## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-14 05:53 | Wait | 470.8 | 471.7 | 471 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 26.9 | 84627.8 | 8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 05:58 | Wait | 502.1 | 503 | 502.3 | 502 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 30.4 | 84627.8 | 8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:03 | Normal | 484 | 380.3 | 508.5 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24 | 1 | 32.8 | 84627.8 | 8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:08 | Normal | 462 | 489.7 | 508.5 | 479.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 106 | 1 | 34.8 | 84627.8 | 8087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:13 | Normal | 469.1 | 502.6 | 510.2 | 350.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 199 | 1 | 36.1 | 84627.8 | 8087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:18 | Normal | 499.1 | 510.5 | 508.3 | 342.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 218.8 | 218 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 357 | 1 | 37.2 | 84627.8 | 8087 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:23 | Normal | 523.1 | 509.5 | 498.4 | 386.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 218.8 | 217.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 738 | 1 | 38.1 | 84627.9 | 8087 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:28 | Normal | 523.2 | 533.7 | 510.4 | 496.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219 | 218.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1025 | 1 | 38.9 | 84628 | 8087 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:33 | Normal | 539.8 | 523.5 | 522.2 | 518.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 220 | 219.4 | 219.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1422 | 1 | 39.5 | 84628.1 | 8088 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:38 | Normal | 542.2 | 526.7 | 498.8 | 522.5 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 220 | 219 | 219 | 5 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1802 | 1 | 39.9 | 84628.2 | 8088 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:43 | Normal | 535.1 | 542.6 | 503 | 514.1 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 219.8 | 219 | 218.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2315 | 1 | 40.2 | 84628.4 | 8088 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:48 | Normal | 512.1 | 517.6 | 495.3 | 513.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 220 | 219.2 | 218.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1664 | 1 | 40.7 | 84628.5 | 8088 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:53 | Normal | 538.3 | 535.7 | 522.5 | 541.5 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 220 | 219.4 | 219 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2639 | 1 | 41.2 | 84628.7 | 8088 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 06:58 | Normal | 534.1 | 511.6 | 521.5 | 510.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 218.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1905 | 1 | 41.5 | 84628.9 | 8088 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:03 | Normal | 534.2 | 530.7 | 503.4 | 507.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2137 | 1 | 42 | 84629.1 | 8088 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:08 | Normal | 526 | 517.5 | 536.9 | 506.8 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 220 | 219 | 218.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2173 | 1 | 42.3 | 84629.2 | 8088 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:13 | Normal | 541.1 | 528.6 | 526.5 | 518.4 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3725 | 1 | 42.6 | 84629.4 | 8088 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:18 | Normal | 536.1 | 537.5 | 535.3 | 531.3 | 1.8 | 3.8 | 2 | 1.7 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 13.1 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4750 | 1 | 42.9 | 84629.8 | 8088 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:23 | Normal | 526.2 | 539.6 | 533.5 | 534.7 | 2 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5204 | 1 | 43.4 | 84630.2 | 8088 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:28 | Normal | 525.1 | 538.5 | 517.6 | 529.4 | 2.2 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5610 | 1 | 43.8 | 84630.6 | 8088 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:33 | Normal | 527.9 | 532.4 | 535.4 | 531.4 | 2.3 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 220.4 | 220 | 218.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6085 | 1 | 44.2 | 84631.1 | 8089 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:38 | Normal | 528.2 | 531.6 | 516.5 | 531.3 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 6518 | 1 | 44.7 | 84631.7 | 8089 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:43 | Normal | 527.4 | 524.8 | 519.9 | 520 | 2.6 | 5.6 | 3.3 | 3 | 220.6 | 220 | 219.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7200 | 1 | 45.3 | 84632.2 | 8089 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:48 | Normal | 534.3 | 526.6 | 527.2 | 515 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 21 | 21 | 20.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7701 | 1 | 45.9 | 84632.8 | 8089 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:53 | Normal | 524.1 | 528.5 | 501.4 | 526.4 | 3 | 6.2 | 3.9 | 3.6 | 221 | 220.2 | 219.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8169 | 1 | 46.5 | 84633.5 | 8089 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 07:58 | Normal | 528.2 | 528.6 | 517.4 | 524.4 | 3.1 | 6.5 | 4.1 | 3.9 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8686 | 1 | 47.1 | 84634.2 | 8089 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:03 | Normal | 525.2 | 522.7 | 520.5 | 520.2 | 3.2 | 6.8 | 4.4 | 4.2 | 221 | 220.6 | 219.8 | 25.1 | 25.1 | 25 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 9163 | 1 | 47.6 | 84635 | 8089 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:08 | Normal | 516.2 | 519.6 | 519.9 | 515.8 | 3.4 | 7.1 | 4.6 | 4.5 | 221 | 220.2 | 220 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9612 | 1 | 48.2 | 84635.7 | 8089 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:13 | Normal | 519.2 | 520.6 | 510.7 | 518.8 | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 4.7 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10092 | 1 | 48.9 | 84636.6 | 8089 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:18 | Normal | 518.3 | 516.7 | 509 | 521 | 3.7 | 7.8 | 5.1 | 5 | 221.4 | 220.8 | 219.4 | 29.1 | 29 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10781 | 1 | 49.6 | 84637.4 | 8089 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:23 | Normal | 505 | 503.1 | 504.6 | 517 | 4 | 8.1 | 5.4 | 5.4 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 30.1 | 29.8 | 29.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11177 | 1 | 46.3 | 84638.3 | 8089 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:28 | Normal | 519.4 | 511.1 | 512 | 525.1 | 4 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 221.2 | 221 | 220.2 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11664 | 1 | 49 | 84639.3 | 8089 | 3.9 | 0 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:33 | Normal | 515.2 | 521.6 | 521.4 | 527.3 | 4.2 | 8.6 | 5.8 | 5.8 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 32.6 | 32.3 | 32.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12127 | 1 | 46.7 | 84640.3 | 8090 | 4 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:38 | Normal | 510.7 | 518.9 | 515.6 | 518.5 | 4.3 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 12589 | 1 | 48.5 | 84641.3 | 8090 | 4.2 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:43 | Normal | 513.3 | 520.6 | 496.9 | 517.8 | 4.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 221.8 | 220.6 | 221 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 13013 | 1 | 49.9 | 84642.4 | 8090 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:48 | Normal | 508.4 | 513.9 | 509.5 | 520.4 | 4.5 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 222 | 221 | 221 | 36 | 35.9 | 35.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13425 | 1 | 47.9 | 84643.5 | 8090 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:53 | Normal | 508.9 | 508.5 | 508.8 | 517.9 | 4.8 | 9.8 | 7 | 7 | 222.4 | 221.4 | 220.8 | 37.3 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13933 | 1 | 49.7 | 84644.6 | 8090 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 08:58 | Normal | 506.2 | 508.6 | 508.1 | 515 | 4.8 | 10 | 7.2 | 7.2 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 14251 | 1 | 47.8 | 84645.8 | 8090 | 4.8 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:03 | Normal | 500 | 513.4 | 508.9 | 514.9 | 5 | 10.2 | 7.5 | 7.4 | 222.4 | 220.6 | 221 | 39.3 | 39.2 | 39 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14639 | 1 | 49.9 | 84647 | 8090 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:08 | Normal | 505.9 | 508.4 | 510.7 | 515.6 | 5.1 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 222.4 | 220.8 | 220.6 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14992 | 1 | 48.6 | 84648.2 | 8090 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:13 | Normal | 499 | 501.7 | 509.1 | 511 | 5.3 | 10.8 | 7.8 | 8 | 222.2 | 220.8 | 221 | 41.1 | 40.9 | 40.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15295 | 1 | 46.5 | 84649.5 | 8090 | 5 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:18 | Normal | 500 | 500.3 | 513.1 | 515.1 | 5.3 | 11 | 8 | 8.1 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 15657 | 1 | 50 | 84650.8 | 8090 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:23 | Normal | 505.7 | 509.4 | 505.4 | 507.3 | 5.4 | 11.1 | 8.3 | 8.4 | 222 | 220.8 | 220.6 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15991 | 1 | 49.2 | 84652.1 | 8090 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:28 | Normal | 496.6 | 501.6 | 511.3 | 511.5 | 5.5 | 11.4 | 8.3 | 8.5 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16265 | 1 | 48.5 | 84653.5 | 8090 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:33 | Normal | 504.7 | 494.6 | 495.8 | 506.7 | 5.6 | 11.5 | 8.9 | 8.8 | 221.6 | 221 | 221.2 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16514 | 1 | 44.5 | 84654.8 | 8091 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:38 | Normal | 497.6 | 508.8 | 501.8 | 502.8 | 5.8 | 11.3 | 9 | 8.9 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 16740 | 1 | 41.8 | 84656.2 | 8091 | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:43 | Normal | 490.9 | 503.4 | 493.3 | 501.3 | 5.9 | 11.8 | 9.3 | 9.2 | 222 | 221.4 | 220.8 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 16941 | 1 | 41.6 | 84657.6 | 8091 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:48 | Normal | 486.4 | 500.7 | 490.1 | 513 | 6 | 12.1 | 9.3 | 9.2 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17205 | 1 | 41.7 | 84659.1 | 8091 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:53 | Normal | 491.9 | 497.7 | 498.3 | 506.3 | 6.1 | 12.3 | 9.4 | 9.5 | 221.6 | 221 | 220.8 | 47.2 | 47 | 47 | 59.99 | 60 | 60 | 17531 | 1 | 41.8 | 84660.5 | 8091 | 5.9 | 0 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 09:58 | Normal | 491.9 | 494.7 | 487.4 | 498.3 | 6.1 | 12.5 | 9.7 | 9.8 | 222.2 | 221.2 | 220.4 | 47.6 | 47.4 | 47.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17662 | 1 | 42.1 | 84662 | 8091 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:03 | Normal | 490 | 491.5 | 485.5 | 506.5 | 6.3 | 12.7 | 9.9 | 9.9 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17953 | 1 | 42.2 | 84663.5 | 8091 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:08 | Normal | 492.7 | 495.3 | 489.2 | 499.4 | 6.1 | 12.7 | 10 | 10 | 221.8 | 221 | 220.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18159 | 1 | 42.5 | 84665 | 8091 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:13 | Normal | 485.1 | 495.4 | 502.1 | 498 | 6.4 | 12.9 | 10 | 10.3 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 18374 | 1 | 42.8 | 84666.5 | 8091 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:18 | Normal | 483.2 | 489.6 | 505.6 | 502.5 | 6.5 | 13.1 | 9.8 | 10.5 | 222 | 221.8 | 221 | 49.8 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18532 | 1 | 43 | 84668 | 8091 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:23 | Normal | 487.6 | 489.3 | 499.5 | 505.4 | 6.6 | 13.1 | 10.1 | 10.5 | 222 | 221.2 | 220.8 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 60 | 60 | 60 | 18734 | 1 | 43.2 | 84669.6 | 8091 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:28 | Normal | 482.4 | 489.7 | 490.2 | 501.2 | 6.6 | 13.3 | 10.3 | 10.6 | 221.6 | 221.2 | 221 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 60.01 | 60 | 60 | 18865 | 1 | 43.4 | 84671.1 | 8091 | 6.5 | 0 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:33 | Normal | 488.3 | 486.5 | 507.2 | 494.2 | 6.5 | 13.4 | 10.1 | 10.8 | 222.4 | 221.6 | 220.4 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18872 | 1 | 43.5 | 84672.7 | 8092 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:38 | Normal | 476.3 | 495.6 | 491.6 | 501.6 | 6.7 | 13.4 | 10.5 | 10.8 | 222 | 221.2 | 220.8 | 51.4 | 51.2 | 51.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19118 | 1 | 43.8 | 84674.3 | 8092 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:43 | Normal | 471.1 | 486.3 | 502.4 | 493.4 | 6.8 | 13.5 | 10.5 | 11 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 51.6 | 51.4 | 51.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19198 | 1 | 44.2 | 84675.9 | 8092 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:48 | Normal | 480.9 | 484.5 | 482.6 | 499.5 | 6.8 | 13.7 | 11 | 11 | 222 | 221 | 220.8 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19374 | 1 | 44.3 | 84677.5 | 8092 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:53 | Normal | 473.8 | 485.4 | 490.4 | 498.4 | 6.8 | 13.6 | 10.8 | 11 | 222.2 | 221.4 | 220.4 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19423 | 1 | 44.4 | 84679.1 | 8092 | 6.7 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 10:58 | Normal | 475.8 | 493.4 | 490.4 | 500.3 | 6.9 | 13.5 | 11 | 11.1 | 222.6 | 221.6 | 221.4 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19596 | 1 | 44.5 | 84680.7 | 8092 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:03 | Normal | 481.6 | 490.1 | 491.5 | 494.4 | 6.8 | 13.6 | 11 | 11.3 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19639 | 1 | 44.7 | 84682.4 | 8092 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:08 | Normal | 477.4 | 481.5 | 476.3 | 491.2 | 6.9 | 14 | 10.8 | 11.2 | 222 | 221.2 | 220.8 | 52.1 | 51.8 | 51.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 19369 | 1 | 45 | 84684 | 8092 | 6.7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:13 | Normal | 477 | 482.4 | 469 | 486.1 | 6.9 | 13.9 | 11.5 | 11.3 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 59.99 | 60 | 60 | 19393 | 1 | 45.2 | 84685.6 | 8092 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:18 | Normal | 474.5 | 480.7 | 492.5 | 495.5 | 6.9 | 13.9 | 11.5 | 11.3 | 222.6 | 222.2 | 221.2 | 53.1 | 53 | 52.9 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 19798 | 1 | 45.5 | 84687.2 | 8092 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:23 | Normal | 475.1 | 483.6 | 494.1 | 495.1 | 6.8 | 13.8 | 11.5 | 11.4 | 222 | 221.6 | 221.2 | 53.2 | 53.2 | 53 | 60 | 59.99 | 60 | 19886 | 1 | 45.5 | 84688.9 | 8092 | 6.6 | 0 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:28 | Normal | 475.3 | 483.1 | 489.2 | 492.1 | 6.8 | 13.7 | 11.6 | 11.4 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19795 | 1 | 45.7 | 84690.6 | 8092 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:33 | Normal | 477.3 | 486.7 | 482.5 | 487.4 | 6.8 | 13.6 | 11.7 | 11.5 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 53.1 | 53 | 52.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19806 | 1 | 46 | 84692.2 | 8093 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:38 | Normal | 475.1 | 481.8 | 490 | 482.8 | 6.9 | 13.8 | 11.6 | 11.6 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19759 | 1 | 46.2 | 84693.9 | 8093 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:43 | Normal | 476.8 | 473.5 | 488.7 | 490.7 | 6.8 | 13.9 | 11.6 | 11.5 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19721 | 1 | 46.4 | 84695.5 | 8093 | 6.6 | 0 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:48 | Normal | 472.6 | 474.2 | 489 | 487 | 6.8 | 14 | 11.4 | 11.5 | 222 | 221.2 | 221.2 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19644 | 1 | 46.5 | 84697.1 | 8093 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:53 | Normal | 476.7 | 480.4 | 484.2 | 487 | 6.8 | 13.8 | 11.7 | 11.6 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19668 | 1 | 46.6 | 84698.8 | 8093 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 11:58 | Normal | 469.1 | 481.4 | 480.3 | 494.2 | 6.8 | 13.6 | 11.6 | 11.3 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19648 | 1 | 46.8 | 84700.4 | 8093 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:03 | Normal | 472.1 | 481.6 | 490.5 | 484.5 | 6.8 | 13.6 | 11.3 | 11.6 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19640 | 1 | 46.8 | 84702.1 | 8093 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:08 | Normal | 472.5 | 479.8 | 487.1 | 488.1 | 6.7 | 13.6 | 11.6 | 11.5 | 222.2 | 221.6 | 220.8 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 19583 | 1 | 46.9 | 84703.7 | 8093 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:13 | Normal | 473.9 | 478.6 | 487.6 | 486.4 | 6.6 | 13.2 | 11.2 | 11.3 | 222.2 | 221 | 220.8 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19086 | 1 | 46.9 | 84705.3 | 8093 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:18 | Normal | 477.8 | 479.5 | 484 | 490 | 6.6 | 13.5 | 11.4 | 11.4 | 222 | 222 | 221.2 | 52 | 51.9 | 51.8 | 60 | 60 | 60.01 | 19375 | 1 | 46.8 | 84706.9 | 8093 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:23 | Normal | 478.1 | 481.5 | 480.6 | 484.6 | 6.6 | 13.3 | 11.4 | 11.4 | 221.8 | 221.6 | 221 | 51.6 | 51.7 | 51.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19255 | 1 | 46.8 | 84708.5 | 8093 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:28 | Normal | 473.2 | 478.6 | 488.7 | 483.6 | 6.6 | 13.2 | 11.2 | 11.2 | 222 | 221.6 | 221.2 | 51.2 | 50.9 | 50.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19071 | 1 | 46.8 | 84710.1 | 8093 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:33 | Normal | 480.3 | 480.8 | 489.7 | 488.6 | 6.5 | 13.1 | 11.3 | 11.2 | 221.6 | 221.2 | 221 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18610 | 1 | 46.8 | 84711.7 | 8094 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:38 | Normal | 485.4 | 476.7 | 492.6 | 484.5 | 6.3 | 13.1 | 11 | 11 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18790 | 1 | 46.8 | 84713.2 | 8094 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:43 | Normal | 480.1 | 485.7 | 488.4 | 488.3 | 6.4 | 12.8 | 11 | 11 | 221.4 | 221.6 | 221 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18722 | 1 | 46.8 | 84714.8 | 8094 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:48 | Normal | 477 | 481.6 | 479.8 | 483.7 | 6.4 | 12.9 | 11.2 | 11 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 50.2 | 50.2 | 50 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18685 | 1 | 46.8 | 84716.4 | 8094 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:53 | Normal | 464.3 | 472.1 | 470.1 | 460.5 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.8 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5224 | 1 | 46.8 | 84717.7 | 8094 | 3.4 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 12:58 | Normal | 478 | 484.5 | 492.5 | 490.3 | 6.4 | 12.7 | 10.9 | 11 | 221.6 | 220.6 | 220 | 50.2 | 50.1 | 50 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18707 | 1 | 46.7 | 84719.2 | 8094 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:03 | Normal | 481 | 484.6 | 486.7 | 480.5 | 6.2 | 12.6 | 10.7 | 10.8 | 221.2 | 221 | 220.8 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 18313 | 1 | 46.7 | 84720.8 | 8094 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:08 | Normal | 473.2 | 475.9 | 488.9 | 489.7 | 6.5 | 13 | 11.1 | 11.1 | 221 | 220 | 219.2 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18790 | 1 | 46.7 | 84722.3 | 8094 | 6.2 | 0.2 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:13 | Normal | 484.1 | 482.5 | 484.8 | 484.8 | 6.1 | 12.5 | 10.7 | 10.7 | 221 | 220.2 | 220.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18211 | 1 | 46.7 | 84723.9 | 8094 | 6 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:18 | Normal | 483 | 480.4 | 489.3 | 487.3 | 5.9 | 11.9 | 10.3 | 10.1 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 47.1 | 47 | 46.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 17422 | 1 | 46.7 | 84725.4 | 8094 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:23 | Normal | 476.4 | 465.7 | 484.3 | 481.3 | 6.1 | 12.1 | 10.3 | 10.6 | 220.6 | 219.8 | 219 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17545 | 1 | 46.7 | 84726.8 | 8094 | 6 | 0 | 0 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:28 | Normal | 482.2 | 453.8 | 488.4 | 490.3 | 5.8 | 11.8 | 10 | 10.2 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16953 | 1 | 46.8 | 84728.2 | 8094 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:33 | Normal | 486.8 | 447 | 472.5 | 495 | 5.6 | 11.3 | 9.9 | 9.8 | 220.2 | 219.2 | 218.6 | 43.9 | 44 | 43.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 16292 | 1 | 46.7 | 84729.6 | 8095 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:38 | Normal | 480.6 | 443.4 | 455.6 | 491.4 | 5.5 | 11 | 9.8 | 9.7 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 43 | 43 | 42.9 | 60 | 60 | 60.01 | 15850 | 1 | 46.5 | 84731 | 8095 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:43 | Normal | 473.6 | 427.3 | 447 | 499.9 | 5.5 | 10.8 | 9.5 | 9.3 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15208 | 1 | 46.4 | 84732.3 | 8095 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:48 | Normal | 485 | 417.2 | 432.3 | 493.1 | 5.3 | 10.4 | 9.3 | 9.1 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 39.2 | 39 | 39 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14445 | 1 | 46.4 | 84733.5 | 8095 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:53 | Normal | 478.5 | 397.6 | 463.4 | 498.4 | 5.1 | 10.3 | 7.8 | 8.8 | 220.2 | 218.6 | 218 | 37 | 37 | 36.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13676 | 1 | 46.3 | 84734.7 | 8095 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 13:58 | Normal | 488.1 | 386.5 | 482.3 | 496.2 | 5.1 | 10.5 | 7.7 | 9 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13886 | 1 | 46.1 | 84735.8 | 8095 | 5 | 0 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 3 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:03 | Normal | 488.1 | 374.5 | 490.3 | 497.2 | 5 | 10 | 7.3 | 8.7 | 218.6 | 218 | 217.6 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13278 | 1 | 46 | 84736.9 | 8095 | 4.9 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 2.8 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:08 | Normal | 466.8 | 352.4 | 465.7 | 493.6 | 4.8 | 9.6 | 7 | 8.3 | 218.2 | 218.4 | 217.2 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 12370 | 1 | 45.9 | 84738 | 8095 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:13 | Normal | 458.3 | 333.7 | 449.3 | 492.3 | 4.6 | 9.3 | 6.9 | 8.1 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11625 | 1 | 45.6 | 84739 | 8095 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 2.7 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:18 | Normal | 440.5 | 324.6 | 493.8 | 498.8 | 4.5 | 8.8 | 6.1 | 7.7 | 218.6 | 217.8 | 217 | 30 | 30 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11030 | 1 | 45.4 | 84740 | 8095 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:23 | Normal | 426 | 307.4 | 505 | 503.9 | 4.4 | 8.5 | 6 | 7.4 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10407 | 1 | 45.1 | 84740.8 | 8095 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 3.7 | 2.2 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:28 | Normal | 421.2 | 294.5 | 505.5 | 500.4 | 4.2 | 8.2 | 5.8 | 7.3 | 217.6 | 217.2 | 216.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10001 | 1 | 44.9 | 84741.7 | 8095 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 2.2 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:33 | Normal | 407.1 | 265.5 | 513.3 | 504.3 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 7.1 | 217.8 | 216.6 | 216.4 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 9672 | 1 | 48.1 | 84742.5 | 8096 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:38 | Normal | 394.6 | 254.3 | 508.2 | 509.2 | 3.8 | 7.6 | 5.5 | 6.6 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8877 | 1 | 49.5 | 84743.3 | 8096 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:43 | Normal | 370.2 | 259.3 | 507.5 | 508.5 | 3.8 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 217.4 | 216.8 | 216.2 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8227 | 1 | 48.5 | 84744 | 8096 | 3.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:48 | Normal | 358.2 | 245.6 | 505 | 507 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 217.4 | 216.8 | 216.2 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7671 | 1 | 47.2 | 84744.7 | 8096 | 3.3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 3 | 2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:53 | Normal | 333.2 | 257.5 | 499.6 | 511.5 | 3.4 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 217.4 | 216.2 | 216 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 7430 | 1 | 45 | 84745.3 | 8096 | 3.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 14:58 | Normal | 321.2 | 235.5 | 514.7 | 508.7 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 217 | 215.6 | 215.4 | 19.2 | 19 | 19 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6869 | 1 | 46.4 | 84745.8 | 8096 | 3 | 0 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:03 | Normal | 295.2 | 218.5 | 521.9 | 516.9 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 216.6 | 216 | 215.2 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6309 | 1 | 49.2 | 84746.3 | 8096 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:08 | Normal | 261.6 | 200.5 | 516.2 | 506.9 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5 | 216.4 | 216 | 215 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5779 | 1 | 49.4 | 84746.8 | 8096 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:13 | Normal | 229.2 | 199.9 | 512.4 | 511.3 | 2.6 | 1.3 | 4 | 4.6 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5103 | 1 | 48.4 | 84747.3 | 8096 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:18 | Normal | 518.8 | 503.6 | 498.4 | 486.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 217.8 | 217.6 | 216.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1807 | 1 | 47 | 84747.4 | 8096 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:23 | Normal | 543.4 | 521.8 | 502.2 | 504.1 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4244 | 1 | 45.1 | 84747.8 | 8096 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:28 | Normal | 543.1 | 521.6 | 491.7 | 472.8 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 218.4 | 218.2 | 217 | 10 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3720 | 1 | 48.7 | 84748.1 | 8096 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:33 | Normal | 529.8 | 496.7 | 462.8 | 523.7 | 0.1 | 0.5 | 3 | 2.8 | 217.4 | 217.8 | 216.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3192 | 1 | 49.3 | 84748.3 | 8097 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:38 | Normal | 525.6 | 495.7 | 459.1 | 528.9 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 218 | 217 | 215.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2844 | 1 | 47.9 | 84748.5 | 8097 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:43 | Normal | 509.7 | 503.7 | 423.1 | 518.9 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 217.2 | 216.8 | 216.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2564 | 1 | 45.2 | 84748.7 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:48 | Normal | 511.5 | 499.8 | 400.1 | 522 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 217.8 | 216.8 | 216 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2219 | 1 | 49.8 | 84748.9 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:53 | Normal | 517.5 | 498.8 | 342.5 | 515.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 217.2 | 216.4 | 216 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2033 | 1 | 48.4 | 84749.1 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 15:58 | Normal | 488.7 | 488.7 | 301.6 | 528.1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 216.8 | 5 | 5 | 4.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1794 | 1 | 45.7 | 84749.3 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:03 | Normal | 456.9 | 495 | 509.5 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 679 | 1 | 49.6 | 84749.4 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:08 | Normal | 515.5 | 503.7 | 521.6 | 517.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 218 | 217 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1366 | 1 | 48.1 | 84749.5 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:13 | Normal | 496.4 | 504.6 | 517.6 | 489.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 219.4 | 218.8 | 217.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 1266 | 1 | 45.6 | 84749.6 | 8097 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:18 | Normal | 485.2 | 499.8 | 457.5 | 410.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 220 | 219.2 | 218.2 | 3 | 3 | 2.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1022 | 1 | 49.2 | 84749.7 | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:23 | Normal | 510.8 | 508.6 | 496.3 | 345.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 220 | 219.6 | 218.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 784 | 1 | 47.4 | 84749.8 | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:28 | Normal | 480.7 | 514.7 | 513 | 220 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 220 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 555 | 1 | 49.8 | 84749.8 | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:33 | Normal | 365.7 | 507.9 | 502.4 | 498.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219 | 218.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 547 | 1 | 48.1 | 84749.9 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:38 | Normal | 205.1 | 508.6 | 504.4 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 393 | 1 | 50 | 84749.9 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:43 | Normal | 199.9 | 437.2 | 483.5 | 510.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 350 | 1 | 48.5 | 84749.9 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:48 | Normal | 199.1 | 451.5 | 471.2 | 360.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 196 | 1 | 47.5 | 84750 | 8098 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:53 | Normal | 200.5 | 454.7 | 345.3 | 200.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 217.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 117 | 1 | 48.7 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 16:58 | Normal | 201.8 | 399.7 | 421.4 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 218 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 50 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:03 | Normal | 167.8 | 199.8 | 358.5 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20 | 1 | 48.3 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:08 | Normal | 225.3 | 194.2 | 256.7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219 | 218.6 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 49.8 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:13 | Normal | 181 | 194.2 | 221.3 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 47.1 | 84750 | 8098 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:18 | Normal | 191.2 | 179.1 | 183.6 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.2 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:23 | Normal | 199.6 | 205.6 | 219.9 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 50 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:28 | Normal | 198.7 | 199.7 | 205.6 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 47.7 | 84750 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-14 17:33 | Normal | 179.9 | 169.2 | 180.6 | 180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.2 | 84750 | 8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0