## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-15 05:56 | Check | 461.7 | 466.7 | 456 | 455.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 33.3 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:01 | Normal | 199.8 | 490.2 | 172.9 | 456.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1 | 1 | 36.4 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:06 | Normal | 199.5 | 468 | 199.7 | 449 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 55 | 1 | 39.6 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:11 | Normal | 199.8 | 460.7 | 199.7 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.4 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 72 | 1 | 35.1 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:13 | Check | 411.3 | 408.9 | 408.6 | 409.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 30.6 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-15 06:16 | Normal | 200 | 485.1 | 209.9 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 136 | 1 | 38.8 | 22251.4 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:21 | Normal | 199.8 | 492 | 370.3 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.8 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 242 | 1 | 35.3 | 22251.4 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:26 | Normal | 199.8 | 484.1 | 412.5 | 479.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 220 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 385 | 1 | 39.1 | 22251.5 | 2009 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:31 | Normal | 215.2 | 505 | 340.7 | 517.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.03 | 433 | 1 | 36.3 | 22251.5 | 2009 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:36 | Normal | 242.1 | 480.1 | 418 | 492.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 221 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 591 | 1 | 35.6 | 22251.5 | 2009 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:41 | Normal | 267.9 | 506.2 | 509.7 | 485.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220 | 220 | 221 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 721 | 1 | 35.6 | 22251.6 | 2009 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:46 | Normal | 220.8 | 512.7 | 535.2 | 488 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 886 | 1 | 35.8 | 22251.7 | 2009 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:51 | Normal | 209.6 | 520.9 | 511.6 | 519 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 1005 | 1 | 36 | 22251.7 | 2009 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 06:56 | Normal | 207 | 533.2 | 527 | 525.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 220.8 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1182 | 1 | 36.2 | 22251.8 | 2009 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:01 | Normal | 230.8 | 491.3 | 534.6 | 521.6 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 221 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1780 | 1 | 36.5 | 22251.9 | 2009 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:06 | Normal | 231.6 | 527.1 | 533.6 | 525.7 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2191 | 1 | 36.8 | 22252.1 | 2009 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:11 | Normal | 240.1 | 530.2 | 537.8 | 526.8 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2741 | 1 | 37.2 | 22252.3 | 2009 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:16 | Normal | 267 | 526.3 | 528 | 513 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3564 | 1 | 37.6 | 22252.6 | 2010 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:21 | Normal | 271 | 522.2 | 495.7 | 512.4 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4011 | 1 | 37.8 | 22252.9 | 2010 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:26 | Normal | 268.2 | 526.7 | 504.2 | 514 | 3.8 | 4 | 1 | 1.5 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 12.1 | 11.9 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4403 | 1 | 38 | 22253.2 | 2010 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:31 | Normal | 264.1 | 521.4 | 419.4 | 518.4 | 4.2 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 221 | 221 | 222 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4799 | 1 | 38.3 | 22253.6 | 2010 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:36 | Normal | 265.8 | 527.4 | 406.8 | 497.9 | 4.3 | 4.5 | 2.1 | 2 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5244 | 1 | 38.6 | 22254 | 2010 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:41 | Normal | 258.1 | 527.7 | 419.4 | 504.3 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 221.4 | 222 | 221.8 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5720 | 1 | 38.8 | 22254.5 | 2010 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:46 | Normal | 263 | 521.8 | 421.9 | 508.4 | 4.9 | 5 | 2.6 | 2.6 | 221.4 | 222 | 221.8 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6144 | 1 | 39.1 | 22255 | 2010 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:51 | Normal | 267.3 | 524.1 | 427.7 | 516.1 | 5.1 | 5.3 | 3 | 2.9 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6568 | 1 | 39.4 | 22255.5 | 2010 | 3.3 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 07:56 | Normal | 232.4 | 521.2 | 441.9 | 518.1 | 6.9 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7130 | 1 | 39.8 | 22256.1 | 2010 | 3.5 | 3.2 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:01 | Normal | 236.4 | 517.3 | 438.1 | 537.2 | 7.3 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 7672 | 1 | 40.2 | 22256.7 | 2010 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:06 | Normal | 229.7 | 524.1 | 448.2 | 530.5 | 7.7 | 5.9 | 4 | 3.9 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8222 | 1 | 40.3 | 22257.4 | 2010 | 3.9 | 3.8 | 0 | 2 | 3.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:11 | Normal | 270.8 | 525.2 | 450.7 | 523.6 | 7.6 | 7.2 | 4.3 | 4.2 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9234 | 1 | 40.5 | 22258.1 | 2010 | 4.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:16 | Normal | 451.9 | 527.2 | 451 | 529 | 7.8 | 7.9 | 4.6 | 4.6 | 222.4 | 223 | 223.4 | 31.2 | 31 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11612 | 1 | 41.2 | 22259 | 2011 | 4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:21 | Normal | 443.2 | 514.1 | 443.6 | 524.7 | 8.2 | 8.3 | 5.1 | 5 | 222 | 223.2 | 222.8 | 32.7 | 32.4 | 32.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12127 | 1 | 42.1 | 22260 | 2011 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:26 | Normal | 441.8 | 518.1 | 449.1 | 526.2 | 8.5 | 8.6 | 5.4 | 5.3 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12760 | 1 | 42.9 | 22261.1 | 2011 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:31 | Normal | 439.6 | 518 | 449.7 | 517.8 | 8.6 | 9 | 5.7 | 5.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13192 | 1 | 43 | 22262.2 | 2011 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:36 | Normal | 482.8 | 510.4 | 468.5 | 528.7 | 8.4 | 9.2 | 6 | 5.8 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 13926 | 1 | 44.2 | 22263.3 | 2011 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:41 | Normal | 474.4 | 510.3 | 476.3 | 531.4 | 8.8 | 9.4 | 6.3 | 6.1 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14634 | 1 | 44.8 | 22264.5 | 2011 | 4.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:46 | Normal | 474.8 | 512.1 | 477.6 | 519.6 | 9.4 | 9.8 | 6.7 | 6.6 | 222.6 | 223 | 223.6 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15093 | 1 | 45.3 | 22265.7 | 2011 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:51 | Normal | 475.9 | 516.2 | 475 | 515 | 9.5 | 9.9 | 7.1 | 7.1 | 224 | 224.2 | 224.2 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15591 | 1 | 45.8 | 22267 | 2011 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 08:56 | Normal | 471.9 | 508.7 | 471 | 514.9 | 9.7 | 10.1 | 7.5 | 7.2 | 222.8 | 223.6 | 224 | 43 | 42.9 | 43 | 60 | 60 | 60.01 | 16036 | 1 | 46.2 | 22268.3 | 2011 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:01 | Normal | 464.1 | 513.6 | 472.9 | 514.9 | 10.1 | 10.2 | 7.6 | 7.8 | 223 | 224 | 223.8 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 60 | 60 | 60.01 | 16453 | 1 | 46.6 | 22269.7 | 2011 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:06 | Normal | 467.6 | 505.9 | 472.5 | 518.4 | 10.3 | 10.6 | 8 | 7.9 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16871 | 1 | 47.1 | 22271.1 | 2011 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:11 | Normal | 460.7 | 501.1 | 473.7 | 522.1 | 10.6 | 10.9 | 8.3 | 8.2 | 223 | 223.6 | 223.8 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17319 | 1 | 47.4 | 22272.5 | 2011 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:16 | Normal | 483.1 | 521.6 | 488.1 | 532.3 | 10.5 | 11 | 8.4 | 8.6 | 223.2 | 224 | 224.2 | 46.9 | 45.7 | 46.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17664 | 1 | 47.5 | 22273.9 | 2012 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:21 | Normal | 475.8 | 505.1 | 473.3 | 512.5 | 10.5 | 11.1 | 8.8 | 9 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 48.2 | 48.1 | 48.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18041 | 1 | 47.9 | 22275.4 | 2012 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:26 | Normal | 463.6 | 500 | 465.7 | 513.2 | 11 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18398 | 1 | 48.2 | 22276.9 | 2012 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:31 | Normal | 484.7 | 505.2 | 491.8 | 510.8 | 10.6 | 11.3 | 9.2 | 9.5 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18803 | 1 | 48.5 | 22278.5 | 2012 | 5.5 | 4.8 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:36 | Normal | 490.7 | 504.1 | 478.2 | 513.4 | 10.9 | 11.5 | 9.8 | 9.8 | 223 | 223.2 | 223.2 | 51.7 | 51.5 | 51.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 19326 | 1 | 48.8 | 22280.1 | 2012 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:41 | Normal | 478.7 | 505.1 | 476.9 | 511 | 11.4 | 11.6 | 10.1 | 10 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19704 | 1 | 49.1 | 22281.7 | 2012 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:46 | Normal | 478.6 | 499 | 480.3 | 514.3 | 11.4 | 11.8 | 10.3 | 10.1 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 53.2 | 53 | 53.1 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 19901 | 1 | 49.5 | 22283.4 | 2012 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:51 | Normal | 482 | 496.4 | 479 | 513 | 11.5 | 12 | 10.6 | 10.5 | 223 | 223.6 | 223.8 | 54.1 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 20252 | 1 | 49.8 | 22285 | 2012 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 09:56 | Normal | 474.7 | 501.1 | 474.1 | 509.2 | 11.6 | 12 | 10.9 | 10.6 | 223 | 222.8 | 224 | 55 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60 | 20534 | 1 | 50 | 22286.7 | 2012 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:01 | Normal | 479.8 | 501.2 | 475.5 | 508.5 | 11.8 | 12.1 | 11 | 10.9 | 223.4 | 224 | 223.6 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 20813 | 1 | 50.1 | 22288.5 | 2012 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:06 | Normal | 477.6 | 502.1 | 475.9 | 508.9 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 11.2 | 223 | 223.8 | 223.6 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21098 | 1 | 50.3 | 22290.2 | 2012 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:11 | Normal | 473.9 | 502.3 | 499.6 | 508.8 | 12 | 12.2 | 10.9 | 11.3 | 223 | 223.2 | 223.8 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21305 | 1 | 50.6 | 22292 | 2012 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:16 | Normal | 506.7 | 496.1 | 492.5 | 502.6 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 60.02 | 60.04 | 60 | 21571 | 1 | 50.8 | 22293.8 | 2013 | 5.9 | 4.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:21 | Normal | 499.2 | 493.4 | 495.2 | 500.4 | 11.4 | 12.3 | 11.3 | 11.8 | 223.6 | 223.4 | 224 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21760 | 1 | 51.2 | 22295.6 | 2013 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:26 | Normal | 498.7 | 492.2 | 488.7 | 501.7 | 11.7 | 12.4 | 11.8 | 11.9 | 223.6 | 223.6 | 224 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22041 | 1 | 51.5 | 22297.4 | 2013 | 5.9 | 5.3 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:31 | Normal | 495 | 497.4 | 485.7 | 500.7 | 11.8 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 223.2 | 223.2 | 224 | 59.4 | 59.1 | 59.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 22179 | 1 | 51.7 | 22299.2 | 2013 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:36 | Normal | 481.6 | 493 | 483.6 | 492.6 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 59.8 | 59.5 | 59.6 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 22350 | 1 | 51.9 | 22301.1 | 2013 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:41 | Normal | 490.7 | 492 | 481.7 | 503.8 | 12 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 60.1 | 59.9 | 60.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 22496 | 1 | 52 | 22303 | 2013 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:46 | Normal | 485.8 | 497.2 | 482.2 | 499.3 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22625 | 1 | 52 | 22304.8 | 2013 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:51 | Normal | 483.6 | 491.9 | 483.1 | 497.2 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 223.6 | 224.2 | 225 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 59.98 | 60.05 | 59.97 | 22765 | 1 | 52.1 | 22306.7 | 2013 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 10:56 | Normal | 484.1 | 493.4 | 478.4 | 490.6 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13 | 223.6 | 224 | 223.6 | 61.1 | 61 | 60.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22844 | 1 | 52.2 | 22308.6 | 2013 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:01 | Normal | 476.7 | 494.1 | 484.3 | 484.6 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 223.8 | 223.4 | 224 | 61 | 60.8 | 61 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 22854 | 1 | 51.9 | 22310.5 | 2013 | 6 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:06 | Normal | 482.8 | 494.1 | 492.9 | 485 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 23117 | 1 | 51.6 | 22312.5 | 2013 | 6 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:11 | Normal | 502.5 | 489.9 | 487.6 | 485.6 | 11.8 | 12.4 | 13.2 | 13.4 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23232 | 1 | 51.2 | 22314.4 | 2013 | 5.9 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:16 | Normal | 497.8 | 495.2 | 481.9 | 489.9 | 12 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 223.8 | 224 | 224.2 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 23421 | 1 | 51.1 | 22316.3 | 2014 | 5.8 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:21 | Normal | 498.8 | 492.2 | 488.2 | 486.2 | 12 | 12.4 | 13.6 | 13.8 | 223.6 | 224 | 224 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23496 | 1 | 51.2 | 22318.3 | 2014 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:26 | Normal | 490.1 | 485.1 | 480 | 489.3 | 12 | 12.3 | 13.8 | 13.8 | 224.2 | 224 | 224 | 62.7 | 62.5 | 62.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23463 | 1 | 51.3 | 22320.2 | 2014 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:31 | Normal | 491.3 | 491.2 | 481.2 | 481.3 | 12 | 12.3 | 13.8 | 14 | 223.4 | 224 | 224.8 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 60.02 | 60.08 | 59.99 | 23484 | 1 | 51.3 | 22322.2 | 2014 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:36 | Normal | 485.7 | 486.1 | 479.8 | 488.7 | 12.1 | 12.3 | 14 | 14 | 224 | 224.6 | 224.6 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23520 | 1 | 51.5 | 22324.2 | 2014 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:41 | Normal | 490.6 | 487 | 481.6 | 481.7 | 12 | 12.1 | 14 | 14.1 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 23514 | 1 | 51.4 | 22326.1 | 2014 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:46 | Normal | 492.1 | 492.5 | 482.6 | 484.8 | 11.8 | 12 | 14.1 | 14.1 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 23459 | 1 | 51.5 | 22328.1 | 2014 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:51 | Normal | 495.4 | 485.9 | 477.7 | 479.8 | 11.5 | 12 | 14.1 | 14.3 | 224.4 | 225 | 224.6 | 62.1 | 61.9 | 62 | 59.99 | 60.05 | 60 | 23358 | 1 | 51.5 | 22330 | 2014 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 11:56 | Normal | 489.5 | 485.9 | 478.9 | 481 | 11.5 | 11.8 | 14.1 | 14.2 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 62 | 61.8 | 62 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23313 | 1 | 51.6 | 22332 | 2014 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 7 | 7 | 7.3 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:01 | Normal | 485.7 | 486 | 474.5 | 479.6 | 11.6 | 11.8 | 14.3 | 14.3 | 224 | 224.8 | 224.8 | 61.8 | 61.7 | 61.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23273 | 1 | 51.6 | 22333.9 | 2014 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:06 | Normal | 489.8 | 483.3 | 477.6 | 480.6 | 11.3 | 11.6 | 14.1 | 14.2 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23016 | 1 | 51.7 | 22335.8 | 2014 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 7 | 7 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:11 | Normal | 492.6 | 480 | 481.7 | 476.7 | 11.2 | 11.6 | 14.1 | 14.5 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 23092 | 1 | 51.6 | 22337.8 | 2014 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:16 | Normal | 487.7 | 487.1 | 478.8 | 486.9 | 11.2 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 61.1 | 61 | 60.9 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 22944 | 1 | 51.5 | 22339.7 | 2015 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:21 | Normal | 490.8 | 489.1 | 486 | 480.1 | 11 | 11.3 | 14.1 | 14.5 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 61.1 | 61 | 61.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 22963 | 1 | 51.3 | 22341.6 | 2015 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:26 | Normal | 496.9 | 490.2 | 477.6 | 475.7 | 10.8 | 11.1 | 14.3 | 14.5 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 22772 | 1 | 51.3 | 22343.5 | 2015 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:31 | Normal | 495.9 | 493.2 | 483.1 | 481.4 | 10.6 | 10.8 | 14.1 | 14.3 | 223.6 | 224 | 224.4 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 22463 | 1 | 51.3 | 22345.4 | 2015 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 7 | 7 | 7.3 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:36 | Normal | 489.8 | 492 | 478.9 | 474 | 10.5 | 10.8 | 14.1 | 14.3 | 224 | 224.4 | 223.8 | 59.3 | 59.2 | 59.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22236 | 1 | 51.2 | 22347.2 | 2015 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:41 | Normal | 494.8 | 487.3 | 478.1 | 484.2 | 10.2 | 10.6 | 14 | 14 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22003 | 1 | 51.1 | 22349.1 | 2015 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:46 | Normal | 492.7 | 492 | 478.2 | 485.1 | 10 | 10.4 | 14 | 14 | 223.6 | 223.8 | 224 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 21831 | 1 | 51 | 22350.9 | 2015 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:51 | Normal | 495.7 | 491.1 | 481 | 481 | 9.9 | 10.2 | 13.8 | 14.2 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 58.2 | 58 | 58.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21721 | 1 | 50.8 | 22352.7 | 2015 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 12:56 | Normal | 492.1 | 483.7 | 479 | 479.3 | 9.6 | 10.1 | 13.8 | 14.1 | 223 | 223 | 223.6 | 57.8 | 57.5 | 57.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21569 | 1 | 50.5 | 22354.5 | 2015 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:01 | Normal | 486.8 | 496.2 | 478.7 | 484.7 | 9.6 | 9.7 | 13.8 | 13.8 | 223 | 222.8 | 223.2 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 21159 | 1 | 50.5 | 22356.3 | 2015 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:06 | Normal | 498.9 | 490.3 | 480 | 481.1 | 9.2 | 9.7 | 13.8 | 13.8 | 222.2 | 223 | 223.2 | 56.1 | 56 | 56.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 20987 | 1 | 50.5 | 22358.1 | 2015 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:11 | Normal | 499.8 | 488.2 | 478.3 | 485.3 | 8.9 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 55.2 | 55 | 55.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20521 | 1 | 50.5 | 22359.8 | 2015 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:16 | Normal | 442.9 | 458.1 | 467.9 | 456 | 1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2082 | 1 | 50.1 | 22361 | 2016 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:21 | Normal | 474.8 | 482.2 | 476 | 471 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 219 | 219.2 | 219.8 | 7 | 6.9 | 7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5064 | 1 | 49.8 | 22362.5 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:26 | Normal | 509.8 | 501.1 | 494.5 | 490.5 | 8.3 | 8.9 | 13.5 | 13.6 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 20456 | 1 | 48.8 | 22363.5 | 2016 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:31 | Normal | 501.8 | 510.2 | 486.7 | 490.7 | 8.3 | 8.6 | 13.3 | 13.6 | 221.4 | 222.2 | 222 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 20247 | 1 | 48.9 | 22365.2 | 2016 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:36 | Normal | 499.9 | 500.1 | 483.7 | 489.7 | 8 | 8.4 | 13.3 | 13.4 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 19599 | 1 | 49 | 22366.8 | 2016 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:41 | Normal | 456.8 | 440.3 | 461.5 | 470.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 218.6 | 219 | 219.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2192 | 1 | 49 | 22368.2 | 2016 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:46 | Normal | 460.6 | 480.1 | 475 | 467.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2191 | 1 | 48.1 | 22369.1 | 2016 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:51 | Normal | 469.8 | 469.2 | 451.9 | 464.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 216.4 | 217 | 217.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1907 | 1 | 47 | 22369.3 | 2016 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 13:56 | Normal | 517.7 | 527.5 | 538.8 | 516.5 | 7 | 7.3 | 10 | 12.7 | 220.4 | 221 | 221.2 | 49.3 | 49.1 | 49.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 16459 | 1 | 46.5 | 22370.1 | 2016 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:01 | Normal | 512 | 506.4 | 505.4 | 497.5 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 13.3 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 17225 | 1 | 46.8 | 22371.5 | 2016 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 4.5 | 3.7 | 6.7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:06 | Normal | 510 | 506 | 496.6 | 494.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7111 | 1 | 46.9 | 22372.9 | 2016 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:11 | Normal | 505.9 | 503.9 | 503.2 | 499.2 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 11.1 | 219.6 | 219.8 | 220 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14888 | 1 | 46.8 | 22374.1 | 2016 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:16 | Normal | 508.8 | 500.9 | 490.7 | 484.6 | 6 | 6.5 | 6.9 | 10 | 219.4 | 220 | 220.6 | 37 | 36.8 | 37.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 13665 | 1 | 46.6 | 22375.3 | 2017 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:21 | Normal | 503.7 | 505.1 | 496 | 487.3 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 9.6 | 219 | 219 | 219.8 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 13164 | 1 | 46.5 | 22376.4 | 2017 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:26 | Normal | 510.4 | 497.3 | 496.8 | 499.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.3 | 216.8 | 217.6 | 217.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6821 | 1 | 46.2 | 22377.4 | 2017 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:31 | Normal | 526.4 | 515.2 | 503 | 492.1 | 5.5 | 6.1 | 7 | 10 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 13698 | 1 | 45.8 | 22378 | 2017 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:36 | Normal | 449.9 | 470.1 | 455.6 | 470.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.6 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2226 | 1 | 45.7 | 22379 | 2017 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:41 | Normal | 478.8 | 498.9 | 484.7 | 489.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 216.4 | 217 | 217.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2706 | 1 | 45.2 | 22379.2 | 2017 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:46 | Normal | 524.8 | 498 | 502.4 | 505.7 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 8.3 | 218 | 218.2 | 219 | 30 | 30 | 30 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11002 | 1 | 44.9 | 22380 | 2017 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3 | 2.6 | 3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:51 | Normal | 534.8 | 507.2 | 509.2 | 508.2 | 3.7 | 4.4 | 5.7 | 8.3 | 218 | 218.4 | 218.2 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10866 | 1 | 44.9 | 22380.8 | 2017 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 14:56 | Normal | 512.4 | 507 | 507.1 | 494.2 | 3.4 | 4 | 5.3 | 8 | 217.6 | 218.6 | 219 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9853 | 1 | 44.8 | 22381.7 | 2017 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:01 | Normal | 514.5 | 512.1 | 503.7 | 497.8 | 3.5 | 4 | 5.6 | 8 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9965 | 1 | 44.7 | 22382.5 | 2017 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:06 | Normal | 525.7 | 513.4 | 506.9 | 506.9 | 3.7 | 4.3 | 6 | 8.4 | 218.4 | 218.6 | 219 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10907 | 1 | 44.6 | 22383.4 | 2017 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:11 | Normal | 525.8 | 508.1 | 509 | 504.1 | 3.5 | 4.1 | 6 | 8.3 | 217.2 | 217.4 | 217.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 10556 | 1 | 44.3 | 22383.8 | 2017 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:16 | Normal | 520.7 | 501 | 500.4 | 504.5 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 7.3 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 59.87 | 59.85 | 59.86 | 8817 | 1 | 44.3 | 22384.6 | 2018 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:21 | Normal | 510.1 | 503.4 | 492.5 | 498.6 | 2 | 2.5 | 4.5 | 6.6 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 21 | 20.9 | 21 | 59.84 | 59.86 | 59.85 | 7566 | 1 | 44.3 | 22385.3 | 2018 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:26 | Normal | 515.8 | 487.1 | 527.1 | 500.4 | 1.8 | 2.3 | 2 | 6.3 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6175 | 1 | 44.1 | 22385.9 | 2018 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:31 | Normal | 499.2 | 491.4 | 513.4 | 502.4 | 1.8 | 2.3 | 1 | 6.2 | 216 | 216.8 | 217.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5501 | 1 | 44 | 22386.3 | 2018 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:36 | Normal | 514.9 | 510.3 | 527.3 | 502.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 5.1 | 216 | 216.4 | 216.8 | 13 | 12.8 | 13 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4662 | 1 | 43.8 | 22386.8 | 2018 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:41 | Normal | 512.2 | 501.8 | 527.2 | 496.7 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 3.9 | 216 | 215.8 | 216.4 | 10 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 3651 | 1 | 43.7 | 22387.1 | 2018 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:46 | Normal | 500.6 | 504.2 | 506.7 | 488.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 217.2 | 217 | 218 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3088 | 1 | 43.5 | 22387.4 | 2018 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:51 | Normal | 517.1 | 507 | 506.8 | 504.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.05 | 60 | 60.05 | 2611 | 1 | 43.4 | 22387.6 | 2018 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 15:56 | Normal | 493.1 | 485.4 | 488.3 | 493.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 217.4 | 217.2 | 218 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2441 | 1 | 43.3 | 22387.8 | 2018 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:01 | Normal | 490.7 | 475.8 | 501.7 | 515.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 217 | 217.4 | 218 | 6 | 5.8 | 6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 2156 | 1 | 43.1 | 22388 | 2018 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:06 | Normal | 503.9 | 493.3 | 481.1 | 494.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 216.6 | 217.4 | 217.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1762 | 1 | 42.9 | 22388.2 | 2018 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:11 | Normal | 371.1 | 487.9 | 468.6 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 216.2 | 217.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 590 | 1 | 42.8 | 22388.2 | 2018 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:16 | Normal | 230.8 | 477.2 | 470.7 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216 | 216.4 | 217.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 480 | 1 | 42.6 | 22388.3 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:21 | Normal | 243.7 | 507.2 | 468.9 | 502 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 900 | 1 | 42.5 | 22388.3 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:26 | Normal | 224.7 | 501.3 | 455.7 | 492.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 216.4 | 216.6 | 217.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 539 | 1 | 42.3 | 22388.4 | 2019 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:31 | Normal | 233.7 | 509.2 | 468.6 | 463.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.2 | 216.2 | 217.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 893 | 1 | 42.1 | 22388.5 | 2019 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:36 | Normal | 199.7 | 494.1 | 500.6 | 469.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 216.8 | 216.4 | 217.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 726 | 1 | 42.1 | 22388.6 | 2019 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:41 | Normal | 202.4 | 485.7 | 483.6 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.2 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 439 | 1 | 42 | 22388.6 | 2019 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:46 | Normal | 199.4 | 463 | 445.1 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 359 | 1 | 41.9 | 22388.6 | 2019 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:51 | Normal | 199.8 | 459.8 | 233.9 | 522.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 186 | 1 | 41.8 | 22388.7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 16:56 | Normal | 199.7 | 424.8 | 221.1 | 494.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 121 | 1 | 41.7 | 22388.7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:01 | Normal | 199.5 | 372.2 | 199.7 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 71 | 1 | 41.6 | 22388.7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:06 | Normal | 200.4 | 201.3 | 199.9 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 41.5 | 22388.7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:11 | Normal | 176.4 | 240.3 | 222.8 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.4 | 22388.7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:16 | Normal | 178.2 | 175.1 | 204.3 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.4 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:21 | Normal | 188.8 | 186.7 | 200.7 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:26 | Normal | 205.5 | 205.8 | 200.8 | 276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.3 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-15 17:31 | Normal | 199.8 | 197.6 | 197.7 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0