## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-16 05:53 | Check | 377 | 382.9 | 379.7 | 378.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 30.9 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-16 05:53 | Check | 331.8 | 349.2 | 350.1 | 349.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 31.6 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-16 05:53 | Check | 306.3 | 319.2 | 329.8 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 32.7 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-16 05:57 | Check | 345.4 | 377.3 | 403.3 | 400.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 33.3 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 672
2025-05-16 05:58 | Check | 472.5 | 479.3 | 468 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 4 | 32.5 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 445
2025-05-16 05:59 | Check | 481.9 | 487.8 | 477.8 | 478 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 33.7 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 632
2025-05-16 06:00 | Normal | 320.2 | 447.2 | 308.3 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18 | 1 | 35.6 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.03 | 0.636 | 11 | 632
2025-05-16 06:01 | Normal | 199.2 | 473.2 | 179.5 | 467.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 36.7 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.02 | 0.64 | 11 | 632
2025-05-16 06:02 | Normal | 199.4 | 473.1 | 181.4 | 445.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 22 | 1 | 37.6 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.036 | 0.637 | 11 | 632
2025-05-16 06:03 | Normal | 199.6 | 464.2 | 201 | 467.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 93 | 1 | 38.4 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.046 | 0.635 | 11 | 632
2025-05-16 06:04 | Normal | 200 | 477 | 200 | 500.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.165 | 11 | 632
2025-05-16 06:05 | Normal | 200.1 | 469.2 | 200 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.8 | 222.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32 | 1 | 39.5 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.05 | 0.16 | 9 | 632
2025-05-16 06:06 | Normal | 199.6 | 478.9 | 200.1 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27 | 1 | 40 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.105 | 0.633 | 11 | 632
2025-05-16 06:07 | Normal | 199.8 | 462.2 | 201.6 | 433.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 69 | 1 | 38.1 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.125 | 0.63 | 11 | 632
2025-05-16 06:08 | Normal | 199.9 | 463.1 | 200.2 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 86 | 1 | 36.8 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.128 | 0.629 | 11 | 632
2025-05-16 06:09 | Normal | 199.7 | 446.6 | 201.7 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 36 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.147 | 0.275 | 9 | 632
2025-05-16 06:10 | Normal | 200 | 416.7 | 199.7 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 97 | 1 | 35.4 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.136 | 0.629 | 11 | 632
2025-05-16 06:11 | Normal | 199.8 | 433 | 200 | 467.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 94 | 1 | 35 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.205 | 0.628 | 11 | 632
2025-05-16 06:12 | Normal | 199.7 | 456.1 | 199.9 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 104 | 1 | 36.6 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.217 | 0.627 | 11 | 632
2025-05-16 06:13 | Normal | 199.7 | 484.2 | 206.9 | 507.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 88 | 1 | 38 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.402 | 0.155 | 9 | 632
2025-05-16 06:14 | Normal | 199.9 | 462 | 201.7 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 137 | 1 | 39 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.225 | 0.631 | 11 | 632
2025-05-16 06:16 | Normal | 199.8 | 490.1 | 200.1 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 39.9 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.226 | 0.636 | 11 | 632
2025-05-16 06:16 | Normal | 199.8 | 489.3 | 204.3 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.4 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 143 | 1 | 38.5 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.245 | 0.635 | 11 | 632
2025-05-16 06:18 | Normal | 199.5 | 466.2 | 206.1 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 201 | 1 | 37.3 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.315 | 0.633 | 11 | 632
2025-05-16 06:18 | Normal | 199.9 | 436.2 | 246.6 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 199 | 1 | 36.5 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.802 | 0.152 | 9 | 632
2025-05-16 06:20 | Normal | 199.6 | 448 | 281.7 | 488.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 175 | 1 | 36.1 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.338 | 0.629 | 11 | 632
2025-05-16 06:20 | Normal | 199.8 | 483.3 | 280.7 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 221 | 222.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 183 | 1 | 35.8 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.808 | 0.151 | 9 | 632
2025-05-16 06:22 | Normal | 199.8 | 478.3 | 303.1 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.8 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 235 | 1 | 35.5 | 22388.7 | 2020 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.382 | 0.632 | 9 | 632
2025-05-16 06:22 | Normal | 206.9 | 471.3 | 296.5 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 221 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 256 | 1 | 35.4 | 22388.7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.454 | 0.63 | 11 | 632
2025-05-16 06:24 | Normal | 199.8 | 497.1 | 323.5 | 497.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.6 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 287 | 1 | 35.3 | 22388.7 | 2020 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.427 | 0.631 | 11 | 632
2025-05-16 06:25 | Normal | 199.8 | 495.2 | 372.8 | 476 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 321 | 1 | 35.3 | 22388.7 | 2020 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.504 | 0.627 | 9 | 632
2025-05-16 06:26 | Normal | 200 | 487.3 | 388.8 | 495.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 323 | 1 | 35.3 | 22388.7 | 2020 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.512 | 0.631 | 9 | 632
2025-05-16 06:27 | Normal | 202.8 | 488.3 | 362.6 | 493.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 354 | 1 | 35.3 | 22388.7 | 2020 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.533 | 0.637 | 9 | 632
2025-05-16 06:28 | Normal | 201.8 | 495.3 | 395.8 | 502.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.8 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 384 | 1 | 35.3 | 22388.7 | 2020 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.508 | 0.64 | 9 | 632
2025-05-16 06:29 | Normal | 207.7 | 488.3 | 381.7 | 497.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 222 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 425 | 1 | 35.3 | 22388.8 | 2020 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.549 | 0.64 | 9 | 632
2025-05-16 06:30 | Normal | 205.7 | 488.1 | 401.7 | 493.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 429 | 1 | 35.3 | 22388.8 | 2020 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.578 | 0.638 | 9 | 632
2025-05-16 06:31 | Normal | 215.9 | 502.2 | 423.5 | 475.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 431 | 1 | 35.4 | 22388.8 | 2020 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.582 | 0.638 | 9 | 632
2025-05-16 06:32 | Normal | 206.8 | 481.1 | 448.7 | 493.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 494 | 1 | 35.4 | 22388.8 | 2020 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.64 | 0.635 | 9 | 632
2025-05-16 06:33 | Normal | 229.8 | 482.2 | 476.9 | 487.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 222.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 496 | 1 | 35.5 | 22388.8 | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0.671 | 0.626 | 9 | 632
2025-05-16 06:34 | Normal | 227.5 | 501.8 | 446.2 | 522.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 502 | 1 | 35.5 | 22388.8 | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.574 | 0.638 | 9 | 632
2025-05-16 06:35 | Normal | 199.9 | 515.2 | 425.8 | 510.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 477 | 1 | 35.5 | 22388.8 | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.601 | 0.637 | 9 | 632
2025-05-16 06:36 | Normal | 232 | 493.2 | 443.6 | 506.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 523 | 1 | 35.6 | 22388.8 | 2020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.687 | 0.622 | 9 | 632
2025-05-16 06:37 | Normal | 256 | 504.2 | 434.6 | 490.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 579 | 1 | 35.6 | 22388.8 | 2020 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.693 | 0.625 | 9 | 632
2025-05-16 06:41 | Normal | 265.9 | 534.4 | 510.9 | 509.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 675 | 1 | 35.9 | 22388.9 | 2021 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 06:46 | Normal | 215.8 | 498.2 | 514.5 | 489.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 890 | 1 | 36.1 | 22388.9 | 2021 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 06:52 | Normal | 227.1 | 502.8 | 519.8 | 488.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 3 | 2.9 | 3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 983 | 1 | 36.4 | 22389 | 2021 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 06:56 | Normal | 206.3 | 521 | 513.9 | 514.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 59.98 | 60 | 60 | 1219 | 1 | 36.7 | 22389.1 | 2021 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:01 | Normal | 222.9 | 479.2 | 517.7 | 519.8 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1778 | 1 | 37 | 22389.2 | 2021 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:06 | Normal | 236.7 | 553.6 | 499.8 | 521.7 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 222.6 | 223 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2256 | 1 | 37.3 | 22389.4 | 2021 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:12 | Normal | 238 | 529.2 | 488.6 | 471.6 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 1 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2778 | 1 | 37.7 | 22389.6 | 2021 | 1.9 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:16 | Normal | 266.9 | 535.2 | 532 | 516.9 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 1 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3501 | 1 | 38.1 | 22389.9 | 2021 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:21 | Normal | 262.8 | 523.2 | 538.1 | 505.3 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 221.6 | 222.8 | 223 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3941 | 1 | 38.4 | 22390.2 | 2021 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:27 | Normal | 259.6 | 519 | 525.8 | 508.6 | 3.9 | 4 | 1 | 1.5 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4321 | 1 | 38.7 | 22390.5 | 2021 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:32 | Normal | 271.2 | 521.5 | 533 | 505.2 | 4 | 4.3 | 1 | 1.7 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4604 | 1 | 39 | 22390.9 | 2021 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:37 | Normal | 262.8 | 521.5 | 405.8 | 481.8 | 4.3 | 4.5 | 2 | 2.1 | 222.4 | 222.2 | 223 | 14 | 13.9 | 14 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5139 | 1 | 39.4 | 22391.3 | 2021 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:41 | Normal | 263.1 | 517.3 | 428.3 | 517.1 | 4.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 222.4 | 223 | 223.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 5515 | 1 | 39.7 | 22391.8 | 2022 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:47 | Normal | 265.1 | 520.2 | 418.5 | 514.4 | 4.7 | 5 | 2.6 | 2.6 | 222.6 | 223 | 223.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6017 | 1 | 40 | 22392.2 | 2022 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:52 | Normal | 268.5 | 540.9 | 445.7 | 528.6 | 5 | 5 | 2.8 | 2.8 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6401 | 1 | 40.2 | 22392.8 | 2022 | 3.1 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 07:57 | Normal | 262.3 | 511.1 | 423.6 | 517.1 | 5.1 | 5.5 | 3.3 | 3.2 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6887 | 1 | 40.4 | 22393.3 | 2022 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:02 | Normal | 470.8 | 524.9 | 442 | 503 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8412 | 1 | 40.6 | 22394 | 2022 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:07 | Normal | 487.8 | 512.1 | 447.4 | 515.4 | 5.5 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 223 | 223.8 | 224.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9022 | 1 | 40.8 | 22394.7 | 2022 | 3.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:11 | Normal | 508.9 | 521.3 | 443.6 | 521.6 | 5.6 | 7 | 4.2 | 4.1 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10097 | 1 | 41.1 | 22395.5 | 2022 | 3.6 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:17 | Normal | 504.5 | 511.1 | 445.3 | 521.4 | 5.9 | 7.9 | 4.6 | 4.6 | 223.4 | 224 | 224 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10976 | 1 | 41.9 | 22396.4 | 2022 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:22 | Normal | 506.6 | 509.1 | 443.7 | 525.5 | 6.1 | 8.3 | 5 | 4.8 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11529 | 1 | 42.8 | 22397.3 | 2022 | 4 | 2 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:27 | Normal | 435.5 | 507.9 | 445.3 | 513.3 | 8.3 | 8.5 | 5.3 | 5.2 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 33 | 32.9 | 33 | 60 | 60.01 | 60 | 12379 | 1 | 43.1 | 22398.3 | 2022 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:32 | Normal | 441.6 | 509.1 | 453 | 520.9 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 12895 | 1 | 44.3 | 22399.4 | 2022 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:37 | Normal | 484.8 | 513.2 | 474.4 | 514.3 | 8.2 | 9 | 5.8 | 5.9 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 36.2 | 36 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13519 | 1 | 44.9 | 22400.5 | 2022 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:42 | Normal | 475.8 | 508.2 | 480 | 517.9 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 6.1 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14171 | 1 | 45.6 | 22401.6 | 2023 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:47 | Normal | 463.5 | 505.6 | 473 | 521.5 | 9.2 | 9.6 | 6.7 | 6.6 | 224.6 | 224.6 | 225 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14738 | 1 | 46.2 | 22402.8 | 2023 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:52 | Normal | 464.3 | 504.1 | 470.5 | 519.1 | 9.5 | 9.8 | 7 | 6.9 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15133 | 1 | 46.6 | 22404.1 | 2023 | 4.6 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 08:57 | Normal | 463.5 | 501.8 | 470.1 | 515 | 9.8 | 10 | 7.2 | 7.3 | 224.2 | 225 | 224.8 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15566 | 1 | 47 | 22405.3 | 2023 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:02 | Normal | 462.8 | 509.2 | 471 | 518 | 9.8 | 10 | 7.6 | 7.5 | 225 | 224.8 | 225.4 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15948 | 1 | 47.5 | 22406.7 | 2023 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:07 | Normal | 459.9 | 495.2 | 465.1 | 515 | 10.1 | 10.4 | 7.9 | 7.8 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 16382 | 1 | 47.8 | 22408 | 2023 | 5 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:12 | Normal | 461.7 | 495 | 461.7 | 512.5 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | 8.2 | 224.4 | 225.2 | 225 | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 16716 | 1 | 48.2 | 22409.4 | 2023 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:17 | Normal | 459.9 | 502.1 | 468.7 | 508.1 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 8.5 | 225 | 225.4 | 225 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 17045 | 1 | 48.5 | 22410.8 | 2023 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:22 | Normal | 460.3 | 504.3 | 467.8 | 516 | 10.6 | 10.6 | 8.7 | 8.6 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 46 | 45.8 | 46.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17395 | 1 | 48.9 | 22412.2 | 2023 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:27 | Normal | 455.6 | 499.9 | 464 | 507.9 | 10.8 | 10.9 | 9.1 | 9 | 225.4 | 225.4 | 225.2 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17778 | 1 | 49.3 | 22413.7 | 2023 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:32 | Normal | 460.6 | 501.9 | 483.3 | 509.3 | 10.8 | 11 | 8.8 | 9.3 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 48 | 47.9 | 48.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18108 | 1 | 49.8 | 22415.2 | 2023 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:37 | Normal | 473.6 | 493 | 475.9 | 496.9 | 10.6 | 11.3 | 9.5 | 9.7 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18559 | 1 | 50 | 22416.7 | 2023 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:42 | Normal | 471.8 | 490.1 | 464.8 | 495.7 | 11 | 11.3 | 10 | 9.9 | 225 | 225.2 | 225.8 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18966 | 1 | 50.1 | 22418.3 | 2024 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:47 | Normal | 465.7 | 489.1 | 470 | 497.9 | 11.2 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 225 | 224.8 | 224.8 | 51.1 | 50.9 | 51.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19217 | 1 | 50.6 | 22419.9 | 2024 | 5.6 | 4.9 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:52 | Normal | 467.8 | 487.2 | 475 | 499.9 | 11.2 | 11.6 | 10.1 | 10.3 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19306 | 1 | 51 | 22421.5 | 2024 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 09:57 | Normal | 468.3 | 492.1 | 470.5 | 502.7 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19774 | 1 | 51.3 | 22423.1 | 2024 | 5.7 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:02 | Normal | 465.3 | 494.3 | 466.2 | 495.9 | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 224.8 | 225 | 225 | 53 | 52.8 | 53 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19972 | 1 | 51.7 | 22424.8 | 2024 | 5.7 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:07 | Normal | 461.5 | 484.9 | 469.4 | 489.4 | 11.7 | 11.8 | 10.8 | 11 | 225 | 224.6 | 224.8 | 53.7 | 53.4 | 53.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 20179 | 1 | 51.9 | 22426.5 | 2024 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:12 | Normal | 462.8 | 488.2 | 465.5 | 494.5 | 11.7 | 11.9 | 11.2 | 11.1 | 224.2 | 225 | 224.8 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20422 | 1 | 52.2 | 22428.1 | 2024 | 5.7 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:17 | Normal | 471.9 | 487.2 | 463.8 | 500.8 | 11.8 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 224.6 | 225.4 | 225 | 55 | 54.9 | 55 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20721 | 1 | 52.1 | 22429.9 | 2024 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:22 | Normal | 494 | 490.4 | 492.5 | 494.5 | 11.2 | 12 | 11 | 11.6 | 225.2 | 224.8 | 225 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21008 | 1 | 52.2 | 22431.6 | 2024 | 5.6 | 4.7 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:27 | Normal | 491.8 | 491.2 | 490.7 | 494.8 | 11.5 | 12 | 11.3 | 11.6 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21244 | 1 | 52.5 | 22433.4 | 2024 | 5.8 | 5 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0.5 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:32 | Normal | 492.9 | 483.3 | 489.4 | 491.3 | 11.4 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 225.2 | 225.2 | 224.8 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21445 | 1 | 52.9 | 22435.1 | 2024 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:37 | Normal | 491.7 | 484.1 | 481.1 | 492 | 11.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 224.4 | 224.4 | 225 | 58 | 57.9 | 58 | 59.98 | 59.98 | 60 | 21830 | 1 | 52.7 | 22436.9 | 2024 | 5.9 | 5.1 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:42 | Normal | 483.7 | 496.1 | 482.5 | 494.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21897 | 1 | 52.6 | 22438.8 | 2025 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:47 | Normal | 480.9 | 486.2 | 474.6 | 484.5 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.5 | 224.8 | 225.2 | 225 | 58.6 | 58.3 | 58.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21999 | 1 | 52.7 | 22440.6 | 2025 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:52 | Normal | 483.9 | 486.2 | 476.6 | 488.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 22158 | 1 | 52.9 | 22442.4 | 2025 | 6 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 10:57 | Normal | 485.7 | 489 | 481.1 | 484.1 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 22364 | 1 | 52.6 | 22444.3 | 2025 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:02 | Normal | 487.5 | 486.8 | 473.1 | 487.1 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 225 | 225 | 225.2 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 22417 | 1 | 52.3 | 22446.2 | 2025 | 5.9 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:07 | Normal | 476.8 | 486.3 | 481.1 | 492.1 | 12 | 12.2 | 13 | 13.1 | 225 | 225.4 | 225.6 | 60.1 | 59.9 | 60 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 22684 | 1 | 52.1 | 22448 | 2025 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:12 | Normal | 509 | 494.3 | 477.5 | 485.5 | 11.4 | 12.1 | 13.3 | 13.5 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22916 | 1 | 51.8 | 22449.9 | 2025 | 5.6 | 5 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:17 | Normal | 507.5 | 483.2 | 492.2 | 485 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 60 | 59.8 | 59.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 22232 | 1 | 51.7 | 22451.8 | 2025 | 5.7 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:22 | Normal | 497.8 | 485.2 | 482.1 | 491.8 | 11.9 | 12.4 | 13.7 | 13.8 | 225 | 225.2 | 226 | 62 | 61.9 | 61.9 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 23492 | 1 | 51.6 | 22453.8 | 2025 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.5 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:27 | Normal | 492.9 | 483.4 | 487.8 | 493.8 | 11.8 | 12.1 | 13.3 | 13.3 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 60.4 | 60.4 | 60.6 | 60 | 60 | 60 | 23112 | 1 | 51.5 | 22455.7 | 2025 | 5.6 | 5.5 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:32 | Normal | 496.7 | 488 | 477.8 | 487.7 | 12.3 | 12.6 | 14.3 | 14.1 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 60 | 59.98 | 60 | 24085 | 1 | 51.7 | 22457.7 | 2025 | 6 | 5.6 | 0.4 | 6 | 6 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:37 | Normal | 493.9 | 499.2 | 481.2 | 491.1 | 11.1 | 11.1 | 13.1 | 13 | 225 | 225.4 | 226.2 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21723 | 1 | 51.8 | 22459.6 | 2025 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:42 | Normal | 491.7 | 493 | 484.7 | 481.6 | 12.6 | 12.7 | 14.5 | 14.7 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 60 | 59.98 | 60 | 22541 | 1 | 51.8 | 22461.5 | 2026 | 6.1 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 6 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:47 | Normal | 462.9 | 458.3 | 455.6 | 459.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 221.2 | 221.4 | 222 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2907 | 1 | 51.5 | 22463 | 2026 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:52 | Normal | 478.8 | 488.6 | 479.2 | 495.1 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.3 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 6014 | 1 | 50.2 | 22463.8 | 2026 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 11:57 | Normal | 529.4 | 480.9 | 486.6 | 495.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 222.6 | 222.4 | 223 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6610 | 1 | 49.6 | 22464.9 | 2026 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:02 | Normal | 511 | 528.7 | 496.3 | 509.8 | 12.3 | 9.8 | 12.3 | 13.4 | 224 | 224.4 | 224.6 | 65.2 | 65 | 65.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24915 | 1 | 48.6 | 22465.5 | 2026 | 5.8 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 7.3 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:07 | Normal | 491.7 | 484 | 474.2 | 479.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 15 | 15 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6825 | 1 | 48.5 | 22467 | 2026 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:12 | Normal | 495.8 | 495.3 | 490.9 | 490.8 | 13.1 | 13.4 | 15.8 | 16 | 225.6 | 225.6 | 226 | 70.6 | 70.4 | 70.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 26774 | 1 | 48.5 | 22468.3 | 2026 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:17 | Normal | 485.9 | 469.3 | 479.9 | 460.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.3 | 221.8 | 222.6 | 223 | 14.1 | 14 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4989 | 1 | 49.7 | 22470.2 | 2026 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:22 | Normal | 484.7 | 484.9 | 472.8 | 486.8 | 12.5 | 12.8 | 15.8 | 15.5 | 225 | 226 | 225.4 | 67.1 | 67 | 67 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25438 | 1 | 50.2 | 22472.3 | 2026 | 6 | 5.6 | 0.7 | 6 | 6 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:27 | Normal | 490.8 | 478 | 475.6 | 491.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 221 | 221.4 | 221.2 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4750 | 1 | 49.6 | 22472.7 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:32 | Normal | 487.6 | 493.1 | 488.1 | 493 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 4 | 221.8 | 222 | 222.2 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5231 | 1 | 48.2 | 22473.1 | 2026 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:37 | Normal | 503.8 | 472.9 | 487.4 | 494.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3362 | 1 | 47.3 | 22473.6 | 2026 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:42 | Normal | 510.5 | 513.9 | 509.9 | 512.8 | 11.3 | 11.6 | 15 | 15.5 | 224 | 224.4 | 224.2 | 67.8 | 67.5 | 67.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 25442 | 1 | 46.7 | 22474.4 | 2027 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 0.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:47 | Normal | 467.8 | 482.2 | 486.3 | 500.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4361 | 1 | 47 | 22475.6 | 2027 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:52 | Normal | 509.7 | 501.2 | 508.7 | 500.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4832 | 1 | 46.3 | 22475.9 | 2027 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 12:57 | Normal | 501.7 | 502.1 | 495.7 | 495.7 | 10.7 | 11 | 14.9 | 15.2 | 224.4 | 224.8 | 225 | 63.6 | 63.5 | 63.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23980 | 1 | 46.9 | 22477.8 | 2027 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:02 | Normal | 490.8 | 481.3 | 481.1 | 484 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 220.6 | 221 | 221 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3904 | 1 | 47.5 | 22479.1 | 2027 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:07 | Normal | 468.9 | 484.3 | 494.4 | 501.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4240 | 1 | 46.7 | 22479.4 | 2027 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:12 | Normal | 514.9 | 512.2 | 504.9 | 503.8 | 10 | 10.4 | 14.6 | 15 | 222.6 | 223.4 | 223 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 23246 | 1 | 46.6 | 22480.5 | 2027 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:17 | Normal | 510.9 | 515.3 | 499.7 | 498.6 | 2 | 2.3 | 3 | 3.4 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11710 | 1 | 47.2 | 22482.2 | 2027 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:22 | Normal | 502.9 | 508.2 | 488.6 | 492.5 | 10 | 10.5 | 15 | 15.3 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 23468 | 1 | 47.1 | 22483.2 | 2027 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:27 | Normal | 492.8 | 495.1 | 483.2 | 483.1 | 9.8 | 10.3 | 14.8 | 15.1 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 60.4 | 60.4 | 60.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 22755 | 1 | 47.7 | 22484.8 | 2027 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:32 | Normal | 496.4 | 495.7 | 487 | 485.9 | 9.3 | 9.8 | 14.3 | 14.5 | 221.6 | 221.8 | 221.4 | 58.5 | 58.3 | 58.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21710 | 1 | 48.3 | 22486.7 | 2027 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:37 | Normal | 475.6 | 472 | 476.5 | 484.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 218.6 | 219 | 219.2 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4144 | 1 | 48.5 | 22488.1 | 2027 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:42 | Normal | 494.5 | 499.9 | 489.8 | 484.8 | 8.8 | 9.1 | 13.9 | 14.3 | 221 | 221.6 | 221.6 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20981 | 1 | 48.4 | 22489.5 | 2028 | 4.3 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.3 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:47 | Normal | 469.2 | 481.3 | 476.2 | 469.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 218 | 218.2 | 218.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2832 | 1 | 47.9 | 22490 | 2028 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:52 | Normal | 491.4 | 474.9 | 495.5 | 494.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 219.2 | 219 | 220 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3587 | 1 | 46.9 | 22490.2 | 2028 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 13:57 | Normal | 500.5 | 495.9 | 503.4 | 509.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5733 | 1 | 46.3 | 22490.8 | 2028 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:02 | Normal | 502.9 | 508 | 519.8 | 507.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 219.6 | 220 | 220.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12317 | 1 | 46.3 | 22491.8 | 2028 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:07 | Normal | 507.8 | 504.2 | 510.8 | 500.8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 13.5 | 221.6 | 221.6 | 222 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17083 | 1 | 46.3 | 22492.9 | 2028 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 4 | 6.7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:12 | Normal | 503.5 | 494.9 | 492.4 | 492.4 | 7.3 | 7.8 | 8 | 11.5 | 221 | 221 | 222.2 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16045 | 1 | 46.7 | 22494.3 | 2028 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.9 | 5 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:17 | Normal | 491.8 | 492.1 | 484.5 | 492.5 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 219.4 | 219.4 | 220 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7106 | 1 | 46.9 | 22495.6 | 2028 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:22 | Normal | 497.1 | 497.1 | 491.5 | 481.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 10.8 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15450 | 1 | 46.9 | 22496.8 | 2028 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:27 | Normal | 495.8 | 493.2 | 483.9 | 481.9 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 11.2 | 220 | 220.2 | 221.4 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15918 | 1 | 47.1 | 22498.1 | 2028 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4.5 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:32 | Normal | 497.8 | 489.3 | 486.2 | 485.1 | 6.5 | 7 | 7.8 | 10.5 | 220.2 | 220 | 220.6 | 39.2 | 39 | 39.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14501 | 1 | 47.3 | 22499.3 | 2028 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:37 | Normal | 501.6 | 484.1 | 483.3 | 473.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 10.1 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13661 | 1 | 47.2 | 22500.5 | 2028 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:42 | Normal | 513.7 | 487.2 | 488.6 | 481.5 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 10 | 220 | 220.4 | 221 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60 | 59.99 | 13573 | 1 | 47.2 | 22501.6 | 2029 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:47 | Normal | 507.9 | 488.3 | 487 | 470.9 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 10.1 | 220 | 220.6 | 220.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13320 | 1 | 47.2 | 22502.7 | 2029 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:52 | Normal | 506.7 | 493 | 480.4 | 479.3 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 9.8 | 219.4 | 220 | 220.4 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12984 | 1 | 47.1 | 22503.8 | 2029 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 14:57 | Normal | 507.7 | 490.1 | 480.5 | 484.4 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 9.5 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12357 | 1 | 47 | 22504.9 | 2029 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:02 | Normal | 511.8 | 481.2 | 496.8 | 491.7 | 3.6 | 4 | 5.5 | 7.5 | 218.2 | 218.8 | 219 | 26.9 | 26.8 | 27 | 60.01 | 60 | 60 | 9506 | 1 | 46.8 | 22505.9 | 2029 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:07 | Normal | 492.6 | 464.8 | 508.8 | 473.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 10 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3376 | 1 | 46.2 | 22506.3 | 2029 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:12 | Normal | 488 | 461.2 | 500.9 | 463.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1643 | 1 | 45.7 | 22506.5 | 2029 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:17 | Normal | 497.9 | 467.1 | 468.7 | 479.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 215.6 | 216.4 | 217 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1658 | 1 | 45.2 | 22506.6 | 2029 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:22 | Normal | 494.8 | 488.1 | 504.8 | 492.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 216 | 216.8 | 217 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2086 | 1 | 44.8 | 22506.8 | 2029 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:27 | Normal | 490.4 | 510.1 | 500.8 | 489.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 216 | 217.2 | 217.4 | 7.1 | 7 | 7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2526 | 1 | 44.4 | 22507.1 | 2029 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:32 | Normal | 507.8 | 498.1 | 514.9 | 517.8 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 5.8 | 217.2 | 217.6 | 218 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5227 | 1 | 44.3 | 22507.5 | 2029 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:37 | Normal | 512.8 | 494.2 | 508.7 | 501.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 4.3 | 217.4 | 217.4 | 217.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4151 | 1 | 44.3 | 22507.9 | 2029 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:42 | Normal | 483.6 | 486.9 | 487.9 | 499.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 3.9 | 217 | 217.6 | 217.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3762 | 1 | 44.2 | 22508.3 | 2030 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:47 | Normal | 503.1 | 499.5 | 508.8 | 500 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 216.6 | 217 | 217.6 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 3023 | 1 | 44.2 | 22508.5 | 2030 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:52 | Normal | 500.7 | 490.1 | 520 | 501.4 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 217.2 | 217.6 | 218 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4006 | 1 | 44.1 | 22508.8 | 2030 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 15:57 | Normal | 503.9 | 493.2 | 521.3 | 490.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 3.1 | 217.2 | 217.6 | 217.6 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4418 | 1 | 44 | 22509.2 | 2030 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:02 | Normal | 511.6 | 492 | 514.3 | 505.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 217.2 | 217.8 | 218 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4642 | 1 | 43.9 | 22509.5 | 2030 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:07 | Normal | 509.7 | 491 | 512.4 | 505.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 4 | 217.8 | 217.8 | 218.2 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 4696 | 1 | 43.9 | 22509.9 | 2030 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:12 | Normal | 503 | 465.3 | 502.8 | 527.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 216.4 | 217.4 | 217.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3929 | 1 | 43.8 | 22510.3 | 2030 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:17 | Normal | 480.3 | 484 | 488.6 | 493.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 216.4 | 216.4 | 217.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2641 | 1 | 43.7 | 22510.5 | 2030 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:22 | Normal | 516.8 | 470.4 | 508.1 | 507.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 216.2 | 216.4 | 217.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1607 | 1 | 43.6 | 22510.7 | 2030 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:27 | Normal | 489 | 493.5 | 468 | 464.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 991 | 1 | 43.4 | 22510.8 | 2030 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:32 | Normal | 478.8 | 467.1 | 480.8 | 453.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 216.2 | 216.2 | 217.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1121 | 1 | 43.2 | 22510.9 | 2030 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:37 | Normal | 432.7 | 500.1 | 475.1 | 459 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 216.2 | 216.4 | 216.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 869 | 1 | 43 | 22511 | 2030 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:42 | Normal | 434.8 | 471.1 | 458.3 | 517.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216 | 216.8 | 217.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 664 | 1 | 42.9 | 22511 | 2031 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:47 | Normal | 474.2 | 505.3 | 439.9 | 509.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.4 | 217 | 2 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 589 | 1 | 42.7 | 22511.1 | 2031 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:52 | Normal | 409.7 | 482.3 | 397.8 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216 | 216.8 | 217.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 472 | 1 | 42.5 | 22511.1 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 16:57 | Normal | 200.1 | 448.4 | 227.4 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 210 | 1 | 42.4 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:02 | Normal | 200.1 | 397.2 | 199.8 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 98 | 1 | 42.2 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:07 | Normal | 198.7 | 329.5 | 200 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23 | 1 | 42 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:12 | Normal | 205.7 | 200.3 | 173 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:17 | Normal | 194.2 | 201.1 | 219.9 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:22 | Normal | 190 | 211.9 | 187 | 416.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.6 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:27 | Normal | 195 | 196.3 | 196.1 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.6 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 0 | 1 | 41.4 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-16 17:32 | Normal | 198 | 204 | 200.7 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 22511.2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0