## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-20 05:55 | Wait | 464.4 | 466.9 | 464.9 | 465.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.8 | 85318.3 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:00 | Wait | 473.2 | 476.5 | 474.4 | 475.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 85318.3 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:05 | Normal | 484 | 447.2 | 467.2 | 460 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 33.7 | 85318.3 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:10 | Normal | 236.9 | 454.6 | 465.9 | 212.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 57 | 1 | 36.2 | 85318.3 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:15 | Normal | 387.9 | 441.7 | 496.9 | 243.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 218 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 181 | 1 | 37.7 | 85318.3 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:20 | Normal | 475.1 | 505.8 | 505 | 241.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 309 | 1 | 38.9 | 85318.3 | 8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:25 | Normal | 473 | 495.7 | 499.9 | 401.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 217.2 | 216.6 | 215.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 650 | 1 | 39.6 | 85318.3 | 8157 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:30 | Normal | 509.8 | 510.7 | 506 | 508.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 217.2 | 216.6 | 215.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1046 | 1 | 40.2 | 85318.4 | 8157 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:35 | Normal | 530.4 | 513.6 | 495.7 | 505.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 217.2 | 216.8 | 216 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1133 | 1 | 41 | 85318.5 | 8157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:40 | Normal | 530 | 529.6 | 512.6 | 506.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 217.2 | 216.8 | 215.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1596 | 1 | 41.6 | 85318.6 | 8157 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:45 | Normal | 504.9 | 526.2 | 496 | 508.7 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 217.4 | 216.8 | 216.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1932 | 1 | 42.1 | 85318.8 | 8157 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:50 | Normal | 516.9 | 535.3 | 485.9 | 503.7 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2281 | 1 | 42.7 | 85318.9 | 8157 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:55 | Normal | 514.3 | 524.7 | 525.7 | 514.3 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 217.8 | 217 | 216.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2481 | 1 | 43.2 | 85319.2 | 8157 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:00 | Normal | 502.1 | 537.3 | 507 | 508.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 217.8 | 216.8 | 215.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2160 | 1 | 43.8 | 85319.3 | 8157 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:05 | Normal | 533 | 524.9 | 480.2 | 505 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 217 | 216.2 | 215.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2384 | 1 | 44.2 | 85319.5 | 8157 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:10 | Normal | 507 | 514.6 | 515.2 | 515.9 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2525 | 1 | 44.8 | 85319.7 | 8157 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:15 | Normal | 505.1 | 527.8 | 514.9 | 518.8 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 217.2 | 216.4 | 216 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3009 | 1 | 45.2 | 85320 | 8157 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:20 | Normal | 518.9 | 527.6 | 525 | 522.8 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 217 | 216.6 | 215.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3718 | 1 | 45.6 | 85320.3 | 8158 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:25 | Normal | 515 | 524.6 | 507.1 | 522.9 | 1.3 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 217 | 216.8 | 215.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3809 | 1 | 46 | 85320.6 | 8158 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:30 | Normal | 505.1 | 529.8 | 540.2 | 512.1 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4297 | 1 | 46.4 | 85320.9 | 8158 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:35 | Normal | 505.8 | 514.2 | 514.4 | 521.1 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 216.6 | 216 | 215.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3399 | 1 | 46.7 | 85321.2 | 8158 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:40 | Normal | 516.2 | 518.8 | 516.4 | 518.8 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 217 | 216.2 | 215.8 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4567 | 1 | 47.1 | 85321.6 | 8158 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:45 | Normal | 520.1 | 531.7 | 528.3 | 519 | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 217.8 | 217 | 216.2 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6184 | 1 | 47.5 | 85322 | 8158 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:50 | Normal | 491.2 | 523.7 | 528.1 | 519.8 | 2.3 | 5 | 3 | 2.8 | 218 | 217 | 216 | 18 | 18.1 | 17.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6513 | 1 | 48 | 85322.5 | 8158 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:55 | Normal | 524 | 517.7 | 523.6 | 526.3 | 2.3 | 5.1 | 3.1 | 3 | 218.2 | 217 | 216 | 19 | 19 | 18.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6793 | 1 | 48.5 | 85323.1 | 8158 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:00 | Normal | 505.9 | 513.6 | 514 | 527.9 | 3.1 | 6.6 | 4.1 | 4 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8796 | 1 | 49.1 | 85323.8 | 8158 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:05 | Normal | 507.9 | 509.5 | 511.4 | 512.3 | 2.3 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 216.8 | 216 | 215.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6955 | 1 | 50 | 85324.4 | 8158 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:10 | Normal | 510 | 504 | 517.8 | 503.2 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 216.2 | 215.4 | 214.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5181 | 1 | 47.9 | 85324.9 | 8158 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:15 | Normal | 519 | 520.6 | 524.9 | 519.7 | 1.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 217 | 215.6 | 215.2 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5820 | 1 | 49.6 | 85325.4 | 8158 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:20 | Normal | 513 | 504.6 | 514.1 | 509.8 | 2 | 4.4 | 3 | 3.1 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 6291 | 1 | 47.3 | 85325.9 | 8159 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:25 | Normal | 491.1 | 525.8 | 513 | 511.8 | 3 | 6.3 | 4.6 | 4.6 | 216.6 | 216 | 216 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9015 | 1 | 49.5 | 85326.6 | 8159 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:30 | Normal | 503.1 | 509.6 | 509.1 | 514.8 | 2.6 | 5.4 | 4.1 | 4 | 217.4 | 216.2 | 216 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7998 | 1 | 47.2 | 85327.3 | 8159 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:35 | Normal | 519 | 509.7 | 522.2 | 514.9 | 4.3 | 9 | 6.2 | 6.5 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 12938 | 1 | 49.8 | 85328.1 | 8159 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:40 | Normal | 510.3 | 517.8 | 519.3 | 515.2 | 4.5 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 12713 | 1 | 48.1 | 85329.2 | 8159 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:45 | Normal | 511.4 | 508.4 | 510.6 | 510.4 | 4.8 | 10.1 | 7 | 7 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13885 | 1 | 45.4 | 85330.3 | 8159 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:50 | Normal | 508.1 | 508.7 | 521.2 | 512.9 | 4.9 | 10.1 | 7.1 | 7.2 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 39.1 | 39 | 38.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14146 | 1 | 49.4 | 85331.5 | 8159 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:55 | Normal | 494.2 | 502.8 | 511.5 | 509.3 | 5.1 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 218.8 | 217.8 | 218 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14410 | 1 | 48.1 | 85332.7 | 8159 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:00 | Normal | 492.9 | 491.6 | 503.7 | 501.4 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 217.6 | 216.2 | 215.6 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5439 | 1 | 46.4 | 85333.6 | 8159 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:05 | Normal | 493 | 507.7 | 502 | 506.9 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 216.8 | 216.4 | 215.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4541 | 1 | 49 | 85334 | 8159 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:10 | Normal | 514 | 504.7 | 512.8 | 512.6 | 2 | 4.3 | 3 | 3 | 217 | 216.8 | 215.4 | 17 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5975 | 1 | 49.1 | 85334.4 | 8159 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:15 | Normal | 516.1 | 518.7 | 519.2 | 509.8 | 4.4 | 9.5 | 7 | 7 | 217.6 | 217.2 | 217 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12960 | 1 | 47.4 | 85335.3 | 8159 | 4.3 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:20 | Normal | 509.2 | 522.7 | 518.5 | 522.4 | 3.7 | 7.5 | 5.8 | 5.7 | 218 | 218 | 217.2 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10914 | 1 | 45.8 | 85336.1 | 8160 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:25 | Normal | 495.9 | 511.7 | 517 | 509.8 | 5.7 | 11.5 | 8.7 | 8.7 | 218.2 | 218 | 217.6 | 45.4 | 45.2 | 45 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 16781 | 1 | 44.7 | 85337.4 | 8160 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:30 | Normal | 495.2 | 506.8 | 506.3 | 509.1 | 5.3 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 42.1 | 42.1 | 42 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15359 | 1 | 42.1 | 85338.6 | 8160 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:35 | Normal | 490.4 | 504.8 | 501.3 | 503.1 | 5.5 | 11 | 8.4 | 8.3 | 219.4 | 218.6 | 217.6 | 43 | 42.9 | 42.7 | 60 | 60 | 59.99 | 16092 | 1 | 41.9 | 85339.9 | 8160 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:40 | Normal | 490.1 | 502.4 | 488.2 | 501.1 | 5 | 10 | 7.6 | 7.6 | 217.8 | 218 | 216.8 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14282 | 1 | 42 | 85341.2 | 8160 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:45 | Normal | 495.4 | 501 | 483.3 | 498.1 | 5.6 | 11.1 | 8.5 | 8.6 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15931 | 1 | 42.2 | 85342.5 | 8160 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:50 | Normal | 486 | 499.6 | 481 | 498.8 | 5.6 | 11.3 | 8.6 | 8.7 | 218.8 | 217.2 | 217.2 | 43.3 | 43 | 43.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 15882 | 1 | 42.5 | 85343.8 | 8160 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:55 | Normal | 486.1 | 500.8 | 479.8 | 500.5 | 5.6 | 11.1 | 8.7 | 8.8 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16027 | 1 | 42.8 | 85345.1 | 8160 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:00 | Normal | 490.1 | 493.7 | 475.9 | 502.7 | 5.6 | 11.4 | 8.9 | 8.8 | 218.8 | 217.2 | 217 | 43.8 | 43.7 | 43.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16247 | 1 | 43 | 85346.5 | 8160 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:05 | Normal | 494.1 | 496.7 | 491.8 | 506.6 | 5.5 | 11.3 | 8.6 | 8.7 | 218 | 217.2 | 217.2 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16151 | 1 | 43.2 | 85347.8 | 8160 | 5.4 | 0.1 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:10 | Normal | 494.8 | 498.6 | 480.8 | 498.7 | 5.5 | 11.1 | 8.8 | 8.9 | 218.2 | 217.4 | 217 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16143 | 1 | 43.5 | 85349.1 | 8160 | 5.3 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:15 | Normal | 495 | 494.3 | 503 | 500.2 | 5.5 | 11.3 | 8.5 | 8.9 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 16026 | 1 | 43.8 | 85350.4 | 8160 | 5.3 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:20 | Normal | 483.4 | 494.8 | 501.9 | 495.8 | 6.4 | 13 | 9.7 | 10.3 | 218.8 | 218 | 217.6 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18008 | 1 | 43.9 | 85351.8 | 8161 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:25 | Normal | 489.9 | 491.5 | 497.9 | 491.6 | 6 | 12.5 | 9.5 | 9.9 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17610 | 1 | 44.3 | 85353.3 | 8161 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:30 | Normal | 483.9 | 492.7 | 470.5 | 492.3 | 6.1 | 12.4 | 10.1 | 10.1 | 218 | 218.2 | 217.2 | 48 | 48 | 47.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17840 | 1 | 44.6 | 85354.7 | 8161 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:35 | Normal | 486.2 | 496.7 | 474.7 | 499.5 | 5.6 | 11.1 | 9.1 | 9 | 218 | 217.6 | 217 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16489 | 1 | 44.7 | 85356.1 | 8161 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:40 | Normal | 482.3 | 497.6 | 483.7 | 499.6 | 6 | 11.9 | 9.6 | 9.7 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 60 | 59.99 | 60 | 17037 | 1 | 44.7 | 85357.5 | 8161 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:45 | Normal | 483.1 | 493 | 475.3 | 495 | 6.5 | 12.9 | 10.5 | 10.5 | 221 | 220.4 | 219.8 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 60 | 60 | 60 | 18658 | 1 | 44.7 | 85358.9 | 8161 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:50 | Normal | 483.5 | 492.8 | 492 | 480.9 | 6.1 | 12.3 | 10 | 10 | 221 | 219.8 | 219.6 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17803 | 1 | 45 | 85360.4 | 8161 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:55 | Normal | 478.3 | 486.8 | 480.1 | 493 | 6.1 | 12.4 | 10.2 | 9.9 | 220.8 | 220 | 219.6 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17535 | 1 | 45.2 | 85361.9 | 8161 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:00 | Normal | 486.1 | 491.6 | 487.7 | 482.5 | 6 | 12.2 | 10 | 9.8 | 221.6 | 220.6 | 220 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 17413 | 1 | 45.4 | 85363.3 | 8161 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:05 | Normal | 484.1 | 490.7 | 490 | 486.8 | 6.3 | 12.8 | 10.3 | 10.3 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18131 | 1 | 45.5 | 85364.7 | 8161 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:10 | Normal | 482.3 | 482.9 | 475.7 | 485.4 | 6.5 | 13.1 | 10.7 | 10.8 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 50 | 49.9 | 49.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17950 | 1 | 45.7 | 85366.2 | 8161 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:15 | Normal | 490.8 | 497.5 | 480.1 | 483.9 | 6 | 12.1 | 10.4 | 10.3 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17999 | 1 | 45.8 | 85367.7 | 8161 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:20 | Normal | 481.1 | 486.7 | 481 | 482.7 | 6.2 | 12.6 | 10.5 | 10.5 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 60 | 60 | 60.01 | 17852 | 1 | 45.9 | 85369.2 | 8162 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:25 | Normal | 479.7 | 487.6 | 484 | 472.7 | 5.9 | 11.8 | 9.9 | 9.8 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 60 | 59.96 | 60 | 17210 | 1 | 46 | 85370.6 | 8162 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:30 | Normal | 481.1 | 484.6 | 484.4 | 484.2 | 5.8 | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 221 | 220.4 | 220 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16504 | 1 | 46.1 | 85372.1 | 8162 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:35 | Normal | 479.1 | 478.7 | 459 | 487.8 | 5 | 10.1 | 8.5 | 8.1 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13998 | 1 | 46 | 85373.4 | 8162 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:40 | Normal | 476.2 | 484.6 | 481.8 | 478.5 | 5.7 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 221.4 | 220.4 | 219.8 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 60.01 | 60 | 60 | 16736 | 1 | 45.9 | 85374.8 | 8162 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:45 | Normal | 487.9 | 492.6 | 487.5 | 484.4 | 6.1 | 12.2 | 10.2 | 10.2 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 60 | 60 | 60 | 17486 | 1 | 45.9 | 85376.2 | 8162 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:50 | Normal | 477.1 | 482.7 | 482.5 | 478.3 | 6 | 12.1 | 10.2 | 9.7 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17223 | 1 | 46.1 | 85377.6 | 8162 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:55 | Normal | 477.2 | 494.7 | 492.9 | 495.8 | 6.2 | 12.1 | 10.3 | 10.1 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 48.2 | 48 | 47.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17529 | 1 | 46.2 | 85379.1 | 8162 | 5.9 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:00 | Normal | 493.6 | 484.3 | 485.7 | 494.6 | 6 | 12.3 | 10.5 | 10 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17429 | 1 | 46.3 | 85380.5 | 8162 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:05 | Normal | 479.9 | 483.6 | 488.2 | 488.1 | 6.4 | 12.8 | 10.7 | 10.8 | 221.4 | 220 | 219.6 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 17986 | 1 | 46.4 | 85382 | 8162 | 6.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:10 | Normal | 469.1 | 482.5 | 482.1 | 485.9 | 6.1 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 47.7 | 47.4 | 47.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18093 | 1 | 46.7 | 85383.6 | 8162 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:15 | Normal | 478.8 | 483.5 | 480 | 486.8 | 6.6 | 13.2 | 11.4 | 11.2 | 222.2 | 221.4 | 221 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19159 | 1 | 46.8 | 85385.1 | 8162 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:20 | Normal | 479.6 | 488.4 | 480.8 | 480.5 | 5.6 | 11.1 | 9.7 | 9.6 | 221.8 | 220.8 | 220 | 44.2 | 44.2 | 44 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16460 | 1 | 46.9 | 85386.6 | 8163 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:25 | Normal | 486.3 | 479.7 | 490.2 | 493.1 | 5.8 | 11.8 | 10 | 9.9 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 46 | 45.9 | 45.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16816 | 1 | 46.8 | 85388 | 8163 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:30 | Normal | 473.3 | 493.9 | 486.3 | 488.1 | 5.1 | 10 | 8.8 | 8.7 | 221.2 | 220.8 | 219.4 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14932 | 1 | 46.7 | 85389.3 | 8163 | 4.9 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:35 | Normal | 481.7 | 505.5 | 489 | 485.8 | 5.1 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 221.2 | 220 | 220 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13441 | 1 | 46.6 | 85390.6 | 8163 | 5 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:40 | Normal | 480.6 | 488.4 | 490.2 | 483.9 | 6 | 11.8 | 10.1 | 10.2 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 59.99 | 60 | 60 | 17538 | 1 | 46.6 | 85392.1 | 8163 | 5.8 | 0.1 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:45 | Normal | 472.9 | 492.8 | 485.5 | 489.2 | 6.1 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 221.4 | 220.6 | 220 | 47 | 46.9 | 46.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17741 | 1 | 46.6 | 85393.4 | 8163 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:50 | Normal | 483.3 | 491.5 | 495.8 | 488.7 | 5.6 | 11.1 | 9.5 | 9.6 | 221.2 | 221 | 219.8 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16424 | 1 | 46.5 | 85394.6 | 8163 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:55 | Normal | 473.8 | 488.4 | 493.7 | 491.6 | 6.5 | 12.8 | 11 | 10.8 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18599 | 1 | 46.6 | 85396 | 8163 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:00 | Normal | 479.3 | 484.7 | 485.3 | 489.1 | 5.7 | 11.5 | 10 | 9.9 | 221 | 220.6 | 219.6 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16806 | 1 | 46.9 | 85397.5 | 8163 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:05 | Normal | 467.7 | 479.5 | 485.2 | 482 | 6.1 | 11.9 | 10.3 | 10.4 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17194 | 1 | 47.2 | 85398.9 | 8163 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5 | 5 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:10 | Normal | 467.9 | 498.5 | 486.4 | 482 | 3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8451 | 1 | 47.1 | 85399.7 | 8163 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:15 | Normal | 484.2 | 489.8 | 486.8 | 493.5 | 5.2 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | 219 | 218.2 | 217.8 | 42.2 | 42 | 42 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15584 | 1 | 46.8 | 85401 | 8163 | 5.1 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:20 | Normal | 480.8 | 478.4 | 482.5 | 496.2 | 5.4 | 10.4 | 9.4 | 9.2 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15904 | 1 | 46.5 | 85402.1 | 8164 | 5.1 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:25 | Normal | 486.7 | 489.4 | 485.9 | 485.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 217.4 | 216.8 | 216 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5812 | 1 | 46.3 | 85403.1 | 8164 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:30 | Normal | 480.1 | 499.8 | 488.9 | 487.9 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6017 | 1 | 46 | 85403.6 | 8164 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:35 | Normal | 492.9 | 502.6 | 502.4 | 490.1 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6399 | 1 | 45.6 | 85404.1 | 8164 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:40 | Normal | 494.1 | 501.7 | 502.1 | 504.1 | 3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8696 | 1 | 45.4 | 85404.7 | 8164 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:45 | Normal | 494.1 | 474.7 | 504.2 | 492.9 | 3.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 218 | 216.4 | 216.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9901 | 1 | 45.7 | 85405.7 | 8164 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:50 | Normal | 486.2 | 506.5 | 490.1 | 485.8 | 1.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 217 | 216.2 | 215.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6294 | 1 | 45.5 | 85406.4 | 8164 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:55 | Normal | 488.2 | 511.9 | 500.2 | 492.1 | 2.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 216.2 | 215.8 | 215.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6689 | 1 | 45.2 | 85407 | 8164 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:00 | Normal | 499.1 | 538.9 | 499.7 | 496.5 | 2.7 | 4 | 5 | 5.2 | 218.2 | 217 | 216.6 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8161 | 1 | 45 | 85407.6 | 8164 | 2.6 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:05 | Normal | 492 | 522.5 | 506.1 | 495.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 217.4 | 217.2 | 215.6 | 20 | 20 | 19.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7227 | 1 | 45 | 85408.3 | 8164 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:10 | Normal | 494.1 | 516.7 | 502.6 | 496.5 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 216.8 | 216 | 215.4 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7111 | 1 | 45.2 | 85408.9 | 8164 | 2.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:15 | Normal | 492 | 507.6 | 501.8 | 498.6 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 216.8 | 215.8 | 215 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5888 | 1 | 45.5 | 85409.4 | 8164 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:20 | Normal | 492.1 | 513.6 | 507.8 | 497.6 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5646 | 1 | 45.5 | 85409.9 | 8165 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:25 | Normal | 511.1 | 526.8 | 511.1 | 506.9 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 216.2 | 216.4 | 215.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5946 | 1 | 45.2 | 85410.4 | 8165 | 1.7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:30 | Normal | 511.1 | 521.7 | 511.1 | 496.9 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 3 | 215.8 | 215.2 | 214.8 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5140 | 1 | 45.1 | 85410.8 | 8165 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:35 | Normal | 491 | 514.6 | 491 | 489.8 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 215.4 | 215.2 | 214.2 | 12.1 | 12.2 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4418 | 1 | 45.1 | 85411.2 | 8165 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:40 | Normal | 509 | 503.7 | 508.5 | 494.3 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 215.6 | 214.4 | 214.2 | 12.2 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4390 | 1 | 46.4 | 85411.6 | 8165 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:45 | Normal | 497.2 | 504.7 | 510 | 502 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 215.6 | 214.8 | 214.2 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4124 | 1 | 45.8 | 85411.9 | 8165 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:50 | Normal | 497.3 | 507.1 | 502.4 | 490.3 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 215.6 | 215.6 | 214.6 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4117 | 1 | 47.9 | 85412.3 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:55 | Normal | 506.9 | 517.5 | 489.9 | 501.5 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 216 | 215 | 214.2 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4242 | 1 | 49.7 | 85412.6 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:00 | Normal | 497 | 512.6 | 500.7 | 493.4 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 216.2 | 215.6 | 214.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4106 | 1 | 48.4 | 85413 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:05 | Normal | 496 | 509.6 | 505.5 | 498.3 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 216.2 | 215.2 | 214 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 3864 | 1 | 47.1 | 85413.3 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:10 | Normal | 500.1 | 511.7 | 503.1 | 506.9 | 1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 216 | 215.2 | 214.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3807 | 1 | 45.2 | 85413.6 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:15 | Normal | 511 | 506.5 | 506.5 | 501.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 215.8 | 214.8 | 214.6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 3705 | 1 | 48.1 | 85413.9 | 8165 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:20 | Normal | 509.9 | 502.5 | 504 | 506.8 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 216 | 215.2 | 214.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3396 | 1 | 49.4 | 85414.2 | 8166 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:25 | Normal | 499.9 | 517.4 | 494.1 | 485.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 216 | 215.4 | 214.6 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3035 | 1 | 48.2 | 85414.5 | 8166 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:30 | Normal | 507.1 | 525.6 | 504.4 | 495.7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 216 | 215 | 214.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3002 | 1 | 46.2 | 85414.7 | 8166 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:35 | Normal | 523.8 | 512.8 | 499.2 | 497 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 216.4 | 214.8 | 214.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2987 | 1 | 48.2 | 85415 | 8166 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:40 | Normal | 528 | 528.6 | 492.1 | 501.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 216.6 | 215 | 214.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2594 | 1 | 49.2 | 85415.2 | 8166 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:45 | Normal | 505 | 512.4 | 511.8 | 502.5 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 216.6 | 215.4 | 215 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2839 | 1 | 47.6 | 85415.5 | 8166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:50 | Normal | 529.9 | 508.6 | 523.4 | 508.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 217.2 | 215.8 | 215.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2849 | 1 | 45.5 | 85415.7 | 8166 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:55 | Normal | 536.1 | 511.7 | 519.1 | 508.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 216.8 | 216 | 216 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2862 | 1 | 49.6 | 85415.9 | 8166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:00 | Normal | 530 | 514.5 | 514 | 521.7 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 216.8 | 216.2 | 216 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2827 | 1 | 48.2 | 85416.2 | 8166 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:05 | Normal | 529.8 | 512.5 | 513.9 | 503.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 216.6 | 215.6 | 215.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2633 | 1 | 45.8 | 85416.4 | 8166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:10 | Normal | 520.8 | 521.4 | 527 | 509.7 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 216.4 | 215.8 | 215.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2408 | 1 | 49.9 | 85416.6 | 8166 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:15 | Normal | 508.9 | 509.6 | 512.5 | 507.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 216.6 | 215.6 | 215.6 | 6 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2119 | 1 | 48.6 | 85416.8 | 8166 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:20 | Normal | 506.9 | 469.6 | 502.9 | 503.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 216.2 | 215.2 | 214.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1727 | 1 | 46.6 | 85417 | 8167 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:25 | Normal | 502.1 | 504.7 | 488 | 513.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 216.4 | 215.2 | 214.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1545 | 1 | 50 | 85417.1 | 8167 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:30 | Normal | 499 | 500.5 | 494.9 | 504.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 217 | 215.4 | 214.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1319 | 1 | 48.7 | 85417.2 | 8167 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:35 | Normal | 485.5 | 502.2 | 503.5 | 474.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 216.2 | 215.2 | 214.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 714 | 1 | 46.7 | 85417.3 | 8167 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:40 | Normal | 411.9 | 495.7 | 468 | 473.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 216.2 | 215.4 | 214.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 442 | 1 | 49.9 | 85417.3 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:45 | Normal | 379 | 471.6 | 475.2 | 426.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 215.4 | 214.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 351 | 1 | 48.4 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:50 | Normal | 202.6 | 456.6 | 463 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 214.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 258 | 1 | 45.2 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:55 | Normal | 200 | 417.7 | 447.1 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217 | 216.2 | 215.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 252 | 1 | 49.3 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:00 | Normal | 181.8 | 411.8 | 409.6 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 215.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 51 | 1 | 47.3 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:05 | Normal | 213.5 | 321.5 | 281.4 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.8 | 215.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 49.8 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:10 | Normal | 193.1 | 203.7 | 185.9 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 48.2 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:15 | Normal | 195.9 | 215.1 | 171.6 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.2 | 215.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.4 | 85417.4 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:20 | Normal | 203.4 | 200.8 | 207.1 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.2 | 215.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 48.6 | 85417.4 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:25 | Normal | 201.4 | 198.2 | 201.4 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.8 | 215 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 47.7 | 85417.4 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0