## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-22 05:57 | Check | 448.4 | 455.2 | 448.6 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 31.5 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 05:59 | Check | 474 | 480.3 | 470.6 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 31.3 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 522
2025-05-22 06:05 | Normal | 199.7 | 457.1 | 233.6 | 462.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 36.4 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:10 | Normal | 199.9 | 482.2 | 226.5 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 58 | 1 | 39 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:15 | Normal | 199.8 | 517.9 | 270.4 | 518.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1 | 36.7 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:20 | Normal | 199.9 | 488.3 | 261.6 | 493.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 220 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 133 | 1 | 39.1 | 23137.2 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:25 | Normal | 199.9 | 489.2 | 278.7 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 257 | 1 | 35.3 | 23137.2 | 2089 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:30 | Normal | 199.9 | 491.3 | 352.1 | 481.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 391 | 1 | 39.9 | 23137.2 | 2089 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:35 | Normal | 225.8 | 494.1 | 482.7 | 503.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 509 | 1 | 35.1 | 23137.3 | 2089 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:40 | Normal | 236.4 | 522.3 | 461.5 | 504.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 221.8 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 555 | 1 | 39.7 | 23137.3 | 2089 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:45 | Normal | 214.8 | 510.9 | 513.6 | 526.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 781 | 1 | 35.5 | 23137.4 | 2089 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:50 | Normal | 227.7 | 512.2 | 515 | 509.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 901 | 1 | 35.9 | 23137.4 | 2090 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 06:55 | Normal | 218.3 | 528.1 | 528.9 | 517.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221 | 221.6 | 222.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1019 | 1 | 37.6 | 23137.5 | 2090 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:00 | Normal | 219.2 | 497.1 | 540.7 | 534.2 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 222 | 222.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1331 | 1 | 35.8 | 23137.6 | 2090 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:05 | Normal | 236.8 | 537.1 | 530.1 | 537.6 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 222 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1961 | 1 | 35.8 | 23137.8 | 2090 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:10 | Normal | 233.5 | 512.1 | 537.9 | 528.5 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 222 | 222 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2538 | 1 | 35.9 | 23137.9 | 2090 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:15 | Normal | 237.9 | 538.3 | 549.2 | 477.6 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 221 | 221.8 | 221.8 | 8 | 8 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2955 | 1 | 36.2 | 23138.2 | 2090 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:20 | Normal | 257.6 | 537.9 | 533.7 | 497.5 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3700 | 1 | 36.5 | 23138.5 | 2090 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:25 | Normal | 261.6 | 539 | 455.9 | 534.4 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 221 | 221.8 | 222.2 | 11 | 10.9 | 11 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4114 | 1 | 36.9 | 23138.8 | 2090 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:30 | Normal | 266.2 | 527.5 | 425.8 | 486.4 | 3.8 | 4 | 1.5 | 1.7 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4553 | 1 | 37.2 | 23139.1 | 2090 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:35 | Normal | 259.5 | 525.7 | 389.1 | 505.6 | 4.1 | 4.3 | 2 | 1.8 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4854 | 1 | 37.6 | 23139.5 | 2090 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:40 | Normal | 262.8 | 525.6 | 395.5 | 510 | 4.3 | 4.5 | 2.1 | 2 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5233 | 1 | 37.9 | 23140 | 2090 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:45 | Normal | 264.6 | 519.6 | 408.6 | 501.2 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 221.6 | 222 | 222.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60 | 59.99 | 60 | 5614 | 1 | 38.4 | 23140.4 | 2090 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:50 | Normal | 258.4 | 522.2 | 425.6 | 517.2 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 2.6 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6029 | 1 | 38.8 | 23140.9 | 2091 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 07:55 | Normal | 261.6 | 518.2 | 417.4 | 513.9 | 5 | 5.2 | 3 | 3 | 221.8 | 222.4 | 223 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6454 | 1 | 39.4 | 23141.4 | 2091 | 3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:00 | Normal | 463 | 516.2 | 420.1 | 504.7 | 5 | 5.4 | 3.3 | 3.3 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7850 | 1 | 40 | 23142 | 2091 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:05 | Normal | 467.8 | 506.2 | 438.8 | 511.3 | 5.3 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8383 | 1 | 40.7 | 23142.7 | 2091 | 3.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:10 | Normal | 475.6 | 528.5 | 461.5 | 507 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 4 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9218 | 1 | 41.4 | 23143.4 | 2091 | 3.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:15 | Normal | 496.6 | 513.9 | 442.2 | 510.8 | 5.6 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10226 | 1 | 42.5 | 23144.2 | 2091 | 3.6 | 1.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:20 | Normal | 482.8 | 505.4 | 445.4 | 515 | 6 | 7.9 | 4.6 | 4.6 | 222 | 223 | 223 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10860 | 1 | 43.1 | 23145.1 | 2091 | 3.8 | 2.1 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:25 | Normal | 495.7 | 506.1 | 450.2 | 517 | 6.1 | 8.1 | 4.9 | 4.9 | 222.2 | 223.4 | 223 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11361 | 1 | 44.2 | 23146 | 2091 | 3.9 | 2.2 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:30 | Normal | 478.5 | 511.9 | 446.3 | 520.9 | 6.6 | 8.3 | 5.3 | 5.1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11820 | 1 | 45 | 23147 | 2091 | 4 | 2.4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:35 | Normal | 435 | 501 | 438.2 | 516.4 | 8.3 | 8.8 | 5.7 | 5.5 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12606 | 1 | 45.8 | 23148 | 2091 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:40 | Normal | 436.1 | 509.8 | 439.6 | 514.2 | 8.4 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13045 | 1 | 46.4 | 23149.1 | 2091 | 4.3 | 4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:45 | Normal | 474.3 | 502.6 | 467 | 511.7 | 8.3 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 223 | 223.4 | 224.2 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13663 | 1 | 47 | 23150.2 | 2091 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:50 | Normal | 473.4 | 500.9 | 477.9 | 517.5 | 8.8 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 223.4 | 223.4 | 224 | 38.1 | 38 | 38.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14251 | 1 | 47.5 | 23151.4 | 2092 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 08:55 | Normal | 460.7 | 500 | 468.7 | 514.1 | 9.2 | 9.6 | 7 | 6.8 | 223 | 223.4 | 224.2 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14807 | 1 | 47.8 | 23152.6 | 2092 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:00 | Normal | 456.9 | 496.4 | 468.9 | 514.4 | 9.5 | 9.8 | 7.3 | 7.2 | 223 | 223.4 | 224.2 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15194 | 1 | 48.1 | 23153.8 | 2092 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:05 | Normal | 459.8 | 503.2 | 466 | 515.5 | 9.6 | 9.9 | 7.6 | 7.5 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15638 | 1 | 48.4 | 23155.1 | 2092 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:10 | Normal | 464.8 | 501.1 | 470.8 | 507.4 | 9.8 | 10.1 | 7.8 | 7.8 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 43 | 42.9 | 43 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16045 | 1 | 48.7 | 23156.5 | 2092 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:15 | Normal | 466.8 | 498.1 | 471.9 | 513.4 | 10 | 10.2 | 8.1 | 8.1 | 223 | 223 | 223.2 | 44 | 43.9 | 43.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16440 | 1 | 48.8 | 23157.8 | 2092 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:20 | Normal | 457.7 | 498.1 | 466 | 507.6 | 10.1 | 10.4 | 8.4 | 8.4 | 223.4 | 223.4 | 224 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 16745 | 1 | 49.3 | 23159.2 | 2092 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:25 | Normal | 456.7 | 500.1 | 461.7 | 503.3 | 10.3 | 10.6 | 8.7 | 8.7 | 223.2 | 223.6 | 224 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17117 | 1 | 49.6 | 23160.6 | 2092 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:30 | Normal | 458.5 | 501 | 463.5 | 501.9 | 10.3 | 10.5 | 9 | 9 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 46.6 | 46.3 | 46.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17364 | 1 | 50 | 23162 | 2092 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:35 | Normal | 459.7 | 489.1 | 457 | 500.6 | 10.5 | 10.8 | 9.3 | 9.1 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17610 | 1 | 50.4 | 23163.5 | 2092 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:40 | Normal | 452.5 | 490.9 | 456.6 | 506.1 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 9.3 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 47.9 | 47.8 | 48 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17939 | 1 | 50.9 | 23165 | 2092 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:45 | Normal | 454.8 | 488.2 | 483.9 | 491.3 | 10.8 | 11.1 | 9.3 | 9.8 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 49 | 48.8 | 48.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18305 | 1 | 51.2 | 23166.5 | 2092 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:50 | Normal | 470.8 | 486 | 472 | 501.4 | 10.6 | 11.3 | 9.8 | 9.9 | 223.6 | 223 | 224.6 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18656 | 1 | 51.6 | 23168 | 2093 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 09:55 | Normal | 473.9 | 491.3 | 462.4 | 501.9 | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 10.1 | 223.2 | 223 | 224.2 | 50.8 | 50.6 | 50.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18986 | 1 | 51.9 | 23169.6 | 2093 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:00 | Normal | 467.8 | 496.2 | 470 | 494.5 | 11 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19182 | 1 | 52.1 | 23171.2 | 2093 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:05 | Normal | 463.6 | 490 | 464.1 | 497.7 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 10.6 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 52.1 | 52.1 | 52 | 60.02 | 60 | 60.04 | 19502 | 1 | 52.4 | 23172.8 | 2093 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:10 | Normal | 466.6 | 487 | 471.6 | 489.2 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19708 | 1 | 52.6 | 23174.5 | 2093 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:15 | Normal | 465.9 | 493.3 | 469.7 | 497.2 | 11.3 | 11.5 | 10.8 | 11 | 223 | 223.2 | 224.4 | 53.1 | 53 | 53 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19906 | 1 | 52.9 | 23176.1 | 2093 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:20 | Normal | 459.8 | 484.3 | 468.7 | 487.3 | 11.3 | 11.5 | 10.8 | 11.2 | 223.2 | 223 | 224.6 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 19920 | 1 | 53.3 | 23177.8 | 2093 | 5.6 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:25 | Normal | 463.9 | 487.3 | 462.6 | 486.2 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 224 | 223.6 | 224.6 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20138 | 1 | 53.4 | 23179.4 | 2093 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:30 | Normal | 466.3 | 478.2 | 456.8 | 484 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 54.2 | 54 | 54.3 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 20352 | 1 | 53.5 | 23181.1 | 2093 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:35 | Normal | 483.6 | 483.9 | 480.8 | 486.5 | 10.8 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20583 | 1 | 53.7 | 23182.8 | 2093 | 5.5 | 4.7 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:40 | Normal | 484.6 | 481.2 | 480.9 | 481.4 | 11 | 11.7 | 11.1 | 11.8 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 20661 | 1 | 53.8 | 23184.6 | 2093 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:45 | Normal | 474.8 | 480.1 | 478.4 | 485.1 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20867 | 1 | 53.9 | 23186.3 | 2093 | 5.7 | 4.9 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:50 | Normal | 473 | 479.4 | 467.6 | 479.2 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.1 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20950 | 1 | 53.9 | 23188 | 2094 | 5.7 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 10:55 | Normal | 470.9 | 477.3 | 466.8 | 479.4 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 224.4 | 224 | 224.4 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21084 | 1 | 53.7 | 23189.8 | 2094 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:00 | Normal | 471.4 | 477.8 | 471.3 | 481.8 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 21293 | 1 | 53.1 | 23191.6 | 2094 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:05 | Normal | 464.6 | 477.9 | 468.7 | 481.2 | 11.6 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 225 | 224.6 | 225 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21374 | 1 | 52.8 | 23193.3 | 2094 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:10 | Normal | 464 | 476.6 | 469.7 | 479.3 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 12.7 | 224 | 224.4 | 224.8 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21263 | 1 | 52.6 | 23195.1 | 2094 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:15 | Normal | 471.7 | 483.8 | 468.3 | 477.9 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 13 | 224.4 | 225 | 224.6 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21457 | 1 | 52.4 | 23196.9 | 2094 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:20 | Normal | 470.8 | 482.2 | 471.9 | 480.5 | 11.3 | 11.6 | 12.7 | 12.9 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21563 | 1 | 52.2 | 23198.7 | 2094 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:25 | Normal | 474.7 | 483.1 | 470 | 481.5 | 11.4 | 11.6 | 12.9 | 13 | 224 | 224.6 | 225 | 57.6 | 57.3 | 57.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21666 | 1 | 51.9 | 23200.5 | 2094 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:30 | Normal | 472.9 | 481.3 | 474.9 | 476.4 | 11.2 | 11.6 | 12.9 | 13.3 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21687 | 1 | 52 | 23202.3 | 2094 | 5.7 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:35 | Normal | 482.9 | 477.2 | 479.9 | 473.5 | 11 | 11.6 | 13 | 13.3 | 224.6 | 224.6 | 225 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 21695 | 1 | 52.2 | 23204.1 | 2094 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:40 | Normal | 482.8 | 473.3 | 475.6 | 469.2 | 11 | 11.6 | 13 | 13.5 | 224.4 | 225 | 225.8 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21698 | 1 | 52.3 | 23205.9 | 2094 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:45 | Normal | 473.8 | 472.2 | 471.8 | 468.4 | 11 | 11.3 | 13.1 | 13.3 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 60 | 60 | 60 | 21465 | 1 | 52.3 | 23207.7 | 2094 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:50 | Normal | 483 | 480.2 | 466.9 | 475.5 | 10.8 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 57.3 | 57 | 57.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21510 | 1 | 52.2 | 23209.5 | 2095 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 11:55 | Normal | 473.6 | 477 | 469.9 | 474.5 | 10.9 | 11.2 | 13.3 | 13.4 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 57.4 | 57.1 | 57.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21543 | 1 | 52.1 | 23211.3 | 2095 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:00 | Normal | 469.4 | 482.8 | 466.8 | 471.3 | 10.7 | 10.8 | 13.1 | 13.3 | 224.2 | 224 | 224.8 | 56.3 | 56.1 | 56.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21133 | 1 | 52 | 23213.1 | 2095 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:05 | Normal | 478.5 | 485.9 | 472.3 | 470.9 | 10.6 | 10.8 | 13.3 | 13.6 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 21310 | 1 | 51.9 | 23214.8 | 2095 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:10 | Normal | 481.9 | 477.3 | 471.5 | 473.1 | 10.5 | 10.8 | 13.3 | 13.5 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21239 | 1 | 51.9 | 23216.6 | 2095 | 5 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:15 | Normal | 476.3 | 475.7 | 467.5 | 469 | 10.5 | 10.7 | 13.3 | 13.6 | 224.2 | 224 | 225.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21192 | 1 | 51.9 | 23218.4 | 2095 | 5 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:20 | Normal | 480.5 | 475.9 | 471 | 478.6 | 10.2 | 10.6 | 13.3 | 13.3 | 224 | 224.6 | 225 | 56 | 55.9 | 55.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 21057 | 1 | 51.7 | 23220.1 | 2095 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:25 | Normal | 487.2 | 485.5 | 472 | 469.6 | 10.1 | 10.4 | 13.3 | 13.6 | 224 | 224.4 | 224.6 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20983 | 1 | 51.8 | 23221.9 | 2095 | 5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:30 | Normal | 482.9 | 492.2 | 474 | 481.6 | 10.1 | 10.2 | 13.4 | 13.3 | 223.8 | 224 | 224.6 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20949 | 1 | 51.7 | 23223.6 | 2095 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:35 | Normal | 480.8 | 486.3 | 474.7 | 471.3 | 9.8 | 10 | 13.1 | 13.4 | 224 | 224 | 224.6 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20478 | 1 | 51.6 | 23225.4 | 2095 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:40 | Normal | 476.6 | 476.8 | 469.1 | 473.8 | 9.6 | 10 | 13.1 | 13.4 | 223.8 | 224 | 224.6 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 20387 | 1 | 51.6 | 23227.1 | 2095 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:45 | Normal | 481.6 | 481 | 469.7 | 476.2 | 9.4 | 9.7 | 13.1 | 13.3 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20204 | 1 | 51.4 | 23228.7 | 2095 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:50 | Normal | 485.5 | 482 | 474.5 | 473.2 | 9.1 | 9.5 | 12.8 | 13 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19855 | 1 | 51.3 | 23230.4 | 2096 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 12:55 | Normal | 486.2 | 490.3 | 478.2 | 482.8 | 9.1 | 9.4 | 13 | 13.1 | 224.2 | 224 | 224.2 | 52.9 | 53 | 53.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 19990 | 1 | 50.8 | 23231.8 | 2096 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:00 | Normal | 486.6 | 492.1 | 478.4 | 475.1 | 8.8 | 9.1 | 13 | 13.2 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19734 | 1 | 50.7 | 23233.4 | 2096 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:05 | Normal | 496 | 490.4 | 466.4 | 475.9 | 8.5 | 9 | 13.1 | 13.1 | 223 | 223 | 223.8 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60 | 60.05 | 60 | 19539 | 1 | 50.7 | 23235.1 | 2096 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:10 | Normal | 485.6 | 490.9 | 478.9 | 475.5 | 8.4 | 8.9 | 12.7 | 13 | 222.4 | 223 | 223.4 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19368 | 1 | 50.6 | 23236.7 | 2096 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:15 | Normal | 486.9 | 492.2 | 476.9 | 474.4 | 8.3 | 8.6 | 12.8 | 13.1 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19123 | 1 | 50.6 | 23238.3 | 2096 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:20 | Normal | 498.9 | 487.3 | 474.5 | 472.1 | 8 | 8.5 | 12.6 | 13 | 222 | 222.6 | 222.8 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 18920 | 1 | 50.4 | 23239.9 | 2096 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:25 | Normal | 489.5 | 487.8 | 469.6 | 481.1 | 7.9 | 8.3 | 12.6 | 12.6 | 222 | 222 | 222.6 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 18707 | 1 | 50.4 | 23241.5 | 2096 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.8 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:30 | Normal | 494.8 | 489.3 | 479.7 | 475.4 | 7.6 | 7.9 | 12.3 | 12.7 | 222 | 221.6 | 222.6 | 49 | 48.8 | 49 | 60 | 60.05 | 60.01 | 18232 | 1 | 50.4 | 23243 | 2096 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:35 | Normal | 488.1 | 489.5 | 476.6 | 480.1 | 7.5 | 7.7 | 12.2 | 12.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 48.2 | 48 | 48.1 | 60.01 | 60 | 60 | 17921 | 1 | 50.2 | 23244.5 | 2096 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:40 | Normal | 486.9 | 491.3 | 472.7 | 471.2 | 7.2 | 7.5 | 12.3 | 12.6 | 220.6 | 221 | 221.6 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17613 | 1 | 50.1 | 23246 | 2096 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:45 | Normal | 487.7 | 495.1 | 478.9 | 480.4 | 6.9 | 7.2 | 11.8 | 12.2 | 220.6 | 221 | 221.6 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 17247 | 1 | 50.1 | 23247.4 | 2096 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:50 | Normal | 489.7 | 491.1 | 478.6 | 483.2 | 6.8 | 7.2 | 11.5 | 12.1 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 17128 | 1 | 50.2 | 23248.9 | 2097 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 13:55 | Normal | 490.8 | 490.2 | 482.7 | 476.3 | 6.8 | 7.3 | 9.1 | 12.5 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 16140 | 1 | 50 | 23250.3 | 2097 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:00 | Normal | 492.8 | 490.1 | 480 | 479.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15442 | 1 | 49.7 | 23251.6 | 2097 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 6.2 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:05 | Normal | 491.8 | 494 | 478.3 | 482.9 | 6.5 | 7 | 7 | 11.4 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 39.1 | 39 | 39 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14524 | 1 | 49.3 | 23252.8 | 2097 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:10 | Normal | 451.8 | 460.9 | 447.8 | 453 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3196 | 1 | 48.7 | 23253.7 | 2097 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:15 | Normal | 500.8 | 498.2 | 493 | 496.5 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 10 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14103 | 1 | 47.9 | 23254.4 | 2097 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:20 | Normal | 474.8 | 479.2 | 478.7 | 472.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3703 | 1 | 47.7 | 23255.2 | 2097 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:25 | Normal | 505.9 | 507.2 | 494.9 | 513.5 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 9 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12332 | 1 | 47 | 23255.7 | 2097 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:30 | Normal | 503 | 502.4 | 497.8 | 485.4 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 9.5 | 220 | 220 | 220.8 | 34.6 | 34.4 | 34.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 12791 | 1 | 46.9 | 23256.8 | 2097 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:35 | Normal | 497.8 | 502.2 | 487.5 | 486.2 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 9 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12024 | 1 | 46.8 | 23257.8 | 2097 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:40 | Normal | 501.9 | 491.2 | 482.3 | 487.9 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11372 | 1 | 46.7 | 23258.7 | 2097 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:45 | Normal | 490.9 | 485.5 | 487.3 | 487.9 | 4.1 | 4.8 | 6 | 8.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10801 | 1 | 46.6 | 23259.7 | 2097 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:50 | Normal | 501 | 488.1 | 488.9 | 480.5 | 3.4 | 4 | 5.3 | 7.7 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9385 | 1 | 46.5 | 23260.5 | 2098 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 14:55 | Normal | 469.7 | 476.2 | 449.4 | 471.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2005 | 1 | 46.1 | 23260.9 | 2098 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:00 | Normal | 508.5 | 499 | 507.3 | 502.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 219.6 | 219.4 | 221 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9255 | 1 | 45.6 | 23261.3 | 2098 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:05 | Normal | 508.6 | 498.1 | 499.9 | 492.5 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 7.5 | 219 | 220.2 | 220.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8998 | 1 | 45.5 | 23262 | 2098 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:10 | Normal | 513.7 | 502.9 | 502.2 | 496.7 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.3 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 24 | 23.9 | 24 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8728 | 1 | 45.3 | 23262.8 | 2098 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:15 | Normal | 513.8 | 492.9 | 488.5 | 497.1 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 219.2 | 220 | 219.4 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8415 | 1 | 45.2 | 23263.5 | 2098 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:20 | Normal | 510.9 | 501.1 | 524.8 | 490.4 | 2.1 | 2.6 | 4 | 6.6 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 20.9 | 20.8 | 21 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7600 | 1 | 45 | 23264.2 | 2098 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:25 | Normal | 499 | 499.3 | 531.9 | 493.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 6.3 | 218.2 | 219 | 219.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6095 | 1 | 44.8 | 23264.7 | 2098 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:30 | Normal | 486.4 | 498.9 | 528.9 | 488.4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 6 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5577 | 1 | 44.6 | 23265.2 | 2098 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:35 | Normal | 501.8 | 496.9 | 524.7 | 488 | 1.6 | 2 | 1.3 | 4.5 | 218 | 218.4 | 218.8 | 13 | 12.9 | 13 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4597 | 1 | 44.5 | 23265.6 | 2098 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:40 | Normal | 499.9 | 495.2 | 518.9 | 486.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4287 | 1 | 44.3 | 23266 | 2098 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:45 | Normal | 492.8 | 497.2 | 494.9 | 481.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 4 | 218.2 | 218.6 | 219 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4152 | 1 | 44.3 | 23266.4 | 2098 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:50 | Normal | 499.8 | 480 | 513.5 | 497.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 3.9 | 217.4 | 218 | 219 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4108 | 1 | 44.2 | 23266.7 | 2099 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 15:55 | Normal | 491.7 | 488.9 | 505.5 | 502 | 1 | 1.4 | 1 | 3.5 | 216.8 | 217.8 | 218.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3599 | 1 | 44 | 23267 | 2099 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:00 | Normal | 497 | 491.1 | 506.7 | 484.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 216.8 | 218 | 218.6 | 9 | 8.9 | 9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3283 | 1 | 43.9 | 23267.3 | 2099 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:05 | Normal | 494.7 | 498.1 | 505.5 | 485.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.9 | 217 | 217.6 | 218.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2831 | 1 | 43.8 | 23267.6 | 2099 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:10 | Normal | 500.2 | 498 | 472.8 | 509.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2438 | 1 | 43.7 | 23267.8 | 2099 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:15 | Normal | 503.5 | 494.2 | 474.8 | 487.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 217.2 | 217.2 | 218 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2019 | 1 | 43.6 | 23268 | 2099 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:20 | Normal | 482.7 | 463.6 | 496.2 | 495.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 217 | 217.4 | 218.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1761 | 1 | 43.5 | 23268.1 | 2099 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:25 | Normal | 481.7 | 489.1 | 477.5 | 495.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 216.6 | 217.4 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1590 | 1 | 43.4 | 23268.3 | 2099 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:30 | Normal | 487 | 472.1 | 507.5 | 469.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1428 | 1 | 43.3 | 23268.4 | 2099 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:35 | Normal | 478 | 482.6 | 459.9 | 488.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 216.2 | 217.4 | 218.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1054 | 1 | 43.2 | 23268.5 | 2099 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:40 | Normal | 455.5 | 480.1 | 462.1 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 217 | 217.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 792 | 1 | 43 | 23268.6 | 2099 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:45 | Normal | 457.7 | 452.1 | 428.8 | 488.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217 | 217.6 | 217.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 640 | 1 | 42.8 | 23268.6 | 2099 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:50 | Normal | 204.9 | 464.5 | 388.7 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217.6 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 391 | 1 | 42.6 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 16:55 | Normal | 199.6 | 425.2 | 220.4 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 231 | 1 | 42.5 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:00 | Normal | 199.8 | 403.5 | 201.8 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 177 | 1 | 42.4 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:05 | Normal | 199.7 | 317.9 | 199.9 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 53 | 1 | 42.2 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:10 | Normal | 220.9 | 201.6 | 227.1 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.2 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:15 | Normal | 197.5 | 187.4 | 214.1 | 364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:20 | Normal | 197.1 | 200.7 | 200 | 323.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:25 | Normal | 201.6 | 194.5 | 204.2 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.6 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-22 17:30 | Normal | 199.8 | 202.6 | 202.3 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.6 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0