## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-23 05:58 | Check | 460.3 | 464.3 | 457.8 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 31.3 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:03 | Normal | 199.6 | 472.5 | 286.6 | 458.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 33.5 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:08 | Normal | 199.6 | 475.3 | 203.9 | 495 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60 | 60 | 14 | 1 | 37.6 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:13 | Normal | 199.9 | 504.8 | 428 | 510 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 52 | 1 | 39.6 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:18 | Normal | 199.7 | 501.8 | 432 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 178 | 1 | 36 | 23268.7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:23 | Normal | 199.9 | 513.4 | 485.8 | 490.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 234 | 1 | 38.7 | 23268.8 | 2101 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:28 | Normal | 199.4 | 482.7 | 470.2 | 485.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 368 | 1 | 37.5 | 23268.8 | 2101 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:33 | Normal | 199.9 | 495.6 | 435.5 | 496 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 219.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 457 | 1 | 36.8 | 23268.8 | 2101 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:38 | Normal | 235.8 | 510.5 | 504.9 | 516.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 220 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 540 | 1 | 37 | 23268.9 | 2101 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:43 | Normal | 199.8 | 485.5 | 502 | 503.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.2 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 671 | 1 | 37.2 | 23268.9 | 2101 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:48 | Normal | 199.3 | 501.8 | 523.1 | 530.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 221 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 818 | 1 | 35.5 | 23269 | 2101 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:53 | Normal | 224.6 | 489.7 | 498.2 | 512.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 980 | 1 | 35.6 | 23269 | 2101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 06:58 | Normal | 212.9 | 533.5 | 524.1 | 513.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1179 | 1 | 35.8 | 23269.1 | 2101 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:03 | Normal | 234.2 | 489.7 | 543.8 | 526.1 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220 | 220.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1673 | 1 | 36.1 | 23269.2 | 2101 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:08 | Normal | 234.2 | 548 | 552.5 | 540.1 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2086 | 1 | 36.4 | 23269.4 | 2101 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:13 | Normal | 233.8 | 529.7 | 533.2 | 518 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 221 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2611 | 1 | 36.8 | 23269.6 | 2101 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:18 | Normal | 246.3 | 539.7 | 549.4 | 477 | 3 | 3 | 0.6 | 1.1 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3313 | 1 | 37.2 | 23269.9 | 2101 | 1.9 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:23 | Normal | 269.9 | 530.6 | 543.1 | 496.6 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 10 | 9.9 | 10 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3686 | 1 | 37.6 | 23270.1 | 2102 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:28 | Normal | 266.1 | 534.2 | 455.1 | 517.8 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 220.4 | 221 | 222 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4121 | 1 | 38 | 23270.5 | 2102 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:33 | Normal | 260.9 | 534.6 | 534.7 | 497 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1.6 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 12 | 11.8 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4376 | 1 | 38.4 | 23270.8 | 2102 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:38 | Normal | 262.1 | 530.6 | 538.2 | 527.9 | 4 | 4.1 | 1.1 | 1.8 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4646 | 1 | 38.7 | 23271.2 | 2102 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:43 | Normal | 262 | 530.9 | 411.5 | 497.1 | 4.2 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 220 | 221 | 221.2 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5193 | 1 | 39.1 | 23271.6 | 2102 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:48 | Normal | 261.9 | 517.8 | 403.1 | 519.8 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5528 | 1 | 39.5 | 23272.1 | 2102 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:53 | Normal | 261.1 | 514.6 | 426.3 | 515.8 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | 2.7 | 220 | 220.8 | 220.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6040 | 1 | 39.9 | 23272.5 | 2102 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 07:58 | Normal | 336.7 | 518.5 | 420.2 | 516.8 | 4.5 | 5.1 | 3 | 3 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6596 | 1 | 40.2 | 23273.1 | 2102 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:03 | Normal | 463 | 519.7 | 430 | 511.6 | 5 | 5.3 | 3.3 | 3.4 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7822 | 1 | 40.6 | 23273.7 | 2102 | 3.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:08 | Normal | 473.9 | 519.6 | 432.5 | 506.9 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 219.6 | 220 | 221.2 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8358 | 1 | 41.3 | 23274.4 | 2102 | 3.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:13 | Normal | 490.3 | 519.1 | 458.4 | 522.5 | 5.5 | 7 | 3.9 | 4 | 221 | 220.8 | 221.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9543 | 1 | 42.1 | 23275.1 | 2102 | 3.4 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:18 | Normal | 504.5 | 518.3 | 445.6 | 519.3 | 5.5 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 28 | 27.9 | 28 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10178 | 1 | 43 | 23275.9 | 2102 | 3.7 | 2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:23 | Normal | 505.2 | 507.8 | 446.3 | 520.9 | 5.7 | 7.8 | 4.6 | 4.6 | 221 | 221 | 221 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 10816 | 1 | 43.1 | 23276.8 | 2103 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:28 | Normal | 499.1 | 511.7 | 443 | 516.6 | 6 | 8 | 5 | 4.9 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 60.12 | 60.14 | 60.13 | 11265 | 1 | 44.3 | 23277.7 | 2103 | 3.7 | 1.9 | 0 | 3.6 | 4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:33 | Normal | 502 | 505.6 | 447.2 | 519.8 | 6.1 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 11726 | 1 | 45 | 23278.7 | 2103 | 3.9 | 2.2 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:38 | Normal | 430.1 | 509.7 | 440.9 | 522.4 | 8.3 | 8.4 | 5.7 | 5.5 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12460 | 1 | 45.5 | 23279.7 | 2103 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:43 | Normal | 432.4 | 507 | 449.2 | 521.7 | 8.4 | 8.8 | 5.9 | 5.8 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 35.1 | 35 | 35 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12942 | 1 | 46 | 23280.8 | 2103 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:48 | Normal | 475.5 | 510.6 | 469.8 | 511.5 | 8.2 | 8.9 | 6.2 | 6.3 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13655 | 1 | 46.4 | 23281.9 | 2103 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:53 | Normal | 471.9 | 513.6 | 474.5 | 514.2 | 8.6 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 221 | 221.8 | 221.8 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14258 | 1 | 46.7 | 23283 | 2103 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 08:58 | Normal | 469.4 | 510.3 | 476.8 | 522.2 | 8.9 | 9.3 | 6.9 | 6.7 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 39.9 | 40 | 40 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14691 | 1 | 47 | 23284.2 | 2103 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:03 | Normal | 474 | 507.8 | 471.4 | 509 | 9.1 | 9.5 | 7.3 | 7.3 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 15102 | 1 | 47.3 | 23285.5 | 2103 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:08 | Normal | 466.7 | 504.5 | 462.2 | 497.8 | 9.3 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | 221 | 221.2 | 221.8 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15427 | 1 | 47.7 | 23286.8 | 2103 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:13 | Normal | 457.9 | 505.4 | 468.5 | 519.5 | 9.5 | 9.9 | 7.8 | 7.8 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 43 | 42.9 | 43 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15907 | 1 | 47.9 | 23288.1 | 2103 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 5 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:18 | Normal | 458.9 | 501.7 | 471.3 | 517.8 | 9.8 | 10.1 | 8 | 8 | 221 | 221.2 | 221.4 | 44 | 43.9 | 44 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16269 | 1 | 48.2 | 23289.4 | 2103 | 4.6 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:23 | Normal | 457.7 | 506.5 | 462.8 | 516.4 | 9.9 | 10.1 | 8.4 | 8.3 | 221 | 221.2 | 221.2 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 16526 | 1 | 48.6 | 23290.8 | 2104 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:28 | Normal | 453.7 | 502.5 | 468.3 | 521.8 | 10.2 | 10.3 | 8.6 | 8.2 | 220.8 | 221 | 221.4 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16882 | 1 | 48.9 | 23292.2 | 2104 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:33 | Normal | 456.6 | 498.4 | 463 | 505.6 | 10.3 | 10.5 | 8.9 | 9 | 221 | 221 | 221.6 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17141 | 1 | 49.4 | 23293.6 | 2104 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:38 | Normal | 455.7 | 499.5 | 465 | 505.7 | 10.3 | 10.6 | 9 | 9 | 220.8 | 220.8 | 222 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17477 | 1 | 49.8 | 23295 | 2104 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:43 | Normal | 453.9 | 495.8 | 460.5 | 507.1 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 221.4 | 221 | 221.6 | 48 | 47.9 | 48 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17781 | 1 | 50.1 | 23296.5 | 2104 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:48 | Normal | 474.8 | 498.6 | 486.5 | 506.1 | 10.3 | 10.7 | 9.3 | 9.6 | 220.6 | 220.8 | 222 | 49.1 | 48.9 | 49 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18144 | 1 | 50.1 | 23298 | 2104 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:53 | Normal | 471 | 494.8 | 473.7 | 501.4 | 10.6 | 11 | 9.8 | 9.9 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 50.1 | 49.9 | 50 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 18510 | 1 | 50.6 | 23299.5 | 2104 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 09:58 | Normal | 470.6 | 492.4 | 477.3 | 500.9 | 10.8 | 11.1 | 9.9 | 10 | 221 | 220.8 | 222.4 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18947 | 1 | 50.6 | 23301.1 | 2104 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:03 | Normal | 467.3 | 491.6 | 470 | 490.9 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 220.8 | 220.4 | 222 | 52 | 51.7 | 51.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19116 | 1 | 50.7 | 23302.7 | 2104 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:08 | Normal | 473.9 | 491.7 | 476.4 | 493 | 10.9 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 220.6 | 220 | 222.2 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 19302 | 1 | 51.1 | 23304.3 | 2104 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:13 | Normal | 465.4 | 488.3 | 463.6 | 493.3 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19486 | 1 | 51.5 | 23305.9 | 2104 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:18 | Normal | 467.4 | 491.2 | 460.6 | 494.4 | 11.1 | 11.3 | 11 | 10.9 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19768 | 1 | 51.8 | 23307.5 | 2104 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:23 | Normal | 471.9 | 488.7 | 470.4 | 498 | 11.1 | 11.5 | 11 | 11.2 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 54.2 | 53.9 | 54 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19991 | 1 | 51.9 | 23309.2 | 2105 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:28 | Normal | 473.5 | 494.4 | 475.5 | 506.1 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 221 | 221.4 | 222 | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20242 | 1 | 51.9 | 23310.9 | 2105 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:33 | Normal | 473.8 | 493.5 | 497.1 | 498.2 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 220 | 220.2 | 221.8 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20439 | 1 | 51.9 | 23312.6 | 2105 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:38 | Normal | 495 | 489.9 | 483.5 | 500.9 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 221 | 221.4 | 221.6 | 55.7 | 55.6 | 55.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20602 | 1 | 52.1 | 23314.3 | 2105 | 5.5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.7 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:43 | Normal | 499.9 | 498.6 | 494.5 | 495.1 | 10.9 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 221.8 | 221.6 | 223 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20871 | 1 | 52.3 | 23316 | 2105 | 5.4 | 4.9 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:48 | Normal | 497.6 | 490.4 | 484.5 | 500.2 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 221 | 222 | 222.2 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 21053 | 1 | 52 | 23317.7 | 2105 | 5.4 | 5 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:53 | Normal | 489.6 | 495.4 | 487.2 | 495.7 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 57 | 56.9 | 57 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21185 | 1 | 51.8 | 23319.5 | 2105 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 10:58 | Normal | 489.4 | 489.2 | 480.7 | 488.4 | 11.1 | 11.5 | 12.1 | 12.3 | 221 | 222 | 222 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 21230 | 1 | 51.6 | 23321.3 | 2105 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:03 | Normal | 484.5 | 487.3 | 479.5 | 490.8 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.3 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 21266 | 1 | 51.2 | 23323 | 2105 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:08 | Normal | 471.6 | 480.4 | 476.1 | 486.7 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 57.2 | 57 | 57.1 | 60 | 60 | 60.01 | 21245 | 1 | 51.2 | 23324.8 | 2105 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:13 | Normal | 479.8 | 486.7 | 479.1 | 489.8 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 12.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21297 | 1 | 51.4 | 23326.6 | 2105 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:18 | Normal | 468.8 | 485.6 | 475.3 | 483.8 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.8 | 221.6 | 221.8 | 222 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21363 | 1 | 51.3 | 23328.4 | 2105 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:23 | Normal | 475.6 | 483.5 | 474.4 | 486 | 11.3 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 221 | 221.8 | 222.2 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 60.01 | 60 | 60 | 21437 | 1 | 51.3 | 23330.2 | 2106 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:28 | Normal | 478.8 | 485.5 | 480 | 481.7 | 11.1 | 11.4 | 12.6 | 13.1 | 221.8 | 221.2 | 222 | 58 | 57.7 | 57.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 21481 | 1 | 51.4 | 23331.9 | 2106 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:33 | Normal | 491.8 | 484.6 | 482.3 | 485.9 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 13 | 221.8 | 222 | 222 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21583 | 1 | 51.4 | 23333.7 | 2106 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:38 | Normal | 492.8 | 485.7 | 486 | 478.7 | 10.8 | 11.3 | 12.6 | 13.1 | 222.2 | 222 | 223 | 58.1 | 58 | 58.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21603 | 1 | 51.4 | 23335.5 | 2106 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:43 | Normal | 491.7 | 482.5 | 472.8 | 479.8 | 10.8 | 11.3 | 13.1 | 13.1 | 221.8 | 221.8 | 223 | 58.2 | 58 | 58.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21623 | 1 | 51.4 | 23337.3 | 2106 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:48 | Normal | 486 | 479.8 | 474.6 | 479.2 | 10.8 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21469 | 1 | 51.4 | 23339.1 | 2106 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:53 | Normal | 480.6 | 490.4 | 477.5 | 480.1 | 10.9 | 10.8 | 13.3 | 13.1 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 58 | 57.9 | 57.7 | 60 | 60 | 60 | 21560 | 1 | 51.5 | 23340.9 | 2106 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 11:58 | Normal | 479.6 | 486.5 | 476 | 474.7 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 13.4 | 221.6 | 222.2 | 223 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21428 | 1 | 51.7 | 23342.7 | 2106 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:03 | Normal | 490 | 482.8 | 476.7 | 482.2 | 10.5 | 10.8 | 13.2 | 13.3 | 221.6 | 221.8 | 223 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 21345 | 1 | 51.4 | 23344.5 | 2106 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:08 | Normal | 485.3 | 482.6 | 475.3 | 475 | 10.4 | 10.7 | 13.1 | 13.4 | 221 | 221.6 | 221.6 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 21230 | 1 | 51.3 | 23346.3 | 2106 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:13 | Normal | 484 | 482 | 473.5 | 478.9 | 10.3 | 10.5 | 13.2 | 13.3 | 221 | 221.8 | 221.6 | 57 | 56.7 | 56.9 | 59.88 | 59.86 | 59.87 | 21130 | 1 | 51.2 | 23348 | 2106 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:18 | Normal | 483.9 | 486.7 | 476.1 | 473.7 | 10.2 | 10.4 | 13.2 | 13.5 | 222 | 222.4 | 222.8 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 21026 | 1 | 51.4 | 23349.8 | 2106 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 6.3 | 7 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:23 | Normal | 487.6 | 479.4 | 473.4 | 470 | 10.1 | 10.4 | 13.3 | 13.6 | 222 | 222.6 | 223.2 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 21052 | 1 | 51.4 | 23351.6 | 2107 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:28 | Normal | 477.8 | 479.7 | 467.4 | 474 | 10 | 10.2 | 13.3 | 13.3 | 221.8 | 222 | 222.6 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 20680 | 1 | 51.5 | 23353.3 | 2107 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:33 | Normal | 485.7 | 478.5 | 468.1 | 471.8 | 9.6 | 10.1 | 13.1 | 13.2 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 55.1 | 55 | 55 | 60 | 60.02 | 60 | 20417 | 1 | 51.6 | 23355 | 2107 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:38 | Normal | 484.6 | 483.4 | 469.2 | 475.8 | 9.6 | 9.8 | 13.1 | 13.1 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 20321 | 1 | 51.4 | 23356.7 | 2107 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:43 | Normal | 478.8 | 485.6 | 462.5 | 473.2 | 9.5 | 9.6 | 13.3 | 13.1 | 220.6 | 221.2 | 222 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20025 | 1 | 51.4 | 23358.4 | 2107 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:48 | Normal | 483.3 | 487.2 | 476.1 | 463.6 | 9.2 | 9.5 | 13 | 13.3 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 53.8 | 53.6 | 53.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19913 | 1 | 51.4 | 23360 | 2107 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:53 | Normal | 483.6 | 481.4 | 467.6 | 473.1 | 9.1 | 9.5 | 13.1 | 13.3 | 221.8 | 221.4 | 223 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19843 | 1 | 51.2 | 23361.7 | 2107 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 12:58 | Normal | 480.7 | 485.6 | 466.2 | 469.9 | 8.8 | 9.2 | 13 | 13.1 | 221 | 220.6 | 221.8 | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19515 | 1 | 51.1 | 23363.3 | 2107 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:03 | Normal | 492.5 | 483.3 | 475.1 | 478.6 | 8.6 | 9.1 | 12.9 | 13 | 219.8 | 220.2 | 221 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19396 | 1 | 50.9 | 23365 | 2107 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:08 | Normal | 486.6 | 493.5 | 469 | 471.6 | 8.4 | 8.6 | 12.9 | 13 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 51.9 | 51.7 | 51.7 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 19129 | 1 | 50.8 | 23366.6 | 2107 | 4 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:13 | Normal | 497 | 487.7 | 475.1 | 473.6 | 8 | 8.5 | 12.5 | 12.8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18650 | 1 | 50.8 | 23368.2 | 2107 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:18 | Normal | 490.8 | 493.6 | 472.5 | 479.2 | 8 | 8.3 | 12.6 | 12.6 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 18521 | 1 | 50.7 | 23369.7 | 2107 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:23 | Normal | 486.6 | 493.5 | 473.8 | 475.5 | 7.9 | 8 | 12.4 | 12.6 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18312 | 1 | 50.5 | 23371.2 | 2108 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:28 | Normal | 487.7 | 484.5 | 480.6 | 475.3 | 7.5 | 7.9 | 11.9 | 12.3 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17771 | 1 | 50.4 | 23372.7 | 2108 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:33 | Normal | 483.6 | 492.4 | 477.9 | 471.4 | 7.3 | 7.6 | 12 | 12.3 | 218.2 | 219.2 | 219.6 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17577 | 1 | 50.2 | 23374.2 | 2108 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:38 | Normal | 490.9 | 486.7 | 473.6 | 473.2 | 7.1 | 7.5 | 12 | 12.3 | 218.8 | 218.8 | 219.2 | 47.1 | 47 | 47 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17292 | 1 | 50.1 | 23375.7 | 2108 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:43 | Normal | 486.4 | 488.3 | 478.4 | 480 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 11.8 | 219 | 219 | 219.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16803 | 1 | 50.2 | 23377.1 | 2108 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:48 | Normal | 492.8 | 493.3 | 481.4 | 482.5 | 6.5 | 6.9 | 11.5 | 11.8 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 16576 | 1 | 49.8 | 23378.5 | 2108 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:53 | Normal | 496.8 | 485.6 | 483 | 477.6 | 6.3 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15674 | 1 | 49.5 | 23379.8 | 2108 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 13:58 | Normal | 491.8 | 489.7 | 487.4 | 484.2 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 11.5 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 38.1 | 38 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14071 | 1 | 49.1 | 23381.1 | 2108 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:03 | Normal | 491.7 | 489.6 | 485.2 | 483.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 11 | 219 | 219.6 | 220.8 | 36 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 13287 | 1 | 48.7 | 23382.2 | 2108 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:08 | Normal | 497.8 | 488.6 | 493.2 | 483.9 | 4.9 | 5 | 5 | 8.1 | 219.6 | 220.8 | 221 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10043 | 1 | 48.3 | 23383.2 | 2108 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:13 | Normal | 493.3 | 500.3 | 485.3 | 480.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 8.6 | 219.6 | 220.2 | 221 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11582 | 1 | 47.8 | 23384.2 | 2108 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:18 | Normal | 500.4 | 505.7 | 485.1 | 491.6 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 8.1 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11221 | 1 | 47.4 | 23385.1 | 2108 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:23 | Normal | 500.8 | 498.6 | 484.2 | 479.8 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.2 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10890 | 1 | 47.2 | 23386 | 2109 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:28 | Normal | 498.1 | 492.6 | 493.6 | 486.2 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8 | 218.2 | 219.2 | 220.2 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10341 | 1 | 46.8 | 23386.9 | 2109 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:33 | Normal | 501.7 | 492.6 | 497.5 | 496.1 | 4 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9957 | 1 | 46.6 | 23387.7 | 2109 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:38 | Normal | 499.7 | 498.7 | 490.4 | 488.1 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 7.5 | 218.6 | 219.6 | 220 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9507 | 1 | 46.3 | 23388.6 | 2109 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:43 | Normal | 498.2 | 493.8 | 498.6 | 481.2 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 218.8 | 219 | 220 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7415 | 1 | 46 | 23389.3 | 2109 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:48 | Normal | 502.6 | 491.5 | 490.2 | 494.9 | 3 | 3.6 | 5 | 7.2 | 218.8 | 219.4 | 220 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8889 | 1 | 45.8 | 23389.9 | 2109 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:53 | Normal | 508.7 | 499.4 | 494.1 | 498.7 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 6.9 | 218.8 | 219 | 219.8 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8437 | 1 | 45.5 | 23390.5 | 2109 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 14:58 | Normal | 505.7 | 494.5 | 504.3 | 492 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 6.8 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8027 | 1 | 45.4 | 23391.2 | 2109 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:03 | Normal | 506 | 493.6 | 493.4 | 491 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7638 | 1 | 45.1 | 23391.8 | 2109 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:08 | Normal | 489.7 | 498.5 | 497.4 | 482.1 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 6.2 | 217.8 | 219 | 219.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7109 | 1 | 45 | 23392.4 | 2109 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:13 | Normal | 498.8 | 490.7 | 490.2 | 483.8 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 6.1 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6785 | 1 | 44.7 | 23392.9 | 2109 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:18 | Normal | 522.5 | 502.8 | 491 | 506.6 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6254 | 1 | 44.5 | 23393.3 | 2109 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:23 | Normal | 496.6 | 491.7 | 510 | 503.7 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 5.4 | 216.8 | 217.4 | 218 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 4891 | 1 | 44.4 | 23393.8 | 2110 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:28 | Normal | 510.7 | 495.5 | 512.3 | 501.9 | 1 | 1.5 | 0.4 | 5.2 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4182 | 1 | 44.3 | 23394.2 | 2110 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:33 | Normal | 502.8 | 495.6 | 519.5 | 492.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.3 | 217 | 217.6 | 218.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3469 | 1 | 44.1 | 23394.5 | 2110 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:38 | Normal | 485.8 | 484.8 | 508.2 | 492.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 2902 | 1 | 43.9 | 23394.8 | 2110 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:43 | Normal | 494.9 | 499.8 | 516 | 503 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 216 | 216.6 | 217.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2352 | 1 | 43.8 | 23395 | 2110 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:48 | Normal | 510.8 | 519.2 | 534.1 | 507.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3 | 216 | 216.4 | 217 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2452 | 1 | 43.6 | 23395.2 | 2110 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:53 | Normal | 507.8 | 503.5 | 508.3 | 503.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 216 | 216 | 217.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2247 | 1 | 43.5 | 23395.4 | 2110 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 15:58 | Normal | 491.2 | 501.7 | 509.1 | 504.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 216.8 | 217 | 218.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2070 | 1 | 43.3 | 23395.6 | 2110 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:03 | Normal | 510.1 | 487.5 | 495.7 | 507.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 217 | 217 | 218.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1957 | 1 | 43.2 | 23395.7 | 2110 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:08 | Normal | 489.7 | 463.5 | 498.7 | 507.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2 | 216.8 | 217 | 217.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1740 | 1 | 43 | 23395.9 | 2110 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:13 | Normal | 489.8 | 492.6 | 502.1 | 501.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 216.2 | 216.6 | 217.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1338 | 1 | 42.9 | 23396 | 2110 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:18 | Normal | 454.6 | 476.9 | 462.3 | 500.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 216.2 | 216.4 | 217.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1230 | 1 | 42.7 | 23396.1 | 2110 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:23 | Normal | 441.1 | 505.8 | 488.7 | 496 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 216.2 | 217 | 217.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1122 | 1 | 42.7 | 23396.2 | 2111 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:28 | Normal | 431.9 | 501.6 | 473.3 | 481 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.4 | 217.2 | 218 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 962 | 1 | 42.5 | 23396.3 | 2111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:33 | Normal | 373.7 | 476.6 | 476.6 | 475.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 811 | 1 | 42.5 | 23396.4 | 2111 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:38 | Normal | 324.7 | 490.6 | 483.7 | 507.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 216.6 | 217 | 218.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 497 | 1 | 42.3 | 23396.4 | 2111 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:43 | Normal | 200 | 460.6 | 355.3 | 493.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217 | 218 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 347 | 1 | 42.2 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:48 | Normal | 199.6 | 466.4 | 223.7 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.4 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 190 | 1 | 42.1 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:53 | Normal | 200.1 | 462.7 | 205.8 | 485.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 159 | 1 | 42 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 16:58 | Normal | 199.6 | 434.3 | 199.8 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 55 | 1 | 41.8 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:03 | Normal | 199.4 | 205.2 | 199.8 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 41.6 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:08 | Normal | 163.6 | 246.5 | 197.4 | 405.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 41.5 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:13 | Normal | 183.5 | 225 | 194.1 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.4 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:18 | Normal | 196.1 | 213.1 | 180.1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.3 | 23396.5 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:23 | Normal | 196.9 | 192.2 | 198.7 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 41.1 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-23 17:28 | Normal | 199.1 | 201 | 204.1 | 326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0