## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-24 05:58 | Check | 406.5 | 404.1 | 404.6 | 404.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 32.8 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:03 | Normal | 199.9 | 479.3 | 244.4 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 35.1 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:08 | Normal | 199.9 | 467.4 | 199.6 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39 | 1 | 39.2 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:13 | Normal | 199.9 | 447.8 | 204.3 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 109 | 1 | 35.6 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:18 | Normal | 199.9 | 494.4 | 225.7 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 115 | 1 | 39.7 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:23 | Normal | 199.6 | 473.4 | 239.6 | 510.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 216 | 1 | 35.6 | 23396.5 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:28 | Normal | 199.9 | 490.4 | 314.8 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 336 | 1 | 37.6 | 23396.6 | 2112 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:33 | Normal | 222 | 487.7 | 349.9 | 508.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.13 | 60.13 | 60.12 | 399 | 1 | 36.8 | 23396.6 | 2112 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:38 | Normal | 245.4 | 527.8 | 472.8 | 507.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 525 | 1 | 35.7 | 23396.6 | 2112 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:43 | Normal | 207.4 | 469.8 | 510.9 | 523.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 221 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 656 | 1 | 35.7 | 23396.7 | 2112 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:48 | Normal | 201.2 | 516.3 | 528.5 | 526.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 814 | 1 | 35.7 | 23396.7 | 2112 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:53 | Normal | 211.2 | 510.5 | 524 | 517.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 944 | 1 | 35.9 | 23396.8 | 2113 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 06:58 | Normal | 209.8 | 516.3 | 526.5 | 521 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1164 | 1 | 36.2 | 23396.9 | 2113 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:03 | Normal | 222.8 | 464.4 | 525.8 | 528.4 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1610 | 1 | 36.4 | 23397 | 2113 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:08 | Normal | 226 | 521.2 | 534.8 | 526.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2080 | 1 | 36.6 | 23397.2 | 2113 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:13 | Normal | 230 | 534.3 | 524.5 | 491.5 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2585 | 1 | 36.9 | 23397.4 | 2113 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:18 | Normal | 250.8 | 512.3 | 523.5 | 489.3 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3306 | 1 | 37.2 | 23397.6 | 2113 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:23 | Normal | 278.8 | 524.7 | 540.3 | 523.8 | 3.3 | 3.5 | 0.7 | 1 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3734 | 1 | 37.5 | 23397.9 | 2113 | 2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:28 | Normal | 269.7 | 523.4 | 546.1 | 495.3 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 220.6 | 221 | 222.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4142 | 1 | 37.8 | 23398.2 | 2113 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:33 | Normal | 270.7 | 528.7 | 535.1 | 487.7 | 3.8 | 4.1 | 1 | 1.7 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4511 | 1 | 38.1 | 23398.6 | 2113 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:38 | Normal | 269.5 | 520.5 | 520.7 | 492.3 | 4.1 | 4.3 | 1.2 | 2 | 221.2 | 222.2 | 222 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4839 | 1 | 38.5 | 23399 | 2113 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:43 | Normal | 267.1 | 529.9 | 434.1 | 497.8 | 4.3 | 4.5 | 2 | 2.2 | 221 | 221.6 | 222 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5320 | 1 | 38.8 | 23399.4 | 2113 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:48 | Normal | 261.6 | 525.8 | 392.8 | 496.3 | 4.6 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5752 | 1 | 39.1 | 23399.9 | 2113 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:53 | Normal | 259.7 | 526.4 | 427.4 | 520 | 4.8 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 6200 | 1 | 39.5 | 23400.4 | 2114 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 07:58 | Normal | 323.7 | 519.3 | 415.3 | 512.7 | 4.6 | 5.2 | 3.2 | 3.1 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 6750 | 1 | 40 | 23400.9 | 2114 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:03 | Normal | 471.9 | 514.1 | 432.2 | 501.9 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 221.6 | 222.2 | 222 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 8073 | 1 | 40.4 | 23401.5 | 2114 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:08 | Normal | 481 | 528.7 | 430.7 | 512.2 | 5.3 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8628 | 1 | 41.1 | 23402.2 | 2114 | 3.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:13 | Normal | 491 | 515.6 | 444.8 | 525.5 | 5.5 | 7.1 | 4.1 | 4 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9792 | 1 | 41.9 | 23403 | 2114 | 3.5 | 2.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:18 | Normal | 502.1 | 515 | 445.7 | 519.1 | 5.7 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 222 | 222.4 | 223.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10622 | 1 | 42.7 | 23403.9 | 2114 | 3.7 | 2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:23 | Normal | 509.6 | 515.2 | 453.7 | 526.4 | 6 | 8 | 4.7 | 4.8 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 30.1 | 30 | 30.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11195 | 1 | 43.1 | 23404.8 | 2114 | 3.9 | 2.1 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:28 | Normal | 504.7 | 513.2 | 449.8 | 525.3 | 6.1 | 8.3 | 5.1 | 5 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11695 | 1 | 43.9 | 23405.7 | 2114 | 3.9 | 2.2 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:33 | Normal | 505.6 | 518.2 | 442.6 | 522 | 6.2 | 8.5 | 5.5 | 5.3 | 223 | 223 | 223.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12126 | 1 | 44.6 | 23406.7 | 2114 | 4 | 2.2 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:38 | Normal | 442 | 512.4 | 448.7 | 518.2 | 8.4 | 8.8 | 5.8 | 5.7 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 12978 | 1 | 45.3 | 23407.8 | 2114 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:43 | Normal | 443.6 | 513.3 | 445.9 | 520.5 | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 13381 | 1 | 45.9 | 23408.9 | 2114 | 4.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:48 | Normal | 477.6 | 508.3 | 478.3 | 515 | 8.3 | 9.1 | 6.3 | 6.5 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14074 | 1 | 46.5 | 23410 | 2114 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:53 | Normal | 473 | 495.5 | 474.5 | 516.6 | 8.9 | 9.5 | 6.7 | 6.8 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14690 | 1 | 47 | 23411.2 | 2115 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 08:58 | Normal | 464.8 | 511.5 | 477.1 | 522.7 | 9.3 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60 | 15196 | 1 | 47.2 | 23412.4 | 2115 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:03 | Normal | 469.5 | 511.3 | 472 | 520.6 | 9.6 | 9.8 | 7.4 | 7.4 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15598 | 1 | 47.3 | 23413.7 | 2115 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:08 | Normal | 462.6 | 508.3 | 477.3 | 526 | 9.8 | 10 | 7.6 | 7.5 | 223 | 223.8 | 223.6 | 43 | 42.9 | 43 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 16052 | 1 | 47.7 | 23415 | 2115 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:13 | Normal | 467 | 506.6 | 468.8 | 518.3 | 9.8 | 10.2 | 8 | 8.1 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 43.8 | 43.8 | 43.9 | 60 | 60 | 60 | 16410 | 1 | 47.9 | 23416.4 | 2115 | 5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:18 | Normal | 467.6 | 497.3 | 473.5 | 518.1 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 8.3 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 44.7 | 44.6 | 44.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16721 | 1 | 48.2 | 23417.8 | 2115 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:23 | Normal | 461.8 | 506.4 | 474.4 | 517.9 | 10.3 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 223 | 224.2 | 223.6 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17038 | 1 | 48.7 | 23419.2 | 2115 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:28 | Normal | 463.7 | 495.7 | 463.7 | 506.2 | 10.3 | 10.8 | 9 | 8.9 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 47 | 47 | 47.1 | 60 | 59.99 | 60 | 17557 | 1 | 49.1 | 23420.6 | 2115 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:33 | Normal | 473.6 | 507.3 | 459 | 504.7 | 10.5 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17925 | 1 | 49.2 | 23422.1 | 2115 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:38 | Normal | 462.6 | 497.5 | 462.8 | 510.3 | 10.8 | 10.9 | 9.5 | 9.4 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18224 | 1 | 49.5 | 23423.6 | 2115 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:43 | Normal | 463.8 | 493.8 | 464.8 | 508.3 | 10.8 | 11.2 | 9.6 | 9.8 | 223.2 | 223.6 | 224 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 18458 | 1 | 49.9 | 23425.2 | 2115 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:48 | Normal | 470.9 | 496.5 | 475.7 | 508.2 | 10.6 | 11.1 | 9.7 | 9.9 | 223 | 223.6 | 223.8 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18828 | 1 | 50 | 23426.7 | 2115 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5 | 4.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:53 | Normal | 485.8 | 499.4 | 481.9 | 510.5 | 10.8 | 11.3 | 10 | 10.1 | 223.4 | 224 | 224.2 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 19364 | 1 | 50.5 | 23428.3 | 2116 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 09:58 | Normal | 476.5 | 505.2 | 477.8 | 494.4 | 11.1 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 223.2 | 223.8 | 224 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 19617 | 1 | 50.7 | 23429.9 | 2116 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:03 | Normal | 479.8 | 498.4 | 476.8 | 498.3 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 10.8 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 53 | 52.9 | 53 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19875 | 1 | 51.1 | 23431.6 | 2116 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:08 | Normal | 475.5 | 496.1 | 473.4 | 499.9 | 11.2 | 11.6 | 10.7 | 10.8 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20051 | 1 | 51.5 | 23433.3 | 2116 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:13 | Normal | 479.8 | 498.4 | 474.5 | 505.1 | 11.2 | 11.6 | 11 | 11 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 20324 | 1 | 51.7 | 23434.9 | 2116 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:18 | Normal | 473.5 | 497.2 | 468.3 | 505.8 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 20512 | 1 | 51.8 | 23436.6 | 2116 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:23 | Normal | 471.7 | 490.3 | 470.6 | 500.2 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20644 | 1 | 52.2 | 23438.4 | 2116 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:28 | Normal | 477 | 499.7 | 465.1 | 500.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 20812 | 1 | 52.4 | 23440.1 | 2116 | 5.7 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:33 | Normal | 473.8 | 496.6 | 469.1 | 505.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 224 | 223.8 | 224.4 | 56 | 55.8 | 55.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 20973 | 1 | 52.4 | 23441.8 | 2116 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:38 | Normal | 480 | 489.6 | 493 | 493.6 | 11.4 | 11.9 | 11.3 | 12 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 56.7 | 56.5 | 56.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 21168 | 1 | 52.4 | 23443.6 | 2116 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:43 | Normal | 500 | 486.7 | 493.9 | 494.5 | 11.1 | 12 | 11.5 | 12.1 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 57.2 | 57.1 | 57.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21422 | 1 | 52.4 | 23445.4 | 2116 | 5.7 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:48 | Normal | 492.8 | 489.5 | 486.5 | 498 | 11.1 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21642 | 1 | 52.5 | 23447.2 | 2116 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:53 | Normal | 493.7 | 496.4 | 486.1 | 493.2 | 11.2 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 223.6 | 224 | 223.6 | 58 | 57.6 | 57.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21750 | 1 | 52.4 | 23449 | 2117 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 10:58 | Normal | 486.4 | 492.7 | 482.2 | 492.4 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21873 | 1 | 52.2 | 23450.8 | 2117 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:03 | Normal | 487.7 | 495.4 | 478 | 493.5 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 224.2 | 224 | 224.2 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 21900 | 1 | 52 | 23452.6 | 2117 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:08 | Normal | 485 | 489.7 | 481 | 491.6 | 11.5 | 11.7 | 12.6 | 12.8 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21985 | 1 | 51.7 | 23454.4 | 2117 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:13 | Normal | 484.8 | 485.4 | 478.6 | 492.2 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22003 | 1 | 51.5 | 23456.3 | 2117 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:18 | Normal | 477.1 | 483.6 | 477 | 482.5 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 13.1 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 58.7 | 58.8 | 58.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 21993 | 1 | 51.7 | 23458.1 | 2117 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:23 | Normal | 485.7 | 489 | 475.9 | 490.5 | 11.3 | 11.6 | 13 | 13 | 223.2 | 223.8 | 224 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 21984 | 1 | 51.7 | 23459.9 | 2117 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:28 | Normal | 484.7 | 491.4 | 478.5 | 487.9 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 13.1 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22030 | 1 | 51.8 | 23461.8 | 2117 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:33 | Normal | 483.3 | 483 | 480 | 484.6 | 11.1 | 11.6 | 13 | 13.2 | 223 | 223.4 | 223.6 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21948 | 1 | 51.7 | 23463.6 | 2117 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:38 | Normal | 498.6 | 489.3 | 482.1 | 487.7 | 10.9 | 11.5 | 13.3 | 13.3 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22152 | 1 | 51.8 | 23465.4 | 2117 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:43 | Normal | 499.9 | 487.5 | 482.8 | 486.3 | 10.8 | 11.5 | 13.1 | 13.4 | 224 | 224 | 224 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22176 | 1 | 51.9 | 23467.3 | 2117 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:48 | Normal | 493 | 484.7 | 475.9 | 483.4 | 10.9 | 11.3 | 13.4 | 13.5 | 224.2 | 224 | 224.8 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22004 | 1 | 52.2 | 23469.1 | 2117 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:53 | Normal | 495.2 | 487.8 | 478.3 | 485.4 | 10.9 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | 223.4 | 224 | 224.2 | 58.8 | 58.9 | 58.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22141 | 1 | 52.3 | 23471 | 2118 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 11:58 | Normal | 483.8 | 487.3 | 474.6 | 485.1 | 10.8 | 11.1 | 13.4 | 13.5 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 59 | 58.9 | 58.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22101 | 1 | 52.4 | 23472.8 | 2118 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:03 | Normal | 487.9 | 486.7 | 473.8 | 485.3 | 10.8 | 11 | 13.5 | 13.6 | 223.8 | 224 | 224.2 | 58.5 | 58.3 | 58.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21939 | 1 | 52.7 | 23474.7 | 2118 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:08 | Normal | 484.5 | 489.2 | 471.4 | 479 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 13.6 | 224 | 224 | 224.4 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 21803 | 1 | 52.8 | 23476.5 | 2118 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:13 | Normal | 491.8 | 485.3 | 481.9 | 480.5 | 10.5 | 10.9 | 13.6 | 13.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 58.9 | 58.5 | 58.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22054 | 1 | 52.6 | 23478.3 | 2118 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:18 | Normal | 490.7 | 491.4 | 484.8 | 487.4 | 10.4 | 10.7 | 13.5 | 13.7 | 223.6 | 224 | 224 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 21924 | 1 | 52.7 | 23480.1 | 2118 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:23 | Normal | 486 | 490.6 | 479.8 | 491.4 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 13.6 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 58 | 57.8 | 57.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21684 | 1 | 52.8 | 23482 | 2118 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:28 | Normal | 487.7 | 490.2 | 479.2 | 482.7 | 10 | 10.4 | 13.5 | 13.6 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 57.3 | 57.1 | 57.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21480 | 1 | 52.8 | 23483.8 | 2118 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:33 | Normal | 485.9 | 482.6 | 474 | 491.4 | 10 | 10.4 | 13.5 | 13.6 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 21309 | 1 | 52.8 | 23485.5 | 2118 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:38 | Normal | 487.6 | 485.4 | 476.7 | 482.4 | 9.8 | 10.1 | 13.5 | 13.6 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21123 | 1 | 52.8 | 23487.3 | 2118 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:43 | Normal | 487.9 | 483.5 | 479.9 | 486.4 | 9.6 | 10.1 | 13.4 | 13.6 | 223.8 | 224.2 | 224 | 56 | 55.9 | 56.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 20985 | 1 | 52.7 | 23489.1 | 2118 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:48 | Normal | 494.7 | 493.4 | 481.6 | 489.3 | 9.3 | 9.7 | 13.3 | 13.5 | 222.8 | 223.2 | 224 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20794 | 1 | 52.7 | 23490.8 | 2118 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:53 | Normal | 485.9 | 486.4 | 482.1 | 488.6 | 9.3 | 9.6 | 13.3 | 13.4 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20626 | 1 | 52.6 | 23492.5 | 2119 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 12:58 | Normal | 493 | 494.6 | 471.9 | 485.3 | 9 | 9.3 | 13.3 | 13.3 | 223 | 223.4 | 224 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20328 | 1 | 52.4 | 23494.2 | 2119 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:03 | Normal | 490.9 | 498.5 | 483.2 | 492.6 | 8.8 | 9 | 13.1 | 13.3 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 54.1 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20203 | 1 | 52.3 | 23495.9 | 2119 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:08 | Normal | 492.8 | 490.4 | 480.6 | 494.1 | 8.5 | 9 | 12.9 | 13 | 223.2 | 222.6 | 223 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19758 | 1 | 52.1 | 23497.6 | 2119 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:13 | Normal | 489.7 | 493.4 | 477.7 | 478.1 | 8.4 | 8.7 | 12.9 | 13.2 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19478 | 1 | 52 | 23499.2 | 2119 | 4 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:18 | Normal | 496.9 | 498.5 | 481.4 | 482 | 8.1 | 8.3 | 12.9 | 13 | 222 | 222.6 | 222.8 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19196 | 1 | 51.8 | 23500.8 | 2119 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:23 | Normal | 499.8 | 496.4 | 483.3 | 487.9 | 7.8 | 8.3 | 12.5 | 12.8 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18935 | 1 | 51.7 | 23502.4 | 2119 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:28 | Normal | 493.8 | 494.5 | 476.6 | 493.1 | 7.7 | 8.1 | 12.4 | 12.5 | 222 | 222.4 | 222.8 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18527 | 1 | 51.5 | 23504 | 2119 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:33 | Normal | 495.7 | 496.3 | 475.2 | 483.7 | 7.4 | 7.7 | 12.5 | 12.6 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18213 | 1 | 51.4 | 23505.5 | 2119 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:38 | Normal | 491.7 | 496.4 | 480.6 | 488.9 | 7.1 | 7.5 | 12.1 | 12.3 | 222 | 222.4 | 223.2 | 48.1 | 48 | 48 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17901 | 1 | 51.2 | 23507 | 2119 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:43 | Normal | 497.1 | 498.5 | 489 | 492.5 | 6.9 | 7.3 | 11.9 | 12.3 | 222 | 221.8 | 222.8 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 17567 | 1 | 51 | 23508.5 | 2119 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:48 | Normal | 502 | 500.6 | 487.9 | 487.6 | 6.5 | 7.1 | 11.6 | 12.1 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 60 | 60 | 60 | 17225 | 1 | 50.8 | 23509.9 | 2119 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:53 | Normal | 498.7 | 493.4 | 489 | 497.5 | 6.4 | 6.9 | 9.3 | 11.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 15923 | 1 | 50.5 | 23511.3 | 2120 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 6 | 5.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 13:58 | Normal | 502.8 | 500.3 | 475.9 | 491.4 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 11.8 | 221 | 221.4 | 221.8 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14396 | 1 | 50.1 | 23512.6 | 2120 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 5.9 | 5.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:03 | Normal | 498 | 499.6 | 486.2 | 496.9 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 10.9 | 221.6 | 221.8 | 223 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 13611 | 1 | 49.8 | 23513.7 | 2120 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:08 | Normal | 503 | 503.6 | 482.9 | 487.5 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12597 | 1 | 49.3 | 23514.8 | 2120 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.9 | 5.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:13 | Normal | 500.9 | 493.6 | 499.2 | 494.7 | 5.2 | 5.8 | 6 | 8.6 | 221.6 | 222 | 223 | 32.1 | 32 | 32 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11930 | 1 | 48.7 | 23515.9 | 2120 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:18 | Normal | 504.3 | 504.7 | 493.1 | 492.8 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 8.6 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11627 | 1 | 48.2 | 23516.8 | 2120 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:23 | Normal | 505.8 | 503.3 | 486.4 | 493.8 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.5 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11276 | 1 | 47.8 | 23517.8 | 2120 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:28 | Normal | 501.8 | 495.4 | 490.8 | 496.4 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 8.1 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10831 | 1 | 47.6 | 23518.7 | 2120 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:33 | Normal | 505.8 | 506.4 | 494.9 | 501.4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.9 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 27.9 | 27.8 | 28 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10207 | 1 | 47.3 | 23519.6 | 2120 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 3 | 4.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:38 | Normal | 506.8 | 502.5 | 487.6 | 497.2 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 7.8 | 219.2 | 220 | 220.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9839 | 1 | 47 | 23520.4 | 2120 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:43 | Normal | 505.2 | 498.4 | 491.8 | 503.2 | 3.5 | 4 | 5.3 | 7.5 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9525 | 1 | 46.7 | 23521.2 | 2120 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:48 | Normal | 510.8 | 505.4 | 494.8 | 489.4 | 3.1 | 3.6 | 5 | 7.5 | 219 | 220.4 | 220.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9045 | 1 | 46.5 | 23522 | 2120 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:53 | Normal | 505.9 | 502.3 | 498.4 | 501.3 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 7.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 8649 | 1 | 46.3 | 23522.7 | 2121 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 14:58 | Normal | 510.7 | 497.3 | 497.6 | 492.1 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 7.1 | 218.4 | 219.2 | 220 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8225 | 1 | 46.1 | 23523.4 | 2121 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:03 | Normal | 504.3 | 495 | 490.2 | 495.8 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 219.2 | 219.4 | 219.6 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7908 | 1 | 45.9 | 23524.1 | 2121 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:08 | Normal | 517 | 502.7 | 493.3 | 509 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 217.2 | 218.6 | 218 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7505 | 1 | 45.7 | 23524.7 | 2121 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:13 | Normal | 515 | 503.5 | 507.3 | 499.8 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 218 | 218.4 | 218.6 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60 | 60 | 6976 | 1 | 45.6 | 23525.3 | 2121 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 3.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:18 | Normal | 521.8 | 498.4 | 489.7 | 505.3 | 1.4 | 2 | 4 | 6 | 217.2 | 217.8 | 218 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6527 | 1 | 45.4 | 23525.9 | 2121 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:23 | Normal | 502.8 | 495.5 | 514.3 | 507.1 | 1.2 | 1.7 | 1 | 5.8 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4928 | 1 | 45.2 | 23526.4 | 2121 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:28 | Normal | 519.1 | 510.7 | 515.9 | 498.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 5.5 | 219.2 | 220 | 220.8 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4222 | 1 | 45.1 | 23526.8 | 2121 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 3.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:33 | Normal | 503.7 | 494.7 | 514.4 | 506.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 4.3 | 219.2 | 219.2 | 219.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3481 | 1 | 44.9 | 23527.1 | 2121 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 3.3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:38 | Normal | 502.7 | 496.4 | 506 | 501.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.6 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2952 | 1 | 44.8 | 23527.3 | 2121 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:43 | Normal | 517.8 | 502.4 | 513.5 | 502.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2680 | 1 | 44.7 | 23527.6 | 2121 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:48 | Normal | 504.8 | 488.6 | 516.9 | 508.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 217.6 | 218.2 | 219.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2477 | 1 | 44.5 | 23527.8 | 2121 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:53 | Normal | 501.6 | 508.1 | 491.3 | 501.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 3 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2288 | 1 | 44.4 | 23528 | 2122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 15:58 | Normal | 490 | 503.6 | 509 | 514.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2085 | 1 | 44.2 | 23528.2 | 2122 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:03 | Normal | 512.6 | 488.1 | 501.8 | 511.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 217.8 | 218 | 219 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1979 | 1 | 44 | 23528.3 | 2122 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:08 | Normal | 489.2 | 488.6 | 500.7 | 531.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 217.4 | 217.6 | 218 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1671 | 1 | 44 | 23528.5 | 2122 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:13 | Normal | 482.6 | 506.2 | 500.6 | 522.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 217 | 217.2 | 218.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1314 | 1 | 43.9 | 23528.6 | 2122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:18 | Normal | 425 | 491.3 | 465.7 | 502.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 216.6 | 217.6 | 217.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1194 | 1 | 43.7 | 23528.7 | 2122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:23 | Normal | 453.8 | 494.5 | 445.6 | 520.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1107 | 1 | 43.6 | 23528.8 | 2122 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:28 | Normal | 435.6 | 490.5 | 488.2 | 469.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.6 | 216.4 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 941 | 1 | 43.4 | 23528.9 | 2122 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:33 | Normal | 414.2 | 473 | 485.8 | 467.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 216.2 | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 793 | 1 | 43.3 | 23529 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:38 | Normal | 208 | 472.7 | 450.5 | 484.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 456 | 1 | 43 | 23529 | 2122 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:43 | Normal | 202.6 | 508.4 | 412.5 | 501.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 217.8 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.87 | 59.89 | 59.89 | 313 | 1 | 42.8 | 23529.1 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:48 | Normal | 199.8 | 425.6 | 206.8 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.6 | 218 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 187 | 1 | 42.6 | 23529.1 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:53 | Normal | 199.7 | 461.3 | 199.5 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 145 | 1 | 42.4 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 16:58 | Normal | 199.2 | 418.9 | 199.2 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 96 | 1 | 42.1 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:03 | Normal | 200.4 | 221.1 | 199.8 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20 | 1 | 42 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:08 | Normal | 229.5 | 212.2 | 198.4 | 441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:13 | Normal | 211.4 | 215.5 | 189.8 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:18 | Normal | 209.6 | 187.2 | 202.6 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:23 | Normal | 193.6 | 192.5 | 207.7 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41.2 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-05-24 17:28 | Normal | 201.1 | 201.8 | 199.4 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 41 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0