## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-25 05:59 | Wait | 378.3 | 376.4 | 372.7 | 376.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.4 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:04 | Normal | 498.1 | 484.9 | 490.3 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 35.7 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:09 | Normal | 199.2 | 428.5 | 200.8 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 46 | 1 | 40 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:14 | Normal | 199.9 | 471.5 | 200.1 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 105 | 1 | 35.4 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:19 | Normal | 199.7 | 450.6 | 200.2 | 503.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 97 | 1 | 35.1 | 23529.1 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:24 | Normal | 199.7 | 471.2 | 214.1 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 230 | 1 | 35.2 | 23529.1 | 2124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:29 | Normal | 199.8 | 472.2 | 334.4 | 525 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 309 | 1 | 35.5 | 23529.2 | 2124 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:34 | Normal | 201.7 | 500.5 | 422.7 | 502.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 401 | 1 | 35.9 | 23529.2 | 2124 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:39 | Normal | 233.7 | 512.4 | 448.7 | 506.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 524 | 1 | 36.1 | 23529.2 | 2124 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:44 | Normal | 257.7 | 506.2 | 514.8 | 513.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 649 | 1 | 36.4 | 23529.3 | 2124 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:49 | Normal | 207.5 | 502.1 | 496.9 | 518.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 220.6 | 221 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 813 | 1 | 36.7 | 23529.3 | 2124 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:54 | Normal | 209.4 | 503.4 | 497.6 | 513.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 921 | 1 | 37 | 23529.4 | 2124 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 06:59 | Normal | 206.6 | 523 | 500.3 | 521.6 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.8 | 223 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 1175 | 1 | 37.4 | 23529.5 | 2124 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:04 | Normal | 221.8 | 473.2 | 504.1 | 495.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 221 | 222 | 222 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1674 | 1 | 37.6 | 23529.6 | 2124 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:09 | Normal | 229.1 | 528.4 | 502.5 | 526.3 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 222.4 | 223 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2086 | 1 | 37.9 | 23529.8 | 2124 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:14 | Normal | 228.9 | 528.3 | 519.8 | 493.6 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60 | 60.01 | 2553 | 1 | 38.2 | 23530 | 2124 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:19 | Normal | 253 | 523.2 | 518.5 | 480.4 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3277 | 1 | 38.5 | 23530.2 | 2124 | 2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:24 | Normal | 269.9 | 522 | 506.8 | 502.5 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3720 | 1 | 38.8 | 23530.5 | 2125 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:29 | Normal | 267.3 | 534.2 | 449.4 | 489.1 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 222 | 223 | 223.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4137 | 1 | 39.1 | 23530.8 | 2125 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:34 | Normal | 262 | 540 | 418.7 | 520.6 | 4 | 4 | 1.5 | 1.6 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4531 | 1 | 39.5 | 23531.2 | 2125 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:39 | Normal | 265.9 | 520.2 | 398.9 | 501.8 | 4.1 | 4.3 | 2 | 2 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4901 | 1 | 39.8 | 23531.6 | 2125 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:44 | Normal | 264.9 | 530 | 403.8 | 500.5 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5306 | 1 | 40.2 | 23532 | 2125 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:49 | Normal | 264.3 | 518.8 | 403 | 490.6 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5695 | 1 | 40.3 | 23532.5 | 2125 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:54 | Normal | 264.9 | 529.2 | 419.9 | 503.5 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 223.2 | 223.6 | 224 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6142 | 1 | 40.4 | 23532.9 | 2125 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 07:59 | Normal | 453 | 520.4 | 413.9 | 509.5 | 4.5 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 223.2 | 223 | 223.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60 | 59.99 | 60 | 7183 | 1 | 40.7 | 23533.5 | 2125 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:04 | Normal | 471.9 | 516.4 | 416.2 | 511.8 | 5 | 5.3 | 3.5 | 3.3 | 223.2 | 224 | 224 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60 | 60.01 | 7958 | 1 | 41.2 | 23534.1 | 2125 | 3.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:09 | Normal | 480.8 | 521.5 | 437.7 | 505.3 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8610 | 1 | 42 | 23534.8 | 2125 | 3.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:14 | Normal | 484.6 | 522.6 | 437.8 | 510.5 | 5.6 | 7 | 4.1 | 4 | 223 | 223.8 | 224.6 | 26.9 | 26 | 26.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9727 | 1 | 42.6 | 23535.6 | 2125 | 3.5 | 2.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:19 | Normal | 504.1 | 522.3 | 449.9 | 526.7 | 5.6 | 7.5 | 4.4 | 4.3 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 28 | 28 | 28.1 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 10361 | 1 | 43.1 | 23536.4 | 2125 | 3.6 | 2 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:24 | Normal | 506.6 | 513.4 | 449.6 | 521.3 | 5.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10982 | 1 | 43.8 | 23537.3 | 2126 | 3.7 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:29 | Normal | 506.6 | 510.1 | 447 | 518.7 | 6.1 | 8.1 | 5.1 | 5 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11449 | 1 | 44.6 | 23538.3 | 2126 | 3.9 | 2 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:34 | Normal | 505.7 | 514.5 | 440.8 | 524.5 | 6.3 | 8.3 | 5.5 | 5.2 | 224.2 | 224.6 | 225 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11915 | 1 | 45.2 | 23539.2 | 2126 | 4 | 2.1 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:39 | Normal | 480.7 | 514.4 | 449 | 516.6 | 7.1 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 224 | 224.4 | 224.8 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12513 | 1 | 45.5 | 23540.2 | 2126 | 4.1 | 2.9 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:44 | Normal | 495.5 | 508.3 | 448.7 | 516.3 | 7.5 | 8.8 | 6 | 6 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13116 | 1 | 45.9 | 23541.3 | 2126 | 4.2 | 3.3 | 0 | 4 | 4.3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:49 | Normal | 482.5 | 512.1 | 465.8 | 518.3 | 8 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 224 | 224.8 | 225.4 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13772 | 1 | 46.4 | 23542.4 | 2126 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:54 | Normal | 480.3 | 512.1 | 470.8 | 513.5 | 8.5 | 9.2 | 6.6 | 6.6 | 224.8 | 225 | 225.6 | 38.1 | 38 | 38.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 14335 | 1 | 46.8 | 23543.6 | 2126 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 08:59 | Normal | 468.8 | 509 | 473.9 | 521.5 | 9 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14820 | 1 | 47.1 | 23544.8 | 2126 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:04 | Normal | 470.9 | 505.5 | 470.7 | 507.3 | 9.1 | 9.5 | 7.3 | 7.3 | 225 | 225.2 | 225 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15203 | 1 | 47.6 | 23546.1 | 2126 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:09 | Normal | 467.7 | 500.2 | 465.8 | 518.4 | 9.5 | 9.8 | 7.6 | 7.5 | 224.6 | 225 | 225 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15560 | 1 | 47.8 | 23547.4 | 2126 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:14 | Normal | 462.9 | 505.4 | 463.1 | 517.5 | 9.7 | 9.8 | 7.9 | 7.6 | 224.8 | 225.4 | 226 | 42.7 | 42.5 | 42.7 | 60 | 59.99 | 60 | 16062 | 1 | 48.2 | 23548.7 | 2126 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:19 | Normal | 463.8 | 507.4 | 472.6 | 513.3 | 9.9 | 10.1 | 8.1 | 8.2 | 225 | 226.2 | 225.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16465 | 1 | 48.6 | 23550 | 2126 | 5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:24 | Normal | 458.7 | 502.3 | 468.9 | 517 | 10.1 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 225 | 225 | 225.4 | 44.9 | 44.7 | 44.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 16853 | 1 | 49.2 | 23551.4 | 2127 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:29 | Normal | 465.4 | 493.4 | 464 | 507.4 | 10.3 | 10.6 | 8.7 | 8.9 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 60 | 60 | 60 | 17271 | 1 | 49.6 | 23552.8 | 2127 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:34 | Normal | 466 | 500.7 | 464.6 | 511.4 | 10.4 | 10.7 | 9 | 9.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 17600 | 1 | 49.7 | 23554.3 | 2127 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:39 | Normal | 455.8 | 500.5 | 467.1 | 499.6 | 10.6 | 10.6 | 9.2 | 9.3 | 224.6 | 225 | 225.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 17836 | 1 | 49.8 | 23555.7 | 2127 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:44 | Normal | 459.5 | 492.1 | 458.5 | 501.2 | 10.7 | 11 | 9.5 | 9.6 | 224.8 | 225.4 | 226 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 60 | 60 | 59.99 | 18243 | 1 | 50.1 | 23557.2 | 2127 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:49 | Normal | 467.9 | 494.4 | 490.6 | 509.3 | 9.9 | 10.4 | 8.7 | 9.2 | 225.2 | 225 | 225 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17444 | 1 | 50 | 23558.7 | 2127 | 5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:54 | Normal | 481.8 | 500.4 | 480.6 | 507.2 | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 225.2 | 226 | 225.2 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 18308 | 1 | 50.2 | 23560.2 | 2127 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 09:59 | Normal | 480.6 | 496.1 | 473.2 | 505.8 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 9.8 | 225 | 225 | 225.4 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18283 | 1 | 50.4 | 23561.7 | 2127 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:04 | Normal | 475.1 | 500.7 | 482.8 | 507.2 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18423 | 1 | 50.6 | 23563.3 | 2127 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:09 | Normal | 474.7 | 493.3 | 476.2 | 500.1 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19505 | 1 | 50.9 | 23564.9 | 2127 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:14 | Normal | 466.9 | 498.3 | 469 | 497.7 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 225 | 225.2 | 225.8 | 52.1 | 51.9 | 52 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19662 | 1 | 51.5 | 23566.5 | 2127 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:19 | Normal | 471.9 | 488.4 | 468.1 | 498.8 | 11 | 11.4 | 10.8 | 10.9 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19805 | 1 | 52 | 23568.2 | 2127 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:24 | Normal | 466.8 | 492.3 | 471.9 | 495.5 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 11 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19875 | 1 | 52.2 | 23569.8 | 2128 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:29 | Normal | 465.9 | 488.5 | 459.4 | 492.1 | 10.8 | 11.2 | 11 | 11.1 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 51.9 | 51.8 | 52 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19649 | 1 | 52.5 | 23571.4 | 2128 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:34 | Normal | 465.5 | 485.1 | 466.9 | 491.1 | 10.7 | 11 | 10.8 | 11 | 224.8 | 225 | 225.6 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 19401 | 1 | 52.7 | 23573.1 | 2128 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:39 | Normal | 463.3 | 486 | 476.6 | 493.4 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 224.8 | 225 | 225.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19833 | 1 | 52.5 | 23574.7 | 2128 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:44 | Normal | 495.8 | 493.2 | 491.8 | 487.3 | 10.3 | 11.3 | 10.8 | 11.5 | 225.4 | 225 | 225.8 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 20194 | 1 | 52.4 | 23576.4 | 2128 | 5.3 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:49 | Normal | 489.9 | 493.5 | 483.4 | 492 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 54.2 | 54.1 | 54.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20384 | 1 | 52.5 | 23578 | 2128 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:54 | Normal | 489.6 | 483.2 | 478.6 | 487.2 | 11 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 225 | 225.2 | 225.6 | 56.2 | 56 | 56.3 | 60.02 | 60.06 | 60 | 21213 | 1 | 52.4 | 23579.8 | 2128 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 10:59 | Normal | 485.8 | 489.4 | 472.7 | 484.3 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 225 | 225.4 | 226 | 56.7 | 56.4 | 56.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 21349 | 1 | 52.1 | 23581.5 | 2128 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:04 | Normal | 479.8 | 482.4 | 473.8 | 492.4 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21288 | 1 | 51.9 | 23583.3 | 2128 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:09 | Normal | 477.8 | 488.6 | 473.6 | 483.3 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 21438 | 1 | 51.8 | 23585.1 | 2128 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:14 | Normal | 483.7 | 482.1 | 479.3 | 489.9 | 11 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 56.1 | 55.9 | 56 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21184 | 1 | 51.8 | 23586.9 | 2128 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:19 | Normal | 478.8 | 491.3 | 477.9 | 482.4 | 11.1 | 11.3 | 12.6 | 12.8 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 21457 | 1 | 51.8 | 23588.6 | 2128 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:24 | Normal | 482.8 | 491.3 | 473.9 | 484.6 | 10.9 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 225 | 225.6 | 225.6 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21262 | 1 | 52 | 23590.4 | 2129 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:29 | Normal | 473.9 | 481.5 | 475.7 | 485.4 | 10.5 | 11 | 12.1 | 12.2 | 224.8 | 225 | 225.8 | 54.4 | 54.1 | 54.3 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 20444 | 1 | 52 | 23592.2 | 2129 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:34 | Normal | 473 | 491.4 | 479.7 | 492.3 | 10.8 | 11 | 12.3 | 12.6 | 224.4 | 225 | 225.2 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 60 | 60 | 59.98 | 21029 | 1 | 51.8 | 23593.9 | 2129 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:39 | Normal | 483.8 | 482.4 | 479.4 | 479.2 | 10.7 | 11.3 | 12.6 | 13.1 | 225 | 225.2 | 225.2 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 60 | 60.04 | 60 | 21531 | 1 | 51.9 | 23595.7 | 2129 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:44 | Normal | 494.8 | 487.3 | 489.9 | 485.6 | 10.8 | 11.3 | 12.8 | 13.4 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 58.5 | 58.3 | 58.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21884 | 1 | 52.1 | 23597.5 | 2129 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:49 | Normal | 490.6 | 481.1 | 480.9 | 485.6 | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 13.3 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 21837 | 1 | 52.3 | 23599.3 | 2129 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:54 | Normal | 481.7 | 481.2 | 469.8 | 479.4 | 10.8 | 11.1 | 13.4 | 13.6 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 21795 | 1 | 52.5 | 23601.1 | 2129 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 11:59 | Normal | 481.6 | 488.2 | 476.3 | 484 | 10.7 | 10.8 | 13.3 | 13.5 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 58 | 57.8 | 58 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 21736 | 1 | 52.5 | 23603 | 2129 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:04 | Normal | 480.7 | 483.3 | 471.8 | 477.4 | 10.7 | 10.9 | 13.3 | 13.5 | 223.8 | 224 | 225.2 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21592 | 1 | 52.6 | 23604.7 | 2129 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5 | 5.3 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:09 | Normal | 489.8 | 489.3 | 474.7 | 477.3 | 10.3 | 10.6 | 13.1 | 13.3 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21304 | 1 | 52.7 | 23606.5 | 2129 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:14 | Normal | 480.1 | 484.6 | 475.4 | 477 | 10.3 | 10.5 | 13.1 | 13.4 | 224.2 | 224 | 224.2 | 56.1 | 56 | 56.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21175 | 1 | 52.8 | 23608.3 | 2129 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:19 | Normal | 480.9 | 484.5 | 478.8 | 477.5 | 10.1 | 10.3 | 13 | 13.2 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 20985 | 1 | 52.7 | 23610 | 2129 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:24 | Normal | 478.9 | 488.6 | 475 | 475.5 | 10.1 | 10.1 | 13.1 | 13.5 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20847 | 1 | 52.7 | 23611.8 | 2130 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:29 | Normal | 475.9 | 486.4 | 477.6 | 484.2 | 8.8 | 8.6 | 11.3 | 11.7 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19177 | 1 | 52.7 | 23613.5 | 2130 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:34 | Normal | 481.5 | 480.1 | 471.8 | 476.4 | 9.3 | 9.6 | 12.5 | 12.7 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19858 | 1 | 52.5 | 23615.1 | 2130 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:39 | Normal | 489.7 | 483.2 | 467.9 | 483.5 | 9.6 | 10 | 13.3 | 13.3 | 223.4 | 224.2 | 224 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20607 | 1 | 52.5 | 23616.8 | 2130 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:44 | Normal | 485.7 | 487.3 | 481 | 476.6 | 9.5 | 9.7 | 13 | 13.4 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20464 | 1 | 52.3 | 23618.5 | 2130 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:49 | Normal | 483.7 | 483.2 | 473.8 | 474.5 | 8.3 | 8.6 | 11.6 | 11.9 | 223 | 223.6 | 223.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18830 | 1 | 52.2 | 23620.2 | 2130 | 4 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:54 | Normal | 485.9 | 482.3 | 478.9 | 484.3 | 9 | 9.4 | 12.9 | 13 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 53.2 | 53 | 53.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19945 | 1 | 52.1 | 23621.8 | 2130 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 12:59 | Normal | 496.9 | 498.5 | 485.6 | 483.2 | 8.3 | 8.6 | 12 | 12.4 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19261 | 1 | 52.1 | 23623.5 | 2130 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 0.4 | 6 | 6 | 6.3 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:04 | Normal | 492.7 | 492.2 | 472.8 | 486.4 | 9 | 9.3 | 13.3 | 13.5 | 223.2 | 223.8 | 224 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20263 | 1 | 52.1 | 23625.2 | 2130 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:09 | Normal | 489.7 | 493.4 | 469.2 | 485.9 | 8.8 | 9 | 13.2 | 13.1 | 223.4 | 223 | 223.8 | 53.2 | 53 | 53.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19869 | 1 | 52 | 23626.8 | 2130 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:14 | Normal | 486.6 | 490.2 | 477.8 | 481.4 | 8.5 | 8.8 | 12.8 | 12.9 | 222.6 | 224 | 223.6 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19340 | 1 | 51.9 | 23628.4 | 2130 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:19 | Normal | 487 | 492.6 | 474.7 | 480.2 | 7.6 | 7.9 | 11.8 | 12 | 223 | 223.2 | 224 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 18065 | 1 | 52 | 23629.9 | 2130 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:24 | Normal | 492.3 | 491.7 | 476.7 | 489.3 | 7.8 | 8.2 | 12.5 | 12.5 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 18682 | 1 | 51.9 | 23631.5 | 2131 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:29 | Normal | 500.6 | 497.2 | 476.3 | 484.9 | 7.5 | 7.9 | 12.3 | 12.6 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18449 | 1 | 51.7 | 23633.1 | 2131 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:34 | Normal | 497.4 | 493 | 476.8 | 487.4 | 7 | 7.5 | 11.8 | 12.1 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 17602 | 1 | 51.4 | 23634.6 | 2131 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:39 | Normal | 494 | 488.4 | 480.3 | 486.9 | 6.9 | 7.4 | 11.8 | 12 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 46.4 | 46.2 | 46.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17267 | 1 | 51.2 | 23636 | 2131 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:44 | Normal | 493.9 | 498.4 | 482.5 | 490.1 | 6.6 | 7 | 11.5 | 11.7 | 222 | 223 | 223 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16747 | 1 | 51 | 23637.4 | 2131 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:49 | Normal | 500.9 | 496.4 | 493 | 482.7 | 6.4 | 6.9 | 10.9 | 11.8 | 222.4 | 223 | 223 | 44 | 43.9 | 44 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16481 | 1 | 50.6 | 23638.8 | 2131 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:54 | Normal | 497.8 | 497.4 | 486.7 | 491.4 | 6.3 | 6.6 | 8.5 | 11.7 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15337 | 1 | 50.3 | 23640.1 | 2131 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 4.5 | 3.8 | 6 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 13:59 | Normal | 498 | 498.7 | 493.5 | 488 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 11.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13970 | 1 | 50.1 | 23641.3 | 2131 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:04 | Normal | 502.8 | 501.2 | 491.2 | 492.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 10.6 | 221.6 | 222.6 | 223 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13341 | 1 | 49.6 | 23642.5 | 2131 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 4.9 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:09 | Normal | 498.7 | 490.1 | 484.8 | 487.4 | 5.3 | 5.8 | 6 | 8.9 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 32 | 31.9 | 32 | 60 | 60 | 60.01 | 11964 | 1 | 49.1 | 23643.5 | 2131 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:14 | Normal | 496.8 | 502.3 | 486.9 | 486.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 8.4 | 221 | 222 | 222.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11398 | 1 | 48.6 | 23644.5 | 2131 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:19 | Normal | 499.9 | 498.4 | 494.1 | 485.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10958 | 1 | 48.2 | 23645.4 | 2131 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:24 | Normal | 494.7 | 493.4 | 490.9 | 496.7 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11214 | 1 | 47.9 | 23646.4 | 2132 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:29 | Normal | 505.9 | 494.5 | 488.1 | 487.7 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 8 | 220.2 | 221.6 | 222 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10338 | 1 | 47.6 | 23647.3 | 2132 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:34 | Normal | 509.2 | 493.1 | 494.7 | 497.5 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 7.9 | 220.2 | 221 | 221.4 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10200 | 1 | 47.3 | 23648.1 | 2132 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:39 | Normal | 509.4 | 492.3 | 495.3 | 493.9 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 26.1 | 25.9 | 26 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 9514 | 1 | 47.1 | 23648.9 | 2132 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:44 | Normal | 502.3 | 495.3 | 497.9 | 488.5 | 3.3 | 3.9 | 5 | 7.5 | 220 | 221 | 221.8 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9189 | 1 | 46.9 | 23649.7 | 2132 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:49 | Normal | 507.8 | 496.3 | 492.9 | 487.5 | 3.1 | 3.6 | 5 | 7.3 | 220.2 | 220.4 | 221 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8856 | 1 | 46.6 | 23650.5 | 2132 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:54 | Normal | 504.9 | 494.3 | 499.7 | 486.4 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 7.1 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8427 | 1 | 46.4 | 23651.2 | 2132 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 14:59 | Normal | 504.2 | 500.5 | 501.2 | 497.8 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.8 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 22 | 21.9 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7992 | 1 | 46.3 | 23651.9 | 2132 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:04 | Normal | 494.5 | 494.3 | 487.8 | 478.4 | 2 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 219 | 219.4 | 219.8 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7178 | 1 | 46.1 | 23652.5 | 2132 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:09 | Normal | 500.8 | 500.3 | 488.7 | 500.4 | 1.7 | 2.3 | 4 | 5.8 | 218.8 | 220 | 219.8 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6669 | 1 | 45.9 | 23653.1 | 2132 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:14 | Normal | 513.4 | 510.7 | 488.2 | 494.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6 | 219 | 219.4 | 219.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6618 | 1 | 45.7 | 23653.6 | 2132 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:19 | Normal | 499.4 | 501.1 | 498.8 | 497.4 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.6 | 218.4 | 219 | 219.2 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5897 | 1 | 45.5 | 23654.1 | 2132 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:24 | Normal | 523.5 | 507.3 | 520.7 | 502.3 | 1 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4540 | 1 | 45.4 | 23654.6 | 2133 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:29 | Normal | 509.9 | 486.5 | 506.8 | 496.4 | 1 | 1.5 | 0.4 | 5.5 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4312 | 1 | 45.2 | 23654.9 | 2133 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:34 | Normal | 499.7 | 491.2 | 521.7 | 488.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 217.2 | 217.6 | 218 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3347 | 1 | 45 | 23655.3 | 2133 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:39 | Normal | 514.9 | 492.6 | 517.9 | 499.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 217.4 | 218 | 218.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3098 | 1 | 44.9 | 23655.5 | 2133 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:44 | Normal | 489.1 | 492.3 | 527.4 | 495.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 3.4 | 217.2 | 217.6 | 218 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2941 | 1 | 44.8 | 23655.8 | 2133 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:49 | Normal | 500.7 | 502.3 | 520 | 495.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2746 | 1 | 44.6 | 23656 | 2133 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:54 | Normal | 505.5 | 502.4 | 508.4 | 498 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 217 | 217.2 | 218 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2543 | 1 | 44.4 | 23656.2 | 2133 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 15:59 | Normal | 512.9 | 491.3 | 487 | 502.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 216.6 | 217.4 | 217.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2319 | 1 | 44.3 | 23656.4 | 2133 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:04 | Normal | 512.7 | 494.3 | 510.9 | 494.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 216.6 | 217.2 | 217.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2051 | 1 | 44.3 | 23656.6 | 2133 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:09 | Normal | 474.6 | 485.4 | 494.9 | 530.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 215.8 | 216.4 | 217.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1583 | 1 | 44.1 | 23656.8 | 2133 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:14 | Normal | 476.8 | 507.4 | 492.2 | 510.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 215.8 | 216 | 217 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1206 | 1 | 44 | 23656.9 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:19 | Normal | 452.3 | 489.3 | 500.8 | 520.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 215.6 | 216 | 216.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1132 | 1 | 43.9 | 23657 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:24 | Normal | 460 | 487.3 | 466 | 504.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 217.8 | 217.4 | 218 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1084 | 1 | 43.7 | 23657.1 | 2134 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:29 | Normal | 404.1 | 480.6 | 425.9 | 467.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 954 | 1 | 43.6 | 23657.2 | 2134 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:34 | Normal | 423.2 | 506.3 | 481.6 | 494.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 217.2 | 217.4 | 218 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 685 | 1 | 43.4 | 23657.2 | 2134 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:39 | Normal | 211.7 | 485.5 | 392 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217 | 218.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 373 | 1 | 43.2 | 23657.3 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:44 | Normal | 200 | 498.5 | 317.5 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.6 | 217 | 217.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 320 | 1 | 43 | 23657.3 | 2134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:49 | Normal | 199.8 | 438.2 | 212.6 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.4 | 217.6 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 237 | 1 | 42.8 | 23657.3 | 2134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:54 | Normal | 199.7 | 360.5 | 201.7 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 151 | 1 | 42.6 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 16:59 | Normal | 199.9 | 450.4 | 199.7 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 91 | 1 | 42.4 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 17:04 | Normal | 199 | 268.2 | 199.9 | 420.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.4 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10 | 1 | 42.1 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 17:09 | Normal | 195.8 | 200.8 | 200.3 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 17:14 | Normal | 186.1 | 182.5 | 198.1 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 17:19 | Normal | 201.4 | 202.6 | 199.5 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.5 | 23657.4 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-25 17:24 | Normal | 201.6 | 198.5 | 198.9 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0