## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-25 05:58 | Wait | 464.5 | 466.2 | 464.3 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 27.8 | 85872.8 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:03 | Wait | 496.9 | 498.6 | 496.7 | 497.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.5 | 85872.8 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:08 | Normal | 488.4 | 470.4 | 479.1 | 442.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 37 | 1 | 33.7 | 85872.8 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:13 | Normal | 494.6 | 469.5 | 477 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 219.6 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 110 | 1 | 35.7 | 85872.9 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:18 | Normal | 503.5 | 492.5 | 465.6 | 461.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 203 | 1 | 37 | 85872.9 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:23 | Normal | 526.9 | 503.3 | 493 | 363.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 379 | 1 | 38 | 85872.9 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:28 | Normal | 514.6 | 511.5 | 505.9 | 317 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 572 | 1 | 38.9 | 85872.9 | 8214 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:33 | Normal | 509.7 | 517.5 | 496 | 199.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 806 | 1 | 39.8 | 85873 | 8214 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:38 | Normal | 530.8 | 507.6 | 501.6 | 329.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1080 | 1 | 40.2 | 85873.1 | 8214 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:43 | Normal | 513.4 | 529.4 | 537.1 | 465.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220 | 219.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1377 | 1 | 40.8 | 85873.2 | 8214 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:48 | Normal | 506.5 | 538.1 | 499 | 484.9 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220 | 219 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1710 | 1 | 41.2 | 85873.3 | 8214 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:53 | Normal | 527.6 | 522.4 | 533.5 | 516.1 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0.4 | 221 | 219.6 | 219.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2060 | 1 | 41.8 | 85873.5 | 8214 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 06:58 | Normal | 526.6 | 537.4 | 517.9 | 519.7 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2444 | 1 | 42.3 | 85873.6 | 8215 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:03 | Normal | 534.5 | 534.3 | 526.3 | 500.1 | 1.1 | 2.5 | 1 | 0.7 | 220.8 | 220.4 | 220 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2834 | 1 | 42.8 | 85873.9 | 8215 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:08 | Normal | 524.4 | 532.2 | 530.8 | 512.7 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 221.2 | 220.6 | 220 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3262 | 1 | 43.2 | 85874.1 | 8215 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:13 | Normal | 515.6 | 534.4 | 516.9 | 529.1 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3689 | 1 | 43.7 | 85874.4 | 8215 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:18 | Normal | 520.3 | 526.2 | 523.8 | 526.7 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 221.2 | 220.4 | 220.8 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4152 | 1 | 44.1 | 85874.7 | 8215 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:23 | Normal | 522.5 | 533.4 | 532 | 524.7 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4573 | 1 | 44.6 | 85875.1 | 8215 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:28 | Normal | 514.6 | 530.4 | 531.7 | 526.5 | 2 | 4.1 | 2 | 1.8 | 222 | 221 | 221.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5046 | 1 | 44.9 | 85875.5 | 8215 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:33 | Normal | 518.6 | 530.5 | 532 | 522.9 | 2.2 | 4.5 | 2.3 | 2 | 222 | 221.6 | 221 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5552 | 1 | 45.4 | 85875.9 | 8215 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:38 | Normal | 520.6 | 530.4 | 532.4 | 524.1 | 2.3 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 221.8 | 221 | 220.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6045 | 1 | 45.8 | 85876.4 | 8215 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:43 | Normal | 520.6 | 532.5 | 536.9 | 526.7 | 2.5 | 5.1 | 2.8 | 2.6 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6523 | 1 | 46.2 | 85877 | 8215 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:48 | Normal | 521.4 | 527.2 | 525.8 | 528.6 | 2.6 | 5.5 | 3.1 | 2.8 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 19.1 | 19.2 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7011 | 1 | 46.6 | 85877.5 | 8215 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:53 | Normal | 520.7 | 531.7 | 530.3 | 532.1 | 2.8 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7489 | 1 | 47 | 85878.1 | 8215 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 07:58 | Normal | 516.6 | 523.5 | 519.9 | 528.7 | 2.9 | 6 | 3.5 | 3.3 | 222 | 221.6 | 221.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7970 | 1 | 47.5 | 85878.8 | 8216 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:03 | Normal | 520.6 | 526.4 | 522 | 522.8 | 3 | 6.3 | 3.8 | 3.6 | 223.2 | 221.8 | 221.6 | 23 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8433 | 1 | 48.1 | 85879.5 | 8216 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:08 | Normal | 523.4 | 527.2 | 519.6 | 520.4 | 3.1 | 6.6 | 4.1 | 4 | 223.2 | 222 | 221.4 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8880 | 1 | 48.7 | 85880.2 | 8216 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:13 | Normal | 513.5 | 524.3 | 526.4 | 526.3 | 3.3 | 7 | 4.2 | 4.1 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9347 | 1 | 49.4 | 85880.9 | 8216 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:19 | Normal | 518.4 | 515.2 | 520.7 | 526.5 | 3.5 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9793 | 1 | 45.7 | 85881.7 | 8216 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:24 | Normal | 512.5 | 518.4 | 513 | 522.9 | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 4.7 | 222.8 | 223 | 222 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10222 | 1 | 48.5 | 85882.6 | 8216 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:28 | Normal | 505.4 | 510.2 | 516.2 | 523.1 | 3.8 | 7.9 | 5 | 4.9 | 223 | 222.4 | 221.8 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 10832 | 1 | 50 | 85883.4 | 8216 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:34 | Normal | 505.4 | 518.3 | 520.9 | 513.6 | 4 | 8.1 | 5.2 | 5.3 | 223 | 223 | 222 | 30 | 30 | 29.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11277 | 1 | 48 | 85884.4 | 8216 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:38 | Normal | 511.6 | 513.4 | 508.2 | 525 | 4.1 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 223.4 | 223.2 | 222.4 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11652 | 1 | 49.9 | 85885.3 | 8216 | 4 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:44 | Normal | 502.3 | 517.2 | 517.5 | 521.3 | 4.3 | 8.6 | 5.7 | 5.8 | 223.6 | 222.4 | 222 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 12113 | 1 | 47.8 | 85886.3 | 8216 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:49 | Normal | 510.7 | 509.5 | 519.2 | 516.9 | 4.3 | 8.9 | 6 | 6 | 223.8 | 223 | 222.4 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12469 | 1 | 49.9 | 85887.3 | 8216 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:54 | Normal | 499.8 | 507.5 | 513.9 | 522.7 | 4.5 | 9.3 | 6.3 | 6.1 | 223.6 | 223.2 | 221.6 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12893 | 1 | 48.3 | 85888.4 | 8216 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 08:58 | Normal | 497.9 | 514.7 | 513.9 | 513.8 | 4.6 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 224 | 222.8 | 222.6 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13193 | 1 | 46.2 | 85889.5 | 8217 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:04 | Normal | 502.7 | 510.5 | 513.4 | 509.3 | 4.6 | 9.6 | 6.7 | 6.8 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 36.1 | 36 | 35.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13569 | 1 | 49.2 | 85890.6 | 8217 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:09 | Normal | 500.2 | 502.3 | 504 | 516.4 | 4.8 | 9.9 | 7 | 6.9 | 223 | 223.2 | 222.8 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13909 | 1 | 47.6 | 85891.7 | 8217 | 4.8 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:14 | Normal | 497.6 | 505.3 | 513.6 | 513.3 | 5 | 10.1 | 7.2 | 7.2 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14246 | 1 | 45.8 | 85892.9 | 8217 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:18 | Normal | 500 | 505 | 504.8 | 507.6 | 5 | 10.5 | 7.5 | 7.4 | 224 | 223 | 222.8 | 39 | 38.9 | 38.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14667 | 1 | 49.7 | 85894.1 | 8217 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:24 | Normal | 493.5 | 498.4 | 510.5 | 502.3 | 5.2 | 10.6 | 7.8 | 7.7 | 223.2 | 223 | 222.6 | 40 | 39.8 | 39.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15067 | 1 | 48.9 | 85895.4 | 8217 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:28 | Normal | 492.4 | 500.3 | 509.1 | 499.8 | 5.4 | 11 | 7.9 | 8 | 224 | 223 | 222.6 | 40.9 | 41 | 40.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15420 | 1 | 47.8 | 85896.6 | 8217 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:33 | Normal | 499.7 | 504.4 | 509.5 | 511.3 | 5.4 | 11 | 8.1 | 8.1 | 224.2 | 223 | 222.6 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15742 | 1 | 46.3 | 85897.9 | 8217 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:39 | Normal | 494.5 | 500.2 | 508.1 | 515.7 | 5.5 | 11.1 | 8.3 | 8.1 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15775 | 1 | 45.7 | 85899.2 | 8217 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:44 | Normal | 496.4 | 502.3 | 501.4 | 512.2 | 5.6 | 11.5 | 8.6 | 8.4 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 43.1 | 43 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16231 | 1 | 47.8 | 85900.6 | 8217 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:49 | Normal | 495.5 | 498.4 | 500.9 | 509.8 | 5.4 | 11.1 | 8.3 | 8.2 | 223.6 | 223 | 222.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15746 | 1 | 45.9 | 85901.9 | 8217 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:54 | Normal | 482.9 | 504.1 | 501.8 | 503.6 | 5.5 | 11 | 8.4 | 8.3 | 223.4 | 223.6 | 222 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15866 | 1 | 43.7 | 85903.2 | 8217 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 09:59 | Normal | 495.5 | 498.3 | 503.6 | 501.4 | 5.6 | 11.5 | 8.7 | 8.7 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16319 | 1 | 43.4 | 85904.6 | 8218 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:04 | Normal | 486.9 | 505 | 498.7 | 497.5 | 5.8 | 11.5 | 9 | 9 | 224 | 223.4 | 222.6 | 44 | 44 | 43.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16633 | 1 | 43.5 | 85905.9 | 8218 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:09 | Normal | 495.4 | 496.2 | 499.6 | 505.5 | 5.9 | 12 | 9.2 | 9.2 | 223.4 | 223.8 | 223.2 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17111 | 1 | 43.7 | 85907.3 | 8218 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:14 | Normal | 482.5 | 493.3 | 502 | 499.7 | 6 | 12.3 | 9.3 | 9.5 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17360 | 1 | 43.9 | 85908.8 | 8218 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:19 | Normal | 482.4 | 496.4 | 493.1 | 497.8 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 9.5 | 223 | 222.8 | 222.8 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17497 | 1 | 44.2 | 85910.2 | 8218 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:24 | Normal | 478.5 | 495.5 | 503.5 | 496.2 | 6.1 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 223.6 | 223 | 223 | 46 | 46.1 | 45.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17347 | 1 | 44.5 | 85911.7 | 8218 | 6 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:29 | Normal | 477.4 | 482.4 | 495.6 | 493.4 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 9.5 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 60 | 59.99 | 60 | 17243 | 1 | 44.8 | 85913.1 | 8218 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:34 | Normal | 481.8 | 485.9 | 498.5 | 496.6 | 6 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 46 | 45.7 | 45.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17225 | 1 | 45.2 | 85914.6 | 8218 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:39 | Normal | 487.2 | 495.3 | 494.8 | 499.6 | 6.1 | 12.2 | 9.7 | 9.6 | 223.4 | 223.4 | 222.2 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17422 | 1 | 45.2 | 85916 | 8218 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:44 | Normal | 479.3 | 499.3 | 496.9 | 500.7 | 6.2 | 12.1 | 9.8 | 9.6 | 223.2 | 223.6 | 222.6 | 47 | 47 | 46.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17656 | 1 | 45.1 | 85917.5 | 8218 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:49 | Normal | 476 | 488 | 491.5 | 493.3 | 6.3 | 12.5 | 10 | 10 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17819 | 1 | 45.4 | 85919 | 8218 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:54 | Normal | 488.3 | 494.6 | 494.8 | 500.6 | 6.3 | 12.7 | 10.2 | 10 | 223.4 | 223.2 | 222 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18307 | 1 | 45.5 | 85920.5 | 8218 | 6 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 10:59 | Normal | 477.8 | 489.4 | 492.6 | 487.5 | 6.6 | 13.1 | 10.6 | 10.6 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 60 | 60.01 | 60 | 18713 | 1 | 45.8 | 85922 | 8219 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:04 | Normal | 480.1 | 483 | 492.3 | 490.2 | 6.5 | 13 | 10.4 | 10.3 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18465 | 1 | 46.1 | 85923.6 | 8219 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:09 | Normal | 482.5 | 488.3 | 482.5 | 487.3 | 6.5 | 12.9 | 10.7 | 10.6 | 223 | 223.6 | 222.4 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18604 | 1 | 46.3 | 85925.1 | 8219 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:14 | Normal | 471.3 | 489.4 | 487 | 494.8 | 6.5 | 12.8 | 10.5 | 10.3 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 49.2 | 49.1 | 49 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18417 | 1 | 46.4 | 85926.6 | 8219 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:19 | Normal | 476.4 | 489.3 | 494 | 481.8 | 6.5 | 12.9 | 10.5 | 10.6 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18653 | 1 | 46.5 | 85928.2 | 8219 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:24 | Normal | 490.5 | 485.3 | 489.6 | 493.4 | 6.3 | 13 | 10.5 | 10.5 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18492 | 1 | 46.5 | 85929.7 | 8219 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:29 | Normal | 479.8 | 490.7 | 487.6 | 490.4 | 6.1 | 12.4 | 10.1 | 10.1 | 223 | 222 | 222.2 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17712 | 1 | 46.6 | 85931.3 | 8219 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:34 | Normal | 475.6 | 486.3 | 489 | 491.8 | 6.6 | 13.1 | 10.6 | 10.6 | 223.6 | 222.6 | 222 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 60 | 60.01 | 60 | 18740 | 1 | 46.7 | 85932.8 | 8219 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:39 | Normal | 481.5 | 486.3 | 480 | 488.8 | 6.5 | 13 | 10.7 | 10.7 | 223 | 223 | 222.4 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18558 | 1 | 47 | 85934.3 | 8219 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:44 | Normal | 481.1 | 483.8 | 484.2 | 484.1 | 6.6 | 13.2 | 10.7 | 10.8 | 223.4 | 222.8 | 222 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18924 | 1 | 47.1 | 85935.9 | 8219 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:49 | Normal | 474.3 | 477.2 | 493.6 | 485.5 | 6.6 | 13.3 | 10.6 | 10.8 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 50.4 | 50.1 | 50.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18917 | 1 | 47.2 | 85937.5 | 8219 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:54 | Normal | 477.6 | 484.5 | 483.5 | 482.3 | 6.6 | 13.1 | 10.8 | 10.8 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18777 | 1 | 47.4 | 85939 | 8219 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 11:59 | Normal | 482.9 | 488.6 | 484.7 | 481.2 | 6.5 | 12.9 | 10.6 | 10.8 | 222 | 221.6 | 221.2 | 49.9 | 49.7 | 49.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18617 | 1 | 47.5 | 85940.6 | 8220 | 6.4 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:04 | Normal | 471.9 | 477.2 | 485.6 | 483.5 | 6.6 | 13.1 | 10.7 | 10.8 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18532 | 1 | 47.6 | 85942.1 | 8220 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:09 | Normal | 474.6 | 484.2 | 488.3 | 480.1 | 6.4 | 12.8 | 10.5 | 10.6 | 222.8 | 222.2 | 221.2 | 49.2 | 49.1 | 49 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18329 | 1 | 47.9 | 85943.7 | 8220 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:14 | Normal | 476.6 | 484.2 | 487.1 | 483 | 6.3 | 12.8 | 10.3 | 10.5 | 222.4 | 222 | 221.2 | 49 | 48.8 | 48.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18272 | 1 | 47.9 | 85945.2 | 8220 | 6 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:19 | Normal | 487.5 | 488.2 | 486.9 | 484.6 | 6.1 | 12.5 | 10.4 | 10.5 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 18013 | 1 | 47.8 | 85946.7 | 8220 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:24 | Normal | 475.5 | 480.4 | 488.5 | 479.3 | 6.4 | 12.8 | 10.5 | 10.6 | 222 | 221.4 | 221.8 | 48.9 | 48.5 | 48.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18197 | 1 | 47.7 | 85948.2 | 8220 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:29 | Normal | 474.7 | 487.5 | 481.9 | 483.4 | 6 | 11.8 | 10 | 10 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 60 | 60.01 | 60 | 17152 | 1 | 47.8 | 85949.7 | 8220 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:34 | Normal | 472.7 | 479.5 | 483.6 | 483.5 | 5.9 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 222 | 221.4 | 221.2 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16862 | 1 | 47.9 | 85951.1 | 8220 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:39 | Normal | 469 | 483.4 | 491.1 | 488 | 6.1 | 12.2 | 10 | 10 | 222 | 221.4 | 221.2 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 17500 | 1 | 47.9 | 85952.5 | 8220 | 6 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:44 | Normal | 481.4 | 485.4 | 493.8 | 485.6 | 6 | 12.1 | 10 | 10.1 | 222 | 221.2 | 221.8 | 47.1 | 47 | 46.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17538 | 1 | 47.8 | 85954 | 8220 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:49 | Normal | 470.9 | 480.5 | 488.2 | 480 | 5.8 | 11.5 | 9.5 | 9.6 | 222 | 221.6 | 221 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16515 | 1 | 47.9 | 85955.4 | 8220 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:54 | Normal | 479.5 | 482.2 | 495.9 | 487.6 | 5.8 | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17017 | 1 | 47.8 | 85956.8 | 8220 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 12:59 | Normal | 485.4 | 486.3 | 493 | 492.9 | 5.8 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | 222 | 221.4 | 221 | 46 | 45.7 | 45.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16964 | 1 | 47.7 | 85958.2 | 8221 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:04 | Normal | 479.6 | 484.4 | 487.1 | 483.9 | 5.9 | 11.9 | 10 | 9.9 | 221.8 | 221.6 | 221 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17181 | 1 | 47.8 | 85959.7 | 8221 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:09 | Normal | 477.6 | 476.4 | 492.4 | 484.3 | 5.8 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 222 | 221.6 | 220.6 | 45 | 44.8 | 44.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16802 | 1 | 47.9 | 85961 | 8221 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:14 | Normal | 476.6 | 471.4 | 487.8 | 486.5 | 5.6 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 222 | 220.8 | 220.4 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 16431 | 1 | 47.9 | 85962.4 | 8221 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:19 | Normal | 474.6 | 463.4 | 482 | 487.9 | 5.5 | 10.8 | 9 | 9.2 | 221.8 | 221 | 220.8 | 42 | 41.8 | 41.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 15663 | 1 | 48 | 85963.8 | 8221 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:24 | Normal | 481.8 | 456.4 | 466 | 486.8 | 5.3 | 10.7 | 9.2 | 9.2 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15468 | 1 | 47.9 | 85965.1 | 8221 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:29 | Normal | 481.3 | 443.3 | 479.9 | 490.7 | 5.3 | 10.8 | 8.5 | 8.8 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 60 | 60 | 60.01 | 15042 | 1 | 47.7 | 85966.3 | 8221 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:34 | Normal | 480.7 | 440.4 | 453.7 | 488.6 | 5.1 | 10.3 | 8.6 | 8.8 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14476 | 1 | 47.4 | 85967.6 | 8221 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:39 | Normal | 487.3 | 427.4 | 440.2 | 495 | 4.8 | 10 | 8.4 | 8.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13697 | 1 | 47.3 | 85968.7 | 8221 | 4.8 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:44 | Normal | 477.6 | 414.4 | 429.8 | 491.7 | 4.8 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 12998 | 1 | 47.2 | 85969.8 | 8221 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:49 | Normal | 484.8 | 397.5 | 417.5 | 489.3 | 4.7 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12805 | 1 | 46.9 | 85970.9 | 8221 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:54 | Normal | 491.7 | 385.3 | 478.5 | 494.3 | 4.6 | 9.5 | 6.1 | 8 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12208 | 1 | 46.7 | 85971.9 | 8221 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4 | 2 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 13:59 | Normal | 492.6 | 365.4 | 431.4 | 490.4 | 4.5 | 9.3 | 6.8 | 7.8 | 221 | 220.2 | 219.6 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11738 | 1 | 46.5 | 85972.9 | 8222 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:04 | Normal | 490.8 | 366.5 | 417 | 490.9 | 4.5 | 8.9 | 6.6 | 7.6 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11382 | 1 | 46.4 | 85973.9 | 8222 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:09 | Normal | 490.3 | 332.1 | 415.8 | 493.7 | 4.3 | 8.5 | 6.3 | 7.2 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10442 | 1 | 45.9 | 85974.8 | 8222 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:14 | Normal | 497.2 | 315.1 | 397.5 | 497.4 | 4 | 8.3 | 6 | 6.8 | 220.2 | 220 | 218.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9802 | 1 | 45.9 | 85975.7 | 8222 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:19 | Normal | 475.3 | 305.1 | 385.9 | 495.8 | 3.9 | 7.6 | 5.7 | 6.6 | 220.4 | 219.2 | 218.6 | 25 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9067 | 1 | 45.8 | 85976.4 | 8222 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:24 | Normal | 460.7 | 293.4 | 407 | 499.8 | 4 | 7.7 | 5.1 | 6.7 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8992 | 1 | 45.9 | 85977.2 | 8222 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:29 | Normal | 455.5 | 257.2 | 506.2 | 498.1 | 3.8 | 7.7 | 4 | 6.4 | 220.4 | 219.8 | 218.6 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8408 | 1 | 46 | 85977.9 | 8222 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:34 | Normal | 443.6 | 245.2 | 509.1 | 501.9 | 3.7 | 7.3 | 4.1 | 6.1 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 22.2 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8120 | 1 | 45.8 | 85978.6 | 8222 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:39 | Normal | 452.3 | 220.2 | 506.1 | 497.9 | 3.3 | 7.1 | 3.8 | 5.8 | 219.4 | 219 | 218 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7420 | 1 | 45.5 | 85979.2 | 8222 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:44 | Normal | 407.4 | 199.7 | 503.9 | 497.7 | 3.4 | 6.5 | 3.6 | 5.6 | 219.8 | 218.6 | 218 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6873 | 1 | 45.5 | 85979.8 | 8222 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:49 | Normal | 397.6 | 252.9 | 496.4 | 506.2 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 219.8 | 218.6 | 218 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6455 | 1 | 45.5 | 85980.4 | 8222 | 3 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:54 | Normal | 376.6 | 218.9 | 503 | 504.8 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 5.1 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5984 | 1 | 45.6 | 85980.9 | 8222 | 2.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 14:59 | Normal | 360.1 | 216.5 | 501.3 | 503 | 3 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | 219 | 218.6 | 217.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5556 | 1 | 45.9 | 85981.4 | 8223 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:04 | Normal | 364.6 | 199.8 | 511.8 | 502.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 218.8 | 218.2 | 217.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4652 | 1 | 45.9 | 85981.8 | 8223 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:09 | Normal | 328.5 | 199.7 | 497.9 | 505.7 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4238 | 1 | 45.8 | 85982.2 | 8223 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:14 | Normal | 309.6 | 520.8 | 520.4 | 504.2 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 3.9 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4217 | 1 | 45.7 | 85982.6 | 8223 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:19 | Normal | 289.4 | 497.8 | 499.8 | 485.5 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 217.6 | 217 | 216.6 | 10.1 | 10 | 10 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3657 | 1 | 45.7 | 85982.9 | 8223 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:24 | Normal | 266.5 | 518.2 | 492 | 462.7 | 2 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 217.4 | 216.6 | 216.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 3378 | 1 | 45.5 | 85983.2 | 8223 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:29 | Normal | 238.5 | 493.6 | 454.6 | 438.4 | 2 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 218 | 216.6 | 216 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3176 | 1 | 45.4 | 85983.5 | 8223 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:34 | Normal | 218.5 | 486.7 | 442 | 446.8 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.6 | 217 | 216.4 | 216 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2685 | 1 | 45.4 | 85983.7 | 8223 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:39 | Normal | 199.8 | 508.9 | 400.4 | 526.2 | 1.3 | 0.5 | 2 | 2 | 216.8 | 216.8 | 215.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2450 | 1 | 45.3 | 85983.9 | 8223 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:44 | Normal | 369.8 | 504.7 | 374.7 | 523.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 216.8 | 216.4 | 215.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2395 | 1 | 45.1 | 85984.1 | 8223 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:49 | Normal | 360.9 | 512.8 | 331.8 | 509.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2110 | 1 | 45 | 85984.3 | 8223 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:54 | Normal | 318.6 | 515.6 | 384.2 | 521.9 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 217.2 | 216 | 215.2 | 5 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1806 | 1 | 47.2 | 85984.5 | 8223 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 15:59 | Normal | 287.8 | 510.8 | 403 | 516.9 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.1 | 216.2 | 215.4 | 215.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1507 | 1 | 49.9 | 85984.6 | 8224 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:04 | Normal | 269.8 | 499.7 | 342.9 | 393.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 216.4 | 215.8 | 214.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1267 | 1 | 48.7 | 85984.7 | 8224 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:09 | Normal | 238.8 | 515 | 335 | 485.9 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 216.4 | 215.2 | 214.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1056 | 1 | 47.2 | 85984.8 | 8224 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:14 | Normal | 199.8 | 497.8 | 497.2 | 411.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 215.8 | 214.8 | 214.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 811 | 1 | 45.1 | 85984.9 | 8224 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:19 | Normal | 215.1 | 482.7 | 504.5 | 356.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 215.2 | 214.8 | 214.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 671 | 1 | 50.1 | 85985 | 8224 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:24 | Normal | 358 | 459 | 500.4 | 487.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 217 | 216.4 | 216 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 619 | 1 | 49 | 85985 | 8224 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:29 | Normal | 493.7 | 468 | 507.1 | 500.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 216.2 | 215.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 591 | 1 | 47.4 | 85985.1 | 8224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:34 | Normal | 393.7 | 467.7 | 479.8 | 471.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 217.2 | 216.6 | 215.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 486 | 1 | 46.2 | 85985.1 | 8224 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:39 | Normal | 199.7 | 464.7 | 490.9 | 481.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.8 | 216.4 | 215.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 340 | 1 | 49.4 | 85985.1 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:44 | Normal | 199.8 | 414.9 | 492.1 | 440.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 300 | 1 | 47.8 | 85985.2 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:49 | Normal | 199.6 | 466.3 | 496.1 | 457.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.6 | 216 | 215.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 210 | 1 | 46.2 | 85985.2 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:54 | Normal | 200.4 | 479.7 | 413.1 | 404 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 179 | 1 | 49.2 | 85985.2 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 16:59 | Normal | 200.4 | 418.1 | 224 | 286.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 215.2 | 215 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 57 | 1 | 47.2 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:04 | Normal | 195.6 | 199.4 | 304.2 | 309.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 215 | 1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4 | 1 | 50 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:09 | Normal | 182 | 238.3 | 286.6 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 48.6 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:14 | Normal | 189 | 179.2 | 192.3 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 45.5 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:19 | Normal | 198.1 | 211.1 | 181.5 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216 | 215.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.2 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:24 | Normal | 198.4 | 198.7 | 202.7 | 295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216 | 214.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 46.7 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-25 17:29 | Normal | 196.8 | 199 | 197.7 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.6 | 215 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.4 | 85985.2 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0