## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-26 06:00 | Check | 451.2 | 455.6 | 447.8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 36 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:05 | Check | 474.8 | 478.6 | 470.8 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 35.2 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:10 | Normal | 199.5 | 451.4 | 179.1 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 40 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:15 | Normal | 199.9 | 430.8 | 200 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 50 | 1 | 36.2 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:20 | Normal | 199.9 | 444 | 200.4 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 79 | 1 | 36 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:25 | Normal | 199.7 | 461.5 | 206.6 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 173 | 1 | 36.2 | 23657.4 | 2135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:30 | Normal | 200.9 | 485.3 | 333.2 | 486.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 349 | 1 | 36.5 | 23657.4 | 2135 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:35 | Normal | 215.2 | 480.4 | 424.9 | 493.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 543 | 1 | 36.8 | 23657.4 | 2135 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:40 | Normal | 208.3 | 510.4 | 483 | 511.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 220 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60 | 733 | 1 | 37.1 | 23657.5 | 2135 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:45 | Normal | 237.9 | 463.3 | 473.5 | 498 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 219 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 951 | 1 | 37.4 | 23657.6 | 2135 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:50 | Normal | 256.1 | 516.5 | 524.9 | 502.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219 | 219.4 | 220.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1165 | 1 | 37.7 | 23657.7 | 2135 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 06:55 | Normal | 214.5 | 507.3 | 518.7 | 494.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1151 | 1 | 38 | 23657.8 | 2135 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:00 | Normal | 214.8 | 525.6 | 516.5 | 497.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219 | 219.6 | 220.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1325 | 1 | 38.3 | 23657.9 | 2135 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:05 | Normal | 239.1 | 526.5 | 463.6 | 481.9 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1982 | 1 | 38.5 | 23658 | 2136 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:10 | Normal | 231.8 | 530.8 | 500.9 | 492.2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.6 | 220 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2370 | 1 | 38.8 | 23658.2 | 2136 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:15 | Normal | 225.9 | 528.5 | 484.8 | 519.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1.2 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2842 | 1 | 39 | 23658.4 | 2136 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:20 | Normal | 250.7 | 526.3 | 508.7 | 526.6 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3174 | 1 | 39.4 | 23658.6 | 2136 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:25 | Normal | 273 | 522.9 | 513.7 | 535.1 | 3.2 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4108 | 1 | 39.8 | 23658.9 | 2136 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:30 | Normal | 268.4 | 520.3 | 504.4 | 511.7 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4178 | 1 | 40 | 23659.3 | 2136 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:35 | Normal | 273.3 | 528.9 | 503.7 | 508.2 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.14 | 60.12 | 60.12 | 4521 | 1 | 40.2 | 23659.6 | 2136 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:40 | Normal | 264.5 | 526.2 | 498.5 | 509.9 | 4 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5215 | 1 | 40.3 | 23660 | 2136 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:45 | Normal | 262.1 | 524.5 | 465.7 | 519.1 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 2 | 219.6 | 219.6 | 220 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4252 | 1 | 40.5 | 23660.4 | 2136 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:50 | Normal | 266.1 | 519.4 | 459 | 521.3 | 3.3 | 3.5 | 2 | 2.2 | 220 | 220.4 | 220.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4579 | 1 | 40.7 | 23660.8 | 2136 | 2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 07:55 | Normal | 261.7 | 521.4 | 481.3 | 503.1 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 2.6 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5485 | 1 | 40.8 | 23661.2 | 2136 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:00 | Normal | 472.6 | 526.6 | 478.6 | 509.1 | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 219.2 | 220 | 220.2 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6011 | 1 | 41 | 23661.7 | 2136 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:05 | Normal | 473 | 519.5 | 440.1 | 513.3 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 219 | 219.8 | 220 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5677 | 1 | 41.4 | 23662.2 | 2137 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:10 | Normal | 486.4 | 518.9 | 433.5 | 506.6 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 219.4 | 220 | 220.4 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6554 | 1 | 41.7 | 23662.7 | 2137 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:15 | Normal | 493.7 | 513.6 | 445.7 | 523 | 4.4 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8152 | 1 | 42.1 | 23663.3 | 2137 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:20 | Normal | 460.7 | 523.4 | 447.1 | 523.4 | 6 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 9225 | 1 | 42.7 | 23664 | 2137 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:25 | Normal | 451.7 | 518.4 | 450.6 | 508.9 | 6.8 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 10129 | 1 | 43.1 | 23664.8 | 2137 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:30 | Normal | 442.6 | 520.3 | 452.2 | 518.4 | 7.2 | 7.3 | 4.6 | 4.8 | 220 | 220.2 | 220.6 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 10940 | 1 | 43.8 | 23665.7 | 2137 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:35 | Normal | 441.2 | 518.9 | 447.1 | 525.1 | 7.9 | 8 | 5.4 | 5.3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 12151 | 1 | 44.5 | 23666.6 | 2137 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:40 | Normal | 437.4 | 509.5 | 444.5 | 522.3 | 8.1 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 220.8 | 221 | 221.2 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12586 | 1 | 45.2 | 23667.6 | 2137 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:45 | Normal | 439.5 | 518.3 | 441.9 | 515.2 | 7.9 | 8 | 5.8 | 5.7 | 220 | 220.6 | 221.8 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12397 | 1 | 45.8 | 23668.7 | 2137 | 4 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:50 | Normal | 482.6 | 511.3 | 482.4 | 518.8 | 7.4 | 8.1 | 5.6 | 5.8 | 220 | 220 | 221.4 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60 | 12668 | 1 | 46.1 | 23669.7 | 2137 | 4 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 08:55 | Normal | 481.7 | 508.4 | 476.5 | 515.9 | 7.7 | 8.3 | 5.8 | 6.1 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13273 | 1 | 46.3 | 23670.8 | 2137 | 4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:00 | Normal | 473.5 | 509.1 | 470 | 515.3 | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 220.6 | 221 | 221.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13761 | 1 | 46.7 | 23671.9 | 2137 | 4.3 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:05 | Normal | 478.7 | 517.4 | 471 | 515.2 | 8.1 | 8.4 | 6.6 | 6.7 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13627 | 1 | 46.8 | 23673 | 2138 | 4.2 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:10 | Normal | 466.9 | 501.6 | 464.6 | 524.4 | 7.5 | 8 | 6.2 | 6 | 219.8 | 220.4 | 221 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12131 | 1 | 47 | 23674.1 | 2138 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:15 | Normal | 472.1 | 503.1 | 469.7 | 518.4 | 7.1 | 7.6 | 6 | 6 | 219.8 | 220.6 | 221 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12921 | 1 | 47 | 23675.1 | 2138 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:20 | Normal | 471.8 | 504.6 | 466.7 | 512 | 8.3 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14548 | 1 | 47.3 | 23676.3 | 2138 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:25 | Normal | 473.9 | 503.5 | 475.8 | 516 | 9.8 | 10.5 | 8.5 | 8.6 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16825 | 1 | 47.7 | 23677.5 | 2138 | 5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:30 | Normal | 467.8 | 505.4 | 475.4 | 518.6 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 221.2 | 221.4 | 222 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 16980 | 1 | 48.1 | 23678.9 | 2138 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:35 | Normal | 463.7 | 502.4 | 466.5 | 518.9 | 10.3 | 10.7 | 9.1 | 9 | 221.2 | 222 | 222.6 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17716 | 1 | 48.6 | 23680.3 | 2138 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:40 | Normal | 467.6 | 501.3 | 464.3 | 507.7 | 10.3 | 10.7 | 9.2 | 9.3 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 48.2 | 48 | 48.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17853 | 1 | 49.3 | 23681.8 | 2138 | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:45 | Normal | 462.6 | 502.2 | 466.9 | 504.3 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 221.6 | 222 | 222.8 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17980 | 1 | 50 | 23683.3 | 2138 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:50 | Normal | 467.7 | 494.5 | 464.4 | 503.8 | 10.6 | 11.1 | 9.8 | 10 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18443 | 1 | 50.4 | 23684.9 | 2138 | 5.4 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 09:55 | Normal | 481.6 | 491.3 | 476.3 | 501.7 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 10.1 | 221.6 | 222 | 221.8 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60 | 60.01 | 60 | 18767 | 1 | 50.9 | 23686.4 | 2138 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:00 | Normal | 476.9 | 486.5 | 469.1 | 498.5 | 10 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 18257 | 1 | 51.3 | 23687.9 | 2138 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:05 | Normal | 472.9 | 488.5 | 473.8 | 502.1 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18361 | 1 | 51.5 | 23689.4 | 2139 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:10 | Normal | 463.8 | 494.4 | 470.4 | 502.7 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 41 | 40.9 | 41 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15322 | 1 | 51.7 | 23690.8 | 2139 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:15 | Normal | 467.8 | 497.6 | 474.9 | 501.3 | 9 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 220 | 220.8 | 221.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 60 | 60 | 60.01 | 16748 | 1 | 51.2 | 23692.2 | 2139 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:20 | Normal | 482.7 | 510.4 | 481.8 | 498.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13646 | 1 | 50.6 | 23693.4 | 2139 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:25 | Normal | 474.8 | 496.5 | 485.2 | 504.6 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 46.6 | 46.4 | 46.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 16955 | 1 | 50.1 | 23694.7 | 2139 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:30 | Normal | 474.7 | 499.5 | 480.9 | 506.2 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 60 | 60 | 59.99 | 20823 | 1 | 50.6 | 23696.4 | 2139 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:35 | Normal | 472.5 | 491.2 | 490.1 | 495.5 | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 11.3 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 19812 | 1 | 51.4 | 23698.1 | 2139 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:40 | Normal | 494.8 | 493.3 | 480.9 | 495.2 | 10 | 10.8 | 10.5 | 11 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18960 | 1 | 51.8 | 23699.6 | 2139 | 5.1 | 4.7 | 0 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:45 | Normal | 496.6 | 493.2 | 490.4 | 492.7 | 10 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19801 | 1 | 51.9 | 23701.3 | 2139 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:50 | Normal | 498.9 | 488.5 | 484.8 | 495.2 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 50.3 | 50.1 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18589 | 1 | 52 | 23702.9 | 2139 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 10:55 | Normal | 497.7 | 493.9 | 479.9 | 495.3 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 11 | 220.4 | 221 | 222 | 51.2 | 51.1 | 51.3 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 18978 | 1 | 51.6 | 23704.5 | 2139 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:00 | Normal | 493.7 | 497.2 | 484.6 | 500.9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11 | 221 | 220.4 | 221.8 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 19025 | 1 | 51.1 | 23706.1 | 2139 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:05 | Normal | 487.6 | 490.2 | 486.6 | 497 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60 | 60 | 60.02 | 20143 | 1 | 50.7 | 23707.7 | 2140 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.7 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:10 | Normal | 487.7 | 486.4 | 482.7 | 496 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12 | 221.2 | 221.4 | 222 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20719 | 1 | 50.7 | 23709.4 | 2140 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:15 | Normal | 477.6 | 488.3 | 475 | 493.4 | 10.2 | 10.5 | 11.4 | 11.5 | 220.8 | 221 | 221 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20067 | 1 | 50.8 | 23711.1 | 2140 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:20 | Normal | 483.5 | 492.6 | 479.4 | 491.9 | 9.8 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 52.2 | 52 | 52 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19441 | 1 | 51 | 23712.8 | 2140 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:25 | Normal | 481.1 | 498.2 | 485.9 | 486.1 | 8.6 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17273 | 1 | 50.8 | 23714.2 | 2140 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:30 | Normal | 492.9 | 493.5 | 477.9 | 491.2 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 10.1 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 46.2 | 46 | 46 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 17104 | 1 | 50.3 | 23715.6 | 2140 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:35 | Normal | 484.8 | 494.4 | 479.8 | 497.1 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | 11.7 | 221 | 221.4 | 222 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19803 | 1 | 50.1 | 23717.1 | 2140 | 5 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:40 | Normal | 484.7 | 489.3 | 476.1 | 499.4 | 9.4 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 220.6 | 221.6 | 222 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18832 | 1 | 50.2 | 23718.8 | 2140 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:45 | Normal | 503.9 | 495.6 | 493.8 | 493.1 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 11.4 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18555 | 1 | 50.2 | 23720.3 | 2140 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:50 | Normal | 501.9 | 494.5 | 492.1 | 491.4 | 9.8 | 10.5 | 12 | 12.3 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 55.4 | 55.1 | 55.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 20486 | 1 | 50.1 | 23721.9 | 2140 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 5 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 11:55 | Normal | 501 | 494.6 | 490.3 | 494.6 | 10.6 | 11 | 13 | 13.1 | 221.4 | 222.2 | 222 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21923 | 1 | 50.4 | 23723.7 | 2140 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:00 | Normal | 496.1 | 485.6 | 480.8 | 486 | 10.3 | 10.9 | 13 | 13.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 21369 | 1 | 50.7 | 23725.5 | 2140 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0.5 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:05 | Normal | 491.9 | 492.5 | 486.8 | 491 | 10.5 | 10.6 | 13 | 13.3 | 221.4 | 222 | 222 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60 | 60 | 59.99 | 21408 | 1 | 51 | 23727.3 | 2141 | 5 | 5 | 0.3 | 5 | 5 | 0.6 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:10 | Normal | 489.9 | 495.5 | 488.9 | 486.2 | 9.1 | 9.3 | 11.5 | 11.8 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 51.2 | 51 | 51.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18995 | 1 | 51.2 | 23729 | 2141 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:15 | Normal | 497.7 | 494.3 | 482.3 | 494.6 | 8.3 | 8.6 | 10.8 | 10.9 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 48 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17918 | 1 | 51 | 23730.4 | 2141 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 4 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:20 | Normal | 489.8 | 495.4 | 490.2 | 492.6 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 12.1 | 220.6 | 222 | 221.8 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19440 | 1 | 50.7 | 23732 | 2141 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:25 | Normal | 495.7 | 490.4 | 484.5 | 486.2 | 9.6 | 10 | 12.6 | 12.7 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20384 | 1 | 50.8 | 23733.7 | 2141 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:30 | Normal | 489.7 | 494.1 | 477.6 | 492.9 | 9.5 | 9.8 | 12.7 | 12.8 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 54.6 | 54.3 | 54.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20260 | 1 | 51.1 | 23735.4 | 2141 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:35 | Normal | 496.5 | 495.1 | 477.5 | 486.8 | 9.3 | 9.6 | 12.7 | 12.8 | 222 | 221.8 | 222.4 | 54.3 | 54.2 | 54.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20094 | 1 | 51.2 | 23737.1 | 2141 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:40 | Normal | 489.9 | 496.5 | 481.2 | 491.5 | 9.5 | 9.8 | 13.1 | 13.2 | 222 | 222.4 | 222.6 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20633 | 1 | 51.3 | 23738.8 | 2141 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0.6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:45 | Normal | 493.8 | 492.4 | 480.8 | 477.1 | 9.2 | 9.5 | 13 | 13.1 | 221 | 221 | 222.2 | 54.2 | 54 | 54 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20109 | 1 | 51.4 | 23740.5 | 2141 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:50 | Normal | 494.6 | 493.2 | 480.1 | 485.3 | 9 | 9.4 | 12.9 | 13.1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 54.2 | 54 | 54 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 20037 | 1 | 51.4 | 23742.1 | 2141 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 12:55 | Normal | 491.8 | 493.4 | 483 | 483.3 | 8.9 | 9.2 | 12.7 | 13 | 220.8 | 221 | 221.6 | 53.6 | 53.3 | 53.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 19822 | 1 | 51.4 | 23743.8 | 2141 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:00 | Normal | 490.3 | 493.5 | 483.3 | 488 | 8.7 | 9 | 12.6 | 12.7 | 221.2 | 221.2 | 221.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 19547 | 1 | 51.2 | 23745.4 | 2141 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 0.6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:05 | Normal | 494.9 | 487.6 | 479.8 | 483 | 8.3 | 8.8 | 12.5 | 12.8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 52.1 | 52 | 52.1 | 60.05 | 60 | 60.05 | 19269 | 1 | 51.2 | 23747.1 | 2142 | 4 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.5 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:10 | Normal | 494.9 | 493.6 | 479.7 | 488.9 | 8.2 | 8.5 | 12.5 | 12.7 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18970 | 1 | 51.3 | 23748.7 | 2142 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:15 | Normal | 494.6 | 498.3 | 481.8 | 484.2 | 7.9 | 8.1 | 12.1 | 12.4 | 220 | 220 | 220.4 | 50.1 | 49.9 | 50 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18648 | 1 | 51.2 | 23750.2 | 2142 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:20 | Normal | 492.9 | 494.5 | 487.1 | 487.3 | 8 | 8.2 | 12.3 | 12.5 | 219 | 219.6 | 220 | 50.8 | 50.5 | 50.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18633 | 1 | 51.1 | 23751.8 | 2142 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:25 | Normal | 494.8 | 493.4 | 481.6 | 486 | 7.7 | 8.1 | 12.3 | 12.6 | 219.4 | 220 | 220.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18490 | 1 | 50.9 | 23753.3 | 2142 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:30 | Normal | 491 | 500.6 | 487.6 | 486.1 | 7.2 | 7.5 | 11.6 | 12 | 218.8 | 219.6 | 219.4 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17538 | 1 | 50.8 | 23754.8 | 2142 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:35 | Normal | 494.8 | 495.4 | 483.7 | 491 | 6.6 | 7.1 | 11.1 | 11.2 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16670 | 1 | 50.6 | 23756.2 | 2142 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:40 | Normal | 503 | 500.6 | 480.4 | 485.6 | 5.4 | 5.7 | 9.3 | 9.6 | 217.4 | 218 | 218.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13761 | 1 | 50 | 23757.4 | 2142 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:45 | Normal | 501.8 | 496.4 | 485 | 494.2 | 6.2 | 6.6 | 10.8 | 11 | 218 | 218.2 | 219 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 15767 | 1 | 49.6 | 23758.7 | 2142 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:50 | Normal | 501.8 | 508.5 | 506.1 | 493.4 | 6.4 | 6.6 | 10.1 | 11.6 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 44.2 | 44 | 44.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16191 | 1 | 49.4 | 23760 | 2142 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 6 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 13:55 | Normal | 502.6 | 494.3 | 500.2 | 486.5 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 11.4 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 40.1 | 40 | 40 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14670 | 1 | 49.3 | 23761.3 | 2142 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 5.8 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:00 | Normal | 498.8 | 486.4 | 491.3 | 494.6 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 11.2 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13850 | 1 | 49.1 | 23762.5 | 2142 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:05 | Normal | 499.8 | 486.1 | 489.3 | 490.2 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 10 | 216.8 | 217.4 | 218.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12701 | 1 | 48.8 | 23763.6 | 2143 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:10 | Normal | 505.6 | 497.2 | 493.6 | 489.8 | 5.3 | 5.8 | 6 | 8.8 | 216.6 | 217 | 218.6 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11963 | 1 | 48.5 | 23764.6 | 2143 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.3 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:15 | Normal | 506.8 | 501.5 | 488.6 | 497 | 5 | 5.6 | 6 | 8.5 | 216 | 217.2 | 218.2 | 32 | 31.9 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11667 | 1 | 48.1 | 23765.6 | 2143 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:20 | Normal | 504.6 | 497.3 | 491.6 | 499 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 8.3 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 31 | 30.8 | 31 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11259 | 1 | 47.8 | 23766.5 | 2143 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:25 | Normal | 499.9 | 497.5 | 501.7 | 488 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 8.3 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11095 | 1 | 47.5 | 23767.4 | 2143 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:30 | Normal | 506.8 | 494.4 | 491.9 | 495.2 | 4.5 | 5.1 | 6 | 8.4 | 218.4 | 219.4 | 220 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11238 | 1 | 47.3 | 23768.3 | 2143 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:35 | Normal | 501.7 | 491.3 | 493.7 | 496 | 4 | 4.5 | 5.4 | 7.8 | 218.6 | 219 | 219.4 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9987 | 1 | 47.1 | 23769.2 | 2143 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:40 | Normal | 502.6 | 502.5 | 496.8 | 486.2 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 27.2 | 27 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9772 | 1 | 46.8 | 23770 | 2143 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:45 | Normal | 503.7 | 492.3 | 497.1 | 491.5 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 219.2 | 219 | 220.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9495 | 1 | 46.7 | 23770.8 | 2143 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:50 | Normal | 504.9 | 491.5 | 502.9 | 486.4 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.3 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8801 | 1 | 46.5 | 23771.6 | 2143 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 14:55 | Normal | 504.2 | 497.5 | 499.7 | 493 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 7 | 219 | 219 | 219.4 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8371 | 1 | 46.3 | 23772.3 | 2143 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:00 | Normal | 507.4 | 503.3 | 494.9 | 493.2 | 2.4 | 3 | 4.6 | 6.7 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7921 | 1 | 46.2 | 23773 | 2143 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:05 | Normal | 511.5 | 493.4 | 506.2 | 494.5 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7696 | 1 | 46 | 23773.6 | 2144 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:10 | Normal | 505.5 | 502.7 | 496 | 489.4 | 2 | 2.5 | 4.4 | 6.5 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7357 | 1 | 45.8 | 23774.3 | 2144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:15 | Normal | 491.6 | 498.3 | 476.7 | 494.1 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 6.2 | 217.4 | 218 | 219 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6885 | 1 | 45.6 | 23774.8 | 2144 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:20 | Normal | 511.7 | 502.4 | 511.4 | 503.7 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 6.1 | 217.2 | 217.8 | 218.8 | 18.2 | 18 | 18.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6533 | 1 | 45.6 | 23775.4 | 2144 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:25 | Normal | 508 | 494.4 | 527.2 | 500.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 6.1 | 217.8 | 218 | 218.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5480 | 1 | 45.4 | 23775.9 | 2144 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:30 | Normal | 510.2 | 501.5 | 514.2 | 498.5 | 1.5 | 2 | 1 | 5.3 | 217.2 | 216.6 | 218.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4869 | 1 | 45.3 | 23776.4 | 2144 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:35 | Normal | 503.7 | 503.3 | 506.9 | 501.2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 217 | 218 | 218.4 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3894 | 1 | 45.1 | 23776.7 | 2144 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:40 | Normal | 501.1 | 481.3 | 511.6 | 506.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3423 | 1 | 45 | 23777 | 2144 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:45 | Normal | 500.7 | 494.2 | 504.6 | 502 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3104 | 1 | 44.9 | 23777.3 | 2144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:50 | Normal | 498.5 | 476.4 | 498.6 | 499.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 217.2 | 217.6 | 218.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2086 | 1 | 44.8 | 23777.5 | 2144 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 15:55 | Normal | 472.9 | 485.4 | 497.7 | 505.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 217 | 217 | 218.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2154 | 1 | 44.6 | 23777.7 | 2144 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:00 | Normal | 479.5 | 508.4 | 506.7 | 463.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 215.6 | 215.4 | 216.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1225 | 1 | 44.4 | 23777.8 | 2144 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:05 | Normal | 515 | 481.3 | 490.2 | 510.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 215.4 | 215.2 | 217.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1711 | 1 | 44.3 | 23777.9 | 2145 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:10 | Normal | 476.8 | 474.5 | 473.5 | 509.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 214.6 | 215.6 | 217.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1266 | 1 | 44.1 | 23778.1 | 2145 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:15 | Normal | 506 | 505.5 | 495.4 | 528.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 214.8 | 215.4 | 217.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1393 | 1 | 44 | 23778.2 | 2145 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:20 | Normal | 484.9 | 471.5 | 484.8 | 491.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 215.2 | 215 | 217.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1130 | 1 | 43.9 | 23778.3 | 2145 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:25 | Normal | 448.5 | 476.2 | 479.7 | 475 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 215 | 215.4 | 217.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1110 | 1 | 43.8 | 23778.4 | 2145 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:30 | Normal | 446.9 | 484.5 | 492.8 | 491.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 214.8 | 215.2 | 217.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1054 | 1 | 43.7 | 23778.5 | 2145 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:35 | Normal | 464.9 | 468.5 | 485.4 | 519.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 215.8 | 215.8 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 883 | 1 | 43.6 | 23778.5 | 2145 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:40 | Normal | 481.2 | 507.3 | 462.7 | 510 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 215.6 | 216 | 218 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 810 | 1 | 43.4 | 23778.6 | 2145 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:45 | Normal | 443.9 | 459.4 | 481.8 | 512.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 215 | 215.8 | 217.6 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 592 | 1 | 43.4 | 23778.7 | 2145 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:50 | Normal | 199.9 | 474.3 | 451.8 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 215.6 | 216 | 218 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 43.3 | 23778.7 | 2145 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 16:55 | Normal | 199.7 | 428.7 | 203.9 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.6 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 106 | 1 | 43.2 | 23778.7 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:00 | Normal | 200.6 | 429.5 | 199.7 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 43.1 | 23778.7 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:05 | Normal | 233.1 | 216.2 | 198.7 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 43 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:10 | Normal | 216.4 | 205 | 172.9 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 43 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:15 | Normal | 186.9 | 203.2 | 186.2 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.4 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 42.8 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:20 | Normal | 196 | 208.2 | 199.7 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-26 17:25 | Normal | 202.4 | 200.2 | 201.2 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 42.5 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0