## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-27 06:07 | Wait | 444.5 | 442.2 | 442.1 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.6 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-27 06:15 | Normal | 200.2 | 413.7 | 200.6 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33 | 1 | 39.5 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:20 | Normal | 199.9 | 438.5 | 199.5 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 227 | 1 | 36.5 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:25 | Normal | 199.7 | 455.5 | 199.8 | 473.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 211 | 1 | 36.2 | 23778.7 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:30 | Normal | 199.6 | 493 | 250.4 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 223.2 | 223.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 295 | 1 | 36.5 | 23778.8 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:35 | Normal | 219.8 | 500 | 420.9 | 486.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 533 | 1 | 36.9 | 23778.8 | 2146 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:40 | Normal | 265.6 | 513.1 | 492.8 | 494.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 688 | 1 | 37.2 | 23778.8 | 2146 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:45 | Normal | 474 | 496 | 489.8 | 514.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 223 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 962 | 1 | 37.6 | 23778.9 | 2146 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:50 | Normal | 497.7 | 502.1 | 489.7 | 481.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1127 | 1 | 38 | 23779 | 2147 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 06:55 | Normal | 507.1 | 512.2 | 502.6 | 513.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1339 | 1 | 38.3 | 23779.1 | 2147 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:00 | Normal | 507.8 | 499 | 520.7 | 492.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222.2 | 223 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1637 | 1 | 38.6 | 23779.2 | 2147 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:05 | Normal | 493.8 | 503.9 | 499.6 | 514.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1994 | 1 | 38.9 | 23779.4 | 2147 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:10 | Normal | 492.5 | 495.9 | 486.7 | 507.3 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 222 | 221.8 | 222.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2443 | 1 | 39.2 | 23779.6 | 2147 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:15 | Normal | 505.8 | 524 | 497.8 | 508.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2625 | 1 | 39.5 | 23779.8 | 2147 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:20 | Normal | 483.5 | 510.8 | 503.6 | 522.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2907 | 1 | 39.8 | 23780 | 2147 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:25 | Normal | 509.7 | 529.9 | 526 | 500.6 | 2 | 4.2 | 1.5 | 2 | 222.4 | 223.6 | 223.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4997 | 1 | 40.1 | 23780.3 | 2147 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:30 | Normal | 500.4 | 518.8 | 515.3 | 496.4 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 10 | 9.6 | 10 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3660 | 1 | 40.3 | 23780.8 | 2147 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:35 | Normal | 479 | 508.9 | 482.9 | 502.5 | 1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 221.8 | 222 | 222.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2945 | 1 | 40.4 | 23781 | 2147 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:40 | Normal | 465.8 | 506.7 | 505.5 | 518.2 | 1 | 1.6 | 1 | 1.3 | 221.4 | 222 | 222.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2772 | 1 | 40.4 | 23781.3 | 2147 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:45 | Normal | 448.2 | 523.2 | 524.7 | 522.5 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 2 | 222 | 222.8 | 223.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4243 | 1 | 40.5 | 23781.5 | 2147 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:50 | Normal | 451.5 | 520 | 439 | 525.6 | 2.9 | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5017 | 1 | 40.7 | 23782 | 2148 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 07:55 | Normal | 447.5 | 490 | 447.4 | 498.9 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 219 | 219 | 220.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2505 | 1 | 40.8 | 23782.2 | 2148 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:00 | Normal | 469.8 | 518.3 | 456.6 | 488.3 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.4 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3190 | 1 | 40.8 | 23782.5 | 2148 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:05 | Normal | 465.8 | 513.2 | 433.6 | 508.3 | 3.8 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6516 | 1 | 41.1 | 23782.8 | 2148 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:10 | Normal | 482.1 | 533.7 | 440.2 | 508.1 | 5.1 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | 223.4 | 224 | 225 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 8674 | 1 | 41.5 | 23783.4 | 2148 | 3.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:15 | Normal | 486.8 | 519 | 452.8 | 506.3 | 5.6 | 7.3 | 4 | 4.2 | 221.2 | 222.2 | 223 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 9869 | 1 | 42.3 | 23784.2 | 2148 | 3.6 | 2.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:20 | Normal | 431.5 | 522 | 442.4 | 527 | 7.3 | 7.4 | 4.5 | 4.4 | 221.2 | 222.6 | 222.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10754 | 1 | 43 | 23785.1 | 2148 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:25 | Normal | 440.6 | 514.1 | 446.1 | 521.6 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 4.7 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 30 | 29.9 | 30 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11127 | 1 | 43.8 | 23786 | 2148 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:30 | Normal | 441.8 | 514.1 | 447.1 | 520.7 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 5.1 | 222 | 222.8 | 222.6 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11813 | 1 | 44.8 | 23786.9 | 2148 | 4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:35 | Normal | 442.7 | 516 | 449 | 512.7 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 31 | 30.8 | 31 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11513 | 1 | 45.4 | 23787.9 | 2148 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:40 | Normal | 434.9 | 507.1 | 439.2 | 516.7 | 7.5 | 7.6 | 5.3 | 5.2 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11727 | 1 | 45.8 | 23788.9 | 2148 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:45 | Normal | 441.6 | 508.4 | 440.4 | 516.6 | 4.8 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 220.8 | 221 | 222.2 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7697 | 1 | 45.8 | 23789.6 | 2148 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:50 | Normal | 435.6 | 507.2 | 483 | 505.2 | 5.6 | 5.9 | 3.9 | 4.3 | 220.8 | 221.8 | 222 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9212 | 1 | 45.7 | 23790.4 | 2149 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 08:55 | Normal | 480.6 | 512.9 | 479.8 | 520.3 | 8 | 8.7 | 6.1 | 6.3 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13720 | 1 | 45.8 | 23791.4 | 2149 | 4.1 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:00 | Normal | 475.9 | 509.9 | 474.9 | 515.6 | 6.9 | 7.3 | 5.4 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12183 | 1 | 46.3 | 23792.4 | 2149 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:05 | Normal | 474.5 | 511.9 | 477.4 | 513 | 9.3 | 9.9 | 7.5 | 7.6 | 223 | 223 | 223.6 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15927 | 1 | 46.2 | 23793.3 | 2149 | 4.8 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:10 | Normal | 485.1 | 507.3 | 485.8 | 513.4 | 6 | 6.7 | 5.1 | 5.5 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8595 | 1 | 46.3 | 23794.4 | 2149 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:15 | Normal | 464.8 | 517.1 | 476.2 | 529.2 | 9.8 | 9.9 | 8.1 | 8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16392 | 1 | 46.6 | 23795.6 | 2149 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:20 | Normal | 461.9 | 497.1 | 472.2 | 524.5 | 10.3 | 10.7 | 8.7 | 8.5 | 222 | 222.8 | 223.4 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.99 | 60 | 60 | 18231 | 1 | 47.4 | 23797 | 2149 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:25 | Normal | 463.8 | 498 | 468 | 510.4 | 12 | 12.3 | 10.2 | 10.1 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20023 | 1 | 48.1 | 23798.4 | 2149 | 6 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:30 | Normal | 463.8 | 498 | 464.2 | 514.8 | 10.6 | 11 | 9.3 | 9.3 | 222.6 | 223 | 223.2 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18297 | 1 | 49.1 | 23800 | 2149 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:35 | Normal | 461.8 | 495 | 464.5 | 508 | 11.7 | 12.3 | 10.5 | 10.8 | 223 | 224 | 224 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20372 | 1 | 50 | 23801.7 | 2149 | 6 | 5.3 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:40 | Normal | 451.5 | 486.7 | 468.4 | 498 | 9.6 | 9.9 | 8.3 | 8.8 | 222.2 | 223.2 | 223 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 19469 | 1 | 51.1 | 23803.5 | 2149 | 5.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:45 | Normal | 480 | 499.2 | 490.3 | 500.9 | 12.5 | 13.7 | 11.5 | 12.5 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18115 | 1 | 51.4 | 23804.9 | 2149 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 4.9 | 6 | 6.1 | 5.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:50 | Normal | 450.7 | 496 | 491.1 | 506.7 | 14.4 | 14.6 | 12.5 | 13.2 | 223.4 | 224 | 223.8 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21893 | 1 | 51.8 | 23806.6 | 2150 | 7.2 | 6.7 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 09:55 | Normal | 477.5 | 500.8 | 497.3 | 502.9 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 30.2 | 30 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15220 | 1 | 52.4 | 23808.3 | 2150 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:00 | Normal | 480.9 | 502.2 | 470.3 | 497 | 12.6 | 13 | 12.1 | 12.6 | 223.8 | 224 | 224.6 | 61.1 | 61 | 60.9 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 20064 | 1 | 52.2 | 23809.9 | 2150 | 6.4 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:05 | Normal | 474.5 | 485.9 | 473.9 | 496.6 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 9.8 | 223.2 | 223.2 | 224 | 46 | 45.9 | 46 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19040 | 1 | 52.2 | 23811.6 | 2150 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:10 | Normal | 469.5 | 491.8 | 473.5 | 498 | 11 | 11.3 | 10.4 | 10.8 | 223.4 | 223 | 224 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 21728 | 1 | 52.6 | 23813.4 | 2150 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:15 | Normal | 470.8 | 489.1 | 471.9 | 501.6 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.7 | 223.4 | 223.4 | 224 | 51 | 51 | 51.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21306 | 1 | 53 | 23815.2 | 2150 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:20 | Normal | 469.5 | 500.7 | 496.8 | 501.4 | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 11 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 51.7 | 51.6 | 51.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21296 | 1 | 52.8 | 23816.8 | 2150 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:25 | Normal | 492 | 491.2 | 491.9 | 501.4 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 6 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10370 | 1 | 52 | 23818 | 2150 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:30 | Normal | 494.1 | 498 | 498.9 | 504.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 220.2 | 221 | 220.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9678 | 1 | 50.4 | 23818.9 | 2150 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:35 | Normal | 498.6 | 499 | 504.7 | 507.3 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 220.2 | 220.8 | 221 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10215 | 1 | 49.2 | 23819.7 | 2150 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:40 | Normal | 515.5 | 511.6 | 510.4 | 518.3 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 222.2 | 222.6 | 223 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15349 | 1 | 48.4 | 23820.7 | 2150 | 4 | 3.3 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:45 | Normal | 513.2 | 508 | 505.6 | 514.8 | 9 | 10 | 9.5 | 10.1 | 222.4 | 222.6 | 223 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18553 | 1 | 48.6 | 23822.2 | 2150 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:50 | Normal | 501.7 | 508.1 | 503.8 | 515.4 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17149 | 1 | 48.9 | 23823.6 | 2151 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 10:55 | Normal | 496.9 | 505.2 | 499.2 | 512.7 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 224 | 224.6 | 224.6 | 57.7 | 57.6 | 57.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 21536 | 1 | 49.1 | 23825.2 | 2151 | 5.6 | 4.9 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:00 | Normal | 490.8 | 497.1 | 484.4 | 496 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 21144 | 1 | 49.5 | 23827 | 2151 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:05 | Normal | 489.7 | 491.9 | 488.9 | 498.6 | 10.8 | 11.2 | 11.9 | 12.3 | 224 | 224.6 | 225 | 56.1 | 56 | 56.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 21170 | 1 | 49.8 | 23828.8 | 2151 | 5.4 | 5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:10 | Normal | 482.7 | 490 | 477.8 | 496.5 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21340 | 1 | 50.1 | 23830.6 | 2151 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:15 | Normal | 476.7 | 491 | 477.2 | 496 | 11.2 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 21649 | 1 | 50.5 | 23832.4 | 2151 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:20 | Normal | 482.7 | 494 | 486 | 497.8 | 11 | 11.3 | 12.3 | 12.6 | 224 | 224.8 | 224.4 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 60 | 60.05 | 60.01 | 21468 | 1 | 50.6 | 23834.1 | 2151 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:25 | Normal | 480.6 | 497.3 | 481.5 | 494.9 | 9.5 | 9.6 | 10.9 | 11.3 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19479 | 1 | 50.7 | 23835.9 | 2151 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:30 | Normal | 482.8 | 502.1 | 485.9 | 494.5 | 9.4 | 9.5 | 11 | 11.3 | 223.8 | 223.8 | 224 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19461 | 1 | 50.8 | 23837.5 | 2151 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:35 | Normal | 486.8 | 501 | 486.3 | 506 | 11.9 | 12 | 13.8 | 13.9 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 63.1 | 62.9 | 63 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23682 | 1 | 50.6 | 23839.2 | 2151 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:40 | Normal | 480.7 | 497.9 | 481.7 | 500.4 | 8.9 | 9.1 | 10.8 | 11 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19691 | 1 | 51.1 | 23841.1 | 2151 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:45 | Normal | 491.2 | 512.4 | 507 | 513.6 | 9.6 | 9.3 | 10.9 | 11.6 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17420 | 1 | 51.2 | 23842.7 | 2151 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 6 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:50 | Normal | 495.8 | 507.1 | 490.5 | 497.3 | 7.5 | 7.9 | 9.3 | 9.8 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16786 | 1 | 50.7 | 23844.1 | 2152 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 11:55 | Normal | 505.9 | 491 | 484.6 | 490.3 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 220 | 220.2 | 220.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6856 | 1 | 49.8 | 23845 | 2152 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:00 | Normal | 509.6 | 490.9 | 496.8 | 506.7 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 20 | 19.9 | 20.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7313 | 1 | 48.4 | 23845.6 | 2152 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:05 | Normal | 495.8 | 503.1 | 508.4 | 513.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8506 | 1 | 47.6 | 23846.3 | 2152 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:10 | Normal | 524.4 | 515.6 | 528.2 | 514.9 | 8 | 8.5 | 10 | 10.8 | 222 | 222.8 | 222.8 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 11108 | 1 | 47.2 | 23847.1 | 2152 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:15 | Normal | 519.9 | 502.2 | 506.7 | 522.3 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15000 | 1 | 46.9 | 23848 | 2152 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:20 | Normal | 519.7 | 506 | 513.1 | 517.7 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 60 | 60 | 15120 | 1 | 47 | 23849.4 | 2152 | 2.9 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:25 | Normal | 508.6 | 508.8 | 505.8 | 511.4 | 8.6 | 9.4 | 11 | 11.3 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 22979 | 1 | 47.1 | 23850.7 | 2152 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:30 | Normal | 502.7 | 524 | 504.6 | 501.2 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 221 | 221.2 | 221.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14883 | 1 | 47.9 | 23852.3 | 2152 | 2.2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:35 | Normal | 511.6 | 503.8 | 503.6 | 511.4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 221 | 221.6 | 222.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13376 | 1 | 47.8 | 23853.3 | 2152 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:40 | Normal | 516.8 | 496 | 481.6 | 501.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 6940 | 1 | 47.3 | 23854 | 2152 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:45 | Normal | 516.9 | 503.1 | 505.5 | 510.3 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7843 | 1 | 46.7 | 23854.6 | 2152 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:50 | Normal | 512.6 | 507.1 | 499.4 | 508.2 | 4 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9354 | 1 | 46.3 | 23855.4 | 2153 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 12:55 | Normal | 504.7 | 511.2 | 502 | 508.7 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9091 | 1 | 46.2 | 23856.4 | 2153 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:00 | Normal | 503.9 | 501.2 | 498.6 | 507.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4 | 218.6 | 219.8 | 220 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6387 | 1 | 46 | 23857.1 | 2153 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:05 | Normal | 506.7 | 506.1 | 501.6 | 506.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 219.4 | 220 | 220.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60 | 59.99 | 7065 | 1 | 45.6 | 23857.6 | 2153 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:10 | Normal | 513 | 507.8 | 509.3 | 508.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7401 | 1 | 45.3 | 23858.2 | 2153 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:15 | Normal | 513.5 | 510 | 514.4 | 515 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8207 | 1 | 45.1 | 23858.9 | 2153 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:20 | Normal | 503.7 | 505.1 | 510 | 517.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10459 | 1 | 45.2 | 23859.7 | 2153 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:25 | Normal | 506.6 | 520 | 524.3 | 529.9 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 28 | 27.9 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12411 | 1 | 45.2 | 23860.7 | 2153 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:30 | Normal | 500.4 | 503.9 | 511.3 | 510.9 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.6 | 219 | 219.6 | 219.4 | 21 | 20.9 | 21 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7622 | 1 | 45.2 | 23861.5 | 2153 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:35 | Normal | 503 | 500.1 | 514.3 | 515 | 3.6 | 4 | 4.4 | 5 | 219.2 | 220 | 220.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8252 | 1 | 45 | 23862.1 | 2153 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:40 | Normal | 502.6 | 502 | 507.7 | 511.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8423 | 1 | 44.9 | 23862.8 | 2153 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:45 | Normal | 512.4 | 503.8 | 499.7 | 511.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7444 | 1 | 44.9 | 23863.5 | 2153 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:50 | Normal | 510.7 | 494.9 | 517 | 511.6 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7422 | 1 | 44.8 | 23864.1 | 2154 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 13:55 | Normal | 513.7 | 506 | 516.5 | 508.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6951 | 1 | 44.6 | 23864.7 | 2154 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:00 | Normal | 511.9 | 507.1 | 515.2 | 499.7 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 4 | 219 | 219.2 | 219.6 | 18.9 | 18.9 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6843 | 1 | 44.5 | 23865.3 | 2154 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:05 | Normal | 524 | 507.2 | 516.7 | 516.3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6746 | 1 | 44.5 | 23865.8 | 2154 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:10 | Normal | 506.1 | 503.1 | 520.9 | 511.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 218.4 | 218.2 | 218.8 | 17 | 16.9 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6147 | 1 | 44.3 | 23866.4 | 2154 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:15 | Normal | 513.8 | 510 | 523.4 | 507.1 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 3 | 216.6 | 218 | 218 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5237 | 1 | 44.3 | 23866.8 | 2154 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:20 | Normal | 504.8 | 501.3 | 498.6 | 517.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4563 | 1 | 44.2 | 23867.3 | 2154 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:25 | Normal | 510.8 | 503.1 | 518 | 499.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 217 | 217.6 | 218.4 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 60 | 60 | 60 | 4283 | 1 | 44.1 | 23867.6 | 2154 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:30 | Normal | 510 | 515.7 | 518.5 | 519.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 217.4 | 218 | 218.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4533 | 1 | 44 | 23868 | 2154 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:35 | Normal | 506.7 | 502.9 | 514.8 | 509.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 218 | 218 | 218.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5255 | 1 | 43.9 | 23868.4 | 2154 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:40 | Normal | 513.4 | 519.9 | 521.6 | 520.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.7 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6090 | 1 | 43.9 | 23868.9 | 2154 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:45 | Normal | 516.8 | 510.4 | 516.7 | 505.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7080 | 1 | 43.9 | 23869.4 | 2154 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:50 | Normal | 503.5 | 498.1 | 516 | 488.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 16 | 16 | 16.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5845 | 1 | 43.9 | 23870 | 2155 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 14:55 | Normal | 504.9 | 506.1 | 517.9 | 509.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 218 | 217.4 | 218.6 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5367 | 1 | 43.9 | 23870.4 | 2155 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:00 | Normal | 501.5 | 499 | 523 | 516.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 217.8 | 218 | 218.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5931 | 1 | 43.9 | 23870.9 | 2155 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:05 | Normal | 500.9 | 504.1 | 517.5 | 523.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 217.6 | 218.8 | 218.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5313 | 1 | 43.9 | 23871.4 | 2155 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:10 | Normal | 502.6 | 503.9 | 523.7 | 506.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 217.4 | 217.2 | 218 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5007 | 1 | 43.8 | 23871.8 | 2155 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:15 | Normal | 501.7 | 505 | 519.2 | 509.9 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 17.9 | 17.8 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6444 | 1 | 43.9 | 23872.4 | 2155 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:20 | Normal | 501.2 | 508.7 | 513.8 | 510.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4797 | 1 | 43.8 | 23872.8 | 2155 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:25 | Normal | 503.9 | 504 | 523.7 | 517.4 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 216.6 | 218 | 218.2 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4327 | 1 | 43.7 | 23873.2 | 2155 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:30 | Normal | 500.9 | 484.3 | 526.9 | 502.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 216.6 | 216.8 | 217 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3737 | 1 | 43.7 | 23873.5 | 2155 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:35 | Normal | 506.6 | 486.9 | 523.6 | 512.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 215.8 | 216.2 | 217 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 3245 | 1 | 43.6 | 23873.8 | 2155 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:40 | Normal | 495.9 | 500.1 | 511 | 515.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3338 | 1 | 43.6 | 23874.1 | 2155 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:45 | Normal | 503.6 | 493.9 | 504 | 515.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 216.6 | 217.6 | 218 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3445 | 1 | 43.4 | 23874.4 | 2155 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:50 | Normal | 511.9 | 496.1 | 523.1 | 514.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 217 | 217.4 | 217.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3785 | 1 | 43.4 | 23874.7 | 2156 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 15:55 | Normal | 506 | 509.3 | 506.2 | 519.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2 | 216.6 | 217 | 217.6 | 9 | 8.9 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3277 | 1 | 43.3 | 23875 | 2156 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:00 | Normal | 499.2 | 498.7 | 503 | 530 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.9 | 215.8 | 216.4 | 216.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2668 | 1 | 43.2 | 23875.2 | 2156 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:05 | Normal | 494.3 | 491.4 | 506.8 | 496.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2157 | 1 | 43.2 | 23875.4 | 2156 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:10 | Normal | 486.8 | 491.8 | 512.2 | 514.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2646 | 1 | 43 | 23875.6 | 2156 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:15 | Normal | 486.9 | 507.1 | 503.6 | 505.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 216.2 | 216.8 | 217 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 2685 | 1 | 43 | 23875.8 | 2156 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:20 | Normal | 471.8 | 499.9 | 508.5 | 531.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 216.4 | 217.4 | 217.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2219 | 1 | 43 | 23876.1 | 2156 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:25 | Normal | 494.2 | 471.4 | 508.6 | 485.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 216.2 | 216.2 | 217 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1669 | 1 | 42.9 | 23876.2 | 2156 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:30 | Normal | 497.8 | 491.1 | 516.7 | 481.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1201 | 1 | 42.8 | 23876.3 | 2156 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:35 | Normal | 463.8 | 485 | 497.9 | 506.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.2 | 217.4 | 217.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 871 | 1 | 42.7 | 23876.4 | 2156 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:40 | Normal | 447.2 | 469.2 | 498.8 | 481.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217 | 218 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 644 | 1 | 42.6 | 23876.5 | 2156 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:45 | Normal | 200 | 445.2 | 416.6 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 359 | 1 | 42.5 | 23876.5 | 2156 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:50 | Normal | 199.5 | 402.4 | 200.2 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 105 | 1 | 42.5 | 23876.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 16:55 | Normal | 200 | 374.9 | 199.8 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39 | 1 | 42.4 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:00 | Normal | 208.3 | 177.3 | 167.5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:05 | Normal | 174.9 | 227.4 | 176.6 | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:10 | Normal | 214.7 | 214.5 | 216.5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 42.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:15 | Normal | 207.3 | 209.1 | 190.3 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42.1 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:20 | Normal | 202 | 197.1 | 196.6 | 340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-05-27 17:25 | Normal | 198.1 | 199.2 | 201.5 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0