## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-28 06:26 | Fault | 354.8 | 353.3 | 352.6 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 148 | 88.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.04 | 59.99 | 0 | 2 | 33.7 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-28 06:34 | Fault | 420.7 | 418.4 | 418.6 | 418.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 162.2 | 57.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 34.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 135 | 0
2025-05-28 06:43 | Fault | 516.4 | 513.1 | 513.5 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 152.4 | 80.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 135 | 0
2025-05-28 06:44 | Fault | 513.9 | 510.6 | 511 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 147.2 | 91.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 135 | 0
2025-05-28 06:45 | Fault | 510.2 | 507 | 507.6 | 507.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 137.8 | 108.6 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 135 | 0
2025-05-28 06:46 | Fault | 514.1 | 511.1 | 511.7 | 511.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 144 | 99 | 240 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 40.4 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 135 | 0
2025-05-28 06:51 | Fault | 528.5 | 525.4 | 526.1 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 145.8 | 93.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 41.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 06:56 | Fault | 534.1 | 531 | 531.7 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 90.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:01 | Fault | 543.3 | 540.1 | 540.9 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 148 | 88.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:06 | Fault | 540.7 | 537.6 | 538.4 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 74 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.96 | 0 | 2 | 42.4 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:11 | Fault | 538.2 | 535.1 | 535.9 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 157.8 | 68.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 42.6 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:16 | Fault | 533.7 | 530.5 | 531.5 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 153.4 | 77.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.11 | 60.05 | 0 | 2 | 42.8 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:21 | Fault | 546.1 | 542.9 | 543.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 76.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 0 | 2 | 43 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:26 | Fault | 548.7 | 545.6 | 546.3 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 70 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 2 | 43.1 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:31 | Fault | 551.2 | 548 | 548.8 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 82.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 43.3 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:36 | Fault | 561 | 557.8 | 558.6 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 51.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 43.4 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:41 | Fault | 566.7 | 563.5 | 564.4 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 75.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:46 | Fault | 565.5 | 562.4 | 563.3 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 84.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.6 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:51 | Fault | 575.6 | 572.9 | 573 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 69.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.95 | 60 | 0 | 2 | 43.7 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 07:56 | Fault | 582.3 | 579.7 | 580.1 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4 | 82 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.07 | 60.04 | 0 | 2 | 43.8 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:01 | Normal | 513 | 489.7 | 515.6 | 510.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2265 | 1 | 39.4 | 23876.6 | 2157 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:06 | Fault | 580.3 | 578 | 577.9 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 23876.6 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:11 | Normal | 498.8 | 511.7 | 459.5 | 507.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1839 | 1 | 39.2 | 23876.6 | 2157 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:16 | Normal | 514.6 | 506.7 | 505.6 | 488.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1616 | 1 | 35.7 | 23876.8 | 2157 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:21 | Normal | 525.1 | 481.9 | 519.8 | 508.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1783 | 1 | 35 | 23876.9 | 2157 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:26 | Normal | 504.2 | 482.1 | 521.3 | 514.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 220 | 220.6 | 221 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1981 | 1 | 38.6 | 23877.1 | 2157 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:31 | Normal | 452.8 | 494 | 502 | 504.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220 | 221.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1062 | 1 | 35.9 | 23877.2 | 2158 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:36 | Normal | 458.4 | 493.9 | 492.1 | 497 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1042 | 1 | 35.6 | 23877.3 | 2158 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:41 | Normal | 522.6 | 507.9 | 513.2 | 513.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2083 | 1 | 35.4 | 23877.4 | 2158 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:46 | Normal | 525.7 | 503.8 | 537.1 | 513.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 220 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1873 | 1 | 35.3 | 23877.6 | 2158 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:51 | Normal | 516.2 | 508.9 | 521.2 | 534.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 220 | 221 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2454 | 1 | 35.1 | 23877.8 | 2158 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 08:56 | Normal | 520.7 | 535.8 | 526.6 | 531.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 220.8 | 222 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3947 | 1 | 36.7 | 23878 | 2158 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:01 | Normal | 531.1 | 536 | 537 | 540 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 221 | 221 | 221.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4357 | 1 | 37.5 | 23878.3 | 2158 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:06 | Normal | 518.8 | 526.9 | 537.2 | 526.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 220.6 | 221 | 221.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4303 | 1 | 35.9 | 23878.7 | 2158 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:11 | Normal | 534.8 | 516.9 | 523.2 | 522.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3548 | 1 | 35.6 | 23879 | 2158 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:16 | Normal | 532.5 | 513.6 | 533.7 | 526.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221.2 | 222 | 223 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5292 | 1 | 35.6 | 23879.4 | 2158 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:21 | Normal | 530.8 | 536.9 | 528.7 | 527.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 220.8 | 221.8 | 222 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 5668 | 1 | 35.8 | 23879.8 | 2158 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:26 | Normal | 532.5 | 532.7 | 536.2 | 530.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5283 | 1 | 35.8 | 23880.2 | 2158 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:31 | Normal | 530 | 533.8 | 528.4 | 528.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 221.2 | 222 | 13 | 12.9 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4726 | 1 | 36 | 23880.6 | 2159 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:36 | Normal | 527.7 | 525.8 | 529.3 | 534.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 221 | 221.6 | 222.4 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3986 | 1 | 36 | 23880.9 | 2159 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:41 | Normal | 534.7 | 537.9 | 549.3 | 537.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 220 | 221 | 220.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6589 | 1 | 35.8 | 23881.4 | 2159 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:46 | Normal | 533.7 | 530.7 | 532.3 | 540.6 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6067 | 1 | 35.8 | 23881.9 | 2159 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:51 | Normal | 535.8 | 534.8 | 533.8 | 538.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 5499 | 1 | 36 | 23882.3 | 2159 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 09:56 | Normal | 540.7 | 534.8 | 538.3 | 539.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7245 | 1 | 35.9 | 23882.9 | 2159 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:01 | Normal | 540.7 | 530.9 | 546.2 | 536.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 21.1 | 21 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8075 | 1 | 36.1 | 23883.6 | 2159 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:06 | Normal | 527 | 545.9 | 543.8 | 535.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5159 | 1 | 36.3 | 23884.1 | 2159 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:11 | Normal | 533.9 | 518.9 | 521.2 | 526 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4072 | 1 | 36.4 | 23884.5 | 2159 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:16 | Normal | 522.9 | 531.9 | 522.9 | 525.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3983 | 1 | 36.4 | 23884.8 | 2159 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:21 | Normal | 531.8 | 535.9 | 536.4 | 536.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3779 | 1 | 36.4 | 23885.2 | 2159 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:26 | Normal | 533.8 | 544 | 543.9 | 539.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5189 | 1 | 36.4 | 23885.6 | 2159 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:31 | Normal | 527.7 | 537.7 | 540 | 536.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.5 | 219.6 | 220 | 220.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 6336 | 1 | 36.3 | 23886.1 | 2160 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:36 | Normal | 538.8 | 537.7 | 543.1 | 539.9 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5609 | 1 | 36.3 | 23886.6 | 2160 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:41 | Normal | 531.9 | 527 | 521.4 | 537.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 219.8 | 219.6 | 220 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4217 | 1 | 36.4 | 23887 | 2160 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:46 | Normal | 533.8 | 529.8 | 536.4 | 539.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5449 | 1 | 36.3 | 23887.4 | 2160 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:51 | Normal | 554.3 | 524.8 | 534.8 | 526.7 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 219.8 | 219.2 | 219.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4068 | 1 | 36.2 | 23887.8 | 2160 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 10:56 | Normal | 530.4 | 539.6 | 528.7 | 524.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4757 | 1 | 36.1 | 23888.1 | 2160 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:01 | Normal | 539.9 | 530.7 | 533.4 | 528.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5897 | 1 | 36 | 23888.5 | 2160 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:06 | Normal | 517.1 | 518.9 | 535.2 | 540 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 12.1 | 12 | 12 | 60 | 60.01 | 60 | 4434 | 1 | 35.8 | 23888.9 | 2160 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:11 | Normal | 537.8 | 541 | 540.8 | 541.6 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 220 | 220.4 | 221 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 6972 | 1 | 35.7 | 23889.4 | 2160 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:16 | Normal | 534.8 | 546.9 | 535.8 | 532.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 219.8 | 220 | 220.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 4307 | 1 | 35.7 | 23889.8 | 2160 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:21 | Normal | 536.7 | 549.8 | 538.8 | 543.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 220.6 | 221 | 221.4 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8525 | 1 | 35.7 | 23890.4 | 2160 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:26 | Normal | 536 | 535.9 | 532.1 | 548 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8284 | 1 | 35.9 | 23891 | 2160 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:31 | Normal | 535.3 | 541.6 | 534.9 | 542.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 221.8 | 221 | 222 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7648 | 1 | 36.1 | 23891.7 | 2161 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:36 | Normal | 539.8 | 524.2 | 542.2 | 543.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 20 | 20 | 19.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 7281 | 1 | 36.4 | 23892.4 | 2161 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:41 | Normal | 535.5 | 546.9 | 528.6 | 544.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 3 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5724 | 1 | 36.6 | 23893 | 2161 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:46 | Normal | 535.7 | 539.8 | 524.9 | 535.7 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 4947 | 1 | 36.6 | 23893.4 | 2161 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:51 | Normal | 526.9 | 522.8 | 527.9 | 522.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 220.2 | 220 | 221.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4527 | 1 | 36.5 | 23893.8 | 2161 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 11:56 | Normal | 522.7 | 529.8 | 531.1 | 537.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 221 | 220.6 | 222.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3951 | 1 | 36.4 | 23894.1 | 2161 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:01 | Normal | 519.7 | 517.8 | 546.9 | 527.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 220.2 | 220.4 | 222 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3829 | 1 | 36.3 | 23894.5 | 2161 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:06 | Normal | 537.3 | 542.9 | 548.3 | 536.2 | 2.7 | 3 | 3 | 3.5 | 220.6 | 221 | 221.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6334 | 1 | 36.1 | 23894.8 | 2161 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:11 | Normal | 534.5 | 550.7 | 549 | 538 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8084 | 1 | 36.1 | 23895.5 | 2161 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:16 | Normal | 536.2 | 538.9 | 539.1 | 536 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7033 | 1 | 36.2 | 23896.2 | 2161 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:21 | Normal | 515.9 | 518.2 | 523.7 | 513.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 221 | 221.2 | 221.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3404 | 1 | 36.4 | 23896.6 | 2161 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:26 | Normal | 532.6 | 545.7 | 557.2 | 551 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5512 | 1 | 36.2 | 23896.9 | 2161 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:31 | Normal | 543.8 | 541.9 | 542.1 | 541.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 221.4 | 222 | 222.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6242 | 1 | 36.2 | 23897.5 | 2162 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:36 | Normal | 537.6 | 536.7 | 535.2 | 538 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 221.6 | 221 | 222 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5470 | 1 | 36.2 | 23897.9 | 2162 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:41 | Normal | 536.7 | 547.7 | 551.3 | 546.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7111 | 1 | 36.1 | 23898.4 | 2162 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:46 | Normal | 543.8 | 546 | 547.7 | 543.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9491 | 1 | 36.2 | 23899.1 | 2162 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:51 | Normal | 544.5 | 545 | 540.5 | 547.5 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.4 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10612 | 1 | 36.4 | 23900 | 2162 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 12:56 | Normal | 539.8 | 534.9 | 536.1 | 535.9 | 3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7088 | 1 | 34.4 | 23900.8 | 2162 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:01 | Normal | 525.2 | 525.1 | 516.6 | 536 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 220.6 | 221 | 222.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2803 | 1 | 33.8 | 23901.1 | 2162 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:06 | Normal | 535.3 | 537.7 | 555.9 | 527.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221 | 222 | 222.2 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5785 | 1 | 38.9 | 23901.4 | 2162 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:11 | Normal | 539.6 | 549.8 | 551.3 | 551.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 222 | 222.8 | 223.4 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8901 | 1 | 37 | 23902 | 2162 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:16 | Normal | 549.5 | 538.7 | 547.1 | 547 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 221.6 | 222 | 222.2 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9554 | 1 | 36.9 | 23902.9 | 2162 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:21 | Normal | 529.4 | 530.8 | 519.6 | 539.4 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4698 | 1 | 37.2 | 23903.5 | 2162 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:26 | Normal | 546.9 | 548.1 | 547.5 | 529.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5226 | 1 | 37.1 | 23903.8 | 2162 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:31 | Normal | 529.4 | 516.6 | 531.2 | 523.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 220 | 220.2 | 221 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2828 | 1 | 37 | 23904.1 | 2163 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:36 | Normal | 498.9 | 510.9 | 522.8 | 515.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2343 | 1 | 36.8 | 23904.4 | 2163 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:41 | Normal | 501 | 525 | 521.2 | 520 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 220 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2321 | 1 | 36.5 | 23904.6 | 2163 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:46 | Normal | 518.6 | 533.7 | 543 | 510.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2713 | 1 | 36.2 | 23904.8 | 2163 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:51 | Normal | 520.9 | 512.9 | 532.1 | 525 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 220 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2824 | 1 | 36 | 23905 | 2163 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 13:56 | Normal | 529.6 | 541.9 | 519 | 535.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.4 | 220 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2710 | 1 | 35.7 | 23905.2 | 2163 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:01 | Normal | 522.5 | 516.8 | 519.3 | 520.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2061 | 1 | 35.5 | 23905.4 | 2163 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:06 | Normal | 518.7 | 510.9 | 510 | 533.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 219 | 220 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2329 | 1 | 35.3 | 23905.6 | 2163 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:11 | Normal | 530.8 | 520.9 | 554.2 | 529.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2922 | 1 | 35.1 | 23905.8 | 2163 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:16 | Normal | 527.5 | 526.7 | 518.2 | 530 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.4 | 219 | 220.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2636 | 1 | 35 | 23906.1 | 2163 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:21 | Normal | 523.4 | 522.7 | 534.1 | 524 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2700 | 1 | 35.1 | 23906.3 | 2163 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:26 | Normal | 508.7 | 526.9 | 534.2 | 522 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3051 | 1 | 37 | 23906.5 | 2163 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:31 | Normal | 523.8 | 515.9 | 536.3 | 526.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 220.2 | 220.2 | 221 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3458 | 1 | 37.2 | 23906.8 | 2164 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:36 | Normal | 511.9 | 539.8 | 536.1 | 527.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3693 | 1 | 35.6 | 23907.1 | 2164 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:41 | Normal | 513.9 | 520.1 | 521 | 514.9 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 220 | 220.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2931 | 1 | 35.3 | 23907.4 | 2164 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:46 | Normal | 535.6 | 495.7 | 523.1 | 522 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1 | 218.8 | 218.8 | 220 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1808 | 1 | 35.2 | 23907.5 | 2164 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:51 | Normal | 515.5 | 510.9 | 504.1 | 491 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1470 | 1 | 35.1 | 23907.7 | 2164 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 14:56 | Normal | 500.3 | 504.7 | 512 | 511.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.2 | 220.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1428 | 1 | 35 | 23907.8 | 2164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:01 | Normal | 521.9 | 522.9 | 508.2 | 508 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1798 | 1 | 38.6 | 23907.9 | 2164 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:06 | Normal | 486.3 | 520.8 | 516.2 | 516 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.8 | 219 | 220 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1693 | 1 | 35.6 | 23908.1 | 2164 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:11 | Normal | 515.8 | 507.9 | 494.8 | 518.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 220.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1578 | 1 | 35.1 | 23908.2 | 2164 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:16 | Normal | 510.2 | 508 | 536.1 | 534.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219 | 219.6 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1357 | 1 | 40.1 | 23908.3 | 2164 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:21 | Normal | 513.8 | 494.8 | 532.9 | 511.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 218.8 | 219 | 220 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1234 | 1 | 35.7 | 23908.4 | 2164 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:26 | Normal | 529.7 | 506.9 | 528.9 | 513.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1283 | 1 | 36.9 | 23908.5 | 2164 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:31 | Normal | 500.2 | 530 | 516.1 | 523.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219 | 220.2 | 4.1 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1433 | 1 | 37.3 | 23908.6 | 2165 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:36 | Normal | 522.8 | 480.1 | 500.9 | 512.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1998 | 1 | 35.2 | 23908.8 | 2165 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:41 | Normal | 516.8 | 516.9 | 514.6 | 526.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2065 | 1 | 40 | 23909 | 2165 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:46 | Normal | 523.9 | 520.8 | 510.9 | 528.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2158 | 1 | 35.6 | 23909.1 | 2165 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:51 | Normal | 527.7 | 522.7 | 497.6 | 499.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2117 | 1 | 38.6 | 23909.3 | 2165 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 15:56 | Normal | 504.7 | 512.1 | 538 | 512 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.6 | 220.2 | 219.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2321 | 1 | 36.2 | 23909.5 | 2165 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:01 | Normal | 530.8 | 514.8 | 531.9 | 515.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 7 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2553 | 1 | 36 | 23909.7 | 2165 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:06 | Normal | 525.6 | 508.9 | 524.2 | 511.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.2 | 219.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2042 | 1 | 37.6 | 23909.9 | 2165 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:11 | Normal | 514.7 | 494.7 | 505 | 496.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219 | 219.4 | 220.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1143 | 1 | 35.3 | 23910 | 2165 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:16 | Normal | 408.7 | 484.7 | 518.8 | 508.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 740 | 1 | 39.2 | 23910.1 | 2165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:21 | Normal | 329.4 | 517.7 | 511.8 | 513.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 219 | 219.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 891 | 1 | 35.9 | 23910.2 | 2165 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:26 | Normal | 409.8 | 490.8 | 485.8 | 514.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 218.8 | 219.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 719 | 1 | 37.5 | 23910.3 | 2165 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:31 | Normal | 326.3 | 508.9 | 471.1 | 498.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219 | 220 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 780 | 1 | 36.9 | 23910.3 | 2166 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:36 | Normal | 466.1 | 514.9 | 515.2 | 509.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1036 | 1 | 35 | 23910.4 | 2166 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:41 | Normal | 308.6 | 487.9 | 476.2 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 362 | 1 | 38.5 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:46 | Normal | 199.3 | 451.8 | 257.8 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 61 | 1 | 35.2 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:51 | Normal | 199.3 | 495.8 | 200.1 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 219.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 39.7 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 16:56 | Normal | 184.3 | 413.3 | 198.3 | 388.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 35.5 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 17:01 | Normal | 181.4 | 297.7 | 164.5 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 39.5 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 17:06 | Normal | 200.1 | 226.4 | 173.1 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.4 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 17:11 | Normal | 194.3 | 191.4 | 214.9 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.5 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 17:16 | Normal | 202.4 | 187.4 | 194 | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 35.4 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0
2025-05-28 17:21 | Normal | 203.3 | 198.9 | 201.7 | 298.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.8 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.8 | 23910.5 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0