## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-03 05:47 | Normal | 200.1 | 474.2 | 277.7 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 38 | 1 | 34 | 20813.2 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 05:50 | Normal | 199.9 | 475.1 | 252.5 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 79 | 1 | 36 | 20813.2 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.113 | 0.638 | 13 | 366
2025-05-03 05:50 | Normal | 199.8 | 485.1 | 250 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 36.3 | 20813.2 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.088 | 0.638 | 13 | 366
2025-05-03 05:50 | Normal | 199.9 | 492.1 | 258.1 | 479.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 73 | 1 | 36.8 | 20813.2 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.08 | 0.639 | 11 | 366
2025-05-03 05:53 | Normal | 200.1 | 502.9 | 199.8 | 469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 95 | 1 | 38.3 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.131 | 0.576 | 11 | 366
2025-05-03 05:54 | Normal | 199.8 | 494.7 | 198.8 | 488.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 142 | 1 | 38.8 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.237 | 0.427 | 11 | 366
2025-05-03 05:55 | Normal | 200 | 509.2 | 231.6 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.2 | 221.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 106 | 1 | 39.4 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.451 | 0.155 | 11 | 366
2025-05-03 05:56 | Normal | 199.6 | 476.6 | 255.5 | 486.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 119 | 1 | 39.8 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.284 | 0.631 | 13 | 366
2025-05-03 05:57 | Normal | 200 | 494.2 | 277.1 | 497.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 153 | 1 | 39.1 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.254 | 0.629 | 13 | 366
2025-05-03 05:58 | Normal | 200.1 | 496.1 | 310.7 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 133 | 1 | 37.4 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.364 | 0.489 | 13 | 366
2025-05-03 05:59 | Normal | 199.9 | 484.2 | 358.8 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 237 | 1 | 36.4 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.398 | 0.635 | 13 | 366
2025-05-03 06:00 | Normal | 199.7 | 486.1 | 418.8 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 255 | 1 | 35.7 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.407 | 0.631 | 13 | 366
2025-05-03 06:01 | Normal | 199.6 | 463.9 | 451.4 | 510.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 258 | 1 | 35.3 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.384 | 0.633 | 13 | 366
2025-05-03 06:02 | Normal | 199.9 | 496 | 442.2 | 454 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 335 | 1 | 35 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.444 | 0.635 | 11 | 366
2025-05-03 06:03 | Normal | 200.6 | 502.9 | 423.1 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 267 | 1 | 36.6 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0.635 | 13 | 366
2025-05-03 06:04 | Normal | 200.1 | 505.1 | 478.2 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 301 | 1 | 38 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.444 | 0.635 | 13 | 366
2025-05-03 06:05 | Normal | 199.4 | 480.4 | 457.9 | 492.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 346 | 1 | 39 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.537 | 0.637 | 13 | 366
2025-05-03 06:06 | Normal | 200 | 508.2 | 432.7 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 376 | 1 | 39.9 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.485 | 0.637 | 13 | 366
2025-05-03 06:07 | Normal | 199.8 | 476.3 | 431.7 | 491.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 392 | 1 | 38.6 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.582 | 0.638 | 13 | 366
2025-05-03 06:08 | Normal | 200.7 | 510.5 | 427.9 | 475 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 397 | 1 | 37.5 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.579 | 0.638 | 11 | 366
2025-05-03 06:09 | Normal | 202 | 469.2 | 458.5 | 503.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 443 | 1 | 36.8 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.594 | 0.639 | 13 | 366
2025-05-03 06:10 | Normal | 205.4 | 503 | 444.3 | 505 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 439 | 1 | 36.3 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.582 | 0.639 | 11 | 366
2025-05-03 06:11 | Normal | 227 | 492.1 | 440.6 | 501 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 502 | 1 | 36 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.646 | 0.633 | 11 | 366
2025-05-03 06:12 | Normal | 226.4 | 504.2 | 463.6 | 484 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 568 | 1 | 35.9 | 20813.3 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.712 | 0.624 | 11 | 366
2025-05-03 06:13 | Normal | 233.5 | 521.2 | 468.2 | 504 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 610 | 1 | 35.8 | 20813.4 | 1869 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.709 | 0.626 | 11 | 366
2025-05-03 06:14 | Normal | 202.1 | 497.4 | 494.9 | 529.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 220 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 658 | 1 | 35.7 | 20813.4 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.739 | 0.621 | 11 | 366
2025-05-03 06:15 | Normal | 199.7 | 502.4 | 500.7 | 503.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 686 | 1 | 35.7 | 20813.4 | 1869 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.759 | 0.622 | 11 | 366
2025-05-03 06:16 | Normal | 233.3 | 502.9 | 482.8 | 508.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 744 | 1 | 35.7 | 20813.4 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.788 | 0.621 | 11 | 366
2025-05-03 06:21 | Normal | 268.3 | 505.1 | 505.6 | 520 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 221 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 985 | 1 | 35.9 | 20813.5 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:26 | Normal | 537.8 | 515.2 | 511.6 | 510.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 220.8 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1405 | 1 | 36.3 | 20813.6 | 1869 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:31 | Normal | 509.7 | 507 | 477.8 | 501.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 220.4 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1721 | 1 | 36.7 | 20813.7 | 1870 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:36 | Normal | 504.8 | 502 | 505.8 | 502.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1915 | 1 | 37 | 20813.8 | 1870 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:41 | Normal | 528.1 | 500.1 | 513.8 | 506.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 6 | 5.9 | 6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2170 | 1 | 37.4 | 20814 | 1870 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:46 | Normal | 532.9 | 509 | 503.9 | 515.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2137 | 1 | 37.8 | 20814.2 | 1870 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:51 | Normal | 558.6 | 524.1 | 511.6 | 525.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.2 | 220.2 | 221 | 7 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2537 | 1 | 38.2 | 20814.4 | 1870 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 06:56 | Normal | 562.3 | 526.4 | 523.1 | 507.1 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 220.2 | 220 | 221 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2938 | 1 | 38.5 | 20814.6 | 1870 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:01 | Normal | 504.9 | 533.2 | 523.1 | 499.5 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 219.8 | 220.4 | 222.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3797 | 1 | 38.8 | 20814.9 | 1870 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:06 | Normal | 493.7 | 541.5 | 524.8 | 523.9 | 2.4 | 3.5 | 2 | 2.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5252 | 1 | 39.3 | 20815.3 | 1870 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:11 | Normal | 525.4 | 522.9 | 526.3 | 526.6 | 2.6 | 4.4 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 221.4 | 222 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6014 | 1 | 39.7 | 20815.8 | 1870 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:16 | Normal | 519.5 | 518.1 | 534.8 | 527.1 | 2.5 | 4.7 | 2 | 2.5 | 221.2 | 221.2 | 222 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6042 | 1 | 40.2 | 20816.3 | 1870 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:21 | Normal | 538.2 | 526.7 | 520.3 | 525.6 | 2.6 | 5 | 2.3 | 2.8 | 221 | 221.4 | 221.4 | 18.2 | 18 | 18.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6841 | 1 | 40.4 | 20816.7 | 1870 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:26 | Normal | 508.9 | 530.2 | 516 | 521.2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.4 | 220 | 220.4 | 221.6 | 13.1 | 13 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4761 | 1 | 40.5 | 20817.1 | 1870 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:31 | Normal | 521.1 | 519.3 | 525.9 | 522.2 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4993 | 1 | 40.6 | 20817.5 | 1871 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:36 | Normal | 529.8 | 536 | 533.5 | 525.8 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7039 | 1 | 40.7 | 20817.9 | 1871 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:41 | Normal | 514.7 | 520.1 | 484.1 | 515.4 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 220.6 | 221 | 221.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6056 | 1 | 40.8 | 20818.6 | 1871 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:46 | Normal | 483.3 | 514.2 | 499.6 | 505.1 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 221.8 | 222 | 222.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4254 | 1 | 41 | 20818.9 | 1871 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:51 | Normal | 536 | 505.2 | 508 | 523.2 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4027 | 1 | 41 | 20819.3 | 1871 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 07:56 | Normal | 506.9 | 503.2 | 510.9 | 524.2 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 221.4 | 221 | 222 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4071 | 1 | 41 | 20819.6 | 1871 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:01 | Normal | 498.5 | 527.1 | 499 | 517.2 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.4 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4545 | 1 | 41 | 20820 | 1871 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:06 | Normal | 497.9 | 525.2 | 512 | 513.1 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 222 | 222.4 | 223 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5887 | 1 | 41 | 20820.4 | 1871 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:11 | Normal | 472.1 | 530.3 | 488.1 | 516.3 | 5 | 5.3 | 3.7 | 4.2 | 222.6 | 223 | 223.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8940 | 1 | 41.2 | 20821 | 1871 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:16 | Normal | 491.7 | 523.1 | 477.6 | 520.7 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 4.8 | 223 | 222.8 | 223.6 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10814 | 1 | 41.3 | 20821.6 | 1871 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:21 | Normal | 476.8 | 521 | 519.9 | 523.2 | 5.1 | 5.5 | 3.9 | 4.6 | 223 | 222.8 | 223.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9277 | 1 | 41.5 | 20822.3 | 1871 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:26 | Normal | 497.8 | 519.4 | 508.1 | 519.3 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8124 | 1 | 41.7 | 20823 | 1871 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:31 | Normal | 512.8 | 519.2 | 517.6 | 520.8 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 222.8 | 223 | 223.6 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9203 | 1 | 42 | 20823.8 | 1872 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:36 | Normal | 519.1 | 513.1 | 506.6 | 514.8 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 5.5 | 222.8 | 223.4 | 224 | 29.1 | 29 | 29 | 60 | 60 | 60.01 | 10930 | 1 | 42.3 | 20824.7 | 1872 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:41 | Normal | 503.3 | 518.2 | 506.2 | 513.5 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 9435 | 1 | 42.6 | 20825.5 | 1872 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:46 | Normal | 507.4 | 505 | 505.3 | 511.5 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9423 | 1 | 42.9 | 20826.5 | 1872 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:51 | Normal | 527.5 | 505.3 | 498.2 | 489.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 221.8 | 222.4 | 223 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60.02 | 60 | 7795 | 1 | 43 | 20827.1 | 1872 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 08:56 | Normal | 494.7 | 505.1 | 499.8 | 501.8 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8183 | 1 | 42.9 | 20827.8 | 1872 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:01 | Normal | 520.8 | 511.2 | 478 | 509.1 | 6 | 7 | 5.5 | 5.8 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12062 | 1 | 42.9 | 20828.6 | 1872 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:06 | Normal | 511.7 | 510 | 482.3 | 509.5 | 5.1 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 223 | 223 | 224.8 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9862 | 1 | 43 | 20829.4 | 1872 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:11 | Normal | 476.6 | 510 | 478.9 | 512.2 | 8.3 | 8.6 | 6.9 | 7 | 223.6 | 224 | 225.2 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60 | 60.02 | 60 | 14401 | 1 | 43.1 | 20830.6 | 1872 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:16 | Normal | 482.1 | 502.1 | 477.8 | 515 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 29.9 | 29.8 | 30 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10905 | 1 | 44.1 | 20831.6 | 1872 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:21 | Normal | 484.5 | 512 | 475.6 | 512.7 | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 224 | 225 | 225 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15385 | 1 | 44.4 | 20832.7 | 1872 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:26 | Normal | 477.9 | 510.2 | 483 | 512.2 | 8.5 | 8.9 | 7.1 | 7.4 | 223.6 | 224 | 224.6 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14713 | 1 | 45.1 | 20834 | 1872 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:31 | Normal | 472.8 | 497.4 | 487.6 | 518.6 | 9.4 | 9.9 | 8.2 | 8.3 | 224.4 | 224.6 | 225 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15841 | 1 | 45.3 | 20835.1 | 1873 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:36 | Normal | 479.1 | 493.4 | 475.6 | 504.8 | 11.2 | 11.6 | 9.8 | 10 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 19112 | 1 | 46.2 | 20836.7 | 1873 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:41 | Normal | 465.8 | 488.2 | 483.2 | 507.3 | 13.3 | 13.5 | 11.3 | 11.7 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 60.01 | 60 | 60 | 22414 | 1 | 47.4 | 20838.5 | 1873 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:46 | Normal | 488.6 | 482 | 483.5 | 497.7 | 11.9 | 12.6 | 10.9 | 11.3 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21477 | 1 | 49 | 20840.3 | 1873 | 5.8 | 5.4 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:51 | Normal | 476 | 477.3 | 484.3 | 491.5 | 14.3 | 14.9 | 13.1 | 13.5 | 226.4 | 226.8 | 227 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25016 | 1 | 50.2 | 20842.3 | 1873 | 7 | 6.6 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 09:56 | Normal | 473.5 | 472.9 | 471.6 | 487.8 | 14.3 | 15 | 13.5 | 13.6 | 226.6 | 226.6 | 227.2 | 66 | 65.8 | 66 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 25087 | 1 | 51.6 | 20844.4 | 1873 | 7 | 6.6 | 0.4 | 7 | 7.6 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:01 | Normal | 467.7 | 473 | 472.9 | 487.2 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 10.8 | 225 | 225.6 | 225.8 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20552 | 1 | 52.5 | 20846.3 | 1873 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:06 | Normal | 474.2 | 478.2 | 470.8 | 484.1 | 11.8 | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 20705 | 1 | 52.4 | 20847.8 | 1873 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:11 | Normal | 467.1 | 473 | 472.6 | 475.2 | 13.7 | 14 | 13 | 13.3 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 62.7 | 62.6 | 62.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23866 | 1 | 52.6 | 20849.7 | 1873 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 7 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:16 | Normal | 464.1 | 471.4 | 464.8 | 479.1 | 12.8 | 13 | 12.3 | 12.5 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 58.8 | 58.6 | 58.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 22889 | 1 | 53.5 | 20851.7 | 1873 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:21 | Normal | 462.9 | 478.2 | 470.9 | 476.1 | 13 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | 225.6 | 225.8 | 227 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 23261 | 1 | 54 | 20853.7 | 1873 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:26 | Normal | 473 | 482.4 | 475.2 | 481.5 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13609 | 1 | 54.2 | 20855.4 | 1873 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:31 | Normal | 494.5 | 483.7 | 472.1 | 485.5 | 8.2 | 10.6 | 10.1 | 10 | 224 | 224 | 225.4 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 60 | 59.98 | 60 | 16447 | 1 | 53.4 | 20856.7 | 1874 | 3.6 | 4.1 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 5 | 4.5 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:36 | Normal | 494.8 | 478.4 | 492.9 | 481.1 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.5 | 223.8 | 224 | 224.8 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 17418 | 1 | 52.6 | 20858.2 | 1874 | 4 | 4.2 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:41 | Normal | 503.7 | 495.1 | 496.2 | 487.4 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8.1 | 223 | 222.8 | 224 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13625 | 1 | 51.6 | 20859.3 | 1874 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:46 | Normal | 501.5 | 490.9 | 506.9 | 505.1 | 4.9 | 6 | 6 | 6.2 | 222 | 222.6 | 223.2 | 29.4 | 29 | 29.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13540 | 1 | 50.4 | 20860.4 | 1874 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:51 | Normal | 499.5 | 493.2 | 507.1 | 497.3 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 222 | 222 | 222.8 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60 | 8993 | 1 | 49.4 | 20861.1 | 1874 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 10:56 | Normal | 498.9 | 476.1 | 474.8 | 485.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6483 | 1 | 48.8 | 20862.2 | 1874 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:01 | Normal | 508.7 | 506.1 | 502.4 | 507.6 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21403 | 1 | 48 | 20863.1 | 1874 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:06 | Normal | 497.6 | 493.1 | 494.7 | 498.9 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 223.2 | 224 | 223.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16815 | 1 | 48 | 20864.3 | 1874 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:11 | Normal | 491.9 | 489.2 | 493.6 | 494.9 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.3 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12850 | 1 | 48.4 | 20866 | 1874 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:16 | Normal | 492.6 | 486.9 | 486.4 | 492.7 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 223.2 | 224 | 224.2 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 60 | 60 | 60 | 18604 | 1 | 48.4 | 20867.2 | 1874 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:21 | Normal | 498.8 | 501.3 | 503.9 | 493.9 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 226.4 | 227 | 227.4 | 79.1 | 78.8 | 79 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24454 | 1 | 48 | 20868.1 | 1874 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:26 | Normal | 479.4 | 486.8 | 482 | 486.3 | 14.7 | 14.8 | 15.9 | 16.1 | 226 | 226.2 | 227 | 72.8 | 72.6 | 72.7 | 60 | 60 | 60.01 | 28498 | 1 | 49 | 20870.3 | 1874 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:31 | Normal | 477.2 | 472.5 | 466.7 | 476.2 | 15.3 | 15.6 | 17.3 | 17.3 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 76.2 | 76 | 76.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28918 | 1 | 50.6 | 20872.6 | 1875 | 7.2 | 7.3 | 0.6 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:36 | Normal | 462.5 | 472.9 | 463.7 | 468 | 13.3 | 13.5 | 14.9 | 15.1 | 226.2 | 226.6 | 227.4 | 65.4 | 65.1 | 65.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 25650 | 1 | 52.3 | 20874.9 | 1875 | 6.1 | 6.4 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:41 | Normal | 512.6 | 500 | 517.9 | 505.4 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 54.4 | 54.2 | 54.4 | 60 | 59.97 | 60 | 14075 | 1 | 53.1 | 20876.7 | 1875 | 3.5 | 4.1 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:46 | Normal | 480.4 | 487.4 | 466.1 | 486.8 | 11.9 | 12 | 13.7 | 13.5 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 62.2 | 62 | 61.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20502 | 1 | 52.7 | 20878.2 | 1875 | 5.3 | 5.6 | 0.6 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:51 | Normal | 478.4 | 490.4 | 477.5 | 480.5 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 222.2 | 222 | 223 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 10234 | 1 | 51.7 | 20879.1 | 1875 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 11:56 | Normal | 505.6 | 486.5 | 496.3 | 484.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10200 | 1 | 50.4 | 20880 | 1875 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:01 | Normal | 494.2 | 487.5 | 488.3 | 492.6 | 13 | 13.6 | 14.9 | 15.2 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 25430 | 1 | 50 | 20881.4 | 1875 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:06 | Normal | 476.1 | 475.5 | 482.5 | 484.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 222 | 222.8 | 223 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11571 | 1 | 50.1 | 20882.7 | 1875 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:11 | Normal | 485.9 | 480.3 | 491.2 | 486.3 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.6 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16098 | 1 | 49.9 | 20883.9 | 1875 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:16 | Normal | 494.4 | 494.7 | 490.7 | 500.9 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 223.2 | 223 | 223.8 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14566 | 1 | 49.6 | 20885.1 | 1875 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:21 | Normal | 491.1 | 488.6 | 478.9 | 488.2 | 11.2 | 11.6 | 13.3 | 13.6 | 225 | 224.6 | 225.6 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23037 | 1 | 49.5 | 20886.6 | 1875 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:26 | Normal | 485.3 | 481.6 | 481.7 | 487.9 | 11.8 | 12.3 | 14 | 14.5 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24751 | 1 | 50.1 | 20888.4 | 1875 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:31 | Normal | 485.4 | 476.7 | 482.7 | 481 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 30.1 | 30 | 30 | 59.99 | 60 | 60 | 11257 | 1 | 50.5 | 20890 | 1876 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:36 | Normal | 497.3 | 490.7 | 491.7 | 483 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.6 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12431 | 1 | 50.2 | 20891 | 1876 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:41 | Normal | 479.4 | 485.8 | 498.2 | 503.5 | 5.6 | 6.1 | 6 | 6.6 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11223 | 1 | 49.4 | 20891.9 | 1876 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:46 | Normal | 504.6 | 500.7 | 503.4 | 504.6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.8 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12995 | 1 | 48.7 | 20892.9 | 1876 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:51 | Normal | 501.5 | 492.8 | 498.7 | 498.8 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13206 | 1 | 48.4 | 20893.9 | 1876 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 12:56 | Normal | 494 | 490.6 | 498.3 | 495.7 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 6 | 222 | 222.8 | 222.8 | 28 | 27.9 | 28 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10349 | 1 | 48.2 | 20895 | 1876 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:01 | Normal | 494 | 503.5 | 495.6 | 495.9 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11697 | 1 | 47.9 | 20895.9 | 1876 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:06 | Normal | 491.4 | 498.7 | 495.3 | 496.5 | 10.7 | 11 | 13.6 | 14.1 | 225 | 225 | 225.8 | 60.5 | 60.3 | 60.5 | 60.07 | 60.01 | 60.07 | 22009 | 1 | 47.9 | 20897.3 | 1876 | 5 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:11 | Normal | 483.2 | 488.5 | 486.2 | 491.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 222 | 221.6 | 222.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60 | 60.01 | 60 | 9073 | 1 | 48.1 | 20898.5 | 1876 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:16 | Normal | 492.4 | 498.8 | 498.4 | 493.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 24 | 23.9 | 24 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8771 | 1 | 47.6 | 20899.2 | 1876 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:21 | Normal | 496.2 | 492.6 | 505.6 | 499.9 | 8.8 | 9.1 | 10.8 | 11.5 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18547 | 1 | 47.3 | 20900.3 | 1876 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:26 | Normal | 489.4 | 489.7 | 486.2 | 496.5 | 8.3 | 8.8 | 10.7 | 11.1 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18267 | 1 | 47.9 | 20901.9 | 1876 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:31 | Normal | 496.1 | 503.5 | 487.2 | 489.5 | 8 | 8.2 | 10.8 | 11.3 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16870 | 1 | 48.2 | 20903.3 | 1877 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:36 | Normal | 491.3 | 491.7 | 483.8 | 487 | 6.1 | 6.5 | 8.1 | 8.7 | 223.4 | 223 | 223.8 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14874 | 1 | 48.8 | 20905 | 1877 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3.2 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:41 | Normal | 499.3 | 487.7 | 481.3 | 490.5 | 6.3 | 6.9 | 8.8 | 9.3 | 223 | 222.8 | 223.6 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14809 | 1 | 48.8 | 20906.2 | 1877 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:46 | Normal | 489.2 | 486.8 | 486.1 | 491.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 221 | 221 | 222 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7947 | 1 | 48.4 | 20907 | 1877 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:51 | Normal | 497.6 | 484.8 | 490.9 | 486 | 6 | 6.6 | 8.6 | 9.2 | 222.6 | 223 | 223.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13818 | 1 | 47.8 | 20907.9 | 1877 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 13:56 | Normal | 504.3 | 494.8 | 498.1 | 492.3 | 6.7 | 7.3 | 10 | 10.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 43.1 | 43 | 43 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 15241 | 1 | 47.6 | 20909.1 | 1877 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:01 | Normal | 508.1 | 494.5 | 504.2 | 495.5 | 8 | 8.6 | 12.3 | 13.3 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 19113 | 1 | 47.8 | 20910.4 | 1877 | 3.5 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:06 | Normal | 503.4 | 489.8 | 501.6 | 486 | 8.1 | 8.7 | 10.7 | 13.8 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19387 | 1 | 48.2 | 20912 | 1877 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 5.8 | 4.8 | 7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:11 | Normal | 509.5 | 493.8 | 490.6 | 482.6 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 9.9 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12456 | 1 | 48.5 | 20913.4 | 1877 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 3 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:16 | Normal | 498.2 | 494.8 | 496.4 | 493.6 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 7 | 222 | 221.8 | 223 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9142 | 1 | 48.2 | 20914.1 | 1877 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:21 | Normal | 505.5 | 505.8 | 492.5 | 509.7 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 7 | 221 | 222 | 222.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10283 | 1 | 47.6 | 20914.9 | 1877 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:26 | Normal | 513.8 | 494.9 | 497.9 | 511.2 | 5.3 | 6 | 6.1 | 8 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11416 | 1 | 47.4 | 20915.9 | 1877 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:31 | Normal | 501.5 | 494 | 497.5 | 493.7 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 10.4 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14749 | 1 | 47.3 | 20916.9 | 1878 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:36 | Normal | 501.6 | 483 | 479.6 | 485.8 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 9.5 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13028 | 1 | 47.3 | 20918.1 | 1878 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:41 | Normal | 506.6 | 493 | 492.5 | 486.8 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 9.3 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12299 | 1 | 47.3 | 20919.1 | 1878 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:46 | Normal | 501 | 500.1 | 489 | 486.4 | 4.7 | 5.2 | 6 | 8.8 | 222 | 221.8 | 222.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 11521 | 1 | 47.2 | 20920.1 | 1878 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:51 | Normal | 502.9 | 496.1 | 486.8 | 489 | 4.4 | 5 | 6 | 8.6 | 221.4 | 222 | 222 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11109 | 1 | 47 | 20921.1 | 1878 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 14:56 | Normal | 506.3 | 490.7 | 488.3 | 493.5 | 4 | 4.6 | 5.7 | 8.2 | 221.6 | 222 | 222.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10422 | 1 | 46.8 | 20922 | 1878 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:01 | Normal | 503.5 | 487 | 490.2 | 480.5 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 8.2 | 221 | 221.6 | 222.8 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10051 | 1 | 46.7 | 20922.8 | 1878 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:06 | Normal | 498.6 | 489.1 | 488.8 | 485 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 8.1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9756 | 1 | 46.5 | 20923.6 | 1878 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:11 | Normal | 507.4 | 493.8 | 489.1 | 489.3 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 7.6 | 221 | 220.6 | 221.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9245 | 1 | 46.4 | 20924.4 | 1878 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:16 | Normal | 511.4 | 495.9 | 499.4 | 489.6 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 7.5 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8905 | 1 | 46.2 | 20925.2 | 1878 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:21 | Normal | 502.7 | 501.3 | 482.3 | 489.7 | 2.6 | 3.1 | 5 | 7.2 | 220 | 220.8 | 221.6 | 23.1 | 23 | 23 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8401 | 1 | 46.1 | 20925.9 | 1878 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:26 | Normal | 496.6 | 499 | 486.1 | 482.3 | 1.9 | 2.4 | 4 | 5.8 | 219.6 | 220 | 220.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7130 | 1 | 46 | 20926.6 | 1878 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:31 | Normal | 518.4 | 489 | 492.2 | 493.5 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 6.4 | 219.6 | 220.2 | 221 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7080 | 1 | 45.6 | 20927.1 | 1879 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:36 | Normal | 497.5 | 498.8 | 516.5 | 492.1 | 1.7 | 2.2 | 1 | 6.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5509 | 1 | 45.3 | 20927.7 | 1879 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:41 | Normal | 490.8 | 497.8 | 520 | 492.6 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 6 | 219.4 | 220 | 220.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4998 | 1 | 45.2 | 20928.1 | 1879 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:46 | Normal | 500.5 | 488.9 | 508.4 | 482.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 4.3 | 218.6 | 218.8 | 220 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3936 | 1 | 44.9 | 20928.5 | 1879 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:51 | Normal | 505.7 | 490.8 | 502.8 | 493 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 218.2 | 218.6 | 220 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3302 | 1 | 44.7 | 20928.8 | 1879 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 15:56 | Normal | 493.2 | 506.8 | 496.4 | 500 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3277 | 1 | 44.5 | 20929 | 1879 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:01 | Normal | 481.5 | 486.9 | 508 | 486.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.5 | 217.4 | 218 | 219 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3081 | 1 | 44.3 | 20929.3 | 1879 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:06 | Normal | 487.7 | 478 | 510.6 | 487.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2254 | 1 | 44 | 20929.5 | 1879 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:11 | Normal | 479.5 | 469.9 | 487.3 | 479.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1538 | 1 | 43.8 | 20929.6 | 1879 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:16 | Normal | 481.1 | 485 | 505.3 | 493.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 217 | 217.4 | 219 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1593 | 1 | 43.6 | 20929.8 | 1879 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:21 | Normal | 498.6 | 479.6 | 515.7 | 491.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 1937 | 1 | 43.4 | 20930 | 1879 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:26 | Normal | 498.3 | 488.7 | 503.3 | 500.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.8 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2342 | 1 | 43.2 | 20930.1 | 1879 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:31 | Normal | 490.3 | 492.7 | 495.4 | 493.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 217 | 217 | 218.6 | 5.1 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1803 | 1 | 43 | 20930.3 | 1880 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:36 | Normal | 483.7 | 467.9 | 479.3 | 500.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 217 | 217.2 | 217.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1548 | 1 | 42.8 | 20930.4 | 1880 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:41 | Normal | 483.2 | 465.8 | 502.6 | 499.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217 | 216.8 | 217.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1126 | 1 | 42.7 | 20930.5 | 1880 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:46 | Normal | 431.2 | 466.9 | 460.7 | 498.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 216.2 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 719 | 1 | 42.6 | 20930.6 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:51 | Normal | 341.7 | 475.9 | 433.3 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 216.2 | 217.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 603 | 1 | 42.5 | 20930.7 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 16:56 | Normal | 199.9 | 455.9 | 426.7 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216 | 216.8 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 388 | 1 | 42.3 | 20930.7 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:01 | Normal | 199.6 | 442.8 | 306.5 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 216.6 | 216.6 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 220 | 1 | 42.2 | 20930.7 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:06 | Normal | 199.7 | 446 | 200 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 66 | 1 | 42.1 | 20930.8 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:11 | Normal | 221.6 | 263.9 | 199 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 42 | 20930.8 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:16 | Normal | 196.4 | 192.6 | 173.3 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 20930.8 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:21 | Normal | 195 | 179.6 | 218.7 | 392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 42 | 20930.8 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:26 | Normal | 201.4 | 189.8 | 208.8 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 20930.8 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-03 17:31 | Normal | 203.7 | 200 | 196.9 | 290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.89 | 59.93 | 0 | 1 | 41.8 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0