## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-30 06:01 | Wait | 521.5 | 522.5 | 521.8 | 521.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 15 | 86331.5 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:06 | Normal | 534.9 | 553.6 | 532.1 | 457.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 19.2 | 86331.5 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:11 | Normal | 531.9 | 528.1 | 533.1 | 417 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 21.3 | 86331.5 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:16 | Normal | 538.9 | 536.2 | 515 | 490.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 35 | 1 | 23 | 86331.5 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:21 | Normal | 573.9 | 550.1 | 530.9 | 512.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 218.2 | 218.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 275 | 1 | 24.3 | 86331.6 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:26 | Normal | 585.9 | 563 | 538.1 | 450 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 218.8 | 218.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 564 | 1 | 25.7 | 86331.6 | 8270 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:31 | Normal | 555 | 556.2 | 533.1 | 500.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219 | 218.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 914 | 1 | 26.8 | 86331.7 | 8270 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:36 | Normal | 559.2 | 561.2 | 536.1 | 492.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 1160 | 1 | 27.6 | 86331.7 | 8270 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:41 | Normal | 532.3 | 574 | 536.9 | 569.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 218.6 | 218.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1425 | 1 | 28.5 | 86331.8 | 8270 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:46 | Normal | 571.7 | 556.8 | 519.2 | 572.5 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 219.2 | 219 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1749 | 1 | 29.2 | 86332 | 8271 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:51 | Normal | 565.8 | 552 | 538.9 | 522 | 1 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 221 | 219.4 | 218.6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2213 | 1 | 30 | 86332.1 | 8271 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 06:56 | Normal | 580.8 | 572 | 553 | 568.9 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 220.8 | 219.6 | 218.4 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2649 | 1 | 30.7 | 86332.3 | 8271 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:01 | Normal | 563 | 571.2 | 551.9 | 562.8 | 1.3 | 2.8 | 1 | 0.8 | 221.2 | 220.2 | 219.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3049 | 1 | 31.3 | 86332.6 | 8271 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:06 | Normal | 560 | 564.2 | 543.2 | 561.2 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 1 | 221 | 220.2 | 219.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3502 | 1 | 32 | 86332.9 | 8271 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:11 | Normal | 568.9 | 573.2 | 558.5 | 563.3 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 220.8 | 219.4 | 219 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4005 | 1 | 32.6 | 86333.2 | 8271 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:16 | Normal | 567 | 560.4 | 565.2 | 565 | 1.9 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 221.6 | 220.4 | 219.4 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4459 | 1 | 33.2 | 86333.5 | 8271 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:21 | Normal | 562 | 555.2 | 570.1 | 563 | 2 | 4 | 1.9 | 1.7 | 221.2 | 220.2 | 219 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4949 | 1 | 34 | 86333.9 | 8271 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:26 | Normal | 558.5 | 564.2 | 541.2 | 565.9 | 2.2 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 221.2 | 220 | 220 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5392 | 1 | 34.6 | 86334.4 | 8271 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:31 | Normal | 551 | 563.8 | 558.8 | 565.9 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 221.8 | 220.6 | 219.6 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5969 | 1 | 35.3 | 86334.8 | 8271 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:36 | Normal | 545.9 | 560.2 | 566.4 | 565.2 | 2.5 | 5 | 2.6 | 2.4 | 221.4 | 220 | 219.8 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6464 | 1 | 36.1 | 86335.3 | 8271 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:41 | Normal | 546.8 | 553.2 | 568.9 | 559.8 | 2.6 | 5.3 | 2.8 | 2.7 | 221.8 | 220.6 | 219.8 | 19 | 19 | 18.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6960 | 1 | 36.9 | 86335.9 | 8271 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:46 | Normal | 549 | 553.3 | 557.9 | 558.8 | 2.8 | 5.6 | 3.1 | 2.9 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7454 | 1 | 37.8 | 86336.5 | 8272 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:51 | Normal | 547.9 | 546.1 | 565.1 | 558.1 | 2.9 | 6 | 3.3 | 3.1 | 222.2 | 220.8 | 219.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7936 | 1 | 38.6 | 86337.1 | 8272 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 07:56 | Normal | 551 | 548.2 | 562.2 | 561.3 | 3 | 6.4 | 3.6 | 3.4 | 222 | 220.8 | 220.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8464 | 1 | 39.4 | 86337.8 | 8272 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:01 | Normal | 544.6 | 540 | 555 | 551.7 | 3.3 | 6.8 | 3.9 | 3.7 | 223 | 221.6 | 220.6 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8993 | 1 | 40 | 86338.6 | 8272 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:06 | Normal | 549.1 | 545.3 | 556.6 | 553.4 | 3.3 | 7 | 4.3 | 4 | 222.2 | 220.8 | 220.4 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9513 | 1 | 40.9 | 86339.3 | 8272 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:11 | Normal | 539.9 | 542.2 | 556.2 | 549.1 | 3.5 | 7.3 | 4.5 | 4.3 | 222.2 | 220.8 | 221 | 27.2 | 27.2 | 27 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9989 | 1 | 41.7 | 86340.1 | 8272 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:16 | Normal | 537.1 | 546.3 | 555.6 | 559.4 | 3.7 | 7.5 | 4.8 | 4.4 | 222.6 | 221.4 | 220.2 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10487 | 1 | 42.7 | 86341 | 8272 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:21 | Normal | 525.9 | 540.4 | 549.7 | 553 | 4 | 7.9 | 5.1 | 4.8 | 222 | 221.2 | 220.6 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11146 | 1 | 43.7 | 86341.9 | 8272 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:26 | Normal | 537 | 527.2 | 555.5 | 539.3 | 4 | 8.3 | 5.3 | 5.3 | 222 | 221 | 221 | 31.2 | 31 | 30.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11631 | 1 | 36.3 | 86342.9 | 8272 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:31 | Normal | 524 | 526.3 | 538.9 | 527.3 | 4.3 | 8.5 | 5.6 | 5.5 | 223 | 221.6 | 221.2 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12086 | 1 | 40.4 | 86343.9 | 8272 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:36 | Normal | 524.1 | 527.3 | 553.3 | 549.1 | 4.4 | 8.9 | 5.8 | 5.7 | 222 | 220.8 | 221.2 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12545 | 1 | 42.8 | 86344.9 | 8272 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:41 | Normal | 526 | 529.2 | 549.2 | 538.1 | 4.5 | 9 | 6.1 | 6 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12971 | 1 | 36.9 | 86345.9 | 8272 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:46 | Normal | 517.2 | 530.3 | 549.4 | 540.3 | 4.6 | 9.5 | 6.5 | 6.3 | 222.8 | 221 | 221 | 35.9 | 35.8 | 35.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 13401 | 1 | 31.3 | 86347 | 8273 | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:51 | Normal | 514.7 | 525.1 | 539.1 | 541.2 | 4.6 | 9.7 | 6.8 | 6.5 | 223 | 221.4 | 221.2 | 37 | 36.9 | 36.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13804 | 1 | 37.5 | 86348.2 | 8273 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 08:56 | Normal | 516.6 | 517.9 | 540.5 | 510.6 | 4.8 | 10 | 7 | 6.8 | 222.4 | 221.6 | 221 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14050 | 1 | 41 | 86349.3 | 8273 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:01 | Normal | 504.5 | 518.4 | 541.4 | 529.2 | 5 | 10.1 | 6.9 | 6.9 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 38.3 | 39.4 | 38.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14534 | 1 | 34.3 | 86350.5 | 8273 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:06 | Normal | 510.6 | 518.9 | 528.8 | 529.8 | 5.1 | 10.5 | 7.5 | 7.3 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14935 | 1 | 32 | 86351.8 | 8273 | 4.9 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:11 | Normal | 516 | 514.3 | 534 | 531.9 | 5.2 | 10.8 | 7.6 | 7.5 | 223.4 | 222.4 | 221.2 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15321 | 1 | 35.9 | 86353 | 8273 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:16 | Normal | 515 | 518.2 | 535.4 | 529.2 | 5.3 | 10.9 | 7.8 | 7.8 | 222.2 | 222.4 | 222 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15671 | 1 | 40.5 | 86354.3 | 8273 | 5 | 0 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:21 | Normal | 517.5 | 522.1 | 530.3 | 522.1 | 5.4 | 11 | 8.1 | 8.1 | 223 | 221.8 | 221 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16003 | 1 | 34.9 | 86355.6 | 8273 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:26 | Normal | 505.7 | 519.2 | 520.3 | 527.1 | 5.6 | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 222.6 | 221.8 | 220.8 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16277 | 1 | 33.4 | 86357 | 8273 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:31 | Normal | 510.9 | 516.3 | 525 | 525.9 | 5.7 | 11.4 | 8.4 | 8.5 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 16584 | 1 | 33.2 | 86358.3 | 8273 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:36 | Normal | 504.2 | 516.4 | 525.7 | 525.5 | 5.8 | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 222.6 | 222 | 221.4 | 45 | 45 | 44.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16813 | 1 | 33.1 | 86359.7 | 8273 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 4 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:41 | Normal | 502.1 | 515.1 | 520.3 | 521.2 | 6 | 11.9 | 9 | 8.8 | 222.8 | 221.8 | 222 | 46 | 45.7 | 45.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 17150 | 1 | 33.1 | 86361.1 | 8273 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:46 | Normal | 509.7 | 519.2 | 518.6 | 525.6 | 6 | 12 | 9.1 | 8.9 | 222.4 | 221.6 | 221 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17399 | 1 | 33.2 | 86362.6 | 8274 | 5.7 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:51 | Normal | 505 | 504.1 | 525 | 525.9 | 6 | 12.3 | 9.1 | 9 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60 | 60 | 59.99 | 17605 | 1 | 33.5 | 86364 | 8274 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 09:56 | Normal | 504.9 | 514.2 | 518.3 | 516.2 | 6.1 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17829 | 1 | 33.8 | 86365.5 | 8274 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:01 | Normal | 504.2 | 506.4 | 519.3 | 514.1 | 6.1 | 12.5 | 9.5 | 9.6 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 48.3 | 48.4 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18048 | 1 | 34 | 86367 | 8274 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:06 | Normal | 504.7 | 508.9 | 519.1 | 521.1 | 6.3 | 12.6 | 9.7 | 9.6 | 222.4 | 221.4 | 221 | 49.3 | 49.2 | 49 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18356 | 1 | 34.2 | 86368.5 | 8274 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:11 | Normal | 495.8 | 505 | 514.4 | 519.2 | 6.4 | 12.8 | 9.9 | 9.8 | 223 | 222 | 221 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18532 | 1 | 34.5 | 86370.1 | 8274 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5.4 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:16 | Normal | 501.6 | 507.8 | 510.8 | 514.6 | 6.4 | 13 | 10 | 10 | 222.8 | 222 | 222.4 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 18665 | 1 | 34.8 | 86371.6 | 8274 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:21 | Normal | 502.8 | 501.3 | 516.8 | 513.7 | 6.4 | 13.1 | 10 | 10.1 | 223 | 221.2 | 221.6 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18810 | 1 | 35.2 | 86373.2 | 8274 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:26 | Normal | 494.1 | 500.5 | 514.6 | 514.7 | 6.5 | 13.1 | 10.3 | 10.1 | 223 | 221.8 | 222.2 | 51 | 50.9 | 50.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 19025 | 1 | 35.5 | 86374.8 | 8274 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:31 | Normal | 497.7 | 497 | 498.9 | 511.7 | 6.6 | 13.4 | 10.5 | 10.3 | 223 | 222.8 | 221.8 | 51.1 | 51.1 | 50.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19143 | 1 | 35.8 | 86376.4 | 8274 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:36 | Normal | 484.6 | 492.1 | 510.5 | 509.4 | 6.6 | 13.4 | 10.5 | 10.5 | 222.8 | 222.4 | 222.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19198 | 1 | 36.3 | 86378 | 8274 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:41 | Normal | 491.7 | 491 | 506 | 507.8 | 6.6 | 13.4 | 10.4 | 10.6 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19336 | 1 | 36.8 | 86379.6 | 8274 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:46 | Normal | 489.2 | 497.3 | 505.4 | 503.3 | 6.7 | 13.6 | 10.7 | 10.6 | 223.2 | 221.4 | 221.2 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19456 | 1 | 37.1 | 86381.2 | 8275 | 6.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:51 | Normal | 486 | 497.2 | 505.1 | 503.9 | 6.8 | 13.5 | 10.7 | 10.8 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19545 | 1 | 37.4 | 86382.8 | 8275 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 10:56 | Normal | 492.2 | 492.6 | 511.1 | 497.5 | 6.7 | 13.6 | 10.7 | 10.9 | 223 | 222.2 | 221.8 | 52.3 | 52.5 | 52.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 19647 | 1 | 37.6 | 86384.4 | 8275 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:01 | Normal | 493.1 | 492.9 | 508.2 | 504.1 | 6.7 | 13.8 | 10.8 | 10.9 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19715 | 1 | 37.8 | 86386.1 | 8275 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 6 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:06 | Normal | 490.8 | 489.2 | 507 | 504.8 | 6.7 | 13.9 | 10.8 | 10.8 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 52.7 | 52.8 | 52.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 19749 | 1 | 38 | 86387.7 | 8275 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 6 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:11 | Normal | 482.8 | 489 | 508.9 | 504.8 | 6.8 | 13.8 | 10.8 | 11 | 222.8 | 222 | 221.6 | 53 | 53.1 | 52.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19832 | 1 | 38.3 | 86389.4 | 8275 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:16 | Normal | 486 | 484.2 | 502.6 | 508.4 | 6.8 | 14 | 11 | 11 | 223.2 | 222.4 | 222 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 19879 | 1 | 38.5 | 86391 | 8275 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 6 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:21 | Normal | 485.7 | 487.9 | 510.1 | 500 | 6.8 | 13.9 | 10.9 | 11.2 | 223.2 | 222 | 221.8 | 53.2 | 53.1 | 52.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 19899 | 1 | 38.7 | 86392.7 | 8275 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 7 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:26 | Normal | 487.5 | 492.1 | 505.5 | 501.4 | 6.8 | 13.7 | 11 | 11.2 | 224 | 222.8 | 223 | 53.5 | 53.4 | 53.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20018 | 1 | 38.8 | 86394.4 | 8275 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:31 | Normal | 486.3 | 492.4 | 507.4 | 500.2 | 6.8 | 13.7 | 10.8 | 11.2 | 223.4 | 222.2 | 222.2 | 53.3 | 53.1 | 53 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19917 | 1 | 38.9 | 86396 | 8275 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:36 | Normal | 481.3 | 488.4 | 500.7 | 502.7 | 6.8 | 13.8 | 11.1 | 11 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 19873 | 1 | 39.2 | 86397.7 | 8275 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:41 | Normal | 483.3 | 492.3 | 497.7 | 497.5 | 6.8 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 53 | 52.9 | 52.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19846 | 1 | 39.5 | 86399.3 | 8275 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:46 | Normal | 490.6 | 490 | 504.4 | 499.3 | 6.7 | 13.7 | 11 | 11.1 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 52.9 | 52.9 | 52.8 | 60 | 59.98 | 60 | 19852 | 1 | 39.6 | 86401 | 8276 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:51 | Normal | 485.8 | 495.1 | 496 | 507.9 | 6.7 | 13.5 | 11 | 10.9 | 223.4 | 222.8 | 221.8 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19752 | 1 | 39.7 | 86402.6 | 8276 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 11:56 | Normal | 491.2 | 493.5 | 504.6 | 495.5 | 6.6 | 13.5 | 10.8 | 11.1 | 223.6 | 222.8 | 222.2 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 19688 | 1 | 40 | 86404.3 | 8276 | 6.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:01 | Normal | 483.9 | 491.1 | 498 | 494.7 | 6.6 | 13.3 | 11 | 11.1 | 224 | 222.4 | 222.2 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19572 | 1 | 40.1 | 86405.9 | 8276 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:06 | Normal | 483.8 | 484.2 | 505.8 | 495.6 | 6.6 | 13.4 | 10.9 | 11.1 | 223.6 | 222.4 | 222 | 51.9 | 51.9 | 51.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19493 | 1 | 40.1 | 86407.5 | 8276 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:11 | Normal | 483.8 | 490 | 489 | 502.9 | 6.5 | 13.2 | 11 | 10.9 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 51.8 | 51.8 | 51.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19467 | 1 | 40 | 86409.2 | 8276 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:16 | Normal | 478.8 | 491.9 | 495.9 | 494.7 | 6.6 | 13.1 | 10.9 | 11 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19288 | 1 | 40.1 | 86410.8 | 8276 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:21 | Normal | 485.9 | 489.3 | 501.9 | 495.8 | 6.5 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 51 | 51 | 50.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19131 | 1 | 40.3 | 86412.4 | 8276 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:26 | Normal | 475.3 | 488.2 | 503.4 | 499.3 | 6.5 | 13.1 | 10.6 | 10.8 | 223.6 | 223 | 222.6 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19017 | 1 | 40.2 | 86414 | 8276 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:31 | Normal | 483.2 | 491.5 | 496.1 | 497.1 | 6.3 | 12.8 | 10.5 | 10.6 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18843 | 1 | 40.1 | 86415.5 | 8276 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:36 | Normal | 478 | 485.5 | 499.7 | 496.5 | 6.3 | 12.7 | 10.6 | 10.6 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18689 | 1 | 40.1 | 86417.1 | 8276 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:41 | Normal | 475.8 | 484.9 | 500.9 | 494.7 | 6.3 | 12.8 | 10.5 | 10.6 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18506 | 1 | 40.3 | 86418.7 | 8276 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:46 | Normal | 479.1 | 488.9 | 491 | 491.8 | 6.1 | 12.5 | 10.3 | 10.5 | 223.2 | 222.6 | 222 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18279 | 1 | 40.5 | 86420.2 | 8277 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:51 | Normal | 476.4 | 483.8 | 499.3 | 496.2 | 6.1 | 12.5 | 10.1 | 10.2 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 48.3 | 48.2 | 48 | 59.99 | 60 | 60 | 18068 | 1 | 40.6 | 86421.7 | 8277 | 6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 5 | 5 | 5.5 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 12:56 | Normal | 476.4 | 484.7 | 495.5 | 492.3 | 6 | 12.1 | 10 | 10.1 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 17807 | 1 | 40.7 | 86423.2 | 8277 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:01 | Normal | 487.2 | 488.4 | 495.1 | 498 | 5.9 | 12.1 | 10 | 10 | 222.6 | 222.2 | 222 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17637 | 1 | 40.8 | 86424.7 | 8277 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:06 | Normal | 482.9 | 489.7 | 500.5 | 497.4 | 5.9 | 12 | 9.8 | 9.8 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17430 | 1 | 40.9 | 86426.1 | 8277 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:11 | Normal | 485.5 | 487.9 | 501.5 | 492.4 | 5.7 | 11.6 | 9.7 | 9.7 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17137 | 1 | 40.7 | 86427.6 | 8277 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:16 | Normal | 486 | 483.3 | 485.3 | 499.2 | 5.6 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 222.4 | 221.6 | 220.8 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 16794 | 1 | 40.4 | 86429 | 8277 | 5.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:21 | Normal | 485 | 470.2 | 478.5 | 497.3 | 5.5 | 11.3 | 9.2 | 9.5 | 222.8 | 221.2 | 220.8 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 16286 | 1 | 40.2 | 86430.4 | 8277 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:26 | Normal | 486.8 | 456 | 482 | 501.8 | 5.5 | 11 | 9.1 | 9.1 | 222.4 | 222 | 220.8 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15827 | 1 | 40.1 | 86431.7 | 8277 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:31 | Normal | 491.8 | 446.9 | 463.6 | 506.5 | 5.3 | 10.8 | 9 | 8.9 | 222.2 | 220.8 | 220.4 | 41 | 41 | 40.8 | 60 | 60.02 | 60 | 15332 | 1 | 39.8 | 86433 | 8277 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:36 | Normal | 485.8 | 430.1 | 451.3 | 502.2 | 5.2 | 10.7 | 8.8 | 8.8 | 221.6 | 221 | 220.4 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 14841 | 1 | 39.5 | 86434.3 | 8277 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:41 | Normal | 490.1 | 422.1 | 444.4 | 506.3 | 5.1 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 222 | 221.4 | 221.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14297 | 1 | 39.3 | 86435.5 | 8277 | 5 | 0 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:46 | Normal | 491.1 | 399.3 | 418.7 | 507.7 | 5 | 10.1 | 8.5 | 8.4 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13740 | 1 | 42.3 | 86436.6 | 8278 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:51 | Normal | 492.2 | 396.3 | 416.7 | 499.7 | 4.8 | 9.7 | 8.2 | 8.3 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13168 | 1 | 47.1 | 86437.8 | 8278 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.6 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 13:56 | Normal | 490.8 | 381.1 | 396.1 | 501 | 4.7 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 12588 | 1 | 41 | 86438.8 | 8278 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:01 | Normal | 494.1 | 362.4 | 426.3 | 506.4 | 4.6 | 9.5 | 6.7 | 7.8 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11878 | 1 | 40 | 86439.8 | 8278 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 3.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:06 | Normal | 486.9 | 348.1 | 405.7 | 506.5 | 4.5 | 9 | 6.5 | 7.5 | 221.2 | 220.4 | 220 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 11314 | 1 | 45.2 | 86440.8 | 8278 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:11 | Normal | 493 | 319.2 | 415.1 | 511.9 | 4.4 | 8.8 | 6 | 7.3 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 59.87 | 59.87 | 59.86 | 10746 | 1 | 48.7 | 86441.7 | 8278 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 4.1 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:16 | Normal | 497.7 | 314 | 420.1 | 513.8 | 4.2 | 8.4 | 5.5 | 7 | 221 | 220.8 | 220.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 10016 | 1 | 42.1 | 86442.6 | 8278 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 4 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:21 | Normal | 495.9 | 293.1 | 364.6 | 506.7 | 4.1 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 26 | 25.9 | 25.8 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 9514 | 1 | 42.6 | 86443.4 | 8278 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.8 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:26 | Normal | 485.9 | 268.2 | 373.3 | 517.1 | 3.9 | 7.9 | 5.1 | 6.5 | 221 | 220.4 | 219.8 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 8811 | 1 | 47.6 | 86444.2 | 8278 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | 3.7 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:31 | Normal | 462.6 | 255.3 | 513.6 | 521.5 | 3.8 | 7.6 | 3.9 | 6.3 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8518 | 1 | 50 | 86444.9 | 8278 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:36 | Normal | 443.1 | 244.9 | 528 | 514.3 | 3.6 | 6.5 | 3.5 | 6 | 220.8 | 220 | 219.2 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 7958 | 1 | 48.6 | 86445.6 | 8278 | 3.5 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:41 | Normal | 438.9 | 209.9 | 507.3 | 517.2 | 3.5 | 6.8 | 3.6 | 5.8 | 220.8 | 220 | 219.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7468 | 1 | 46.4 | 86446.2 | 8278 | 3.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:46 | Normal | 427 | 223.8 | 520.2 | 517 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 220.4 | 219.2 | 219 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6890 | 1 | 49.8 | 86446.8 | 8279 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:51 | Normal | 417.8 | 223.4 | 539.7 | 517.8 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | 5.3 | 220 | 219 | 218.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6433 | 1 | 48.6 | 86447.4 | 8279 | 3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 3.1 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 14:56 | Normal | 403.1 | 212.9 | 506.6 | 519.5 | 3 | 3.7 | 3.1 | 5 | 220 | 218.8 | 218.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5965 | 1 | 46.8 | 86447.9 | 8279 | 2.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:01 | Normal | 379.9 | 199.8 | 521.1 | 527.9 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 4.7 | 220.4 | 219 | 218 | 15.1 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5507 | 1 | 50 | 86448.3 | 8279 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:06 | Normal | 361 | 199.8 | 524.8 | 517.7 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 219.8 | 218.4 | 218.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4936 | 1 | 48.7 | 86448.8 | 8279 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:11 | Normal | 352 | 199.9 | 536 | 522 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 4.1 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4459 | 1 | 46.7 | 86449.2 | 8279 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:16 | Normal | 331.8 | 535.7 | 527.8 | 495.7 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 219 | 218.8 | 217.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4115 | 1 | 49.8 | 86449.5 | 8279 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:21 | Normal | 310.1 | 514.5 | 504.1 | 482.4 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 219.2 | 218 | 217.6 | 10 | 10.4 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3775 | 1 | 48.3 | 86449.9 | 8279 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:26 | Normal | 291 | 500.3 | 472.6 | 452.2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3322 | 1 | 44.7 | 86450.2 | 8279 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 2 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:31 | Normal | 258.8 | 500.7 | 467.5 | 438.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 3 | 218.8 | 217.6 | 218 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2917 | 1 | 49.1 | 86450.4 | 8279 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:36 | Normal | 229.7 | 507.4 | 430.6 | 421.3 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 218.6 | 217.4 | 217.6 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2511 | 1 | 46.1 | 86450.6 | 8279 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:41 | Normal | 207.6 | 483.8 | 392.4 | 356.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 218.8 | 217.4 | 216.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2109 | 1 | 48.8 | 86450.8 | 8279 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:46 | Normal | 200 | 520.8 | 368.4 | 337.8 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 218 | 217.8 | 216.2 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1711 | 1 | 49.8 | 86451 | 8280 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:51 | Normal | 386.8 | 519.4 | 480.2 | 295.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2 | 218.4 | 216.6 | 216.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1571 | 1 | 46.8 | 86451.1 | 8280 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 15:56 | Normal | 359.8 | 519 | 449.4 | 231.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 217.8 | 216.6 | 216.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1280 | 1 | 48.7 | 86451.2 | 8280 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:01 | Normal | 324.1 | 512 | 436.3 | 382.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 218.2 | 216.8 | 216.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1187 | 1 | 49.4 | 86451.3 | 8280 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:06 | Normal | 302.7 | 534.9 | 388.1 | 543 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 217 | 216.4 | 216 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1065 | 1 | 49.8 | 86451.4 | 8280 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:11 | Normal | 275.2 | 506.3 | 339.4 | 454.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 217 | 216.2 | 215.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 918 | 1 | 50 | 86451.5 | 8280 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:16 | Normal | 231.7 | 509 | 335.3 | 368.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 216.6 | 216 | 215.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 743 | 1 | 47.6 | 86451.6 | 8280 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:21 | Normal | 199.7 | 532.7 | 519.1 | 303.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 217.2 | 215.8 | 216 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 557 | 1 | 48.7 | 86451.6 | 8280 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:26 | Normal | 208 | 504.8 | 518.2 | 435.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217 | 215.8 | 215.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 495 | 1 | 49.1 | 86451.7 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:31 | Normal | 204.9 | 509.8 | 528.2 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.2 | 215.8 | 215.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 433 | 1 | 49.3 | 86451.7 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:36 | Normal | 201.5 | 517.8 | 517 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.8 | 216 | 215.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 328 | 1 | 49.2 | 86451.8 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:41 | Normal | 205.4 | 515.8 | 514.1 | 423.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.2 | 214.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 250 | 1 | 49.2 | 86451.8 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:46 | Normal | 199.8 | 465.8 | 462 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.2 | 215.2 | 214.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 257 | 1 | 49.1 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:51 | Normal | 199.9 | 485.7 | 373.8 | 333 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.6 | 214.4 | 215 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 135 | 1 | 48.9 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 16:56 | Normal | 210.9 | 509.7 | 430.1 | 334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50 | 1 | 48.8 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:01 | Normal | 218.2 | 437.6 | 443.1 | 338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.2 | 214.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 40 | 1 | 48.6 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:06 | Normal | 171.5 | 374 | 417.9 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.4 | 215.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 48.4 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:11 | Normal | 193.3 | 199.7 | 209.6 | 316.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218 | 217.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 48.1 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:16 | Normal | 207.9 | 193.4 | 195.2 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.8 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:21 | Normal | 202.8 | 208.9 | 215.3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 47.4 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:26 | Normal | 200.5 | 201.1 | 197.5 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 217 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 47.1 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-30 17:31 | Normal | 199.2 | 198.4 | 205.3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 46.8 | 86451.8 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0