## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-04 05:49 | Normal | 199.6 | 461.6 | 172.5 | 439.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5 | 1 | 34.6 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 05:54 | Normal | 199.7 | 458.5 | 198.9 | 407.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 33 | 1 | 39.6 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 05:59 | Normal | 199.7 | 419.9 | 199.3 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 68 | 1 | 36.1 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:04 | Normal | 199.8 | 428.6 | 208.1 | 471.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 145 | 1 | 35.8 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:09 | Normal | 199.9 | 485.7 | 207.7 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 226 | 1 | 36 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:14 | Normal | 199.8 | 491.6 | 359.6 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 324 | 1 | 36.3 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:19 | Normal | 199.6 | 489.6 | 375.9 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 379 | 1 | 36.6 | 20930.8 | 1881 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:24 | Normal | 210.1 | 487.7 | 409.7 | 498.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 223 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 465 | 1 | 36.9 | 20930.9 | 1881 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:29 | Normal | 237.1 | 511.1 | 430.5 | 500.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 223.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 637 | 1 | 37.2 | 20930.9 | 1881 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:34 | Normal | 239.9 | 485.7 | 432.2 | 458.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 223 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 748 | 1 | 37.4 | 20931 | 1881 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:39 | Normal | 201.7 | 481.5 | 522.7 | 521.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222 | 221.8 | 223.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 849 | 1 | 37.7 | 20931 | 1881 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:44 | Normal | 225.9 | 498.9 | 499.5 | 499.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 223 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 753 | 1 | 37.9 | 20931.1 | 1882 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:49 | Normal | 220.7 | 498.7 | 512.8 | 458.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 707 | 1 | 38.2 | 20931.2 | 1882 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:54 | Normal | 252.7 | 519.9 | 528.8 | 502.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1473 | 1 | 38.4 | 20931.3 | 1882 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 06:59 | Normal | 228.3 | 519.2 | 528 | 522.7 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2254 | 1 | 38.6 | 20931.4 | 1882 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:04 | Normal | 241.5 | 534.7 | 481.8 | 520.4 | 3.3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 222.4 | 223 | 223.6 | 8.1 | 7.9 | 8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 2942 | 1 | 38.9 | 20931.7 | 1882 | 2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:09 | Normal | 250.1 | 532.8 | 525.1 | 504.9 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3849 | 1 | 39.3 | 20931.9 | 1882 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:14 | Normal | 259.8 | 526.6 | 520.1 | 513.9 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 2 | 224.4 | 224.8 | 225 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 5067 | 1 | 39.8 | 20932.3 | 1882 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:19 | Normal | 265.1 | 524.8 | 527 | 534.9 | 4.8 | 5 | 2 | 2.4 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6020 | 1 | 40.2 | 20932.8 | 1882 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:24 | Normal | 256.8 | 517.6 | 520.5 | 510.5 | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 225 | 224.4 | 225.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5594 | 1 | 40.4 | 20933.3 | 1882 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:29 | Normal | 266.7 | 520.7 | 524.5 | 535.5 | 6.2 | 6.4 | 2.8 | 3.3 | 224.8 | 224.2 | 226 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7789 | 1 | 40.7 | 20933.9 | 1882 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 4.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:34 | Normal | 254.2 | 526.7 | 524.2 | 528.2 | 5.9 | 5.6 | 2.8 | 3.4 | 225 | 224.8 | 226 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7366 | 1 | 40.9 | 20934.5 | 1882 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 3.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:39 | Normal | 258.9 | 506.7 | 474.5 | 511.6 | 5.6 | 5.7 | 3.3 | 3.5 | 224.4 | 224.6 | 225 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7309 | 1 | 41 | 20935.2 | 1882 | 3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 3.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:44 | Normal | 257.2 | 525.6 | 511.2 | 510.6 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 224.2 | 224 | 224.8 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 5536 | 1 | 41.3 | 20935.7 | 1883 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:49 | Normal | 256.8 | 511.7 | 526.7 | 520.7 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 225.6 | 225.6 | 227 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 8424 | 1 | 41.4 | 20936.3 | 1883 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:54 | Normal | 340.8 | 500.8 | 512.4 | 498.2 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5762 | 1 | 41.6 | 20936.9 | 1883 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 07:59 | Normal | 486.8 | 514.5 | 482.3 | 516.1 | 4.6 | 5.1 | 3.6 | 4 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7991 | 1 | 41.7 | 20937.6 | 1883 | 2.5 | 2 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:04 | Normal | 484.7 | 506.7 | 492.7 | 514.7 | 5.3 | 5.8 | 3.9 | 4.4 | 223 | 222.6 | 223.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9550 | 1 | 41.9 | 20938.3 | 1883 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:09 | Normal | 487.8 | 491.7 | 500.1 | 507 | 2.3 | 3 | 2 | 2.5 | 221 | 221.8 | 222.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4707 | 1 | 42 | 20938.8 | 1883 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:14 | Normal | 462 | 507.5 | 479.3 | 498.3 | 4.1 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 221.6 | 221.8 | 222 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6987 | 1 | 42 | 20939.4 | 1883 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:19 | Normal | 490.7 | 514.6 | 488.4 | 511.8 | 4.9 | 5.6 | 3.5 | 3.8 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8184 | 1 | 42 | 20940 | 1883 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:24 | Normal | 478.5 | 514.7 | 469.9 | 515.8 | 4.9 | 5.3 | 3.5 | 3.6 | 221.8 | 222 | 222.6 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8707 | 1 | 42.3 | 20940.8 | 1883 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:29 | Normal | 483.6 | 517.4 | 481.7 | 528.5 | 8.1 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 221.4 | 221 | 221 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 13007 | 1 | 42.7 | 20941.5 | 1883 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:34 | Normal | 475.6 | 513.6 | 466.8 | 520.7 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 221 | 221.2 | 221.8 | 32 | 31.8 | 32 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 12389 | 1 | 43.1 | 20942.6 | 1883 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:39 | Normal | 471.6 | 509.3 | 478 | 527.8 | 9.3 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14857 | 1 | 44.6 | 20943.8 | 1883 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:44 | Normal | 470.9 | 504.7 | 474.5 | 516.5 | 9.6 | 10.1 | 7 | 7 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15428 | 1 | 45.6 | 20945.1 | 1884 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:49 | Normal | 470.1 | 496 | 467.1 | 524.4 | 10.7 | 11.2 | 8 | 7.8 | 222.6 | 222 | 223.2 | 46 | 45.9 | 45.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17162 | 1 | 46.5 | 20946.5 | 1884 | 5 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:54 | Normal | 464.7 | 494.5 | 464.6 | 520.9 | 11 | 11.5 | 8.5 | 8.2 | 222.2 | 222.8 | 223 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 17724 | 1 | 47.5 | 20947.9 | 1884 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 08:59 | Normal | 459.6 | 497.5 | 456.4 | 507.3 | 8.7 | 9.1 | 7.1 | 7 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14147 | 1 | 48.2 | 20949.2 | 1884 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:04 | Normal | 458.5 | 500.5 | 467.5 | 503.5 | 11.6 | 11.6 | 9.1 | 9.2 | 223 | 223.4 | 224.2 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 60 | 60 | 60.01 | 18263 | 1 | 48.5 | 20950.6 | 1884 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:09 | Normal | 461.1 | 484.9 | 490.6 | 504.6 | 7.2 | 7.8 | 6 | 6.5 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10681 | 1 | 49.1 | 20952.1 | 1884 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:14 | Normal | 478.9 | 494.8 | 478.8 | 518.5 | 11.3 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 18974 | 1 | 49 | 20953.3 | 1884 | 5.5 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:19 | Normal | 474.8 | 498.6 | 472.8 | 513.7 | 10 | 10.4 | 8.6 | 8.4 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 17203 | 1 | 49.3 | 20954.7 | 1884 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:24 | Normal | 476.9 | 494.8 | 469 | 507.8 | 11.5 | 11.9 | 9.8 | 9.7 | 223.2 | 223.4 | 224 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 19370 | 1 | 49.8 | 20956.3 | 1884 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:29 | Normal | 473.5 | 490.4 | 475.4 | 503.2 | 11.5 | 11.9 | 9.9 | 10 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19518 | 1 | 50.4 | 20957.9 | 1884 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:34 | Normal | 467.8 | 489.7 | 468.7 | 496.7 | 11.7 | 12 | 10.3 | 10.3 | 223 | 223.4 | 223 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19783 | 1 | 51.3 | 20959.6 | 1884 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:39 | Normal | 470.7 | 493.6 | 470.8 | 502.7 | 11.8 | 11.9 | 10.4 | 10.4 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20162 | 1 | 52.2 | 20961.2 | 1884 | 5.6 | 5.5 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:44 | Normal | 460.7 | 485.4 | 471 | 495 | 12.2 | 12.5 | 10.7 | 10.8 | 224.2 | 223.4 | 224 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20737 | 1 | 52.7 | 20962.9 | 1885 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:49 | Normal | 496.6 | 485.6 | 487.4 | 497.4 | 11.6 | 12.5 | 10.6 | 11 | 223.4 | 223.8 | 224 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20934 | 1 | 52.9 | 20964.6 | 1885 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:54 | Normal | 485.9 | 485.7 | 489.1 | 497 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | 11.3 | 224 | 223.6 | 224 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21556 | 1 | 53.1 | 20966.4 | 1885 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 09:59 | Normal | 482.5 | 486.4 | 483.5 | 495.4 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 11.5 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 58.2 | 58 | 58.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 21806 | 1 | 53.6 | 20968.2 | 1885 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:04 | Normal | 479.1 | 482 | 475.2 | 494.4 | 12.5 | 12.9 | 11.6 | 11.8 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22033 | 1 | 53.9 | 20970 | 1885 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:09 | Normal | 473.7 | 487.5 | 478.7 | 488.9 | 12 | 12 | 11.1 | 11.5 | 223.6 | 223 | 224.2 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 21710 | 1 | 54.3 | 20971.9 | 1885 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:14 | Normal | 477 | 486.6 | 479.3 | 491.3 | 12.9 | 13.3 | 12.3 | 12.6 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22854 | 1 | 54.7 | 20973.7 | 1885 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:19 | Normal | 485.9 | 479.9 | 482.8 | 479.8 | 13 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 224 | 223.8 | 225.2 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22406 | 1 | 54.8 | 20975.4 | 1885 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:24 | Normal | 476.7 | 495.7 | 469.8 | 486.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.3 | 224 | 223.2 | 224.6 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21426 | 1 | 55.1 | 20977.4 | 1885 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:29 | Normal | 474.2 | 473.9 | 483.3 | 481.2 | 14.5 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 224 | 223.8 | 226 | 69.4 | 69.5 | 69.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26073 | 1 | 55.5 | 20979.5 | 1885 | 7 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:34 | Normal | 505 | 473.8 | 499 | 483 | 9.3 | 10.4 | 9.5 | 10.5 | 222.6 | 222 | 223.4 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 16676 | 1 | 55.4 | 20981.1 | 1885 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:39 | Normal | 500.9 | 486.8 | 484.2 | 494 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60 | 60.07 | 59.99 | 18781 | 1 | 54.6 | 20982.7 | 1885 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.1 | 5 | 5 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:44 | Normal | 503.5 | 488.6 | 492.2 | 487.2 | 9.5 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 18838 | 1 | 53.7 | 20984.3 | 1886 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:49 | Normal | 502.7 | 478.6 | 496.9 | 491.8 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 220.6 | 220 | 221.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12143 | 1 | 52.9 | 20985.6 | 1886 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:54 | Normal | 505.8 | 507.7 | 511.3 | 503.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 223.4 | 224 | 224.6 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 22355 | 1 | 51.7 | 20986.8 | 1886 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 10:59 | Normal | 491.9 | 484.8 | 486.9 | 492.8 | 11.1 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 21250 | 1 | 52.6 | 20988.9 | 1886 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:04 | Normal | 491.9 | 483.7 | 487.9 | 486.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 220 | 219.6 | 221.2 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17680 | 1 | 52.6 | 20990.5 | 1886 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:09 | Normal | 497.7 | 495.5 | 492.3 | 486.3 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 219.8 | 220 | 221 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14276 | 1 | 51.9 | 20991.9 | 1886 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:14 | Normal | 508.9 | 500.7 | 483.1 | 489 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7 | 220.4 | 220.4 | 221 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11339 | 1 | 51 | 20993.2 | 1886 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:19 | Normal | 503.7 | 489.5 | 499.2 | 492.1 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 10 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17168 | 1 | 50.7 | 20994.7 | 1886 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:24 | Normal | 500.8 | 492.6 | 493.7 | 494.7 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19557 | 1 | 50.4 | 20996.2 | 1886 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:29 | Normal | 506.8 | 479.7 | 487.8 | 479.7 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 5 | 218.4 | 218.8 | 219 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8149 | 1 | 50.1 | 20997.4 | 1886 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:34 | Normal | 502.9 | 498.8 | 495.6 | 493.5 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.7 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22000 | 1 | 49.5 | 20998.7 | 1886 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:39 | Normal | 510 | 494.9 | 495.2 | 511 | 11.1 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20420 | 1 | 49.4 | 21000 | 1886 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:44 | Normal | 491.2 | 502 | 459.4 | 478.5 | 9.3 | 8.5 | 11.1 | 11.8 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21218 | 1 | 50.1 | 21001.8 | 1887 | 4.3 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 6 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:49 | Normal | 495 | 482.4 | 483 | 487.7 | 13 | 13.5 | 15.5 | 15.6 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 69.6 | 69.2 | 69.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25907 | 1 | 50.8 | 21003.9 | 1887 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:54 | Normal | 474.9 | 471.6 | 463 | 471.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5322 | 1 | 51.4 | 21005.6 | 1887 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 11:59 | Normal | 479.8 | 466.6 | 476.5 | 483.4 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 219 | 218.8 | 220.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6754 | 1 | 50.2 | 21006.3 | 1887 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:04 | Normal | 497 | 486.6 | 483.6 | 484.5 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 218.8 | 219.2 | 220 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7177 | 1 | 49.2 | 21007.1 | 1887 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:09 | Normal | 488.2 | 482.8 | 488.8 | 474.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60.01 | 7121 | 1 | 48.3 | 21007.8 | 1887 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:14 | Normal | 501.7 | 488.7 | 492.8 | 496.7 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 220 | 220 | 220.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10074 | 1 | 47.8 | 21008.6 | 1887 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:19 | Normal | 515.2 | 500.1 | 516.6 | 490.3 | 11.3 | 11.6 | 12.5 | 14.3 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 62.6 | 62.5 | 62.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20060 | 1 | 47.9 | 21010 | 1887 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:24 | Normal | 525.8 | 531.7 | 526.4 | 524.4 | 9.1 | 9.6 | 12 | 12.3 | 222 | 223 | 222.4 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13534 | 1 | 48.4 | 21011.3 | 1887 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:29 | Normal | 488.6 | 481.4 | 482.8 | 486.7 | 10.8 | 10.9 | 13.1 | 13.5 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 21734 | 1 | 49.1 | 21013.2 | 1887 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:34 | Normal | 480.5 | 480.4 | 473.9 | 467.8 | 13 | 13.4 | 16.5 | 16.9 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 70.9 | 70.7 | 70.8 | 60 | 60 | 60 | 26539 | 1 | 50.1 | 21015.2 | 1887 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:39 | Normal | 494.2 | 484.1 | 478.7 | 483.7 | 12.8 | 13.3 | 16.6 | 17.1 | 222 | 222.8 | 223.2 | 72 | 71.9 | 72.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 26436 | 1 | 50 | 21016.3 | 1887 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:44 | Normal | 497.1 | 470.9 | 501.3 | 480.1 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9193 | 1 | 50 | 21017.8 | 1888 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:49 | Normal | 488.5 | 485.1 | 486.1 | 476.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 219.8 | 220.2 | 220 | 18.1 | 18 | 18 | 60 | 60 | 60 | 6377 | 1 | 48.8 | 21018.2 | 1888 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:54 | Normal | 504.6 | 500.4 | 502.4 | 499.3 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7934 | 1 | 48 | 21019 | 1888 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 12:59 | Normal | 514.1 | 482.7 | 493.6 | 489.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7029 | 1 | 47.5 | 21019.8 | 1888 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:04 | Normal | 488.6 | 491.6 | 480.6 | 492.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 218 | 218.8 | 219.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5891 | 1 | 47 | 21020.3 | 1888 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:09 | Normal | 495.3 | 484.4 | 492.7 | 485.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5882 | 1 | 46.5 | 21020.8 | 1888 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:14 | Normal | 507.7 | 487.6 | 494 | 491.9 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 219 | 219.4 | 220.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6622 | 1 | 46.3 | 21021.5 | 1888 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:19 | Normal | 506.4 | 496.5 | 491.8 | 499.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 220 | 220.2 | 221 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60 | 60.01 | 60 | 7077 | 1 | 45.9 | 21022.1 | 1888 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:24 | Normal | 501.2 | 484.7 | 490.7 | 509.7 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 219.2 | 219.6 | 219.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7014 | 1 | 45.7 | 21022.7 | 1888 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:29 | Normal | 499.3 | 493.4 | 498.1 | 492.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5869 | 1 | 45.8 | 21023.6 | 1888 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:34 | Normal | 527.7 | 518.5 | 522.4 | 504.5 | 8.5 | 8 | 12.5 | 13.6 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18709 | 1 | 45.8 | 21024.4 | 1888 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0 | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:39 | Normal | 481.6 | 490.4 | 503.1 | 493 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 219.2 | 218.8 | 220.8 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6907 | 1 | 46.4 | 21025.9 | 1888 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:44 | Normal | 506.7 | 502.6 | 497.3 | 490.3 | 10 | 10.4 | 14.9 | 15.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 63.1 | 62.8 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23476 | 1 | 46.9 | 21027.2 | 1889 | 4.5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:49 | Normal | 498.7 | 479.5 | 493 | 487 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5188 | 1 | 46.7 | 21027.8 | 1889 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:54 | Normal | 522.7 | 501.6 | 508.3 | 511.2 | 9.8 | 10.4 | 15.2 | 15.4 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 64.7 | 64.6 | 64.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 24112 | 1 | 46.3 | 21028.5 | 1889 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 13:59 | Normal | 511.9 | 493.7 | 493.2 | 486.1 | 8.8 | 9.3 | 13.8 | 14.5 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 21316 | 1 | 47.1 | 21030.1 | 1889 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 7 | 6.6 | 7.4 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:04 | Normal | 499.5 | 485.4 | 504.5 | 480.5 | 8.4 | 8.9 | 11.4 | 14.1 | 221.4 | 221.6 | 222 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19702 | 1 | 47.9 | 21031.9 | 1889 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:09 | Normal | 500.5 | 487.4 | 491.4 | 474.5 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 14.3 | 221 | 221.2 | 222 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18246 | 1 | 48.4 | 21033.5 | 1889 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 4.1 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:14 | Normal | 494.2 | 483.1 | 479 | 474.9 | 8 | 8.3 | 8.3 | 13.5 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17291 | 1 | 48.8 | 21035 | 1889 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 3.9 | 6.6 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:19 | Normal | 493.4 | 490.2 | 483.3 | 483.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 8.2 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13281 | 1 | 48.8 | 21036.2 | 1889 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:24 | Normal | 483.4 | 490.1 | 496.1 | 474.7 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 4 | 217.4 | 218 | 218.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 60 | 5210 | 1 | 48.1 | 21036.7 | 1889 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:29 | Normal | 468.9 | 481.2 | 469.1 | 474.1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 217.2 | 217 | 217.6 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4114 | 1 | 47.6 | 21037.5 | 1889 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:34 | Normal | 470.3 | 480.2 | 471.6 | 480.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 217 | 217 | 217.8 | 12 | 11.8 | 11.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 4303 | 1 | 47 | 21037.9 | 1889 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:39 | Normal | 490.5 | 477.3 | 485 | 490.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 217 | 217.2 | 218 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 4094 | 1 | 46.5 | 21038.4 | 1889 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:44 | Normal | 497.5 | 500.4 | 490.6 | 479.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2 | 217 | 217 | 217.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2964 | 1 | 46 | 21038.7 | 1890 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:49 | Normal | 484.4 | 478.5 | 500.7 | 484.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 216.6 | 217.2 | 217.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2799 | 1 | 45.6 | 21038.9 | 1890 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:54 | Normal | 501.1 | 487.2 | 462.3 | 476.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 216.6 | 216.2 | 217 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2132 | 1 | 45.2 | 21039.1 | 1890 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 14:59 | Normal | 521.7 | 492.3 | 471.6 | 492.7 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.3 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2130 | 1 | 44.8 | 21039.3 | 1890 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:04 | Normal | 503.3 | 488.5 | 495.2 | 497.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 216 | 216.6 | 217.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2712 | 1 | 44.4 | 21039.5 | 1890 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:09 | Normal | 496.6 | 498.4 | 504.3 | 486.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 215 | 215.6 | 216.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1702 | 1 | 44 | 21039.7 | 1890 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:14 | Normal | 473.4 | 479.6 | 465.5 | 501.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218 | 218.2 | 219.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2067 | 1 | 43.7 | 21039.8 | 1890 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:19 | Normal | 480.8 | 507.4 | 510.9 | 502.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.8 | 218 | 218.2 | 218.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2817 | 1 | 43.4 | 21040 | 1890 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:24 | Normal | 493.5 | 483.2 | 489.1 | 498.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 217.8 | 218.2 | 219 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2162 | 1 | 43.3 | 21040.2 | 1890 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:29 | Normal | 481.4 | 489.2 | 506.5 | 509.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1860 | 1 | 43.2 | 21040.4 | 1890 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:34 | Normal | 489.5 | 492.4 | 472.3 | 496.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2055 | 1 | 43 | 21040.6 | 1890 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:39 | Normal | 483.4 | 493.2 | 501.5 | 502.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218.8 | 219 | 219.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2219 | 1 | 42.8 | 21040.7 | 1890 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:44 | Normal | 485.7 | 484.5 | 461 | 508 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2226 | 1 | 42.7 | 21040.9 | 1891 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:49 | Normal | 487.8 | 489.2 | 523.7 | 490.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 218.2 | 218.2 | 219 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2585 | 1 | 42.6 | 21041.1 | 1891 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:54 | Normal | 477.7 | 485.2 | 476.5 | 502.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 218 | 218.2 | 219 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2077 | 1 | 42.5 | 21041.3 | 1891 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 15:59 | Normal | 511.9 | 496 | 500.3 | 519.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3508 | 1 | 42.5 | 21041.5 | 1891 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:04 | Normal | 486.4 | 482.3 | 514.5 | 505.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 217.6 | 218.4 | 218.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2625 | 1 | 42.5 | 21041.8 | 1891 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:09 | Normal | 470.7 | 498.2 | 491.5 | 493.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 218 | 218.2 | 218.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1451 | 1 | 42.5 | 21042 | 1891 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:14 | Normal | 513.5 | 440.9 | 514.5 | 524.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 217.2 | 217.6 | 218.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1498 | 1 | 42.5 | 21042.1 | 1891 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:19 | Normal | 506.6 | 489.3 | 496.9 | 520.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 216 | 216.2 | 217.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1491 | 1 | 42.5 | 21042.2 | 1891 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:24 | Normal | 492.5 | 498.3 | 493.4 | 503.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 217.2 | 218 | 218.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1450 | 1 | 42.5 | 21042.4 | 1891 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:29 | Normal | 484.5 | 483.3 | 489.3 | 498.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 217.6 | 217.4 | 218.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1385 | 1 | 42.5 | 21042.5 | 1891 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:34 | Normal | 494.3 | 490.2 | 500.4 | 434.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 217.6 | 217.4 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1186 | 1 | 42.4 | 21042.6 | 1891 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:39 | Normal | 494.2 | 494.2 | 500.2 | 422.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1039 | 1 | 42.4 | 21042.7 | 1891 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:44 | Normal | 456.2 | 490.2 | 488.4 | 477.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 217.4 | 216.8 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 804 | 1 | 42.4 | 21042.8 | 1892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:49 | Normal | 431.5 | 481.3 | 446.7 | 503.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 726 | 1 | 42.4 | 21042.8 | 1892 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:54 | Normal | 388.9 | 486.4 | 496.6 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217 | 217.6 | 2 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 550 | 1 | 42.3 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 16:59 | Normal | 199.5 | 465.2 | 488.1 | 454.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 356 | 1 | 42.2 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:04 | Normal | 199.7 | 373.2 | 261.5 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 144 | 1 | 42.2 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:09 | Normal | 199.3 | 363.6 | 199.8 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 42.1 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:14 | Normal | 217 | 239.8 | 221.7 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:19 | Normal | 225.2 | 233.1 | 162.4 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:24 | Normal | 196.8 | 201.6 | 194.2 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:29 | Normal | 204.6 | 191 | 190.6 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.8 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 41.8 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-04 17:34 | Normal | 196.8 | 199.7 | 199 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.8 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 41.7 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0