## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-05 05:53 | Check | 469.4 | 474.9 | 462 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 33.8 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 05:58 | Normal | 199.9 | 446.6 | 183.5 | 410.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 34 | 1 | 39.6 | 21042.9 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:03 | Normal | 199.9 | 366.8 | 199.1 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222.2 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 83 | 1 | 36.1 | 21042.9 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:08 | Normal | 199.7 | 466.7 | 199.6 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 115 | 1 | 35.7 | 21043 | 1893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:13 | Normal | 199.8 | 465 | 200.7 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 220 | 1 | 35.9 | 21043 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:18 | Normal | 199.8 | 495.6 | 300 | 468 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 315 | 1 | 36.2 | 21043 | 1893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:23 | Normal | 200.1 | 501.9 | 389.7 | 505.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 418 | 1 | 36.5 | 21043 | 1893 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:28 | Normal | 238.3 | 504.6 | 383.8 | 503 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 505 | 1 | 36.8 | 21043.1 | 1893 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:33 | Normal | 235.5 | 500.8 | 416.5 | 483.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 551 | 1 | 37.1 | 21043.1 | 1893 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:38 | Normal | 225.7 | 512.8 | 513.8 | 500.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221 | 222 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 874 | 1 | 37.4 | 21043.1 | 1893 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:43 | Normal | 216.7 | 495 | 476.7 | 495.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 957 | 1 | 37.6 | 21043.2 | 1893 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:48 | Normal | 231.2 | 507 | 497.1 | 488.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222 | 221.8 | 223 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 846 | 1 | 37.9 | 21043.3 | 1893 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:53 | Normal | 232.7 | 526.9 | 515.8 | 501.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1334 | 1 | 38.1 | 21043.4 | 1893 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 06:58 | Normal | 224.9 | 432.9 | 527.8 | 509 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1978 | 1 | 38.3 | 21043.5 | 1893 | 1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:03 | Normal | 227.7 | 507.8 | 518.2 | 517.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 223 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1507 | 1 | 38.6 | 21043.7 | 1894 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:08 | Normal | 246.4 | 524.5 | 506.8 | 482.1 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 222.4 | 224 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3111 | 1 | 38.9 | 21043.9 | 1894 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:13 | Normal | 252.9 | 517.9 | 502.9 | 496.2 | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3853 | 1 | 39.2 | 21044.2 | 1894 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:18 | Normal | 258.2 | 529.6 | 510 | 500 | 4 | 4 | 1.1 | 1.6 | 222 | 223 | 223.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4537 | 1 | 39.7 | 21044.5 | 1894 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:23 | Normal | 265.9 | 517.9 | 495.6 | 514.9 | 4.2 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 4937 | 1 | 40.1 | 21044.9 | 1894 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:28 | Normal | 261.7 | 525.6 | 438 | 512.3 | 4.6 | 4.7 | 2 | 2.1 | 222.2 | 222.2 | 223 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5522 | 1 | 40.3 | 21045.4 | 1894 | 2.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:33 | Normal | 260.2 | 533.3 | 480.8 | 509.9 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2.5 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5972 | 1 | 40.4 | 21045.8 | 1894 | 3 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:38 | Normal | 220.5 | 501.9 | 453.9 | 489 | 5.8 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 222 | 222.2 | 223.4 | 16 | 16 | 16 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5987 | 1 | 40.6 | 21046.4 | 1894 | 3 | 2.7 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:43 | Normal | 227.5 | 517.8 | 433.2 | 504.3 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 222.8 | 222.4 | 223 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5812 | 1 | 40.7 | 21046.8 | 1894 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:48 | Normal | 229.5 | 507.6 | 446.8 | 518.2 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 222 | 223 | 223.2 | 17 | 17 | 17 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6275 | 1 | 40.9 | 21047.3 | 1894 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:53 | Normal | 225.3 | 514.6 | 445.1 | 514.1 | 7.1 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 222.8 | 223 | 223.2 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7627 | 1 | 41.1 | 21047.9 | 1894 | 3.6 | 3.3 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 07:58 | Normal | 234.1 | 513.8 | 446.3 | 512.5 | 7.3 | 5.9 | 3.9 | 4 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8111 | 1 | 41.3 | 21048.6 | 1894 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2 | 3.5 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:03 | Normal | 226.7 | 503.8 | 446.6 | 510.7 | 8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 223 | 222.8 | 223.2 | 24.1 | 24 | 24 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8846 | 1 | 41.5 | 21049.3 | 1895 | 4.1 | 3.7 | 0 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:08 | Normal | 231.9 | 511.9 | 434.7 | 513.9 | 7.9 | 6.9 | 4.6 | 4.5 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 25 | 24.9 | 25 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9173 | 1 | 41.6 | 21050 | 1895 | 4 | 3.9 | 0 | 2.8 | 3.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:13 | Normal | 438 | 512 | 471.6 | 511.8 | 5.8 | 6 | 3.5 | 3.8 | 221.8 | 222.6 | 223 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9140 | 1 | 41.8 | 21050.7 | 1895 | 3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:18 | Normal | 473.9 | 498.9 | 462.6 | 512.8 | 6 | 6.6 | 4 | 4.1 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9768 | 1 | 42 | 21051.5 | 1895 | 3.3 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:23 | Normal | 478 | 516.3 | 478.5 | 512.5 | 6.9 | 7.1 | 4.5 | 4.7 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10825 | 1 | 42.5 | 21052.4 | 1895 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:28 | Normal | 467.1 | 508.7 | 468.5 | 513.9 | 7.7 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | 222.6 | 222.6 | 224 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12266 | 1 | 43 | 21053.4 | 1895 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:33 | Normal | 473.3 | 512 | 471.8 | 512.1 | 7.7 | 8.1 | 5.3 | 5.4 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 33 | 32.9 | 33 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12392 | 1 | 44 | 21054.4 | 1895 | 4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:38 | Normal | 474.6 | 501.8 | 471.9 | 520.7 | 8.9 | 9.5 | 6.5 | 6.3 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 14402 | 1 | 44.8 | 21055.6 | 1895 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:43 | Normal | 465.7 | 502.7 | 466.1 | 520.8 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 7.2 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15978 | 1 | 45.7 | 21056.9 | 1895 | 5 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:48 | Normal | 467.7 | 500.7 | 465.2 | 514.4 | 8.2 | 8.7 | 6.3 | 6.2 | 223 | 223.6 | 223.6 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13373 | 1 | 46.6 | 21058.2 | 1895 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:53 | Normal | 467.7 | 505.7 | 476 | 509 | 9.8 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 223.4 | 224 | 224 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16004 | 1 | 47.2 | 21059.5 | 1895 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 08:58 | Normal | 464.1 | 497.7 | 463.6 | 507.9 | 9.8 | 10.2 | 7.7 | 7.8 | 222.8 | 223.6 | 224 | 43 | 42.9 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15975 | 1 | 47.7 | 21060.8 | 1895 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:03 | Normal | 463.6 | 503.9 | 468.7 | 510.4 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 8.5 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 46.1 | 45.7 | 45.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17183 | 1 | 48.1 | 21062.2 | 1896 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:08 | Normal | 454.7 | 493.7 | 482.7 | 504.9 | 11.9 | 12.2 | 9.5 | 9.8 | 224 | 224.4 | 224.2 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19448 | 1 | 48.9 | 21063.7 | 1896 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:13 | Normal | 483.7 | 493.8 | 480.1 | 500.2 | 8.7 | 9.4 | 7.6 | 8 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15160 | 1 | 49.6 | 21065.2 | 1896 | 4.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:18 | Normal | 488.8 | 495.8 | 475.6 | 505.7 | 12.3 | 12.9 | 10.7 | 10.6 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 56.2 | 56 | 56.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 18733 | 1 | 49.6 | 21066.5 | 1896 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:23 | Normal | 488 | 474 | 492.7 | 508.7 | 9.2 | 9.8 | 7.5 | 8 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 13616 | 1 | 49.4 | 21067.7 | 1896 | 5.1 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:28 | Normal | 459.2 | 481 | 472.4 | 496.5 | 5 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 220.8 | 221.2 | 222 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9319 | 1 | 48.9 | 21068.8 | 1896 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:33 | Normal | 483 | 513.3 | 483 | 517.2 | 7.2 | 8 | 6.6 | 6.6 | 222 | 222.6 | 223.8 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10153 | 1 | 48.2 | 21069.8 | 1896 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:38 | Normal | 478.1 | 492 | 474.5 | 510.1 | 12.3 | 12.8 | 11 | 11 | 223.6 | 224.2 | 225 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21528 | 1 | 49 | 21071.6 | 1896 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:43 | Normal | 471.8 | 507.8 | 479.2 | 498.3 | 11.6 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20190 | 1 | 49.6 | 21072.9 | 1896 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:48 | Normal | 501.8 | 505.9 | 504.7 | 491.8 | 6.7 | 7.4 | 6.5 | 7 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11668 | 1 | 49.9 | 21074.3 | 1896 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:53 | Normal | 510.6 | 499.7 | 497.4 | 506.5 | 8.2 | 9.3 | 7.8 | 8.3 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15034 | 1 | 49 | 21075.1 | 1896 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 09:58 | Normal | 501.1 | 505.1 | 510.4 | 511.5 | 8 | 8.6 | 6.8 | 7.5 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16335 | 1 | 48.9 | 21076.5 | 1896 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:03 | Normal | 500.9 | 494 | 491 | 497.2 | 12.1 | 12.7 | 11.4 | 11.7 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 22099 | 1 | 49.6 | 21078.3 | 1897 | 6.2 | 5.7 | 0 | 6 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:08 | Normal | 483.9 | 488 | 479.9 | 500.1 | 12 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 224.8 | 225 | 225 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 21582 | 1 | 50.6 | 21080.1 | 1897 | 6 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:13 | Normal | 478.1 | 482.7 | 477 | 490.4 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21697 | 1 | 51.4 | 21081.9 | 1897 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:18 | Normal | 474 | 486.7 | 479.9 | 490.7 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 12.1 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21875 | 1 | 52.1 | 21083.7 | 1897 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:23 | Normal | 468 | 479 | 468.3 | 484.6 | 12.2 | 12.6 | 12 | 12.2 | 225 | 224.6 | 225.4 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21789 | 1 | 52.9 | 21085.5 | 1897 | 6 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:28 | Normal | 472.8 | 479.8 | 475 | 483.1 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 54.9 | 54.8 | 55.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20771 | 1 | 53.4 | 21087.3 | 1897 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:33 | Normal | 475.9 | 474.9 | 482.9 | 485 | 12.8 | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 226.2 | 225.6 | 226.2 | 61.6 | 61.4 | 61.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 23322 | 1 | 53.9 | 21089.2 | 1897 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:38 | Normal | 495.7 | 476.7 | 476.7 | 482.8 | 12.7 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 225.6 | 225.6 | 226.8 | 63.4 | 63.2 | 63.4 | 60.09 | 59.99 | 60.08 | 23962 | 1 | 54.4 | 21091.2 | 1897 | 6.4 | 5.7 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:43 | Normal | 488.8 | 473.8 | 480 | 480.1 | 9.1 | 10 | 9.6 | 10.2 | 223.4 | 223.2 | 224 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17601 | 1 | 54.8 | 21093.1 | 1897 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:48 | Normal | 500 | 475.1 | 481.2 | 487.2 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15227 | 1 | 53.5 | 21094.2 | 1897 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:53 | Normal | 491.3 | 481.3 | 495 | 493.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.3 | 225 | 225 | 225.6 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 20711 | 1 | 52.6 | 21095.7 | 1897 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 10:58 | Normal | 483.7 | 480.8 | 486.8 | 484.9 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 22004 | 1 | 52.7 | 21097.5 | 1897 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:03 | Normal | 484.6 | 486.6 | 480.7 | 484.8 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 223.4 | 224 | 223.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17984 | 1 | 52.4 | 21099.1 | 1898 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:08 | Normal | 488.5 | 493.6 | 480.9 | 495.9 | 12.8 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 64.4 | 64.5 | 64.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22279 | 1 | 51.8 | 21100.6 | 1898 | 6.1 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:13 | Normal | 487.9 | 471 | 488.8 | 482 | 13.1 | 13.7 | 14 | 14.3 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 65.5 | 65.4 | 65.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23915 | 1 | 51.6 | 21102.5 | 1898 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:18 | Normal | 496.9 | 481 | 485.7 | 478.8 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15369 | 1 | 51.4 | 21103.9 | 1898 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:23 | Normal | 493.9 | 486.9 | 488.7 | 482.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14116 | 1 | 50.6 | 21105.2 | 1898 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:28 | Normal | 494.7 | 491 | 497.4 | 492.5 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 222 | 221.8 | 222.4 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12041 | 1 | 50.1 | 21106.2 | 1898 | 3 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:33 | Normal | 499.6 | 487.7 | 498.4 | 498.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 222.6 | 223 | 223 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14564 | 1 | 49.4 | 21107.4 | 1898 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:38 | Normal | 495.7 | 487.8 | 482.6 | 485.7 | 5.3 | 6 | 5.9 | 6.3 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10930 | 1 | 48.9 | 21108.6 | 1898 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:43 | Normal | 503.8 | 483.9 | 498.8 | 496 | 8.8 | 9.6 | 10 | 10.4 | 223.6 | 224 | 223.8 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17242 | 1 | 48.3 | 21109.6 | 1898 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:48 | Normal | 494 | 488 | 496.5 | 494.6 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13949 | 1 | 48.2 | 21110.9 | 1898 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:53 | Normal | 491.6 | 501.7 | 487.1 | 498.2 | 12.6 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 64.6 | 64.5 | 64.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25598 | 1 | 48.2 | 21112.4 | 1898 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 11:58 | Normal | 486.6 | 485.6 | 490.6 | 485.7 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12034 | 1 | 48.6 | 21113.9 | 1898 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:03 | Normal | 499 | 501.1 | 492.6 | 491.7 | 9 | 9.3 | 10 | 10.4 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16835 | 1 | 48.3 | 21115 | 1899 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:08 | Normal | 492.3 | 481.3 | 489.4 | 483.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 223 | 223.2 | 223.8 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 60 | 59.98 | 60 | 13195 | 1 | 49 | 21116.9 | 1899 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:13 | Normal | 492.4 | 482.4 | 490.8 | 489 | 14.3 | 15 | 17 | 17.5 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 76.3 | 76.1 | 76.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 29489 | 1 | 49 | 21118.4 | 1899 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:18 | Normal | 478.8 | 481.9 | 482 | 487.1 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8 | 222.6 | 223 | 223.2 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13575 | 1 | 49.8 | 21120.1 | 1899 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:23 | Normal | 491.7 | 487.7 | 485 | 483.1 | 7.1 | 7.5 | 8 | 8.6 | 222.2 | 223 | 223 | 38.1 | 37.9 | 38 | 60 | 60.01 | 60 | 15629 | 1 | 49.3 | 21121.2 | 1899 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:28 | Normal | 490.7 | 481.7 | 484.4 | 479.5 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 223.2 | 224 | 223.6 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 60 | 60.01 | 60 | 15838 | 1 | 48.6 | 21122.4 | 1899 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:33 | Normal | 501.7 | 491.2 | 495.8 | 497.3 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 222 | 222 | 222 | 33.5 | 33.2 | 33.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12060 | 1 | 48.2 | 21123.4 | 1899 | 3 | 2.7 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:38 | Normal | 494.1 | 495.8 | 497.9 | 489.1 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15344 | 1 | 47.9 | 21124.6 | 1899 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:43 | Normal | 491.6 | 492.6 | 492.9 | 492 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18322 | 1 | 47.9 | 21126 | 1899 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:48 | Normal | 501.4 | 491.6 | 496 | 485.2 | 8.5 | 9.1 | 10.5 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 48.1 | 47.9 | 48.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17885 | 1 | 48 | 21127.5 | 1899 | 4.2 | 4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:53 | Normal | 495.6 | 487.7 | 485.3 | 487.4 | 7.8 | 8.2 | 9.6 | 10.1 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16478 | 1 | 48.2 | 21129 | 1899 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 12:58 | Normal | 485.4 | 487.5 | 488.7 | 477.8 | 7.6 | 8 | 9.3 | 10 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15830 | 1 | 48.3 | 21130.3 | 1899 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:03 | Normal | 494.5 | 478.5 | 493.5 | 486.6 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14053 | 1 | 48.1 | 21131.5 | 1900 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:08 | Normal | 492.1 | 490.2 | 490.2 | 492.9 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 221 | 221.4 | 222.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12812 | 1 | 47.9 | 21132.7 | 1900 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:13 | Normal | 492.5 | 488.4 | 493.8 | 485.5 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8 | 216.4 | 217.6 | 218.8 | 36.1 | 35.9 | 36 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13126 | 1 | 47.7 | 21133.8 | 1900 | 3.2 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:18 | Normal | 484.8 | 480.9 | 491.3 | 493.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 219.2 | 219.8 | 219.8 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10726 | 1 | 47.4 | 21134.9 | 1900 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:23 | Normal | 494.5 | 488.9 | 497.6 | 485.8 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.6 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9398 | 1 | 47 | 21135.7 | 1900 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:28 | Normal | 498.6 | 489.9 | 501.9 | 485.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 218 | 218.6 | 218.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7968 | 1 | 46.5 | 21136.4 | 1900 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:33 | Normal | 495.7 | 489.8 | 508.7 | 500.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7978 | 1 | 46.2 | 21137.1 | 1900 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:38 | Normal | 498.4 | 486.6 | 502.8 | 499.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 217.8 | 218 | 218 | 25.1 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9023 | 1 | 45.8 | 21137.8 | 1900 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:43 | Normal | 505.7 | 505.5 | 510.4 | 506.6 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 29 | 28.9 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10230 | 1 | 45.6 | 21138.6 | 1900 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:48 | Normal | 503.6 | 501.7 | 496.7 | 497.8 | 4.9 | 5.3 | 6 | 6.6 | 218 | 218.6 | 218.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11064 | 1 | 45.5 | 21139.4 | 1900 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:53 | Normal | 513.7 | 498.8 | 501.7 | 501.9 | 6.5 | 7.1 | 8.7 | 9.4 | 219 | 220.2 | 220 | 41 | 40.9 | 41 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 15283 | 1 | 45.5 | 21140.5 | 1900 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 13:58 | Normal | 514.7 | 503.8 | 519.6 | 498.9 | 8.3 | 8.8 | 11.6 | 12.8 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 53 | 52.8 | 53 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19436 | 1 | 45.7 | 21141.7 | 1900 | 4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:03 | Normal | 493.9 | 492 | 493.1 | 490.3 | 5.6 | 6 | 7 | 8 | 218.8 | 218.8 | 220 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12678 | 1 | 46.2 | 21143.1 | 1901 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:08 | Normal | 490.8 | 491.8 | 491 | 492.1 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 218 | 218.4 | 218.8 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10420 | 1 | 46.3 | 21144.2 | 1901 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:13 | Normal | 495.1 | 485.3 | 498.9 | 491.1 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 218.6 | 219 | 219.8 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6974 | 1 | 46 | 21144.9 | 1901 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:18 | Normal | 487 | 497.1 | 494.6 | 497.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 221.2 | 221 | 222.2 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6080 | 1 | 45.5 | 21145.4 | 1901 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:23 | Normal | 499.1 | 495.3 | 500.9 | 497.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 222.4 | 222.4 | 223 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6426 | 1 | 45.2 | 21145.9 | 1901 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:28 | Normal | 497.7 | 493.7 | 504.9 | 500.2 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8501 | 1 | 45 | 21146.5 | 1901 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:33 | Normal | 502.1 | 497.9 | 508.8 | 506.9 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 5 | 222 | 222.2 | 223.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8394 | 1 | 44.9 | 21147.2 | 1901 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:38 | Normal | 510.1 | 487.9 | 517.9 | 508.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8361 | 1 | 44.8 | 21147.9 | 1901 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:43 | Normal | 500.3 | 496.1 | 506.3 | 508.6 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.1 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 9820 | 1 | 44.7 | 21148.7 | 1901 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:48 | Normal | 495.8 | 501 | 514.4 | 509.4 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 7.2 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11767 | 1 | 44.7 | 21149.6 | 1901 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:53 | Normal | 506 | 498 | 514.1 | 501.2 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11165 | 1 | 44.8 | 21150.4 | 1901 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 14:58 | Normal | 495 | 495.9 | 507.7 | 498.9 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 7.6 | 220.6 | 221 | 221.8 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11475 | 1 | 44.9 | 21151.4 | 1901 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:03 | Normal | 492.1 | 500.2 | 503 | 498.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 218.8 | 219 | 220.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7078 | 1 | 44.9 | 21152.1 | 1902 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:08 | Normal | 504.1 | 495 | 502.5 | 494.8 | 3 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6755 | 1 | 44.6 | 21152.6 | 1902 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:13 | Normal | 485.8 | 501.9 | 503.6 | 491.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.6 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6092 | 1 | 44.4 | 21153.2 | 1902 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:18 | Normal | 495.4 | 496.2 | 517.5 | 505.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 218 | 218.6 | 219.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5616 | 1 | 44.3 | 21153.7 | 1902 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:23 | Normal | 506 | 494.9 | 515 | 504.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 218 | 218.2 | 218.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5384 | 1 | 44.2 | 21154.1 | 1902 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:28 | Normal | 496 | 508.2 | 509.9 | 501 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 217.6 | 218 | 218.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4664 | 1 | 44 | 21154.5 | 1902 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:33 | Normal | 511.1 | 501.9 | 508.8 | 504.9 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4242 | 1 | 43.9 | 21154.9 | 1902 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:38 | Normal | 527.7 | 487.2 | 517.8 | 495.9 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 217 | 217.4 | 218.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3888 | 1 | 43.8 | 21155.2 | 1902 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:43 | Normal | 505.6 | 492.8 | 499.1 | 501.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3845 | 1 | 43.6 | 21155.6 | 1902 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:48 | Normal | 527.9 | 505.3 | 516 | 515.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 217.6 | 218 | 219 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 3824 | 1 | 43.5 | 21155.9 | 1902 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:53 | Normal | 495.9 | 494.1 | 502.3 | 500.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3567 | 1 | 43.4 | 21156.2 | 1902 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 15:58 | Normal | 507.9 | 519.9 | 487.5 | 502.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 218 | 218.2 | 219 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3191 | 1 | 43.3 | 21156.5 | 1902 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:03 | Normal | 519.4 | 502.7 | 510.2 | 495.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218 | 218.2 | 219.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2867 | 1 | 43.2 | 21156.7 | 1903 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:08 | Normal | 487.3 | 502.1 | 517.1 | 518.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 7.1 | 7 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2578 | 1 | 43 | 21157 | 1903 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:13 | Normal | 498 | 493.3 | 488.2 | 496.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.6 | 218.2 | 218.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2396 | 1 | 43 | 21157.2 | 1903 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:18 | Normal | 497.1 | 491 | 499.8 | 508.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2213 | 1 | 42.8 | 21157.4 | 1903 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:23 | Normal | 515.6 | 487.9 | 521.8 | 498.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.8 | 218 | 219.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2015 | 1 | 42.8 | 21157.5 | 1903 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:28 | Normal | 480.1 | 493.1 | 505.8 | 524 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 218.4 | 217.8 | 219 | 5 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1800 | 1 | 42.6 | 21157.7 | 1903 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:33 | Normal | 484.2 | 459 | 522.6 | 498.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 218.6 | 219 | 219.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1459 | 1 | 42.5 | 21157.8 | 1903 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:38 | Normal | 444.7 | 488.8 | 501 | 516.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1099 | 1 | 42.4 | 21157.9 | 1903 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:43 | Normal | 463 | 462.8 | 504.8 | 511 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 784 | 1 | 42.4 | 21158 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:48 | Normal | 225.9 | 482 | 444 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 458 | 1 | 42.2 | 21158.1 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:53 | Normal | 200 | 429.2 | 199.6 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 217 | 1 | 42.1 | 21158.1 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 16:58 | Normal | 199.8 | 423.7 | 199.9 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 110 | 1 | 42 | 21158.1 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:03 | Normal | 199.9 | 343 | 199.5 | 441.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 42 | 1 | 41.9 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:08 | Normal | 197 | 174.3 | 204.7 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 41.8 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:13 | Normal | 219.7 | 226.1 | 171.4 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.8 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:18 | Normal | 190.5 | 183.4 | 182 | 392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:23 | Normal | 204.6 | 194.5 | 205.7 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.5 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-05 17:28 | Normal | 197.3 | 200.1 | 199.4 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.5 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0