## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-05 05:51 | Wait | 474 | 478.1 | 476.9 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.1 | 83681.2 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 05:56 | Normal | 466.5 | 448.3 | 471.2 | 411.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 219.8 | 219.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 14 | 1 | 31.3 | 83681.2 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:01 | Normal | 458.5 | 485.3 | 511.3 | 417.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 219 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 34 | 1 | 34.5 | 83681.2 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:06 | Normal | 470.5 | 456.2 | 505 | 409.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 105 | 1 | 36.3 | 83681.2 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:11 | Normal | 492.6 | 508 | 493.3 | 342.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 219.4 | 218.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 224 | 1 | 37.6 | 83681.2 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:16 | Normal | 486.7 | 535.3 | 501.2 | 439.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 414 | 1 | 38.6 | 83681.2 | 7983 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:21 | Normal | 504.4 | 523.1 | 482.3 | 446.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 727 | 1 | 39.4 | 83681.3 | 7983 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:26 | Normal | 502.6 | 511.2 | 495.2 | 471.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.4 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 960 | 1 | 40.2 | 83681.3 | 7983 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:31 | Normal | 525.4 | 517.1 | 508.3 | 509.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1136 | 1 | 40.5 | 83681.4 | 7983 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:36 | Normal | 461.6 | 502.3 | 486.3 | 495.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 219.8 | 219.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 680 | 1 | 41.1 | 83681.5 | 7983 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:41 | Normal | 518.6 | 526.3 | 494.9 | 510.3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1494 | 1 | 41.5 | 83681.6 | 7983 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:46 | Normal | 509.3 | 524 | 504.4 | 494.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 220.4 | 220 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1115 | 1 | 42.1 | 83681.7 | 7983 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:51 | Normal | 505.6 | 528.3 | 520.3 | 512.4 | 0.9 | 2.2 | 1 | 0.7 | 221.6 | 220.8 | 220 | 7.2 | 7.2 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2589 | 1 | 42.4 | 83681.8 | 7983 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:56 | Normal | 538.4 | 527.1 | 517.1 | 504.2 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 1 | 222 | 221.4 | 221 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3236 | 1 | 42.8 | 83682.1 | 7983 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:01 | Normal | 525.7 | 524.4 | 520.8 | 524.9 | 1.3 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3497 | 1 | 43.2 | 83682.3 | 7983 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:06 | Normal | 520.5 | 537.1 | 518.4 | 525.6 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 221.6 | 220.6 | 220 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4112 | 1 | 43.7 | 83682.6 | 7983 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:11 | Normal | 523.5 | 529.2 | 521.9 | 521.6 | 1.8 | 3.7 | 2 | 1.7 | 221.8 | 220.6 | 219.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4616 | 1 | 44.1 | 83683 | 7984 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:16 | Normal | 516.5 | 526.4 | 532.5 | 520.5 | 1.9 | 4.1 | 2.3 | 2 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5258 | 1 | 44.6 | 83683.4 | 7984 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:21 | Normal | 517.7 | 520.4 | 530.4 | 521.5 | 2.1 | 4.5 | 2.7 | 2.4 | 222 | 220.8 | 220 | 16.1 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 59.99 | 5882 | 1 | 45 | 83683.8 | 7984 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:26 | Normal | 514.5 | 524.2 | 523.9 | 533.1 | 2.4 | 5 | 3 | 2.6 | 222 | 221.2 | 221.2 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6484 | 1 | 45.6 | 83684.4 | 7984 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:31 | Normal | 523.4 | 521.1 | 532.3 | 516.3 | 2.6 | 5.3 | 3.3 | 3.1 | 222 | 221.2 | 220.6 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7102 | 1 | 46.2 | 83684.9 | 7984 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:36 | Normal | 517.6 | 532.3 | 527.9 | 513.1 | 2.7 | 5.6 | 3.6 | 3.4 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7586 | 1 | 46.8 | 83685.5 | 7984 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:41 | Normal | 512.6 | 513.2 | 523.7 | 516.9 | 2.4 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 221.6 | 221 | 220.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6859 | 1 | 47.5 | 83686.1 | 7984 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:46 | Normal | 517.5 | 522.2 | 523.4 | 523.6 | 2.6 | 5.6 | 3.6 | 3.5 | 222.6 | 221.2 | 221 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7603 | 1 | 48.2 | 83686.7 | 7984 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:51 | Normal | 518.5 | 519.3 | 507.7 | 518 | 2.9 | 6.1 | 4.1 | 4 | 222.8 | 221 | 221.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 8375 | 1 | 48.9 | 83687.4 | 7984 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:56 | Normal | 509.7 | 515.3 | 523.4 | 519.5 | 3.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 222.4 | 221.2 | 221 | 25.3 | 25.2 | 25 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9247 | 1 | 49.7 | 83688.1 | 7984 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:01 | Normal | 504.2 | 525.1 | 529.4 | 519.4 | 3.4 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9821 | 1 | 47 | 83688.9 | 7984 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:06 | Normal | 509.8 | 516.3 | 522.3 | 519.4 | 3.5 | 7.2 | 4.7 | 4.9 | 221.8 | 221 | 221 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10085 | 1 | 49.2 | 83689.7 | 7984 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:11 | Normal | 508.2 | 508.9 | 514.7 | 517.9 | 2.8 | 6 | 3.9 | 4 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7865 | 1 | 45.5 | 83690.6 | 7985 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:16 | Normal | 508.6 | 521.4 | 507.9 | 511.1 | 3.1 | 6.5 | 4.5 | 4.6 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9212 | 1 | 48.8 | 83691.3 | 7985 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:21 | Normal | 516.6 | 517.3 | 513 | 510.1 | 2.9 | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 221.2 | 220 | 219.8 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8872 | 1 | 45.9 | 83692 | 7985 | 2.8 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:26 | Normal | 509.4 | 519.3 | 496.1 | 513.2 | 3.6 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | 222.4 | 221 | 220.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10835 | 1 | 48.8 | 83692.9 | 7985 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:31 | Normal | 497.7 | 515.3 | 495.3 | 512.5 | 4 | 8 | 5.7 | 5.8 | 222.6 | 221 | 220.8 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11464 | 1 | 45.5 | 83693.8 | 7985 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:36 | Normal | 502.1 | 512 | 502.4 | 510.4 | 4.3 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 222.2 | 221.4 | 220.8 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12553 | 1 | 49.1 | 83694.8 | 7985 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:41 | Normal | 499.3 | 512 | 510.1 | 513.2 | 4.7 | 9.6 | 6.9 | 7 | 222.4 | 221.8 | 222.2 | 37.2 | 37 | 37 | 60 | 60 | 59.99 | 13878 | 1 | 46.6 | 83695.9 | 7985 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:46 | Normal | 500.6 | 505.2 | 504.3 | 508.4 | 4.9 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 38 | 38.1 | 37.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14746 | 1 | 49.6 | 83697.1 | 7985 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:51 | Normal | 498 | 510.6 | 509.2 | 499 | 5.1 | 10.5 | 7.5 | 8 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 40 | 40 | 40 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15050 | 1 | 48 | 83698.2 | 7985 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:56 | Normal | 497.6 | 505.3 | 506.1 | 508.3 | 5.1 | 10.4 | 7.6 | 7.7 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 59.98 | 60 | 60 | 14952 | 1 | 45.5 | 83699.4 | 7985 | 5 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:01 | Normal | 499.4 | 507.8 | 494 | 510.2 | 5 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14502 | 1 | 49.5 | 83700.6 | 7985 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:06 | Normal | 494.4 | 508.2 | 511 | 500.2 | 5.6 | 11.5 | 9 | 8.9 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 60 | 60 | 59.99 | 16685 | 1 | 48.6 | 83701.9 | 7985 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:11 | Normal | 481.9 | 491.2 | 505.8 | 504 | 5.5 | 11 | 8.6 | 8.6 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 42 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16828 | 1 | 44.1 | 83703.4 | 7986 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:16 | Normal | 501.3 | 501.8 | 505.2 | 497.5 | 6.1 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 222.6 | 222.2 | 221.6 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19331 | 1 | 42.2 | 83704.6 | 7986 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:21 | Normal | 487.3 | 512.7 | 497.1 | 481.3 | 4.1 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 220.8 | 220.4 | 220 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13476 | 1 | 41.9 | 83705.7 | 7986 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:26 | Normal | 499.7 | 502.5 | 491.4 | 503.4 | 6 | 12.3 | 9.6 | 9.4 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10730 | 1 | 41.7 | 83706.7 | 7986 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:31 | Normal | 499.5 | 498.3 | 496.5 | 501.6 | 2.2 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 220.2 | 219 | 219.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7663 | 1 | 41.1 | 83707.7 | 7986 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:36 | Normal | 490.4 | 507.1 | 509 | 508.1 | 6.5 | 13 | 10.3 | 10.2 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 51 | 50.8 | 50.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19038 | 1 | 48.1 | 83708.9 | 7986 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:41 | Normal | 483.3 | 493 | 499.7 | 499.8 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 4 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8373 | 1 | 42.9 | 83710.3 | 7986 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:46 | Normal | 486.5 | 496.4 | 487.7 | 500.8 | 3.7 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 222 | 221.4 | 221 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12371 | 1 | 42.7 | 83711.6 | 7986 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:51 | Normal | 480.9 | 486.4 | 489.9 | 490.8 | 2 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 220 | 219.4 | 219 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5947 | 1 | 42.6 | 83712.5 | 7986 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:56 | Normal | 495.3 | 517.9 | 502 | 495.1 | 6.1 | 12 | 9.8 | 9.8 | 222.8 | 222 | 222.2 | 46.9 | 47.1 | 46.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15300 | 1 | 49 | 83713.6 | 7986 | 6.1 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:01 | Normal | 488.7 | 498.5 | 506.7 | 505.8 | 6.8 | 13.5 | 10.7 | 10.8 | 224 | 223.8 | 223.2 | 52 | 51.8 | 51.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19604 | 1 | 43.3 | 83714.9 | 7986 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:06 | Normal | 489.3 | 490 | 498.8 | 502.9 | 6.7 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 223.8 | 223.6 | 223 | 51.5 | 51.4 | 51.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19321 | 1 | 43 | 83716.5 | 7986 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:11 | Normal | 482.4 | 487.3 | 487.7 | 495.8 | 6.4 | 12.9 | 10.6 | 10.5 | 222.8 | 222 | 222.2 | 49.4 | 49.1 | 49.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18525 | 1 | 43.1 | 83718.1 | 7987 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:16 | Normal | 478.6 | 484.3 | 495.4 | 489.6 | 6.5 | 13.3 | 10.8 | 10.8 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18740 | 1 | 43.2 | 83719.6 | 7987 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:21 | Normal | 472.3 | 485 | 487.2 | 491.3 | 6.8 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 223.4 | 223 | 222.8 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 19354 | 1 | 43.3 | 83721.2 | 7987 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:26 | Normal | 469.2 | 477.9 | 492.1 | 487.3 | 6.8 | 13.7 | 11.1 | 11.2 | 223.6 | 223 | 222.2 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19400 | 1 | 43.6 | 83722.8 | 7987 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:31 | Normal | 479.1 | 482 | 484 | 491.2 | 7.1 | 14.2 | 11.8 | 11.7 | 223.6 | 223 | 222.8 | 54 | 53.7 | 53.7 | 60.01 | 60 | 60 | 20249 | 1 | 43.8 | 83724.4 | 7987 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.9 | 7 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:36 | Normal | 468.3 | 478.1 | 487.9 | 493.9 | 6.9 | 14 | 11.6 | 11.4 | 222.8 | 223 | 222.6 | 52.6 | 52.4 | 52.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20131 | 1 | 44 | 83726.1 | 7987 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:41 | Normal | 466.3 | 474.9 | 479.2 | 482.4 | 7.8 | 15.7 | 13.6 | 13.5 | 224.2 | 223 | 222.4 | 59.6 | 59.3 | 59.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22213 | 1 | 44.4 | 83727.9 | 7987 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:46 | Normal | 473.5 | 481.2 | 485.1 | 479.2 | 2.7 | 5.6 | 5.3 | 5 | 221 | 220 | 219.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8506 | 1 | 47.9 | 83729.2 | 7987 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:51 | Normal | 498.4 | 482.1 | 488.5 | 492.6 | 5.1 | 11 | 9.4 | 9.1 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 60 | 60 | 60 | 20159 | 1 | 46 | 83730.3 | 7987 | 5.2 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:56 | Normal | 480.2 | 478 | 483.2 | 483.3 | 5.6 | 11.5 | 10.3 | 10.1 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 17127 | 1 | 46.5 | 83731.8 | 7987 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:01 | Normal | 480.5 | 484.3 | 481.7 | 488.9 | 6.1 | 12.3 | 11.2 | 11 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 49 | 48.8 | 48.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18726 | 1 | 45.5 | 83733.3 | 7987 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:06 | Normal | 485.3 | 486.2 | 497.2 | 481.3 | 5.8 | 11.5 | 10.3 | 10.7 | 222.6 | 222 | 221.6 | 47 | 46.9 | 46.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16535 | 1 | 45.4 | 83734.6 | 7987 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:11 | Normal | 482.8 | 483.4 | 486.2 | 488.2 | 6.1 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16674 | 1 | 45.5 | 83736.2 | 7988 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:16 | Normal | 472.1 | 484.4 | 479.3 | 480.4 | 4.2 | 8.4 | 8.1 | 8 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 35 | 34.9 | 34.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13140 | 1 | 45.8 | 83737.7 | 7988 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:21 | Normal | 486.6 | 483.1 | 486.2 | 480.4 | 3.6 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 221 | 220.8 | 220.2 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11828 | 1 | 45.7 | 83738.8 | 7988 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:26 | Normal | 483.7 | 485.4 | 490.3 | 481.3 | 3.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 221 | 220.2 | 220.4 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11722 | 1 | 45.5 | 83739.8 | 7988 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:31 | Normal | 483.5 | 495.1 | 489.5 | 489.6 | 3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11868 | 1 | 45.2 | 83740.8 | 7988 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:36 | Normal | 494.7 | 490.2 | 493.5 | 487.6 | 3.5 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 221.4 | 220 | 219.8 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11782 | 1 | 44.9 | 83741.9 | 7988 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:41 | Normal | 485.6 | 493.3 | 499.7 | 499.8 | 3.2 | 6.6 | 6.3 | 6 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10225 | 1 | 46.5 | 83742.8 | 7988 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:46 | Normal | 492.3 | 492 | 490.2 | 489.4 | 3.6 | 7.5 | 7.3 | 7 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12399 | 1 | 45.8 | 83743.9 | 7988 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:51 | Normal | 483.4 | 490.8 | 493.8 | 490 | 5 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 222 | 220.6 | 220.2 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16073 | 1 | 47.8 | 83745.1 | 7988 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:56 | Normal | 482.2 | 491.1 | 491.5 | 480.7 | 5.5 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18215 | 1 | 45.4 | 83746.5 | 7988 | 5.4 | 0.1 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:01 | Normal | 486.7 | 498.3 | 492.7 | 492.8 | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 221.2 | 221 | 220.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10999 | 1 | 45.3 | 83747.5 | 7988 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:06 | Normal | 476.1 | 497.5 | 487.9 | 487 | 9.3 | 18.1 | 16.7 | 16.8 | 224.2 | 223.6 | 223.4 | 74 | 73.7 | 73.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27738 | 1 | 45.1 | 83749 | 7988 | 8.9 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:11 | Normal | 483.8 | 491.4 | 486.2 | 493.4 | 3.8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12708 | 1 | 45.7 | 83750.2 | 7989 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:16 | Normal | 470.2 | 484.1 | 482.1 | 485.8 | 5.9 | 11.6 | 10.8 | 10.6 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 17873 | 1 | 46 | 83751.9 | 7989 | 5.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:21 | Normal | 470.5 | 506.2 | 497.9 | 494.1 | 3.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 221 | 220.8 | 220 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11085 | 1 | 46.1 | 83753 | 7989 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:26 | Normal | 482.4 | 491.3 | 492.7 | 484.9 | 3.7 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 221 | 220.4 | 220.4 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11605 | 1 | 45.7 | 83754 | 7989 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:31 | Normal | 494.4 | 497 | 489.2 | 481.4 | 3.1 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 60 | 60 | 60 | 10037 | 1 | 45.4 | 83755.1 | 7989 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:36 | Normal | 485.5 | 499 | 501.3 | 491.5 | 3.4 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 221 | 220.2 | 219.8 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11001 | 1 | 45 | 83756 | 7989 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:41 | Normal | 482.8 | 499.2 | 491.3 | 489.5 | 5 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 222 | 220.8 | 221.2 | 42.6 | 42.4 | 42.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15324 | 1 | 44.8 | 83757.1 | 7989 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:46 | Normal | 484.7 | 492 | 489.8 | 490.9 | 4.6 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 222 | 221.6 | 220.6 | 39 | 38.9 | 38.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14369 | 1 | 45 | 83758.4 | 7989 | 4.6 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:51 | Normal | 493.6 | 489.2 | 496.4 | 486.5 | 5.1 | 10.6 | 9.7 | 9.8 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60 | 16260 | 1 | 45.3 | 83759.7 | 7989 | 5.1 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:56 | Normal | 487.5 | 496.1 | 495.9 | 487.1 | 4.5 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14214 | 1 | 45.5 | 83761 | 7989 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:01 | Normal | 486 | 499.2 | 494.4 | 490.4 | 3.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12028 | 1 | 45.5 | 83762.1 | 7989 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:06 | Normal | 485.9 | 497.5 | 490.5 | 487.6 | 4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12616 | 1 | 45.4 | 83763.1 | 7989 | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:11 | Normal | 484.8 | 496.3 | 489.1 | 487.2 | 4 | 8 | 7.8 | 7.6 | 220 | 220.2 | 219.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60 | 60 | 60 | 12672 | 1 | 45.2 | 83764.1 | 7990 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:16 | Normal | 485.3 | 491.1 | 497.1 | 484.3 | 3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 220 | 219.4 | 218.4 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12156 | 1 | 45 | 83765.1 | 7990 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:21 | Normal | 483.4 | 500.9 | 488.5 | 483.6 | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 218.4 | 218 | 217.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 8821 | 1 | 47.8 | 83765.9 | 7990 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:26 | Normal | 492.8 | 504.5 | 497.3 | 497.4 | 2.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 218 | 217 | 216.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7451 | 1 | 45.2 | 83766.6 | 7990 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:31 | Normal | 501.6 | 499.2 | 494.7 | 494.7 | 2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 217.8 | 216.8 | 216 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6962 | 1 | 45.9 | 83767.2 | 7990 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:36 | Normal | 500.4 | 507.3 | 502.3 | 496.4 | 2.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 217.2 | 216.4 | 216.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7469 | 1 | 48.1 | 83767.8 | 7990 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:41 | Normal | 506.1 | 509.6 | 507.9 | 505.5 | 2.4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 217.2 | 217 | 216.2 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8177 | 1 | 49.6 | 83768.5 | 7990 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:46 | Normal | 508.2 | 502.1 | 511.3 | 498.4 | 2.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 218 | 217.2 | 216.8 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8729 | 1 | 48.8 | 83769.2 | 7990 | 2.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:51 | Normal | 506.7 | 499.3 | 518.2 | 505.3 | 3.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11094 | 1 | 47.8 | 83770 | 7990 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:56 | Normal | 514.5 | 491.2 | 522.1 | 495.3 | 3.5 | 6.4 | 6.6 | 7 | 219 | 217.8 | 217.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10791 | 1 | 46.1 | 83770.9 | 7990 | 3.4 | 0 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:01 | Normal | 492.3 | 492.1 | 502.5 | 494.6 | 4.2 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 34.2 | 34.1 | 34 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12469 | 1 | 45.9 | 83772.1 | 7990 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:06 | Normal | 457.7 | 432.4 | 497.5 | 497.6 | 3.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 219.6 | 218.6 | 217.6 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11282 | 1 | 48 | 83773 | 7990 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:11 | Normal | 496.6 | 455.3 | 491.8 | 484.9 | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 216.8 | 216 | 215.6 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6717 | 1 | 49.6 | 83773.8 | 7991 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:16 | Normal | 498.4 | 496.1 | 503.3 | 493.4 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 221 | 220.2 | 219.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5688 | 1 | 48.5 | 83774.3 | 7991 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:21 | Normal | 503.6 | 505.3 | 492.4 | 492.6 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 221.6 | 221 | 220 | 15.1 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5519 | 1 | 47.2 | 83774.8 | 7991 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:26 | Normal | 506.5 | 523.2 | 502.6 | 500.7 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6389 | 1 | 45.1 | 83775.2 | 7991 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:31 | Normal | 523.8 | 533.2 | 510.7 | 507.7 | 2 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 222.6 | 221.4 | 221 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7236 | 1 | 47.1 | 83775.8 | 7991 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:36 | Normal | 515.5 | 525.1 | 511.2 | 501.3 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 222.6 | 221.2 | 220.6 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6862 | 1 | 49.8 | 83776.4 | 7991 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:41 | Normal | 512.6 | 535.6 | 510.3 | 503.4 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 5 | 220.4 | 219.4 | 218.2 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7904 | 1 | 48.8 | 83777 | 7991 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:46 | Normal | 504.3 | 543.5 | 529.1 | 503.3 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 6.4 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8668 | 1 | 47.4 | 83777.7 | 7991 | 2.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:51 | Normal | 472.8 | 540.9 | 514.5 | 509.6 | 2.4 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 220.8 | 220 | 218.8 | 23.2 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8339 | 1 | 45.4 | 83778.4 | 7991 | 2.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:56 | Normal | 456.6 | 539.9 | 510.5 | 500.7 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 6.2 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 24.2 | 24.1 | 24 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8784 | 1 | 46.8 | 83779.1 | 7991 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:01 | Normal | 422.5 | 518.1 | 501 | 493.2 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6735 | 1 | 50 | 83779.8 | 7991 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:06 | Normal | 516.5 | 511.2 | 492.3 | 500.4 | 1.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 219.4 | 219 | 217.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6054 | 1 | 49 | 83780.4 | 7991 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:11 | Normal | 517.5 | 519.1 | 503.4 | 498.6 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 219 | 218.2 | 217 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5786 | 1 | 47.8 | 83780.9 | 7992 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:16 | Normal | 510.6 | 515.3 | 505.6 | 491.7 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 218 | 217.2 | 216.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5158 | 1 | 45.9 | 83781.3 | 7992 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:21 | Normal | 523.1 | 520.1 | 504.4 | 492.4 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4852 | 1 | 47 | 83781.7 | 7992 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:26 | Normal | 502.3 | 518.3 | 508.3 | 510.7 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 217.8 | 217.4 | 216.4 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4394 | 1 | 49.7 | 83782.1 | 7992 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:31 | Normal | 507.6 | 516.4 | 504.6 | 498.8 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 218.2 | 217.6 | 216.2 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3969 | 1 | 48.5 | 83782.5 | 7992 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:36 | Normal | 510.5 | 516.1 | 493.3 | 486.5 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 218 | 217.2 | 215.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3574 | 1 | 46.8 | 83782.8 | 7992 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:41 | Normal | 516.6 | 518.3 | 512.3 | 487.5 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 217.4 | 217.2 | 216 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3391 | 1 | 47.2 | 83783.1 | 7992 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:46 | Normal | 515.6 | 524.3 | 503.4 | 499.5 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 218 | 216.4 | 216.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3411 | 1 | 49.3 | 83783.3 | 7992 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:51 | Normal | 490.5 | 517.2 | 497.2 | 510.4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 9.1 | 9 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3290 | 1 | 47.8 | 83783.6 | 7992 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:56 | Normal | 521.5 | 525.2 | 511 | 500.2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 8.1 | 8 | 8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2971 | 1 | 45.1 | 83783.9 | 7992 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:01 | Normal | 517.3 | 504.2 | 504 | 515.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2686 | 1 | 49.6 | 83784.1 | 7992 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:06 | Normal | 490.5 | 506.1 | 514.2 | 494.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 218.2 | 217.4 | 217.2 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2453 | 1 | 48.1 | 83784.3 | 7992 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:11 | Normal | 504.8 | 507.5 | 505.2 | 507.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 218 | 217.6 | 217 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2214 | 1 | 45.2 | 83784.5 | 7993 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:16 | Normal | 502.7 | 511.3 | 511.5 | 491.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2031 | 1 | 49.4 | 83784.7 | 7993 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:21 | Normal | 519.6 | 507.3 | 499.4 | 518.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.4 | 217.4 | 216.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1878 | 1 | 47.5 | 83784.9 | 7993 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:26 | Normal | 493.5 | 512.2 | 506.4 | 501.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1695 | 1 | 49.9 | 83785 | 7993 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:31 | Normal | 495.4 | 502.1 | 499.3 | 489.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 218 | 217.4 | 216.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1429 | 1 | 48.1 | 83785.1 | 7993 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:36 | Normal | 447.6 | 505.3 | 494.3 | 468.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 217.6 | 217.4 | 216.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1096 | 1 | 50 | 83785.2 | 7993 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:41 | Normal | 418.8 | 511.3 | 466.2 | 498.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 217.4 | 217 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 818 | 1 | 48.4 | 83785.3 | 7993 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:46 | Normal | 444.7 | 492.9 | 489.1 | 431.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.4 | 217 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 553 | 1 | 50 | 83785.4 | 7993 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:51 | Normal | 312.4 | 476.3 | 481.2 | 391.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 270 | 1 | 48.4 | 83785.4 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:56 | Normal | 199.2 | 463.4 | 493.5 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 116 | 1 | 49.9 | 83785.4 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:01 | Normal | 186.9 | 349.3 | 502.2 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 24 | 1 | 47.9 | 83785.4 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:06 | Normal | 226.7 | 191.8 | 284.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 49.6 | 83785.4 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:11 | Normal | 213.7 | 202.7 | 167.1 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 47 | 83785.4 | 7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:16 | Normal | 203.9 | 205.5 | 188.6 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 218.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.1 | 83785.4 | 7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:21 | Normal | 194.6 | 193.9 | 187.6 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 50 | 83785.4 | 7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:26 | Normal | 197.6 | 199.5 | 206 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 48.1 | 83785.4 | 7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:31 | Normal | 200.1 | 201.8 | 198.4 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 217.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 49.4 | 83785.4 | 7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0