## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-06 05:47 | Check | 435.7 | 446.3 | 425 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 31.7 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1305
2025-05-06 05:52 | Normal | 199.2 | 482.3 | 218.8 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10 | 1 | 36.6 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 05:57 | Normal | 199.8 | 459.4 | 201 | 445.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 26 | 1 | 39.4 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:02 | Normal | 199.7 | 460.5 | 223 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 115 | 1 | 35.5 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:07 | Normal | 199.6 | 457.2 | 199.4 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 196 | 1 | 35.2 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:12 | Normal | 200 | 494.9 | 354.8 | 508.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 294 | 1 | 35.5 | 21158.1 | 1904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:17 | Normal | 199.5 | 498.5 | 353.1 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 348 | 1 | 35.8 | 21158.2 | 1905 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:22 | Normal | 205.7 | 489.3 | 455.9 | 495.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 543 | 1 | 36.1 | 21158.2 | 1905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:27 | Normal | 216.7 | 493.1 | 492.7 | 494.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 739 | 1 | 36.4 | 21158.3 | 1905 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:32 | Normal | 249.4 | 515.5 | 491 | 501.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 925 | 1 | 36.7 | 21158.3 | 1905 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:37 | Normal | 206.1 | 502.5 | 487.8 | 491.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 220 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1149 | 1 | 37 | 21158.4 | 1905 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:42 | Normal | 215.3 | 517.3 | 499.8 | 482.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1262 | 1 | 37.2 | 21158.5 | 1905 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:47 | Normal | 225.7 | 528.4 | 514.6 | 493.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1351 | 1 | 37.5 | 21158.6 | 1905 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:52 | Normal | 214.2 | 526.7 | 520.6 | 488.5 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1444 | 1 | 37.8 | 21158.7 | 1905 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 06:57 | Normal | 228.9 | 507.6 | 494.1 | 509.6 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 5 | 5 | 5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1805 | 1 | 38 | 21158.9 | 1905 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:02 | Normal | 234 | 528.5 | 521.7 | 504.4 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 220.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2250 | 1 | 38.4 | 21159.1 | 1905 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:07 | Normal | 250.1 | 523.5 | 508.8 | 510.4 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 220 | 219.8 | 221 | 7.1 | 7 | 7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2568 | 1 | 38.6 | 21159.3 | 1905 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:12 | Normal | 217.5 | 496.2 | 497.9 | 482.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 219 | 219.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1248 | 1 | 39 | 21159.4 | 1905 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:17 | Normal | 260 | 536.5 | 519.1 | 501.8 | 3.4 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 220 | 220.8 | 221.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3746 | 1 | 39.2 | 21159.6 | 1906 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:22 | Normal | 260.1 | 523.3 | 502.6 | 499.3 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 220.4 | 221 | 221.4 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4217 | 1 | 39.5 | 21160 | 1906 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:27 | Normal | 259.6 | 520.3 | 388.3 | 496.7 | 4.3 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4883 | 1 | 39.9 | 21160.4 | 1906 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:32 | Normal | 261.1 | 521.3 | 413.6 | 507.2 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 221 | 221 | 221.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5319 | 1 | 40.2 | 21160.8 | 1906 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:37 | Normal | 258.7 | 521.4 | 461.5 | 502.3 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5634 | 1 | 40.3 | 21161.2 | 1906 | 2.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:42 | Normal | 261.8 | 518.4 | 462.2 | 500.9 | 4.8 | 5 | 2.4 | 2.7 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6070 | 1 | 40.4 | 21161.7 | 1906 | 2.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:47 | Normal | 261.2 | 515.4 | 434.1 | 508.9 | 5.3 | 5.3 | 3 | 3 | 221 | 220.8 | 222.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6646 | 1 | 40.6 | 21162.3 | 1906 | 3.2 | 2 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:52 | Normal | 264.9 | 511.5 | 451.3 | 521.8 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 3.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 20 | 19.9 | 20 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7211 | 1 | 40.8 | 21162.8 | 1906 | 3.3 | 2 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 07:57 | Normal | 490.1 | 506.6 | 448.8 | 527.4 | 5.1 | 5.9 | 3.7 | 3.5 | 220.6 | 221.4 | 222 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 8601 | 1 | 40.9 | 21163.5 | 1906 | 3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:02 | Normal | 488.1 | 511.5 | 447 | 516.8 | 5.6 | 6 | 4 | 4 | 221.8 | 221.6 | 223 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9252 | 1 | 41.1 | 21164.2 | 1906 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 3.9 | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:07 | Normal | 487.7 | 523.3 | 440.9 | 518.7 | 6 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 27.1 | 27 | 27 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 9876 | 1 | 41.3 | 21165 | 1906 | 3.8 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:12 | Normal | 451 | 512.5 | 442.5 | 513.2 | 7.7 | 8 | 4.8 | 4.8 | 222 | 221.6 | 222.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 11494 | 1 | 41.5 | 21165.9 | 1906 | 4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:17 | Normal | 433.9 | 513.4 | 471.4 | 522.1 | 8.3 | 8.4 | 4.8 | 4.9 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12201 | 1 | 41.7 | 21166.9 | 1907 | 4.2 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:22 | Normal | 475.8 | 504.2 | 466.8 | 517.1 | 8 | 8.6 | 5.2 | 5.1 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12708 | 1 | 42.3 | 21167.9 | 1907 | 4.2 | 3.8 | 0 | 4 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:27 | Normal | 467.2 | 498.5 | 474.5 | 521.8 | 8.6 | 9 | 5.6 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13326 | 1 | 43.1 | 21169 | 1907 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:32 | Normal | 462.9 | 503.3 | 476.3 | 521.1 | 8.9 | 9.2 | 6 | 5.9 | 222.2 | 222.2 | 223 | 37 | 36.9 | 36.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13760 | 1 | 44.4 | 21170.2 | 1907 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:37 | Normal | 458.5 | 496.2 | 469.5 | 520.2 | 9.3 | 9.6 | 6.4 | 6.1 | 222.6 | 222 | 223.4 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14327 | 1 | 45.3 | 21171.3 | 1907 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:42 | Normal | 457.8 | 500.5 | 471.5 | 509.3 | 9.5 | 9.8 | 6.7 | 6.7 | 223 | 223 | 223.6 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14818 | 1 | 46.1 | 21172.5 | 1907 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:47 | Normal | 462.6 | 493.5 | 471.1 | 514.7 | 9.6 | 10.1 | 7.1 | 7 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 41.1 | 41 | 41 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15314 | 1 | 46.7 | 21173.8 | 1907 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:52 | Normal | 460.3 | 506.6 | 471.8 | 506.5 | 9.9 | 10.1 | 7.5 | 7.3 | 223 | 222.8 | 223.6 | 42 | 41.9 | 42 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 15696 | 1 | 47.3 | 21175.1 | 1907 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 08:57 | Normal | 459.5 | 501.2 | 470.2 | 506 | 10 | 10.1 | 7.7 | 7.8 | 223 | 222.2 | 223.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 16159 | 1 | 47.8 | 21176.4 | 1907 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:02 | Normal | 463.7 | 492.3 | 473.5 | 511.2 | 10.3 | 10.6 | 7.9 | 8.1 | 222.6 | 223 | 223.2 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16658 | 1 | 48 | 21177.8 | 1907 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:07 | Normal | 463.8 | 496.3 | 465.8 | 510.6 | 10.4 | 10.8 | 8.3 | 8.3 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 17026 | 1 | 48.5 | 21179.2 | 1907 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:12 | Normal | 473.7 | 495.4 | 482.7 | 514.5 | 10.5 | 11 | 8.3 | 8.5 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 60 | 59.99 | 60 | 17522 | 1 | 48.7 | 21180.6 | 1907 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.4 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:17 | Normal | 483 | 492.6 | 475 | 507.8 | 10.5 | 11.3 | 9 | 8.9 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 18052 | 1 | 49.4 | 21182.1 | 1908 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:22 | Normal | 473.7 | 485.2 | 474.2 | 503 | 10.9 | 11.4 | 9.3 | 9.3 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 60 | 60 | 60 | 18365 | 1 | 50.1 | 21183.6 | 1908 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:27 | Normal | 464 | 488.9 | 474.3 | 499.5 | 11.3 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 224 | 224.4 | 224.8 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18734 | 1 | 50.7 | 21185.2 | 1908 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:32 | Normal | 462.8 | 495.6 | 466.7 | 498.5 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 9.8 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 19052 | 1 | 51.3 | 21186.8 | 1908 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:37 | Normal | 467.9 | 484.5 | 472.8 | 505.6 | 11.4 | 11.8 | 10 | 10 | 224.6 | 224.8 | 225 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19343 | 1 | 51.8 | 21188.4 | 1908 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:42 | Normal | 468 | 486.6 | 467.1 | 496.8 | 11.6 | 11.9 | 10.2 | 10.1 | 224.6 | 224.2 | 226 | 52.1 | 51.8 | 52 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19586 | 1 | 52.3 | 21190 | 1908 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:47 | Normal | 462.9 | 480.5 | 469 | 499.9 | 11.8 | 12.1 | 10.5 | 10.4 | 224 | 223.4 | 224.2 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19968 | 1 | 52.5 | 21191.6 | 1908 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:52 | Normal | 492.7 | 484.3 | 465.9 | 495.6 | 11.1 | 12.1 | 10.7 | 10.7 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 20188 | 1 | 52.8 | 21193.3 | 1908 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 09:57 | Normal | 491.6 | 482.2 | 492.4 | 500.2 | 11.4 | 12.3 | 10.5 | 10.8 | 223.6 | 223.6 | 224 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 20565 | 1 | 53.1 | 21195 | 1908 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:02 | Normal | 484.8 | 490.2 | 490 | 490.7 | 11.7 | 12.2 | 10.7 | 11.3 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20938 | 1 | 53.5 | 21196.7 | 1908 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 6 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:07 | Normal | 478.5 | 489 | 485.5 | 495.1 | 11.9 | 12.3 | 10.9 | 11.3 | 223.8 | 223.4 | 225 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 21192 | 1 | 53.7 | 21198.5 | 1908 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:12 | Normal | 476.5 | 480.1 | 478.7 | 484.4 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 224 | 223.4 | 224.6 | 57.1 | 57 | 57 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21356 | 1 | 53.9 | 21200.3 | 1908 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:17 | Normal | 470.6 | 477.3 | 480.2 | 484.9 | 12.3 | 12.6 | 11.6 | 12 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21665 | 1 | 54.2 | 21202.1 | 1909 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:22 | Normal | 471.7 | 474.3 | 480.3 | 489.1 | 12.4 | 12.7 | 11.6 | 12 | 225.8 | 225 | 225.8 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 21844 | 1 | 54.4 | 21203.9 | 1909 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:27 | Normal | 471.7 | 475.3 | 472.4 | 481.1 | 12.3 | 12.7 | 12 | 12.3 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21990 | 1 | 54.7 | 21205.7 | 1909 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:32 | Normal | 471.4 | 480 | 485.5 | 490.2 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 59 | 58.8 | 58.8 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 22299 | 1 | 54.7 | 21207.5 | 1909 | 6 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:37 | Normal | 471.7 | 481.4 | 482.7 | 481.4 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 12.7 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 59.4 | 59.2 | 59.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22443 | 1 | 54.6 | 21209.4 | 1909 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:42 | Normal | 500.6 | 481.1 | 488.6 | 488.4 | 11.9 | 12.8 | 12.3 | 12.7 | 226.2 | 225.4 | 227 | 60.2 | 60 | 60.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22748 | 1 | 54.6 | 21211.3 | 1909 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:47 | Normal | 483.6 | 481.3 | 477.4 | 479.2 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22900 | 1 | 54.9 | 21213.2 | 1909 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:52 | Normal | 474.8 | 475.4 | 474.8 | 487.5 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13 | 225.6 | 225 | 226.8 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 23004 | 1 | 54.8 | 21215.1 | 1909 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 10:57 | Normal | 481.9 | 475.5 | 477.8 | 473.5 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 61.1 | 60.9 | 60.9 | 60.07 | 59.98 | 60.08 | 23103 | 1 | 54.7 | 21217 | 1909 | 6 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:02 | Normal | 483 | 476.6 | 476.8 | 480.5 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 23239 | 1 | 54.5 | 21219 | 1909 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:07 | Normal | 477.7 | 479.2 | 476.8 | 478.5 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 226.4 | 225.2 | 226.6 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23282 | 1 | 54 | 21220.9 | 1909 | 6 | 6 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:12 | Normal | 477.7 | 473.3 | 472.6 | 470.3 | 12.5 | 12.8 | 13.6 | 13.9 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 61.6 | 61.4 | 61.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 23309 | 1 | 54 | 21222.8 | 1909 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:17 | Normal | 482 | 471.6 | 470.7 | 477.4 | 12.4 | 12.7 | 13.8 | 13.8 | 225.2 | 226 | 226.6 | 62 | 61.7 | 61.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23443 | 1 | 53.8 | 21224.8 | 1910 | 6 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:22 | Normal | 473.5 | 477.9 | 472.7 | 473.4 | 12.5 | 12.7 | 13.8 | 13.9 | 226 | 226.2 | 226.6 | 62 | 61.9 | 61.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23507 | 1 | 53.5 | 21226.7 | 1910 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:27 | Normal | 470.1 | 472.7 | 472.1 | 471.8 | 12.4 | 12.6 | 14 | 14.2 | 226.4 | 226.4 | 227 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 23451 | 1 | 53.6 | 21228.7 | 1910 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:32 | Normal | 471.6 | 478.2 | 467.3 | 472.1 | 12.6 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 62.1 | 62.2 | 62 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23556 | 1 | 53.7 | 21230.7 | 1910 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:37 | Normal | 477.1 | 468.8 | 472.4 | 469.2 | 12.3 | 12.6 | 14 | 14.3 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 61.9 | 61.8 | 61.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 23466 | 1 | 53.8 | 21232.6 | 1910 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 7 | 7 | 7.3 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:42 | Normal | 477.9 | 468.5 | 463.7 | 468.5 | 12.1 | 12.5 | 14.3 | 14.5 | 225.8 | 225.8 | 227 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23471 | 1 | 53.8 | 21234.6 | 1910 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.9 | 6 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:47 | Normal | 480 | 478.7 | 472.8 | 471.6 | 12 | 12.2 | 14.1 | 14.3 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 23515 | 1 | 53.7 | 21236.5 | 1910 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:52 | Normal | 479.9 | 470.6 | 472.8 | 473.6 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 14.7 | 226 | 226 | 227.2 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23810 | 1 | 53.5 | 21238.3 | 1910 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 11:57 | Normal | 477.8 | 474.6 | 470.3 | 474.4 | 12.1 | 12.3 | 14.3 | 14.7 | 226.4 | 226.2 | 227 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 23570 | 1 | 53.4 | 21240.3 | 1910 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:02 | Normal | 482.9 | 478.6 | 472.9 | 475.7 | 10.8 | 11 | 13 | 13.3 | 225.2 | 225 | 225.8 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 21548 | 1 | 53.3 | 21242.2 | 1910 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:07 | Normal | 482.7 | 483.3 | 477.7 | 467.5 | 11.2 | 11.3 | 13.6 | 14.1 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 21958 | 1 | 53 | 21243.9 | 1910 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:12 | Normal | 474.5 | 473.1 | 474.5 | 467.3 | 11.6 | 12 | 14.1 | 14.6 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 61 | 60.8 | 60.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 23093 | 1 | 53 | 21245.8 | 1910 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:17 | Normal | 478.9 | 472.5 | 471 | 470.8 | 11.5 | 11.6 | 14.2 | 14.3 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22803 | 1 | 53.1 | 21247.7 | 1911 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:22 | Normal | 476.5 | 467.1 | 469.8 | 470.5 | 11.3 | 11.6 | 14.2 | 14.4 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 22692 | 1 | 53.2 | 21249.6 | 1911 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:27 | Normal | 477.9 | 477.5 | 469.2 | 468.9 | 11 | 11.3 | 14.3 | 14.4 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 22419 | 1 | 53.1 | 21251.5 | 1911 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:32 | Normal | 483 | 481.2 | 473 | 467.5 | 10.8 | 11.1 | 14.1 | 14.5 | 225.6 | 226 | 225.8 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 22307 | 1 | 53.1 | 21253.4 | 1911 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:37 | Normal | 476 | 482.6 | 461.2 | 466 | 10.8 | 10.9 | 14.3 | 14.4 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22074 | 1 | 53 | 21255.2 | 1911 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:42 | Normal | 476 | 480.5 | 459.9 | 475.6 | 10.6 | 10.8 | 14.3 | 14.1 | 225 | 225.2 | 226 | 58.1 | 58 | 58.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21991 | 1 | 52.9 | 21257.1 | 1911 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:47 | Normal | 477.6 | 482.3 | 463.5 | 471.3 | 10.3 | 10.4 | 14 | 14.1 | 225 | 225.6 | 225.2 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 21541 | 1 | 52.8 | 21258.9 | 1911 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:52 | Normal | 480.4 | 478 | 462.8 | 473.6 | 10.1 | 10.4 | 14.1 | 14 | 225 | 225 | 226 | 56.7 | 56.7 | 56.6 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 21386 | 1 | 52.7 | 21260.7 | 1911 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 12:57 | Normal | 480.6 | 476.2 | 468.7 | 472.4 | 9.9 | 10.2 | 13.8 | 13.8 | 224.8 | 225 | 225.4 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21200 | 1 | 52.6 | 21262.4 | 1911 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:02 | Normal | 477.8 | 480.4 | 469.9 | 466.7 | 9.8 | 10 | 13.8 | 14.1 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21026 | 1 | 52.4 | 21264.2 | 1911 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.7 | 7 | 7.2 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:07 | Normal | 475.3 | 474.7 | 470.7 | 470.7 | 9.6 | 9.9 | 13.6 | 13.8 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 55 | 54.9 | 55 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20678 | 1 | 52.4 | 21265.9 | 1911 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:12 | Normal | 486.5 | 479.4 | 468.5 | 474.2 | 9.3 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 20459 | 1 | 52.2 | 21267.6 | 1911 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:17 | Normal | 488.6 | 489.2 | 467.8 | 469.5 | 9 | 9.3 | 13.4 | 13.6 | 223.8 | 224.2 | 224 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20107 | 1 | 52.1 | 21269.3 | 1912 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:22 | Normal | 484 | 478.6 | 470.9 | 465.6 | 8.8 | 9.1 | 13.2 | 13.5 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 19744 | 1 | 52 | 21271 | 1912 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:27 | Normal | 479.6 | 487.3 | 470.7 | 469.5 | 8.6 | 8.8 | 13.1 | 13.5 | 223 | 223 | 223.8 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19508 | 1 | 51.9 | 21272.6 | 1912 | 4 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:32 | Normal | 497.9 | 480.5 | 477.7 | 472.4 | 8.1 | 8.6 | 12.9 | 13.1 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 19206 | 1 | 51.8 | 21274.2 | 1912 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:37 | Normal | 505.6 | 481.2 | 476.7 | 474.4 | 7.8 | 8.4 | 12.7 | 13 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 50.2 | 50 | 50.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18761 | 1 | 51.5 | 21275.8 | 1912 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:42 | Normal | 496 | 481.6 | 480.9 | 476.6 | 7.6 | 8.1 | 12.3 | 12.9 | 222.6 | 222.4 | 223 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18479 | 1 | 51.2 | 21277.4 | 1912 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:47 | Normal | 500 | 487.6 | 488.2 | 471 | 7.5 | 7.9 | 12.3 | 12.8 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18171 | 1 | 51.2 | 21278.9 | 1912 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 6 | 6 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:52 | Normal | 496.8 | 484.5 | 488.6 | 469.5 | 7.1 | 7.5 | 11.8 | 12.5 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 47.2 | 47 | 47.1 | 60 | 60 | 60.02 | 17507 | 1 | 51 | 21280.4 | 1912 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 13:57 | Normal | 498.6 | 487.1 | 482.7 | 477.4 | 7 | 7.4 | 12 | 12.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 47.1 | 47 | 47 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17497 | 1 | 50.7 | 21281.9 | 1912 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:02 | Normal | 498.8 | 494.4 | 498.2 | 476.9 | 6.5 | 6.7 | 9.4 | 11.8 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 15418 | 1 | 50.5 | 21283.2 | 1912 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 5 | 4.3 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:07 | Normal | 502.6 | 490.3 | 489.9 | 477.7 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 11.9 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14694 | 1 | 50.2 | 21284.5 | 1912 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:12 | Normal | 499.8 | 486.6 | 481.4 | 478.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 11.4 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 37.5 | 37.4 | 37.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 13836 | 1 | 49.6 | 21285.7 | 1912 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:17 | Normal | 498.1 | 480.7 | 473.8 | 474.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 10.1 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12967 | 1 | 49.1 | 21286.8 | 1913 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:22 | Normal | 503.9 | 484.4 | 471.7 | 480.6 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 9.1 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 33.2 | 33 | 33 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12246 | 1 | 48.7 | 21287.8 | 1913 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:27 | Normal | 504.6 | 486.5 | 489.3 | 484.1 | 5.2 | 5.8 | 6 | 8.8 | 219.6 | 220 | 221.2 | 32.1 | 32 | 32 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11840 | 1 | 48.3 | 21288.8 | 1913 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:32 | Normal | 509.6 | 495.3 | 483.4 | 485.3 | 4.9 | 5.3 | 6 | 8.5 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11452 | 1 | 47.9 | 21289.8 | 1913 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:37 | Normal | 504.9 | 491.5 | 484.7 | 491.5 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 219.6 | 219.8 | 221 | 30 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11077 | 1 | 47.6 | 21290.7 | 1913 | 2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:42 | Normal | 508.6 | 491.2 | 485.9 | 486.5 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 220 | 219.2 | 220.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 60 | 60 | 60 | 10570 | 1 | 47.3 | 21291.6 | 1913 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:47 | Normal | 510.5 | 491.5 | 496.4 | 484 | 4 | 4.5 | 5.4 | 8 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10110 | 1 | 47 | 21292.5 | 1913 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:52 | Normal | 511.2 | 488.2 | 487.7 | 491.6 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 219.2 | 219 | 220.2 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9658 | 1 | 46.8 | 21293.3 | 1913 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 14:57 | Normal | 513 | 492.6 | 496.1 | 475.9 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 7.7 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9322 | 1 | 46.5 | 21294.1 | 1913 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:02 | Normal | 513.7 | 492.4 | 488 | 486.9 | 3 | 3.6 | 5 | 7.3 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 24 | 24 | 24 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8805 | 1 | 46.3 | 21294.9 | 1913 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:07 | Normal | 510.9 | 497.5 | 499.5 | 488.2 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 7 | 220.4 | 221 | 221.8 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8403 | 1 | 46.1 | 21295.6 | 1913 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:12 | Normal | 513.9 | 495.5 | 492.2 | 488.9 | 2.4 | 3 | 4.6 | 6.8 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7981 | 1 | 45.8 | 21296.3 | 1913 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:17 | Normal | 525.3 | 491.4 | 497.3 | 488.1 | 2 | 2.6 | 4.4 | 6.6 | 220 | 220.4 | 221.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7439 | 1 | 45.6 | 21296.9 | 1914 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:22 | Normal | 498 | 496.4 | 504.5 | 492.3 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7035 | 1 | 45.6 | 21297.5 | 1914 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:27 | Normal | 499.8 | 494.4 | 501.4 | 487.2 | 1.5 | 2.1 | 4 | 6.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 6597 | 1 | 45.4 | 21298.1 | 1914 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:32 | Normal | 494.3 | 507.7 | 503.8 | 493.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 5.8 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4990 | 1 | 45.2 | 21298.6 | 1914 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:37 | Normal | 481.9 | 488.5 | 498 | 484.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 5.6 | 220 | 219.4 | 221.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4337 | 1 | 45 | 21298.9 | 1914 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:42 | Normal | 499 | 485.6 | 479.2 | 486.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 4.3 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3535 | 1 | 44.9 | 21299.3 | 1914 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:47 | Normal | 508.8 | 497.5 | 498.8 | 493.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 219 | 218 | 219.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 3000 | 1 | 44.6 | 21299.5 | 1914 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:52 | Normal | 480.6 | 494.3 | 509.4 | 496.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 219.2 | 219 | 220.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2740 | 1 | 44.5 | 21299.8 | 1914 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 15:57 | Normal | 512.4 | 471.1 | 495 | 489.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 218.4 | 218.4 | 220.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2510 | 1 | 44.4 | 21300 | 1914 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:02 | Normal | 485.1 | 483.7 | 511.8 | 500 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2317 | 1 | 44.3 | 21300.2 | 1914 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:07 | Normal | 494.5 | 485.2 | 496 | 513.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 219 | 219 | 220.4 | 6 | 5.6 | 5.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2133 | 1 | 44.2 | 21300.4 | 1914 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:12 | Normal | 487.8 | 492.3 | 488.6 | 509.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 218.4 | 218.4 | 220 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60 | 60.02 | 1978 | 1 | 44 | 21300.6 | 1914 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:17 | Normal | 474.7 | 485.4 | 483.5 | 525.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1600 | 1 | 43.8 | 21300.7 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:22 | Normal | 497.7 | 491.2 | 507.6 | 492.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1335 | 1 | 43.6 | 21300.8 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:27 | Normal | 467.8 | 501.4 | 453 | 482.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1212 | 1 | 43.4 | 21300.9 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:32 | Normal | 410.3 | 470.1 | 463.4 | 443.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 218.2 | 218 | 219.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1060 | 1 | 43.3 | 21301 | 1915 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:37 | Normal | 440 | 491.6 | 460.9 | 393.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 218 | 218.4 | 220 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 900 | 1 | 43.2 | 21301.1 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:42 | Normal | 460.2 | 482.4 | 416.9 | 446.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 218.2 | 218.6 | 220 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 646 | 1 | 43 | 21301.2 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:47 | Normal | 315.8 | 478.4 | 417 | 503.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218 | 218 | 219.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 438 | 1 | 42.8 | 21301.2 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:52 | Normal | 217 | 494.6 | 353.6 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 321 | 1 | 42.7 | 21301.3 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 16:57 | Normal | 199.7 | 438 | 205.7 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 168 | 1 | 42.6 | 21301.3 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:02 | Normal | 199.8 | 346.4 | 199.9 | 463.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 139 | 1 | 42.5 | 21301.3 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:07 | Normal | 199.3 | 429.6 | 199.9 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 80 | 1 | 42.3 | 21301.3 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:12 | Normal | 206 | 225.8 | 199.4 | 383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 42.1 | 21301.3 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:17 | Normal | 218 | 199 | 238.2 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 1 | 1 | 41.9 | 21301.3 | 1916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:22 | Normal | 201.1 | 181.7 | 183.8 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 21301.3 | 1916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:27 | Normal | 205.2 | 207.8 | 191 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.7 | 21301.3 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:32 | Normal | 197.8 | 196.6 | 197.5 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.5 | 21301.3 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-06 17:37 | Normal | 197.2 | 194.7 | 197 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.4 | 21301.3 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0