## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-09 05:48 | Wait | 252.8 | 236.7 | 206.9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.1 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-09 05:50 | Check | 435.3 | 446.3 | 424.8 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 36.7 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 39 | 498
2025-05-09 05:51 | Check | 430.2 | 436.1 | 427.2 | 424.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 36.8 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 484
2025-05-09 05:52 | Check | 451.7 | 458.1 | 443 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 35.9 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 478
2025-05-09 05:53 | Check | 461.9 | 468.2 | 453 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 36.3 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 476
2025-05-09 05:54 | Check | 455.9 | 463.1 | 451.8 | 449.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 35.3 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 474
2025-05-09 05:55 | Check | 474.8 | 480 | 467.1 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 4 | 36.5 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 518
2025-05-09 05:56 | Normal | 322.1 | 436.7 | 337.3 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 4 | 1 | 38.4 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.009 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 05:57 | Normal | 199.4 | 404.8 | 231.6 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3 | 1 | 39.5 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.006 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 05:58 | Normal | 199.9 | 439 | 228.8 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6 | 1 | 39.3 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.009 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 05:59 | Normal | 200.2 | 419.6 | 202.8 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9 | 1 | 38.2 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.019 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:00 | Normal | 200.7 | 392 | 200.9 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.4 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14 | 1 | 37.6 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.025 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:01 | Normal | 200.2 | 360.6 | 199.2 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 19 | 1 | 37.3 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.032 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:02 | Normal | 199.7 | 358.9 | 199.5 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 28 | 1 | 37.1 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.049 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:03 | Normal | 199.6 | 318.9 | 199.2 | 418.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 33 | 1 | 37 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.056 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:04 | Normal | 200 | 367.9 | 199.9 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 45 | 1 | 36.9 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.08 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:05 | Normal | 199.8 | 402.5 | 199.9 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 64 | 1 | 37 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.105 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:06 | Normal | 199.8 | 426.5 | 200 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 77 | 1 | 37 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.125 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:07 | Normal | 199.6 | 467.6 | 199.9 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.4 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 87 | 1 | 37.1 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.144 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:08 | Normal | 199.9 | 459.5 | 199.7 | 437.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 100 | 1 | 37.2 | 21577.1 | 1939 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.166 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:09 | Normal | 199.8 | 446.5 | 208.8 | 443.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 116 | 1 | 37.3 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.192 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:10 | Normal | 199.7 | 465 | 206.2 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 217 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 118 | 1 | 37.4 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.187 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:11 | Normal | 199.5 | 440 | 200.2 | 444.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216 | 217.2 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 128 | 1 | 37.4 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.229 | 0.629 | 11 | 518
2025-05-09 06:12 | Normal | 199.9 | 453.5 | 200 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217 | 217.2 | 217.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 130 | 1 | 37.5 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.179 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:13 | Normal | 199.7 | 442.1 | 201.5 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.2 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 153 | 1 | 37.6 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.242 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:14 | Normal | 199.9 | 435.7 | 201.6 | 481.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 118 | 1 | 37.7 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.251 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:15 | Normal | 199.6 | 464.4 | 200 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 183 | 1 | 37.8 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.281 | 0.628 | 11 | 518
2025-05-09 06:16 | Normal | 199.5 | 449.4 | 199.7 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.8 | 217 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 165 | 1 | 37.9 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.323 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:17 | Normal | 199.9 | 487.5 | 235.7 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.4 | 216.6 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 212 | 1 | 37.9 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.314 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:18 | Normal | 199.9 | 467.7 | 224.7 | 490.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 211 | 1 | 38 | 21577.1 | 1939 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.33 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:19 | Normal | 199.8 | 455.3 | 235.5 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 216.8 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 233 | 1 | 38.1 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.329 | 0.633 | 11 | 518
2025-05-09 06:20 | Normal | 200 | 479.6 | 248.7 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 227 | 1 | 38.2 | 21577.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.398 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:21 | Normal | 199.6 | 483.6 | 253 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.6 | 217 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 280 | 1 | 38.3 | 21577.1 | 1939 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.415 | 0.631 | 11 | 518
2025-05-09 06:22 | Normal | 199.6 | 483.8 | 281.3 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 325 | 1 | 38.4 | 21577.1 | 1940 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.48 | 0.629 | 9 | 518
2025-05-09 06:23 | Normal | 199.6 | 462.6 | 300 | 502.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 216.4 | 217 | 217.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 348 | 1 | 38.4 | 21577.1 | 1940 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.46 | 0.63 | 11 | 518
2025-05-09 06:24 | Normal | 201.8 | 471.8 | 347.7 | 493.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 216 | 216.4 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 397 | 1 | 38.5 | 21577.1 | 1940 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.521 | 0.629 | 9 | 518
2025-05-09 06:25 | Normal | 199.9 | 477.6 | 307.2 | 496.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.8 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 385 | 1 | 38.6 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.545 | 0.629 | 9 | 518
2025-05-09 06:26 | Normal | 200 | 482.6 | 309 | 483 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 421 | 1 | 38.7 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.563 | 0.63 | 9 | 518
2025-05-09 06:27 | Normal | 217.8 | 477.4 | 270.7 | 504.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 216.8 | 216.4 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 364 | 1 | 38.8 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.544 | 0.63 | 9 | 518
2025-05-09 06:28 | Normal | 237.8 | 478.7 | 321.7 | 513.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 216.4 | 217 | 217.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 436 | 1 | 38.8 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.582 | 0.632 | 9 | 518
2025-05-09 06:29 | Normal | 222.9 | 493.4 | 316.5 | 497.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217 | 216.8 | 217.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 453 | 1 | 39 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.583 | 0.63 | 9 | 518
2025-05-09 06:30 | Normal | 212.9 | 490.3 | 300.8 | 491.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 216.6 | 217.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 442 | 1 | 39 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.581 | 0.631 | 9 | 518
2025-05-09 06:31 | Normal | 229 | 483.6 | 345.7 | 489 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217 | 217.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 473 | 1 | 39.1 | 21577.2 | 1940 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.645 | 0.627 | 9 | 518
2025-05-09 06:32 | Normal | 243.8 | 490.6 | 351 | 503 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 217 | 217.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 513 | 1 | 39.2 | 21577.2 | 1940 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.64 | 0.626 | 9 | 518
2025-05-09 06:33 | Normal | 256.4 | 488.4 | 353.4 | 507.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217 | 217.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 533 | 1 | 39.3 | 21577.2 | 1940 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0.691 | 0.618 | 9 | 518
2025-05-09 06:34 | Normal | 256.8 | 485.5 | 424.5 | 490.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.6 | 217.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 608 | 1 | 39.3 | 21577.2 | 1940 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.732 | 0.617 | 9 | 518
2025-05-09 06:35 | Normal | 249.9 | 499.5 | 426 | 482 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 629 | 1 | 39.4 | 21577.2 | 1940 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.736 | 0.613 | 9 | 518
2025-05-09 06:36 | Normal | 245.5 | 470.3 | 388.8 | 503.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 218 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 639 | 1 | 39.5 | 21577.2 | 1940 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.747 | 0.614 | 9 | 518
2025-05-09 06:37 | Normal | 247.6 | 500.4 | 489.8 | 492.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 669 | 1 | 39.5 | 21577.3 | 1940 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0.754 | 0.614 | 9 | 518
2025-05-09 06:38 | Normal | 257.2 | 521.4 | 476.7 | 468.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 721 | 1 | 39.6 | 21577.3 | 1940 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.77 | 0.614 | 9 | 518
2025-05-09 06:39 | Normal | 265.9 | 496.7 | 511 | 510.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 717 | 1 | 39.7 | 21577.3 | 1940 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.785 | 0.615 | 9 | 518
2025-05-09 06:40 | Normal | 281.7 | 508.6 | 512.7 | 475.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 782 | 1 | 39.8 | 21577.3 | 1940 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.811 | 0.613 | 9 | 518
2025-05-09 06:41 | Normal | 275.3 | 481.9 | 511.7 | 494.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.8 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 803 | 1 | 39.8 | 21577.3 | 1940 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0.814 | 0.617 | 9 | 518
2025-05-09 06:42 | Normal | 282.9 | 494.6 | 520.7 | 505.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 217 | 217.6 | 218.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 801 | 1 | 39.9 | 21577.3 | 1940 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0.82 | 0.614 | 9 | 518
2025-05-09 06:43 | Normal | 278.5 | 520.4 | 519.7 | 510.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 216.8 | 217 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 844 | 1 | 39.9 | 21577.3 | 1940 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.809 | 0.615 | 9 | 518
2025-05-09 06:48 | Normal | 211.5 | 507.6 | 510.6 | 502.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.6 | 216.8 | 218 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1054 | 1 | 40.2 | 21577.4 | 1940 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 06:53 | Normal | 222.1 | 514.7 | 510.5 | 496.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 217 | 217.2 | 217.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1180 | 1 | 40.3 | 21577.5 | 1940 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 06:58 | Normal | 229.7 | 420.5 | 501.5 | 496.4 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 217 | 217.2 | 217.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1684 | 1 | 40.4 | 21577.6 | 1940 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:03 | Normal | 235.9 | 522.6 | 529.6 | 512.4 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 216.8 | 217.6 | 217.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2241 | 1 | 40.5 | 21577.8 | 1940 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:08 | Normal | 224.7 | 526.5 | 523.7 | 452.7 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 1 | 217.4 | 217.6 | 217.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2853 | 1 | 40.7 | 21578 | 1940 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:13 | Normal | 246.8 | 524.4 | 506.3 | 504.2 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 217 | 217.6 | 217.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3449 | 1 | 40.9 | 21578.3 | 1940 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:18 | Normal | 261.7 | 510.4 | 532.1 | 478.3 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 217.2 | 217.2 | 217.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4142 | 1 | 41.1 | 21578.6 | 1940 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:23 | Normal | 258.7 | 526.5 | 514.8 | 496.7 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 1.6 | 217.2 | 217.6 | 217.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4547 | 1 | 41.3 | 21578.9 | 1941 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:28 | Normal | 262.5 | 514.6 | 474.5 | 472.7 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 217 | 217.4 | 218.2 | 14 | 14 | 14 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5010 | 1 | 41.4 | 21579.3 | 1941 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:33 | Normal | 257.9 | 523.6 | 395.7 | 503.9 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 217.8 | 217.6 | 218 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5519 | 1 | 41.6 | 21579.8 | 1941 | 3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:38 | Normal | 258.9 | 508.6 | 416.1 | 512 | 4.9 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 217 | 217 | 218.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5938 | 1 | 41.8 | 21580.3 | 1941 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:43 | Normal | 234 | 508.5 | 409 | 500.9 | 6.2 | 5.5 | 3 | 2.9 | 217.2 | 217.6 | 218 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6493 | 1 | 42 | 21580.8 | 1941 | 3.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:48 | Normal | 227.3 | 509.4 | 432 | 502.9 | 7 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6995 | 1 | 42.1 | 21581.3 | 1941 | 3.6 | 3.2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:53 | Normal | 221.7 | 506.4 | 442.1 | 516.9 | 7.6 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 21 | 20.9 | 21 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7570 | 1 | 42.4 | 21581.9 | 1941 | 3.9 | 3.7 | 0 | 2.1 | 3.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 07:58 | Normal | 225.7 | 498.4 | 443.1 | 511.1 | 7.6 | 6 | 3.7 | 3.7 | 217 | 217.2 | 218 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7793 | 1 | 42.6 | 21582.6 | 1941 | 3.8 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:03 | Normal | 228.7 | 508.6 | 440.6 | 504.4 | 7.6 | 6 | 4 | 4 | 217 | 217 | 217.8 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 7940 | 1 | 42.7 | 21583.2 | 1941 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2 | 3.6 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:08 | Normal | 226.6 | 503.4 | 437.8 | 508.7 | 7.6 | 6.4 | 4.1 | 4.1 | 216.8 | 217.2 | 218 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8275 | 1 | 42.9 | 21583.9 | 1941 | 3.9 | 3.7 | 0 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:13 | Normal | 437.6 | 508.4 | 439.9 | 515.9 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 217.6 | 218.2 | 218.4 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10889 | 1 | 43.1 | 21584.6 | 1941 | 4 | 3.8 | 0 | 3.5 | 4 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:18 | Normal | 431.5 | 508.5 | 438 | 516 | 8.1 | 8.4 | 5 | 4.9 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 11735 | 1 | 43.1 | 21585.6 | 1941 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:23 | Normal | 431.4 | 502.7 | 472.8 | 518.7 | 8.5 | 9 | 5.3 | 5.3 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12616 | 1 | 44.6 | 21586.6 | 1942 | 4.3 | 4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:28 | Normal | 469.6 | 506.6 | 466 | 527 | 8.4 | 9 | 5.6 | 5.5 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13216 | 1 | 45.9 | 21587.7 | 1942 | 4.2 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:33 | Normal | 467.7 | 501.6 | 467 | 512.9 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 6.1 | 220.8 | 220.4 | 221 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13783 | 1 | 46.9 | 21588.8 | 1942 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:38 | Normal | 462.7 | 497.5 | 474.7 | 510.5 | 9.1 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14281 | 1 | 47.7 | 21590 | 1942 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:43 | Normal | 461.8 | 502.8 | 464.4 | 513.6 | 9.3 | 9.6 | 6.8 | 6.6 | 221 | 221.2 | 221 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14712 | 1 | 48.4 | 21591.2 | 1942 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:48 | Normal | 453.7 | 498.4 | 468.6 | 514.5 | 9.5 | 9.9 | 7 | 6.9 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 40.6 | 40.4 | 40.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15017 | 1 | 49.1 | 21592.4 | 1942 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:53 | Normal | 455.8 | 495.6 | 467.4 | 513.3 | 9.8 | 10.1 | 7.4 | 7.3 | 220.4 | 221 | 221.4 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15434 | 1 | 49.8 | 21593.7 | 1942 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 08:58 | Normal | 459.8 | 499.5 | 461.3 | 511.3 | 9.9 | 10.1 | 7.6 | 7.5 | 220.6 | 222 | 221.4 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15795 | 1 | 50.1 | 21595 | 1942 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:03 | Normal | 452.8 | 493.5 | 460.9 | 505.8 | 10.2 | 10.5 | 8.1 | 7.8 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 60 | 60 | 60.02 | 16249 | 1 | 50.6 | 21596.3 | 1942 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:08 | Normal | 450.7 | 494.5 | 455.5 | 517.4 | 10.5 | 10.6 | 8.3 | 8 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16641 | 1 | 51.2 | 21597.7 | 1942 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:13 | Normal | 462.9 | 492.6 | 454.8 | 511.7 | 10.3 | 10.8 | 8.6 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 46 | 45.8 | 46 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17101 | 1 | 51.8 | 21599.1 | 1942 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:18 | Normal | 453.6 | 498.6 | 482.7 | 500.8 | 10.7 | 10.9 | 8.5 | 8.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17501 | 1 | 52 | 21600.6 | 1942 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:23 | Normal | 477.9 | 490.6 | 482.7 | 501.7 | 10.6 | 11.1 | 8.8 | 9.1 | 221.6 | 222 | 221.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 60 | 60 | 60 | 18015 | 1 | 52.4 | 21602 | 1943 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:28 | Normal | 468.7 | 494.6 | 467.7 | 501.6 | 11 | 11.1 | 9.3 | 9.4 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18430 | 1 | 52.7 | 21603.6 | 1943 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:33 | Normal | 465.6 | 497.3 | 473.2 | 505.1 | 11.1 | 11.2 | 9.5 | 9.7 | 222 | 222.2 | 222.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18792 | 1 | 53 | 21605.1 | 1943 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:38 | Normal | 469.6 | 493.5 | 465.4 | 503.4 | 11.3 | 11.5 | 9.9 | 9.9 | 222.2 | 222.4 | 222 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 19080 | 1 | 53.5 | 21606.7 | 1943 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:43 | Normal | 468.8 | 490.5 | 473 | 504.8 | 11.3 | 11.6 | 10 | 10.1 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 60.05 | 60 | 60 | 19418 | 1 | 53.9 | 21608.3 | 1943 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:48 | Normal | 468.8 | 494.6 | 469.7 | 500.8 | 11.5 | 11.6 | 10.3 | 10.3 | 222.4 | 221.8 | 223 | 53 | 53 | 53 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 19753 | 1 | 54.1 | 21609.9 | 1943 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:53 | Normal | 467.4 | 486.5 | 473.3 | 503.1 | 11.5 | 11.8 | 10.5 | 10.6 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 53.8 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 20038 | 1 | 54.4 | 21611.6 | 1943 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 09:58 | Normal | 472.8 | 490.1 | 469.9 | 503.8 | 11.6 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 222.2 | 222 | 223.4 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20420 | 1 | 54.7 | 21613.3 | 1943 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:03 | Normal | 463.6 | 448.5 | 440.7 | 486.6 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2 | 219.6 | 219.4 | 220 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4678 | 1 | 54.7 | 21614.7 | 1943 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:08 | Normal | 491.9 | 494.2 | 496 | 513.3 | 12.3 | 12.9 | 11.1 | 11.5 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 51 | 50.9 | 51 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22291 | 1 | 54.7 | 21616.4 | 1943 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:13 | Normal | 488.7 | 485.5 | 490.4 | 507.3 | 11.7 | 12.3 | 11.1 | 11.4 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21503 | 1 | 54.9 | 21618.2 | 1943 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:18 | Normal | 480.9 | 491.7 | 483.7 | 503.6 | 12 | 12.3 | 11.5 | 11.6 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 58.2 | 58 | 58.1 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 21730 | 1 | 55.4 | 21620 | 1943 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:23 | Normal | 476.9 | 489.7 | 491.2 | 496.1 | 12.5 | 12.8 | 12 | 12.4 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 22757 | 1 | 55.7 | 21621.8 | 1944 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:28 | Normal | 484.8 | 489.5 | 485.8 | 501.8 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 12.4 | 223 | 223 | 223.4 | 61.2 | 61 | 61.1 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 22817 | 1 | 56 | 21623.7 | 1944 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:33 | Normal | 428.6 | 494.6 | 486.6 | 505.7 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 222.8 | 222.8 | 224 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14932 | 1 | 56.1 | 21625.4 | 1944 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:38 | Normal | 485.3 | 498.1 | 474.2 | 488.2 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 62.3 | 62.4 | 62.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23189 | 1 | 56.2 | 21627.3 | 1944 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:43 | Normal | 483.8 | 491.6 | 485.4 | 501.4 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 222.6 | 223 | 224.2 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23407 | 1 | 56.4 | 21629.2 | 1944 | 6.3 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:48 | Normal | 504 | 494.8 | 489 | 490 | 11.4 | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 59.9 | 59.6 | 59.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22506 | 1 | 56.2 | 21630.9 | 1944 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:53 | Normal | 501.8 | 496.5 | 490.1 | 498.2 | 11.1 | 11.8 | 12 | 12.3 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 59 | 59 | 59 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21989 | 1 | 55.9 | 21632.6 | 1944 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 10:58 | Normal | 472.1 | 457.6 | 508 | 479.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 13.2 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 61.2 | 61 | 61.3 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 12871 | 1 | 55.2 | 21634.1 | 1944 | 4.2 | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 1 | 4.6 | 5 | 5.5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:03 | Normal | 495.9 | 492.7 | 497.8 | 511.7 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 13.5 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 24040 | 1 | 54.3 | 21635.7 | 1944 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:08 | Normal | 490.4 | 494.5 | 494.6 | 496.7 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 222.4 | 222 | 223.4 | 69.8 | 69.6 | 69.7 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 26149 | 1 | 54 | 21637.5 | 1944 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:13 | Normal | 491.3 | 493.2 | 488.5 | 496.2 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 25661 | 1 | 54.2 | 21639.3 | 1944 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:18 | Normal | 498.2 | 510 | 471.5 | 507.4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14118 | 1 | 54.4 | 21641 | 1944 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 2 | 3 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:23 | Normal | 483.7 | 479.4 | 471.6 | 480.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 219.4 | 219.8 | 220 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4381 | 1 | 53.9 | 21642.2 | 1945 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:28 | Normal | 463.8 | 471.5 | 470.6 | 488.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.5 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4736 | 1 | 53.5 | 21643.7 | 1945 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:33 | Normal | 493.9 | 489.6 | 490.3 | 499.2 | 11.8 | 12.2 | 13.3 | 13.4 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 62.1 | 62 | 62 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 23225 | 1 | 53.5 | 21645.7 | 1945 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:38 | Normal | 486.7 | 491.6 | 480.5 | 500.4 | 12.3 | 12.5 | 14.1 | 14 | 223 | 222.6 | 223.6 | 64.3 | 64.3 | 64.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 24026 | 1 | 53.9 | 21647.7 | 1945 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:43 | Normal | 481.2 | 485.4 | 483.7 | 493.8 | 13.3 | 13.6 | 15.1 | 15.1 | 223 | 223.4 | 224.8 | 66.8 | 66.6 | 66.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26272 | 1 | 54.4 | 21649.8 | 1945 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:48 | Normal | 463.3 | 474.5 | 478.9 | 475.2 | 11.5 | 14.3 | 16.6 | 15.9 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 59.95 | 60.05 | 59.95 | 25681 | 1 | 54.6 | 21651.7 | 1945 | 5.4 | 6.5 | 0 | 7 | 7.1 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:53 | Normal | 494.9 | 510.7 | 499.9 | 502.2 | 12.6 | 12.5 | 15.1 | 14.7 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 69.9 | 69.7 | 70.1 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 23080 | 1 | 54.3 | 21653.1 | 1945 | 6 | 5.7 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 11:58 | Normal | 488.7 | 496.5 | 483.8 | 490.7 | 12.1 | 12.3 | 14.6 | 14.9 | 223.8 | 223.4 | 225 | 65.5 | 65.4 | 65.5 | 60 | 60.08 | 59.99 | 24569 | 1 | 54.4 | 21655.2 | 1945 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:03 | Normal | 492.5 | 482.3 | 476.2 | 487.2 | 12.2 | 12.7 | 14.9 | 15 | 223 | 222.4 | 223.6 | 66.1 | 66 | 66.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 24782 | 1 | 54.7 | 21657.2 | 1945 | 6 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:08 | Normal | 481.6 | 469.6 | 484.7 | 481.6 | 12.1 | 12 | 14.4 | 14.8 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 24495 | 1 | 55 | 21659.2 | 1945 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.7 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:13 | Normal | 489.7 | 491.4 | 483.3 | 495.3 | 11.8 | 12 | 14.5 | 14.6 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 64.8 | 64.4 | 64.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 24333 | 1 | 54.9 | 21660.7 | 1945 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:18 | Normal | 488.7 | 487.5 | 477.8 | 496.8 | 10.2 | 10.5 | 12.7 | 12.8 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21109 | 1 | 54.8 | 21662.7 | 1945 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:23 | Normal | 483.6 | 482.5 | 474.4 | 498.4 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.2 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13978 | 1 | 54.2 | 21663.9 | 1946 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:28 | Normal | 499.9 | 497.6 | 491.6 | 500.6 | 12.1 | 12.5 | 15.2 | 15.3 | 224.4 | 224.6 | 225 | 68 | 67.7 | 67.9 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 25768 | 1 | 53 | 21664.8 | 1946 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:33 | Normal | 492.8 | 497.6 | 486.7 | 496.7 | 10.5 | 10.7 | 14 | 14 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22730 | 1 | 52.9 | 21666.7 | 1946 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:38 | Normal | 491.6 | 498.4 | 481.4 | 495.3 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 14.8 | 224.2 | 224 | 225 | 63.7 | 63.5 | 63.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 19041 | 1 | 53.2 | 21668.6 | 1946 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:43 | Normal | 492.8 | 489.6 | 483.9 | 494.9 | 11 | 11.3 | 14.5 | 14.6 | 223.8 | 223.4 | 225 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23649 | 1 | 53.5 | 21670.4 | 1946 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 7.4 | 7 | 7.5 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:48 | Normal | 484.7 | 494.4 | 488.4 | 494.4 | 10.5 | 10.6 | 13.9 | 14.3 | 223.2 | 223 | 224.2 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22488 | 1 | 53.7 | 21672.3 | 1946 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.4 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:53 | Normal | 494 | 491.7 | 482.8 | 490.8 | 10.4 | 10.8 | 14.3 | 14.7 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 61.4 | 61.2 | 61.3 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 22841 | 1 | 53.7 | 21674.2 | 1946 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 12:58 | Normal | 499.7 | 502.5 | 470.9 | 512.8 | 2.8 | 3.3 | 4 | 3.8 | 219.4 | 219.4 | 220 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17727 | 1 | 53.7 | 21675.9 | 1946 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:03 | Normal | 502.8 | 497.6 | 485.6 | 492.5 | 11 | 11.5 | 15.3 | 15.6 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 24396 | 1 | 53.1 | 21677.2 | 1946 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:08 | Normal | 498.2 | 506.9 | 489.8 | 504.4 | 7.4 | 9.3 | 10.8 | 10 | 219.6 | 219.4 | 219 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12561 | 1 | 52.3 | 21678.3 | 1946 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:13 | Normal | 502.6 | 483.3 | 501.1 | 509.1 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10715 | 1 | 51.3 | 21679.1 | 1946 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:18 | Normal | 492.7 | 501.5 | 491.2 | 501.2 | 10.6 | 10.8 | 15.2 | 15.5 | 221.4 | 221.4 | 222 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 23911 | 1 | 51.2 | 21680.9 | 1946 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:23 | Normal | 508.8 | 512.6 | 512.2 | 516.1 | 10.8 | 10.8 | 14.9 | 15.4 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 67.5 | 67.4 | 67.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 19886 | 1 | 50.7 | 21681.9 | 1947 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 8 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:28 | Normal | 506.8 | 511.7 | 489.9 | 504.8 | 3.7 | 3.8 | 5 | 5.1 | 219.2 | 219.8 | 219.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19148 | 1 | 50.4 | 21683.2 | 1947 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:33 | Normal | 500.9 | 491.6 | 483.1 | 497 | 8.8 | 9.3 | 13.8 | 13.9 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21086 | 1 | 50.8 | 21684.9 | 1947 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:38 | Normal | 497 | 488.7 | 485.1 | 489.1 | 8.6 | 9.1 | 13.7 | 14 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 60 | 59.97 | 60 | 20738 | 1 | 51.4 | 21686.6 | 1947 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:43 | Normal | 499.8 | 500.5 | 484.7 | 497.7 | 8.4 | 8.8 | 13.4 | 13.7 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 20406 | 1 | 51.6 | 21688.2 | 1947 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:48 | Normal | 498.8 | 496.5 | 493.7 | 512.6 | 8.8 | 9.1 | 14.1 | 14 | 220.8 | 221 | 221.8 | 58 | 57.8 | 57.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21140 | 1 | 51.5 | 21689.6 | 1947 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:53 | Normal | 504.9 | 501.5 | 488.1 | 494 | 8.4 | 8.8 | 13.6 | 14 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 20681 | 1 | 51.4 | 21691.1 | 1947 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 13:58 | Normal | 502 | 491.6 | 498.9 | 499.9 | 8.3 | 8.8 | 12.2 | 13.5 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20000 | 1 | 51.8 | 21692.8 | 1947 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:03 | Normal | 498.4 | 481.3 | 509 | 510.4 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 218.2 | 218.2 | 218.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6970 | 1 | 51.7 | 21694.3 | 1947 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:08 | Normal | 510.7 | 497.1 | 502.2 | 491.1 | 7.7 | 8 | 7.8 | 13.3 | 220 | 220.6 | 220.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17306 | 1 | 51.2 | 21695.6 | 1947 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 6.8 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:13 | Normal | 488.8 | 479.5 | 480.7 | 483.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4748 | 1 | 50.8 | 21696.7 | 1947 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:18 | Normal | 505.8 | 501.6 | 499 | 492.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 10.5 | 219.4 | 219.4 | 220 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14989 | 1 | 50.4 | 21697.9 | 1947 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:23 | Normal | 505.7 | 496.5 | 494.5 | 504.3 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 9 | 219.4 | 220.2 | 221 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12685 | 1 | 50.1 | 21698.9 | 1948 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:28 | Normal | 515.9 | 502.7 | 504.4 | 497.3 | 5.9 | 6.4 | 7 | 9.8 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 13636 | 1 | 49.7 | 21700 | 1948 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:33 | Normal | 504.9 | 505.3 | 502.4 | 503.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 9.6 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 60 | 59.99 | 60 | 14549 | 1 | 49.2 | 21700.8 | 1948 | 3 | 3 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 4 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:38 | Normal | 501.8 | 500.5 | 499.5 | 501.4 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 9.1 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12578 | 1 | 48.8 | 21701.8 | 1948 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:43 | Normal | 513.7 | 494.4 | 504.4 | 499.4 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8.7 | 218.8 | 219.4 | 220 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11616 | 1 | 48.5 | 21702.8 | 1948 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:48 | Normal | 513.7 | 500.4 | 505.3 | 505.3 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10984 | 1 | 48.1 | 21703.8 | 1948 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:53 | Normal | 509.8 | 495.6 | 494 | 495.8 | 4.1 | 4.8 | 6 | 8.4 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60 | 60 | 60 | 10942 | 1 | 47.9 | 21704.7 | 1948 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 14:58 | Normal | 510.5 | 496.4 | 505.6 | 497.5 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 8 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9864 | 1 | 47.8 | 21705.5 | 1948 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:03 | Normal | 489.8 | 488.4 | 474.8 | 477.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 214.6 | 214.8 | 215.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1633 | 1 | 47.4 | 21706.2 | 1948 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:08 | Normal | 496.3 | 503.7 | 502.3 | 513.3 | 2.6 | 3 | 4.2 | 5.7 | 216.8 | 217.2 | 217 | 22 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4499 | 1 | 46.9 | 21706.6 | 1948 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:13 | Normal | 519.7 | 508.5 | 503.5 | 516.5 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 216.2 | 215.8 | 216.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8386 | 1 | 46.5 | 21707.1 | 1948 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:18 | Normal | 524.1 | 508.7 | 514.6 | 513.2 | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 7 | 216 | 216.4 | 217.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 8359 | 1 | 46.2 | 21707.5 | 1948 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:23 | Normal | 517.9 | 505.3 | 494.9 | 511.6 | 2.2 | 2.7 | 4.8 | 6.7 | 216 | 216.6 | 217.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 7888 | 1 | 46 | 21708.2 | 1949 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:28 | Normal | 467.9 | 516.6 | 497.2 | 506.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 2.1 | 214.8 | 215.8 | 216.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2106 | 1 | 45.7 | 21708.4 | 1949 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:33 | Normal | 483.6 | 509.6 | 474.5 | 485.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 214.6 | 214.4 | 215.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1282 | 1 | 45.4 | 21708.6 | 1949 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:38 | Normal | 501.6 | 494.5 | 503 | 499.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 5.1 | 215.8 | 216 | 217.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4114 | 1 | 45.1 | 21708.9 | 1949 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:43 | Normal | 508.8 | 507.6 | 533.3 | 506 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3.6 | 215.4 | 216 | 216.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3083 | 1 | 45 | 21709.2 | 1949 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:48 | Normal | 502.4 | 471.4 | 511 | 497.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.5 | 214.8 | 215.6 | 216 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 2776 | 1 | 44.9 | 21709.4 | 1949 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:53 | Normal | 432.9 | 477.9 | 499.9 | 508.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 216.4 | 217 | 218 | 4 | 4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1286 | 1 | 44.8 | 21709.5 | 1949 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 15:58 | Normal | 493.9 | 503.1 | 493.5 | 520.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 60.01 | 2858 | 1 | 44.6 | 21709.7 | 1949 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:03 | Normal | 500.8 | 484.5 | 500.8 | 482.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 217.4 | 218 | 218.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1653 | 1 | 44.5 | 21709.9 | 1949 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:08 | Normal | 465.7 | 449.9 | 480.4 | 482.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 218.2 | 219.2 | 220 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1177 | 1 | 44.4 | 21710 | 1949 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:13 | Normal | 485 | 486.7 | 507.9 | 521.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 218.4 | 219 | 219.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2373 | 1 | 44.3 | 21710.2 | 1949 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:18 | Normal | 493.7 | 478.6 | 505.7 | 498.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1512 | 1 | 44.2 | 21710.3 | 1949 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:23 | Normal | 483.6 | 479.6 | 459.9 | 486.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 218.4 | 219 | 220.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1299 | 1 | 44.1 | 21710.4 | 1950 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:28 | Normal | 463.5 | 466.6 | 416.1 | 466.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 219 | 219 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1130 | 1 | 44 | 21710.5 | 1950 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:33 | Normal | 398.3 | 482.6 | 433.3 | 444.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219 | 220.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 839 | 1 | 43.9 | 21710.6 | 1950 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:38 | Normal | 234.8 | 463.6 | 441.8 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 357 | 1 | 43.8 | 21710.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:43 | Normal | 199.7 | 449.4 | 417.8 | 507.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 304 | 1 | 43.7 | 21710.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:48 | Normal | 199.5 | 439.3 | 200.8 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 140 | 1 | 43.6 | 21710.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:53 | Normal | 199.9 | 462.6 | 200 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 98 | 1 | 43.6 | 21710.7 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 16:58 | Normal | 199.9 | 452.6 | 199.8 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 87 | 1 | 43.4 | 21710.7 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:03 | Normal | 190.7 | 291.4 | 199 | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 43.3 | 21710.8 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:08 | Normal | 172.6 | 220.5 | 184.1 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 43.3 | 21710.8 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:13 | Normal | 200.7 | 177.4 | 215.1 | 441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.2 | 21710.8 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:18 | Normal | 189.2 | 211.8 | 195.2 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.1 | 21710.8 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:23 | Normal | 195.7 | 203.7 | 192.3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-05-09 17:28 | Normal | 197.2 | 199.6 | 204 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0