## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-26 04:53 | Wait | 441.5 | 442.1 | 441.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 04:58 | Wait | 495 | 495.5 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:03 | Normal | 474.2 | 248.7 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 158 | 1 | 23.1 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:08 | Normal | 535.6 | 284 | 440.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 262 | 1 | 23.9 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:13 | Normal | 548.1 | 397.1 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 484 | 1 | 24.2 | 24057.4 | 1723 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:18 | Normal | 547.1 | 521.7 | 525.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 759 | 1 | 24.4 | 24057.4 | 1723 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:23 | Normal | 555.5 | 553.8 | 511.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 3 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1071 | 1 | 24.6 | 24057.5 | 1724 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:28 | Normal | 556.4 | 548.7 | 531.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1380 | 1 | 24.8 | 24057.6 | 1724 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:33 | Normal | 564 | 549.5 | 542.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1754 | 1 | 25.1 | 24057.7 | 1724 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:38 | Normal | 589.5 | 546.9 | 549 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2001 | 1 | 25.3 | 24057.9 | 1724 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:43 | Normal | 573.1 | 562.2 | 543.9 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 232 | 232 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2208 | 1 | 25.5 | 24058.1 | 1724 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:48 | Normal | 574.6 | 517.9 | 547.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2483 | 1 | 25.8 | 24058.3 | 1724 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:53 | Normal | 586.1 | 540.8 | 532.7 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2781 | 1 | 25.9 | 24058.5 | 1724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 05:58 | Normal | 584.3 | 560.7 | 536.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3107 | 1 | 26.1 | 24058.7 | 1724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:03 | Normal | 597.2 | 511.7 | 538.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3608 | 1 | 26.4 | 24059 | 1724 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:08 | Normal | 604.5 | 535.9 | 549.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 234 | 231.4 | 232.4 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4131 | 1 | 26.6 | 24059.3 | 1724 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:13 | Normal | 606.5 | 553.7 | 549.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 11.8 | 12 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4640 | 1 | 26.9 | 24059.7 | 1724 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:18 | Normal | 593.3 | 572 | 559 | 0 | 4 | 3.1 | 2.3 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 13.8 | 14 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5496 | 1 | 27.2 | 24060.1 | 1724 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:23 | Normal | 570.2 | 576.7 | 548.3 | 0 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 14.2 | 14.4 | 14 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5659 | 1 | 27.5 | 24060.6 | 1725 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:28 | Normal | 588.2 | 561.7 | 553.4 | 0 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 15.1 | 15.4 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6006 | 1 | 27.8 | 24061.1 | 1725 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:33 | Normal | 595.4 | 579.8 | 551.6 | 0 | 5 | 3.3 | 3 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6540 | 1 | 28.1 | 24061.6 | 1725 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:38 | Normal | 595.3 | 575 | 552.9 | 0 | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233 | 18.5 | 18.8 | 18.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7411 | 1 | 28.4 | 24062.2 | 1725 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:43 | Normal | 599.5 | 584.8 | 558.7 | 0 | 6 | 4 | 3.6 | 0 | 234.8 | 232 | 233.2 | 20 | 20.3 | 19.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 7836 | 1 | 28.8 | 24062.8 | 1725 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:48 | Normal | 595.5 | 573 | 561.4 | 0 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 20.9 | 21.1 | 20.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8146 | 1 | 29.2 | 24063.5 | 1725 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:53 | Normal | 596.2 | 566.7 | 534.8 | 0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233 | 21.8 | 22 | 21.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8526 | 1 | 29.5 | 24064.2 | 1725 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 06:58 | Normal | 590.5 | 569.4 | 548.8 | 0 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 234.6 | 231.2 | 233 | 21.8 | 22 | 21.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 8572 | 1 | 29.9 | 24064.8 | 1725 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:03 | Normal | 589.7 | 544.2 | 547.1 | 0 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 0 | 233.6 | 231 | 231.4 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7564 | 1 | 30.1 | 24065.5 | 1725 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:08 | Normal | 584.3 | 519.7 | 544.1 | 0 | 6 | 4.6 | 4.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8038 | 1 | 30.3 | 24066.2 | 1725 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:13 | Normal | 584.2 | 517.5 | 540.4 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.4 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8692 | 1 | 30.6 | 24066.9 | 1725 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:18 | Normal | 583.3 | 516.5 | 549.4 | 0 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 21.2 | 21.3 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8187 | 1 | 30.7 | 24067.6 | 1725 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:23 | Normal | 587.4 | 490.8 | 554.2 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 8824 | 1 | 30.9 | 24068.3 | 1726 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:28 | Normal | 588.6 | 528.8 | 558.9 | 0 | 8 | 5.8 | 5.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233 | 26.7 | 27 | 26.5 | 59.95 | 60 | 59.96 | 10131 | 1 | 31.1 | 24069 | 1726 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:33 | Normal | 583.6 | 522.8 | 555.4 | 0 | 8 | 6.1 | 5.5 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10709 | 1 | 31.3 | 24069.9 | 1726 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:38 | Normal | 591.6 | 522.8 | 549.7 | 0 | 8 | 6.1 | 5.4 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 26.8 | 27.1 | 26.7 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 10651 | 1 | 31.5 | 24070.8 | 1726 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:43 | Normal | 590.3 | 519.6 | 555.6 | 0 | 8.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11003 | 1 | 31.8 | 24071.7 | 1726 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:48 | Normal | 585.9 | 519.9 | 546.1 | 0 | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 28.9 | 29 | 28.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10895 | 1 | 31.9 | 24072.6 | 1726 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:53 | Normal | 586.1 | 515 | 551.2 | 0 | 8.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 28.7 | 28.8 | 28.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11100 | 1 | 32.1 | 24073.5 | 1726 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 07:58 | Normal | 593.7 | 576 | 554.4 | 0 | 12.8 | 9 | 9 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 42.6 | 42.8 | 42.4 | 60.04 | 60 | 60 | 17555 | 1 | 32.3 | 24074.6 | 1726 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:03 | Normal | 595.1 | 574.7 | 557.3 | 0 | 12.8 | 8.9 | 9.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 43.1 | 43.2 | 42.8 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 15715 | 1 | 32.6 | 24075.8 | 1726 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:08 | Normal | 589.5 | 571.7 | 556.7 | 0 | 15 | 10.6 | 10.4 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.8 | 49.4 | 49.5 | 49 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19621 | 1 | 33 | 24077.2 | 1726 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0.5 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:13 | Normal | 583.1 | 572.8 | 554 | 0 | 16.1 | 11.4 | 11.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.2 | 52.2 | 52.3 | 51.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20444 | 1 | 33.6 | 24078.8 | 1726 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:18 | Normal | 578.4 | 562.9 | 545.9 | 0 | 15.6 | 11.1 | 10.9 | 0 | 234 | 233 | 234.8 | 50.4 | 50.4 | 49.9 | 59.97 | 60 | 60.01 | 19984 | 1 | 34.2 | 24080.5 | 1726 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:23 | Normal | 577.2 | 565.8 | 550.3 | 0 | 15.7 | 11.1 | 11 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.8 | 50.7 | 50.6 | 50.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19926 | 1 | 34.6 | 24082.2 | 1727 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:28 | Normal | 581 | 563.7 | 541.7 | 0 | 16.7 | 12.1 | 11.9 | 0 | 234.8 | 231.8 | 234.2 | 54 | 54.1 | 53.8 | 60 | 60.01 | 60 | 21329 | 1 | 35 | 24083.9 | 1727 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.7 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:33 | Normal | 568.5 | 555.7 | 545 | 0 | 18.2 | 13.2 | 12.9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 58.2 | 58.2 | 57.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23015 | 1 | 35.6 | 24085.8 | 1727 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:38 | Normal | 581.5 | 574.5 | 545.4 | 0 | 20 | 14.5 | 14.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 64.4 | 64.3 | 63.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25366 | 1 | 36.3 | 24087.8 | 1727 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 1 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:43 | Normal | 571.3 | 521 | 536 | 0 | 21.2 | 16.6 | 14 | 0 | 235.2 | 233 | 235.6 | 66.8 | 67 | 66.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26045 | 1 | 37.3 | 24090 | 1727 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:48 | Normal | 561.4 | 514.1 | 529 | 0 | 12 | 9.6 | 8.5 | 0 | 234 | 231 | 232.8 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16467 | 1 | 37.7 | 24091.8 | 1727 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:53 | Normal | 567.2 | 554.9 | 531.7 | 0 | 21.4 | 15.9 | 15.2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.6 | 68.3 | 68.1 | 67.7 | 60 | 60 | 59.98 | 27009 | 1 | 37.7 | 24093.6 | 1727 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 08:58 | Normal | 565.2 | 543.9 | 528.1 | 0 | 19.8 | 14.9 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 62.9 | 62.8 | 62.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25011 | 1 | 38.3 | 24095.8 | 1727 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:03 | Normal | 560.2 | 545.9 | 530.8 | 0 | 19.5 | 14.7 | 13.8 | 0 | 235.4 | 232.2 | 233.8 | 62.1 | 62.1 | 61.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 24770 | 1 | 38.6 | 24097.8 | 1727 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:08 | Normal | 560.2 | 548.1 | 525.5 | 0 | 17.8 | 13.6 | 12.6 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 57.1 | 57.2 | 56.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 22721 | 1 | 38.9 | 24099.8 | 1727 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:13 | Normal | 563.7 | 534.6 | 532.1 | 0 | 18.5 | 14.8 | 13.1 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 60.3 | 60.1 | 59.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24090 | 1 | 39 | 24101.7 | 1727 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 2 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:18 | Normal | 560.8 | 516.6 | 530.4 | 0 | 18.1 | 15 | 12.6 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 58.3 | 58.3 | 57.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22869 | 1 | 39.3 | 24103.6 | 1727 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | 3.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:23 | Normal | 565.7 | 542.5 | 536 | 0 | 16 | 13 | 11.5 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 52.6 | 52.7 | 52.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20572 | 1 | 39.3 | 24105.4 | 1728 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:28 | Normal | 578.7 | 552.9 | 524.9 | 0 | 19.8 | 15.6 | 14 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.6 | 63.6 | 63.6 | 63 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24861 | 1 | 39.4 | 24107.4 | 1728 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:33 | Normal | 568.3 | 562.8 | 537.8 | 0 | 21.3 | 17.3 | 15.5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 69.8 | 71.4 | 68.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 28086 | 1 | 39.9 | 24109.6 | 1728 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 2.6 | 3.5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:38 | Normal | 553.9 | 538.9 | 529 | 0 | 22.5 | 18.1 | 15.8 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.4 | 72.1 | 72 | 71.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29015 | 1 | 40.3 | 24111.9 | 1728 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 2.8 | 3.7 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:43 | Normal | 557.9 | 532.7 | 523.5 | 0 | 18.1 | 14.5 | 12.7 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 58.3 | 58.2 | 58 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22918 | 1 | 40.6 | 24113.9 | 1728 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:48 | Normal | 562.4 | 533.2 | 531.9 | 0 | 19.2 | 15.5 | 13.4 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 61.9 | 61.9 | 61.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 24702 | 1 | 40.6 | 24115.9 | 1728 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:53 | Normal | 557.2 | 550 | 528.3 | 0 | 22.6 | 17.8 | 16.1 | 0 | 235.6 | 231.6 | 234.4 | 72.2 | 72.3 | 71.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 28660 | 1 | 40.9 | 24118.1 | 1728 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 09:58 | Normal | 553.1 | 540.8 | 524.6 | 0 | 20.3 | 16 | 14.3 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236.6 | 63.6 | 63.7 | 63.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 25992 | 1 | 41.5 | 24120.4 | 1728 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:03 | Normal | 551.7 | 526.2 | 521.4 | 0 | 25.6 | 20.8 | 18 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 79.9 | 79.9 | 79.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 32593 | 1 | 41.9 | 24122.9 | 1728 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:08 | Normal | 549.1 | 521.6 | 518.8 | 0 | 26.2 | 21.8 | 19.1 | 0 | 238 | 235.4 | 237 | 82.6 | 82.6 | 82.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33454 | 1 | 43 | 24125.6 | 1728 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:13 | Normal | 535.7 | 524.8 | 510.6 | 0 | 28.6 | 23.5 | 20.7 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 88.5 | 88.7 | 88.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 35870 | 1 | 44.1 | 24128.5 | 1728 | 7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7.1 | 3.8 | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:18 | Normal | 546.5 | 547 | 510 | 0 | 27.6 | 21.1 | 20.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 86.6 | 86.5 | 86 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32708 | 1 | 45 | 24131.3 | 1728 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 3 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:23 | Normal | 530.2 | 521.5 | 503.6 | 0 | 28 | 22.5 | 20.1 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 83.9 | 83.7 | 83.4 | 60 | 60 | 60 | 33176 | 1 | 45.6 | 24134 | 1729 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:28 | Normal | 536.7 | 520 | 505.1 | 0 | 25.6 | 20.6 | 18.3 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238.6 | 77.9 | 77.8 | 77.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 31532 | 1 | 46.1 | 24136.7 | 1729 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:33 | Normal | 539.6 | 513.1 | 508.1 | 0 | 26.1 | 21.5 | 18.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.6 | 80.1 | 80.2 | 79.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 32644 | 1 | 46.4 | 24139.4 | 1729 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 3.5 | 4.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:38 | Normal | 536.5 | 515.5 | 505.3 | 0 | 22.6 | 18.1 | 16.3 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.6 | 68.8 | 68.8 | 68.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 28742 | 1 | 46.7 | 24142.1 | 1729 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:43 | Normal | 544.1 | 524.8 | 513.6 | 0 | 25.2 | 20.3 | 18.2 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 77.7 | 77.8 | 77.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 31660 | 1 | 46.3 | 24144.3 | 1729 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 3.2 | 4.2 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:48 | Normal | 541.3 | 516.8 | 507.4 | 0 | 25.1 | 20.6 | 18.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 77.9 | 77.8 | 77.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 31460 | 1 | 46.5 | 24146.9 | 1729 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:53 | Normal | 538.3 | 520.9 | 509.2 | 0 | 27.1 | 22.1 | 19.5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 83.8 | 83.7 | 83.2 | 59.99 | 60 | 60 | 33804 | 1 | 46.9 | 24149.6 | 1729 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 10:58 | Normal | 532.5 | 512.9 | 497.9 | 0 | 26.3 | 21.3 | 19.1 | 0 | 239 | 236.4 | 238.4 | 79.7 | 79.7 | 79.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 32533 | 1 | 47.2 | 24152.3 | 1729 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:03 | Normal | 549.8 | 526.6 | 507.7 | 0 | 26.6 | 21.5 | 19.3 | 0 | 240.2 | 236.2 | 239.2 | 80.5 | 80.5 | 80 | 60 | 60.03 | 60.01 | 32712 | 1 | 47.5 | 24155 | 1729 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 3.5 | 4.4 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:08 | Normal | 533.4 | 519.2 | 505.6 | 0 | 25.2 | 20.3 | 18.3 | 0 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 77.1 | 77.1 | 76.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 31441 | 1 | 47.9 | 24157.7 | 1729 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:13 | Normal | 531.5 | 520.8 | 506.2 | 0 | 25.3 | 20.6 | 18.5 | 0 | 239 | 236.4 | 238.4 | 78.7 | 78.9 | 78.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32045 | 1 | 48 | 24160.3 | 1729 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:18 | Normal | 536.3 | 521.6 | 499.9 | 0 | 27.6 | 22.3 | 20.1 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238 | 84.3 | 84.3 | 83.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32845 | 1 | 48.2 | 24163.1 | 1729 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 7 | 4 | 4.3 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:23 | Normal | 540 | 516.9 | 508.1 | 0 | 16.4 | 12.5 | 11.5 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 49.7 | 49.9 | 49.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 20284 | 1 | 48.1 | 24165.2 | 1730 | 4.1 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:28 | Normal | 546.8 | 527.6 | 519.1 | 0 | 15.5 | 11.5 | 11 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.6 | 47.8 | 47.9 | 47.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19204 | 1 | 46.8 | 24166.8 | 1730 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:33 | Normal | 549.5 | 545.1 | 507.9 | 0 | 30.5 | 24.4 | 22 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238 | 95.8 | 96.2 | 95.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 36530 | 1 | 46 | 24168.7 | 1730 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 4.1 | 5 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:38 | Normal | 535.9 | 532.3 | 506.2 | 0 | 28.5 | 22.8 | 20.6 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 86.9 | 87.1 | 86.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35312 | 1 | 47.3 | 24171.8 | 1730 | 7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 3.9 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:43 | Normal | 542.3 | 528.5 | 504.6 | 0 | 16.3 | 12.6 | 11.2 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 49.3 | 49.6 | 49.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 19881 | 1 | 47.8 | 24174.3 | 1730 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:48 | Normal | 544.6 | 517.6 | 512.4 | 0 | 13.6 | 10.5 | 9.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16451 | 1 | 47.1 | 24176.1 | 1730 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:53 | Normal | 549.4 | 509.9 | 519.6 | 0 | 12.5 | 9.8 | 8.8 | 0 | 234.6 | 233 | 233 | 39 | 39.1 | 38.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 15469 | 1 | 46 | 24177.5 | 1730 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 11:58 | Normal | 555.9 | 508.6 | 506.5 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11425 | 1 | 44.6 | 24178.6 | 1730 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:03 | Normal | 553.6 | 518.8 | 520.3 | 0 | 8.6 | 6.3 | 6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10746 | 1 | 43.3 | 24179.6 | 1730 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:08 | Normal | 564.7 | 495 | 529.5 | 0 | 8.6 | 7 | 5.9 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10938 | 1 | 42.1 | 24180.4 | 1730 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:13 | Normal | 558.8 | 458.9 | 518.6 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 21.2 | 21.3 | 21 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8276 | 1 | 41.2 | 24181.3 | 1730 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:18 | Normal | 567.8 | 496.8 | 532.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8634 | 1 | 40.3 | 24182 | 1730 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:23 | Normal | 574.5 | 497.6 | 543.5 | 0 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12303 | 1 | 39.7 | 24182.8 | 1731 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:28 | Normal | 572 | 545.2 | 525.6 | 0 | 24.1 | 21.1 | 20.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.4 | 83.8 | 83.9 | 83.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 36932 | 1 | 40.3 | 24185.1 | 1731 | 6.2 | 6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:33 | Normal | 575.9 | 565.4 | 525.2 | 0 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237 | 61.9 | 61.9 | 61.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 29019 | 1 | 42.4 | 24187.7 | 1731 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:38 | Normal | 568.5 | 551.7 | 522.1 | 0 | 21.6 | 22.1 | 18.6 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 79.8 | 79.8 | 79.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 33290 | 1 | 43.3 | 24190 | 1731 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:43 | Normal | 558.8 | 540.8 | 524.5 | 0 | 11.9 | 8.7 | 8.4 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14642 | 1 | 43.5 | 24191.6 | 1731 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:48 | Normal | 601.6 | 571 | 559.3 | 0 | 24.8 | 24.9 | 19.4 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 91.6 | 91.6 | 91.2 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 36203 | 1 | 42.6 | 24193.2 | 1731 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:53 | Normal | 564.5 | 537.6 | 532.8 | 0 | 16.3 | 14.3 | 14.6 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 56.8 | 57 | 56.7 | 59.99 | 60 | 60 | 23959 | 1 | 43.9 | 24195.5 | 1731 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 12:58 | Normal | 566.3 | 544.1 | 534 | 0 | 25.1 | 18.5 | 14.5 | 0 | 238 | 236.6 | 238.2 | 76.2 | 76.4 | 75.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23993 | 1 | 43.5 | 24197.3 | 1731 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:03 | Normal | 542.6 | 527.7 | 513.9 | 0 | 30.7 | 24.8 | 22.7 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 95.9 | 95.9 | 95.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 39306 | 1 | 44.6 | 24200 | 1731 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:08 | Normal | 543.2 | 499.8 | 512.5 | 0 | 26.3 | 21.8 | 19.2 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 81.1 | 81 | 80.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 33089 | 1 | 46.5 | 24203 | 1731 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6 | 3.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:13 | Normal | 541.1 | 459.6 | 510.9 | 0 | 26.3 | 23.9 | 19.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 81.3 | 81.2 | 80.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 33160 | 1 | 47.5 | 24205.7 | 1731 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:18 | Normal | 534.9 | 456.7 | 506.4 | 0 | 26.8 | 24.4 | 19.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 33751 | 1 | 48.5 | 24208.4 | 1731 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7 | 6.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:23 | Normal | 543.1 | 465.5 | 505.4 | 0 | 27.5 | 24.1 | 20.5 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 84.8 | 84.9 | 84.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 34552 | 1 | 49.2 | 24211.2 | 1732 | 6.9 | 7 | 7 | 6.5 | 7.4 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:28 | Normal | 538.8 | 439.5 | 504.9 | 0 | 27.9 | 25.3 | 21 | 0 | 237.4 | 236 | 237.2 | 85.6 | 85.5 | 85.1 | 59.99 | 60 | 60 | 34977 | 1 | 50.1 | 24214.2 | 1732 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:33 | Normal | 538.7 | 439.3 | 500.7 | 0 | 26.8 | 24 | 20.1 | 0 | 237.2 | 235 | 237.2 | 81.8 | 81.7 | 81.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33312 | 1 | 51.1 | 24217 | 1732 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:38 | Normal | 537.9 | 432.6 | 503.5 | 0 | 25.1 | 22 | 18.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 30703 | 1 | 51.5 | 24219.7 | 1732 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:43 | Normal | 535.1 | 469 | 504.8 | 0 | 24 | 19.2 | 17.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 72.4 | 72.4 | 72.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29416 | 1 | 51.4 | 24222.2 | 1732 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:48 | Normal | 544.4 | 468.3 | 515.3 | 0 | 18.8 | 15.1 | 13.7 | 0 | 236.2 | 234 | 236 | 57.5 | 57.6 | 57.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23188 | 1 | 50.9 | 24224.3 | 1732 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:53 | Normal | 553.6 | 469.5 | 520.1 | 0 | 19.3 | 15.4 | 14.2 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 59.5 | 59.4 | 59.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23778 | 1 | 49.8 | 24226.3 | 1732 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 13:58 | Normal | 554.7 | 473.6 | 520 | 0 | 19.1 | 15.2 | 14.1 | 0 | 235 | 233.6 | 235.6 | 58.9 | 59 | 58.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23560 | 1 | 49.1 | 24228.3 | 1732 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:03 | Normal | 561 | 481 | 523.1 | 0 | 17.4 | 14 | 13 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 21911 | 1 | 48.5 | 24230.2 | 1732 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:08 | Normal | 563.4 | 474.7 | 527.4 | 0 | 17.4 | 13.9 | 12.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 54.2 | 54.1 | 54 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21510 | 1 | 47.8 | 24231.9 | 1732 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:13 | Normal | 556.7 | 477.5 | 528 | 0 | 17.5 | 13.9 | 12.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21614 | 1 | 47.3 | 24233.7 | 1732 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:18 | Normal | 556.8 | 477 | 525.4 | 0 | 17.4 | 13.6 | 13 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21646 | 1 | 46.8 | 24235.5 | 1732 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:23 | Normal | 557.5 | 477.4 | 526.7 | 0 | 17.4 | 13.7 | 12.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 54.2 | 54.1 | 54 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21483 | 1 | 46.4 | 24237.3 | 1733 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:28 | Normal | 567.7 | 481.6 | 529.8 | 0 | 17.9 | 14.1 | 13.2 | 0 | 237.2 | 236 | 237.6 | 55.1 | 55.2 | 55 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22325 | 1 | 46.1 | 24239.1 | 1733 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:33 | Normal | 566.8 | 474.6 | 528.3 | 0 | 16.8 | 13.3 | 12.7 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 52.5 | 52.5 | 52.3 | 60.01 | 60 | 60 | 21155 | 1 | 45.9 | 24240.9 | 1733 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:38 | Normal | 568.1 | 480.8 | 523.8 | 0 | 15.1 | 12 | 11.4 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 60 | 60 | 59.98 | 18966 | 1 | 45.4 | 24242.6 | 1733 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:43 | Normal | 569.7 | 483.7 | 533.7 | 0 | 15.3 | 11.9 | 11.4 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19168 | 1 | 44.9 | 24244.2 | 1733 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:48 | Normal | 564.2 | 453.8 | 534 | 0 | 14.6 | 11.8 | 10.9 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 45 | 45.1 | 45 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18189 | 1 | 44.3 | 24245.8 | 1733 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:53 | Normal | 569 | 465 | 529.1 | 0 | 13.8 | 10.8 | 10.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 42.7 | 42.9 | 42.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 17020 | 1 | 43.6 | 24247.2 | 1733 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 14:58 | Normal | 573.7 | 457.8 | 535 | 0 | 14 | 10.8 | 10.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 17288 | 1 | 42.8 | 24248.6 | 1733 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:03 | Normal | 573.5 | 472.9 | 532.9 | 0 | 14.3 | 9.9 | 10.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 16549 | 1 | 42.2 | 24250 | 1733 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:08 | Normal | 573 | 485.7 | 531.7 | 0 | 14.8 | 9.8 | 11.3 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 60.02 | 60 | 60 | 18175 | 1 | 41.9 | 24251.5 | 1733 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:13 | Normal | 576.7 | 482.8 | 532 | 0 | 14.3 | 9.5 | 11 | 0 | 235.8 | 235.4 | 236.4 | 43.5 | 43.8 | 43.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17406 | 1 | 41.6 | 24253 | 1733 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:18 | Normal | 576.3 | 484.3 | 536.1 | 0 | 16.3 | 10.1 | 12.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19540 | 1 | 41.2 | 24254.5 | 1733 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 2 | 1.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:23 | Normal | 573.4 | 485.6 | 534.8 | 0 | 13.3 | 9 | 10.7 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16447 | 1 | 40.9 | 24256 | 1734 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:28 | Normal | 573 | 479 | 536.6 | 0 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13572 | 1 | 40.2 | 24257.3 | 1734 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:33 | Normal | 576.9 | 482.6 | 538.2 | 0 | 8.8 | 6.1 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11324 | 1 | 39.8 | 24258.3 | 1734 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:38 | Normal | 578.1 | 479.6 | 528.9 | 0 | 8.1 | 5.7 | 6.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10620 | 1 | 39 | 24259.3 | 1734 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:43 | Normal | 570.4 | 483.6 | 532.7 | 0 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8151 | 1 | 38.5 | 24260 | 1734 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:48 | Normal | 570.4 | 455.9 | 533.8 | 0 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6959 | 1 | 37.8 | 24260.6 | 1734 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:53 | Normal | 578.4 | 463.7 | 538.2 | 0 | 4.6 | 3.4 | 3.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60 | 60 | 59.97 | 6281 | 1 | 37.4 | 24261.2 | 1734 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 15:58 | Normal | 581.2 | 464.7 | 537.7 | 0 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 6668 | 1 | 37 | 24261.7 | 1734 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:03 | Normal | 580.6 | 466.1 | 541.3 | 0 | 4 | 3.2 | 3.6 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5910 | 1 | 36.7 | 24262.2 | 1734 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:08 | Normal | 573.8 | 464.5 | 544.1 | 0 | 3.9 | 3 | 3.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 14 | 14.3 | 14.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 5654 | 1 | 36.4 | 24262.7 | 1734 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:13 | Normal | 577.3 | 485 | 540.7 | 0 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5462 | 1 | 36.2 | 24263.2 | 1734 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:18 | Normal | 578.8 | 465.6 | 540.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5876 | 1 | 36 | 24263.7 | 1734 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:23 | Normal | 551.4 | 455.7 | 542.5 | 0 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6251 | 1 | 35.8 | 24264.2 | 1735 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:28 | Normal | 592.2 | 467.7 | 547 | 0 | 4 | 3.9 | 5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6915 | 1 | 35.7 | 24264.7 | 1735 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:33 | Normal | 572.4 | 464.9 | 529.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4848 | 1 | 35.6 | 24265.2 | 1735 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:38 | Normal | 575.9 | 451.5 | 530.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 10.1 | 10.2 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4019 | 1 | 35.6 | 24265.6 | 1735 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:43 | Normal | 576.2 | 482.8 | 523.7 | 0 | 2.6 | 2 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3922 | 1 | 35.4 | 24265.9 | 1735 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:48 | Normal | 588.2 | 491.9 | 541.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4422 | 1 | 35.2 | 24266.3 | 1735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:53 | Normal | 597 | 473.9 | 555.4 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 235.6 | 235 | 235 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5305 | 1 | 35.1 | 24266.7 | 1735 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 16:58 | Normal | 597.7 | 484.5 | 545.7 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 236 | 235.2 | 235.2 | 12.1 | 12.3 | 12 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4917 | 1 | 35.1 | 24267.1 | 1735 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:03 | Normal | 586.7 | 479.7 | 528.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4142 | 1 | 34.9 | 24267.5 | 1735 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:08 | Normal | 574.9 | 480.8 | 543.7 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60 | 3703 | 1 | 35 | 24267.8 | 1735 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:13 | Normal | 568.1 | 467.4 | 533.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3167 | 1 | 34.9 | 24268.1 | 1735 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:18 | Normal | 569.9 | 470.8 | 534.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2919 | 1 | 34.8 | 24268.4 | 1735 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:23 | Normal | 567.8 | 460.1 | 514.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2495 | 1 | 34.6 | 24268.6 | 1736 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:28 | Normal | 556.1 | 451.6 | 515.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2104 | 1 | 34.4 | 24268.8 | 1736 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:33 | Normal | 541.8 | 492.8 | 518.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 236.2 | 235 | 234.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1863 | 1 | 34.3 | 24268.9 | 1736 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:38 | Normal | 541.4 | 464.7 | 527.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235.4 | 235 | 235.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1637 | 1 | 34 | 24269.1 | 1736 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:43 | Normal | 526.6 | 523.9 | 505.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1449 | 1 | 33.9 | 24269.2 | 1736 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:48 | Normal | 550.2 | 499.7 | 509.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 235 | 235.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1162 | 1 | 33.7 | 24269.3 | 1736 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:53 | Normal | 521.3 | 510.6 | 509.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 236 | 235.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 916 | 1 | 33.5 | 24269.4 | 1736 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 17:58 | Normal | 526 | 516.2 | 497.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 689 | 1 | 33.4 | 24269.5 | 1736 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:03 | Normal | 502.5 | 400.9 | 447.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 513 | 1 | 33.3 | 24269.5 | 1736 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:08 | Normal | 473.6 | 322.5 | 443.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 388 | 1 | 33.2 | 24269.6 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:13 | Normal | 365.1 | 199.5 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 143 | 1 | 33 | 24269.6 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:18 | Normal | 200.2 | 199.7 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 235.8 | 236.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 67 | 1 | 32.8 | 24269.6 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:23 | Normal | 204.3 | 229 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45 | 1 | 32.7 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:28 | Normal | 232.9 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.6 | 235.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 39 | 1 | 32.5 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:33 | Normal | 194.7 | 197 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.4 | 235.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 32.3 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-26 18:38 | Normal | 196.2 | 191 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234.4 | 235.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22 | 1 | 32.2 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0