## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-10 04:45 | Wait | 527.6 | 527.8 | 527.1 | 527.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 4642.9 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 04:50 | Normal | 506.6 | 520.5 | 487.8 | 489.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 228.2 | 226.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 18 | 1 | 20.5 | 4642.9 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 04:55 | Normal | 526.6 | 533.9 | 524.7 | 493.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 66 | 1 | 20.8 | 4642.9 | 243 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:00 | Normal | 526.3 | 532 | 508.8 | 529.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 227.8 | 227.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 350 | 1 | 21 | 4642.9 | 243 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:05 | Normal | 527.5 | 527.9 | 518.6 | 542.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227 | 228.4 | 227.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 692 | 1 | 21.3 | 4643 | 243 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:10 | Normal | 511.1 | 549.7 | 552.1 | 531.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 969 | 1 | 21.6 | 4643 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:15 | Normal | 555.7 | 552 | 532.9 | 533.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1089 | 1 | 21.7 | 4643.1 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:20 | Normal | 530.6 | 529.1 | 539.9 | 534.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 227 | 227.8 | 227.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1254 | 1 | 21.9 | 4643.2 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:25 | Normal | 544.9 | 538.9 | 537.9 | 546.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 226.2 | 228.6 | 228 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1304 | 1 | 22.1 | 4643.3 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:30 | Normal | 543.6 | 560.8 | 515.9 | 532.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1413 | 1 | 22.2 | 4643.4 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:35 | Normal | 563.7 | 534.6 | 541.6 | 548.4 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1517 | 1 | 22.5 | 4643.6 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:40 | Normal | 547.7 | 575 | 571.9 | 549.7 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 227.2 | 228.4 | 228 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1732 | 1 | 22.6 | 4643.7 | 243 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:45 | Normal | 555.9 | 589.8 | 556.8 | 546.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2161 | 1 | 22.9 | 4643.8 | 243 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:50 | Normal | 540.4 | 563.7 | 551.3 | 527.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 226.8 | 228.8 | 228 | 9 | 8.9 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3097 | 1 | 23.1 | 4644.1 | 244 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 05:55 | Normal | 529.5 | 564.7 | 544 | 562.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.1 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3874 | 1 | 23.7 | 4644.3 | 244 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:00 | Normal | 451.5 | 504.9 | 557.9 | 559.6 | 4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 228 | 228.4 | 228 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4815 | 1 | 24.2 | 4644.7 | 244 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:05 | Normal | 479.7 | 551 | 556.7 | 564.3 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6171 | 1 | 25.5 | 4645.2 | 244 | 1.6 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:10 | Normal | 569.9 | 515.2 | 578.8 | 566.4 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 3.3 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8483 | 1 | 27 | 4645.8 | 244 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:15 | Normal | 572.9 | 505.2 | 556.4 | 569.8 | 7 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 227.6 | 228.4 | 228 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9545 | 1 | 28.3 | 4646.5 | 244 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:20 | Normal | 571.7 | 498.2 | 563.4 | 567.8 | 7.6 | 5.7 | 4 | 4.2 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10477 | 1 | 29.7 | 4647.3 | 244 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:25 | Normal | 573.2 | 558.8 | 559.7 | 565.3 | 8 | 6.8 | 4.4 | 4.6 | 228 | 229.8 | 228.8 | 31.8 | 31.6 | 31.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 12088 | 1 | 31.2 | 4648.3 | 244 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:30 | Normal | 562.8 | 546.7 | 574.2 | 576.4 | 8.8 | 7.6 | 4.8 | 5 | 229 | 229.2 | 229 | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13152 | 1 | 32.4 | 4649.3 | 244 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:35 | Normal | 566.5 | 545.7 | 567.8 | 573.4 | 9.1 | 8.5 | 5.3 | 5.5 | 228.2 | 230.4 | 229.4 | 37.8 | 37.8 | 38 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14359 | 1 | 33.5 | 4650.5 | 244 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:40 | Normal | 564.8 | 534.1 | 562.5 | 570.9 | 9.7 | 9.3 | 6 | 5.9 | 229 | 229.8 | 229.4 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15425 | 1 | 34.3 | 4651.7 | 244 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:45 | Normal | 564.4 | 538.6 | 564.8 | 580.2 | 10.2 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 229 | 229.6 | 229 | 42.7 | 42.7 | 43 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16340 | 1 | 35.4 | 4653.1 | 244 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:50 | Normal | 559.7 | 523.2 | 566.8 | 572.3 | 10.8 | 10.5 | 7 | 7 | 229 | 229.4 | 230.4 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 17858 | 1 | 36.4 | 4654.5 | 245 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 06:55 | Normal | 563.8 | 549.2 | 565.4 | 570.9 | 11.5 | 10.8 | 7.4 | 7.6 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 49.1 | 49 | 49.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19104 | 1 | 37.2 | 4656 | 245 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:00 | Normal | 558 | 550.3 | 569.4 | 574.1 | 12.1 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 51.7 | 51.6 | 51.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20150 | 1 | 37.9 | 4657.7 | 245 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:05 | Normal | 554 | 550.3 | 569.7 | 572.2 | 12.5 | 11.9 | 8.5 | 8.7 | 229.2 | 229.8 | 230 | 54.9 | 54.8 | 55 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21356 | 1 | 38.3 | 4659.4 | 245 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:10 | Normal | 560.8 | 546.2 | 565.4 | 567.7 | 13.1 | 12.9 | 9 | 9.3 | 229.6 | 230 | 231.4 | 58.1 | 57.8 | 58 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22609 | 1 | 38.8 | 4661.2 | 245 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:15 | Normal | 566.6 | 545.8 | 559.7 | 562.3 | 13.3 | 13.6 | 9.6 | 9.9 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 60.8 | 60.6 | 60.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 23709 | 1 | 39.5 | 4663.2 | 245 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:20 | Normal | 556.7 | 553 | 567.8 | 562.3 | 14.2 | 14.1 | 10 | 10.3 | 229.8 | 231 | 231 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24821 | 1 | 40.1 | 4665.2 | 245 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:25 | Normal | 548.8 | 550.1 | 566.1 | 569.6 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 10.8 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 25864 | 1 | 40.8 | 4667.3 | 245 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:30 | Normal | 561.4 | 553 | 555.7 | 569.2 | 15.1 | 15.1 | 11.2 | 11.3 | 230.4 | 230.2 | 231 | 68.6 | 68.3 | 68.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 26797 | 1 | 41.5 | 4669.5 | 245 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:35 | Normal | 550 | 548.3 | 564.6 | 565 | 15.6 | 15.6 | 11.6 | 12 | 229.2 | 230.4 | 230 | 71.5 | 71.2 | 71.5 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 27843 | 1 | 42.2 | 4671.8 | 245 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:40 | Normal | 549 | 550.2 | 557 | 562.5 | 16.1 | 16 | 12.1 | 12.3 | 228.8 | 229.2 | 229 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 28991 | 1 | 43 | 4674.1 | 245 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:45 | Normal | 548.5 | 546.8 | 560.8 | 556.4 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 13 | 229 | 230.2 | 230.8 | 76.4 | 76 | 76.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 29918 | 1 | 43.8 | 4676.6 | 245 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:50 | Normal | 548.6 | 545.9 | 551.6 | 554.1 | 17 | 16.9 | 13.3 | 13.5 | 229.4 | 230.6 | 230.8 | 78.7 | 78.3 | 78.5 | 60 | 60.01 | 60 | 30898 | 1 | 44.5 | 4679.1 | 246 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 07:55 | Normal | 541.9 | 540.3 | 558.2 | 557.8 | 17.7 | 17.5 | 13.6 | 14 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 80.8 | 80.4 | 80.6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 31693 | 1 | 45.2 | 4681.7 | 246 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:00 | Normal | 540.6 | 534.8 | 547.6 | 553.3 | 18.1 | 18 | 14.3 | 14.5 | 230.2 | 230.8 | 231 | 82.8 | 82.4 | 82.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32499 | 1 | 45.9 | 4684.4 | 246 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:05 | Normal | 538.4 | 535.6 | 551.5 | 556.1 | 18.5 | 18.4 | 14.6 | 14.9 | 230.2 | 230 | 230.6 | 85 | 84.7 | 84.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33364 | 1 | 46.6 | 4687.2 | 246 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:10 | Normal | 540.6 | 538.9 | 545.5 | 544 | 19 | 18.9 | 15.3 | 15.6 | 230.4 | 229.8 | 230 | 87.7 | 87.1 | 87 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34313 | 1 | 47.6 | 4690 | 246 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6 | 6 | 6.2 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:15 | Normal | 539.5 | 531.8 | 548.9 | 552.3 | 19.6 | 19.4 | 15.9 | 16 | 229 | 230 | 230.4 | 90.3 | 90 | 89.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35376 | 1 | 48.3 | 4692.9 | 246 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:20 | Normal | 535.4 | 533 | 544.8 | 548.6 | 19.9 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 91.8 | 91.5 | 91.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 36330 | 1 | 48.8 | 4695.9 | 246 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:25 | Normal | 535.7 | 530 | 544.9 | 550.4 | 20.8 | 20.7 | 17.1 | 17.1 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 95.1 | 94.6 | 94.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 37655 | 1 | 49.5 | 4699 | 246 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:30 | Normal | 532.8 | 527.9 | 549.3 | 542.5 | 21.3 | 21 | 17.4 | 17.8 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 97.6 | 97.1 | 97.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38731 | 1 | 50.2 | 4702.2 | 246 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:35 | Normal | 524.5 | 530.9 | 542.6 | 538.1 | 20.5 | 20.3 | 16.9 | 17.4 | 231.8 | 232.2 | 233.8 | 93.1 | 92.9 | 92.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37249 | 1 | 50.9 | 4705.4 | 246 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:40 | Normal | 532.4 | 523.8 | 535.6 | 549.2 | 20.5 | 20.6 | 17.2 | 17.3 | 233 | 233 | 233.6 | 94.3 | 94 | 94 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36778 | 1 | 50.6 | 4708.4 | 246 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:45 | Normal | 527.5 | 528.8 | 535.3 | 531.6 | 22.8 | 22.5 | 19.1 | 19.6 | 232.2 | 232.8 | 232.6 | 104.4 | 103.7 | 104 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 41607 | 1 | 51.2 | 4711.8 | 246 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:50 | Normal | 532.8 | 533.2 | 539 | 540.6 | 22.3 | 21.6 | 18.9 | 19.1 | 232.6 | 232.4 | 233.4 | 102.6 | 101.9 | 101.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39832 | 1 | 50.1 | 4714.5 | 247 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 08:55 | Normal | 521.2 | 522.2 | 532.8 | 536.6 | 23.7 | 23.5 | 20.3 | 20.5 | 231.8 | 232.4 | 233.4 | 108.5 | 107.8 | 107.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 43197 | 1 | 50.5 | 4718.1 | 247 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:00 | Normal | 526 | 518.3 | 528.2 | 535.7 | 23.3 | 23.3 | 20.1 | 20.5 | 233.2 | 233 | 233.2 | 107.8 | 107.2 | 107.3 | 60 | 60 | 60 | 42946 | 1 | 51.4 | 4721.6 | 247 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:05 | Normal | 525 | 516.9 | 535.6 | 531.2 | 23.5 | 23.7 | 20.4 | 20.8 | 231.6 | 232.4 | 233.6 | 109.4 | 108.8 | 108.7 | 60 | 59.97 | 60 | 43062 | 1 | 51.7 | 4725.2 | 247 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:10 | Normal | 518 | 518.5 | 523.9 | 520.4 | 22.9 | 23.5 | 20.1 | 21.1 | 231.4 | 233 | 233 | 107.6 | 107.2 | 107.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40855 | 1 | 51.9 | 4728.8 | 247 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:15 | Normal | 527.7 | 521 | 532 | 531.4 | 24 | 24.2 | 21 | 21.6 | 232.2 | 232 | 232.4 | 112.5 | 111.6 | 111.8 | 60 | 59.99 | 60 | 44742 | 1 | 51.3 | 4732.1 | 247 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:20 | Normal | 525.9 | 515.1 | 526.8 | 532.4 | 23.9 | 24.3 | 21.5 | 21.6 | 231.8 | 232.8 | 233.4 | 112.4 | 111.5 | 111.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 44330 | 1 | 51.7 | 4735.8 | 247 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:25 | Normal | 520.1 | 519.2 | 523.1 | 522.9 | 24.3 | 24.3 | 21.8 | 22 | 232.6 | 233 | 233 | 113.5 | 113.3 | 113.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 45112 | 1 | 52.1 | 4739.5 | 247 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:30 | Normal | 513.6 | 517 | 521.8 | 524.3 | 24.5 | 24.2 | 21.8 | 22 | 233 | 232.4 | 232.8 | 112.4 | 111.8 | 111.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44594 | 1 | 52.6 | 4743.2 | 247 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:35 | Normal | 506 | 522.8 | 527.9 | 520.1 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 18.3 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 93.9 | 93.7 | 93.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34775 | 1 | 53.1 | 4746.9 | 247 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:40 | Normal | 520.7 | 514 | 521.9 | 516.5 | 25 | 24.8 | 22.4 | 23.3 | 232.2 | 232.6 | 232 | 116.1 | 115.6 | 115.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 45584 | 1 | 53.5 | 4750.6 | 247 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:45 | Normal | 517.7 | 505 | 515.5 | 518 | 25.1 | 25.6 | 23.3 | 23.6 | 232 | 231.8 | 232.2 | 118.4 | 117.6 | 117.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46550 | 1 | 54.4 | 4754.6 | 247 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:50 | Normal | 509.8 | 509 | 516.1 | 510.4 | 26 | 25.7 | 23.7 | 24.1 | 233 | 232.4 | 232.6 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 47367 | 1 | 54.7 | 4758.3 | 248 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 09:55 | Normal | 515.6 | 504.9 | 507.8 | 508.5 | 25.5 | 25.6 | 23.8 | 24.1 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 118.3 | 117.6 | 117.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 47077 | 1 | 55.4 | 4762.2 | 248 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:00 | Normal | 504.2 | 504.9 | 514.3 | 516.8 | 25.8 | 25.4 | 23.6 | 23.8 | 232.2 | 233 | 232.8 | 118.5 | 117.7 | 118 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 47029 | 1 | 55.7 | 4766.1 | 248 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:05 | Normal | 499.4 | 499.8 | 505.7 | 510.3 | 26.3 | 25.9 | 24.3 | 24.6 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 120.1 | 119.5 | 119.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47577 | 1 | 56.2 | 4770 | 248 | 8.2 | 8 | 8.3 | 1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:10 | Normal | 505.8 | 496.3 | 505.8 | 509.5 | 25.3 | 25.2 | 23.7 | 23.9 | 232 | 232 | 232.2 | 117 | 116.4 | 116.4 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 47164 | 1 | 56.9 | 4774 | 248 | 8.2 | 8 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:15 | Normal | 510.9 | 492.9 | 512.1 | 498.4 | 23.1 | 24.5 | 22 | 23.2 | 232.4 | 232 | 232.8 | 109.9 | 109.5 | 109.6 | 60 | 60 | 60.01 | 43988 | 1 | 57.3 | 4777.8 | 248 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:20 | Normal | 501.2 | 499.6 | 503.4 | 505.1 | 26.3 | 26 | 24.8 | 25 | 232 | 232 | 232.2 | 121.2 | 120.7 | 120.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 48161 | 1 | 57.7 | 4781.7 | 248 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:25 | Normal | 493.7 | 497 | 503 | 494.6 | 26.5 | 26.2 | 24.8 | 25.5 | 232.2 | 232.8 | 233 | 120.9 | 120.7 | 120.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 48071 | 1 | 58.3 | 4785.8 | 248 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:30 | Normal | 500.6 | 496.8 | 499.8 | 504.4 | 26 | 26.1 | 24.7 | 24.8 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 120.8 | 120.1 | 120.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 47901 | 1 | 58.7 | 4789.8 | 248 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:35 | Normal | 496.6 | 492 | 504.4 | 496 | 26 | 26.2 | 24.3 | 25.2 | 232.4 | 232 | 232.8 | 120.1 | 119.5 | 119.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 47739 | 1 | 58.9 | 4793.8 | 248 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:40 | Normal | 492.5 | 505.3 | 496.4 | 501.2 | 26.3 | 25.6 | 24.9 | 25.1 | 231.6 | 232.4 | 233 | 120.7 | 120.1 | 119.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 47851 | 1 | 59.1 | 4797.8 | 248 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:45 | Normal | 500.6 | 492.8 | 490.7 | 496.2 | 26 | 26.3 | 25.2 | 25.4 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 120.8 | 120.8 | 120.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 47917 | 1 | 59.2 | 4801.7 | 248 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:50 | Normal | 497.5 | 493.8 | 499.6 | 497.3 | 26.2 | 26.1 | 25.1 | 25.5 | 232 | 232.8 | 232.4 | 121 | 120.5 | 120.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47968 | 1 | 59.6 | 4805.7 | 249 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 10:55 | Normal | 501.6 | 489.7 | 492.5 | 499.3 | 26 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 232 | 232.2 | 232.4 | 121.5 | 121.1 | 121 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 48240 | 1 | 59.9 | 4809.8 | 249 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:00 | Normal | 495.6 | 491 | 495.1 | 498.6 | 26.5 | 26.5 | 25.6 | 25.9 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 121.9 | 121.2 | 121.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 48474 | 1 | 60 | 4813.8 | 249 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:05 | Normal | 494.8 | 493.2 | 496.8 | 492.4 | 26.5 | 26.3 | 25.5 | 26 | 233.8 | 233.2 | 233.2 | 121.6 | 120.9 | 121 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 48403 | 1 | 60.4 | 4817.8 | 249 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:10 | Normal | 492.6 | 487.1 | 487.9 | 488.5 | 26 | 26.1 | 25.3 | 25.7 | 233 | 233.4 | 233.6 | 118.2 | 117.8 | 117.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 48426 | 1 | 60.9 | 4821.9 | 249 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:15 | Normal | 494.4 | 489.5 | 489.3 | 493.9 | 25.9 | 26 | 25.5 | 25.6 | 233.4 | 232.4 | 232 | 119.1 | 118.6 | 118.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 48049 | 1 | 61 | 4825.8 | 249 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:20 | Normal | 488.6 | 495.1 | 493.6 | 490.3 | 26.8 | 26.4 | 26.2 | 26.7 | 233.6 | 233.2 | 233 | 122.9 | 122.7 | 122.6 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 48995 | 1 | 61.1 | 4829.8 | 249 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:25 | Normal | 490.5 | 490.7 | 485.7 | 482.5 | 27.1 | 27.1 | 27.5 | 27.6 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 125.5 | 125.1 | 124.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 50085 | 1 | 61.6 | 4834 | 249 | 8.9 | 8.7 | 9 | 0.2 | 9 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:30 | Normal | 489.5 | 486.8 | 484.6 | 481.1 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 28 | 233.8 | 234 | 234 | 125.9 | 125.3 | 125.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 50306 | 1 | 62.3 | 4838.2 | 249 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:35 | Normal | 485 | 480.9 | 487 | 478.2 | 27.5 | 26.9 | 27.6 | 27.5 | 233.4 | 233 | 233.8 | 125 | 124.6 | 124.4 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 47472 | 1 | 62.7 | 4842.4 | 249 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:40 | Normal | 489.2 | 488.4 | 488.1 | 489.3 | 22.8 | 24 | 22 | 23.5 | 233.2 | 232.8 | 233 | 103 | 102.6 | 102.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 42356 | 1 | 61.7 | 4845.9 | 249 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:45 | Normal | 503.9 | 504 | 502.7 | 501.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13530 | 1 | 57.5 | 4847.3 | 249 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:50 | Normal | 544.1 | 524.7 | 526.3 | 522 | 22.8 | 25.5 | 25.6 | 26.4 | 233 | 232 | 233 | 127.4 | 127.1 | 127 | 60 | 59.99 | 59.98 | 50333 | 1 | 56.8 | 4850.9 | 250 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 11:55 | Normal | 493.8 | 489 | 477.2 | 496.7 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9379 | 1 | 56.1 | 4853.2 | 250 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:00 | Normal | 555.8 | 557.1 | 551.7 | 557.2 | 24.3 | 24 | 25.1 | 24.5 | 233 | 232.2 | 232.2 | 126.3 | 125.7 | 125.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50391 | 1 | 52.7 | 4854.9 | 250 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8 | 8 | 7.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:05 | Normal | 502 | 499.3 | 506.1 | 501.7 | 26.6 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 125.5 | 125 | 124.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 50018 | 1 | 55 | 4859.1 | 250 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:10 | Normal | 498.1 | 487.2 | 496.9 | 492.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 233 | 233 | 233.6 | 125.4 | 124.9 | 124.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 50054 | 1 | 57.1 | 4863.3 | 250 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:15 | Normal | 490 | 492.3 | 489.1 | 492.5 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 26.6 | 232.4 | 232.8 | 232.6 | 121.7 | 121.1 | 121.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 48312 | 1 | 58.4 | 4867.4 | 250 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:20 | Normal | 485.1 | 489.1 | 483.5 | 482 | 25.9 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 231.8 | 232.4 | 233.6 | 120.7 | 119.8 | 119.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 47960 | 1 | 59.2 | 4871.4 | 250 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:25 | Normal | 488.1 | 488.2 | 485.1 | 492.7 | 25.9 | 26 | 26.5 | 26.3 | 232.6 | 233.4 | 232.2 | 120.9 | 120.5 | 120.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 48067 | 1 | 59.4 | 4875.4 | 250 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:30 | Normal | 492.2 | 485.5 | 479 | 476.6 | 26.4 | 26.2 | 27.3 | 27.8 | 232.8 | 232.6 | 233.2 | 123.2 | 122.6 | 122.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 49074 | 1 | 59.7 | 4879.4 | 250 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:35 | Normal | 467.9 | 468.3 | 479.1 | 473.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 227.8 | 230.6 | 229.6 | 19.7 | 19.7 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7576 | 1 | 58.7 | 4882 | 250 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:40 | Normal | 515.8 | 518.1 | 502.1 | 505 | 7.4 | 18.1 | 5.8 | 17.1 | 228.8 | 231.2 | 229.4 | 56.6 | 56.3 | 56.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 16141 | 1 | 54.8 | 4883.5 | 250 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:45 | Normal | 509.1 | 504.4 | 501.3 | 501.9 | 24.3 | 24.2 | 25.6 | 25.7 | 232.4 | 233.2 | 233 | 118.9 | 118.6 | 118.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 47246 | 1 | 55.5 | 4887.4 | 250 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:50 | Normal | 487.1 | 490.4 | 483 | 486.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 228 | 230 | 228.8 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6351 | 1 | 55.7 | 4890.3 | 251 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 12:55 | Normal | 507 | 497.4 | 501.3 | 502.8 | 24.5 | 24.7 | 25.6 | 26.1 | 231.8 | 232.8 | 232.8 | 119.1 | 118.4 | 118.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 47450 | 1 | 55.4 | 4893.9 | 251 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:00 | Normal | 506.8 | 504.1 | 502.1 | 500.4 | 24 | 24 | 25.1 | 25.8 | 231.8 | 233.4 | 231.8 | 116.2 | 115.9 | 115.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46275 | 1 | 56.6 | 4897.7 | 251 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:05 | Normal | 502.2 | 495.6 | 494.1 | 493.8 | 23.7 | 23.8 | 25 | 25.8 | 230.8 | 232.2 | 232.4 | 115.4 | 114.7 | 114.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45756 | 1 | 57.2 | 4901.6 | 251 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:10 | Normal | 491.3 | 495.6 | 491.4 | 490 | 23.9 | 23.8 | 24.6 | 25.6 | 230.4 | 231.8 | 231 | 114.3 | 113.9 | 114.2 | 60 | 60 | 59.99 | 45241 | 1 | 57.6 | 4905.3 | 251 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:15 | Normal | 500 | 496.5 | 490.7 | 486.4 | 22.8 | 23.1 | 24 | 24.9 | 229.2 | 231 | 230.8 | 111.7 | 111.4 | 111.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 44080 | 1 | 57.8 | 4909.1 | 251 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:20 | Normal | 494.9 | 499.2 | 490.1 | 491.7 | 22.6 | 22.5 | 23.6 | 24.7 | 229.8 | 231.2 | 231.4 | 110 | 109.4 | 109.6 | 60 | 59.99 | 60 | 43452 | 1 | 57.9 | 4912.7 | 251 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:25 | Normal | 492.1 | 491.6 | 493.4 | 487.9 | 22.7 | 22.7 | 23.3 | 24.6 | 228.8 | 230.8 | 230.8 | 109.4 | 109 | 109.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43080 | 1 | 57.9 | 4916.3 | 251 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:30 | Normal | 497.2 | 499.3 | 498.9 | 492.8 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 24.5 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 109.9 | 109.4 | 109.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43287 | 1 | 57.7 | 4919.9 | 251 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:35 | Normal | 500.8 | 496.2 | 490 | 490.4 | 22.2 | 22.3 | 22.8 | 24.5 | 229.6 | 229.8 | 230.4 | 108.5 | 108 | 108.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 42696 | 1 | 57.6 | 4923.4 | 251 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:40 | Normal | 493.4 | 498.3 | 495.3 | 487 | 22.8 | 23 | 23.3 | 25.5 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 111.4 | 110.9 | 111.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 43792 | 1 | 57.7 | 4927.1 | 251 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:45 | Normal | 496.8 | 496.1 | 493.7 | 491.4 | 23.1 | 21.8 | 23.6 | 24.7 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 109.8 | 109.4 | 109.4 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 42721 | 1 | 57.9 | 4930.7 | 251 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 8.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:50 | Normal | 482.9 | 490.3 | 477.8 | 487.3 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 21.7 | 21.6 | 21.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8239 | 1 | 56.5 | 4933 | 252 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 13:55 | Normal | 531.5 | 533.6 | 514.3 | 522 | 20.7 | 20.7 | 21.9 | 23.8 | 227.6 | 229.4 | 228.2 | 109.8 | 109.1 | 109.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 42157 | 1 | 52.2 | 4934.2 | 252 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 0.9 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 7.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:00 | Normal | 516.1 | 516.3 | 514.8 | 515.3 | 20.1 | 20.3 | 20 | 22.8 | 227 | 228.2 | 228 | 102.1 | 101.6 | 101.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 39867 | 1 | 53 | 4937.6 | 252 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:05 | Normal | 515.1 | 517.4 | 508.4 | 502.9 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 22.1 | 227.2 | 229.6 | 230 | 97.3 | 96.9 | 97.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37958 | 1 | 53.3 | 4940.8 | 252 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:10 | Normal | 511 | 516.2 | 499 | 506.4 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 21.9 | 227.4 | 229 | 228.6 | 95.5 | 95 | 95.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37248 | 1 | 53.3 | 4944 | 252 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.7 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:15 | Normal | 513.1 | 510.3 | 502 | 497.6 | 19 | 19.2 | 18.9 | 22.1 | 226.8 | 229.2 | 228.6 | 95.4 | 95.1 | 95.6 | 60 | 59.99 | 60 | 37043 | 1 | 53 | 4947.1 | 252 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:20 | Normal | 506.1 | 517.1 | 511.3 | 507.7 | 18.1 | 18 | 17.3 | 21 | 226.4 | 227.8 | 227.6 | 90.9 | 90.3 | 90.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35219 | 1 | 52.8 | 4950.1 | 252 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:25 | Normal | 510.8 | 511.2 | 501 | 508.5 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 20.5 | 226 | 227.8 | 227.4 | 87.7 | 87.3 | 87.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33918 | 1 | 51.9 | 4953 | 252 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:30 | Normal | 522 | 517.3 | 488 | 510.5 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | 20 | 225 | 226.6 | 226.6 | 85.7 | 85.3 | 85.6 | 60 | 60 | 59.99 | 33206 | 1 | 51.2 | 4955.7 | 252 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:35 | Normal | 513.2 | 513.4 | 503.2 | 509 | 16.8 | 16.9 | 15.6 | 19.8 | 226 | 227.6 | 228.2 | 83.9 | 83.5 | 83.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 32576 | 1 | 50.7 | 4958.5 | 252 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0.7 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:40 | Normal | 517 | 524.3 | 512 | 509.8 | 15.9 | 15.8 | 14.1 | 18.5 | 226.4 | 228.6 | 227.2 | 79.4 | 79.2 | 79.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28357 | 1 | 49.5 | 4960.6 | 252 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:45 | Normal | 513.9 | 525.8 | 514.2 | 515.6 | 16.2 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 226.2 | 228.4 | 228 | 80.7 | 80.5 | 80.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 31522 | 1 | 48.9 | 4963.3 | 252 | 5 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:50 | Normal | 520.8 | 518.2 | 496.6 | 508.1 | 15.5 | 15.5 | 14 | 18.6 | 227.8 | 229.2 | 230 | 76.9 | 76.6 | 76.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 30067 | 1 | 48.4 | 4965.9 | 253 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 14:55 | Normal | 519.1 | 523.4 | 506 | 508.6 | 14.5 | 14.4 | 12.4 | 17.5 | 226.4 | 229.6 | 229 | 71.7 | 71.3 | 71.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27730 | 1 | 47.9 | 4968.3 | 253 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:00 | Normal | 527.9 | 533 | 518.7 | 511.2 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 17 | 227.2 | 228.8 | 229 | 68.5 | 68 | 68.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 26555 | 1 | 47.3 | 4970.5 | 253 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:05 | Normal | 527.9 | 527.3 | 519.1 | 518.5 | 13.1 | 13.2 | 10.5 | 16.3 | 226 | 228.2 | 228 | 65.5 | 65.2 | 65.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 25313 | 1 | 46.5 | 4972.7 | 253 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:10 | Normal | 524.7 | 531.2 | 525.4 | 521.2 | 12.5 | 12.3 | 9.4 | 15.5 | 226.8 | 228.2 | 228.4 | 62.2 | 62.1 | 62.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23961 | 1 | 45.9 | 4974.8 | 253 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:15 | Normal | 526.2 | 522.4 | 504.3 | 525 | 12.1 | 12.1 | 9 | 15.3 | 226.2 | 227.6 | 229.2 | 59.8 | 59.3 | 59.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23090 | 1 | 45.2 | 4976.7 | 253 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:20 | Normal | 524.2 | 525.5 | 485.7 | 522.4 | 11.6 | 11.6 | 8.9 | 14.6 | 224.8 | 227 | 227.6 | 57.7 | 57.5 | 57.9 | 60 | 60 | 60 | 22169 | 1 | 44.4 | 4978.6 | 253 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:26 | Normal | 531 | 533.4 | 539.8 | 523.4 | 10.8 | 10.9 | 7.4 | 14 | 226.4 | 228.2 | 227 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20979 | 1 | 43.6 | 4980.4 | 253 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:31 | Normal | 537 | 529.7 | 543.8 | 525.7 | 8.3 | 8.8 | 5.6 | 10.6 | 225 | 227.4 | 226.2 | 43.1 | 43 | 43.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16643 | 1 | 42.9 | 4982.1 | 253 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:36 | Normal | 495.3 | 507.8 | 517.7 | 505.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 225 | 225.6 | 225.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3422 | 1 | 41.4 | 4982.7 | 253 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:40 | Normal | 549 | 542.5 | 522 | 537.6 | 8.1 | 9 | 5.3 | 11.2 | 224.4 | 226.4 | 226 | 43.3 | 43.2 | 43.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16627 | 1 | 40.2 | 4983.6 | 253 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:45 | Normal | 541 | 542.3 | 526.3 | 538.9 | 7.7 | 9 | 5.5 | 12.2 | 226 | 227.6 | 226 | 44 | 43.9 | 44.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16597 | 1 | 40 | 4985 | 253 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:50 | Normal | 528.6 | 542.1 | 528.9 | 541.6 | 6.8 | 8.6 | 5.3 | 11.6 | 225.4 | 227.4 | 226.8 | 41 | 40.8 | 41.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15476 | 1 | 39.7 | 4986.4 | 254 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 15:56 | Normal | 517.7 | 544.1 | 503.2 | 535.8 | 6.1 | 8.1 | 5.1 | 11.3 | 225 | 226.8 | 226.2 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14435 | 1 | 39.3 | 4987.6 | 254 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:00 | Normal | 523 | 538.3 | 512 | 534.5 | 5.5 | 7.6 | 4.8 | 10.7 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 36 | 35.8 | 36 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13427 | 1 | 38.8 | 4988.8 | 254 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:05 | Normal | 549.9 | 544.2 | 507.9 | 537.4 | 4.9 | 7.2 | 4.7 | 10.4 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13032 | 1 | 38.3 | 4989.9 | 254 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:10 | Normal | 535 | 537.4 | 534.2 | 540.7 | 4.1 | 6.5 | 4 | 9.3 | 224 | 225.8 | 225 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11401 | 1 | 37.8 | 4990.9 | 254 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:16 | Normal | 548.9 | 543.2 | 524.5 | 523.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 8.8 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10134 | 1 | 37.4 | 4991.8 | 254 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:20 | Normal | 564.2 | 548.3 | 496.1 | 524.6 | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 8.1 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9286 | 1 | 36.8 | 4992.6 | 254 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:25 | Normal | 562.2 | 547.9 | 537.5 | 531.1 | 2.7 | 4.6 | 2.9 | 7.1 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 22 | 21.9 | 22.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8320 | 1 | 36.3 | 4993.3 | 254 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:30 | Normal | 539.1 | 547.5 | 513.3 | 509.8 | 2.6 | 4.4 | 3 | 7 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 20.6 | 20.4 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7855 | 1 | 35.8 | 4994 | 254 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:36 | Normal | 559.4 | 529.7 | 555.6 | 508.1 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 5.4 | 225 | 226 | 225.8 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5557 | 1 | 35.4 | 4994.6 | 254 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:40 | Normal | 541.1 | 541.4 | 522.4 | 480.9 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 5.3 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5056 | 1 | 35.1 | 4995 | 254 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:46 | Normal | 520.1 | 514.3 | 528.9 | 520.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228 | 229.6 | 228.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1637 | 1 | 34.7 | 4995.3 | 254 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:51 | Normal | 539.2 | 536.4 | 535.4 | 543.1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 228.2 | 229.2 | 229.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2653 | 1 | 34.1 | 4995.4 | 255 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 16:56 | Normal | 522.1 | 524.4 | 539.9 | 465 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 4.9 | 5 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1877 | 1 | 33.7 | 4995.6 | 255 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:01 | Normal | 517.8 | 553.5 | 539.2 | 411.3 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2442 | 1 | 33.4 | 4995.8 | 255 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:06 | Normal | 558.7 | 552.4 | 561.8 | 374.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1962 | 1 | 33 | 4996 | 255 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:10 | Normal | 511.8 | 525.4 | 543.8 | 383.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 229.2 | 230.2 | 230 | 4.8 | 4.7 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1654 | 1 | 32.8 | 4996.2 | 255 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:16 | Normal | 520.6 | 535.1 | 547.2 | 570.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 229.8 | 231 | 229.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1279 | 1 | 32.5 | 4996.3 | 255 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:21 | Normal | 499.1 | 514.4 | 539 | 545.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 229.6 | 230.2 | 230 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1032 | 1 | 32.1 | 4996.4 | 255 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:26 | Normal | 489.9 | 525.6 | 526.9 | 549 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 229.6 | 230.2 | 229.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 824 | 1 | 31.8 | 4996.5 | 255 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:31 | Normal | 512 | 503.5 | 530.7 | 522.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 707 | 1 | 31.5 | 4996.5 | 255 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:36 | Normal | 504.9 | 507.4 | 519.2 | 490.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229 | 229.8 | 229.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 532 | 1 | 31.2 | 4996.6 | 255 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:41 | Normal | 504.2 | 520.3 | 516.2 | 498.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230 | 230.4 | 229.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 364 | 1 | 30.8 | 4996.6 | 255 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:46 | Normal | 513.1 | 505.4 | 517.1 | 488.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231 | 230.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 211 | 1 | 30.6 | 4996.6 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:51 | Normal | 508.1 | 503.6 | 489.4 | 497.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 75 | 1 | 30.4 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 17:56 | Normal | 499.9 | 493.4 | 466.2 | 523.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 30.2 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 18:01 | Normal | 470.5 | 449.8 | 441.1 | 476.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229 | 228.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 30 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 18:06 | Normal | 461.2 | 461 | 405.4 | 457.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9 | 1 | 29.7 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 18:11 | Normal | 402.3 | 394.4 | 391 | 411.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 229 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 29.4 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-10 18:16 | Normal | 237.8 | 277 | 275.6 | 277.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228 | 229 | 228 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 29.2 | 4996.7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0