## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-10 04:46 | Check | 470.9 | 472.3 | 462 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 32.7 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1299
2025-11-10 04:52 | Normal | 199.9 | 414.5 | 235.6 | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 39.7 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.008 | 0.634 | 6 | 1302
2025-11-10 04:54 | Normal | 199.8 | 401.4 | 217.2 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 11 | 1 | 38.6 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.02 | 0.633 | 6 | 1302
2025-11-10 04:55 | Normal | 200.1 | 355.1 | 200.1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20 | 1 | 37.4 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.038 | 0.633 | 6 | 1302
2025-11-10 04:55 | Normal | 199.9 | 340.3 | 200.6 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 17 | 1 | 37.7 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.028 | 0.634 | 6 | 1302
2025-11-10 04:55 | Normal | 200.2 | 382.7 | 199.5 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36 | 1 | 36.8 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.06 | 0.633 | 6 | 1302
2025-11-10 04:57 | Normal | 200.1 | 357.8 | 199.3 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 61 | 1 | 36.1 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.102 | 0.633 | 6 | 1302
2025-11-10 05:02 | Normal | 199.8 | 455.1 | 226.1 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 182 | 1 | 35.5 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:07 | Normal | 217.6 | 486.7 | 449.7 | 488.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 219.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 392 | 1 | 35.8 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:12 | Normal | 233.4 | 501.7 | 471.9 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 217 | 219 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 534 | 1 | 36 | 45772.6 | 4135 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:17 | Normal | 201.9 | 511.8 | 486.5 | 494.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218 | 218 | 219.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 590 | 1 | 36.3 | 45772.6 | 4135 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:22 | Normal | 244.3 | 505.8 | 497.5 | 520.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 217.6 | 219.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 686 | 1 | 36.7 | 45772.7 | 4135 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:27 | Normal | 229 | 506.8 | 486 | 480.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 724 | 1 | 36.9 | 45772.7 | 4135 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:32 | Normal | 240.8 | 500.4 | 491.7 | 483.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.4 | 217 | 219 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 812 | 1 | 37.1 | 45772.8 | 4135 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:37 | Normal | 361.6 | 518 | 479.7 | 499.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.6 | 217.6 | 219.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 902 | 1 | 37.4 | 45772.9 | 4136 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:42 | Normal | 419 | 519.8 | 515.8 | 527.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1023 | 1 | 37.7 | 45773 | 4136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:47 | Normal | 494 | 533.5 | 504.8 | 500.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 218.4 | 217.8 | 219.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1199 | 1 | 37.9 | 45773 | 4136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:52 | Normal | 528.9 | 529.7 | 503.8 | 496.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 217.6 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1292 | 1 | 38.1 | 45773.1 | 4136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 05:57 | Normal | 531.9 | 547.6 | 529 | 467.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 218.8 | 218 | 219.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1405 | 1 | 38.4 | 45773.3 | 4136 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:02 | Normal | 536.7 | 535.4 | 519.7 | 485.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1475 | 1 | 38.5 | 45773.4 | 4136 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:07 | Normal | 550.7 | 538.6 | 533 | 529.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 218.4 | 218.2 | 219.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1540 | 1 | 38.8 | 45773.5 | 4136 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:12 | Normal | 565.5 | 532.5 | 521.6 | 525.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1726 | 1 | 39 | 45773.6 | 4136 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:17 | Normal | 540.5 | 423.6 | 518 | 524.8 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 217.8 | 217.8 | 219.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2528 | 1 | 39.1 | 45773.8 | 4136 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:22 | Normal | 472.4 | 494.6 | 522 | 518.9 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 218.6 | 219 | 219.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3583 | 1 | 39.4 | 45774.1 | 4136 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:27 | Normal | 523.9 | 503.7 | 521.3 | 514.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4080 | 1 | 39.6 | 45774.4 | 4136 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:32 | Normal | 532.4 | 567.9 | 522.1 | 500.7 | 3.6 | 2.5 | 2 | 2 | 218.4 | 219 | 220.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5269 | 1 | 39.8 | 45774.8 | 4136 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:37 | Normal | 534.5 | 564 | 520.3 | 516.2 | 4.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5844 | 1 | 40.2 | 45775.3 | 4137 | 2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:42 | Normal | 550.7 | 472.7 | 515.1 | 525.1 | 4.1 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6863 | 1 | 40.3 | 45775.8 | 4137 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:47 | Normal | 546.9 | 499.7 | 504.4 | 515.4 | 4.3 | 4.8 | 3 | 2.9 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7513 | 1 | 40.5 | 45776.4 | 4137 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.2 | 4.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:52 | Normal | 541.7 | 481.8 | 516.6 | 522.5 | 4.6 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 24 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8618 | 1 | 40.7 | 45777.1 | 4137 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 06:57 | Normal | 547.9 | 498.5 | 519.5 | 529.5 | 4.8 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 220 | 219.8 | 221.4 | 26 | 25.9 | 26 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9455 | 1 | 40.9 | 45777.8 | 4137 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:02 | Normal | 543.3 | 516.7 | 517.6 | 518.6 | 5.1 | 7.5 | 3.9 | 3.9 | 221 | 220.2 | 221.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10147 | 1 | 41.1 | 45778.6 | 4137 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:07 | Normal | 533.5 | 508.9 | 519.1 | 516.3 | 5.3 | 7.8 | 4.3 | 4.3 | 220.8 | 220.2 | 221 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10896 | 1 | 41.4 | 45779.5 | 4137 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:12 | Normal | 533.4 | 510.7 | 513.5 | 521.5 | 5.5 | 8.1 | 4.8 | 4.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11481 | 1 | 41.7 | 45780.4 | 4137 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:17 | Normal | 542.7 | 512.7 | 521.4 | 518.1 | 5.6 | 8.3 | 5 | 5 | 221 | 220.2 | 221 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12002 | 1 | 42.1 | 45781.4 | 4137 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:22 | Normal | 536.6 | 510.7 | 519.6 | 518.8 | 5.8 | 8.5 | 5.4 | 5.3 | 220.8 | 220.8 | 221 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12550 | 1 | 42.2 | 45782.4 | 4137 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 5.4 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:27 | Normal | 544 | 506.8 | 518.1 | 524 | 7 | 8.8 | 5.8 | 5.6 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13575 | 1 | 42.2 | 45783.5 | 4137 | 4.1 | 3 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:32 | Normal | 524.7 | 507.6 | 519.6 | 507.7 | 8.8 | 9.1 | 6.2 | 6.2 | 221.4 | 221.4 | 222 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 14710 | 1 | 42.4 | 45784.7 | 4137 | 5.6 | 3.2 | 0 | 2.9 | 5.9 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:37 | Normal | 530.5 | 495.6 | 515.3 | 517.2 | 8.9 | 9.5 | 6.6 | 6.5 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15299 | 1 | 42.6 | 45786 | 4138 | 5.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:42 | Normal | 521.7 | 502.5 | 518.6 | 515.5 | 9.4 | 9.8 | 7 | 6.9 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15828 | 1 | 42.8 | 45787.3 | 4138 | 5.8 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 6.1 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:47 | Normal | 519.6 | 509.6 | 517.3 | 512.4 | 10.7 | 11.1 | 7.3 | 7.3 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 17424 | 1 | 43 | 45788.6 | 4138 | 6 | 4.4 | 0 | 4.6 | 6.3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:52 | Normal | 515.7 | 502.5 | 515.7 | 521.6 | 12.5 | 12.8 | 7.8 | 7.6 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19301 | 1 | 43 | 45790.2 | 4138 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6 | 6.4 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 07:57 | Normal | 513 | 501.9 | 520 | 511.9 | 13 | 13.1 | 8 | 8 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 54 | 53.8 | 54 | 60.09 | 60.01 | 60.08 | 19978 | 1 | 43.1 | 45791.8 | 4138 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:02 | Normal | 504.6 | 497.6 | 511.6 | 516.5 | 13.3 | 13.5 | 8.5 | 8.3 | 219.8 | 220.2 | 221 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 20446 | 1 | 44.2 | 45793.5 | 4138 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:07 | Normal | 501.7 | 496.7 | 517 | 512.9 | 13.7 | 13.8 | 8.6 | 8.7 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 56.8 | 56.7 | 56.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20949 | 1 | 44.7 | 45795.2 | 4138 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:12 | Normal | 501.9 | 492.9 | 512.1 | 514 | 14 | 14.1 | 9.2 | 9.1 | 220.4 | 220 | 221.4 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21567 | 1 | 45.1 | 45797 | 4138 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:17 | Normal | 502.8 | 493.7 | 501 | 515 | 14.4 | 14.3 | 9.8 | 9.5 | 220 | 220.6 | 221 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 22236 | 1 | 45.6 | 45798.8 | 4138 | 7 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:22 | Normal | 505.3 | 488.8 | 509.5 | 512.1 | 14.5 | 14.9 | 9.9 | 10 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22880 | 1 | 46.1 | 45800.7 | 4138 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:27 | Normal | 503.8 | 486.8 | 503.5 | 510.4 | 15 | 15.3 | 10.5 | 10.3 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23697 | 1 | 46.6 | 45802.7 | 4138 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:32 | Normal | 501 | 481.1 | 502.3 | 506.3 | 15.6 | 15.8 | 11.2 | 10.9 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 24528 | 1 | 47.3 | 45804.7 | 4138 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:37 | Normal | 493 | 492 | 505.9 | 510.8 | 16 | 15.6 | 11.5 | 11.2 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 67.4 | 67.1 | 67.1 | 60 | 59.99 | 60 | 23333 | 1 | 48.1 | 45806.6 | 4139 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:42 | Normal | 503.8 | 489.7 | 504.2 | 502.2 | 16 | 16.1 | 11.8 | 11.7 | 223.8 | 222.8 | 224 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 25688 | 1 | 48.9 | 45808.5 | 4139 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:47 | Normal | 493.9 | 486.8 | 500.7 | 504.6 | 10.3 | 10.6 | 8.1 | 7.9 | 222.2 | 221.4 | 222.8 | 46.6 | 46.4 | 46.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15334 | 1 | 50.3 | 45810.6 | 4139 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:52 | Normal | 494.8 | 492.7 | 495.4 | 506.3 | 16.6 | 16.3 | 12.6 | 12.1 | 224 | 222.8 | 224.4 | 70.7 | 70.4 | 70.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 26416 | 1 | 51 | 45812.4 | 4139 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 08:57 | Normal | 491 | 481.8 | 502 | 501.1 | 16.9 | 16.8 | 12.9 | 12.6 | 224.2 | 222.8 | 225 | 71.7 | 71.5 | 71.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26955 | 1 | 52.9 | 45814.6 | 4139 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:02 | Normal | 490.6 | 476.8 | 494 | 501.1 | 16.4 | 16.8 | 12.8 | 12.6 | 224.4 | 225 | 225.4 | 71 | 70.8 | 70.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 26569 | 1 | 54.7 | 45816.9 | 4139 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:07 | Normal | 492.4 | 480.4 | 498.6 | 496.6 | 17 | 17 | 13.2 | 13.2 | 224 | 224 | 225 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27574 | 1 | 55.9 | 45819.1 | 4139 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:12 | Normal | 498.6 | 473.4 | 490.8 | 504.9 | 8.8 | 9.6 | 7.1 | 7 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 39 | 38.9 | 38.9 | 60 | 60.04 | 59.98 | 20089 | 1 | 56.7 | 45821.3 | 4139 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:17 | Normal | 495.1 | 483.1 | 495.4 | 495.4 | 17 | 17 | 13.5 | 13.5 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 73.8 | 73.6 | 73.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27743 | 1 | 57.1 | 45823.4 | 4139 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:22 | Normal | 485.6 | 486.5 | 489.4 | 491.3 | 16.6 | 16.3 | 13.4 | 13.3 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 27098 | 1 | 57.9 | 45825.7 | 4139 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:27 | Normal | 488.3 | 475.2 | 491.1 | 489 | 17.1 | 17.2 | 13.9 | 14.1 | 224.4 | 224 | 224.4 | 74.6 | 74.4 | 74.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28003 | 1 | 58.6 | 45828 | 4139 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.3 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:32 | Normal | 488.2 | 470.8 | 481.9 | 491.6 | 16.9 | 17.5 | 14.1 | 14.1 | 223.8 | 224 | 224.2 | 74.2 | 74 | 74.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27885 | 1 | 59.4 | 45830.3 | 4139 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:37 | Normal | 486.3 | 469.6 | 482.2 | 478.2 | 17 | 17.1 | 14.4 | 14.5 | 224.4 | 223.8 | 224 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27814 | 1 | 60 | 45832.6 | 4140 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8 | 8.5 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:42 | Normal | 472.3 | 465.3 | 474.6 | 481.5 | 18 | 18 | 15.1 | 15.1 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 77.3 | 77.1 | 77.2 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 28994 | 1 | 60.8 | 45834.9 | 4140 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:47 | Normal | 487.9 | 472.8 | 485.7 | 485.7 | 15.4 | 15.6 | 13.1 | 13.3 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24687 | 1 | 61.5 | 45837.3 | 4140 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:52 | Normal | 479.7 | 465.7 | 477.3 | 472.3 | 17.6 | 17.8 | 15.2 | 15.5 | 223.6 | 224.2 | 224 | 77 | 76.8 | 76.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29001 | 1 | 61.7 | 45839.7 | 4140 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0.5 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 09:57 | Normal | 470.2 | 464.1 | 478.3 | 476.3 | 17.8 | 18.1 | 15.5 | 15.5 | 223.8 | 225 | 224.4 | 77.4 | 77.2 | 77.7 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 29109 | 1 | 62.5 | 45842.1 | 4140 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:02 | Normal | 477.4 | 465.3 | 467.3 | 469.1 | 17.8 | 17.8 | 16 | 15.8 | 223.6 | 224.6 | 224 | 77.9 | 77.9 | 77.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 29238 | 1 | 62.8 | 45844.5 | 4140 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:07 | Normal | 472.2 | 468.1 | 469.1 | 471 | 18 | 18 | 16.3 | 16.3 | 224 | 224.2 | 224.4 | 78.5 | 78.9 | 78.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29755 | 1 | 63.3 | 45847 | 4140 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.3 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:12 | Normal | 468 | 471.8 | 475.9 | 460.9 | 17.7 | 17.6 | 16.2 | 16.3 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 29169 | 1 | 63.6 | 45849.4 | 4140 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.7 | 0.4 | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:17 | Normal | 479.6 | 454.6 | 462.5 | 464.5 | 16.8 | 17.1 | 15.7 | 15.6 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 75.4 | 75.2 | 75.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27334 | 1 | 63.7 | 45851.8 | 4140 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:22 | Normal | 486 | 477 | 485.8 | 479.8 | 17.7 | 17.8 | 16.1 | 16.3 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 79.9 | 79.9 | 80 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29829 | 1 | 64 | 45854.2 | 4140 | 8.6 | 8.4 | 0.4 | 8.2 | 8.6 | 0.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:27 | Normal | 466.2 | 456.2 | 469.4 | 461.4 | 17.9 | 18.1 | 16.5 | 16.4 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 78 | 77.9 | 77.8 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 29573 | 1 | 64.5 | 45856.7 | 4140 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 8.6 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:32 | Normal | 465 | 463.9 | 473.1 | 467 | 18 | 17.9 | 16.7 | 16.8 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 79 | 78.9 | 78.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29692 | 1 | 64.7 | 45859.2 | 4140 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 8.5 | 8.9 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:37 | Normal | 467.9 | 452.9 | 461.8 | 454.7 | 18 | 18.2 | 17 | 17.1 | 224.2 | 223.8 | 223.6 | 78.8 | 78.6 | 78.8 | 59.95 | 59.98 | 60 | 29639 | 1 | 64.9 | 45861.7 | 4141 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:42 | Normal | 467.9 | 461.8 | 463.7 | 463.7 | 17.8 | 18 | 17.1 | 17.1 | 223.6 | 224 | 224.2 | 78.9 | 78.8 | 78.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29645 | 1 | 65 | 45864.1 | 4141 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:47 | Normal | 466.8 | 452.8 | 460.7 | 464.6 | 17.8 | 18.1 | 17.3 | 17 | 223.4 | 224 | 223.6 | 79.4 | 79 | 79 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 29636 | 1 | 65.2 | 45866.6 | 4141 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:52 | Normal | 464.8 | 458.7 | 458.7 | 461.5 | 17.8 | 18 | 17.5 | 17.3 | 223.4 | 224.2 | 224 | 79.2 | 79.1 | 79.2 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 29740 | 1 | 65.2 | 45869.1 | 4141 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 10:57 | Normal | 466.8 | 455.8 | 453.2 | 460.2 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.5 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 79.3 | 79.2 | 79.1 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 29789 | 1 | 65.2 | 45871.6 | 4141 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 0.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:02 | Normal | 464.9 | 463.8 | 456.1 | 459 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 224.4 | 225 | 224.2 | 79.2 | 79.1 | 79 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 29802 | 1 | 65.4 | 45874 | 4141 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 0.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:07 | Normal | 460.1 | 455 | 456.5 | 455.5 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 224.6 | 225.4 | 225 | 79.1 | 79 | 79 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29834 | 1 | 65.6 | 45876.5 | 4141 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8.3 | 8.8 | 0.4 | 8.9 | 9 | 9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:12 | Normal | 478.7 | 472.6 | 479.8 | 476.8 | 17 | 17 | 16.7 | 16.6 | 224.4 | 225 | 225.2 | 78.6 | 78.5 | 78.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29956 | 1 | 65.7 | 45879 | 4141 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:17 | Normal | 459.2 | 461.2 | 461.2 | 455.2 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28718 | 1 | 65.6 | 45881.4 | 4141 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:22 | Normal | 486 | 480.9 | 482.9 | 472.8 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 225 | 225.2 | 225.4 | 78.9 | 78.5 | 78.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 29871 | 1 | 65.7 | 45883.9 | 4141 | 8.1 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 9 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:27 | Normal | 487.5 | 479.4 | 480.2 | 478.2 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 17 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 78.5 | 78.3 | 78.4 | 60.1 | 59.98 | 60.1 | 29929 | 1 | 65.7 | 45886.4 | 4141 | 8.1 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:32 | Normal | 481 | 472.9 | 474.3 | 476.2 | 16.7 | 16.9 | 17.6 | 17 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 79.4 | 79.2 | 79.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29969 | 1 | 65.6 | 45888.9 | 4141 | 8.1 | 7.8 | 0.5 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:37 | Normal | 461.4 | 438.5 | 438.6 | 452.4 | 13.1 | 13.5 | 14 | 13.8 | 223.8 | 223.8 | 224 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 27342 | 1 | 65.5 | 45891.4 | 4142 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:42 | Normal | 446.7 | 457.5 | 453.4 | 442.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7691 | 1 | 64.5 | 45893.3 | 4142 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:47 | Normal | 519.2 | 520.1 | 514.3 | 522 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 15 | 224.4 | 225 | 224.8 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30019 | 1 | 61.6 | 45894.2 | 4142 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:52 | Normal | 473.2 | 466.3 | 474.5 | 467.2 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.7 | 224 | 224.6 | 224.6 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28226 | 1 | 61.3 | 45896.7 | 4142 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0.3 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 11:57 | Normal | 472.6 | 457.5 | 465.5 | 470.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6674 | 1 | 59.7 | 45897.6 | 4142 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:02 | Normal | 513.5 | 519.4 | 526.6 | 501.6 | 16.1 | 14.8 | 14.1 | 17.7 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 79 | 78.7 | 78.8 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 29754 | 1 | 58.1 | 45899.1 | 4142 | 8 | 8.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 6.7 | 9.4 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:07 | Normal | 488.4 | 494.2 | 501.3 | 478.4 | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 18.1 | 224.4 | 224.6 | 225 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29882 | 1 | 58.8 | 45901.6 | 4142 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 8.2 | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:12 | Normal | 480.8 | 478.6 | 486.2 | 465 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 18.6 | 224.6 | 224.8 | 225 | 79.7 | 79.4 | 79.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 29890 | 1 | 59.6 | 45904.1 | 4142 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:17 | Normal | 465 | 452 | 457 | 443 | 16.9 | 17 | 18.3 | 19.2 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 79.6 | 79.6 | 79.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29971 | 1 | 60.4 | 45906.6 | 4142 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 9.4 | 8.8 | 9.8 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:22 | Normal | 457.8 | 455.7 | 446.3 | 441.3 | 16.8 | 16.7 | 18.6 | 19 | 224.6 | 224.8 | 225 | 78.4 | 78.4 | 78.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29555 | 1 | 61.2 | 45909.1 | 4142 | 8 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:27 | Normal | 465.6 | 464.5 | 450 | 444 | 16.3 | 16.3 | 18.6 | 19 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 78.7 | 78.4 | 78.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29579 | 1 | 61.7 | 45911.5 | 4142 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:32 | Normal | 484.9 | 480.8 | 468.7 | 468.6 | 15.5 | 15.9 | 18.1 | 18 | 224.8 | 224.4 | 225 | 78.9 | 78.6 | 78.8 | 60.1 | 60.09 | 60.03 | 29916 | 1 | 62.3 | 45914 | 4142 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:37 | Normal | 480.4 | 493.3 | 486.6 | 455.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 19 | 18.9 | 19 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10588 | 1 | 60.9 | 45915.1 | 4143 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:42 | Normal | 513.3 | 481.3 | 487.1 | 476.1 | 13.7 | 16 | 17.6 | 18.6 | 223 | 223.2 | 224 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29686 | 1 | 59.2 | 45916.8 | 4143 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:47 | Normal | 473.3 | 472.2 | 463.1 | 459.1 | 15.8 | 15.9 | 18.4 | 18.8 | 224 | 224.2 | 224.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 60.08 | 59.95 | 60.02 | 29502 | 1 | 59.5 | 45919.2 | 4143 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:52 | Normal | 540.1 | 534 | 529.6 | 513.6 | 10.5 | 11.3 | 12.8 | 15.4 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 65.3 | 65 | 65.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21349 | 1 | 59.1 | 45920.6 | 4143 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 6 | 5.9 | 7.8 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 12:57 | Normal | 464.5 | 469.5 | 458.4 | 452.3 | 15.4 | 15.4 | 18 | 18.5 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 76.6 | 76.5 | 76.5 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 28819 | 1 | 59.1 | 45923.1 | 4143 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.5 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:02 | Normal | 468.8 | 466.7 | 448.2 | 446.3 | 15.1 | 15.2 | 18 | 18.5 | 224 | 224.6 | 224.8 | 75.1 | 74.8 | 74.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28239 | 1 | 59.7 | 45925.4 | 4143 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:07 | Normal | 466.2 | 471.1 | 454.1 | 445 | 15 | 15 | 17.9 | 18.6 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28212 | 1 | 60 | 45927.8 | 4143 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:12 | Normal | 461.9 | 464.7 | 449.7 | 448.5 | 14.8 | 14.9 | 18 | 18.2 | 222.8 | 223 | 223.6 | 74 | 74 | 73.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27853 | 1 | 60.5 | 45930.1 | 4143 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:17 | Normal | 462.9 | 459.9 | 458.2 | 447.1 | 14.5 | 14.6 | 17.4 | 18.1 | 222.2 | 222.6 | 223 | 73.4 | 73.3 | 73.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 27381 | 1 | 60.5 | 45932.4 | 4143 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:22 | Normal | 469.4 | 462.4 | 452.2 | 441.9 | 14 | 14.1 | 17.3 | 18 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 72.1 | 72 | 72 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 26841 | 1 | 60.6 | 45934.7 | 4143 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:27 | Normal | 468.1 | 459 | 454.3 | 451.2 | 14.1 | 14.3 | 17.5 | 18 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 72.6 | 72.5 | 72.5 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 26989 | 1 | 60.7 | 45936.9 | 4143 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 9 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:32 | Normal | 472.2 | 465.1 | 456.5 | 449.3 | 13.8 | 14.1 | 17.4 | 18 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 26857 | 1 | 60.8 | 45939.2 | 4143 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:37 | Normal | 472.2 | 467.1 | 457.1 | 441.1 | 13.8 | 14.1 | 17.6 | 18.3 | 221.2 | 221 | 222 | 72.7 | 72.5 | 72.7 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 26872 | 1 | 60.8 | 45941.4 | 4144 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.6 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:42 | Normal | 470.6 | 468.6 | 449.2 | 447.2 | 14.5 | 14.7 | 18.1 | 18.9 | 221 | 221.6 | 222.8 | 75.4 | 75.2 | 75.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 27983 | 1 | 61 | 45943.7 | 4144 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:47 | Normal | 469.4 | 470.7 | 454.4 | 455.3 | 12.7 | 9.6 | 15.1 | 15 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60.1 | 59.99 | 60.1 | 24611 | 1 | 61.1 | 45945.9 | 4144 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 8.9 | 6.7 | 9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:52 | Normal | 464.9 | 480.8 | 473.9 | 457.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 217 | 216.6 | 217.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4824 | 1 | 59.3 | 45946.7 | 4144 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 13:57 | Normal | 494.1 | 490 | 488 | 472 | 12.7 | 13 | 17.1 | 18 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 74.1 | 74 | 74 | 60.1 | 59.96 | 60.11 | 27361 | 1 | 56.8 | 45947.6 | 4144 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:02 | Normal | 489.7 | 490 | 472.3 | 468 | 11.8 | 11.8 | 16.1 | 16.6 | 220 | 219 | 220.6 | 67.9 | 67.8 | 67.7 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 25038 | 1 | 56.7 | 45949.6 | 4144 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:07 | Normal | 477 | 475.9 | 471.9 | 465.8 | 12 | 12.1 | 15.9 | 16.3 | 221 | 220.6 | 221.6 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 24722 | 1 | 57.1 | 45951.7 | 4144 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:12 | Normal | 479.3 | 481.2 | 460.6 | 455.5 | 11.5 | 11.5 | 15.8 | 16.2 | 220.6 | 220 | 221 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23851 | 1 | 57.4 | 45953.7 | 4144 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:17 | Normal | 480.3 | 481.2 | 468.3 | 458.2 | 11.3 | 11.3 | 15.9 | 16.5 | 219.8 | 219.6 | 220 | 65.4 | 65.1 | 65.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24046 | 1 | 57.5 | 45955.7 | 4144 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:22 | Normal | 485.1 | 477 | 462.5 | 460.5 | 10.4 | 10.6 | 15.1 | 15.6 | 219 | 218.8 | 220 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22674 | 1 | 57.5 | 45957.7 | 4144 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.2 | 0.2 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:27 | Normal | 490 | 472.9 | 460 | 464 | 10 | 10.5 | 15 | 15.2 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 60.5 | 60.2 | 60.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22160 | 1 | 57.3 | 45959.5 | 4144 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:32 | Normal | 484 | 473.9 | 472.2 | 457.2 | 9.8 | 10.2 | 14.5 | 15.2 | 219 | 218.4 | 220 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 21775 | 1 | 57 | 45961.3 | 4144 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:37 | Normal | 483.7 | 479.6 | 459.4 | 460.3 | 8.4 | 9 | 13.9 | 14 | 219 | 218.4 | 220.2 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 20734 | 1 | 56.7 | 45963.1 | 4145 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:42 | Normal | 487.4 | 480.3 | 469.8 | 464.7 | 9.4 | 9.6 | 14.5 | 14.8 | 220.2 | 219 | 221.2 | 57.8 | 57.8 | 57.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21259 | 1 | 55.9 | 45964.5 | 4145 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.7 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:47 | Normal | 484.5 | 480.3 | 476 | 463.9 | 9.1 | 9.3 | 14 | 14.6 | 220 | 220.2 | 220.8 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20822 | 1 | 55.6 | 45966.3 | 4145 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:52 | Normal | 487.4 | 488.3 | 470.9 | 468 | 8.5 | 8.6 | 13.8 | 14 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 54.1 | 54 | 54 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20015 | 1 | 55.3 | 45968 | 4145 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 14:57 | Normal | 495.5 | 489.5 | 473 | 467 | 7.6 | 8 | 13 | 13.4 | 220.4 | 219.8 | 222.2 | 51.1 | 50.8 | 50.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 18843 | 1 | 54.8 | 45969.6 | 4145 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:02 | Normal | 496.7 | 486.6 | 486.1 | 469.1 | 7.4 | 7.7 | 11.5 | 13.1 | 220 | 219.6 | 221.6 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17888 | 1 | 54.4 | 45971.2 | 4145 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:07 | Normal | 497.2 | 489.2 | 488.7 | 470.4 | 7 | 7.2 | 8.3 | 12.6 | 219.6 | 219 | 221 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60 | 59.97 | 60 | 15954 | 1 | 53.7 | 45972.6 | 4145 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 3.5 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:12 | Normal | 492.4 | 484.2 | 474.3 | 474.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 12.1 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 14624 | 1 | 52.8 | 45973.8 | 4145 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:17 | Normal | 497 | 489 | 488.2 | 476.1 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 10.7 | 219 | 218.4 | 219.6 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 13848 | 1 | 52.1 | 45975 | 4145 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 5 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:22 | Normal | 497.4 | 495.3 | 492.4 | 479.4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 9.1 | 218 | 219 | 219 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12608 | 1 | 51.4 | 45976.1 | 4145 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:27 | Normal | 502.3 | 495.2 | 484 | 484.9 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 9.1 | 217.6 | 218 | 219 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12329 | 1 | 50.6 | 45977.1 | 4145 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:32 | Normal | 502.8 | 491.3 | 481.4 | 482.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 6.1 | 217 | 217 | 218.4 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9937 | 1 | 50.1 | 45978.1 | 4145 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:37 | Normal | 502.1 | 487.3 | 470.6 | 507.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.9 | 216.2 | 216.2 | 217 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3938 | 1 | 49 | 45978.3 | 4146 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:42 | Normal | 505.1 | 503.8 | 503.8 | 492.8 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 8.2 | 217 | 216.8 | 218 | 30 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10959 | 1 | 48.3 | 45979 | 4146 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:47 | Normal | 505.4 | 500.5 | 496 | 493.1 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 7.8 | 217.2 | 216.6 | 218 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10137 | 1 | 48 | 45979.9 | 4146 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:52 | Normal | 505.1 | 489.2 | 497 | 492.9 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 7.6 | 216.8 | 216.6 | 218 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9607 | 1 | 47.8 | 45980.7 | 4146 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 15:57 | Normal | 510.2 | 489.2 | 498.6 | 491.4 | 3.5 | 3.8 | 5.2 | 7.5 | 216.6 | 216.6 | 217.2 | 26 | 25.8 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9272 | 1 | 47.6 | 45981.5 | 4146 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:02 | Normal | 512 | 483.1 | 500.1 | 485.1 | 3.1 | 3.5 | 5 | 7.3 | 216.2 | 216 | 217 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8720 | 1 | 47.3 | 45982.3 | 4146 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:07 | Normal | 506.7 | 501.4 | 490.4 | 488.3 | 2.8 | 3 | 4.6 | 6.8 | 215.4 | 215.4 | 216.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8088 | 1 | 47 | 45983 | 4146 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:12 | Normal | 506 | 474.2 | 504.8 | 496.7 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 6.3 | 215.2 | 215.4 | 216.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7217 | 1 | 46.7 | 45983.6 | 4146 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:17 | Normal | 514.9 | 466.1 | 494.1 | 496 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 5.8 | 214.6 | 215.4 | 216 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6575 | 1 | 46.5 | 45984.2 | 4146 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:22 | Normal | 501.6 | 464.6 | 500.9 | 501.3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5.4 | 215 | 215 | 215.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5979 | 1 | 46.2 | 45984.7 | 4146 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:27 | Normal | 506.4 | 482.6 | 515.8 | 505 | 1.3 | 1.6 | 2 | 5 | 217 | 217 | 217.8 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4947 | 1 | 46 | 45985.2 | 4146 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:32 | Normal | 512.1 | 470.2 | 525.3 | 482.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 4.6 | 216.2 | 217 | 217.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3734 | 1 | 45.6 | 45985.5 | 4146 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:37 | Normal | 514.5 | 462.1 | 520.6 | 492.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 215.6 | 215.8 | 216.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3152 | 1 | 45.5 | 45985.8 | 4147 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:42 | Normal | 501.2 | 470 | 492.1 | 484.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2367 | 1 | 45.2 | 45986 | 4147 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:47 | Normal | 490.1 | 488.2 | 497.3 | 493.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.4 | 219 | 3.1 | 3 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1019 | 1 | 45 | 45986.1 | 4147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:52 | Normal | 496.4 | 508.3 | 505.4 | 486.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 218.8 | 218.4 | 220 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1946 | 1 | 44.8 | 45986.2 | 4147 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 16:57 | Normal | 495 | 471.3 | 525.5 | 494.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 218.8 | 219 | 220 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1564 | 1 | 44.6 | 45986.4 | 4147 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:02 | Normal | 511.9 | 495.1 | 522.4 | 510.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1356 | 1 | 44.4 | 45986.5 | 4147 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:07 | Normal | 493.5 | 470.1 | 505.3 | 445.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 219 | 219.2 | 220.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1136 | 1 | 44.2 | 45986.6 | 4147 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:12 | Normal | 494.3 | 486.2 | 475.2 | 379.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 891 | 1 | 44.1 | 45986.7 | 4147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:17 | Normal | 485.9 | 489.1 | 449.2 | 529.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 760 | 1 | 43.9 | 45986.7 | 4147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:22 | Normal | 446.4 | 490.4 | 489.1 | 499.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 637 | 1 | 43.8 | 45986.8 | 4147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:27 | Normal | 378.4 | 506.2 | 473.4 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 464 | 1 | 43.7 | 45986.9 | 4147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:32 | Normal | 207.8 | 472 | 467.9 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 316 | 1 | 43.5 | 45986.9 | 4147 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:37 | Normal | 199.7 | 457.1 | 231.4 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 221 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 191 | 1 | 43.4 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:42 | Normal | 200 | 380.3 | 205.7 | 466.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 135 | 1 | 43.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:47 | Normal | 200 | 407.4 | 199.6 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 72 | 1 | 43.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:52 | Normal | 202.8 | 337.1 | 199.1 | 425.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 43 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 17:57 | Normal | 231.9 | 174.7 | 207.6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1 | 1 | 42.9 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 18:02 | Normal | 192.8 | 207.7 | 224.2 | 384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.8 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 18:07 | Normal | 204.8 | 195.2 | 212.9 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 42.7 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-10 18:12 | Normal | 202.3 | 198.9 | 203.8 | 371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.6 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0