## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-11 04:45 | Check | 458.6 | 461.2 | 447.5 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 33.7 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1613
2025-11-11 04:47 | Check | 441.6 | 448.1 | 432.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 33.1 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-11-11 04:47 | Check | 444.2 | 441.5 | 440 | 440.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 32.8 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1627
2025-11-11 04:48 | Check | 475.4 | 478.1 | 465.1 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 33.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1603
2025-11-11 04:49 | Check | 487.3 | 488.9 | 478.2 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 33.3 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 1573
2025-11-11 04:50 | Normal | 407.9 | 477.5 | 403 | 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 34.6 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.006 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 04:51 | Normal | 200.1 | 479.3 | 166.3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 36.4 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.022 | 0.629 | 6 | 1573
2025-11-11 04:52 | Normal | 199.3 | 465.5 | 172.3 | 416 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22 | 1 | 37.8 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.044 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 04:53 | Normal | 200.1 | 444.4 | 180.3 | 416.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34 | 1 | 38.4 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.056 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 04:54 | Normal | 200.2 | 455.6 | 200.6 | 434.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 43 | 1 | 39.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.072 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 04:55 | Normal | 200 | 455.4 | 203 | 441.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 54 | 1 | 39.8 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.092 | 0.629 | 6 | 1573
2025-11-11 04:56 | Normal | 199.9 | 425.6 | 200.6 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 56 | 1 | 38.7 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.091 | 0.629 | 6 | 1573
2025-11-11 04:57 | Normal | 199.7 | 410.5 | 199.7 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 37.3 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.044 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 04:58 | Normal | 200.3 | 369.8 | 200.2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 36.5 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.125 | 0.631 | 6 | 1573
2025-11-11 04:59 | Normal | 199.9 | 364.7 | 201.8 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 69 | 1 | 36 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.081 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 05:00 | Normal | 199.7 | 417.6 | 200.4 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 58 | 1 | 35.6 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.1 | 0.632 | 6 | 1573
2025-11-11 05:01 | Normal | 199.8 | 462.5 | 200.1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 86 | 1 | 35.4 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.144 | 0.631 | 6 | 1573
2025-11-11 05:02 | Normal | 199.4 | 447.4 | 199.9 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 114 | 1 | 35.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.151 | 0.563 | 6 | 1573
2025-11-11 05:03 | Normal | 199.7 | 474.8 | 204.7 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 120 | 1 | 35.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.149 | 0.628 | 6 | 1573
2025-11-11 05:04 | Normal | 199.4 | 482.6 | 201.6 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 143 | 1 | 35.2 | 45986.9 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.222 | 0.631 | 6 | 1573
2025-11-11 05:05 | Normal | 199.5 | 476.7 | 200.8 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 95 | 1 | 35.2 | 45987 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.203 | 0.627 | 6 | 1573
2025-11-11 05:06 | Normal | 199.9 | 461.6 | 204.9 | 520.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 110 | 1 | 35.2 | 45987 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.227 | 0.413 | 6 | 1573
2025-11-11 05:07 | Normal | 199.8 | 491.6 | 209 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 176 | 1 | 35.2 | 45987 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.242 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:08 | Normal | 199.4 | 464.2 | 207.6 | 516.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 141 | 1 | 35.2 | 45987 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.568 | 0.155 | 6 | 1573
2025-11-11 05:09 | Normal | 199.7 | 466.4 | 257.7 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 213 | 1 | 35.3 | 45987 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.329 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:10 | Normal | 199.8 | 487.7 | 241.9 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 202 | 1 | 35.3 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.32 | 0.624 | 6 | 1573
2025-11-11 05:11 | Normal | 199.9 | 465 | 250 | 509 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 204 | 1 | 35.3 | 45987 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.292 | 0.625 | 6 | 1573
2025-11-11 05:12 | Normal | 199.6 | 492.4 | 250.8 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 247 | 1 | 35.4 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.37 | 0.624 | 6 | 1573
2025-11-11 05:13 | Normal | 201.8 | 480.7 | 292.7 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 270 | 1 | 35.4 | 45987 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.412 | 0.625 | 6 | 1573
2025-11-11 05:14 | Normal | 206.2 | 505 | 321.4 | 512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 213 | 1 | 35.5 | 45987 | 4149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.332 | 0.624 | 6 | 1573
2025-11-11 05:15 | Normal | 199.8 | 507.4 | 324.8 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 255 | 1 | 35.5 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.375 | 0.627 | 6 | 1573
2025-11-11 05:16 | Normal | 199.9 | 497.3 | 339.3 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 272 | 1 | 35.6 | 45987 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.436 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:17 | Normal | 199.6 | 503.7 | 304.1 | 491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 320 | 1 | 35.6 | 45987 | 4149 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.45 | 0.628 | 6 | 1573
2025-11-11 05:18 | Normal | 219.7 | 482.4 | 381.6 | 484 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 318 | 1 | 35.7 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.504 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:19 | Normal | 216.9 | 516.4 | 376.6 | 509 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.6 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 337 | 1 | 35.7 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.481 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:20 | Normal | 199.8 | 510.5 | 371.9 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 339 | 1 | 35.8 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.507 | 0.628 | 6 | 1573
2025-11-11 05:21 | Normal | 201.8 | 492.6 | 394.9 | 515.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 361 | 1 | 35.8 | 45987 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.508 | 0.635 | 6 | 1573
2025-11-11 05:22 | Normal | 201.7 | 514.1 | 385.7 | 507.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 374 | 1 | 35.9 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.551 | 0.63 | 6 | 1573
2025-11-11 05:23 | Normal | 201.5 | 525.7 | 377.8 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 408 | 1 | 36 | 45987 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.515 | 0.627 | 6 | 1573
2025-11-11 05:24 | Normal | 226.9 | 529.6 | 390.8 | 494.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 451 | 1 | 36 | 45987 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.608 | 0.626 | 6 | 1573
2025-11-11 05:25 | Normal | 228.8 | 523.6 | 369.9 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 439 | 1 | 36 | 45987 | 4149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.614 | 0.636 | 6 | 1573
2025-11-11 05:26 | Normal | 252.9 | 513.4 | 360.6 | 474.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 480 | 1 | 36.1 | 45987.1 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 21 | 0.644 | 0.623 | 6 | 1573
2025-11-11 05:27 | Normal | 248.7 | 495.5 | 359.9 | 517.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 467 | 1 | 36.1 | 45987.1 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.661 | 0.619 | 6 | 1573
2025-11-11 05:28 | Normal | 238.8 | 501.5 | 393.9 | 479.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 529 | 1 | 36.2 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.67 | 0.621 | 6 | 1573
2025-11-11 05:29 | Normal | 240.4 | 514.4 | 463.8 | 492.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 534 | 1 | 36.2 | 45987.1 | 4149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.704 | 0.62 | 6 | 1573
2025-11-11 05:30 | Normal | 224.6 | 499.6 | 483.8 | 503.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 578 | 1 | 36.2 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.694 | 0.615 | 6 | 1573
2025-11-11 05:31 | Normal | 230.9 | 514.5 | 484.8 | 519 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 221 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 596 | 1 | 36.3 | 45987.1 | 4149 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.698 | 0.618 | 6 | 1573
2025-11-11 05:32 | Normal | 238.8 | 516.5 | 476.5 | 499.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 624 | 1 | 36.3 | 45987.1 | 4149 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.742 | 0.616 | 6 | 1573
2025-11-11 05:33 | Normal | 212.9 | 515.6 | 503.8 | 496.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 615 | 1 | 36.3 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.729 | 0.623 | 6 | 1573
2025-11-11 05:34 | Normal | 220.1 | 518.4 | 526.7 | 500.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 611 | 1 | 36.5 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.714 | 0.625 | 6 | 1573
2025-11-11 05:35 | Normal | 246.3 | 526.6 | 516.9 | 477.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 674 | 1 | 36.5 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.744 | 0.622 | 6 | 1573
2025-11-11 05:36 | Normal | 242 | 537.8 | 514.1 | 525 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 637 | 1 | 36.5 | 45987.1 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.723 | 0.623 | 6 | 1573
2025-11-11 05:37 | Normal | 257.6 | 522.5 | 500.8 | 509.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 690 | 1 | 36.6 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.767 | 0.623 | 6 | 1573
2025-11-11 05:38 | Normal | 241.7 | 537.6 | 517.8 | 483.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 697 | 1 | 36.7 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.769 | 0.619 | 6 | 1573
2025-11-11 05:39 | Normal | 266 | 537 | 521 | 488.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 712 | 1 | 36.7 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.781 | 0.622 | 6 | 1573
2025-11-11 05:40 | Normal | 269 | 522.6 | 506.8 | 484 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 220 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 759 | 1 | 36.7 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.792 | 0.621 | 6 | 1573
2025-11-11 05:41 | Normal | 260.8 | 527.7 | 494.9 | 499.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 783 | 1 | 36.8 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.817 | 0.62 | 6 | 1573
2025-11-11 05:42 | Normal | 263.7 | 516.3 | 517.5 | 511.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 220.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 806 | 1 | 36.8 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.815 | 0.62 | 6 | 1573
2025-11-11 05:43 | Normal | 252.9 | 525.2 | 533.7 | 509.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 220.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 809 | 1 | 36.8 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.819 | 0.62 | 6 | 1573
2025-11-11 05:44 | Normal | 251.7 | 511.2 | 521.9 | 532.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 845 | 1 | 36.9 | 45987.2 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.812 | 0.618 | 6 | 1573
2025-11-11 05:45 | Normal | 262.1 | 520.2 | 523.6 | 516.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 879 | 1 | 37 | 45987.3 | 4149 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.819 | 0.617 | 6 | 1573
2025-11-11 05:46 | Normal | 243.8 | 534.5 | 506.8 | 502 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 908 | 1 | 37 | 45987.3 | 4149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.84 | 0.616 | 6 | 1573
2025-11-11 05:47 | Normal | 257.2 | 510.4 | 509.9 | 508.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 219.8 | 220.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 903 | 1 | 37 | 45987.3 | 4149 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.848 | 0.621 | 6 | 1573
2025-11-11 05:48 | Normal | 253.3 | 519.6 | 518.7 | 515 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 945 | 1 | 37 | 45987.3 | 4149 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.855 | 0.622 | 6 | 1573
2025-11-11 05:53 | Normal | 247.7 | 509.5 | 500.8 | 514 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1092 | 1 | 37.3 | 45987.4 | 4149 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 05:58 | Normal | 205.2 | 502.4 | 512.6 | 529.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 220 | 219.8 | 220.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1176 | 1 | 37.4 | 45987.5 | 4149 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:03 | Normal | 199.9 | 515.6 | 505.8 | 523.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 220 | 219.8 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1383 | 1 | 37.6 | 45987.6 | 4149 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:08 | Normal | 227.1 | 522.5 | 526.7 | 511.6 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 220 | 220.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1712 | 1 | 37.8 | 45987.7 | 4149 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:13 | Normal | 274 | 547.6 | 536.1 | 539.1 | 4.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 219.8 | 220 | 220.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2418 | 1 | 38 | 45987.9 | 4150 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:18 | Normal | 244.7 | 457.6 | 522 | 516.3 | 6.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3564 | 1 | 38.3 | 45988.1 | 4150 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:23 | Normal | 266 | 499.6 | 516.7 | 541.7 | 6.8 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 220.4 | 220.8 | 221 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4319 | 1 | 38.6 | 45988.5 | 4150 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:28 | Normal | 258.9 | 513.6 | 531.9 | 520.2 | 7.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4635 | 1 | 38.8 | 45988.9 | 4150 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:33 | Normal | 264 | 555.9 | 512.5 | 516.7 | 7.6 | 2.5 | 2 | 2 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5172 | 1 | 39.3 | 45989.3 | 4150 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:38 | Normal | 258.8 | 558.1 | 520.8 | 527.1 | 8.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5641 | 1 | 39.6 | 45989.7 | 4150 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:43 | Normal | 256.1 | 524.5 | 529.3 | 523.6 | 8.5 | 4.4 | 2.5 | 2.6 | 221.6 | 221.6 | 222 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6807 | 1 | 40 | 45990.2 | 4150 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:48 | Normal | 261.5 | 487.3 | 524.3 | 517.6 | 8.6 | 5.1 | 3 | 3 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7395 | 1 | 40.2 | 45990.8 | 4150 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:53 | Normal | 259.8 | 481.3 | 517.2 | 531.4 | 9 | 7.1 | 3.3 | 3.2 | 222 | 222 | 222.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8555 | 1 | 40.4 | 45991.5 | 4150 | 4.4 | 4.7 | 0 | 2.3 | 4.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 06:58 | Normal | 256.4 | 517.4 | 517.7 | 522 | 9.6 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9356 | 1 | 40.6 | 45992.2 | 4150 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:03 | Normal | 252.7 | 508.4 | 518.4 | 525.6 | 10 | 7.7 | 4 | 4 | 222.8 | 222.2 | 223 | 27 | 26.9 | 27 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9922 | 1 | 40.9 | 45993 | 4150 | 4.8 | 5 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:08 | Normal | 257.8 | 509.5 | 516.8 | 526 | 10.1 | 7.9 | 4.4 | 4.4 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10458 | 1 | 41.2 | 45993.9 | 4150 | 5.1 | 5.1 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:13 | Normal | 255.8 | 505.2 | 522.2 | 525.5 | 10.7 | 8.3 | 4.8 | 4.8 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11179 | 1 | 41.6 | 45994.8 | 4151 | 5.2 | 5.2 | 0 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:18 | Normal | 251.3 | 514.2 | 514.3 | 505.6 | 11.1 | 8.3 | 5.2 | 5.1 | 223 | 223.2 | 224.6 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11696 | 1 | 41.9 | 45995.8 | 4151 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:23 | Normal | 255.7 | 499.5 | 510.6 | 512.7 | 11.5 | 8.8 | 5.6 | 5.5 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12170 | 1 | 42.1 | 45996.7 | 4151 | 5.7 | 5.8 | 0 | 2.9 | 5.6 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:28 | Normal | 257.5 | 508.3 | 521.5 | 510.5 | 11.5 | 8.9 | 5.8 | 5.8 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 34.1 | 34 | 34 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12722 | 1 | 42.2 | 45997.8 | 4151 | 5.7 | 5.8 | 0 | 2.9 | 5.9 | 0 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:33 | Normal | 257.8 | 496.5 | 519.5 | 520.8 | 12 | 9.3 | 6.3 | 6.1 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13229 | 1 | 42.2 | 45998.9 | 4151 | 6.1 | 5.6 | 0 | 3.1 | 6 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:38 | Normal | 252.8 | 494.6 | 521.3 | 514.6 | 12.2 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 223 | 222.4 | 223 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13722 | 1 | 42.5 | 46000 | 4151 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 6 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:43 | Normal | 259.8 | 503.6 | 510.7 | 509 | 12.6 | 9.7 | 7.1 | 7 | 222.6 | 222.6 | 223 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14280 | 1 | 42.6 | 46001.2 | 4151 | 6.4 | 6.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:48 | Normal | 366.7 | 509.5 | 511.3 | 519.6 | 12.1 | 11.4 | 7.5 | 7.3 | 222.8 | 223 | 223.6 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16304 | 1 | 42.8 | 46002.4 | 4151 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.9 | 6.2 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:53 | Normal | 493 | 489.7 | 507.1 | 517.4 | 13 | 13.1 | 7.8 | 7.6 | 223 | 223.2 | 224 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 19195 | 1 | 43 | 46003.9 | 4151 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 07:58 | Normal | 493.1 | 483.6 | 504 | 505.3 | 13.2 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19865 | 1 | 43 | 46005.6 | 4151 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:03 | Normal | 504 | 492.7 | 511 | 511.4 | 13.5 | 13.6 | 8.6 | 8.5 | 223 | 222.4 | 223.2 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20476 | 1 | 44.1 | 46007.3 | 4151 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:08 | Normal | 489 | 486.7 | 502.1 | 505.4 | 13.8 | 13.8 | 8.9 | 8.9 | 222 | 221.6 | 223.4 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 20860 | 1 | 44.6 | 46009 | 4151 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:13 | Normal | 494.7 | 484.4 | 501.1 | 514.4 | 14.1 | 14.1 | 9.3 | 9 | 222 | 222.2 | 223 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 21400 | 1 | 45.1 | 46010.7 | 4152 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.7 | 7.3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:18 | Normal | 497 | 480.7 | 495 | 512.3 | 14.3 | 14.3 | 9.6 | 9.4 | 222.2 | 222.2 | 223 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21927 | 1 | 45.6 | 46012.6 | 4152 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:23 | Normal | 496.8 | 483.5 | 501.1 | 506.4 | 14.4 | 14.6 | 10 | 9.9 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 60.2 | 60 | 60.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 22392 | 1 | 46 | 46014.4 | 4152 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:28 | Normal | 492.7 | 485.5 | 500.2 | 504.5 | 14.8 | 15 | 10.3 | 10.1 | 222 | 222.2 | 223 | 61.6 | 61.3 | 61.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22900 | 1 | 46.4 | 46016.3 | 4152 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:33 | Normal | 493 | 483.7 | 493.9 | 500.1 | 14.8 | 15 | 10.7 | 10.4 | 222.6 | 222.2 | 223 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23240 | 1 | 47 | 46018.2 | 4152 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:38 | Normal | 484.7 | 485.5 | 494.3 | 498.6 | 15.2 | 15.1 | 11 | 10.8 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 63.6 | 63.3 | 63.3 | 60 | 60 | 60 | 23657 | 1 | 47.9 | 46020.2 | 4152 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:43 | Normal | 483.8 | 471.5 | 497.7 | 489.1 | 15.3 | 15.6 | 11.3 | 11.2 | 222.4 | 222 | 223 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 23982 | 1 | 49.2 | 46022.2 | 4152 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:48 | Normal | 479.6 | 473.5 | 491.6 | 492.7 | 15.5 | 15.8 | 11.7 | 11.6 | 223 | 222.4 | 223.8 | 65.5 | 65.5 | 65.3 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 24471 | 1 | 50.8 | 46024.2 | 4152 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:53 | Normal | 479.9 | 472.7 | 489.4 | 493.6 | 16 | 15.8 | 12 | 11.7 | 222 | 222 | 223.6 | 66.9 | 66.7 | 66.8 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 24933 | 1 | 52.6 | 46026.2 | 4152 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0 | 6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 08:58 | Normal | 479.7 | 473.5 | 490.9 | 493 | 16.3 | 16.1 | 12.1 | 12.2 | 222.8 | 222 | 223.4 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 25483 | 1 | 54.2 | 46028.3 | 4152 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:03 | Normal | 481.8 | 466.6 | 484.9 | 485.2 | 14.7 | 14.9 | 11.4 | 11.4 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 24160 | 1 | 55.7 | 46030.4 | 4152 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:08 | Normal | 489.3 | 472.1 | 489.8 | 492.1 | 16.3 | 16.5 | 12.8 | 12.8 | 222.4 | 222 | 223 | 70.8 | 70.6 | 70.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26196 | 1 | 56.6 | 46032.5 | 4152 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:13 | Normal | 488.7 | 466.5 | 491.8 | 492 | 16.6 | 16.8 | 13 | 13 | 222.4 | 222.2 | 223 | 71.5 | 71.2 | 71.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26609 | 1 | 57.5 | 46034.8 | 4153 | 8.1 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:18 | Normal | 486.1 | 470.2 | 483.9 | 492.5 | 16.7 | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 26894 | 1 | 58.1 | 46037 | 4153 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 7 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:23 | Normal | 481.1 | 470.9 | 487.8 | 483.2 | 17 | 17 | 13.6 | 13.7 | 221.8 | 222 | 222.6 | 73.3 | 73 | 73.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 27232 | 1 | 59 | 46039.2 | 4153 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:28 | Normal | 493.9 | 468.9 | 488.8 | 487 | 17 | 17.1 | 13.8 | 14 | 222.2 | 222.4 | 223 | 74.5 | 74.2 | 74.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 27700 | 1 | 59.2 | 46041.5 | 4153 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:33 | Normal | 479 | 472.8 | 479.6 | 478.9 | 17.2 | 17.1 | 14.3 | 14.4 | 221.8 | 222 | 222.4 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 59.94 | 59.94 | 60 | 27884 | 1 | 60.1 | 46043.8 | 4153 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:38 | Normal | 475.1 | 467.8 | 475.9 | 479.2 | 17.6 | 17.6 | 14.9 | 14.9 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 76.4 | 76.4 | 76.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 28411 | 1 | 60.9 | 46046.2 | 4153 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:43 | Normal | 479.1 | 464.8 | 474.9 | 477.1 | 17.9 | 18 | 15.5 | 15.3 | 222 | 222 | 222.4 | 78.1 | 77.9 | 78 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 28976 | 1 | 61.7 | 46048.6 | 4153 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:48 | Normal | 473.1 | 462.9 | 473.9 | 476.1 | 16.5 | 16.5 | 14.3 | 14.3 | 221 | 221 | 221.8 | 71.9 | 71.9 | 71.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26539 | 1 | 62.2 | 46050.8 | 4153 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:53 | Normal | 484.7 | 463.5 | 473.8 | 473.1 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | 13 | 221.4 | 221.2 | 222 | 65.2 | 65 | 65 | 59.95 | 59.99 | 60 | 24527 | 1 | 62 | 46052.9 | 4153 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.4 | 0.3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 09:58 | Normal | 477.2 | 466 | 475.2 | 473.4 | 16 | 16.1 | 14.1 | 14.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 72 | 72 | 72 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26427 | 1 | 62.1 | 46055.2 | 4153 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:03 | Normal | 478.4 | 463.2 | 480.1 | 463.4 | 17 | 17.1 | 15 | 15.5 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 75.2 | 75.2 | 75.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 28111 | 1 | 62.4 | 46057.5 | 4153 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:08 | Normal | 481.5 | 458.4 | 472.9 | 466.1 | 16.8 | 17.3 | 15.4 | 15.6 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 76 | 75.8 | 75.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28333 | 1 | 62.8 | 46059.8 | 4153 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:13 | Normal | 474.8 | 461.6 | 466.7 | 460.9 | 17.9 | 18.1 | 16.4 | 16.6 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 79.1 | 78.8 | 78.8 | 59.94 | 59.94 | 60 | 29495 | 1 | 63.1 | 46062.1 | 4154 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:18 | Normal | 471.8 | 451.9 | 468.9 | 463.8 | 17.1 | 17.6 | 16.1 | 16 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 59.95 | 60.05 | 59.96 | 28218 | 1 | 63.6 | 46064.5 | 4154 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:23 | Normal | 485.2 | 453.2 | 474.4 | 466 | 16.9 | 17.6 | 16.1 | 16.3 | 224 | 224.2 | 224.6 | 77 | 76.9 | 76.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28616 | 1 | 63.7 | 46066.9 | 4154 | 8.3 | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:28 | Normal | 469.5 | 463.2 | 477.1 | 459.5 | 17.1 | 17.3 | 16 | 16.3 | 224 | 224.4 | 225 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28807 | 1 | 64 | 46069.3 | 4154 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:33 | Normal | 471.8 | 458.5 | 465.1 | 461.3 | 17 | 17 | 16.1 | 16.3 | 224 | 223.8 | 224.6 | 75.2 | 75.1 | 75 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 28397 | 1 | 64.3 | 46071.6 | 4154 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 0.7 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:38 | Normal | 471.1 | 469.8 | 475.9 | 464.2 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 24034 | 1 | 63.8 | 46073.7 | 4154 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 7 | 0.5 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:43 | Normal | 498.7 | 482.5 | 490 | 491.1 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 16 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 30446 | 1 | 63.5 | 46076 | 4154 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8 | 8.4 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:48 | Normal | 475.2 | 456.1 | 477.5 | 471.7 | 15 | 15.5 | 14.3 | 14.5 | 223 | 223.2 | 223.8 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 25290 | 1 | 63.5 | 46078.2 | 4154 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:53 | Normal | 481.3 | 474 | 482.9 | 485.2 | 17 | 17.1 | 16.2 | 16 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 78.2 | 78 | 77.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28564 | 1 | 63 | 46080.5 | 4154 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8 | 8.2 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 10:58 | Normal | 501.8 | 486.6 | 482.6 | 483.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 82.7 | 82.5 | 82.7 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 31083 | 1 | 63.3 | 46082.9 | 4154 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:03 | Normal | 488.1 | 481.7 | 481.8 | 490.1 | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 14.6 | 224 | 225 | 224.8 | 68.6 | 68.6 | 68.4 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 28164 | 1 | 63.2 | 46084.9 | 4154 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:08 | Normal | 495.5 | 489.2 | 487.8 | 488 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 223.6 | 225 | 224.4 | 69.5 | 69.6 | 69.7 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 28401 | 1 | 62.8 | 46087 | 4154 | 7.5 | 7.1 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:13 | Normal | 499.5 | 473.3 | 486.3 | 477.6 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 224.2 | 225.4 | 225 | 79.5 | 79.3 | 79.3 | 60.1 | 59.97 | 60.09 | 29872 | 1 | 63.1 | 46089.4 | 4155 | 8.1 | 7.8 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 7.9 | 9 | 8.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:18 | Normal | 477.5 | 453.3 | 459.5 | 460.7 | 17.2 | 18 | 18 | 17.8 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 80 | 79.8 | 79.9 | 60.08 | 59.98 | 60.07 | 29869 | 1 | 63.8 | 46091.9 | 4155 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:23 | Normal | 493.6 | 465.3 | 469.6 | 461.9 | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 225 | 224.8 | 225 | 79.1 | 79.1 | 79 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 29962 | 1 | 64.5 | 46094.4 | 4155 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:28 | Normal | 467 | 443.7 | 457.1 | 446.3 | 17.3 | 17.8 | 18 | 18.3 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 78.7 | 78.6 | 78.5 | 59.97 | 59.95 | 60 | 29854 | 1 | 64.8 | 46096.9 | 4155 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:33 | Normal | 456.6 | 450.1 | 456.3 | 451.5 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 224 | 224.6 | 224.8 | 76.3 | 76.1 | 76.3 | 59.95 | 60.05 | 60 | 28927 | 1 | 65.2 | 46099.4 | 4155 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:38 | Normal | 465 | 454.7 | 457.1 | 458.3 | 15.3 | 15.5 | 16.3 | 16.1 | 224 | 225 | 224.2 | 70.7 | 70.7 | 70.6 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 26441 | 1 | 65 | 46101.7 | 4155 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:43 | Normal | 463.8 | 449.5 | 450.6 | 448.9 | 17.1 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 29383 | 1 | 64.6 | 46104 | 4155 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0.5 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:48 | Normal | 464.2 | 451.9 | 442.8 | 445.1 | 17.1 | 17.3 | 18.5 | 18.6 | 224.2 | 225.2 | 225 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 29585 | 1 | 64.7 | 46106.4 | 4155 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:53 | Normal | 460.4 | 450.2 | 450.2 | 446.5 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 18.6 | 224.6 | 225.2 | 225 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 29527 | 1 | 64.6 | 46108.8 | 4155 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 11:58 | Normal | 456 | 452.8 | 454 | 443.5 | 16 | 15.8 | 17 | 17.5 | 224 | 224.8 | 224 | 72.9 | 72.9 | 73 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 27852 | 1 | 64.8 | 46111.2 | 4155 | 7.7 | 7.6 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0.6 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:03 | Normal | 457.1 | 448.9 | 453.3 | 443.8 | 16.6 | 16.7 | 17.9 | 18.4 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 76.2 | 76.4 | 76.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 28504 | 1 | 64.9 | 46113.6 | 4155 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 8 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:08 | Normal | 458.4 | 450.3 | 451.5 | 449.7 | 16.3 | 16.4 | 17.8 | 17.9 | 224.2 | 225 | 224.2 | 75.8 | 75.6 | 75.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28540 | 1 | 64.8 | 46115.9 | 4155 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:13 | Normal | 458.2 | 443 | 443.1 | 437.5 | 16.8 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 224 | 225 | 224.6 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29425 | 1 | 64.8 | 46118.3 | 4156 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:18 | Normal | 473.6 | 455.4 | 453.9 | 451.1 | 16.1 | 16.6 | 18.4 | 18.4 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 77.9 | 77.5 | 77.6 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 29134 | 1 | 64.4 | 46120.7 | 4156 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.5 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:23 | Normal | 462.8 | 454.6 | 450.3 | 438.6 | 16 | 16.2 | 18.1 | 18.3 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 75.8 | 75.4 | 75.7 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 28110 | 1 | 64.4 | 46123.1 | 4156 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:28 | Normal | 463.5 | 459.4 | 451 | 448.3 | 15.4 | 15.5 | 17.5 | 17.6 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 73.3 | 73.2 | 73.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27918 | 1 | 64.3 | 46125.4 | 4156 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:33 | Normal | 461.2 | 455.9 | 448.6 | 446.8 | 16 | 16.1 | 18.1 | 18.5 | 224 | 224.4 | 224.4 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29319 | 1 | 64.2 | 46127.8 | 4156 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0.4 | 9.1 | 8.6 | 9.4 | 9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:38 | Normal | 485.8 | 478.6 | 471.8 | 475 | 16 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 29738 | 1 | 64.7 | 46130.2 | 4156 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 8.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:43 | Normal | 468.3 | 445.7 | 466.9 | 463.1 | 8.3 | 9 | 9.8 | 10.3 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 45.1 | 45 | 45.1 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 12202 | 1 | 63.9 | 46131.7 | 4156 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 5 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:48 | Normal | 498.8 | 486.6 | 503 | 496.2 | 15.7 | 16.4 | 15.8 | 17 | 223.8 | 225 | 224.2 | 78.4 | 78.3 | 78.3 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 29801 | 1 | 62.6 | 46133.5 | 4156 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 8.1 | 0.2 | 8.4 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:53 | Normal | 460.1 | 447.9 | 457.1 | 446.3 | 15.9 | 16.2 | 18.3 | 19 | 223.8 | 224 | 223.6 | 76.8 | 76.8 | 76.9 | 60.1 | 60.1 | 60.03 | 29212 | 1 | 63 | 46136 | 4156 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 9.4 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 12:58 | Normal | 471.9 | 461.6 | 453 | 454.2 | 12.9 | 13.5 | 16 | 15.8 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 24761 | 1 | 63.4 | 46138.3 | 4156 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:03 | Normal | 469.3 | 454 | 446.1 | 445.3 | 14.6 | 15 | 17.5 | 17.8 | 222.8 | 223 | 222.4 | 72.4 | 72.3 | 72.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 27380 | 1 | 62.9 | 46140.3 | 4156 | 7 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 9 | 8.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:08 | Normal | 460.3 | 456.2 | 446.3 | 449.4 | 15.6 | 15.6 | 18.6 | 18.7 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 76.3 | 76.1 | 76.2 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 28752 | 1 | 62.9 | 46142.6 | 4156 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:13 | Normal | 469.1 | 460.9 | 444.1 | 448.4 | 14.8 | 15 | 18.1 | 18.4 | 222 | 223.2 | 223.2 | 74.2 | 74.1 | 74.1 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 27693 | 1 | 62.4 | 46144.5 | 4157 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.4 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:18 | Normal | 466.9 | 467.7 | 458 | 445.2 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 14.7 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 59.5 | 59.3 | 59.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21051 | 1 | 62.4 | 46146.6 | 4157 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:23 | Normal | 471.9 | 455.6 | 457 | 458.2 | 7.7 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 218.2 | 218.2 | 218.8 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15168 | 1 | 61.5 | 46148.1 | 4157 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:28 | Normal | 473 | 474.8 | 464 | 459.2 | 9.6 | 9.8 | 11.5 | 12.2 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 19105 | 1 | 60 | 46149.6 | 4157 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:33 | Normal | 466.8 | 467 | 464.4 | 466.4 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 217.8 | 217 | 218.6 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11763 | 1 | 59 | 46151 | 4157 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:38 | Normal | 500.7 | 478.2 | 475.7 | 470.3 | 10.3 | 11.2 | 13.4 | 13.6 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 20865 | 1 | 58.3 | 46152.6 | 4157 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:43 | Normal | 480.2 | 479 | 466 | 459.3 | 12.9 | 13.2 | 16.3 | 16.8 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25594 | 1 | 58.1 | 46154.4 | 4157 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:48 | Normal | 478.5 | 465.3 | 457.3 | 452.5 | 10.3 | 10.8 | 13.3 | 13.9 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21036 | 1 | 58.8 | 46156.5 | 4157 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:53 | Normal | 476.8 | 477.4 | 462 | 450.3 | 11.3 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22432 | 1 | 58.9 | 46158.4 | 4157 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 13:58 | Normal | 462.1 | 467.8 | 462.4 | 458.7 | 9.5 | 9.8 | 12.1 | 12.7 | 218.6 | 219 | 219.4 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 19120 | 1 | 58.8 | 46160.2 | 4157 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:03 | Normal | 472 | 473.8 | 468 | 460.2 | 7.6 | 7.7 | 9.6 | 10.3 | 218.8 | 218 | 219.6 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 16791 | 1 | 58.1 | 46161.6 | 4157 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:08 | Normal | 478.9 | 477.7 | 467.9 | 457.2 | 12 | 12.1 | 16 | 16.7 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24638 | 1 | 57.7 | 46163.2 | 4157 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:13 | Normal | 478.8 | 477.5 | 474 | 466.3 | 7.3 | 7.5 | 9.5 | 10.3 | 219.6 | 218.6 | 221.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 15305 | 1 | 57.7 | 46164.9 | 4158 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 5 | 4.4 | 5.2 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:18 | Normal | 483 | 479.8 | 477.4 | 464.7 | 8.7 | 9 | 11.5 | 12.3 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 19085 | 1 | 56.9 | 46166.3 | 4158 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 6 | 5.5 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:23 | Normal | 473.4 | 476 | 463.2 | 461.5 | 11.5 | 11.5 | 15.4 | 15.8 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 23980 | 1 | 57 | 46168.1 | 4158 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:28 | Normal | 467 | 471.7 | 466 | 451.3 | 8.8 | 8.9 | 11.8 | 12.5 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 49.4 | 49.2 | 49.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18693 | 1 | 57.3 | 46169.9 | 4158 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:33 | Normal | 487.3 | 487 | 465.2 | 465.5 | 6 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 218.8 | 218.4 | 220.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 60 | 60 | 13503 | 1 | 56.5 | 46170.9 | 4158 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:38 | Normal | 492.1 | 495.8 | 479 | 474.1 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 218.4 | 217.8 | 219.4 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11554 | 1 | 55.4 | 46172 | 4158 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:43 | Normal | 489.2 | 489.1 | 480.4 | 473.6 | 10.2 | 10.2 | 14.3 | 15.1 | 221.2 | 221 | 221.8 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22247 | 1 | 55.1 | 46173.5 | 4158 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:48 | Normal | 491.9 | 486.7 | 477.5 | 474.6 | 9 | 9.2 | 13.2 | 13.7 | 220.4 | 220 | 222 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19538 | 1 | 55 | 46175 | 4158 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:53 | Normal | 492.9 | 485.6 | 483.8 | 471.1 | 6.7 | 7 | 9.6 | 10.5 | 219 | 218.8 | 220.6 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14995 | 1 | 54.8 | 46176.4 | 4158 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 5 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 14:58 | Normal | 482 | 488.6 | 473.9 | 475.2 | 6.5 | 6.6 | 9.3 | 10 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14606 | 1 | 54.5 | 46177.7 | 4158 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:03 | Normal | 476.9 | 485.6 | 478.3 | 475.6 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 26 | 25.9 | 26 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9871 | 1 | 53.9 | 46178.7 | 4158 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:08 | Normal | 493.9 | 487.7 | 501.7 | 480 | 5.8 | 6 | 6.7 | 9.1 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12407 | 1 | 53 | 46179.6 | 4158 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 3 | 4.4 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:13 | Normal | 494 | 491.8 | 491.1 | 488.4 | 5.4 | 5.6 | 6 | 8 | 219.4 | 219 | 220.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11620 | 1 | 52.3 | 46180.5 | 4159 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:18 | Normal | 498.9 | 495.6 | 498.7 | 483.8 | 5.7 | 6 | 6.3 | 8.3 | 220 | 220 | 221.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11695 | 1 | 51.9 | 46181.5 | 4159 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:23 | Normal | 497.6 | 502.4 | 488.5 | 493.7 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 8.6 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 35 | 34.8 | 34.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12860 | 1 | 51.6 | 46182.6 | 4159 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:28 | Normal | 495.9 | 487.5 | 495.5 | 483.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 6 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8814 | 1 | 51.4 | 46183.5 | 4159 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:33 | Normal | 490.8 | 496.7 | 492.1 | 488.5 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 6 | 218.2 | 217.8 | 218.6 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9141 | 1 | 51 | 46184.3 | 4159 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:38 | Normal | 484.8 | 489.5 | 492.1 | 485.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6.3 | 217.8 | 218.8 | 218.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9230 | 1 | 50.5 | 46185.1 | 4159 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:43 | Normal | 492.8 | 495.6 | 496.1 | 490.4 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 218.8 | 218 | 219 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9620 | 1 | 50.1 | 46185.9 | 4159 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:48 | Normal | 489.9 | 493.6 | 494.5 | 486.8 | 3.4 | 3.5 | 4 | 5 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7352 | 1 | 50 | 46186.6 | 4159 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:53 | Normal | 504 | 484.7 | 503.2 | 496.4 | 3.9 | 4.2 | 5 | 6.7 | 218.2 | 218.2 | 219 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8838 | 1 | 49.6 | 46187.4 | 4159 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 15:58 | Normal | 476 | 484.7 | 499.2 | 483.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 216.4 | 215.8 | 217.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5694 | 1 | 49.4 | 46188 | 4159 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:03 | Normal | 499.6 | 480.4 | 512.7 | 497.9 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5 | 216.2 | 215.8 | 217 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6563 | 1 | 48.9 | 46188.5 | 4159 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:08 | Normal | 479.2 | 488.6 | 490.1 | 490.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 215.2 | 215.8 | 217 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4468 | 1 | 48.5 | 46188.9 | 4159 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:13 | Normal | 498 | 485.7 | 494.8 | 497.1 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 216.4 | 216 | 217.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 5441 | 1 | 48.2 | 46189.4 | 4160 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:18 | Normal | 506 | 502.4 | 498 | 495.2 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6203 | 1 | 47.8 | 46189.9 | 4160 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:23 | Normal | 497.8 | 472.6 | 482.8 | 494 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 216.8 | 217 | 217.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6132 | 1 | 47.6 | 46190.5 | 4160 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:28 | Normal | 503.1 | 481.7 | 515.6 | 508.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 5.3 | 216.4 | 216.6 | 218 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6082 | 1 | 47.4 | 46191 | 4160 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:33 | Normal | 491.6 | 449.7 | 459.3 | 471.5 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 4.6 | 216 | 215.8 | 217 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4254 | 1 | 47.3 | 46191.3 | 4160 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:38 | Normal | 502 | 475.4 | 506.6 | 483.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 215.8 | 216.2 | 216.4 | 9 | 9.1 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3285 | 1 | 47.2 | 46191.6 | 4160 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:43 | Normal | 480.8 | 460.3 | 486.6 | 460.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 215.2 | 215.2 | 216.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2231 | 1 | 46.9 | 46191.9 | 4160 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:48 | Normal | 484.8 | 470.5 | 524 | 462.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 215.6 | 216 | 216.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2445 | 1 | 46.6 | 46192.1 | 4160 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:53 | Normal | 479.2 | 477.9 | 525.5 | 473.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 215.8 | 216 | 216.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2596 | 1 | 46.5 | 46192.3 | 4160 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 16:58 | Normal | 490.9 | 457.7 | 501.8 | 462 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 216 | 215.8 | 216.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1941 | 1 | 46.3 | 46192.5 | 4160 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:03 | Normal | 484.4 | 495.6 | 490.6 | 501.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 215.2 | 215.4 | 216.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1381 | 1 | 46.1 | 46192.6 | 4160 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:08 | Normal | 480.8 | 480.7 | 497.8 | 506 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216 | 216.2 | 216.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1146 | 1 | 45.9 | 46192.7 | 4160 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:13 | Normal | 490.9 | 485.6 | 516.8 | 493 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1139 | 1 | 45.7 | 46192.8 | 4161 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:18 | Normal | 469.2 | 482.5 | 500.9 | 513.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 941 | 1 | 45.5 | 46192.9 | 4161 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:23 | Normal | 475.4 | 483.5 | 495.1 | 522.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.4 | 216.8 | 217.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 951 | 1 | 45.4 | 46193 | 4161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:28 | Normal | 474.9 | 448.5 | 503.7 | 519.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 217.4 | 218.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1048 | 1 | 45.1 | 46193.1 | 4161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:33 | Normal | 458 | 452.6 | 488.8 | 501.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 218 | 218.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 934 | 1 | 45 | 46193.2 | 4161 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:38 | Normal | 432.6 | 506.7 | 495.8 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 218 | 218.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 654 | 1 | 44.8 | 46193.2 | 4161 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:43 | Normal | 200 | 473.7 | 384.8 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 291 | 1 | 44.6 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:48 | Normal | 199.5 | 429.6 | 201.5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 110 | 1 | 44.4 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:53 | Normal | 199.9 | 415.7 | 199.6 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21 | 1 | 44.3 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 17:58 | Normal | 180.5 | 230.5 | 208.5 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 44.1 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 18:03 | Normal | 206.7 | 208.8 | 219.7 | 367.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.9 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 18:08 | Normal | 202 | 199.1 | 200.2 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.7 | 46193.3 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-11-11 18:13 | Normal | 200.6 | 196 | 202.8 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.6 | 46193.3 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0