## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-13 05:01 | Wait | 513.3 | 512.3 | 513.2 | 512.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.2 | 5635.4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:06 | Normal | 517.3 | 497.7 | 528.8 | 516.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 44 | 1 | 20.6 | 5635.4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:11 | Normal | 513.4 | 538.4 | 500.7 | 531.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 228.6 | 228 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 178 | 1 | 20.9 | 5635.4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:16 | Normal | 513.3 | 523.1 | 486.7 | 499.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 243 | 1 | 21.2 | 5635.4 | 283 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:21 | Normal | 517.3 | 539.7 | 497.9 | 506.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 228.6 | 228.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 294 | 1 | 21.5 | 5635.4 | 283 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:26 | Normal | 501.1 | 519.2 | 521.4 | 542.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229 | 228.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 310 | 1 | 21.7 | 5635.4 | 283 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:31 | Normal | 549.3 | 523.3 | 528.8 | 479.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.2 | 229 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 253 | 1 | 21.8 | 5635.5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:36 | Normal | 535.5 | 523.1 | 554.9 | 531.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 229 | 228.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 168 | 1 | 22 | 5635.5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:41 | Normal | 510.6 | 546.7 | 527.8 | 530.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 228.8 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 143 | 1 | 22.1 | 5635.5 | 284 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:46 | Normal | 525.3 | 542.3 | 536.7 | 505.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 229.2 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 219 | 1 | 22.2 | 5635.5 | 284 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:51 | Normal | 513.5 | 537 | 523.8 | 508.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 455 | 1 | 22.3 | 5635.6 | 284 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 05:56 | Normal | 528.3 | 533.5 | 515.8 | 523.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 229 | 228 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 576 | 1 | 22.4 | 5635.6 | 284 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:01 | Normal | 514.5 | 542.3 | 526.3 | 534.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228 | 228.8 | 228.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 881 | 1 | 22.5 | 5635.7 | 284 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:06 | Normal | 524.5 | 523.9 | 510.7 | 529 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228.2 | 229 | 228.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1086 | 1 | 22.6 | 5635.7 | 284 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:11 | Normal | 545.5 | 526.1 | 534 | 539 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1178 | 1 | 22.6 | 5635.8 | 284 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:16 | Normal | 523.9 | 536.2 | 538.9 | 535 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 228.2 | 228 | 228 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1591 | 1 | 22.7 | 5635.9 | 284 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:21 | Normal | 537.4 | 554.4 | 524.9 | 515.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1854 | 1 | 22.8 | 5636.1 | 284 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:26 | Normal | 534.4 | 538.2 | 545.7 | 529.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 5 | 5.2 | 5.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1789 | 1 | 22.9 | 5636.3 | 284 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:31 | Normal | 534.7 | 514.4 | 531.8 | 543.5 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1422 | 1 | 23 | 5636.4 | 285 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:36 | Normal | 543.5 | 545.3 | 532.8 | 540.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 227.8 | 228.8 | 229.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1754 | 1 | 23 | 5636.5 | 285 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:41 | Normal | 532.6 | 531.2 | 549.9 | 533.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 227.8 | 229 | 229 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1944 | 1 | 23.1 | 5636.7 | 285 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:46 | Normal | 523.4 | 529.4 | 553.7 | 527.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1543 | 1 | 23 | 5636.8 | 285 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:51 | Normal | 541 | 537.6 | 543 | 533.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 227.6 | 228.8 | 229.2 | 6 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2048 | 1 | 23 | 5637 | 285 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 06:56 | Normal | 548.6 | 524.1 | 553 | 557 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 228 | 229.4 | 229 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2637 | 1 | 23.1 | 5637.2 | 285 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:01 | Normal | 548.5 | 555.3 | 534.1 | 550.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 229 | 229 | 229.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3076 | 1 | 23 | 5637.4 | 285 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:06 | Normal | 547.9 | 552.9 | 559.1 | 549.4 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 228.6 | 229 | 228.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3599 | 1 | 23.1 | 5637.7 | 285 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:11 | Normal | 557.4 | 536.2 | 560 | 545.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 227.6 | 228.4 | 228 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4110 | 1 | 23.2 | 5638 | 285 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:16 | Normal | 560.6 | 547.7 | 561.5 | 552.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 227.4 | 228.8 | 228.2 | 13.8 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4800 | 1 | 23.7 | 5638.4 | 285 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:21 | Normal | 562.6 | 553.4 | 558.4 | 549.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 227 | 229 | 228.2 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5290 | 1 | 23.9 | 5638.8 | 285 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:26 | Normal | 553.5 | 553.3 | 556 | 564.5 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5404 | 1 | 23.9 | 5639.2 | 285 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:31 | Normal | 554.3 | 561.2 | 564.8 | 560.5 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 227.4 | 228.8 | 228.6 | 15.9 | 15.7 | 16 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5520 | 1 | 24.1 | 5639.7 | 286 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:36 | Normal | 568.6 | 565.3 | 570.3 | 568.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 228.6 | 229 | 229.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60 | 60 | 59.98 | 7557 | 1 | 24.3 | 5640.2 | 286 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:41 | Normal | 575.5 | 560.3 | 570.5 | 568 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.3 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10293 | 1 | 24.5 | 5640.9 | 286 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:46 | Normal | 574.5 | 568.3 | 569.7 | 567.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 229 | 229.6 | 231.2 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13211 | 1 | 25 | 5641.9 | 286 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:51 | Normal | 558.5 | 568.3 | 563.6 | 563.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 228.8 | 230 | 229.8 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13149 | 1 | 25.6 | 5643.1 | 286 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 07:56 | Normal | 560.2 | 556.9 | 570 | 555.5 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.8 | 229 | 230.2 | 229.8 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11601 | 1 | 26 | 5644.1 | 286 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:01 | Normal | 564.6 | 564.2 | 570.9 | 555.4 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 227.8 | 228.2 | 229.6 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10471 | 1 | 26.3 | 5645 | 286 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:06 | Normal | 559.2 | 557 | 563.8 | 559.1 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 228.2 | 228.6 | 229.2 | 26.9 | 26.8 | 27 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10204 | 1 | 26.4 | 5645.9 | 286 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:11 | Normal | 556.3 | 560.3 | 551.1 | 552.7 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.9 | 228 | 228 | 229 | 25.4 | 25.1 | 25.4 | 60.02 | 60 | 60 | 9623 | 1 | 26.6 | 5646.7 | 286 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:16 | Normal | 558.5 | 562.4 | 553.8 | 560.4 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.9 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9642 | 1 | 26.7 | 5647.5 | 286 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:21 | Normal | 562.4 | 557.1 | 560 | 563.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 227.4 | 227.8 | 228.4 | 28.6 | 28.3 | 28.6 | 59.99 | 60 | 60 | 10773 | 1 | 26.8 | 5648.3 | 286 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:26 | Normal | 562.4 | 555.2 | 563.8 | 565.4 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6 | 227.6 | 228 | 228.2 | 31.5 | 31.3 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11906 | 1 | 27.1 | 5649.3 | 286 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:31 | Normal | 558.2 | 564 | 560.9 | 559.3 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 228.2 | 228.4 | 228.4 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14021 | 1 | 27.4 | 5650.4 | 287 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:36 | Normal | 559.8 | 554.4 | 562.5 | 563.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 227.8 | 228.4 | 229.6 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14329 | 1 | 27.8 | 5651.6 | 287 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:41 | Normal | 550.6 | 554 | 554.8 | 552.2 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 227.8 | 228.2 | 227.8 | 31.6 | 31.3 | 31.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12033 | 1 | 28 | 5652.7 | 287 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:46 | Normal | 562.8 | 556.3 | 553.9 | 557.6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.1 | 227.4 | 229.4 | 228.6 | 31 | 31.1 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11699 | 1 | 28.1 | 5653.6 | 287 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:51 | Normal | 558.2 | 554.1 | 561.3 | 563.9 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 228.2 | 229.6 | 229.8 | 41.2 | 41 | 41.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15572 | 1 | 28.2 | 5654.8 | 287 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 08:56 | Normal | 566.7 | 559.5 | 560.9 | 561.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 228.6 | 229.4 | 230 | 45.3 | 45.1 | 45.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17213 | 1 | 28.5 | 5656.2 | 287 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:01 | Normal | 559.5 | 560.3 | 557.9 | 562.5 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 227.4 | 229.6 | 229 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15917 | 1 | 28.8 | 5657.6 | 287 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:06 | Normal | 561.4 | 559.2 | 563.2 | 544.7 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 228.6 | 228.8 | 229.4 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16209 | 1 | 29.1 | 5658.9 | 287 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:11 | Normal | 551.4 | 547.2 | 553.6 | 558.1 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.8 | 227 | 228.8 | 228.4 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13613 | 1 | 29.2 | 5660.1 | 287 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:16 | Normal | 550 | 548.7 | 559.8 | 553.3 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.9 | 226.6 | 228.4 | 227.8 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11519 | 1 | 29 | 5661.2 | 287 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:21 | Normal | 556.2 | 556.1 | 558.6 | 559.3 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12906 | 1 | 29 | 5662.2 | 287 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:26 | Normal | 560.4 | 558.1 | 559.6 | 560.2 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 229 | 229.4 | 229.8 | 40.8 | 40.6 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 15409 | 1 | 29.1 | 5663.4 | 287 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:31 | Normal | 561.4 | 561.2 | 561.7 | 555.3 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 45.3 | 45.1 | 45.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17211 | 1 | 29.4 | 5664.7 | 288 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:36 | Normal | 553.5 | 560.1 | 562.7 | 561.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 48.7 | 48.4 | 48.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18803 | 1 | 29.8 | 5666.2 | 288 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:41 | Normal | 554.5 | 562 | 551.4 | 560 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21311 | 1 | 30.4 | 5667.9 | 288 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:46 | Normal | 553.6 | 558.4 | 557 | 563.5 | 11.6 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 59.4 | 59 | 59.3 | 60 | 60 | 60 | 23117 | 1 | 31.1 | 5669.8 | 288 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:51 | Normal | 554.5 | 558.5 | 554.5 | 556 | 12 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 61.5 | 61.4 | 61.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23916 | 1 | 31.6 | 5671.7 | 288 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 09:56 | Normal | 550.4 | 557.3 | 549.9 | 548.5 | 12 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 229 | 231.6 | 230.6 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60 | 60 | 60 | 23820 | 1 | 32.3 | 5673.7 | 288 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:01 | Normal | 546.5 | 549.2 | 552 | 550.6 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 53.9 | 53.6 | 53.9 | 60 | 60 | 59.98 | 20959 | 1 | 32.6 | 5675.6 | 288 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:06 | Normal | 551.8 | 548.4 | 550.4 | 554.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 228.4 | 229.8 | 229.8 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20257 | 1 | 32.5 | 5677.2 | 288 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:11 | Normal | 547.3 | 552.2 | 555.6 | 545.2 | 11 | 11 | 10.6 | 11.1 | 228.2 | 230.4 | 230.8 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 22065 | 1 | 32.7 | 5679 | 288 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:16 | Normal | 545.8 | 551.3 | 550.7 | 556.2 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 12 | 229.6 | 230.6 | 230.8 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24029 | 1 | 33 | 5680.9 | 288 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:21 | Normal | 548.4 | 544.2 | 555 | 540.5 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 67.8 | 67.5 | 67.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26437 | 1 | 33.7 | 5683 | 288 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:26 | Normal | 540.9 | 545.9 | 547 | 541 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 232 | 232.8 | 232.4 | 74.4 | 74.4 | 74.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29263 | 1 | 34.6 | 5685.3 | 288 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:31 | Normal | 542.1 | 537.9 | 544.7 | 541.2 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 16.1 | 231.2 | 232 | 231.6 | 81 | 80.6 | 80.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 31974 | 1 | 35.8 | 5687.9 | 289 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:36 | Normal | 535.4 | 539.2 | 536 | 542.5 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 88.6 | 88 | 88.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35059 | 1 | 37 | 5690.6 | 289 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:41 | Normal | 533.2 | 535.1 | 533.7 | 531.2 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 88.7 | 88.6 | 88.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35157 | 1 | 38.2 | 5693.5 | 289 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:46 | Normal | 532.5 | 528.4 | 532.1 | 531.6 | 17.6 | 17.4 | 17 | 17.4 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 86.4 | 86.1 | 86.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34155 | 1 | 39.3 | 5696.4 | 289 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:51 | Normal | 538.8 | 531.3 | 540.4 | 542.4 | 16.3 | 16.5 | 15.8 | 16.1 | 231.6 | 232.2 | 231.2 | 81.4 | 81.1 | 81.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32147 | 1 | 39.8 | 5699.1 | 289 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 10:56 | Normal | 528.1 | 533 | 537.3 | 536.9 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 16.9 | 232.2 | 233.6 | 234 | 84.4 | 83.8 | 84 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33370 | 1 | 40 | 5701.9 | 289 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:01 | Normal | 540.4 | 536.2 | 534.4 | 538 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 232 | 232.8 | 232.8 | 85.9 | 85.3 | 85.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 33891 | 1 | 40.3 | 5704.6 | 289 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:06 | Normal | 540.4 | 534.2 | 537.6 | 535.1 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 17.3 | 231.6 | 231.6 | 232.2 | 87 | 86.5 | 86.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34227 | 1 | 40.9 | 5707.5 | 289 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:11 | Normal | 534.5 | 529.3 | 535.6 | 537.2 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 16.5 | 231.4 | 232.2 | 232.2 | 83.2 | 82.7 | 83 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33096 | 1 | 41.4 | 5710.3 | 289 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:16 | Normal | 534.7 | 535 | 539.7 | 533.3 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 15.2 | 231.8 | 232 | 232.6 | 76.1 | 75.6 | 75.9 | 60 | 59.99 | 60 | 29975 | 1 | 41.4 | 5712.9 | 289 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:21 | Normal | 542.4 | 533.1 | 540.6 | 533.2 | 19.6 | 19.8 | 19 | 19.8 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 98.7 | 98.1 | 98 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38848 | 1 | 41.4 | 5715.6 | 289 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:26 | Normal | 528.4 | 530.7 | 539 | 524 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 20.9 | 234 | 233 | 233.6 | 104.3 | 104.4 | 104.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 41561 | 1 | 43.1 | 5719.1 | 289 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:31 | Normal | 527.6 | 524.2 | 537 | 525.6 | 17.3 | 17 | 16.8 | 17 | 231.8 | 232.8 | 231.8 | 84.2 | 83.9 | 84 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32375 | 1 | 43.8 | 5722 | 290 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:36 | Normal | 537.4 | 528 | 529.1 | 539.8 | 13.7 | 14 | 13.5 | 13.4 | 230.4 | 230.8 | 231.6 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29170 | 1 | 43.3 | 5724.6 | 290 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:41 | Normal | 531.5 | 530.2 | 540.5 | 540.2 | 12.3 | 12.4 | 11.7 | 12.3 | 231.4 | 232 | 231.2 | 61.1 | 60.9 | 60.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 22904 | 1 | 41.8 | 5726.4 | 290 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:46 | Normal | 540.3 | 538.2 | 528.3 | 530.1 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 233.2 | 234 | 233.4 | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30142 | 1 | 41.2 | 5728.8 | 290 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:51 | Normal | 510.5 | 526.5 | 511.8 | 499.8 | 20.7 | 22 | 18.8 | 23.3 | 234.6 | 234 | 234.2 | 98.6 | 98.2 | 98.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 40281 | 1 | 42.8 | 5732.1 | 290 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 11:56 | Normal | 532.6 | 527.2 | 536.7 | 529.3 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 232.4 | 233.2 | 232.8 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26213 | 1 | 43.2 | 5734.8 | 290 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:01 | Normal | 516.3 | 516.9 | 529.9 | 528.4 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 232 | 231.4 | 232.6 | 52 | 51.6 | 51.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 19791 | 1 | 43.7 | 5737.7 | 290 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:06 | Normal | 543.3 | 542.3 | 563 | 549.9 | 26.5 | 25.5 | 22.5 | 25.1 | 235.4 | 236 | 234.8 | 125 | 124.6 | 124.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 51690 | 1 | 44.5 | 5741.1 | 290 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:11 | Normal | 543.7 | 535.9 | 553 | 537.7 | 25.8 | 25.1 | 24.2 | 25.7 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 129.2 | 128.9 | 128.8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 50305 | 1 | 46.4 | 5744.7 | 290 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:16 | Normal | 535.9 | 539.6 | 545.1 | 529.6 | 26.4 | 24.6 | 24.4 | 27.3 | 233.2 | 232.6 | 234.4 | 127.8 | 127 | 126.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 50460 | 1 | 48.3 | 5748.7 | 290 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:21 | Normal | 522.5 | 502.2 | 525.7 | 520.2 | 14.1 | 14.6 | 13.4 | 14.3 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 68.1 | 67.8 | 67.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30968 | 1 | 47.6 | 5751.2 | 290 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:26 | Normal | 553.9 | 536.9 | 572.9 | 535.3 | 20.2 | 15.5 | 17.8 | 18.5 | 232 | 232 | 232.8 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 36047 | 1 | 47.6 | 5754.4 | 290 | 6.9 | 4.8 | 6.9 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:31 | Normal | 517.2 | 512.1 | 529.1 | 510 | 19 | 18 | 19 | 19 | 231.8 | 231.8 | 232 | 91.9 | 91.5 | 91.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 34455 | 1 | 48 | 5757.5 | 291 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 0.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:36 | Normal | 517.2 | 511 | 508.2 | 517 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 13 | 229.2 | 230.4 | 231 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 25562 | 1 | 48.1 | 5760.5 | 291 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:41 | Normal | 499.6 | 530 | 543.2 | 512.9 | 18.3 | 19.7 | 17.3 | 21.8 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 95.5 | 95.2 | 95.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 34358 | 1 | 46.8 | 5762.9 | 291 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:46 | Normal | 542.6 | 523.9 | 516.4 | 531.2 | 19.3 | 15.7 | 20 | 15.7 | 230.8 | 231.8 | 231 | 84.5 | 84.2 | 84.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31315 | 1 | 47.3 | 5766.1 | 291 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 0.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:51 | Normal | 522.7 | 520 | 504 | 535.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 228.2 | 229 | 228.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 22288 | 1 | 46.1 | 5768.2 | 291 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 12:56 | Normal | 517.3 | 523.1 | 512.7 | 523.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 31 | 30.9 | 31 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11707 | 1 | 43.7 | 5769.4 | 291 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:01 | Normal | 525.7 | 530.3 | 521.7 | 523.3 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 28.5 | 28.3 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10840 | 1 | 41.5 | 5770.3 | 291 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:06 | Normal | 538.1 | 524.9 | 522.7 | 531.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8938 | 1 | 40 | 5771.1 | 291 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:11 | Normal | 539.1 | 532.9 | 537.5 | 537 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 31.4 | 31.1 | 31.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 11710 | 1 | 38.9 | 5772 | 291 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:16 | Normal | 542 | 542.9 | 544.9 | 542.3 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 227.6 | 228.8 | 227.6 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10725 | 1 | 37.9 | 5773 | 291 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:21 | Normal | 543.1 | 540.9 | 533.7 | 542.2 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.7 | 227.4 | 227.2 | 227.4 | 24.4 | 24.2 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9280 | 1 | 36.9 | 5773.8 | 291 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:26 | Normal | 531.1 | 516.8 | 540.7 | 522.2 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5467 | 1 | 36 | 5774.4 | 291 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:31 | Normal | 537.4 | 539.8 | 536.6 | 527.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4439 | 1 | 35.1 | 5774.8 | 292 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:36 | Normal | 524.4 | 533.5 | 520.7 | 529.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 225.2 | 227 | 226.4 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3024 | 1 | 34.2 | 5775.1 | 292 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:41 | Normal | 522.5 | 517.8 | 532.3 | 537 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 225.8 | 226 | 227 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2222 | 1 | 33.4 | 5775.3 | 292 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:46 | Normal | 507.2 | 527.7 | 503.5 | 524.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1378 | 1 | 32.6 | 5775.5 | 292 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:51 | Normal | 477 | 506.1 | 496.7 | 530.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 227 | 226.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 412 | 1 | 31.9 | 5775.5 | 292 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 13:56 | Normal | 538.2 | 500.1 | 507.6 | 535.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 227.8 | 226.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 406 | 1 | 31.1 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:01 | Normal | 533 | 517.8 | 482 | 544.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227.8 | 226.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 336 | 1 | 30.4 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:06 | Normal | 505.2 | 479.9 | 496.5 | 498.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 225.2 | 227 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 289 | 1 | 29.8 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:11 | Normal | 515.1 | 515.9 | 476.3 | 507 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 226 | 227 | 226.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 39 | 1 | 29.2 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:16 | Normal | 510.4 | 514.8 | 452.1 | 501.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225 | 227.2 | 227 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 28.7 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:21 | Normal | 481.3 | 423.3 | 386.2 | 478.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 226.8 | 227.4 | 226.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15 | 1 | 28.4 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:26 | Normal | 450.6 | 489.7 | 439.5 | 479.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.2 | 228 | 227 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 28.1 | 5775.6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:31 | Normal | 458.7 | 496.6 | 313.4 | 478.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6 | 1 | 27.8 | 5775.6 | 293 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:36 | Normal | 485 | 498.2 | 467.5 | 474.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 53 | 1 | 27.4 | 5775.6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:41 | Normal | 516.2 | 509.3 | 516.5 | 512.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 155 | 1 | 26.9 | 5775.6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:46 | Normal | 517.1 | 521.5 | 517.4 | 508.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.4 | 228.8 | 228 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 441 | 1 | 26.5 | 5775.7 | 293 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:51 | Normal | 482.5 | 477.5 | 542.2 | 503.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 229.2 | 229.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 472 | 1 | 26.3 | 5775.7 | 293 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 14:56 | Normal | 524.1 | 509.1 | 518.4 | 529.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 230 | 229 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1056 | 1 | 26.1 | 5775.8 | 293 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:01 | Normal | 537.2 | 526.4 | 547.4 | 538.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 229.8 | 230.4 | 230.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2179 | 1 | 26 | 5775.9 | 293 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:06 | Normal | 560.1 | 547.4 | 554.3 | 554 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 230 | 231.8 | 231.4 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3777 | 1 | 25.7 | 5776.2 | 293 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:11 | Normal | 562 | 559.3 | 565.2 | 560.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.1 | 231.2 | 232.2 | 232 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7600 | 1 | 25.9 | 5776.6 | 293 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:16 | Normal | 569 | 564.3 | 572.7 | 574.4 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6.1 | 232.8 | 233.2 | 233.2 | 31.6 | 31.5 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12011 | 1 | 26.2 | 5777.4 | 293 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:21 | Normal | 580.2 | 580.4 | 582.9 | 588.5 | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.8 | 235 | 234.2 | 234.2 | 55 | 54.9 | 55.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 21713 | 1 | 26.6 | 5778.8 | 293 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:26 | Normal | 575.4 | 574.7 | 582.9 | 579.7 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 232.4 | 233 | 232 | 68.1 | 67.9 | 67.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26663 | 1 | 27.7 | 5780.8 | 293 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:31 | Normal | 560 | 568.2 | 587.4 | 570 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 10.7 | 230.4 | 230.4 | 230.2 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 19998 | 1 | 28.5 | 5782.5 | 294 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:36 | Normal | 575.1 | 572.3 | 574.5 | 564.2 | 11 | 11.1 | 10.6 | 11.6 | 229.4 | 229.6 | 229.2 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22319 | 1 | 29.8 | 5784.7 | 294 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:41 | Normal | 553.8 | 557.2 | 548.5 | 547.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 226 | 226.8 | 227.2 | 17 | 16.9 | 17.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6205 | 1 | 29.6 | 5785.7 | 294 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:46 | Normal | 540.9 | 549.1 | 553.4 | 546 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 225 | 227.2 | 225.8 | 13.9 | 14 | 14.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4943 | 1 | 28.8 | 5786.2 | 294 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:51 | Normal | 537.8 | 539.9 | 541.1 | 541.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3509 | 1 | 28.1 | 5786.5 | 294 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 15:56 | Normal | 556.4 | 546.6 | 553.7 | 551.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 227.4 | 228.2 | 228 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5389 | 1 | 27.7 | 5786.9 | 294 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:01 | Normal | 536.4 | 539.6 | 534.8 | 528.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 227 | 226.8 | 227.4 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3627 | 1 | 27.3 | 5787.2 | 294 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:06 | Normal | 538.2 | 544.3 | 544.4 | 540.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 227 | 229 | 228.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3960 | 1 | 27 | 5787.5 | 294 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:11 | Normal | 546.4 | 539.5 | 537.3 | 537.9 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5516 | 1 | 26.8 | 5787.9 | 294 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:16 | Normal | 546.1 | 549.9 | 546.7 | 538.7 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.9 | 230.2 | 231.4 | 231 | 14.1 | 14 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4939 | 1 | 26.6 | 5788.4 | 294 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:21 | Normal | 548.1 | 543.3 | 537.5 | 548.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 231 | 232.6 | 232 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3945 | 1 | 26.5 | 5788.7 | 294 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:26 | Normal | 533.2 | 551.4 | 537.7 | 539.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 230.8 | 233 | 231.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3130 | 1 | 26.3 | 5789 | 294 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:31 | Normal | 540.7 | 537.2 | 536.2 | 534.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 230 | 231.6 | 230.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2714 | 1 | 26.2 | 5789.3 | 295 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:36 | Normal | 536.2 | 526.2 | 542.4 | 526.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 230 | 231 | 231 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2882 | 1 | 26.1 | 5789.5 | 295 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:41 | Normal | 542.6 | 545.4 | 547.7 | 555.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 230 | 231.6 | 231 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3300 | 1 | 25.8 | 5789.8 | 295 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:46 | Normal | 542.2 | 543.4 | 531.9 | 544.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 230 | 231.6 | 230.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3309 | 1 | 25.7 | 5790 | 295 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:51 | Normal | 538.5 | 550.7 | 528.6 | 550.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2636 | 1 | 25.6 | 5790.3 | 295 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 16:56 | Normal | 536.1 | 530.3 | 526.6 | 535.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 229.8 | 231.2 | 231.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2291 | 1 | 25.5 | 5790.5 | 295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:01 | Normal | 522.9 | 531.3 | 552.4 | 535.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 231 | 231.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2074 | 1 | 25.5 | 5790.7 | 295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:06 | Normal | 538.5 | 534.6 | 518.8 | 519.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1584 | 1 | 25.4 | 5790.8 | 295 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:11 | Normal | 520.2 | 503.2 | 512.1 | 517.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 230 | 230.8 | 231 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1470 | 1 | 25.3 | 5790.9 | 295 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:16 | Normal | 533.2 | 532.3 | 542.3 | 546.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 231 | 231.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1293 | 1 | 25.2 | 5791.1 | 295 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:21 | Normal | 514.2 | 531.8 | 513.7 | 512.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 990 | 1 | 25.2 | 5791.2 | 295 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:26 | Normal | 511.3 | 517.4 | 493.5 | 501.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 231.2 | 231.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 756 | 1 | 25.1 | 5791.2 | 295 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:31 | Normal | 497.4 | 503.6 | 493.5 | 517.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 231 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 465 | 1 | 25 | 5791.3 | 296 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:36 | Normal | 529 | 478.2 | 527.4 | 531.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 298 | 1 | 24.9 | 5791.3 | 296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:41 | Normal | 505.2 | 501.3 | 482.4 | 501.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 170 | 1 | 24.8 | 5791.3 | 296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:46 | Normal | 494.2 | 495.5 | 476.5 | 481.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.8 | 231.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 50 | 1 | 24.8 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:51 | Normal | 436.1 | 502.9 | 501.3 | 463.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 24.7 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 17:56 | Normal | 399.4 | 466.3 | 373.8 | 457 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231.4 | 230.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 24.5 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 18:01 | Normal | 412.6 | 405.2 | 407.7 | 391.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 231 | 230.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 12 | 1 | 24.5 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 18:06 | Normal | 319.8 | 338.2 | 329.9 | 320.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 24.4 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-13 18:11 | Normal | 196.2 | 199.7 | 181.9 | 186.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230 | 229.8 | 1.1 | 1.4 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 9 | 1 | 24.3 | 5791.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0