## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-16 04:54 | Wait | 499.2 | 497.9 | 499.2 | 497.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 19.5 | 6087.5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 04:59 | Normal | 539.2 | 500.1 | 523.7 | 508.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 21 | 1 | 20.1 | 6087.5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:04 | Normal | 525 | 496.1 | 512.9 | 543.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 231 | 232.4 | 231.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.02 | 60.08 | 44 | 1 | 20.4 | 6087.5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:09 | Normal | 511.3 | 533.8 | 506.1 | 491.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 265 | 1 | 20.7 | 6087.5 | 323 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:13 | Normal | 503.5 | 522.2 | 538.9 | 476.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 296 | 1 | 21 | 6087.5 | 323 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:19 | Normal | 470 | 540.9 | 506.7 | 514.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 233 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 535 | 1 | 21.2 | 6087.6 | 323 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:24 | Normal | 517.9 | 536.6 | 513.5 | 513.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 232.6 | 231.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 750 | 1 | 21.4 | 6087.6 | 323 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:28 | Normal | 542.4 | 531.4 | 532.3 | 504.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 233.2 | 231.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 931 | 1 | 21.6 | 6087.7 | 323 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:34 | Normal | 516.6 | 535.4 | 544 | 525.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 3.7 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1310 | 1 | 21.7 | 6087.8 | 323 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:39 | Normal | 531.6 | 533.2 | 526.2 | 538.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 231 | 233.4 | 232.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1459 | 1 | 21.9 | 6087.9 | 323 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:44 | Normal | 528.5 | 539.8 | 526 | 569.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 231 | 233 | 232 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1832 | 1 | 22 | 6088.1 | 323 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:49 | Normal | 530.1 | 532.3 | 565.5 | 544.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 231.8 | 233.2 | 231.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2397 | 1 | 22.2 | 6088.2 | 324 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:54 | Normal | 538.5 | 551.4 | 549.1 | 547 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 231.6 | 233 | 232.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3086 | 1 | 22.4 | 6088.5 | 324 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:59 | Normal | 560.3 | 558.3 | 539.9 | 543.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 231.4 | 233 | 232.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3681 | 1 | 22.6 | 6088.7 | 324 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:04 | Normal | 561.1 | 560.1 | 549 | 554.9 | 3 | 3 | 2.6 | 2.7 | 231.4 | 232.6 | 232 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4929 | 1 | 22.8 | 6089.1 | 324 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:09 | Normal | 573.2 | 549.2 | 563 | 559.5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 232 | 233.6 | 232.4 | 17 | 16.8 | 17.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6077 | 1 | 23.1 | 6089.6 | 324 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:14 | Normal | 572.9 | 564.4 | 566 | 561.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 232.2 | 234.4 | 233.6 | 19.7 | 19.5 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7630 | 1 | 23.1 | 6090.1 | 324 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:19 | Normal | 559.5 | 564.4 | 557.3 | 569.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 232.4 | 234.2 | 233.8 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9665 | 1 | 24.1 | 6090.9 | 324 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:24 | Normal | 569.5 | 559.4 | 563.8 | 555.1 | 6 | 6 | 4.8 | 5 | 233 | 234.4 | 234.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11176 | 1 | 24.9 | 6091.8 | 324 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:29 | Normal | 570.6 | 554.6 | 557.6 | 563.1 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 233.2 | 234.6 | 233.8 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10199 | 1 | 25.8 | 6092.8 | 324 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:34 | Normal | 567.3 | 557.2 | 571.2 | 567.4 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5 | 233.2 | 234.4 | 233.6 | 26.8 | 26.9 | 27 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10433 | 1 | 26.1 | 6093.7 | 324 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:39 | Normal | 553.9 | 553.4 | 558.4 | 554.6 | 4.8 | 5 | 4.3 | 4.5 | 233 | 234.6 | 233.6 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60 | 9291 | 1 | 26.3 | 6094.6 | 324 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:44 | Normal | 568.2 | 567 | 565.4 | 558.6 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 5.6 | 233 | 234.8 | 234 | 31 | 30.9 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11707 | 1 | 26.4 | 6095.4 | 324 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:49 | Normal | 555.4 | 551.1 | 555.5 | 544 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 232.4 | 234.6 | 234.2 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9722 | 1 | 26.9 | 6096.3 | 325 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:54 | Normal | 549.5 | 558.3 | 562.1 | 562.3 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 233.6 | 235 | 234 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10254 | 1 | 27 | 6097.1 | 325 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:59 | Normal | 566.4 | 548.3 | 562.2 | 558.5 | 7 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 233.4 | 235.2 | 234.8 | 31.8 | 31.9 | 32 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12914 | 1 | 27.4 | 6098.2 | 325 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:04 | Normal | 555.6 | 570.2 | 558.2 | 556.5 | 6.7 | 6.5 | 5.1 | 5.5 | 234.2 | 236.4 | 235.6 | 30.7 | 30.8 | 31 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11583 | 1 | 28.1 | 6099.2 | 325 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:09 | Normal | 555.2 | 566.2 | 571.3 | 571.5 | 7.8 | 7.6 | 5.6 | 6 | 231.8 | 232.8 | 232 | 35.5 | 35.4 | 35.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13891 | 1 | 30.4 | 6101.1 | 325 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:14 | Normal | 556.4 | 556.1 | 561 | 563.4 | 12 | 11.6 | 8.9 | 9 | 232.2 | 233.2 | 233 | 53.2 | 52.8 | 53.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22771 | 1 | 32 | 6102.9 | 325 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:19 | Normal | 555.6 | 551.5 | 564.8 | 562 | 15.2 | 15.1 | 11.3 | 11.5 | 232.8 | 234.8 | 233.4 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 27634 | 1 | 34.2 | 6105.1 | 325 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:24 | Normal | 533.4 | 534.2 | 550.3 | 547.7 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9187 | 1 | 35.2 | 6106.8 | 325 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:29 | Normal | 568.6 | 544.4 | 565.7 | 562 | 13.6 | 14 | 10.1 | 10.7 | 233.6 | 234.4 | 234.8 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 23684 | 1 | 35 | 6108.5 | 325 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:34 | Normal | 556.4 | 545.3 | 564 | 565.3 | 17.1 | 17.1 | 13 | 13.2 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 77.3 | 77.2 | 77 | 59.99 | 60 | 60 | 30929 | 1 | 36.4 | 6110.7 | 325 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:39 | Normal | 548 | 547 | 565.8 | 570 | 16.2 | 16 | 12.3 | 12.3 | 232.8 | 234.8 | 232.4 | 72.8 | 72.5 | 72.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 28754 | 1 | 38.6 | 6113.3 | 325 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:44 | Normal | 542.5 | 550.3 | 553.3 | 565.6 | 15.9 | 15.2 | 12.3 | 12.4 | 233.8 | 233.8 | 234 | 72.2 | 72.1 | 72 | 60.01 | 59.97 | 60 | 27132 | 1 | 40 | 6115.8 | 325 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:49 | Normal | 543.7 | 537.5 | 553 | 560.4 | 18.2 | 18 | 14.1 | 14.1 | 234 | 234.8 | 235 | 81.5 | 81.3 | 81.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 32289 | 1 | 41 | 6118.3 | 326 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:54 | Normal | 537.8 | 533.5 | 553.3 | 554.4 | 13.8 | 14 | 10.8 | 10.9 | 232.8 | 234.2 | 233.6 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27047 | 1 | 42 | 6120.8 | 326 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:59 | Normal | 550.3 | 546 | 549.4 | 555.7 | 13.2 | 13.1 | 11.1 | 10.8 | 232 | 233 | 233.2 | 62.9 | 62.8 | 63 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 26183 | 1 | 41.9 | 6123 | 326 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:04 | Normal | 551.3 | 545 | 577.4 | 559.3 | 15.5 | 15.4 | 11.8 | 12.6 | 232.8 | 234.4 | 234 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 26709 | 1 | 41.2 | 6124.9 | 326 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:09 | Normal | 541.3 | 538.1 | 547.7 | 552.1 | 19.6 | 19.5 | 15.8 | 16 | 234.4 | 234.8 | 234.8 | 89.3 | 88.9 | 89 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36056 | 1 | 41.7 | 6127.4 | 326 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:14 | Normal | 531.8 | 538.7 | 542.5 | 550 | 18 | 17.8 | 14.6 | 14.9 | 233.6 | 233.4 | 234.8 | 81.5 | 81.6 | 81.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 33109 | 1 | 43.6 | 6130.3 | 326 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:19 | Normal | 526.5 | 526.4 | 544 | 549.2 | 21 | 20.7 | 17.1 | 17.3 | 234.6 | 234.4 | 234.4 | 94.7 | 94.4 | 94.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37415 | 1 | 44.6 | 6133 | 326 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:24 | Normal | 545.6 | 538.5 | 534.2 | 544.5 | 18.3 | 18.4 | 16 | 16.1 | 233.8 | 234 | 233.8 | 86.5 | 86.1 | 86.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32817 | 1 | 46.2 | 6136 | 326 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:29 | Normal | 537.7 | 529.2 | 533.1 | 539.5 | 21 | 20.8 | 17.9 | 17.9 | 234.2 | 234.6 | 233.6 | 96.1 | 96 | 95.9 | 60.01 | 60 | 60 | 38254 | 1 | 47.6 | 6139.3 | 326 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:34 | Normal | 524.6 | 524.3 | 541.1 | 537.3 | 21.5 | 20.7 | 17.3 | 18.3 | 234.6 | 235 | 234.8 | 96.6 | 96.3 | 96.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36159 | 1 | 49 | 6142.6 | 326 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:39 | Normal | 520 | 511.6 | 523.2 | 524.6 | 20.9 | 21.2 | 17.8 | 18.3 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 92.9 | 92.3 | 92.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41500 | 1 | 50.3 | 6146 | 326 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:44 | Normal | 514.5 | 514 | 524.5 | 525.7 | 20.3 | 20.3 | 17.5 | 17.9 | 233.8 | 234 | 233.8 | 91.2 | 90.9 | 91 | 60.02 | 60 | 60.01 | 38457 | 1 | 51.2 | 6149.5 | 326 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:49 | Normal | 515.4 | 512.2 | 519.2 | 529.5 | 27.2 | 27.1 | 24 | 23.8 | 235 | 234 | 235.8 | 122.8 | 122.1 | 121.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 49165 | 1 | 51.4 | 6152.9 | 327 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:54 | Normal | 519.3 | 509.3 | 518.7 | 525 | 13.6 | 13.5 | 12 | 12.1 | 231.6 | 232.8 | 232 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 60 | 60 | 60 | 24387 | 1 | 50.3 | 6155.5 | 327 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:59 | Normal | 529.4 | 543.8 | 531.5 | 500 | 16.1 | 12.8 | 14.6 | 12.8 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 71.4 | 71.2 | 71.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27258 | 1 | 48.2 | 6157.7 | 327 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:04 | Normal | 521 | 521.7 | 534.4 | 521.6 | 25.6 | 25.3 | 22.2 | 22.8 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 117.1 | 116.6 | 116.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 47132 | 1 | 48.2 | 6161 | 327 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:09 | Normal | 515.3 | 509.1 | 515 | 524.5 | 25.8 | 25.4 | 22.6 | 22.7 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 115.3 | 114.8 | 114.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 46504 | 1 | 49.8 | 6164.7 | 327 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:14 | Normal | 504.7 | 498.6 | 516.4 | 513.8 | 27.8 | 27.6 | 24.6 | 25 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 124 | 123.6 | 123.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 50139 | 1 | 51.6 | 6168.7 | 327 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:19 | Normal | 513.6 | 508.7 | 518 | 523.6 | 14 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 64.6 | 64.4 | 64.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24837 | 1 | 51.1 | 6171.5 | 327 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:24 | Normal | 515.3 | 515.3 | 528.2 | 523.5 | 13.6 | 13.3 | 12.2 | 12.6 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 63 | 62.7 | 63 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24807 | 1 | 48.8 | 6173.7 | 327 | 4 | 4 | 4.2 | 0.8 | 4 | 4.2 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:29 | Normal | 524 | 524.3 | 532.5 | 531.1 | 12.3 | 12 | 11.2 | 11.3 | 230.6 | 231.2 | 231 | 57.4 | 57.1 | 57.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22590 | 1 | 47 | 6175.7 | 327 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:34 | Normal | 532.3 | 525.1 | 537.1 | 531.4 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 51.8 | 51.7 | 51.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 20266 | 1 | 45.1 | 6177.4 | 327 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:39 | Normal | 530.1 | 528 | 535.4 | 537.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 56.8 | 56.5 | 56.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 22074 | 1 | 43.7 | 6179.2 | 327 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:44 | Normal | 539.2 | 528.1 | 534.2 | 540.2 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 15.1 | 232.2 | 233.2 | 233.8 | 78.7 | 78.4 | 78.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31696 | 1 | 43.5 | 6181.6 | 327 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:49 | Normal | 519.4 | 522.4 | 526.2 | 534.6 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 16.3 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 83.3 | 83.2 | 83.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31918 | 1 | 44.9 | 6184.8 | 328 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:54 | Normal | 525 | 530.3 | 528.7 | 528 | 22.6 | 22.5 | 21.1 | 22 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 108.1 | 108 | 107.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40823 | 1 | 45.5 | 6187.6 | 328 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:59 | Normal | 512.3 | 524 | 536.1 | 533.4 | 18.3 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 232.6 | 232 | 233.2 | 83.7 | 83.4 | 83.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32232 | 1 | 46.1 | 6190.5 | 328 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:04 | Normal | 522.4 | 519.3 | 532.6 | 528.9 | 14.9 | 15.1 | 13.6 | 14.3 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31063 | 1 | 46.9 | 6193.6 | 328 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:09 | Normal | 506.2 | 516.2 | 520.5 | 534.5 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 21.7 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 108.6 | 108.5 | 108.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33978 | 1 | 46.5 | 6196.2 | 328 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:14 | Normal | 494.6 | 504.4 | 519.2 | 538.1 | 21.5 | 20.5 | 19.8 | 18.6 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 96.6 | 96.2 | 96.1 | 60 | 60 | 60 | 42432 | 1 | 47.8 | 6199.6 | 328 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:19 | Normal | 502.2 | 505.5 | 514.7 | 506.4 | 25.3 | 24.3 | 23.6 | 24.5 | 232.6 | 233.2 | 233.6 | 117 | 116.6 | 116.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44879 | 1 | 49.2 | 6203.2 | 328 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 7.6 | 7.9 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:24 | Normal | 514.3 | 507.1 | 508.9 | 521.4 | 21.8 | 22.2 | 20.6 | 21.1 | 232.4 | 232 | 231.6 | 101.7 | 101.3 | 101.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36718 | 1 | 49.3 | 6206.3 | 328 | 7 | 7.1 | 7 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:29 | Normal | 499.6 | 505.2 | 508.9 | 510.2 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 232.2 | 232 | 231.8 | 87.8 | 87.5 | 87.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 34746 | 1 | 49.7 | 6209.5 | 328 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:34 | Normal | 506.1 | 511.6 | 516.4 | 505.8 | 23.8 | 22.5 | 22 | 21.7 | 232.4 | 233.2 | 232.8 | 104.6 | 104.5 | 104.2 | 60 | 60 | 60 | 44749 | 1 | 49.7 | 6212.6 | 328 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:39 | Normal | 500.5 | 504.4 | 516.4 | 503.6 | 16 | 15.6 | 15 | 15.6 | 231.2 | 231.4 | 232 | 73.7 | 73.5 | 73.4 | 60 | 60.02 | 60 | 29101 | 1 | 50.2 | 6215.7 | 328 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.9 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:44 | Normal | 503.3 | 510.3 | 509.3 | 521.6 | 20.5 | 21.3 | 19.1 | 20.6 | 231 | 231.6 | 231.6 | 97.5 | 97.3 | 97.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37503 | 1 | 49.2 | 6218.4 | 328 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:49 | Normal | 511.5 | 515.4 | 510.2 | 514.3 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 66.9 | 66.6 | 66.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 26861 | 1 | 48.9 | 6221 | 329 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:54 | Normal | 557.3 | 565.2 | 569.8 | 571.1 | 26.3 | 23 | 22.4 | 22.8 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 125.2 | 124.7 | 124.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 50487 | 1 | 48.4 | 6223.9 | 329 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:59 | Normal | 525.3 | 525.4 | 525.2 | 525.5 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 27.8 | 235 | 233.8 | 234.6 | 130.1 | 129.7 | 129.5 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 49188 | 1 | 51.3 | 6228 | 329 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:04 | Normal | 494.6 | 478.5 | 489.3 | 488.6 | 22 | 22.7 | 22.1 | 22.6 | 232.4 | 233.4 | 233.4 | 103.3 | 103.1 | 103 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 38569 | 1 | 53.2 | 6231.9 | 329 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:09 | Normal | 479.6 | 479.5 | 487.1 | 491.4 | 21 | 20.9 | 20.3 | 20.7 | 232.2 | 232.4 | 231.8 | 94.1 | 93.9 | 93.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38944 | 1 | 54.3 | 6235.7 | 329 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:14 | Normal | 496.5 | 490.2 | 486.9 | 490.3 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 232 | 231.8 | 232 | 90.9 | 90.4 | 90.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35756 | 1 | 54.4 | 6239 | 329 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:19 | Normal | 494.5 | 497.3 | 502.9 | 498.2 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17.7 | 232 | 232.2 | 232.6 | 82.3 | 82 | 82.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32684 | 1 | 53.3 | 6241.9 | 329 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:24 | Normal | 500.3 | 494.1 | 502.3 | 506.7 | 20.5 | 20.7 | 20 | 20.1 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 95.5 | 95.3 | 95.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 39303 | 1 | 52.2 | 6244.7 | 329 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:29 | Normal | 508.5 | 501.3 | 511.4 | 508.8 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 232 | 231.8 | 231.8 | 101.6 | 101.2 | 101.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40072 | 1 | 52.2 | 6248 | 329 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:34 | Normal | 500.9 | 502.1 | 500.4 | 512.4 | 21.2 | 21.1 | 21 | 21.2 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 100 | 99.7 | 99.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39185 | 1 | 52.4 | 6251.2 | 329 | 6.8 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:39 | Normal | 496.5 | 495.3 | 515.1 | 509.3 | 22.1 | 22.3 | 21.3 | 22.3 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 104.1 | 103.7 | 103.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40372 | 1 | 53.1 | 6254.7 | 329 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:44 | Normal | 502.2 | 500 | 505.2 | 508.5 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 82.8 | 82.3 | 82.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 32788 | 1 | 52.9 | 6257.7 | 329 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:49 | Normal | 510.6 | 506.3 | 505.1 | 516.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 231.4 | 232.6 | 232 | 92.3 | 92.2 | 91.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36558 | 1 | 51.9 | 6260.6 | 330 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:54 | Normal | 517.3 | 508.2 | 517.2 | 518.6 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 18 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 85.4 | 85.1 | 85.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 33701 | 1 | 51.4 | 6263.5 | 330 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:59 | Normal | 508 | 504.7 | 526.7 | 525.9 | 18.3 | 18.5 | 17.8 | 18.1 | 231.8 | 231.4 | 232.6 | 88.5 | 88.2 | 88.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34485 | 1 | 50.9 | 6266.4 | 330 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:04 | Normal | 507.7 | 510.5 | 515.1 | 516.3 | 19.5 | 19.2 | 19 | 19.5 | 231.8 | 232 | 231.6 | 92.6 | 92.4 | 92.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37361 | 1 | 51.1 | 6269.7 | 330 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:09 | Normal | 506.3 | 511.2 | 516.9 | 511.2 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 230.2 | 232 | 231.6 | 82.1 | 81.9 | 81.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 32605 | 1 | 50.8 | 6272.5 | 330 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:14 | Normal | 509.5 | 513.3 | 522.9 | 525.3 | 15.4 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 230 | 230.6 | 230.8 | 73.6 | 73.5 | 73.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29064 | 1 | 49.9 | 6275.1 | 330 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:19 | Normal | 504.5 | 515.4 | 530.3 | 530.7 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.1 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 64.2 | 64 | 64 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25095 | 1 | 48.7 | 6277.3 | 330 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:24 | Normal | 522.1 | 521.4 | 526 | 533.7 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 228.8 | 229.8 | 229 | 57.6 | 57.3 | 57.6 | 60 | 60 | 60 | 22439 | 1 | 47.4 | 6279.3 | 330 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:29 | Normal | 526.3 | 522.2 | 522.2 | 535.4 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 227.4 | 229.2 | 229 | 51.4 | 51.1 | 51.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19953 | 1 | 46 | 6281.1 | 330 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:34 | Normal | 526.4 | 529.3 | 531.7 | 528.9 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.3 | 227.4 | 228.4 | 227.4 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19919 | 1 | 44.6 | 6282.8 | 330 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:39 | Normal | 531.1 | 527.2 | 538.2 | 539.5 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9 | 229.2 | 230.2 | 230.2 | 45.1 | 45.2 | 45.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17727 | 1 | 43.4 | 6284.3 | 330 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:44 | Normal | 533.2 | 530.1 | 530.2 | 541.6 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 40.8 | 40.8 | 41 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 15626 | 1 | 42.2 | 6285.7 | 330 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:49 | Normal | 535.5 | 537.2 | 542.6 | 530.5 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 229.8 | 231.2 | 230 | 39.9 | 39.9 | 40 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15297 | 1 | 41.2 | 6287 | 331 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:54 | Normal | 532.3 | 537.4 | 538.4 | 538.7 | 8.1 | 8 | 7.7 | 8 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 40.1 | 40 | 40.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 15311 | 1 | 40.2 | 6288.3 | 331 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:59 | Normal | 534.3 | 537.2 | 544 | 542.5 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.3 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 15867 | 1 | 39.7 | 6289.5 | 331 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:04 | Normal | 540.2 | 540.2 | 546.9 | 550.1 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 41.3 | 41.3 | 41.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15853 | 1 | 39.2 | 6290.9 | 331 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:09 | Normal | 534.7 | 534.6 | 546.1 | 540.5 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 7 | 229 | 230.2 | 229.8 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 60 | 60.03 | 60 | 13412 | 1 | 38.5 | 6292.1 | 331 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:14 | Normal | 533.6 | 528.3 | 538.3 | 535.7 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 228.4 | 229.2 | 228 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9711 | 1 | 37.8 | 6293.1 | 331 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:19 | Normal | 543.5 | 541.3 | 540.3 | 540.5 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 228.4 | 229.2 | 228.2 | 21.8 | 21.7 | 22 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8259 | 1 | 37 | 6293.8 | 331 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:24 | Normal | 546.8 | 556.4 | 550.3 | 561.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 227.4 | 229.8 | 228.8 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9359 | 1 | 36.3 | 6294.5 | 331 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:29 | Normal | 555.6 | 553.3 | 559.7 | 556 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 228 | 229.8 | 229.4 | 27.1 | 27 | 27.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10258 | 1 | 35.8 | 6295.3 | 331 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:34 | Normal | 554.3 | 563.1 | 557.9 | 561.3 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 228.2 | 229.4 | 230.2 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11933 | 1 | 35.4 | 6296.3 | 331 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:39 | Normal | 559.5 | 563.6 | 567 | 566.4 | 7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 229.6 | 230.6 | 230.6 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 14243 | 1 | 35.3 | 6297.3 | 331 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:44 | Normal | 552.5 | 562.4 | 569.7 | 574.9 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.5 | 230.4 | 231 | 230.6 | 43.3 | 43.1 | 43.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16512 | 1 | 35.4 | 6298.6 | 331 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:49 | Normal | 554.9 | 561.4 | 562.7 | 558.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.3 | 230.4 | 230.6 | 231.2 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18554 | 1 | 35.8 | 6300.2 | 332 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:54 | Normal | 556.4 | 557.2 | 562 | 556.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19404 | 1 | 35.9 | 6301.7 | 332 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:59 | Normal | 544.4 | 554.2 | 552.2 | 550.5 | 8 | 8 | 7.8 | 8.2 | 228.8 | 230.8 | 230.4 | 41 | 40.9 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15765 | 1 | 36.1 | 6303.3 | 332 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:04 | Normal | 551.6 | 556.2 | 556.1 | 548.5 | 8 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 41.6 | 41.4 | 41.7 | 60 | 60 | 59.99 | 15909 | 1 | 35.9 | 6304.6 | 332 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:09 | Normal | 546.4 | 544 | 549 | 553.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 230 | 231.4 | 230.8 | 43.4 | 43.2 | 43.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16571 | 1 | 35.9 | 6305.9 | 332 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:14 | Normal | 546.8 | 545.8 | 551.4 | 549.9 | 8.6 | 9 | 8.7 | 9.1 | 230 | 231.8 | 231 | 44.9 | 45 | 45.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17225 | 1 | 35.9 | 6307.3 | 332 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:19 | Normal | 545.7 | 541.4 | 539.4 | 552.8 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 230.6 | 231.6 | 231 | 45.5 | 45.4 | 45.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 17884 | 1 | 36 | 6308.8 | 332 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:24 | Normal | 540.3 | 544.2 | 541.7 | 548 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19655 | 1 | 36.2 | 6310.4 | 332 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:29 | Normal | 545.4 | 544 | 547.6 | 547 | 11.8 | 12 | 11.8 | 12.2 | 232 | 233 | 232.4 | 60 | 59.6 | 59.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 23517 | 1 | 36.5 | 6312.2 | 332 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:34 | Normal | 530.9 | 527.8 | 548.4 | 547.6 | 22 | 23.5 | 19.4 | 24 | 235.2 | 235.8 | 235.2 | 107.8 | 107.5 | 107.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 46083 | 1 | 38.9 | 6315.4 | 332 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:39 | Normal | 530.2 | 519.2 | 517.9 | 517.2 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 232 | 232.8 | 232.2 | 61.6 | 61.5 | 61.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28554 | 1 | 41.8 | 6318.6 | 332 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:44 | Normal | 516.6 | 519.4 | 515.8 | 524.1 | 20.4 | 19 | 19.4 | 21.8 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 97.9 | 97.6 | 97.6 | 60 | 60 | 60 | 40865 | 1 | 41.8 | 6321 | 332 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:49 | Normal | 518.6 | 527.1 | 513.6 | 521.4 | 19.3 | 18.9 | 17.6 | 22.1 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 93.9 | 93.5 | 93.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37700 | 1 | 41.8 | 6323.3 | 333 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:54 | Normal | 516.3 | 513 | 514.5 | 510.8 | 16.6 | 16.8 | 14.6 | 19.6 | 232.4 | 233.8 | 233.6 | 81.1 | 81 | 80.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32409 | 1 | 42.9 | 6326.3 | 333 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:59 | Normal | 519.6 | 521.4 | 517.1 | 519.5 | 16.2 | 16.1 | 14 | 19.2 | 232.4 | 233 | 232.8 | 79.6 | 79.4 | 79.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31603 | 1 | 43.2 | 6328.9 | 333 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:04 | Normal | 511.2 | 519 | 497.5 | 514.9 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 16.4 | 231.2 | 233.4 | 232.4 | 65.9 | 65.7 | 65.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27025 | 1 | 43.3 | 6331.3 | 333 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:09 | Normal | 518.3 | 525.2 | 541.2 | 518.4 | 13.9 | 14 | 10.9 | 17.1 | 232.6 | 233.4 | 232.4 | 68.8 | 68.7 | 69 | 60 | 60 | 60 | 27066 | 1 | 42.5 | 6333.3 | 333 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:14 | Normal | 528 | 529.2 | 507.1 | 530.2 | 12.6 | 12.9 | 10 | 15.9 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 24596 | 1 | 42.2 | 6335.4 | 333 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:19 | Normal | 523.6 | 530.5 | 533.1 | 529.5 | 12.5 | 12.5 | 9 | 15.5 | 231.2 | 232.6 | 231 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23596 | 1 | 41.7 | 6337.4 | 333 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:24 | Normal | 530.3 | 535.1 | 553.6 | 529.7 | 11.7 | 11.6 | 7.9 | 14.9 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 22523 | 1 | 40.9 | 6339.1 | 333 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:29 | Normal | 543.3 | 534.3 | 499 | 544.4 | 11 | 11.2 | 7.8 | 14 | 230 | 231.2 | 231.8 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60 | 60 | 59.99 | 21084 | 1 | 40.4 | 6340.9 | 333 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:34 | Normal | 531.8 | 537.5 | 490.9 | 536.4 | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 13.8 | 230 | 231.2 | 230.6 | 52 | 51.9 | 52.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20314 | 1 | 40.1 | 6342.6 | 333 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:39 | Normal | 545 | 534.2 | 543.1 | 537.4 | 9.8 | 10 | 6.1 | 13.1 | 230 | 231.2 | 231.4 | 48.7 | 48.4 | 48.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19161 | 1 | 39.7 | 6344.3 | 333 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:44 | Normal | 539.3 | 539.2 | 472.5 | 537.6 | 8.8 | 9.2 | 6 | 12.2 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 44.5 | 44.3 | 44.6 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 16965 | 1 | 39.2 | 6345.8 | 333 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:49 | Normal | 544.6 | 545.4 | 545 | 522.2 | 7.5 | 8.6 | 5.1 | 12.1 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 42.4 | 42.3 | 42.6 | 60 | 59.96 | 60.03 | 11968 | 1 | 38.4 | 6346.8 | 334 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:54 | Normal | 515.3 | 538.1 | 509.7 | 549.9 | 6.4 | 8.2 | 4.8 | 11.2 | 229.2 | 230.8 | 230.6 | 37.7 | 37.4 | 37.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 14454 | 1 | 37.9 | 6348.1 | 334 | 2.2 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:59 | Normal | 539.5 | 544.2 | 470.6 | 547 | 5.1 | 7.5 | 4.5 | 10.4 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13081 | 1 | 37.4 | 6349.2 | 334 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:04 | Normal | 525.6 | 543.3 | 503.2 | 547.6 | 4.8 | 7.1 | 4.1 | 10.1 | 227.8 | 229 | 228.8 | 32.7 | 32.8 | 33 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12515 | 1 | 37 | 6350.3 | 334 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:09 | Normal | 529.7 | 535.3 | 533.5 | 553.9 | 4.5 | 6.9 | 4 | 9.8 | 227.2 | 229 | 228.4 | 32.2 | 32 | 32.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12003 | 1 | 36.5 | 6351.1 | 334 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:14 | Normal | 513.2 | 521.6 | 514.2 | 502.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.7 | 227.4 | 228 | 227.8 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3383 | 1 | 36.2 | 6352 | 334 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:19 | Normal | 567 | 546.5 | 523.9 | 525.2 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 8.5 | 227.4 | 229.6 | 228.2 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9736 | 1 | 35.6 | 6352.7 | 334 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:24 | Normal | 572.7 | 535.2 | 547.1 | 528.2 | 2.6 | 5 | 2.8 | 7.5 | 227.6 | 229.4 | 228 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 8572 | 1 | 35.4 | 6353.5 | 334 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:29 | Normal | 562.8 | 546.5 | 514.5 | 503.9 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | 7.2 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7817 | 1 | 35 | 6354.2 | 334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:34 | Normal | 548.4 | 543.2 | 517.6 | 505 | 2.3 | 4.1 | 2.6 | 6.8 | 227.6 | 229.4 | 228.4 | 18.8 | 19 | 19.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6694 | 1 | 34.7 | 6354.8 | 334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:39 | Normal | 540.2 | 543.5 | 534 | 479.8 | 2 | 3.5 | 2.1 | 6.1 | 228 | 229.4 | 228 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5743 | 1 | 34.4 | 6355.3 | 334 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:44 | Normal | 503.5 | 538.3 | 549.9 | 499.4 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 5.1 | 227.6 | 229 | 228.2 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4902 | 1 | 34.2 | 6355.8 | 334 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:49 | Normal | 503.5 | 544.2 | 513.6 | 414.7 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 5 | 228 | 228.8 | 227.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4118 | 1 | 33.9 | 6356.2 | 335 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:54 | Normal | 538.9 | 524.8 | 516.2 | 391.6 | 1 | 2.4 | 1.7 | 4.6 | 226.8 | 228.8 | 228.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3545 | 1 | 33.8 | 6356.5 | 335 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:59 | Normal | 551.2 | 532 | 493.8 | 365.9 | 1 | 2 | 1.6 | 3.7 | 226.8 | 228 | 226.8 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2947 | 1 | 33.5 | 6356.7 | 335 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:04 | Normal | 555.1 | 542.2 | 567.4 | 351.9 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 228 | 229.8 | 228.8 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2315 | 1 | 33.2 | 6357 | 335 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:09 | Normal | 549.5 | 545.3 | 566.3 | 281.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 228 | 230 | 228.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1912 | 1 | 33 | 6357.1 | 335 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:14 | Normal | 532.3 | 543.3 | 536.9 | 314.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 227.4 | 229.2 | 227.8 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1512 | 1 | 32.8 | 6357.3 | 335 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:19 | Normal | 525.4 | 533 | 565.4 | 412.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 228 | 230.2 | 228.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1199 | 1 | 32.5 | 6357.4 | 335 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:24 | Normal | 524.6 | 517.3 | 554.5 | 543.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 227.8 | 228.8 | 227.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1016 | 1 | 32.3 | 6357.5 | 335 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:29 | Normal | 507.7 | 515.3 | 528.2 | 506 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228 | 229.8 | 228.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 839 | 1 | 32.1 | 6357.6 | 335 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:34 | Normal | 484.9 | 517.3 | 521.3 | 535.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 229.4 | 228.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 586 | 1 | 31.9 | 6357.6 | 335 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:39 | Normal | 502.2 | 512.5 | 530.1 | 523.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.2 | 229.2 | 228 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 460 | 1 | 31.7 | 6357.7 | 335 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:44 | Normal | 477.3 | 514.1 | 515.2 | 513.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 368 | 1 | 31.5 | 6357.7 | 335 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:49 | Normal | 488.9 | 511.5 | 488.2 | 464.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 227 | 229 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 221 | 1 | 31.3 | 6357.7 | 336 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:54 | Normal | 494.4 | 520.3 | 495.4 | 512.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227 | 228.4 | 228 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 64 | 1 | 31.1 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:59 | Normal | 483.3 | 518.6 | 490.5 | 498.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9 | 1 | 30.9 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:04 | Normal | 494.3 | 483.5 | 443.1 | 474.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227 | 228.2 | 227 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 13 | 1 | 30.8 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:09 | Normal | 443.9 | 439.8 | 436.7 | 451.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.8 | 228 | 226.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 30.6 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:14 | Normal | 327.8 | 330.4 | 301.7 | 335.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 229 | 227.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 30.4 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:19 | Normal | 204.7 | 221.3 | 203.4 | 201.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.4 | 228.6 | 227.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22 | 1 | 30.2 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0