## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-17 05:06 | Wait | 441.3 | 441 | 440.8 | 440.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.5 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:11 | Wait | 464.4 | 464.1 | 464.1 | 464 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 22.8 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:16 | Wait | 470.3 | 470 | 469.9 | 469.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:21 | Wait | 496.5 | 496.2 | 496.1 | 496 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:26 | Normal | 484.4 | 503.1 | 502.9 | 500.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.8 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 23.1 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:31 | Normal | 516.6 | 503.9 | 482 | 493.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 79 | 1 | 23.4 | 6357.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:36 | Normal | 524.4 | 501.7 | 499.8 | 503.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 101 | 1 | 23.9 | 6357.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:41 | Normal | 525 | 509.6 | 524.9 | 548 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 200 | 1 | 24.1 | 6357.8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:46 | Normal | 528.4 | 504.8 | 534.9 | 549.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228.6 | 230.6 | 229 | 3.9 | 4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1395 | 1 | 24.2 | 6357.8 | 336 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:51 | Normal | 515.6 | 538.7 | 528.6 | 529 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1781 | 1 | 24.4 | 6358 | 337 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 05:56 | Normal | 542.4 | 527.7 | 496.9 | 545 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 229.4 | 230.8 | 230 | 4 | 4 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1476 | 1 | 24.6 | 6358.1 | 337 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:01 | Normal | 569.3 | 514 | 537 | 534.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 228.6 | 230.6 | 229.6 | 5.6 | 5.8 | 6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1933 | 1 | 24.9 | 6358.2 | 337 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:06 | Normal | 553 | 533.8 | 522.6 | 536 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2076 | 1 | 25.1 | 6358.4 | 337 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:11 | Normal | 550.4 | 544.7 | 556.2 | 544.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.8 | 230.8 | 229.6 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3927 | 1 | 25.3 | 6358.6 | 337 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:16 | Normal | 536.4 | 538.7 | 556.7 | 547 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.3 | 229.4 | 231 | 229.6 | 10.7 | 10.8 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3870 | 1 | 25.5 | 6359 | 337 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:21 | Normal | 536.5 | 545.7 | 542.8 | 546.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3089 | 1 | 25.7 | 6359.3 | 337 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:26 | Normal | 544.4 | 526.6 | 559.3 | 542.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 228.6 | 230.4 | 229 | 8 | 7.9 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2809 | 1 | 25.7 | 6359.5 | 337 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:31 | Normal | 545 | 559.6 | 556.7 | 561.5 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4998 | 1 | 25.8 | 6359.8 | 337 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:36 | Normal | 562.4 | 554.8 | 559 | 565.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 229.8 | 231 | 230.8 | 18.1 | 17.8 | 18.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6494 | 1 | 26.2 | 6360.4 | 337 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:41 | Normal | 547.8 | 530.9 | 533.8 | 541.1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230 | 231 | 230.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2920 | 1 | 26.3 | 6360.8 | 337 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:46 | Normal | 516.4 | 527.9 | 523.1 | 532.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2501 | 1 | 26.4 | 6360.9 | 337 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:51 | Normal | 544.4 | 527.6 | 534.7 | 533 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230.8 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 261 | 1 | 26.3 | 6361.1 | 338 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 06:56 | Normal | 538.6 | 566.9 | 545.6 | 505.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 229.4 | 230.8 | 230 | 3 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1020 | 1 | 25.9 | 6361.1 | 338 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:01 | Normal | 565.7 | 563.8 | 561.9 | 562.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 15.7 | 15.8 | 16 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5601 | 1 | 25.5 | 6361.4 | 338 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:06 | Normal | 553.6 | 556.9 | 540.5 | 557.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 229.4 | 230.2 | 230 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4788 | 1 | 25.3 | 6361.9 | 338 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:11 | Normal | 555.6 | 534.7 | 542.5 | 544.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 229 | 229.8 | 229.8 | 9 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3232 | 1 | 25 | 6362.2 | 338 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:16 | Normal | 544.4 | 546.7 | 542.6 | 565.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.4 | 231 | 230 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3669 | 1 | 24.8 | 6362.4 | 338 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:21 | Normal | 537.8 | 544 | 562.7 | 554 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 229.4 | 230 | 230.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3343 | 1 | 24.6 | 6362.8 | 338 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:26 | Normal | 547.6 | 546.9 | 555.3 | 555.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4426 | 1 | 24.5 | 6363.2 | 338 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:31 | Normal | 552.4 | 566.7 | 558.1 | 576.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 231.6 | 232.6 | 232.6 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8485 | 1 | 24.3 | 6363.6 | 338 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:36 | Normal | 550.9 | 558.1 | 562.6 | 561.6 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 15.8 | 15.7 | 16 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6003 | 1 | 24.4 | 6364.4 | 338 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:41 | Normal | 519.6 | 530.7 | 529.8 | 536.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 78 | 1 | 24.4 | 6364.5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:46 | Normal | 537.4 | 544.9 | 539.5 | 540.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 227 | 229 | 228 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2313 | 1 | 23.9 | 6364.6 | 338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:51 | Normal | 517.4 | 534.9 | 542.8 | 529.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 227.6 | 228.4 | 228 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1642 | 1 | 23.9 | 6365.2 | 339 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 07:56 | Normal | 527.5 | 503.7 | 529 | 557.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 3 | 3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 998 | 1 | 23.6 | 6365.2 | 339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:01 | Normal | 551.9 | 560.6 | 568.1 | 585.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4352 | 1 | 23.2 | 6365.4 | 339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:06 | Normal | 568.1 | 562.1 | 572.9 | 576.3 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 230.8 | 232 | 230.6 | 27 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10493 | 1 | 23 | 6366.1 | 339 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:11 | Normal | 542.7 | 550.5 | 554.3 | 554.7 | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3929 | 1 | 23 | 6366.7 | 339 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:16 | Normal | 537.4 | 550.9 | 533.9 | 543.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 228.8 | 231 | 229.4 | 5 | 5 | 5.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1740 | 1 | 23 | 6366.9 | 339 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:21 | Normal | 501.5 | 535.7 | 544.7 | 520.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 513 | 1 | 22.8 | 6367 | 339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:26 | Normal | 530.5 | 535.8 | 525.9 | 533.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 337 | 1 | 22.4 | 6367 | 339 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:31 | Normal | 507.5 | 546.8 | 549.7 | 547 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 346 | 1 | 22.2 | 6367 | 339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:36 | Normal | 530.4 | 529.4 | 542.4 | 519 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 229.6 | 229 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 609 | 1 | 22 | 6367.1 | 339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:41 | Normal | 535.7 | 551 | 538.9 | 539.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 228.4 | 229.8 | 229 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 560 | 1 | 21.9 | 6367.1 | 339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:46 | Normal | 533.3 | 513.6 | 506 | 515.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 392 | 1 | 21.9 | 6367.2 | 339 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:51 | Normal | 526.6 | 535.7 | 523.6 | 519.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 230.4 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 435 | 1 | 21.9 | 6367.2 | 340 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 08:56 | Normal | 520.7 | 514.4 | 520.2 | 523 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 658 | 1 | 21.8 | 6367.2 | 340 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:01 | Normal | 539.6 | 530.9 | 530.9 | 534 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 686 | 1 | 21.8 | 6367.3 | 340 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:06 | Normal | 521.7 | 541.5 | 526.6 | 540 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229.4 | 230 | 230 | 4 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1287 | 1 | 21.8 | 6367.4 | 340 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:11 | Normal | 544.3 | 553.6 | 546.7 | 531.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230.6 | 230.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2214 | 1 | 21.7 | 6367.5 | 340 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:16 | Normal | 560.2 | 544.5 | 562.4 | 544.9 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 230 | 230.8 | 230.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2953 | 1 | 21.8 | 6367.7 | 340 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:21 | Normal | 570.5 | 566.7 | 559.8 | 563.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 230.6 | 230.8 | 230.8 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4734 | 1 | 21.7 | 6368.1 | 340 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:26 | Normal | 543.6 | 570.7 | 543.5 | 556.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 230 | 230.8 | 230.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3171 | 1 | 21.8 | 6368.4 | 340 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:31 | Normal | 554.9 | 554 | 543.7 | 532.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2268 | 1 | 21.8 | 6368.6 | 340 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:36 | Normal | 554 | 535.3 | 547.6 | 553.9 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 229.4 | 231 | 230.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2889 | 1 | 21.9 | 6368.8 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:41 | Normal | 554.6 | 564.1 | 541.4 | 562 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4027 | 1 | 21.8 | 6369.1 | 340 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:46 | Normal | 552.6 | 556.7 | 566.8 | 557.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 12.2 | 12 | 12.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4202 | 1 | 21.8 | 6369.5 | 340 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:51 | Normal | 579.4 | 570.8 | 580.8 | 574 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8777 | 1 | 22 | 6370 | 341 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 09:56 | Normal | 565.5 | 568.7 | 566.4 | 565.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.8 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 20 | 20 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7527 | 1 | 22.2 | 6370.7 | 341 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:01 | Normal | 576.4 | 577.4 | 569.7 | 572.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 231.6 | 232.4 | 232.8 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10630 | 1 | 22.3 | 6371.4 | 341 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:06 | Normal | 571.7 | 577.9 | 580.4 | 573.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 232.8 | 233.8 | 233.2 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13436 | 1 | 22.6 | 6372.4 | 341 | 2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:11 | Normal | 567.2 | 571.9 | 572.2 | 572.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 60.01 | 60 | 60 | 13166 | 1 | 22.9 | 6373.5 | 341 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:16 | Normal | 575.7 | 569.8 | 573.9 | 572 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 231.6 | 232.6 | 232 | 29.2 | 29 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11158 | 1 | 23.1 | 6374.5 | 341 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:21 | Normal | 569 | 564.8 | 568.7 | 565 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 27 | 26.9 | 27.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10525 | 1 | 23 | 6375.5 | 341 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:26 | Normal | 575.4 | 571.5 | 579.7 | 568.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9682 | 1 | 23 | 6376.2 | 341 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:31 | Normal | 564.7 | 564.7 | 566.1 | 575.2 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 10835 | 1 | 23 | 6377.1 | 341 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:36 | Normal | 556.5 | 571.9 | 571.2 | 563.4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8352 | 1 | 23.1 | 6377.9 | 341 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:41 | Normal | 573 | 568.9 | 567.6 | 569 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7478 | 1 | 23 | 6378.6 | 341 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:46 | Normal | 561.6 | 555.6 | 549.7 | 547.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 229.4 | 231 | 230.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3175 | 1 | 23.1 | 6379 | 341 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:51 | Normal | 554.5 | 542.7 | 560 | 548.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 231 | 231.4 | 231 | 9 | 9 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3116 | 1 | 23 | 6379.2 | 342 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 10:56 | Normal | 552.4 | 555.8 | 544.7 | 557.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 230.8 | 232 | 231.6 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 3966 | 1 | 22.9 | 6379.5 | 342 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:01 | Normal | 556.5 | 568.7 | 555.6 | 561.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 231.8 | 232.4 | 231.6 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4900 | 1 | 22.9 | 6379.9 | 342 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:06 | Normal | 550 | 544.9 | 553.8 | 547.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 230 | 231 | 230.4 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2802 | 1 | 22.8 | 6380.2 | 342 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:11 | Normal | 556.4 | 554.5 | 549.7 | 555.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3377 | 1 | 22.8 | 6380.5 | 342 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:16 | Normal | 532.7 | 563.3 | 535.7 | 526.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 228.6 | 230 | 229.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2017 | 1 | 22.7 | 6380.7 | 342 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:21 | Normal | 528.5 | 543.4 | 550.9 | 538.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 228.8 | 230.2 | 228.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1539 | 1 | 22.6 | 6380.8 | 342 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:26 | Normal | 532.3 | 543.5 | 551.2 | 538.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 229.4 | 230 | 229.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1806 | 1 | 22.4 | 6381 | 342 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:31 | Normal | 520.9 | 517.1 | 510.8 | 537.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 229.2 | 230.6 | 230 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1063 | 1 | 22.3 | 6381.1 | 342 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:36 | Normal | 521.8 | 555.8 | 542.7 | 555.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230 | 230 | 230.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2091 | 1 | 22.3 | 6381.2 | 342 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:41 | Normal | 546.9 | 545.9 | 565.8 | 556.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 230 | 231.2 | 230.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2670 | 1 | 22.2 | 6381.4 | 342 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:46 | Normal | 558.2 | 555.6 | 548 | 561.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 229 | 230.2 | 229 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3075 | 1 | 22.2 | 6381.7 | 342 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:51 | Normal | 563.5 | 552.5 | 561.6 | 548.1 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.4 | 230.8 | 230.4 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3731 | 1 | 22.1 | 6382 | 343 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 11:56 | Normal | 555.9 | 552.9 | 551.8 | 547.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2956 | 1 | 22.1 | 6382.2 | 343 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:01 | Normal | 531.9 | 543.2 | 551.2 | 550.7 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 230 | 230.4 | 230.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3646 | 1 | 22.1 | 6382.5 | 343 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:06 | Normal | 552.6 | 538.8 | 549.3 | 554 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230.4 | 230.2 | 230.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2267 | 1 | 22.2 | 6382.8 | 343 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:11 | Normal | 542.5 | 535.7 | 543.6 | 526.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 230.4 | 230.8 | 230 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1856 | 1 | 22.1 | 6382.9 | 343 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:16 | Normal | 552.9 | 517.7 | 540.2 | 550 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 229.2 | 230.6 | 229.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2189 | 1 | 22.1 | 6383.1 | 343 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:21 | Normal | 556 | 536.5 | 559.8 | 565.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 229.6 | 230.6 | 231 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1969 | 1 | 22 | 6383.2 | 343 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:26 | Normal | 565.3 | 560.6 | 568.1 | 564.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 230 | 230.6 | 231 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4200 | 1 | 22 | 6383.5 | 343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:31 | Normal | 534.5 | 546.6 | 548.2 | 566.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 230.2 | 231 | 230.2 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3241 | 1 | 22 | 6383.8 | 343 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:36 | Normal | 556.4 | 553.6 | 550.8 | 558.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 229.8 | 231.2 | 231 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2617 | 1 | 22 | 6384.1 | 343 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:41 | Normal | 564.3 | 548.5 | 568.8 | 564.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 7.7 | 7.8 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2836 | 1 | 21.9 | 6384.3 | 343 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:46 | Normal | 528.9 | 552.1 | 541.7 | 566.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2691 | 1 | 21.8 | 6384.5 | 343 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:51 | Normal | 545.8 | 538.6 | 559.6 | 546.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.4 | 232 | 231 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2293 | 1 | 21.8 | 6384.7 | 344 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 12:56 | Normal | 559.7 | 536.5 | 535.2 | 541.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 230 | 231.4 | 230.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2643 | 1 | 21.7 | 6384.9 | 344 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:01 | Normal | 562 | 545.6 | 550.6 | 558.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 2493 | 1 | 21.8 | 6385.2 | 344 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:06 | Normal | 539.6 | 549.7 | 551.9 | 541.1 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 10.1 | 10 | 10.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3537 | 1 | 21.9 | 6385.4 | 344 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:11 | Normal | 560.7 | 556 | 559.4 | 559.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 12 | 12 | 12.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4208 | 1 | 21.9 | 6385.7 | 344 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:16 | Normal | 542.6 | 566.9 | 554 | 557.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3758 | 1 | 22 | 6386 | 344 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:21 | Normal | 562.9 | 547.1 | 557.7 | 550.3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4392 | 1 | 21.9 | 6386.4 | 344 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:26 | Normal | 560.5 | 569.8 | 566 | 552.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 230 | 230.8 | 230.2 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4498 | 1 | 22 | 6386.8 | 344 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:31 | Normal | 556.1 | 563.7 | 561.5 | 547.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.8 | 230.8 | 230 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3781 | 1 | 22.1 | 6387.1 | 344 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:36 | Normal | 556.5 | 546.7 | 553.4 | 539.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 229.6 | 230.2 | 229 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3216 | 1 | 22.1 | 6387.4 | 344 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:41 | Normal | 556.2 | 540.5 | 552.8 | 556 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 229.6 | 230.6 | 230 | 9 | 9 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3122 | 1 | 22.1 | 6387.7 | 344 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:46 | Normal | 531.7 | 550.9 | 558.9 | 541.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3379 | 1 | 22.2 | 6387.9 | 344 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:51 | Normal | 560.2 | 552.5 | 552.9 | 562.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 230.4 | 231.4 | 231 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4121 | 1 | 22.1 | 6388.2 | 345 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 13:56 | Normal | 556.3 | 564.5 | 561.5 | 558.7 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4350 | 1 | 22.2 | 6388.6 | 345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:01 | Normal | 569.9 | 567.7 | 556.8 | 555 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4720 | 1 | 22.2 | 6389 | 345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:06 | Normal | 544.5 | 559.6 | 554.6 | 553.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 230 | 230.8 | 230.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4689 | 1 | 22.3 | 6389.4 | 345 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:11 | Normal | 550.5 | 543.7 | 551.7 | 569.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 230.2 | 231 | 230.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4272 | 1 | 22.3 | 6389.8 | 345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:16 | Normal | 561.3 | 542.4 | 550.3 | 562.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 230 | 231.2 | 230 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4735 | 1 | 22.4 | 6390.1 | 345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:21 | Normal | 564.6 | 567.9 | 558.3 | 558.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 13.7 | 13.8 | 14 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4823 | 1 | 22.5 | 6390.5 | 345 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:26 | Normal | 564.1 | 562.6 | 570.9 | 571 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7427 | 1 | 22.6 | 6391 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:31 | Normal | 559.3 | 566.8 | 560.9 | 581.3 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 231.2 | 231.8 | 230.6 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9448 | 1 | 22.8 | 6391.7 | 345 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:36 | Normal | 571.5 | 571.7 | 573.5 | 570.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 231.8 | 232.6 | 232 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10509 | 1 | 22.9 | 6392.6 | 345 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:41 | Normal | 568.8 | 563.9 | 575.7 | 570 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 231.8 | 231.6 | 232.2 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10940 | 1 | 23 | 6393.5 | 345 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:46 | Normal | 566.8 | 561.2 | 576.9 | 574.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 231.2 | 231.4 | 231.6 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 10785 | 1 | 23 | 6394.4 | 345 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:51 | Normal | 566.6 | 572.6 | 578.1 | 564.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 11662 | 1 | 23.7 | 6395.3 | 346 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 14:56 | Normal | 573.6 | 575.8 | 575.1 | 572.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 33 | 32.9 | 33 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12725 | 1 | 24 | 6396.3 | 346 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:01 | Normal | 566.2 | 570.4 | 570 | 576.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12508 | 1 | 24.3 | 6397.4 | 346 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:06 | Normal | 566.4 | 569.7 | 570.7 | 560 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 231.2 | 232.8 | 232.2 | 28 | 27.9 | 28.1 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 10741 | 1 | 24.4 | 6398.4 | 346 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:11 | Normal | 562.5 | 567.6 | 573.8 | 566.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 231.4 | 232 | 231.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 12613 | 1 | 24.6 | 6399.4 | 346 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:16 | Normal | 558.5 | 559.9 | 556.2 | 555.3 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 231.2 | 232 | 231.4 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11415 | 1 | 24.8 | 6400.4 | 346 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:21 | Normal | 559.5 | 548.5 | 549.3 | 560.7 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 231.6 | 232 | 231.4 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10423 | 1 | 24.9 | 6401.3 | 346 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:26 | Normal | 557.9 | 556 | 562.1 | 546.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 23 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8868 | 1 | 24.9 | 6402.1 | 346 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:31 | Normal | 557.5 | 558.6 | 554.5 | 557.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7517 | 1 | 24.9 | 6402.7 | 346 | 1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:36 | Normal | 561.4 | 566.9 | 553.4 | 561.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6537 | 1 | 24.7 | 6403.3 | 346 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:41 | Normal | 556.3 | 571.6 | 564.8 | 572.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 230 | 231.4 | 230.6 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 7627 | 1 | 24.4 | 6403.9 | 346 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:46 | Normal | 561.3 | 563.3 | 563.5 | 564.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 7521 | 1 | 24.3 | 6404.5 | 346 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:51 | Normal | 562.5 | 556.7 | 558.9 | 562.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 230.2 | 231 | 230.8 | 20 | 20 | 20.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7678 | 1 | 24.2 | 6405.1 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 15:56 | Normal | 551.2 | 555 | 562 | 565.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6781 | 1 | 24.3 | 6405.7 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:01 | Normal | 562.7 | 562.8 | 563 | 563.2 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6630 | 1 | 24.3 | 6406.3 | 347 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:06 | Normal | 560.7 | 565.8 | 566.1 | 557.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 230 | 231.6 | 230.6 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5397 | 1 | 24.2 | 6406.8 | 347 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:11 | Normal | 540.5 | 553.8 | 550.7 | 557 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 13.7 | 13.7 | 14 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4820 | 1 | 24.2 | 6407.2 | 347 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:16 | Normal | 559.3 | 563.5 | 560 | 559.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6422 | 1 | 24 | 6407.7 | 347 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:21 | Normal | 569.4 | 567.5 | 568.6 | 573.9 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 230.8 | 231.2 | 231 | 20.9 | 21 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7552 | 1 | 23.9 | 6408.2 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:26 | Normal | 555.5 | 554.8 | 556 | 568.3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 230 | 231 | 229.8 | 13.9 | 14 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4978 | 1 | 24 | 6408.7 | 347 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:31 | Normal | 563.3 | 564.7 | 564.6 | 553.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5042 | 1 | 24 | 6409.2 | 347 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:36 | Normal | 560.7 | 559.6 | 560.5 | 566.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 230 | 231.4 | 230.8 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5789 | 1 | 23.9 | 6409.6 | 347 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:41 | Normal | 554.8 | 563.8 | 554.6 | 561.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 229.8 | 231.6 | 230.2 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6015 | 1 | 23.9 | 6410.1 | 347 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:46 | Normal | 554.6 | 556.1 | 566.5 | 567.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 229.8 | 231.6 | 230 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5476 | 1 | 24 | 6410.6 | 347 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:51 | Normal | 552.4 | 552.9 | 552.1 | 570.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4756 | 1 | 24 | 6411.1 | 348 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 16:56 | Normal | 564.4 | 560.7 | 581.5 | 556.3 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4960 | 1 | 24 | 6411.6 | 348 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:01 | Normal | 564.2 | 541.7 | 555.8 | 553.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4093 | 1 | 24 | 6411.9 | 348 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:06 | Normal | 537.5 | 552.7 | 554.6 | 543.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 229.4 | 231.4 | 230.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3763 | 1 | 24 | 6412.2 | 348 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:11 | Normal | 544.7 | 539.1 | 540.1 | 529.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.4 | 231.2 | 230.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3017 | 1 | 23.9 | 6412.5 | 348 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:16 | Normal | 519.3 | 527.6 | 533.8 | 527.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1930 | 1 | 23.8 | 6412.7 | 348 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:21 | Normal | 523.5 | 530.8 | 523.6 | 512.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 956 | 1 | 23.6 | 6412.9 | 348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:26 | Normal | 524.5 | 506.9 | 520.8 | 540.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 429 | 1 | 23.4 | 6412.9 | 348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:31 | Normal | 481.6 | 505.3 | 520.7 | 501.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 267 | 1 | 23.2 | 6412.9 | 348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:36 | Normal | 505.3 | 521.5 | 505.9 | 535 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 231 | 229 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 166 | 1 | 23.2 | 6412.9 | 348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:41 | Normal | 514.4 | 521.7 | 513.5 | 520 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 54 | 1 | 23 | 6413 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:46 | Normal | 455.6 | 509.8 | 499.8 | 521.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230.4 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23 | 1 | 22.9 | 6413 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:51 | Normal | 422.4 | 459.7 | 460 | 458.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23 | 1 | 22.8 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 17:56 | Normal | 412.7 | 428.7 | 406.1 | 399.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.6 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 22.8 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 18:01 | Normal | 435.4 | 440.9 | 426.8 | 437.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 22.7 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 18:06 | Normal | 425.8 | 418.7 | 421.7 | 423.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 231.2 | 229.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16 | 1 | 22.6 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 18:11 | Normal | 343.1 | 360.1 | 336.3 | 331.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 229.8 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19 | 1 | 22.4 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-17 18:16 | Normal | 202.5 | 216.4 | 199.3 | 200.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230.2 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17 | 1 | 22.4 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0