## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-18 04:47 | Wait | 498.7 | 497.7 | 498.6 | 497.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.3 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 04:52 | Normal | 535.4 | 523.2 | 535 | 534 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11 | 1 | 16.8 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 04:57 | Normal | 497.5 | 528.6 | 497.5 | 509.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 128 | 1 | 17.4 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:02 | Normal | 539.4 | 528.6 | 517.4 | 471 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 313 | 1 | 18 | 6413 | 349 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:07 | Normal | 543.7 | 568.6 | 543.4 | 521.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 232 | 231.8 | 2.2 | 3 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 620 | 1 | 18.5 | 6413 | 349 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:12 | Normal | 529.5 | 534.7 | 523.6 | 543.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232 | 232.6 | 232.8 | 2.9 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 859 | 1 | 18.9 | 6413.1 | 349 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:17 | Normal | 550.5 | 533.7 | 520.6 | 546.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 232.6 | 233.6 | 233.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1576 | 1 | 19.3 | 6413.2 | 349 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:22 | Normal | 549.3 | 555.8 | 533.6 | 547.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 232.6 | 233.6 | 232.8 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2361 | 1 | 19.7 | 6413.3 | 349 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:27 | Normal | 534.3 | 541.8 | 528.4 | 542.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 232.8 | 233.6 | 233.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1502 | 1 | 20 | 6413.5 | 350 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:32 | Normal | 529.3 | 540.8 | 545.7 | 541.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 232 | 232.4 | 232.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1647 | 1 | 20.2 | 6413.6 | 350 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:37 | Normal | 544.4 | 562.5 | 532.8 | 550.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 232.8 | 233.4 | 233.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1657 | 1 | 20.2 | 6413.8 | 350 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:42 | Normal | 529.3 | 578.2 | 543.8 | 544.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 231.4 | 233.2 | 232 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1645 | 1 | 20.5 | 6413.9 | 350 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:47 | Normal | 566.4 | 604.8 | 538.8 | 550.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 231.8 | 232.8 | 232.6 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3259 | 1 | 20.8 | 6414.1 | 350 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:52 | Normal | 563.2 | 587.8 | 573.5 | 580.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.5 | 233 | 233.6 | 232.6 | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5161 | 1 | 21.5 | 6414.5 | 350 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:57 | Normal | 554.3 | 588.7 | 579.2 | 577.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 232.6 | 233.4 | 233.4 | 16.8 | 16.8 | 17 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5998 | 1 | 22 | 6414.9 | 350 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:02 | Normal | 545.5 | 568.8 | 574.7 | 583.3 | 6 | 4.8 | 3.9 | 4 | 233 | 233.2 | 233.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9351 | 1 | 23 | 6415.3 | 350 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:07 | Normal | 572.6 | 548.7 | 557.6 | 538.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 231 | 232.2 | 232.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2247 | 1 | 24.4 | 6416 | 350 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:12 | Normal | 586.3 | 567.6 | 580.9 | 568.5 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 232 | 232.8 | 231.8 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5350 | 1 | 24.5 | 6416.4 | 350 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:17 | Normal | 585.5 | 555.8 | 587.6 | 591.2 | 10.1 | 7.5 | 6 | 6.3 | 232.2 | 234.2 | 233.4 | 40 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15310 | 1 | 25 | 6417.1 | 350 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:22 | Normal | 564.4 | 558.7 | 541 | 565.5 | 2.8 | 3 | 2 | 2.3 | 232 | 233.6 | 232.8 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4495 | 1 | 26.2 | 6418.1 | 350 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:27 | Normal | 584.5 | 544.8 | 577.6 | 584.1 | 9.6 | 8.3 | 5.3 | 5.6 | 232.8 | 234 | 233.8 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 60 | 60.01 | 60 | 14844 | 1 | 26.2 | 6418.6 | 351 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:32 | Normal | 581 | 580.2 | 586.8 | 590.2 | 12.6 | 11.1 | 7.6 | 8.1 | 233.2 | 234 | 233.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20728 | 1 | 28.1 | 6420 | 351 | 4 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:37 | Normal | 571.4 | 549.6 | 579.6 | 579.9 | 15.9 | 15.1 | 11 | 11.2 | 233.8 | 234.6 | 233.4 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 27850 | 1 | 29.8 | 6421.6 | 351 | 5 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:42 | Normal | 561.4 | 561.8 | 567.1 | 568.4 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 233 | 234.4 | 234.2 | 31.5 | 31.3 | 31.6 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 12301 | 1 | 29.8 | 6422.7 | 351 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:47 | Normal | 572.6 | 557.8 | 578.2 | 575.7 | 10.3 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 47.8 | 47.5 | 47.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18783 | 1 | 29.8 | 6424.1 | 351 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:52 | Normal | 550.8 | 555.9 | 554.6 | 561 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.8 | 232.2 | 233.2 | 233.2 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6725 | 1 | 29.4 | 6425.2 | 351 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:57 | Normal | 552.1 | 559.7 | 565.9 | 562.4 | 5.6 | 5.5 | 5 | 5.3 | 233 | 233.4 | 233.6 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10851 | 1 | 28.3 | 6426.1 | 351 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:02 | Normal | 553.7 | 550.8 | 562.2 | 562.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 233 | 233.4 | 233.8 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8175 | 1 | 27.4 | 6426.9 | 351 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:07 | Normal | 559.5 | 567.8 | 562.6 | 563.1 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 233.2 | 234.4 | 233.4 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10333 | 1 | 27 | 6427.7 | 351 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:12 | Normal | 567.5 | 570.9 | 576.5 | 585.9 | 10.3 | 12.3 | 8.6 | 10.8 | 234 | 235.4 | 233.6 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20483 | 1 | 26.8 | 6428.8 | 351 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:17 | Normal | 545.7 | 557.1 | 560.5 | 559.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 233.2 | 234.6 | 233.8 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10767 | 1 | 27.6 | 6430.3 | 351 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:22 | Normal | 552.3 | 554.6 | 552.9 | 559.4 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 233.4 | 235 | 234 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5667 | 1 | 26.9 | 6430.8 | 351 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:27 | Normal | 558.9 | 573.8 | 568.5 | 576.2 | 8 | 8.8 | 6.2 | 7.3 | 234.2 | 235.8 | 234.2 | 39.6 | 39.2 | 39.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15617 | 1 | 28.5 | 6432.6 | 352 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:32 | Normal | 570.6 | 560.7 | 568.7 | 558.2 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 232.2 | 231.8 | 231.8 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14157 | 1 | 29.1 | 6434 | 352 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:37 | Normal | 576.3 | 568.6 | 583.1 | 575.8 | 11.5 | 10 | 10.6 | 8.8 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 55.2 | 54.8 | 55 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21607 | 1 | 28.7 | 6435.1 | 352 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:42 | Normal | 551.3 | 547.6 | 573.4 | 569 | 7.4 | 7.4 | 6 | 6.6 | 231.6 | 232 | 231.6 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12938 | 1 | 29.7 | 6436.7 | 352 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:47 | Normal | 554.3 | 554.7 | 553.5 | 555.1 | 7.5 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 231.6 | 232.2 | 232 | 35.5 | 35.4 | 35.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14102 | 1 | 30.4 | 6438.3 | 352 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:52 | Normal | 554.6 | 562.2 | 573.4 | 574.2 | 21.1 | 21.8 | 17.2 | 18 | 234.4 | 234.4 | 235.2 | 103.4 | 103.2 | 103.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 40412 | 1 | 31.3 | 6440.3 | 352 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:57 | Normal | 552.3 | 546.8 | 575.3 | 569.8 | 21.3 | 20.8 | 15.3 | 15.4 | 233.8 | 233 | 234.8 | 94.3 | 93.9 | 94.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38048 | 1 | 36.1 | 6443.5 | 352 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:02 | Normal | 562.1 | 556.1 | 565.2 | 553.9 | 16.3 | 11.5 | 10.6 | 8.5 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 60 | 60 | 59.97 | 26656 | 1 | 38.2 | 6446.1 | 352 | 4.9 | 5.2 | 5 | 0.5 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:07 | Normal | 540.3 | 538.6 | 554.1 | 555.9 | 20.5 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 93 | 92.8 | 92.4 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 37006 | 1 | 39.5 | 6448.7 | 352 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 0 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:12 | Normal | 532.2 | 528.5 | 539.8 | 547.2 | 20.4 | 20.4 | 16.6 | 16.8 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 92.5 | 92.2 | 92.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36841 | 1 | 41.8 | 6451.8 | 352 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:17 | Normal | 538.3 | 529.5 | 557.4 | 541.7 | 9.8 | 6.1 | 9.6 | 5.1 | 231.2 | 232 | 232 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20332 | 1 | 43.5 | 6454.9 | 352 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:22 | Normal | 535.3 | 535.6 | 549.5 | 554 | 21.6 | 21.6 | 17.6 | 18 | 234 | 234.2 | 233.4 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 39703 | 1 | 42.9 | 6457.2 | 352 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:27 | Normal | 529.3 | 526.9 | 541.9 | 550.3 | 21.8 | 21.8 | 18.3 | 18.3 | 234.2 | 233.6 | 235 | 99.9 | 99.4 | 99.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 40058 | 1 | 44.1 | 6460.2 | 353 | 7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:32 | Normal | 550.8 | 528.7 | 569.6 | 538.2 | 8 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 232 | 232.6 | 232.2 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 19794 | 1 | 45.6 | 6463.4 | 353 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:37 | Normal | 518.3 | 519.6 | 538.5 | 542 | 22.5 | 22.3 | 19 | 19 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 101.6 | 101.2 | 101.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40564 | 1 | 45.7 | 6466.5 | 353 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:42 | Normal | 519.5 | 521.9 | 533.2 | 532.7 | 23 | 22.5 | 19.5 | 19.8 | 233.4 | 233.2 | 232.6 | 103.7 | 103.6 | 103.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41410 | 1 | 46.8 | 6469.9 | 353 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:47 | Normal | 517.7 | 511 | 535 | 534.6 | 24 | 24.1 | 20.6 | 20.8 | 234 | 234.6 | 234.4 | 109.1 | 108.4 | 108.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 43720 | 1 | 47.7 | 6473.2 | 353 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:52 | Normal | 500.6 | 501.5 | 522 | 547 | 18.3 | 25.5 | 16.3 | 21 | 235 | 233.6 | 234.4 | 104.5 | 104.2 | 104.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17711 | 1 | 47.6 | 6476 | 353 | 1.6 | 7.8 | 1.9 | 1.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:57 | Normal | 514 | 515.2 | 525.8 | 538.5 | 24.3 | 24 | 21 | 20.9 | 235.6 | 235.6 | 236 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 43835 | 1 | 47.8 | 6479.6 | 353 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:02 | Normal | 516.1 | 508.3 | 528.7 | 527.6 | 24.5 | 24.4 | 21.5 | 21.7 | 234.8 | 235.6 | 236 | 111 | 110.7 | 110.5 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 44572 | 1 | 48.7 | 6483.3 | 353 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:07 | Normal | 528.8 | 505.2 | 529.7 | 552.7 | 23.5 | 24.7 | 20.5 | 19.9 | 234.2 | 235 | 234.2 | 107.9 | 107.7 | 107.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40038 | 1 | 49.4 | 6487 | 353 | 7 | 7.5 | 7.2 | 0.7 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:12 | Normal | 516.5 | 490.4 | 528.6 | 526.8 | 15.9 | 20.8 | 10.2 | 16.3 | 233.8 | 234.4 | 234.6 | 76.6 | 76.2 | 76.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20474 | 1 | 49.2 | 6489.9 | 353 | 3.9 | 5.9 | 3.6 | 0.8 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:17 | Normal | 507.1 | 503.5 | 523.9 | 525.5 | 27.4 | 27.2 | 24 | 24.6 | 235.6 | 235.2 | 235.4 | 123.8 | 123.3 | 123.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 49622 | 1 | 49.6 | 6493.9 | 353 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:22 | Normal | 487.2 | 520 | 517.9 | 542.6 | 9.7 | 14.1 | 7.6 | 11.5 | 232.4 | 233.4 | 234 | 50.6 | 50.3 | 50.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19332 | 1 | 50.9 | 6497.8 | 353 | 2.3 | 3 | 2.3 | 1.3 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:27 | Normal | 509 | 501.3 | 519.6 | 518.3 | 27.5 | 27.1 | 24.7 | 25 | 235.8 | 235 | 235 | 123.6 | 123 | 123.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 49535 | 1 | 50.5 | 6501.4 | 354 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:32 | Normal | 497.6 | 506.1 | 520.3 | 523.6 | 27.8 | 27 | 24.5 | 24.5 | 236 | 236.4 | 236.6 | 122.5 | 121.7 | 121.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 49290 | 1 | 51.2 | 6505.2 | 354 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 0.4 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:37 | Normal | 497.2 | 496.4 | 514.5 | 517.5 | 27.5 | 27.3 | 24.8 | 24.9 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 122.2 | 121.7 | 121.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 49312 | 1 | 52.5 | 6509.4 | 354 | 9 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9.1 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:42 | Normal | 524.7 | 479.1 | 503.5 | 543.2 | 18.3 | 28.8 | 20 | 24.7 | 234 | 234.6 | 235.6 | 116.8 | 116.3 | 116.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 35339 | 1 | 53.3 | 6513.4 | 354 | 5 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 0 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:47 | Normal | 500.5 | 514.2 | 525.4 | 515.5 | 27.7 | 20.8 | 23.1 | 19.3 | 235.2 | 234.8 | 235.2 | 107 | 106.2 | 106.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 47508 | 1 | 52.7 | 6516.7 | 354 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:52 | Normal | 508.7 | 504.1 | 537.6 | 524.8 | 27.3 | 27.5 | 23.4 | 25 | 235.8 | 235.6 | 236.4 | 122.2 | 120.5 | 121.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46557 | 1 | 52.9 | 6520.7 | 354 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:57 | Normal | 506.4 | 503.6 | 529.1 | 513.7 | 27.3 | 27.6 | 24 | 25.6 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 124.3 | 123.9 | 123.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 49086 | 1 | 52.6 | 6524.2 | 354 | 8.8 | 8.8 | 9 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:02 | Normal | 517.7 | 509.1 | 552.9 | 530.6 | 27.5 | 28 | 22.5 | 26 | 235 | 234.8 | 235.2 | 126.5 | 125.8 | 126.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 50808 | 1 | 53.3 | 6528.3 | 354 | 9 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:07 | Normal | 497 | 489.3 | 492.3 | 484.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 232.2 | 233 | 232.4 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6469 | 1 | 51.2 | 6530.4 | 354 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:12 | Normal | 490.4 | 500.8 | 509.7 | 521.6 | 5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 231.2 | 233 | 232.6 | 21.8 | 21.8 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8948 | 1 | 50.2 | 6533.3 | 354 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:17 | Normal | 558.2 | 547.5 | 551.2 | 568.6 | 24 | 26.1 | 26 | 22.8 | 235 | 234.8 | 233.8 | 126.1 | 125.6 | 125.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 50839 | 1 | 51 | 6537.3 | 354 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:22 | Normal | 554.5 | 557.8 | 552.5 | 537.4 | 24.6 | 23.1 | 25.3 | 27.8 | 235 | 235 | 236.2 | 127.1 | 126.5 | 126.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 50981 | 1 | 50.2 | 6540.2 | 354 | 7.7 | 8 | 7.6 | 0.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:27 | Normal | 532 | 520.3 | 554.4 | 570.8 | 27.5 | 28.6 | 24 | 21 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 125.6 | 125 | 125.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 50957 | 1 | 51.2 | 6544.1 | 355 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:32 | Normal | 533 | 516.3 | 549.5 | 566.4 | 26.5 | 28.5 | 24.4 | 21.6 | 235.4 | 235.2 | 234.6 | 125.9 | 125.4 | 125.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 50783 | 1 | 52.1 | 6548.3 | 355 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:37 | Normal | 521.8 | 535.1 | 540.1 | 566.7 | 28.2 | 26 | 25.8 | 21.6 | 235 | 234.6 | 235.2 | 125.8 | 125.2 | 124.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 50966 | 1 | 51.6 | 6551.8 | 355 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:42 | Normal | 524.1 | 533.3 | 539.2 | 566.1 | 28 | 26.3 | 26.2 | 22 | 234.6 | 234.4 | 235.8 | 127.3 | 126.9 | 126.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 50882 | 1 | 52.6 | 6556 | 355 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:47 | Normal | 509.4 | 524.6 | 527.6 | 550.7 | 28.3 | 26.1 | 26.1 | 23.2 | 235.2 | 235.4 | 234.8 | 125.5 | 125.1 | 125 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50883 | 1 | 53.8 | 6560.3 | 355 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:52 | Normal | 511.9 | 515.2 | 524.3 | 541.2 | 27.1 | 26.6 | 25.9 | 24.5 | 235 | 234.4 | 235.2 | 125.5 | 125.2 | 124.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 50901 | 1 | 54.5 | 6564.5 | 355 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:57 | Normal | 515.8 | 516.3 | 522.2 | 538.4 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 24.6 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 125.6 | 125 | 124.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 50967 | 1 | 54.9 | 6568.7 | 355 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:02 | Normal | 525.9 | 524.1 | 531.8 | 546.8 | 26.2 | 26 | 26 | 24.5 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 125.5 | 125.1 | 124.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50886 | 1 | 54.9 | 6573 | 355 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:07 | Normal | 510.2 | 507.5 | 523.1 | 542.7 | 27.1 | 27.1 | 26.3 | 24.5 | 236.2 | 235.4 | 235.4 | 127.5 | 127.1 | 127.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 50907 | 1 | 55.2 | 6577.2 | 355 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:12 | Normal | 525.7 | 523 | 539.2 | 557.3 | 26.4 | 26.5 | 25.4 | 23.6 | 235 | 234.8 | 234.2 | 126.5 | 126 | 126.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 50865 | 1 | 55.3 | 6581.5 | 355 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:17 | Normal | 523.5 | 514.9 | 532 | 550 | 26.5 | 27.2 | 26.1 | 24.4 | 236.6 | 236 | 235.8 | 127.1 | 126.5 | 126.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 51004 | 1 | 55.4 | 6585.7 | 355 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:22 | Normal | 516.9 | 508.2 | 526.5 | 542.6 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 24.9 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 127.3 | 126.6 | 126.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 50969 | 1 | 55.9 | 6590 | 355 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:27 | Normal | 527 | 518.3 | 538.6 | 552.7 | 25.7 | 26.5 | 25.1 | 23.6 | 235.2 | 235.4 | 235.6 | 126.1 | 125.5 | 125.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 50899 | 1 | 55.8 | 6594.2 | 356 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:32 | Normal | 521 | 511.3 | 531.4 | 545.6 | 26.4 | 27.1 | 26 | 24.8 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 126.8 | 126.5 | 126.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 50946 | 1 | 56 | 6598.4 | 356 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:37 | Normal | 521.1 | 513.5 | 531.5 | 544.7 | 26.1 | 26.6 | 25.6 | 24.6 | 236 | 234.6 | 235.4 | 125.5 | 125.2 | 124.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 50948 | 1 | 56.4 | 6602.7 | 356 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:42 | Normal | 524.5 | 518.9 | 538.9 | 548.1 | 26.3 | 26.5 | 25.5 | 24.7 | 235 | 234.4 | 235 | 122.3 | 122.5 | 122.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 50775 | 1 | 56.6 | 6606.9 | 356 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:47 | Normal | 518.1 | 504.4 | 517.6 | 533.3 | 25.6 | 26.7 | 26.3 | 25 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 127.1 | 126.2 | 126.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 50868 | 1 | 56.9 | 6611.2 | 356 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:52 | Normal | 524.9 | 513.2 | 525.5 | 539.8 | 25.3 | 26.2 | 26.1 | 24.8 | 236 | 234 | 236.2 | 126.1 | 125.6 | 125.5 | 60 | 60 | 60 | 50918 | 1 | 56.9 | 6615.4 | 356 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:57 | Normal | 525 | 513.3 | 527.2 | 538.8 | 25.5 | 26.3 | 26.1 | 25.3 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 125.7 | 125 | 124.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 50997 | 1 | 56.8 | 6619.7 | 356 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:02 | Normal | 514.2 | 506.5 | 519.5 | 535.2 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 25.5 | 236 | 235.2 | 236 | 127.2 | 126.5 | 126.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 50974 | 1 | 56.9 | 6623.9 | 356 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:07 | Normal | 515.7 | 506 | 521 | 532.7 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26 | 234.8 | 235.2 | 235.2 | 127 | 126.3 | 126.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 50836 | 1 | 56.7 | 6628.1 | 356 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:12 | Normal | 504.1 | 501.6 | 510.6 | 514.5 | 26.5 | 26.3 | 27 | 27.1 | 236 | 234.8 | 234.8 | 126.7 | 126.1 | 125.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 50951 | 1 | 56.9 | 6632.4 | 356 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:17 | Normal | 502 | 503.2 | 501.5 | 507.5 | 26.6 | 26.3 | 27.4 | 27.4 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 126.6 | 126 | 125.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50935 | 1 | 57.3 | 6636.6 | 356 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:22 | Normal | 505.8 | 511.7 | 532.8 | 521.2 | 26.5 | 26.3 | 24.7 | 27 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 126.5 | 125.7 | 125.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 50813 | 1 | 57.1 | 6640.6 | 356 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:27 | Normal | 504.9 | 499.2 | 512.2 | 510.3 | 26.2 | 26.5 | 27.1 | 27.1 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 126.1 | 125.4 | 125.5 | 60 | 59.95 | 59.97 | 50744 | 1 | 57.3 | 6644.8 | 357 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:32 | Normal | 527.9 | 527.2 | 525.3 | 538.1 | 25.6 | 25.2 | 26.8 | 26 | 236.8 | 235 | 235.8 | 126.7 | 126.3 | 126.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 50979 | 1 | 57.6 | 6649 | 357 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:37 | Normal | 512.8 | 504.1 | 507.4 | 516.2 | 26.3 | 26.5 | 27.5 | 27.4 | 235 | 235.2 | 235.6 | 127.2 | 126.6 | 126.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 50990 | 1 | 56.5 | 6652.6 | 357 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:42 | Normal | 507.9 | 503.3 | 512.4 | 522.1 | 25.7 | 25.6 | 26.6 | 26.5 | 236 | 235 | 236.6 | 123.9 | 123.5 | 123.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 49988 | 1 | 56.7 | 6656.7 | 357 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:47 | Normal | 510.9 | 508.3 | 509.1 | 510.9 | 25.3 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 236 | 234.8 | 235.4 | 124.4 | 124 | 123.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 49567 | 1 | 56.9 | 6660.9 | 357 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.7 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:52 | Normal | 528.9 | 517.4 | 530.5 | 556.1 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 23.9 | 235.8 | 235 | 236 | 126.6 | 125.7 | 125.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 49039 | 1 | 55.9 | 6664.2 | 357 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:57 | Normal | 508.1 | 508.2 | 504.4 | 518.1 | 25.7 | 25.6 | 27.1 | 27 | 235 | 235 | 234.6 | 125 | 124.4 | 124.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 50143 | 1 | 55.8 | 6668.4 | 357 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:02 | Normal | 514.3 | 511.8 | 539 | 538.9 | 26.5 | 26.3 | 25.5 | 26.2 | 234.8 | 234.4 | 235.4 | 127.4 | 126.7 | 126.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 50820 | 1 | 55.8 | 6672.1 | 357 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:07 | Normal | 520.1 | 509.4 | 522.6 | 535.4 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 20.6 | 233.6 | 234 | 233.6 | 97.4 | 97.1 | 97.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 34885 | 1 | 54.5 | 6675.4 | 357 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:12 | Normal | 526.9 | 530.2 | 537.3 | 547.1 | 25.6 | 25 | 26.1 | 25.5 | 233.8 | 234 | 235.2 | 125.9 | 125.4 | 125.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 50747 | 1 | 54 | 6679.1 | 357 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:17 | Normal | 513.8 | 514.4 | 512.4 | 513.8 | 24.1 | 24.1 | 25.3 | 26.2 | 233.8 | 233.8 | 235 | 118.8 | 118.4 | 118.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47760 | 1 | 54.9 | 6683.2 | 357 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:22 | Normal | 511.4 | 507.1 | 511.2 | 520.3 | 23.8 | 24 | 25.1 | 25.6 | 235.8 | 235.2 | 236.6 | 116.9 | 116.3 | 116 | 60 | 60 | 60.01 | 47206 | 1 | 55.2 | 6687.2 | 357 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 8 | 0 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:27 | Normal | 519.4 | 522.2 | 517.8 | 512.7 | 7.1 | 11.1 | 6.9 | 9.8 | 232.8 | 234 | 233 | 41 | 40.9 | 41 | 60 | 60.01 | 60 | 36965 | 1 | 54.6 | 6691 | 358 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:32 | Normal | 513.4 | 515.2 | 509.7 | 518.9 | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 26.6 | 235.6 | 235.8 | 236.2 | 119.8 | 119.2 | 119.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 48394 | 1 | 54 | 6694.7 | 358 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:37 | Normal | 515.5 | 513.3 | 512.7 | 513.8 | 22.4 | 22.6 | 23.3 | 25.1 | 235.4 | 234.6 | 236 | 111.4 | 110.8 | 110.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 44946 | 1 | 53.8 | 6698.4 | 358 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:42 | Normal | 526.2 | 524.9 | 524.4 | 533.2 | 21.7 | 21.8 | 22.8 | 24.1 | 233.8 | 234.4 | 235 | 110.4 | 109.9 | 109.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 44214 | 1 | 52.5 | 6701.8 | 358 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:47 | Normal | 524.5 | 525.3 | 522.7 | 528 | 20.6 | 20.8 | 21.3 | 23.3 | 235 | 234.4 | 235.2 | 105.2 | 104.6 | 104.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41691 | 1 | 52.2 | 6705.5 | 358 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:52 | Normal | 512 | 526.8 | 527.1 | 530.4 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 20.3 | 232.2 | 232.4 | 232.6 | 89.5 | 89.1 | 89.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 39901 | 1 | 51.6 | 6708.8 | 358 | 6 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:57 | Normal | 530.7 | 497.7 | 528.8 | 552.2 | 7.8 | 10.4 | 8.1 | 11.7 | 233.2 | 233.8 | 233.4 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12858 | 1 | 50.1 | 6711.6 | 358 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:02 | Normal | 516.2 | 519.8 | 529.2 | 532.6 | 21 | 21 | 20.4 | 23.2 | 234.2 | 234.8 | 234.8 | 104.1 | 103.8 | 103.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 41901 | 1 | 49.7 | 6714.9 | 358 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:07 | Normal | 522.5 | 530.3 | 531.6 | 535.7 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 22.3 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 99.7 | 99.2 | 99.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 40023 | 1 | 49.3 | 6718.3 | 358 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:12 | Normal | 522.6 | 526.2 | 524.9 | 531 | 19.2 | 19.3 | 18.8 | 21.8 | 233.6 | 234.2 | 234.2 | 96.6 | 96.3 | 96.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38595 | 1 | 48.9 | 6721.5 | 358 | 6 | 6 | 6.2 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:17 | Normal | 532.5 | 524.2 | 513.6 | 535 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 21.3 | 233 | 233.8 | 233.8 | 94 | 93.9 | 93.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 37675 | 1 | 48 | 6724.2 | 358 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:22 | Normal | 534.5 | 529.4 | 536.2 | 529 | 17.9 | 18.1 | 17.2 | 21 | 233.6 | 234.2 | 235 | 91.4 | 90.9 | 91.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 36395 | 1 | 47.7 | 6727.3 | 358 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:27 | Normal | 524.6 | 528.4 | 530.2 | 527.4 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 20.6 | 233.8 | 234.4 | 234.2 | 88.3 | 88 | 88.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35334 | 1 | 47.2 | 6730.3 | 359 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:32 | Normal | 530.5 | 526.6 | 527 | 528.6 | 17.1 | 17.4 | 15.9 | 20.1 | 232.8 | 233.6 | 233.8 | 86.5 | 86.1 | 86.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34445 | 1 | 46.7 | 6733.2 | 359 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:37 | Normal | 533.4 | 528.2 | 526.1 | 530.5 | 16.5 | 16.6 | 15.6 | 19.6 | 233.2 | 234 | 233.8 | 84 | 83.7 | 83.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33448 | 1 | 46 | 6736 | 359 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:42 | Normal | 531.4 | 522.2 | 537.1 | 530.2 | 16.2 | 16.3 | 14.2 | 19.1 | 233 | 233.6 | 234.2 | 81.3 | 81 | 81 | 60 | 60 | 60.01 | 32392 | 1 | 45.5 | 6738.8 | 359 | 5 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:47 | Normal | 537.4 | 536.4 | 519.8 | 526.8 | 15.5 | 15.5 | 13.7 | 18.8 | 233 | 233 | 233.2 | 78.6 | 78.3 | 78.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31251 | 1 | 45 | 6741.4 | 359 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 4.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:52 | Normal | 533.4 | 532.2 | 522 | 529.3 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | 18.3 | 234 | 236.2 | 235.2 | 75.6 | 75.4 | 75.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30298 | 1 | 44.4 | 6744 | 359 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:57 | Normal | 534.2 | 531.9 | 514.7 | 534.2 | 14.5 | 14.7 | 12.6 | 17.7 | 235.4 | 235.2 | 236.2 | 73.7 | 73.2 | 73.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 29478 | 1 | 43.8 | 6746.5 | 359 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:02 | Normal | 548.3 | 541 | 494.8 | 541.8 | 13.8 | 14.3 | 12.1 | 17.3 | 236 | 236.2 | 236.6 | 70.6 | 70.2 | 70.4 | 59.99 | 60 | 60 | 28405 | 1 | 43.1 | 6748.9 | 359 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:07 | Normal | 545.5 | 547.3 | 510.1 | 544.5 | 13.3 | 13.6 | 11 | 16.8 | 235 | 235.6 | 235.4 | 67.6 | 67.4 | 67.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27094 | 1 | 42.5 | 6751.2 | 359 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:12 | Normal | 539.4 | 541 | 525.8 | 540.2 | 13.1 | 13.3 | 10 | 16.5 | 234.2 | 235 | 235.2 | 65.4 | 65.3 | 65.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 26066 | 1 | 41.8 | 6753.4 | 359 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:17 | Normal | 539.4 | 540.1 | 531.6 | 541.8 | 12.6 | 12.5 | 9.1 | 15.8 | 234.4 | 235.2 | 235.2 | 62.3 | 62.2 | 62.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 24782 | 1 | 41.1 | 6755.5 | 359 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:22 | Normal | 542.9 | 545 | 545.1 | 543.5 | 12 | 12 | 8.1 | 15.2 | 233.4 | 235.4 | 234.8 | 59.4 | 58.9 | 59.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 23523 | 1 | 40.5 | 6757.6 | 359 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:27 | Normal | 545.5 | 538.4 | 537.9 | 544 | 11.3 | 11.6 | 7.6 | 14.7 | 232.4 | 234.2 | 234.6 | 56.7 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 22419 | 1 | 40 | 6759.5 | 360 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:32 | Normal | 543.1 | 550 | 507.7 | 545.9 | 10.8 | 10.8 | 7.1 | 14.2 | 233 | 234 | 234.2 | 53.8 | 53.6 | 53.9 | 60 | 60 | 60 | 21330 | 1 | 39.4 | 6761.3 | 360 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:37 | Normal | 555.5 | 552.1 | 511.8 | 554 | 10.2 | 10.5 | 6.7 | 13.8 | 232.6 | 233.6 | 234.2 | 51.6 | 51.2 | 51.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20455 | 1 | 38.6 | 6763 | 360 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:42 | Normal | 544.4 | 543.2 | 461.8 | 551 | 9.6 | 10.1 | 6.6 | 13.1 | 232.8 | 233.2 | 233.6 | 48.6 | 48.2 | 48.5 | 60 | 60 | 60.01 | 19231 | 1 | 38.1 | 6764.7 | 360 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:47 | Normal | 560.2 | 546.9 | 495 | 545.7 | 8.2 | 9.4 | 5.6 | 12.6 | 232.4 | 233.4 | 233 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17853 | 1 | 37.4 | 6766.2 | 360 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:52 | Normal | 517.2 | 551.9 | 508.5 | 552.7 | 7.6 | 8.8 | 5.1 | 12.1 | 232.4 | 234 | 233.4 | 41.8 | 41.6 | 41.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16164 | 1 | 36.7 | 6767.6 | 360 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:57 | Normal | 516.4 | 552.2 | 479.5 | 546.7 | 6.1 | 8.3 | 5 | 11.7 | 231.8 | 232.4 | 233.4 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14778 | 1 | 36.1 | 6768.9 | 360 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:02 | Normal | 511.4 | 560.3 | 493 | 552.1 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 11 | 232 | 232 | 233 | 35.5 | 35.4 | 35.7 | 60 | 60 | 60 | 13798 | 1 | 35.6 | 6770.1 | 360 | 1.9 | 1 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:07 | Normal | 527.6 | 554.4 | 528.9 | 551.1 | 4.6 | 7.1 | 3.9 | 10.4 | 231.2 | 232.4 | 232.8 | 33.2 | 32.9 | 33.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12761 | 1 | 35 | 6771.2 | 360 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:12 | Normal | 552.4 | 553.2 | 485.1 | 544.5 | 4 | 6.6 | 3.8 | 9.9 | 230.8 | 232.8 | 232.6 | 30.5 | 30.4 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11781 | 1 | 34.5 | 6772.3 | 360 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:17 | Normal | 544.5 | 546.3 | 545.8 | 537.1 | 3.5 | 6.1 | 3.1 | 9.2 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 28 | 28 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10861 | 1 | 34 | 6773.2 | 360 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:22 | Normal | 586.3 | 554.4 | 550.3 | 527.8 | 3 | 5.5 | 2.7 | 8.6 | 230.2 | 231.6 | 231 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9619 | 1 | 33.4 | 6774 | 360 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:27 | Normal | 583.9 | 552 | 573.3 | 522.9 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 8.3 | 229.8 | 232.4 | 231.4 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9167 | 1 | 32.9 | 6774.8 | 361 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:32 | Normal | 575 | 550.3 | 489.5 | 518.7 | 2.1 | 3.7 | 2.5 | 5.8 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6306 | 1 | 32.4 | 6775.5 | 361 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:37 | Normal | 557.4 | 539.8 | 538.3 | 489 | 1.8 | 3.1 | 2 | 5.1 | 230 | 231.8 | 231 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4963 | 1 | 31.8 | 6775.9 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:42 | Normal | 576.1 | 556.3 | 556.6 | 481.9 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 6.5 | 230 | 231.6 | 231 | 17.8 | 17.7 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5979 | 1 | 31.4 | 6776.4 | 361 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:47 | Normal | 575.2 | 560.2 | 552 | 507.2 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 5.8 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5782 | 1 | 30.9 | 6776.8 | 361 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:52 | Normal | 505.6 | 562.3 | 530.2 | 469.6 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 4.6 | 230.2 | 232 | 230.4 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4550 | 1 | 30.6 | 6777.2 | 361 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:57 | Normal | 562.4 | 541.2 | 560 | 465.9 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3172 | 1 | 30.2 | 6777.5 | 361 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:02 | Normal | 568.1 | 514.3 | 540.3 | 492.6 | 1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2972 | 1 | 29.8 | 6777.8 | 361 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:07 | Normal | 546.2 | 549.1 | 557.6 | 447.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 231 | 231.8 | 231.2 | 4 | 4.1 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1533 | 1 | 29.4 | 6778 | 361 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:12 | Normal | 549.2 | 539.2 | 548.7 | 416.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 228.8 | 230 | 229.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1808 | 1 | 29.1 | 6778.2 | 361 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:17 | Normal | 508.4 | 540.4 | 517.7 | 496 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 229 | 230 | 229.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1318 | 1 | 28.8 | 6778.3 | 361 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:22 | Normal | 521.5 | 534.3 | 561.7 | 565.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1039 | 1 | 28.6 | 6778.4 | 361 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:27 | Normal | 525.8 | 524.3 | 559.9 | 553.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 924 | 1 | 28.3 | 6778.5 | 362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:32 | Normal | 535.2 | 509 | 548.6 | 529.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229 | 230.2 | 229.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 795 | 1 | 28 | 6778.5 | 362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:37 | Normal | 546.3 | 519.4 | 540.7 | 535.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 230.6 | 229.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 607 | 1 | 27.8 | 6778.6 | 362 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:42 | Normal | 532.4 | 521.1 | 548.7 | 542.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 230 | 229.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 422 | 1 | 27.5 | 6778.6 | 362 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:47 | Normal | 513.6 | 508.4 | 554.2 | 542.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229 | 230 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 229 | 1 | 27.2 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:52 | Normal | 493.7 | 524.3 | 489.8 | 506 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 229.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 91 | 1 | 27 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:57 | Normal | 520.6 | 510.3 | 458.9 | 502.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 229 | 229.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 41 | 1 | 26.8 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:02 | Normal | 521.3 | 481.5 | 499.7 | 500 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.2 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 26.6 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:07 | Normal | 466.9 | 513.1 | 468.8 | 491.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230 | 228.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 26.4 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:12 | Normal | 467.5 | 481 | 396.8 | 455.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.2 | 229 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15 | 1 | 26.2 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:17 | Normal | 381.4 | 391 | 397.2 | 356.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229 | 228 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26 | 1 | 25.9 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:22 | Normal | 267.9 | 286.4 | 275.5 | 271.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 13 | 1 | 25.7 | 6778.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:27 | Normal | 178.8 | 197.6 | 177.8 | 180.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11 | 1 | 25.4 | 6778.7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0