## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-19 04:40 | Normal | 536.6 | 539.6 | 522.8 | 498.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 233 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24 | 1 | 20 | 6778.7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 04:45 | Normal | 507.5 | 534.6 | 494.8 | 495.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 15.2 | 6778.7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 04:50 | Normal | 550.6 | 550.6 | 489.4 | 539.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 15.5 | 6778.7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 04:55 | Normal | 525.9 | 533.5 | 544.2 | 530.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 230 | 229.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 68 | 1 | 16 | 6778.7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:00 | Normal | 527.5 | 527.4 | 542.3 | 537.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 274 | 1 | 16.3 | 6778.7 | 363 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:05 | Normal | 548.9 | 554.7 | 569.3 | 525.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 229.6 | 229.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 535 | 1 | 16.6 | 6778.7 | 363 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:10 | Normal | 571.6 | 563.8 | 548.4 | 543.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 230 | 230.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1052 | 1 | 16.9 | 6778.8 | 363 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:15 | Normal | 552.7 | 552.9 | 530.7 | 560.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 228.6 | 229.4 | 229 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1569 | 1 | 17.2 | 6778.9 | 363 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:20 | Normal | 551.6 | 566 | 559.2 | 560.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 228.8 | 230 | 229 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1995 | 1 | 17.5 | 6779.1 | 363 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:25 | Normal | 573.2 | 582.3 | 551.1 | 550.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 229 | 230.2 | 229.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2339 | 1 | 17.9 | 6779.3 | 363 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:30 | Normal | 593.9 | 584.6 | 565.9 | 571.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 229.4 | 230 | 229.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2569 | 1 | 18.7 | 6779.5 | 363 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:35 | Normal | 592.1 | 570.7 | 557.4 | 563.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 229 | 229.6 | 228.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2734 | 1 | 19.7 | 6779.7 | 364 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:40 | Normal | 583.8 | 591.8 | 568.2 | 574.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 7.8 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2699 | 1 | 20.2 | 6779.9 | 364 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:45 | Normal | 579.3 | 604.1 | 570.9 | 556.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2783 | 1 | 20.4 | 6780.1 | 364 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:50 | Normal | 566.3 | 599.4 | 581.3 | 583.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 229 | 230 | 229.6 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 3942 | 1 | 20.8 | 6780.4 | 364 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 05:55 | Normal | 551.6 | 581.4 | 568.8 | 554.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4639 | 1 | 21.6 | 6780.8 | 364 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:00 | Normal | 549 | 530.7 | 574.9 | 577 | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | 229 | 230.8 | 229.2 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6433 | 1 | 22.6 | 6781.2 | 364 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:05 | Normal | 543.4 | 548.4 | 552.3 | 572.2 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 229.4 | 230 | 229.2 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7914 | 1 | 23.7 | 6781.8 | 364 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:10 | Normal | 584.6 | 502.7 | 571 | 576.1 | 8 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 11573 | 1 | 25.2 | 6782.7 | 364 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:15 | Normal | 581.4 | 473.3 | 576.1 | 588.2 | 8.3 | 7.5 | 4.5 | 4.7 | 230 | 231.2 | 230.2 | 32.2 | 32 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12294 | 1 | 26.8 | 6783.6 | 364 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:20 | Normal | 575.5 | 471.6 | 559.7 | 575.9 | 8 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 60 | 60 | 60.01 | 11937 | 1 | 28.2 | 6784.6 | 364 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:25 | Normal | 576.5 | 441.3 | 560.5 | 574.7 | 9 | 8.7 | 5.1 | 5.4 | 229.6 | 230.6 | 230.6 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13659 | 1 | 29.5 | 6785.7 | 364 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:30 | Normal | 574.2 | 444.1 | 568.4 | 581.7 | 9.6 | 9.2 | 5.6 | 5.8 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14625 | 1 | 31.1 | 6786.8 | 364 | 2.9 | 3 | 3 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:35 | Normal | 564.7 | 536.5 | 572.9 | 566.8 | 10.3 | 9.8 | 6.1 | 6.5 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 16653 | 1 | 32.7 | 6788.1 | 365 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:40 | Normal | 562.8 | 530.7 | 576.9 | 571.3 | 10.2 | 9.8 | 6.2 | 6.5 | 230.6 | 231 | 230.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16362 | 1 | 33.9 | 6789.5 | 365 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:45 | Normal | 562.5 | 544.4 | 566.7 | 572.8 | 11.6 | 10.8 | 7.4 | 7.6 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 49 | 49.1 | 49 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19237 | 1 | 35.2 | 6791 | 365 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:50 | Normal | 558.4 | 528.5 | 578.2 | 582 | 12.4 | 12 | 7.8 | 8.1 | 231.8 | 231.8 | 232 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 20670 | 1 | 36.5 | 6792.7 | 365 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 4 | 4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 06:55 | Normal | 554.6 | 548.5 | 576.2 | 577.5 | 13 | 12.3 | 8.5 | 8.8 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 21866 | 1 | 37.7 | 6794.4 | 365 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:00 | Normal | 552.3 | 542.9 | 578.6 | 577 | 13.5 | 12.6 | 9 | 9.3 | 232 | 231.6 | 231.2 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 22820 | 1 | 38.6 | 6796.3 | 365 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:05 | Normal | 554.3 | 553.2 | 569.8 | 570.3 | 13.6 | 12.8 | 9.2 | 9.7 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 23355 | 1 | 39.5 | 6798.1 | 365 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:10 | Normal | 544.3 | 547.4 | 566.5 | 563.6 | 14.5 | 14 | 10 | 10.4 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 63.5 | 63.1 | 63.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24858 | 1 | 40.3 | 6800.2 | 365 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:15 | Normal | 537.6 | 541.5 | 560.3 | 570.4 | 15.1 | 14.8 | 10.5 | 10.9 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 25957 | 1 | 41.2 | 6802.3 | 365 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:20 | Normal | 534.6 | 548.5 | 557.3 | 563.4 | 15.6 | 15.5 | 11.3 | 11.5 | 231.2 | 231.2 | 232.4 | 69.4 | 69.1 | 69.1 | 60 | 60 | 60.01 | 27158 | 1 | 42 | 6804.5 | 365 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:25 | Normal | 534.6 | 540.5 | 555.6 | 561.5 | 16.1 | 16 | 11.9 | 12 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 71 | 71 | 71 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 28344 | 1 | 42.8 | 6806.8 | 365 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:30 | Normal | 540.6 | 542.5 | 546.4 | 551.6 | 16.4 | 16.3 | 12.4 | 12.5 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 73.1 | 72.9 | 72.8 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 28601 | 1 | 43.7 | 6809.2 | 365 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:35 | Normal | 537.5 | 535.5 | 549.5 | 550.8 | 16.7 | 16.9 | 12.7 | 13 | 232 | 231.4 | 232.4 | 75.6 | 75.3 | 75.5 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 29911 | 1 | 44.5 | 6811.6 | 366 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:40 | Normal | 530.6 | 527.4 | 552.4 | 543.6 | 17.1 | 17.2 | 13.1 | 13.5 | 232.6 | 232 | 232.8 | 76.4 | 76.1 | 76.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 30600 | 1 | 45.4 | 6814.1 | 366 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:45 | Normal | 532.6 | 521.5 | 547.6 | 551.8 | 18 | 18.1 | 14 | 14.2 | 232 | 232 | 232.4 | 80.9 | 80.5 | 80.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 31910 | 1 | 46.2 | 6816.7 | 366 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:50 | Normal | 528.8 | 523.8 | 546.6 | 547.4 | 18.8 | 18.7 | 14.4 | 15 | 232.2 | 231.8 | 232.6 | 83.4 | 83.1 | 82.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32999 | 1 | 47.1 | 6819.4 | 366 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 07:55 | Normal | 526.6 | 528.5 | 539.4 | 539.5 | 19.6 | 19.5 | 15.6 | 16 | 232.4 | 232.6 | 232.4 | 88.1 | 87.8 | 87.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34873 | 1 | 47.8 | 6822.2 | 366 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:00 | Normal | 512.8 | 526.8 | 538.4 | 539.1 | 13.7 | 13.5 | 10.7 | 11.1 | 230.6 | 231.2 | 232 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 24964 | 1 | 48.2 | 6825 | 366 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:05 | Normal | 520.5 | 526.4 | 542.1 | 545.3 | 20.7 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 233.6 | 233.2 | 234.4 | 91.6 | 91 | 91 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 36467 | 1 | 48.5 | 6827.8 | 366 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:10 | Normal | 519.5 | 522.6 | 533.6 | 536.8 | 20.2 | 20 | 16.3 | 16.6 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 90 | 89.6 | 89.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 35817 | 1 | 49.4 | 6830.8 | 366 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:16 | Normal | 516.3 | 521.2 | 539.2 | 531.6 | 21.4 | 21.3 | 17.3 | 17.6 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 94.8 | 94.4 | 94.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 37686 | 1 | 50 | 6833.9 | 366 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:20 | Normal | 520.2 | 519.2 | 534.1 | 537.3 | 20.6 | 20.6 | 16.9 | 17.3 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 92.7 | 92.3 | 92.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 36850 | 1 | 50.5 | 6837 | 366 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:25 | Normal | 515.3 | 514.8 | 531.6 | 530.4 | 20.8 | 20.8 | 17.2 | 17.5 | 232.8 | 232.2 | 234.2 | 92.8 | 92.4 | 92.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37025 | 1 | 50.8 | 6840.1 | 366 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:30 | Normal | 513.7 | 515.5 | 532.3 | 532.6 | 22 | 22.2 | 18.5 | 18.8 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 99.6 | 99.1 | 99.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 39441 | 1 | 51 | 6843.2 | 366 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:35 | Normal | 508.1 | 511.2 | 527.5 | 533.6 | 23 | 22.9 | 19.3 | 19.5 | 233.8 | 233.2 | 233 | 102.6 | 102.3 | 102 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 40983 | 1 | 51.7 | 6846.5 | 367 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:40 | Normal | 503.7 | 511.6 | 528.4 | 531.6 | 23.4 | 23.1 | 19.5 | 19.9 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 103.7 | 103.2 | 103.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 41496 | 1 | 52.5 | 6849.9 | 367 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:46 | Normal | 511.3 | 506.3 | 517 | 528.2 | 23 | 23.3 | 20 | 20 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 104.6 | 103.8 | 103.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41408 | 1 | 52.5 | 6853.2 | 367 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:50 | Normal | 502.4 | 507.5 | 520.1 | 521.5 | 23.9 | 23.8 | 20.6 | 20.7 | 234.8 | 233.6 | 235.6 | 105.7 | 105.4 | 105 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 42667 | 1 | 53.4 | 6856.8 | 367 | 7.5 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 7.7 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 08:55 | Normal | 512.5 | 507.4 | 521.2 | 524.4 | 24 | 24.2 | 21.1 | 21.1 | 235.4 | 234 | 235.6 | 108 | 107.5 | 107.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 43417 | 1 | 53.4 | 6860.3 | 367 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:00 | Normal | 503.6 | 511.6 | 515.6 | 513.8 | 24 | 23.6 | 20.8 | 21 | 235 | 234.4 | 234.4 | 106.4 | 105.8 | 105.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 42452 | 1 | 53.3 | 6863.8 | 367 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:05 | Normal | 500.4 | 502.5 | 514.1 | 520.1 | 24.6 | 24.4 | 21.4 | 21.6 | 235.4 | 234 | 235.6 | 108.7 | 108.3 | 107.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 43498 | 1 | 53 | 6867.3 | 367 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:10 | Normal | 496.6 | 506.6 | 513.4 | 519.6 | 25.1 | 24.8 | 22 | 21.9 | 234.8 | 234 | 235 | 110.7 | 110 | 110 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44403 | 1 | 53 | 6870.9 | 367 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:16 | Normal | 501.4 | 497.2 | 511.1 | 512.9 | 25 | 25.1 | 22.2 | 22.3 | 234.4 | 234.4 | 235.4 | 111.8 | 111.2 | 111.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 44685 | 1 | 53.3 | 6874.7 | 367 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:20 | Normal | 501.6 | 501.4 | 516.2 | 518.5 | 25.2 | 25.3 | 22.3 | 22.6 | 234.8 | 234.2 | 235.2 | 113.4 | 112.9 | 112.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45421 | 1 | 53.5 | 6878.4 | 367 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:26 | Normal | 499.6 | 500.7 | 511.5 | 510.6 | 25.9 | 25.8 | 23 | 23.3 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 115.4 | 114.4 | 114.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46022 | 1 | 53.6 | 6882.2 | 367 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:31 | Normal | 500.1 | 497.3 | 505.3 | 516.1 | 26 | 26 | 23.4 | 23.5 | 234.2 | 233.2 | 235 | 115.6 | 114.8 | 114.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46290 | 1 | 54.1 | 6886.1 | 367 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:36 | Normal | 497.5 | 501.5 | 508.4 | 514.5 | 26.4 | 25.8 | 23.6 | 23.9 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 117.3 | 116.4 | 116.4 | 60 | 60 | 60.01 | 46852 | 1 | 54.4 | 6890 | 368 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:41 | Normal | 492.5 | 498.4 | 509.4 | 508.6 | 26.4 | 26.1 | 23.5 | 24 | 235.6 | 234.2 | 235.6 | 117.2 | 116.4 | 116 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 46654 | 1 | 54.4 | 6893.8 | 368 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:46 | Normal | 498.3 | 497.3 | 511 | 511 | 26.6 | 26.5 | 23.9 | 24.5 | 234 | 233.6 | 235.4 | 119.2 | 118.4 | 118.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 47605 | 1 | 54.8 | 6897.8 | 368 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:50 | Normal | 492.6 | 498.4 | 502.7 | 513.9 | 26.6 | 26.8 | 24.6 | 24.5 | 234.4 | 233.4 | 235.8 | 120.1 | 119.4 | 119.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 48071 | 1 | 55.4 | 6901.7 | 368 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 09:56 | Normal | 497.7 | 495.7 | 502.8 | 511.8 | 27 | 27 | 24.8 | 24.7 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 120.6 | 119.9 | 119.9 | 59.99 | 60 | 60 | 48334 | 1 | 56 | 6905.7 | 368 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:00 | Normal | 492.8 | 494.8 | 509.3 | 511.6 | 27 | 26.7 | 24.6 | 24.8 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 121.1 | 120.3 | 120.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 48420 | 1 | 56.5 | 6909.8 | 368 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:06 | Normal | 502.7 | 495.8 | 508.7 | 509.9 | 26.8 | 27 | 24.8 | 25.1 | 234 | 234 | 234.8 | 122.3 | 122.1 | 121.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 48974 | 1 | 57.1 | 6913.8 | 368 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:11 | Normal | 498.2 | 487.1 | 498.7 | 514.9 | 26.8 | 27 | 25.1 | 24.9 | 234.6 | 233.4 | 235 | 121.9 | 120.9 | 121.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 49119 | 1 | 57.8 | 6917.9 | 368 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:16 | Normal | 489.6 | 485.4 | 505.6 | 509.6 | 27.4 | 27.6 | 25.2 | 25.6 | 233.6 | 233.4 | 234.4 | 123.7 | 122.9 | 122.9 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 49376 | 1 | 58.1 | 6922 | 368 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:21 | Normal | 489.4 | 487.4 | 493.3 | 502.5 | 27.4 | 27.5 | 25.6 | 25.8 | 234.6 | 233.4 | 235.4 | 123.1 | 122.5 | 122.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 49225 | 1 | 58.3 | 6926.2 | 368 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:26 | Normal | 490.5 | 491.8 | 497.4 | 499.8 | 27.6 | 27.3 | 25.9 | 26.2 | 233.6 | 233 | 235 | 124.9 | 124.2 | 123.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 49925 | 1 | 58.6 | 6930.3 | 368 | 9 | 8.9 | 9 | 0.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:31 | Normal | 481.6 | 486.5 | 498.2 | 495.4 | 27.6 | 27.6 | 25.6 | 26.2 | 234.6 | 233.4 | 234.8 | 124.5 | 123.6 | 123.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 49805 | 1 | 59.2 | 6934.5 | 368 | 9 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:36 | Normal | 488.2 | 485.3 | 498.8 | 496.7 | 27.9 | 27.7 | 26.3 | 26.6 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 125.6 | 125 | 124.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50199 | 1 | 59.6 | 6938.6 | 369 | 9 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:41 | Normal | 481.7 | 484.5 | 498.3 | 497.3 | 27.8 | 27.8 | 26 | 26.6 | 234.4 | 233.8 | 235.4 | 124.5 | 123.9 | 123.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 49976 | 1 | 59.7 | 6942.8 | 369 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:46 | Normal | 485.6 | 486.5 | 492.7 | 502.7 | 27.8 | 27.9 | 26.3 | 26.6 | 235.4 | 234 | 235 | 125.5 | 124.6 | 124.8 | 59.99 | 60 | 60 | 50226 | 1 | 59.7 | 6947 | 369 | 9 | 9 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:51 | Normal | 492.5 | 489.8 | 492.2 | 495.2 | 27.8 | 27.7 | 26.8 | 27.2 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 126.4 | 125.6 | 125.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 50769 | 1 | 60.2 | 6951.2 | 369 | 9.1 | 9 | 9.3 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 10:56 | Normal | 494.7 | 491.5 | 497.1 | 504.2 | 27.5 | 27.7 | 26.6 | 26.8 | 235 | 234.8 | 235.2 | 126 | 125.3 | 125.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 50557 | 1 | 60.6 | 6955.4 | 369 | 9 | 9 | 9.2 | 0.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:01 | Normal | 488.4 | 480.3 | 495.4 | 503.7 | 27.8 | 28 | 26.7 | 26.8 | 235.8 | 235 | 235.2 | 125.7 | 125.3 | 125.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 50678 | 1 | 60.8 | 6959.6 | 369 | 9 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:06 | Normal | 486.4 | 482.3 | 489.3 | 498.1 | 27.8 | 28 | 27 | 27.1 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 125.8 | 125.3 | 125.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 50550 | 1 | 61.2 | 6963.8 | 369 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:11 | Normal | 483.6 | 491.5 | 492.3 | 491.4 | 27.9 | 27.9 | 27.1 | 27.5 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 126.2 | 125.4 | 125.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50669 | 1 | 61.2 | 6968 | 369 | 9 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:16 | Normal | 485.3 | 491.7 | 488.8 | 493.9 | 28 | 27.8 | 27.3 | 27.5 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 126.4 | 125.5 | 125.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50721 | 1 | 61.1 | 6972.3 | 369 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:21 | Normal | 486.6 | 491.5 | 493.3 | 485.4 | 28 | 27.5 | 26.7 | 27.6 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 126.2 | 125.4 | 125.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 50619 | 1 | 61.5 | 6976.5 | 369 | 9 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:26 | Normal | 484.6 | 491.6 | 486 | 489.2 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 125.8 | 125.2 | 124.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 50464 | 1 | 61.4 | 6980.7 | 369 | 9 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:31 | Normal | 488.3 | 488 | 490.3 | 489.9 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 27.8 | 236.4 | 235 | 235.8 | 125.7 | 125 | 124.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 50568 | 1 | 61.5 | 6984.9 | 369 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:36 | Normal | 489.5 | 491.6 | 494.3 | 495.5 | 27.8 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 236.4 | 234.4 | 236 | 125.7 | 125.1 | 125 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 50548 | 1 | 61.6 | 6989.1 | 370 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:41 | Normal | 493.2 | 489.3 | 493.2 | 496.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 125.6 | 125.1 | 125 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 50551 | 1 | 61.8 | 6993.3 | 370 | 8.8 | 8.8 | 9 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:46 | Normal | 482.6 | 491.8 | 485.9 | 490.1 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 235.8 | 234.8 | 236.6 | 125 | 124.4 | 124.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50354 | 1 | 61.8 | 6997.5 | 370 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:51 | Normal | 487.8 | 486.7 | 494.4 | 493.5 | 27.4 | 27.2 | 27 | 27.8 | 236.4 | 236 | 236.6 | 124.8 | 124.3 | 124.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 50439 | 1 | 61.6 | 7001.8 | 370 | 8.8 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 11:56 | Normal | 490.7 | 480.6 | 483.5 | 484.6 | 26.9 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 237 | 235.6 | 236.6 | 123.3 | 122.5 | 122.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49891 | 1 | 61.7 | 7005.9 | 370 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:01 | Normal | 488.6 | 488.6 | 485.2 | 495.5 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 26.8 | 236 | 236 | 235.8 | 122.4 | 121.8 | 121.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 49402 | 1 | 61.3 | 7010 | 370 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:06 | Normal | 487.7 | 486.7 | 497.4 | 491.7 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 237 | 236 | 237 | 118.9 | 118.4 | 118.4 | 60 | 60 | 59.99 | 47790 | 1 | 60.8 | 7014.1 | 370 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:11 | Normal | 493.4 | 495.5 | 486.6 | 491.4 | 26.6 | 26.5 | 27.3 | 27.3 | 236.2 | 235.4 | 236 | 123.6 | 122.9 | 123.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 49919 | 1 | 60.7 | 7018.2 | 370 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:16 | Normal | 492.7 | 492.5 | 484.3 | 493.5 | 26.6 | 26.6 | 27.3 | 27.1 | 236.8 | 236 | 236.4 | 123.5 | 123 | 122.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 49717 | 1 | 60.8 | 7022.4 | 370 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:21 | Normal | 487.7 | 493.6 | 484.4 | 496.5 | 26.6 | 26.2 | 27.2 | 27 | 236.8 | 235 | 236.2 | 122.4 | 121.5 | 121.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 49353 | 1 | 60.6 | 7026.5 | 370 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:26 | Normal | 489.4 | 490.7 | 490.8 | 487.8 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 235.8 | 235 | 235.6 | 122.5 | 121.8 | 121.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 49233 | 1 | 60.4 | 7030.6 | 370 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:31 | Normal | 496.7 | 502.5 | 493.3 | 492.6 | 26 | 25.8 | 26.7 | 27 | 236.2 | 234.8 | 236 | 121.5 | 121.1 | 120.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 48837 | 1 | 60.1 | 7034.7 | 370 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:36 | Normal | 498.3 | 492.2 | 493.4 | 493.6 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.9 | 236 | 235 | 236.2 | 121.2 | 120.4 | 120.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 48739 | 1 | 60.1 | 7038.8 | 371 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:41 | Normal | 501.7 | 495 | 492.6 | 490.6 | 25.6 | 25.5 | 26.3 | 27 | 235 | 234.8 | 234.8 | 121 | 120.5 | 120.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 48691 | 1 | 59.9 | 7042.8 | 371 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:46 | Normal | 502.7 | 507.6 | 499.4 | 499.7 | 25.2 | 24.8 | 26.1 | 26.3 | 234.8 | 234 | 235.2 | 121.1 | 120.4 | 120.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 48524 | 1 | 59.7 | 7046.9 | 371 | 8 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:51 | Normal | 503.6 | 499.6 | 499.4 | 492.5 | 24.8 | 25.1 | 26 | 26.6 | 234.6 | 233.8 | 235.2 | 120.3 | 119.4 | 119.7 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 48076 | 1 | 59.6 | 7050.9 | 371 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 12:56 | Normal | 498.5 | 503.5 | 498.2 | 495.6 | 24.7 | 24.5 | 25.9 | 26 | 235 | 234.2 | 235 | 118.5 | 117.7 | 117.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 47433 | 1 | 59.4 | 7054.9 | 371 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:01 | Normal | 501.6 | 506.5 | 501.9 | 498.2 | 24.5 | 24.3 | 25.5 | 26.1 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 118.2 | 117.6 | 117.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 47303 | 1 | 59.2 | 7058.8 | 371 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:06 | Normal | 500.4 | 502.6 | 490.4 | 493.1 | 24.1 | 24.2 | 25.5 | 26.1 | 234.2 | 234 | 233.8 | 117.4 | 116.8 | 116.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 46817 | 1 | 59 | 7062.8 | 371 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:11 | Normal | 503.5 | 497.4 | 502.1 | 500.3 | 23.7 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 116.1 | 115.5 | 115 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46287 | 1 | 59.1 | 7066.6 | 371 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:16 | Normal | 506.4 | 508.4 | 501.8 | 495.9 | 23.3 | 23.3 | 24.4 | 25.6 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 114.7 | 114.2 | 114.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 45774 | 1 | 58.7 | 7070.5 | 371 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:21 | Normal | 503.8 | 500.9 | 500.6 | 497.6 | 23.2 | 23.2 | 24 | 25 | 233 | 232.6 | 233.4 | 112.9 | 112.9 | 112.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45156 | 1 | 58.4 | 7074.3 | 371 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:26 | Normal | 498 | 510.7 | 496 | 501.2 | 23.3 | 22.8 | 24.3 | 24.8 | 232.6 | 232.8 | 234.2 | 112.4 | 111.6 | 111.7 | 60 | 60 | 60 | 44832 | 1 | 58 | 7078 | 371 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:31 | Normal | 503.3 | 509.6 | 504 | 503.4 | 22.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 | 233.6 | 232 | 233.2 | 110.9 | 110.3 | 110.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 44194 | 1 | 57.5 | 7081.7 | 371 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:36 | Normal | 505.4 | 508.3 | 501.2 | 498.5 | 22.1 | 21.8 | 22.8 | 24.5 | 233.4 | 233 | 232.6 | 108.2 | 107.8 | 107.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 43192 | 1 | 57.2 | 7085.3 | 372 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 0 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:41 | Normal | 507.6 | 509.6 | 498.4 | 496.6 | 21.9 | 21.6 | 22.5 | 24.3 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 107.4 | 106.8 | 106.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 42608 | 1 | 56.8 | 7088.9 | 372 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:46 | Normal | 504.7 | 501.6 | 495.6 | 504.7 | 21.6 | 21.7 | 22.3 | 23.8 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 105.7 | 105.1 | 104.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42069 | 1 | 56.4 | 7092.5 | 372 | 7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:51 | Normal | 503.5 | 502.4 | 504.9 | 506 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 23.4 | 233 | 232.2 | 232.6 | 104 | 103.6 | 103.8 | 60 | 60 | 60 | 41351 | 1 | 56.2 | 7095.9 | 372 | 6.8 | 6.7 | 7 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 7.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 13:56 | Normal | 503.4 | 503.5 | 505.1 | 503.3 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 23.1 | 231.8 | 232.6 | 233 | 101.6 | 101.2 | 101.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 40346 | 1 | 55.8 | 7099.3 | 372 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:01 | Normal | 506.5 | 509.5 | 517.8 | 502.2 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 22.9 | 231.6 | 231.6 | 232 | 99.4 | 98.9 | 99 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39511 | 1 | 55.1 | 7102.7 | 372 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:06 | Normal | 499.8 | 510.7 | 500.4 | 502.7 | 20 | 19.8 | 20.1 | 22.6 | 231 | 231.4 | 232 | 97.8 | 97.6 | 97.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38842 | 1 | 54.4 | 7105.9 | 372 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 7.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:11 | Normal | 509.4 | 512.8 | 507.1 | 504.4 | 19.5 | 19.5 | 19 | 22.3 | 230.4 | 230.6 | 231.8 | 96.3 | 95.8 | 95.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37874 | 1 | 53.6 | 7109.1 | 372 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:16 | Normal | 515.6 | 517.6 | 494.9 | 508.2 | 18.9 | 19 | 19 | 21.8 | 231.2 | 231 | 232 | 93.9 | 93.4 | 93.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37033 | 1 | 53 | 7112.2 | 372 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:21 | Normal | 517.8 | 517.6 | 509.3 | 510.5 | 18.5 | 18.7 | 17.9 | 21.5 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 92.6 | 91.9 | 91.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 36372 | 1 | 52 | 7115.3 | 372 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.4 | 6.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:26 | Normal | 513.6 | 522.5 | 501.4 | 509.4 | 18 | 17.9 | 17.4 | 21.1 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 89.9 | 89.6 | 89.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35379 | 1 | 51.3 | 7118.3 | 372 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 6.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:31 | Normal | 517.4 | 517.3 | 519 | 518.4 | 17.6 | 17.7 | 16.1 | 20.3 | 231 | 230.6 | 231.2 | 87.7 | 87.1 | 87.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34510 | 1 | 50.5 | 7121.2 | 372 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:36 | Normal | 524.5 | 522 | 493.4 | 515.3 | 17 | 17.3 | 16.1 | 20.2 | 230 | 231.2 | 232 | 85 | 84.7 | 84.8 | 60.01 | 60 | 60 | 33536 | 1 | 49.7 | 7124 | 373 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:41 | Normal | 522.7 | 520.7 | 511.4 | 518.7 | 16.5 | 16.6 | 15.1 | 19.5 | 231 | 230.8 | 230.8 | 82.6 | 82.2 | 82.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32586 | 1 | 49.1 | 7126.8 | 373 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:46 | Normal | 529.6 | 526.7 | 507.5 | 506.6 | 15.8 | 16 | 14.2 | 19.4 | 230.4 | 230.8 | 231.4 | 79.2 | 78.9 | 79 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 31338 | 1 | 48.6 | 7129.5 | 373 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:51 | Normal | 523.2 | 522.2 | 517.4 | 523.2 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 18.5 | 230.6 | 230.6 | 231 | 77.4 | 77.1 | 77.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 30412 | 1 | 47.9 | 7132 | 373 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 14:56 | Normal | 529.4 | 530.4 | 511.6 | 514.8 | 15 | 15 | 13 | 18.2 | 230 | 231 | 230.2 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 29511 | 1 | 47.2 | 7134.5 | 373 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:01 | Normal | 526.3 | 530.5 | 486.6 | 516 | 14.6 | 14.5 | 13 | 17.9 | 230 | 230.8 | 230 | 72.7 | 72.4 | 72.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28483 | 1 | 46.6 | 7136.9 | 373 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:06 | Normal | 532.6 | 522.5 | 528.7 | 519.7 | 13.8 | 14.1 | 11.3 | 17.3 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 70 | 69.7 | 69.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 27267 | 1 | 45.9 | 7139.2 | 373 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:11 | Normal | 524.6 | 534.3 | 518.9 | 519.1 | 13.4 | 13.5 | 10.6 | 16.9 | 228.4 | 229.2 | 229.4 | 67.1 | 66.6 | 67.1 | 60 | 60 | 60 | 26066 | 1 | 45.3 | 7141.5 | 373 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:16 | Normal | 530.3 | 534.2 | 526.4 | 526.6 | 12.9 | 13 | 9.2 | 16.1 | 228.4 | 230 | 229.6 | 64.1 | 63.8 | 63.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24876 | 1 | 44.4 | 7143.6 | 373 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:21 | Normal | 529.6 | 536.6 | 477.7 | 532.9 | 12.3 | 12.4 | 9.6 | 15.7 | 230.6 | 231.6 | 231.4 | 61.3 | 61 | 61.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 24028 | 1 | 43.6 | 7145.6 | 373 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:26 | Normal | 540.5 | 537.5 | 499.9 | 527.3 | 11.6 | 12 | 8.5 | 15.3 | 230 | 230.8 | 231.6 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 22960 | 1 | 42.8 | 7147.6 | 373 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:31 | Normal | 534.8 | 537.7 | 538 | 527.1 | 11.1 | 11.3 | 6.8 | 14.6 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 55.3 | 55 | 55.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 21588 | 1 | 42.1 | 7149.5 | 373 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:36 | Normal | 543.8 | 540.7 | 550.2 | 526.3 | 10.5 | 10.8 | 6.3 | 14.3 | 230 | 231 | 230.6 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20564 | 1 | 41.4 | 7151.2 | 374 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:41 | Normal | 545.5 | 546.5 | 504.4 | 532.9 | 9.8 | 10.2 | 6.5 | 13.4 | 229 | 229.8 | 230 | 50.2 | 50.1 | 50.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19559 | 1 | 40.7 | 7152.9 | 374 | 3 | 2.9 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:46 | Normal | 547 | 540.8 | 534.6 | 533.6 | 9 | 9.5 | 5.5 | 12.8 | 229 | 229.8 | 230.2 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18090 | 1 | 40 | 7154.4 | 374 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:51 | Normal | 521.5 | 538.7 | 509.3 | 533.8 | 8.2 | 9.3 | 5.3 | 12.6 | 228.6 | 229.2 | 229.6 | 44.5 | 44.1 | 44.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16915 | 1 | 39.5 | 7155.9 | 374 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 15:56 | Normal | 513.5 | 541.6 | 497.5 | 534.6 | 6.8 | 8.6 | 5.1 | 12 | 227.4 | 229.6 | 228.8 | 40.4 | 40.1 | 40.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15355 | 1 | 38.8 | 7157.2 | 374 | 2.3 | 1.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:01 | Normal | 525.7 | 547.7 | 520.5 | 542.6 | 5.2 | 7.3 | 4.1 | 10.3 | 227 | 228.6 | 228.2 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12533 | 1 | 38.1 | 7158.4 | 374 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:06 | Normal | 530.6 | 545.5 | 495 | 545.5 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 10.8 | 227.2 | 228.8 | 228 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13223 | 1 | 37.4 | 7159.4 | 374 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:11 | Normal | 539.8 | 539.6 | 533.3 | 535.8 | 3.9 | 6.3 | 3.6 | 8.9 | 229.2 | 230.8 | 230 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10909 | 1 | 36.8 | 7160.4 | 374 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:16 | Normal | 546.9 | 554.7 | 525.5 | 526.8 | 4 | 6.6 | 3.8 | 9.9 | 229.8 | 231.2 | 231.2 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11667 | 1 | 36.2 | 7161.4 | 374 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:21 | Normal | 564.5 | 549.9 | 523.9 | 510.1 | 3.3 | 5.8 | 3.4 | 8.8 | 229.6 | 231 | 230.2 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10226 | 1 | 35.7 | 7162.3 | 374 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:26 | Normal | 592.8 | 552.5 | 571.8 | 519.6 | 3 | 5.6 | 2.9 | 8.8 | 228.4 | 229.6 | 230 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9603 | 1 | 35.3 | 7163 | 374 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:31 | Normal | 568.7 | 550.6 | 517.2 | 523.5 | 2.6 | 4.9 | 2.6 | 7.7 | 229 | 230.2 | 231.2 | 22.2 | 22 | 22.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8489 | 1 | 34.9 | 7163.7 | 374 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:36 | Normal | 568.2 | 550.4 | 494.1 | 494.4 | 2.3 | 4.3 | 2.6 | 7.3 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 19.9 | 19.8 | 20.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7662 | 1 | 34.5 | 7164.4 | 375 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:41 | Normal | 562 | 547.6 | 510.8 | 486.1 | 2 | 3.8 | 2.1 | 6.5 | 229.2 | 230 | 230 | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6097 | 1 | 34.1 | 7165 | 375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:46 | Normal | 499.7 | 549.4 | 491.1 | 494.2 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 5.6 | 229.4 | 230.4 | 230 | 14.9 | 15 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5316 | 1 | 33.9 | 7165.4 | 375 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:51 | Normal | 519.1 | 539.6 | 520 | 500.7 | 1.1 | 3 | 1.9 | 4.6 | 229 | 231.2 | 230 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4481 | 1 | 33.5 | 7165.9 | 375 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 16:56 | Normal | 508.8 | 541.4 | 535.4 | 468.4 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 229.2 | 230 | 229.8 | 10.8 | 10.9 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 3819 | 1 | 33.1 | 7166.2 | 375 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:01 | Normal | 515.7 | 543.3 | 523.1 | 466.5 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 228.6 | 231 | 229.8 | 9.1 | 9 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3157 | 1 | 32.7 | 7166.5 | 375 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:06 | Normal | 544.6 | 548.6 | 491.9 | 450.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2468 | 1 | 32.3 | 7166.7 | 375 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:11 | Normal | 544.1 | 518.3 | 520 | 367.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1857 | 1 | 32 | 7166.9 | 375 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:16 | Normal | 523.7 | 539.4 | 508.3 | 360.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.8 | 229.2 | 230.8 | 230 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1594 | 1 | 31.6 | 7167 | 375 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:21 | Normal | 535.6 | 533.7 | 571.6 | 429.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 229.6 | 231 | 230.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1251 | 1 | 31.3 | 7167.2 | 375 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:26 | Normal | 547.5 | 531.5 | 577.7 | 543.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 229.4 | 230 | 230 | 3 | 3.3 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1050 | 1 | 31 | 7167.3 | 375 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:31 | Normal | 510.2 | 527.9 | 556.2 | 537.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 231 | 230 | 2.8 | 3 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 902 | 1 | 30.6 | 7167.3 | 375 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:36 | Normal | 517.6 | 530.5 | 560.8 | 523.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 230.4 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 679 | 1 | 30.3 | 7167.4 | 376 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:41 | Normal | 535.5 | 523.8 | 515.6 | 531.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229 | 230.6 | 230 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 488 | 1 | 30 | 7167.4 | 376 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:46 | Normal | 512.4 | 517.5 | 521.1 | 532.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 343 | 1 | 29.7 | 7167.5 | 376 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:51 | Normal | 513.3 | 541.3 | 509.3 | 512.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 201 | 1 | 29.3 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 17:56 | Normal | 522.9 | 540.4 | 480.4 | 530.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 45 | 1 | 28.8 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:01 | Normal | 512.5 | 517.5 | 498.2 | 476.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 35 | 1 | 28.4 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:06 | Normal | 462.5 | 504.6 | 494.2 | 508.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 231 | 232.4 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 27.8 | 7167.5 | 376 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:11 | Normal | 372 | 491.4 | 417.4 | 493.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 230 | 232.4 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8 | 1 | 27.4 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:16 | Normal | 425 | 422.9 | 433 | 426.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.2 | 232.8 | 230.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 27 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:21 | Normal | 322.3 | 342.6 | 319.7 | 324.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232 | 231 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14 | 1 | 26.5 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-19 18:26 | Normal | 175.1 | 196.7 | 177.6 | 180 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 16 | 1 | 26.2 | 7167.5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0