## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-02 04:54 | Wait | 492.3 | 491.9 | 491.7 | 491.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 2490.6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 04:59 | Wait | 515.6 | 515.2 | 515.3 | 515.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 2490.6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:04 | Normal | 495.2 | 493.8 | 503.8 | 475.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229 | 231.2 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 83 | 1 | 23.1 | 2490.6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:09 | Normal | 520.5 | 500.7 | 498 | 490.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229 | 231 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 23.1 | 2490.6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:14 | Normal | 491.4 | 532.6 | 514.3 | 505.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.8 | 231 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 204 | 1 | 23.9 | 2490.6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:19 | Normal | 520.1 | 507.7 | 535.8 | 530.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 231.4 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 302 | 1 | 24.3 | 2490.6 | 137 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:24 | Normal | 515.5 | 507.5 | 531.8 | 531.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 231.8 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 422 | 1 | 24.5 | 2490.7 | 137 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:29 | Normal | 535.3 | 521.3 | 512.4 | 515 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 231.8 | 231 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 679 | 1 | 24.8 | 2490.7 | 137 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:34 | Normal | 542.3 | 523.6 | 523 | 532.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 941 | 1 | 25.1 | 2490.8 | 137 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:39 | Normal | 564.2 | 539.7 | 522 | 536.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1292 | 1 | 25.5 | 2490.9 | 137 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:44 | Normal | 553.9 | 551.5 | 527.6 | 551.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1664 | 1 | 25.8 | 2491 | 137 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:49 | Normal | 484.1 | 562.8 | 544.3 | 548.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 230.4 | 232.8 | 230.2 | 7 | 7.1 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2468 | 1 | 26.1 | 2491.2 | 138 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:54 | Normal | 482.3 | 553.5 | 547 | 529.8 | 2.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.8 | 232.4 | 230.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3312 | 1 | 26.5 | 2491.4 | 138 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 05:59 | Normal | 473.1 | 544.4 | 541.8 | 542.6 | 3.6 | 2.3 | 2 | 2.3 | 231 | 232 | 231.6 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4265 | 1 | 26.8 | 2491.7 | 138 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:04 | Normal | 482.5 | 539.7 | 549 | 560.7 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 230 | 232.2 | 231.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4915 | 1 | 27.1 | 2492.1 | 138 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:09 | Normal | 474.3 | 544.3 | 539.8 | 562.1 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 230.8 | 232 | 231.2 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5975 | 1 | 27.8 | 2492.6 | 138 | 1.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:14 | Normal | 563.3 | 497.6 | 557.9 | 564.6 | 5.8 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7444 | 1 | 29.4 | 2493.2 | 138 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:19 | Normal | 549.5 | 513.7 | 550.3 | 559.9 | 6.6 | 5 | 3.6 | 3.7 | 231.2 | 232 | 232 | 23.9 | 23.7 | 24 | 60 | 60.01 | 60 | 9289 | 1 | 31.2 | 2493.9 | 138 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:24 | Normal | 549.2 | 528.5 | 560 | 559.9 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 231.2 | 233.4 | 232 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 8682 | 1 | 32.8 | 2494.6 | 138 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:29 | Normal | 546.7 | 550 | 555.1 | 553.8 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 5 | 232.4 | 233 | 233 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 13361 | 1 | 34.2 | 2495.6 | 138 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:34 | Normal | 528.4 | 534.7 | 541.7 | 541.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 16.8 | 16.7 | 17 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5485 | 1 | 34.8 | 2496.3 | 138 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:39 | Normal | 546.3 | 545.5 | 548.7 | 536.4 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 230.2 | 232.8 | 230.2 | 12.7 | 12.8 | 13 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4731 | 1 | 34.1 | 2496.8 | 138 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:44 | Normal | 559.2 | 547.5 | 555.5 | 567.3 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 228 | 229.8 | 229 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11575 | 1 | 33.9 | 2497.5 | 138 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:49 | Normal | 553.2 | 556.7 | 557.9 | 566.6 | 10.1 | 9 | 6.7 | 6.8 | 231.4 | 232 | 231.2 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 12134 | 1 | 35 | 2498.5 | 139 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:54 | Normal | 547.7 | 546.8 | 558.5 | 563 | 10.2 | 9.7 | 6.9 | 7.2 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 43.1 | 43.1 | 43.3 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 18389 | 1 | 36.3 | 2499.8 | 139 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 06:59 | Normal | 544.4 | 559.6 | 553.2 | 562.5 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 231.2 | 232 | 231.8 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7691 | 1 | 35.9 | 2500.4 | 139 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:04 | Normal | 553.8 | 543.2 | 565 | 563.5 | 13 | 12.8 | 9.6 | 9.8 | 232.6 | 234.2 | 233.2 | 58 | 57.8 | 58 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 23711 | 1 | 37.7 | 2502.2 | 139 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:09 | Normal | 546.7 | 540.1 | 557.7 | 554.4 | 13.5 | 13.1 | 9.6 | 10 | 234.2 | 235.4 | 234 | 58.2 | 58.4 | 58.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23629 | 1 | 38.6 | 2503.6 | 139 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:14 | Normal | 549.3 | 539.7 | 559.6 | 563.4 | 13.1 | 13 | 9.5 | 9.8 | 233.4 | 234 | 233 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22756 | 1 | 40 | 2505.4 | 139 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:19 | Normal | 538 | 534.6 | 543.6 | 554.5 | 12.4 | 12 | 9.1 | 9.1 | 233.2 | 234.6 | 233.6 | 51 | 50.9 | 51 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 23584 | 1 | 41.2 | 2507.4 | 139 | 4 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:24 | Normal | 547.1 | 558.7 | 558.9 | 566.4 | 7 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 233 | 233.4 | 232.8 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12930 | 1 | 41.8 | 2509.1 | 139 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:29 | Normal | 541.7 | 541.2 | 552.8 | 540.9 | 9 | 8.8 | 7.5 | 7.6 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15589 | 1 | 41.7 | 2510.8 | 139 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:34 | Normal | 532.3 | 542.5 | 538.1 | 537.7 | 6.7 | 6.6 | 6 | 6.1 | 232 | 233.6 | 232.6 | 32 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11788 | 1 | 41.3 | 2512.3 | 139 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:39 | Normal | 542.2 | 530.7 | 548.7 | 559.3 | 12.1 | 12.3 | 9.8 | 9.8 | 232.8 | 233.6 | 233 | 55.5 | 55.2 | 55.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 23357 | 1 | 42.2 | 2514.4 | 139 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:44 | Normal | 551.2 | 539.5 | 544.2 | 557.8 | 13.3 | 13.8 | 11.3 | 11.5 | 233.8 | 235.2 | 235 | 63.5 | 63.3 | 63.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24866 | 1 | 42 | 2516.1 | 139 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:49 | Normal | 536.4 | 535.6 | 549.9 | 548.6 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 232.2 | 233.8 | 232 | 44.4 | 44.5 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 17172 | 1 | 41.6 | 2517.8 | 140 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:54 | Normal | 543.5 | 539.7 | 543.4 | 543 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 230.8 | 232 | 231 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11246 | 1 | 40.4 | 2519 | 140 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 07:59 | Normal | 544.5 | 546.8 | 551.2 | 559.7 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 231 | 232 | 231.8 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 15581 | 1 | 39.2 | 2520 | 140 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:04 | Normal | 545.9 | 548.1 | 558.4 | 550.5 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 8 | 231.2 | 233 | 232.6 | 41 | 41 | 41.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15867 | 1 | 38.8 | 2521.4 | 140 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:09 | Normal | 559.5 | 553.7 | 550.9 | 578.6 | 8.3 | 8.6 | 8 | 7.5 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27504 | 1 | 38.3 | 2522.9 | 140 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:14 | Normal | 537.6 | 545.9 | 553.5 | 549.2 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 42 | 41.9 | 42 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16211 | 1 | 38.1 | 2524.2 | 140 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:19 | Normal | 548.4 | 538.6 | 554.3 | 555.2 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 232.4 | 234 | 233 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14947 | 1 | 38.2 | 2525.7 | 140 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:24 | Normal | 540.9 | 578.8 | 560.2 | 562.5 | 16.8 | 18.6 | 15.3 | 20 | 235.2 | 234.6 | 235 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 41253 | 1 | 38.8 | 2527.6 | 140 | 5.3 | 5.8 | 5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:29 | Normal | 552.7 | 532.4 | 563.7 | 566.8 | 8.8 | 9.8 | 7.5 | 8.1 | 233.4 | 233.8 | 234 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 32044 | 1 | 39.6 | 2529.5 | 140 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:34 | Normal | 530.4 | 539.9 | 554.3 | 550.4 | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 233 | 233.6 | 233.2 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14927 | 1 | 40.6 | 2531.4 | 140 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:39 | Normal | 529.3 | 555.1 | 533.3 | 550.1 | 12.1 | 12.6 | 10 | 11.6 | 231.6 | 233.2 | 232.8 | 56.1 | 56 | 56.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 22557 | 1 | 39.8 | 2532.8 | 140 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:44 | Normal | 545.3 | 538.7 | 556 | 549.7 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 231.2 | 233.2 | 232.2 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14159 | 1 | 39 | 2534.1 | 140 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:49 | Normal | 538.2 | 540.3 | 549.6 | 558.4 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 43.9 | 43.7 | 43.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16728 | 1 | 38.9 | 2535.8 | 141 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:54 | Normal | 541.8 | 546.5 | 549.8 | 559.6 | 23.1 | 21.5 | 19.6 | 19 | 234.8 | 234.4 | 235.2 | 104.3 | 104.2 | 104.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47123 | 1 | 40.2 | 2538.3 | 141 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 08:59 | Normal | 551.3 | 540.5 | 554.6 | 558.3 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.6 | 232.2 | 233.8 | 233 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 19795 | 1 | 40.1 | 2539.9 | 141 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:04 | Normal | 552.3 | 543.6 | 572.1 | 561.2 | 25.1 | 23.6 | 20.9 | 21.8 | 234.4 | 234.8 | 235.8 | 119.4 | 118.8 | 118.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 45131 | 1 | 40.5 | 2542.1 | 141 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:09 | Normal | 540.2 | 539.6 | 540.7 | 548.5 | 7.9 | 8 | 7.5 | 7.7 | 231.8 | 232.8 | 231.2 | 39.3 | 39.1 | 39.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15138 | 1 | 40 | 2543.5 | 141 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:14 | Normal | 552.2 | 540.8 | 551.2 | 555.9 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 232.4 | 233 | 232.8 | 49.6 | 49.4 | 49.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19402 | 1 | 39.4 | 2544.8 | 141 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:19 | Normal | 535.1 | 541.4 | 537.6 | 541.5 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 231.8 | 232.6 | 232.6 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16295 | 1 | 39.5 | 2546.6 | 141 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:24 | Normal | 538.1 | 534.4 | 544.7 | 552.5 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.8 | 230.8 | 231.8 | 231 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13211 | 1 | 38.9 | 2547.8 | 141 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:29 | Normal | 537.9 | 543.8 | 543.5 | 545.5 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 36.1 | 35.9 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13855 | 1 | 38.3 | 2549.1 | 141 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:34 | Normal | 536.4 | 538.6 | 545.9 | 550.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12876 | 1 | 37.8 | 2550.2 | 141 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:39 | Normal | 541.5 | 540.8 | 541.5 | 552.2 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.7 | 230.2 | 231.2 | 231.2 | 39 | 39 | 39.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15189 | 1 | 37.6 | 2551.5 | 141 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:44 | Normal | 548.2 | 542.5 | 540.7 | 553.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7 | 230.8 | 231.6 | 231.8 | 35.3 | 35.1 | 35.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13565 | 1 | 37.3 | 2552.6 | 141 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:49 | Normal | 539.9 | 554.7 | 571.4 | 558.3 | 11.8 | 11.6 | 11 | 11.6 | 233.4 | 234.8 | 233.8 | 61.1 | 60.9 | 61.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20718 | 1 | 37.2 | 2554.1 | 142 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:54 | Normal | 565.6 | 570.9 | 601 | 582.1 | 19 | 21.1 | 11.6 | 19.5 | 234.8 | 235 | 235.6 | 91.4 | 90.5 | 90.9 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 47816 | 1 | 38.8 | 2556.7 | 142 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 09:59 | Normal | 532.6 | 538.8 | 534.2 | 540.9 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.6 | 232.4 | 232 | 232.6 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20621 | 1 | 40.7 | 2559.2 | 142 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:04 | Normal | 563.8 | 565.8 | 562.6 | 565.8 | 26.3 | 23.3 | 26.3 | 24.9 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 129.9 | 129.4 | 129 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 32385 | 1 | 42.1 | 2562 | 142 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 1.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:09 | Normal | 530.3 | 523.6 | 539.1 | 538.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 231 | 231.8 | 232.2 | 38 | 37.9 | 38 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14258 | 1 | 43.4 | 2564.2 | 142 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:14 | Normal | 519.9 | 484.8 | 532.3 | 560.5 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 232.6 | 233.6 | 232.8 | 73.3 | 72.8 | 73.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23684 | 1 | 42.8 | 2566.4 | 142 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:19 | Normal | 544.7 | 568 | 546 | 548 | 10.7 | 12.4 | 10.2 | 14.1 | 232.8 | 233.4 | 234.6 | 64 | 63.9 | 63.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 20642 | 1 | 42 | 2567.9 | 142 | 3 | 3.3 | 3 | 0.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:24 | Normal | 556.1 | 560.7 | 550.7 | 593.3 | 12.3 | 14 | 12.5 | 8.8 | 234.2 | 234.8 | 234.6 | 58.3 | 57.9 | 58.2 | 60 | 60.01 | 60 | 49019 | 1 | 43.8 | 2571.2 | 142 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:29 | Normal | 507.5 | 515.8 | 528.2 | 515 | 10 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 232.2 | 233.4 | 232 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18211 | 1 | 47 | 2574.4 | 142 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:34 | Normal | 518.6 | 520 | 533.1 | 538 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 231.8 | 232.8 | 233.2 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21495 | 1 | 45.4 | 2576.1 | 142 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:39 | Normal | 534.7 | 526 | 537.5 | 532.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 230.8 | 231.6 | 231 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14373 | 1 | 44.2 | 2577.7 | 142 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:44 | Normal | 518.5 | 523.8 | 521.5 | 533.2 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 229 | 230.6 | 229.8 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6692 | 1 | 42.6 | 2578.7 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:49 | Normal | 540.7 | 532.9 | 555.9 | 554.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.1 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13026 | 1 | 40.8 | 2579.3 | 143 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:54 | Normal | 580.4 | 560.8 | 580.1 | 594.6 | 9.3 | 11.5 | 9.4 | 6.8 | 232.6 | 232.6 | 233 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 44656 | 1 | 42.7 | 2582.4 | 143 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 10:59 | Normal | 501.6 | 521 | 527.7 | 526.4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 19 | 19 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6667 | 1 | 42.9 | 2583.7 | 143 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:04 | Normal | 579.2 | 579 | 591 | 561.8 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 10.4 | 230.6 | 232 | 230.8 | 51.1 | 51 | 51.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32032 | 1 | 42.4 | 2585.8 | 143 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:09 | Normal | 548 | 552.1 | 552.7 | 551.3 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.3 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 22 | 22 | 22.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8539 | 1 | 41.7 | 2586.8 | 143 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:14 | Normal | 620.1 | 619.5 | 619.5 | 618.8 | 22.5 | 22.3 | 22.6 | 23.6 | 237.2 | 236.2 | 236.2 | 130.6 | 130 | 129.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 43140 | 1 | 40.1 | 2587.9 | 143 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:19 | Normal | 553.8 | 555.7 | 546.6 | 551.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7 | 231.8 | 233 | 232.4 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14062 | 1 | 42.9 | 2591.1 | 143 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:24 | Normal | 561.7 | 560.5 | 573.3 | 566.9 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20685 | 1 | 41.1 | 2592.1 | 143 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:29 | Normal | 550.1 | 541 | 531.6 | 537.4 | 3 | 3 | 2.7 | 2.9 | 229 | 230.4 | 230 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5230 | 1 | 39.8 | 2593.1 | 143 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:34 | Normal | 586.9 | 587.7 | 594.1 | 617.6 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.1 | 232 | 233.8 | 233 | 55 | 54.8 | 55 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40780 | 1 | 38.5 | 2593.9 | 143 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 0 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 0 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:39 | Normal | 556 | 560 | 564.9 | 564.7 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 234.6 | 234.6 | 233.8 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30684 | 1 | 41.3 | 2597.3 | 143 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:44 | Normal | 533.1 | 557.4 | 548.6 | 544.7 | 16.1 | 16.4 | 14.6 | 16.6 | 234.4 | 234 | 234.4 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 60 | 60 | 60 | 24204 | 1 | 44.5 | 2601.2 | 143 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 1.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:49 | Normal | 511.9 | 517.7 | 511.5 | 511.1 | 5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 228.8 | 230 | 229.4 | 22.8 | 22.8 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9031 | 1 | 45 | 2603.5 | 144 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:54 | Normal | 535 | 534.7 | 553.5 | 552.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 16 | 15.9 | 16.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5585 | 1 | 42.3 | 2604 | 144 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 11:59 | Normal | 560.6 | 568.7 | 575.4 | 577.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 13 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 68.1 | 67.8 | 68 | 60 | 59.97 | 59.98 | 25147 | 1 | 40.4 | 2605 | 144 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:04 | Normal | 570 | 569.1 | 568.4 | 568.2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 23.3 | 236.8 | 235.8 | 237 | 120.6 | 120.1 | 119.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 47866 | 1 | 42 | 2608.3 | 144 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:09 | Normal | 575.8 | 568.7 | 574.6 | 579.2 | 24.5 | 25 | 24.7 | 24.8 | 237 | 236.2 | 236.4 | 129.8 | 129.1 | 128.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 52454 | 1 | 45.9 | 2612.5 | 144 | 7.9 | 8 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:14 | Normal | 528.9 | 528.7 | 532.6 | 540.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 230.8 | 231.6 | 232 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18578 | 1 | 47.2 | 2615.4 | 144 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:19 | Normal | 573.7 | 577.6 | 571.6 | 567.3 | 23.5 | 22.1 | 24.3 | 26 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 124.9 | 124.5 | 124.2 | 59.99 | 60 | 60 | 51275 | 1 | 46.6 | 2618.2 | 144 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:24 | Normal | 545.8 | 549.7 | 543.2 | 539 | 25 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 237.6 | 237 | 238.4 | 126.6 | 125.9 | 125.8 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 51277 | 1 | 49.9 | 2622.5 | 144 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:29 | Normal | 539.5 | 537.5 | 549.5 | 533.3 | 25.2 | 25.1 | 24.3 | 27.8 | 237.4 | 237.4 | 236.6 | 126.4 | 126 | 125.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 51269 | 1 | 52.4 | 2626.6 | 144 | 8 | 8.3 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:34 | Normal | 506.8 | 508.8 | 506.3 | 520.1 | 24.5 | 23.9 | 25.1 | 24.8 | 234.8 | 234.8 | 234.6 | 117.2 | 116.8 | 116.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 45582 | 1 | 54.2 | 2630.6 | 144 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:39 | Normal | 507.7 | 494.7 | 517.7 | 539.2 | 11.8 | 12.4 | 11.5 | 12 | 231.6 | 233 | 231.6 | 58.9 | 58.8 | 59 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28353 | 1 | 54 | 2633.6 | 144 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:44 | Normal | 511 | 529.4 | 551.3 | 527.2 | 12.6 | 12.1 | 11.1 | 12.9 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 62.7 | 62.6 | 62.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22037 | 1 | 51.5 | 2635.7 | 144 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:49 | Normal | 517.8 | 506.9 | 519.1 | 518 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 228.6 | 230 | 229 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6415 | 1 | 48.5 | 2636.6 | 145 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:54 | Normal | 537.9 | 539.7 | 544.2 | 547.9 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13 | 232 | 233 | 232.6 | 63.6 | 63.4 | 63.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 25357 | 1 | 46.3 | 2638.1 | 145 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 12:59 | Normal | 539.7 | 538.6 | 546 | 541.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.3 | 233.4 | 233.8 | 234 | 69.6 | 69.6 | 69.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 27515 | 1 | 45.4 | 2640.2 | 145 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:04 | Normal | 537 | 539.7 | 544.9 | 540.5 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 234.4 | 234.8 | 234.2 | 82.2 | 82 | 81.9 | 60 | 60 | 60 | 33130 | 1 | 45.6 | 2642.8 | 145 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:09 | Normal | 538.8 | 534.7 | 543.6 | 542.1 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 233.2 | 233.6 | 233 | 66.8 | 66.6 | 66.8 | 59.99 | 60 | 60 | 26639 | 1 | 45.8 | 2645.3 | 145 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:14 | Normal | 531.7 | 529.5 | 546.3 | 541.2 | 11.3 | 11.2 | 11 | 11.1 | 231.4 | 232.2 | 232.6 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21793 | 1 | 45.2 | 2647.3 | 145 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:19 | Normal | 538.9 | 536 | 546.6 | 541.3 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 233 | 234.2 | 233.8 | 73.4 | 73.1 | 73.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 28549 | 1 | 44.6 | 2649.5 | 145 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:24 | Normal | 530.4 | 533.3 | 536.5 | 534 | 22.9 | 22.4 | 22.8 | 23.8 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 112.5 | 112.2 | 112.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46790 | 1 | 45.5 | 2652.5 | 145 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:29 | Normal | 527.6 | 530.4 | 532.3 | 529.9 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 53 | 53 | 53 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20826 | 1 | 46.1 | 2655 | 145 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:34 | Normal | 527.7 | 530.6 | 538.4 | 541.1 | 13.3 | 13 | 13 | 13.3 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 65.2 | 65 | 64.9 | 60 | 60 | 60 | 26269 | 1 | 45 | 2657 | 145 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:39 | Normal | 533.1 | 532.1 | 540.9 | 538.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 22000 | 1 | 44.1 | 2658.8 | 145 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:44 | Normal | 535.1 | 541 | 548.4 | 548.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.6 | 232.8 | 232.8 | 233 | 66.9 | 66.8 | 67 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25987 | 1 | 43.4 | 2660.7 | 145 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:49 | Normal | 537.1 | 538 | 548 | 545.6 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 13.8 | 232 | 233 | 232 | 67.3 | 67 | 67.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26814 | 1 | 43.3 | 2662.8 | 146 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:54 | Normal | 530.1 | 526.9 | 537.4 | 542.1 | 16 | 16 | 15.6 | 16.7 | 234.4 | 234 | 234 | 80 | 79.8 | 79.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31687 | 1 | 43.4 | 2665.2 | 146 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 13:59 | Normal | 529.9 | 533.9 | 537.8 | 531.4 | 19 | 18.6 | 18.3 | 20.5 | 235 | 234.8 | 235.2 | 94.5 | 94.1 | 94.1 | 60 | 60 | 59.99 | 37576 | 1 | 44.7 | 2668.2 | 146 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:04 | Normal | 524.3 | 525.1 | 525.3 | 536.2 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 21.9 | 235.6 | 235.2 | 236.2 | 98.9 | 98.7 | 98.8 | 60 | 60 | 60 | 39741 | 1 | 46.1 | 2671.4 | 146 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:09 | Normal | 512.1 | 520 | 518.1 | 528.7 | 19 | 18.5 | 18 | 21.1 | 234.6 | 234.6 | 233.8 | 93 | 92.8 | 92.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36473 | 1 | 47.4 | 2674.7 | 146 | 5.9 | 6 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:14 | Normal | 516.5 | 523.5 | 525 | 519.7 | 14.5 | 14 | 13.8 | 16.1 | 232.4 | 233.8 | 233.4 | 70.8 | 70.7 | 70.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28374 | 1 | 47.5 | 2677.3 | 146 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:19 | Normal | 525.6 | 527.6 | 530.1 | 519.8 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 14.1 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 63 | 62.9 | 63.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24372 | 1 | 46.4 | 2679.3 | 146 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 4 | 4 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:24 | Normal | 536 | 530.1 | 533.5 | 527.6 | 11.6 | 9.6 | 12.1 | 10.9 | 230.8 | 231.8 | 232 | 55.8 | 55.5 | 55.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23023 | 1 | 45.4 | 2681.2 | 146 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 3 | 3 | 0.4 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:29 | Normal | 528 | 530.5 | 534.3 | 540.6 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 14.6 | 232.4 | 233.4 | 231.8 | 67.6 | 67.2 | 67.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26429 | 1 | 44.7 | 2683.3 | 146 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:34 | Normal | 535 | 529.9 | 545 | 530.7 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 13.3 | 231.8 | 233.6 | 232 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 23879 | 1 | 44.4 | 2685.3 | 146 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:39 | Normal | 525.8 | 523.8 | 540.5 | 530.2 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 13.2 | 231 | 231.4 | 231.6 | 60 | 59.7 | 59.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 23845 | 1 | 43.9 | 2687.3 | 146 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:44 | Normal | 536.8 | 529.8 | 537.1 | 529.8 | 13 | 13.3 | 12.5 | 15.1 | 232 | 233.2 | 232.6 | 67.1 | 66.8 | 66.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26525 | 1 | 43.6 | 2689.4 | 146 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:49 | Normal | 532.8 | 531.7 | 535.5 | 527.2 | 14.8 | 14.7 | 13.5 | 17.2 | 232.8 | 233.4 | 232.6 | 74.4 | 74.3 | 74.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 31111 | 1 | 44.3 | 2692 | 147 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:54 | Normal | 525.9 | 529 | 535.2 | 530.1 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 12.9 | 231 | 232.4 | 232.4 | 57 | 57 | 57 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 22638 | 1 | 44.3 | 2694.2 | 147 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 14:59 | Normal | 522.2 | 529 | 545.7 | 531.3 | 14.1 | 14.1 | 12.2 | 16.4 | 232.6 | 233 | 232.2 | 70.1 | 70 | 70.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 27667 | 1 | 43.9 | 2696.2 | 147 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:04 | Normal | 525.2 | 526.1 | 536.4 | 534.6 | 14.9 | 15 | 12.1 | 17.5 | 233.4 | 233.2 | 232.8 | 74 | 74.1 | 73.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 29659 | 1 | 44.3 | 2698.7 | 147 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:09 | Normal | 526.8 | 525.8 | 533.4 | 530 | 12 | 12 | 10.2 | 14.3 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23944 | 1 | 44.2 | 2700.9 | 147 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:14 | Normal | 517.8 | 520.7 | 520.1 | 522.8 | 9.3 | 9.4 | 8.2 | 11 | 228.8 | 230.2 | 230 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18725 | 1 | 43.8 | 2702.8 | 147 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:19 | Normal | 523.4 | 519.5 | 535.6 | 525.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10875 | 1 | 42.5 | 2703.9 | 147 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:24 | Normal | 515.7 | 528.5 | 520.4 | 520.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9200 | 1 | 41.2 | 2704.8 | 147 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:29 | Normal | 528.8 | 535.7 | 523.6 | 525.2 | 5 | 5 | 4.8 | 5.1 | 226.6 | 228.6 | 227 | 24.8 | 25 | 25.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9446 | 1 | 40 | 2705.5 | 147 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:34 | Normal | 523 | 516.9 | 536.7 | 542.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 226.6 | 228 | 226.8 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8921 | 1 | 39.3 | 2706.3 | 147 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:39 | Normal | 526.8 | 536.7 | 532.1 | 533.9 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 226 | 228 | 226.4 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7989 | 1 | 38.6 | 2707 | 147 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:44 | Normal | 531.4 | 533.1 | 535.8 | 539.9 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 225.6 | 227.6 | 225.4 | 19.7 | 19.9 | 20 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7486 | 1 | 37.9 | 2707.7 | 147 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:49 | Normal | 527.8 | 529.8 | 529.5 | 512.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 226 | 226.8 | 225.8 | 13.8 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4802 | 1 | 37.2 | 2708.1 | 148 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:54 | Normal | 531.8 | 525.9 | 530.9 | 528.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 226.4 | 227 | 225.8 | 18 | 18.3 | 18.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 6179 | 1 | 36.6 | 2708.6 | 148 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 15:59 | Normal | 501.5 | 511.4 | 528.4 | 515.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 225.2 | 226 | 225.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2737 | 1 | 36.1 | 2709 | 148 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:04 | Normal | 518.7 | 510.7 | 509.6 | 495.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 225.4 | 226.6 | 225 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1856 | 1 | 35.5 | 2709.2 | 148 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:09 | Normal | 487.5 | 510.9 | 504.6 | 491.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 223.6 | 225.4 | 224.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 503 | 1 | 34.8 | 2709.3 | 148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:14 | Normal | 486.8 | 446.3 | 452.4 | 459.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 15 | 1 | 34 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:19 | Fault | 537 | 536.4 | 536.7 | 536.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:24 | Fault | 561.4 | 560.8 | 561.2 | 560.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:29 | Fault | 572.9 | 572.3 | 572.7 | 572.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:34 | Fault | 540.2 | 539.6 | 540.1 | 539.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:39 | Fault | 598.9 | 597.1 | 600 | 599.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:44 | Fault | 605.9 | 603.7 | 608 | 607.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:49 | Fault | 606.9 | 604.4 | 608.6 | 608.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 2709.3 | 148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:54 | Fault | 605 | 602.7 | 606.9 | 606.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 16:59 | Fault | 606.1 | 603.6 | 607.4 | 606.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:04 | Fault | 599.3 | 597.1 | 600.8 | 600.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:09 | Fault | 598.7 | 597 | 600.2 | 599.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:14 | Fault | 595 | 593.1 | 595.9 | 595.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:19 | Fault | 595.3 | 593.1 | 596.1 | 595.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:24 | Fault | 584.6 | 582.7 | 584.5 | 584.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:29 | Wait | 579.9 | 578.5 | 579.2 | 578.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.6 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:34 | Normal | 495.4 | 516.1 | 505.4 | 530.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 227.8 | 227.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 284 | 1 | 23.8 | 2709.3 | 148 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:39 | Normal | 516.3 | 496 | 525.4 | 495 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 141 | 1 | 23.8 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:44 | Normal | 479.4 | 489.2 | 477.4 | 502.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 227.4 | 226.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33 | 1 | 23.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:49 | Normal | 475.5 | 486.9 | 453.1 | 467.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 227.6 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8 | 1 | 23.9 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:54 | Normal | 405.4 | 443.2 | 387.8 | 439.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 23.8 | 2709.3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 17:59 | Normal | 373.6 | 383.9 | 332.7 | 348.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226 | 224.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 23.8 | 2709.3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-02 18:04 | Normal | 197.3 | 218.3 | 187.3 | 189.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226.2 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 23.9 | 2709.3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0