## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-20 04:39 | Wait | 595.3 | 595.2 | 542.8 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23.9 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:40 | Wait | 626.6 | 628.3 | 548.4 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.1 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:40 | Wait | 643.3 | 643.1 | 554.9 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 27.4 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:41 | Wait | 655.6 | 655.4 | 560.1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:42 | Wait | 444.7 | 444.7 | 444.8 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:43 | Wait | 674 | 673.8 | 569.6 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:44 | Wait | 681.4 | 681.1 | 574.1 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:45 | Wait | 678.8 | 678.7 | 578.7 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.1 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:46 | Normal | 625.9 | 622.9 | 546 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.2 | 230 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 622 | 1 | 32.4 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:48 | Normal | 650.5 | 650.2 | 545.2 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.4 | 230.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 637 | 1 | 33.3 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:48 | Normal | 647.1 | 646.7 | 538.8 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 657 | 1 | 34 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:49 | Normal | 649.5 | 649.2 | 527.8 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 679 | 1 | 34.7 | 163876.1 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:50 | Normal | 665.5 | 665.2 | 468 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 683 | 1 | 35.2 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:51 | Normal | 665.4 | 665 | 487 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 710 | 1 | 35.8 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:52 | Normal | 635.8 | 635.5 | 435.8 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 723 | 1 | 36.2 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:53 | Normal | 656.9 | 656.6 | 487.5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.6 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 742 | 1 | 36.7 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:54 | Normal | 655.8 | 655.4 | 506.2 | 411.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 761 | 1 | 37.1 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:55 | Normal | 667.5 | 667.1 | 522.2 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230.2 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 788 | 1 | 37.4 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:56 | Normal | 671.9 | 671.6 | 511.8 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 803 | 1 | 37.8 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:57 | Normal | 671.5 | 671.2 | 520.7 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 229.8 | 230.4 | 1.7 | 2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 821 | 1 | 38.1 | 163876.2 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:58 | Normal | 661.6 | 661.3 | 517.7 | 438.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 844 | 1 | 38.4 | 163876.3 | 10245 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 04:59 | Normal | 666.4 | 666.1 | 474.6 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229.8 | 230.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 861 | 1 | 38.7 | 163876.3 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:00 | Normal | 649.6 | 649.3 | 440.1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 877 | 1 | 39 | 163876.3 | 10245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:01 | Normal | 646.8 | 646.4 | 484.7 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 229 | 230.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 903 | 1 | 39.2 | 163876.3 | 10246 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:02 | Normal | 661.9 | 661.5 | 485.7 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 229.4 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 922 | 1 | 39.4 | 163876.3 | 10246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:03 | Normal | 659.9 | 659.6 | 477.5 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 229.2 | 230.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 938 | 1 | 39.7 | 163876.3 | 10246 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:04 | Normal | 662 | 661.7 | 443.8 | 414.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.4 | 230 | 2 | 2 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 954 | 1 | 39.9 | 163876.4 | 10246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-20 05:09 | Normal | 665.8 | 665.5 | 378.7 | 433 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.4 | 230.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1037 | 1 | 40.5 | 163876.4 | 10246 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:14 | Normal | 660 | 659.7 | 427.5 | 445.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.6 | 230 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1156 | 1 | 41.2 | 163876.5 | 10246 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:19 | Normal | 665.9 | 665.5 | 563.6 | 448.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 229 | 229.2 | 230.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1297 | 1 | 41.8 | 163876.6 | 10246 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:24 | Normal | 668 | 667.7 | 551 | 350.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 229 | 229.8 | 230.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1382 | 1 | 42.3 | 163876.7 | 10246 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:29 | Normal | 654.9 | 654.6 | 498.8 | 389.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 228.8 | 229.4 | 230.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1740 | 1 | 42.8 | 163876.9 | 10246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:34 | Normal | 696.8 | 696.4 | 501.6 | 316.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 229 | 229.6 | 230.6 | 3.7 | 4 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2189 | 1 | 43.2 | 163877 | 10246 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:39 | Normal | 691.9 | 691.5 | 577.6 | 396.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 229 | 230.2 | 230.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2897 | 1 | 43.6 | 163877.2 | 10246 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:44 | Normal | 675.3 | 674.9 | 546.7 | 465.3 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 229.2 | 229.8 | 230.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3531 | 1 | 44 | 163877.5 | 10246 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:49 | Normal | 713.7 | 713.4 | 571.3 | 511.8 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 229.6 | 230 | 231.2 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4494 | 1 | 44.4 | 163877.9 | 10246 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:54 | Normal | 724 | 723.6 | 580.5 | 495.6 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 230.2 | 230.6 | 231.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5038 | 1 | 44.9 | 163878.3 | 10246 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 05:59 | Normal | 717 | 716.6 | 579.7 | 451.8 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 230.2 | 231.2 | 231.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5607 | 1 | 45.4 | 163878.7 | 10246 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:04 | Normal | 718.9 | 718.5 | 584.6 | 392.5 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6369 | 1 | 45.8 | 163879.2 | 10247 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:09 | Normal | 703.2 | 702.8 | 556.6 | 478.7 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 230.6 | 231.4 | 232.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 7101 | 1 | 46.2 | 163879.8 | 10247 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:14 | Normal | 717.1 | 716.8 | 587.4 | 524.6 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 1.3 | 230.4 | 231 | 231.8 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7786 | 1 | 46.7 | 163880.4 | 10247 | 2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:19 | Normal | 707 | 706.6 | 578.1 | 533.5 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 1.4 | 230.6 | 231 | 232 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8494 | 1 | 47.1 | 163881.1 | 10247 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:24 | Normal | 708.9 | 708.5 | 572.2 | 538.1 | 5 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 230.8 | 231.4 | 232.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 9009 | 1 | 47.7 | 163881.8 | 10247 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:29 | Normal | 703.6 | 703.2 | 587.5 | 471.5 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 2.1 | 230.8 | 231.4 | 232.4 | 14.9 | 15.5 | 14.5 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 9717 | 1 | 48.3 | 163882.6 | 10247 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:34 | Normal | 702 | 701.6 | 554.1 | 463.5 | 5.9 | 6.3 | 0.5 | 2.5 | 230.8 | 231 | 232.2 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10472 | 1 | 48.8 | 163883.4 | 10247 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:39 | Normal | 698.1 | 697.7 | 441.6 | 487.5 | 6.3 | 6.7 | 1.6 | 2.7 | 231 | 231.6 | 232.6 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11296 | 1 | 49.5 | 163884.3 | 10247 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:44 | Normal | 700.3 | 699.9 | 390.3 | 518.4 | 6.6 | 7.1 | 3.6 | 2.6 | 231.2 | 231.4 | 232.8 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60 | 12859 | 1 | 45.9 | 163885.4 | 10247 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:49 | Normal | 693.2 | 692.8 | 440.5 | 520.4 | 7.1 | 7.6 | 3.9 | 3 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 21.5 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13810 | 1 | 49 | 163886.5 | 10247 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:54 | Normal | 692.2 | 691.7 | 516.2 | 527.8 | 7.5 | 7.9 | 4.2 | 3.1 | 231.2 | 232 | 232.8 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14847 | 1 | 46.3 | 163887.7 | 10247 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 06:59 | Normal | 689.4 | 689 | 576.5 | 556.4 | 7.9 | 8.3 | 4.4 | 3.1 | 231.6 | 232 | 233 | 24.5 | 24.1 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15827 | 1 | 49.6 | 163888.9 | 10247 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:04 | Normal | 685.5 | 685.1 | 578.6 | 547.6 | 8.3 | 8.8 | 4.6 | 3.4 | 231.6 | 232.4 | 233 | 25.3 | 24.9 | 25.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16556 | 1 | 48.1 | 163890.3 | 10248 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:09 | Normal | 678.7 | 678.3 | 569.6 | 565.5 | 8.8 | 9.1 | 5 | 3.5 | 231.6 | 231.8 | 232.8 | 26.6 | 25.9 | 25.8 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 17147 | 1 | 44.8 | 163891.7 | 10248 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:14 | Normal | 677.5 | 677.1 | 569.7 | 554.7 | 9.1 | 9.5 | 5.1 | 3.7 | 232 | 232.4 | 233 | 27.4 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 17789 | 1 | 49.6 | 163893.2 | 10248 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.7 | 1.6 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:19 | Normal | 683.6 | 683.2 | 571 | 548.9 | 9.5 | 10 | 5.3 | 3.9 | 231.6 | 232.2 | 233.2 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18620 | 1 | 48.7 | 163894.7 | 10248 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5 | 1.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:24 | Normal | 679.3 | 679 | 568.3 | 553.3 | 10 | 10.5 | 5.6 | 4.1 | 232 | 232 | 233 | 29.1 | 29.9 | 29.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 19357 | 1 | 47.4 | 163896.3 | 10248 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:29 | Normal | 680.2 | 679.8 | 567.5 | 554.5 | 10.3 | 10.8 | 5.8 | 4.2 | 231.8 | 232 | 232.8 | 30.6 | 30.8 | 29.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 20008 | 1 | 45.5 | 163897.9 | 10248 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.5 | 5.3 | 1.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:34 | Normal | 675.5 | 675.2 | 555.9 | 557.7 | 10.9 | 11.4 | 6.3 | 4.6 | 232.2 | 232.6 | 233.2 | 31.5 | 31.2 | 31.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20733 | 1 | 49.4 | 163899.6 | 10248 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.4 | 5.7 | 1.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:39 | Normal | 675 | 674.5 | 511.7 | 572.7 | 11.1 | 11.6 | 8.1 | 4.4 | 231.8 | 232.8 | 232.8 | 33.2 | 33.6 | 32.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 22203 | 1 | 49.7 | 163901.4 | 10248 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 2.5 | 5.8 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:44 | Normal | 679.5 | 679.1 | 502.6 | 566.5 | 11.3 | 11.7 | 9.4 | 4.6 | 232.2 | 232.6 | 233.4 | 34.5 | 34.8 | 34.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 23203 | 1 | 49.1 | 163903.3 | 10248 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 6.1 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:49 | Normal | 667.8 | 667.3 | 521.5 | 558.5 | 11.8 | 12.3 | 9.8 | 4.8 | 231.6 | 232.2 | 233.2 | 35.9 | 36.5 | 35.1 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 24030 | 1 | 48.3 | 163905.3 | 10248 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 3.3 | 6.4 | 2.1 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:54 | Normal | 673.6 | 673.4 | 545.9 | 530.8 | 12.1 | 12.6 | 10.1 | 5.5 | 231.8 | 231.6 | 233 | 37.3 | 37.8 | 36.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 25044 | 1 | 47.4 | 163907.3 | 10248 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 3.6 | 6.5 | 2.5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 07:59 | Normal | 661.8 | 661.4 | 540.8 | 512.7 | 12.6 | 13.1 | 10.4 | 6 | 232.2 | 232.4 | 233.2 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 25822 | 1 | 46 | 163909.4 | 10248 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 3.9 | 6.6 | 2.7 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:04 | Normal | 663.6 | 663.2 | 529.5 | 508.4 | 12.9 | 13.3 | 11.3 | 6.1 | 232 | 231.6 | 232.8 | 39.4 | 40.3 | 39.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 26569 | 1 | 45.4 | 163911.6 | 10249 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 4.4 | 6.8 | 2.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:09 | Normal | 657.7 | 657.3 | 495.6 | 517.5 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 6.3 | 232 | 232.6 | 233.4 | 41.6 | 41.2 | 41.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 27745 | 1 | 47.3 | 163913.9 | 10249 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7.1 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:14 | Normal | 656.8 | 656.4 | 493.7 | 492.7 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 7.2 | 232 | 232.4 | 233 | 42.4 | 42.1 | 42.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28454 | 1 | 48.9 | 163916.2 | 10249 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:19 | Normal | 651.2 | 650.9 | 504.1 | 454 | 14 | 14.3 | 13.8 | 9 | 232 | 232.6 | 233.2 | 43.6 | 44.5 | 43.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 29455 | 1 | 50 | 163918.6 | 10249 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:24 | Normal | 654.9 | 654.6 | 491.7 | 484.6 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 9 | 231.8 | 232.6 | 232.8 | 45 | 45.1 | 45.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 30370 | 1 | 49.8 | 163921.1 | 10249 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:29 | Normal | 653.1 | 652.6 | 494.7 | 480.4 | 14.6 | 15 | 14.7 | 9.3 | 232 | 232.4 | 233.4 | 46 | 46.4 | 45.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 30960 | 1 | 49.4 | 163923.7 | 10249 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 7.7 | 5.7 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:34 | Normal | 653 | 652.6 | 511.6 | 496.6 | 15 | 15.3 | 14.8 | 9.6 | 231.8 | 232.4 | 233.4 | 48 | 47.6 | 47.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31873 | 1 | 48.4 | 163926.3 | 10249 | 7.7 | 8 | 0 | 7.6 | 8 | 0 | 7 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:39 | Normal | 648 | 647.7 | 518.7 | 513.6 | 15.2 | 15.5 | 15 | 9.6 | 231.6 | 231.2 | 233.4 | 49.1 | 48.3 | 48.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32499 | 1 | 45 | 163929 | 10249 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.4 | 8 | 5.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:44 | Normal | 646.3 | 646 | 506.6 | 519.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 9.7 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 33254 | 1 | 45.7 | 163931.7 | 10249 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 8.3 | 5.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:49 | Normal | 660.1 | 659.9 | 530.3 | 509.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | 10.2 | 231.6 | 231.8 | 232.6 | 50.9 | 50.8 | 50 | 60 | 59.99 | 59.98 | 33963 | 1 | 45.8 | 163934.5 | 10249 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 6.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:54 | Normal | 666.6 | 666.2 | 532.1 | 514.3 | 16 | 16.1 | 16.5 | 10.4 | 232 | 231.2 | 233.4 | 51.2 | 51.8 | 50.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 34802 | 1 | 46.1 | 163937.4 | 10249 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 08:59 | Normal | 649.1 | 648.6 | 538.3 | 525.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 10.1 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 52.1 | 52.5 | 51.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 35255 | 1 | 46.3 | 163940.3 | 10249 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:04 | Normal | 633.3 | 634.5 | 529.5 | 506.5 | 17 | 17 | 16.8 | 10.8 | 231.6 | 231.8 | 232.6 | 53.3 | 53.2 | 52.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35579 | 1 | 46.6 | 163943.3 | 10250 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:09 | Normal | 658 | 657.6 | 537.6 | 503.2 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 11 | 231.8 | 232 | 232.6 | 53.6 | 53.5 | 52.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 35845 | 1 | 46.9 | 163946.2 | 10250 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 6.7 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:14 | Normal | 641.9 | 642.6 | 531.4 | 529.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 10.5 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 53.3 | 53.6 | 53.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 36120 | 1 | 47.2 | 163949.3 | 10250 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:19 | Normal | 628.1 | 628.6 | 527.9 | 522 | 17.9 | 17.8 | 17.5 | 11 | 231.6 | 231.4 | 232.8 | 55 | 55.6 | 54.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 36909 | 1 | 47.5 | 163952.3 | 10250 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 6.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:24 | Normal | 630.7 | 632 | 532.2 | 520.2 | 18 | 18 | 17.6 | 11.3 | 231.8 | 231.6 | 232 | 56.2 | 55.6 | 55.4 | 60 | 60 | 60 | 37512 | 1 | 47.8 | 163955.4 | 10250 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.9 | 6.9 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:29 | Normal | 642.9 | 643.6 | 531.5 | 520.5 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 11.4 | 232 | 231.6 | 233.2 | 56.6 | 56.5 | 55.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37845 | 1 | 48.1 | 163958.5 | 10250 | 9 | 9.3 | 0 | 9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9 | 7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:34 | Normal | 629.1 | 630 | 531.1 | 521 | 18.5 | 18.4 | 17.9 | 11.3 | 232.2 | 231.6 | 233.2 | 57 | 57.4 | 56.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 38314 | 1 | 48.6 | 163961.7 | 10250 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9 | 9.1 | 7.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:39 | Normal | 634.7 | 635.8 | 523.1 | 517 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 11.7 | 231.8 | 232 | 233.2 | 57.5 | 57.5 | 57.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 38745 | 1 | 48.8 | 163964.9 | 10250 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.4 | 7.1 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:44 | Normal | 632.1 | 632.9 | 519.8 | 520.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 11.5 | 231.6 | 232.6 | 232.6 | 57.8 | 58.2 | 57 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 38805 | 1 | 49 | 163968.2 | 10250 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:49 | Normal | 627.4 | 627.6 | 516.3 | 512.3 | 19 | 18.9 | 18.6 | 12 | 232 | 231.4 | 232.2 | 57.9 | 58.1 | 57.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 38942 | 1 | 49.2 | 163971.4 | 10250 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 7.3 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:54 | Normal | 629.8 | 630.2 | 523.9 | 516.8 | 19 | 19 | 18.6 | 12.1 | 231.6 | 232 | 232 | 59 | 58.7 | 57.9 | 59.99 | 60 | 60 | 39398 | 1 | 49.5 | 163974.7 | 10250 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.4 | 7.5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 09:59 | Normal | 628.5 | 628.8 | 518.7 | 501.5 | 19.2 | 19.1 | 19 | 12.6 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 58.7 | 58.8 | 58.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 39698 | 1 | 49.6 | 163978 | 10250 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:04 | Normal | 633.9 | 633.9 | 519.4 | 512.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 12.5 | 231.4 | 232.2 | 232.8 | 59.2 | 59.5 | 59.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 39985 | 1 | 49.8 | 163981.3 | 10251 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.7 | 7.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:09 | Normal | 628 | 627.8 | 524.8 | 512.8 | 19.5 | 19.5 | 19 | 12.5 | 231.8 | 232 | 233.4 | 59.3 | 60.1 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 40015 | 1 | 50 | 163984.6 | 10251 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.6 | 7.6 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:14 | Normal | 616.8 | 614 | 520.4 | 496.6 | 19.8 | 19.7 | 19 | 13 | 231.4 | 231.8 | 233.2 | 59.9 | 59.3 | 59.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 40073 | 1 | 50.1 | 163988 | 10251 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.9 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.8 | 8 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:19 | Normal | 626.5 | 626.5 | 522.4 | 516.8 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 12.5 | 231.4 | 231.8 | 232.8 | 60.2 | 60.1 | 60.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 40500 | 1 | 50.2 | 163991.3 | 10251 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:24 | Normal | 624 | 622.3 | 517 | 508.8 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 12.7 | 231.8 | 232 | 232.6 | 60.5 | 60.1 | 60.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 40608 | 1 | 50.2 | 163994.7 | 10251 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 7.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:29 | Normal | 618.7 | 615.8 | 527 | 496.9 | 20 | 20 | 19 | 12.6 | 231.8 | 231.6 | 233 | 59.6 | 58.8 | 59.3 | 60 | 60 | 60 | 39950 | 1 | 50.4 | 163998.1 | 10251 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:34 | Normal | 613.2 | 611.1 | 506.4 | 478.1 | 20 | 20 | 19.7 | 13.5 | 231.4 | 232 | 233 | 60 | 60.1 | 60.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40464 | 1 | 50.4 | 164001.4 | 10251 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:39 | Normal | 621 | 619.8 | 510.6 | 475.3 | 19.8 | 20 | 19.6 | 13.3 | 231.2 | 232 | 232.2 | 59.8 | 59.4 | 59.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40124 | 1 | 50.5 | 164004.8 | 10251 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10 | 7.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:44 | Normal | 614.5 | 613.8 | 514.9 | 479.6 | 20.1 | 20 | 19.4 | 12.8 | 231.4 | 232.6 | 233.6 | 59.1 | 59.2 | 59 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39989 | 1 | 50.5 | 164008.2 | 10251 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10 | 10 | 7.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:49 | Normal | 601.8 | 601.1 | 514.6 | 474.8 | 20.5 | 20.3 | 19.3 | 13.6 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 60 | 60.1 | 59 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39993 | 1 | 50.6 | 164011.5 | 10251 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10 | 9.9 | 8.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:54 | Normal | 601.7 | 601.4 | 514.7 | 466.2 | 20.5 | 20.4 | 19.3 | 13.5 | 231 | 232.4 | 233.2 | 59.5 | 60 | 59 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 40066 | 1 | 50.6 | 164014.8 | 10251 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.1 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 10:59 | Normal | 618.2 | 618 | 497.6 | 464.5 | 19.8 | 19.6 | 20 | 13.5 | 231.6 | 231.8 | 233.4 | 60.1 | 60.8 | 59 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 40226 | 1 | 50.7 | 164018.2 | 10251 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10.4 | 10.2 | 7.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:04 | Normal | 614.5 | 614.1 | 511.4 | 472.1 | 20.3 | 20.2 | 19.6 | 13.5 | 231.2 | 232 | 233 | 59.8 | 60.5 | 59.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 40565 | 1 | 50.8 | 164021.5 | 10252 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.1 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:09 | Normal | 620.2 | 619.1 | 509.5 | 472.3 | 20.1 | 20 | 19.6 | 13.4 | 231.4 | 231.8 | 232.8 | 60.1 | 60.8 | 59.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 40447 | 1 | 50.8 | 164024.9 | 10252 | 10 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10 | 7.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:14 | Normal | 609.3 | 608.5 | 514.4 | 453.6 | 20.3 | 20.3 | 19.2 | 13.4 | 231.2 | 231.8 | 232.4 | 60.1 | 60.7 | 60.2 | 60 | 60 | 60 | 40082 | 1 | 50.9 | 164028.3 | 10252 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:19 | Normal | 620 | 619.7 | 505.4 | 471.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 13.8 | 231.2 | 232.2 | 232 | 60.7 | 60.2 | 60.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 40747 | 1 | 50.9 | 164031.7 | 10252 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.4 | 10.2 | 8.3 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:24 | Normal | 607.5 | 607 | 504.6 | 454.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 13.6 | 231.6 | 231.2 | 233.4 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 40342 | 1 | 51 | 164035 | 10252 | 10.1 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.2 | 8.3 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:29 | Normal | 614.4 | 614.2 | 510.5 | 505.4 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 11.6 | 231.2 | 232 | 232.6 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40251 | 1 | 51 | 164038.4 | 10252 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.3 | 6.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:34 | Normal | 604.6 | 603.6 | 493.4 | 486.2 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 60 | 59.1 | 59.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 40024 | 1 | 51 | 164041.7 | 10252 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.2 | 7.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:39 | Normal | 609.2 | 607.8 | 522.3 | 442.8 | 20.3 | 20.2 | 19.1 | 13.6 | 231.4 | 232 | 232.6 | 59.2 | 59.7 | 58.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 39806 | 1 | 51 | 164045.1 | 10252 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:44 | Normal | 622.8 | 622 | 508.4 | 451.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 12.9 | 231.4 | 231.2 | 232.6 | 59 | 59 | 58.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 39411 | 1 | 51 | 164048.4 | 10252 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 10.1 | 9.9 | 8.1 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:50 | Normal | 593.9 | 593 | 518.5 | 455.1 | 20.2 | 20.1 | 18.6 | 12.6 | 231.8 | 231.6 | 233 | 57.9 | 58.1 | 57.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 38987 | 1 | 50.9 | 164051.7 | 10252 | 10 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.5 | 7.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:54 | Normal | 605.2 | 604.2 | 502 | 440.1 | 19.8 | 19.7 | 19.3 | 12.6 | 231.2 | 232.4 | 232 | 58.2 | 57.1 | 57.2 | 60 | 60.01 | 60 | 38706 | 1 | 50.9 | 164054.9 | 10252 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | 9.9 | 8.1 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 11:59 | Normal | 599.1 | 598.7 | 504.1 | 420.1 | 19.9 | 19.8 | 19 | 13.1 | 231.6 | 231.2 | 233.2 | 57.8 | 57.4 | 57.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38575 | 1 | 50.8 | 164058.1 | 10252 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:04 | Normal | 608.9 | 608.7 | 506.2 | 425.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 13.2 | 231.4 | 232 | 232.6 | 56.6 | 56.4 | 56.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 38017 | 1 | 50.8 | 164061.3 | 10253 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:09 | Normal | 617.9 | 617.6 | 528.7 | 435.9 | 19.3 | 19.2 | 18 | 12.7 | 231 | 231.6 | 232.6 | 56.7 | 56.1 | 56.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 38042 | 1 | 50.7 | 164064.5 | 10253 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.1 | 8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:14 | Normal | 592.1 | 591.7 | 499.4 | 434.7 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 12.2 | 231.2 | 231.8 | 232 | 56.7 | 56.5 | 55.9 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 37858 | 1 | 50.7 | 164067.6 | 10253 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 9.7 | 7.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:20 | Normal | 612.5 | 612.2 | 505.3 | 404.4 | 19 | 19 | 18.7 | 12.7 | 231 | 230.8 | 232.6 | 56.3 | 55.5 | 55.4 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 37382 | 1 | 50.6 | 164070.8 | 10253 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:25 | Normal | 592.6 | 591.3 | 492 | 433 | 19.5 | 19.4 | 19 | 11.8 | 231 | 231.2 | 231.6 | 56.3 | 56.3 | 55.4 | 60.02 | 60 | 60 | 37333 | 1 | 50.6 | 164073.9 | 10253 | 9.7 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.6 | 8.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:30 | Normal | 613.4 | 612.2 | 508.5 | 395.3 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 12.6 | 230.8 | 231.6 | 232.4 | 54.3 | 55.2 | 54.7 | 60 | 60 | 60.01 | 36825 | 1 | 50.6 | 164077 | 10253 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8.2 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:34 | Normal | 605.9 | 605.2 | 513.3 | 402.2 | 19.1 | 19 | 18.3 | 12.6 | 230.8 | 231.4 | 232 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.01 | 60 | 60 | 36761 | 1 | 50.7 | 164080 | 10253 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:39 | Normal | 622.8 | 622.7 | 516.4 | 417.2 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 11.5 | 230.4 | 231 | 232.2 | 53.3 | 54.2 | 52.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 36217 | 1 | 50.9 | 164083.1 | 10253 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.2 | 8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:44 | Normal | 618.5 | 618.3 | 515.1 | 393.7 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 12.1 | 230.8 | 231.8 | 231.8 | 53.1 | 53.9 | 53.2 | 59.99 | 60.05 | 60 | 35767 | 1 | 50.9 | 164086 | 10253 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9 | 7.8 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:50 | Normal | 606.3 | 606 | 527.7 | 412.5 | 18.5 | 18.5 | 17.1 | 10.1 | 231.2 | 231.4 | 232.8 | 52.2 | 52.2 | 52.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35193 | 1 | 50.9 | 164089 | 10253 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:54 | Normal | 616.7 | 616.3 | 524 | 392 | 18 | 17.9 | 17.1 | 11.3 | 230.8 | 231.6 | 232.2 | 51.8 | 52.3 | 51.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 34790 | 1 | 50.9 | 164092 | 10253 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 12:59 | Normal | 618.1 | 617.8 | 504.7 | 366.4 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 11.2 | 230.8 | 231.4 | 232.6 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34214 | 1 | 50.8 | 164094.8 | 10253 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.9 | 0 | 9.3 | 9 | 7.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:04 | Normal | 625.7 | 627 | 507.1 | 371.7 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 10.7 | 230.8 | 231.2 | 232 | 50.6 | 49.8 | 49.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 33775 | 1 | 50.8 | 164097.7 | 10254 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.6 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:10 | Normal | 621.1 | 622.5 | 508.4 | 336.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 11.3 | 230.8 | 230.8 | 232.6 | 50.1 | 49.2 | 49.2 | 60 | 60 | 60 | 33346 | 1 | 50.7 | 164100.5 | 10254 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:14 | Normal | 618 | 617.8 | 515.4 | 355.8 | 17 | 17.1 | 16.7 | 10.5 | 230.8 | 231 | 231.8 | 49.5 | 48.7 | 49 | 59.99 | 60 | 60 | 32853 | 1 | 50.7 | 164103.2 | 10254 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:20 | Normal | 618.3 | 619.1 | 521.9 | 315.9 | 16.6 | 16.6 | 16 | 10.5 | 230.4 | 230.8 | 231.6 | 47.6 | 48.2 | 47 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31750 | 1 | 50.6 | 164105.9 | 10254 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:25 | Normal | 622.9 | 625 | 517.3 | 313.4 | 16.3 | 16.3 | 16 | 9.5 | 230.2 | 230.6 | 231.6 | 46.8 | 47.2 | 45.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31193 | 1 | 50.5 | 164108.5 | 10254 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:30 | Normal | 622.4 | 624.1 | 507.2 | 295.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.8 | 230.2 | 230.8 | 231.8 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 31075 | 1 | 50.5 | 164111.1 | 10254 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:35 | Normal | 617.3 | 618.1 | 522.5 | 277.7 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 11.5 | 230.4 | 230.4 | 232 | 45.9 | 46.3 | 45.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30782 | 1 | 50.4 | 164113.7 | 10254 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:40 | Normal | 622.4 | 623.4 | 503.6 | 295.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 9.6 | 230.2 | 230.2 | 231.2 | 45.1 | 44.5 | 44.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30039 | 1 | 50.3 | 164116.2 | 10254 | 7.7 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8 | 6.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:44 | Normal | 609.7 | 610.4 | 509.3 | 275.9 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 10.1 | 230 | 231 | 231.6 | 43.9 | 44 | 44.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 29422 | 1 | 50.2 | 164118.7 | 10254 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 6.8 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:50 | Normal | 595.3 | 596.3 | 509.3 | 246.3 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 10.2 | 229.8 | 229.8 | 230.6 | 43 | 42.4 | 42.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28477 | 1 | 50.1 | 164121.1 | 10254 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 13:55 | Normal | 619.9 | 620.7 | 518.7 | 217.4 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 10.3 | 230 | 230.4 | 231.6 | 42.1 | 41.7 | 41.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28042 | 1 | 50 | 164123.5 | 10254 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:00 | Normal | 626.6 | 627.4 | 519.6 | 249.5 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 7.9 | 230 | 230.4 | 231.4 | 41 | 40.5 | 40.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27213 | 1 | 49.8 | 164125.8 | 10254 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:05 | Normal | 615.1 | 614.6 | 527.5 | 237.3 | 14.3 | 14.3 | 13.5 | 7.4 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 39.8 | 39.3 | 38.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26294 | 1 | 49.6 | 164128 | 10255 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:10 | Normal | 626.7 | 627.4 | 509.4 | 211.4 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 7.8 | 229.4 | 230.6 | 230.8 | 38.6 | 39.2 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 25875 | 1 | 49.5 | 164130.2 | 10255 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 5.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:14 | Normal | 632.2 | 633.1 | 522.9 | 214.8 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 6.6 | 229.6 | 229.6 | 230.4 | 38.2 | 38.6 | 37.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25343 | 1 | 49.2 | 164132.3 | 10255 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:20 | Normal | 628.8 | 629.7 | 523.3 | 200.7 | 13.1 | 13.2 | 13 | 7.4 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 37.1 | 37.5 | 37 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24786 | 1 | 49 | 164134.4 | 10255 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:25 | Normal | 621.1 | 622 | 533.4 | 220.4 | 12.8 | 13 | 12.3 | 5.1 | 229 | 229.2 | 231 | 36.2 | 36.2 | 35.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 23818 | 1 | 48.7 | 164136.4 | 10255 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:30 | Normal | 629.1 | 629.9 | 528.8 | 210.7 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 4.6 | 229 | 229.2 | 230.4 | 35 | 35.3 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 23213 | 1 | 48.5 | 164138.4 | 10255 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:35 | Normal | 641 | 642 | 537.6 | 199.8 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 3.8 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 22390 | 1 | 48.2 | 164140.3 | 10255 | 6 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 2.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:40 | Normal | 644.7 | 644.3 | 529.7 | 206.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 2.1 | 228.8 | 229.2 | 230 | 32.6 | 32.3 | 32 | 60.01 | 60 | 60 | 21382 | 1 | 47.8 | 164142.1 | 10255 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:44 | Normal | 649.3 | 648.9 | 529 | 251.8 | 11 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20277 | 1 | 47.2 | 164143.9 | 10255 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:50 | Normal | 642.2 | 641.8 | 531.4 | 207.8 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 1.3 | 228.4 | 228.6 | 230 | 30.5 | 29.9 | 29.7 | 60 | 60 | 59.99 | 19670 | 1 | 46.8 | 164145.5 | 10255 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0.9 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 14:55 | Normal | 641.7 | 641.2 | 525.5 | 324.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 0.6 | 228.6 | 229.2 | 230 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 19088 | 1 | 46.7 | 164147.1 | 10255 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:00 | Normal | 639.8 | 639.4 | 535.9 | 359.1 | 10 | 10.2 | 10 | 0.5 | 228.4 | 229 | 229.4 | 28.7 | 28.3 | 28 | 60 | 60.02 | 60 | 18440 | 1 | 46.5 | 164148.7 | 10255 | 5 | 5.4 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:05 | Normal | 650.7 | 650.2 | 524.9 | 370.9 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 0.5 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 17829 | 1 | 46.2 | 164150.2 | 10256 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:10 | Normal | 653.3 | 652.9 | 513.3 | 390.6 | 9 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 230.4 | 230.6 | 231.8 | 26.3 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17028 | 1 | 45.8 | 164151.7 | 10256 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.2 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:15 | Normal | 652.7 | 652.3 | 501.7 | 394 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 230.2 | 230.4 | 231 | 25 | 24.9 | 24.1 | 60 | 60 | 60 | 16109 | 1 | 45.9 | 164153 | 10256 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:20 | Normal | 650.4 | 650.1 | 509.6 | 410.9 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 0.4 | 229.8 | 230.6 | 231 | 22.9 | 22.6 | 23.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 15172 | 1 | 45.9 | 164154.3 | 10256 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:25 | Normal | 648.4 | 648 | 483.8 | 474.9 | 7.8 | 8.1 | 6.3 | 0.4 | 229.6 | 230.2 | 230.8 | 21.9 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14008 | 1 | 45.5 | 164155.6 | 10256 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:30 | Normal | 653.4 | 653 | 387.6 | 518.7 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 0.3 | 229.4 | 230.2 | 230.8 | 20.5 | 20.9 | 19.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13269 | 1 | 45.1 | 164156.7 | 10256 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 3.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:35 | Normal | 657.5 | 657.1 | 380.8 | 479 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 0.3 | 229.6 | 229.8 | 230.6 | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12296 | 1 | 45 | 164157.8 | 10256 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:40 | Normal | 653.1 | 652.7 | 450.4 | 491.7 | 6.5 | 6.8 | 4 | 0.3 | 229 | 229 | 230.8 | 17.5 | 17.6 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11240 | 1 | 45 | 164158.7 | 10256 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:45 | Normal | 652.5 | 652.1 | 470.5 | 411.5 | 6.1 | 6.5 | 3.3 | 0.3 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10493 | 1 | 45.2 | 164159.7 | 10256 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:50 | Normal | 659.1 | 658.8 | 480.7 | 425.2 | 5.7 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 229 | 229.4 | 230.4 | 14.6 | 15 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9493 | 1 | 45.3 | 164160.5 | 10256 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 15:55 | Normal | 659 | 658.7 | 395.5 | 509.9 | 5.3 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 228.2 | 229.2 | 229.4 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8671 | 1 | 45.4 | 164161.2 | 10256 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:00 | Normal | 660.7 | 660.4 | 255.3 | 550 | 4.8 | 5.1 | 1.8 | 0.3 | 228 | 228.8 | 229.6 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8079 | 1 | 45.5 | 164161.9 | 10256 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:05 | Normal | 665 | 664.7 | 298.7 | 480.1 | 4.4 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 227.8 | 228.2 | 229.2 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7318 | 1 | 45.5 | 164162.6 | 10257 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:10 | Normal | 666.1 | 665.7 | 379.7 | 485.8 | 4 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 227.2 | 228 | 228.6 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6820 | 1 | 45.5 | 164163.2 | 10257 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:15 | Normal | 668 | 667.7 | 536.6 | 498.2 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 227.8 | 228.4 | 229.2 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6249 | 1 | 45.5 | 164163.7 | 10257 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:20 | Normal | 665 | 664.6 | 538.4 | 503.3 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 227 | 227.8 | 228.8 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5484 | 1 | 45.5 | 164164.2 | 10257 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:25 | Normal | 634.9 | 634.5 | 518.7 | 487.2 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 227 | 228 | 229 | 7 | 7.3 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4535 | 1 | 45.4 | 164164.6 | 10257 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:30 | Normal | 645.2 | 644.8 | 535.6 | 426.6 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 227.4 | 228.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 3887 | 1 | 45.2 | 164165 | 10257 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:35 | Normal | 637.4 | 636.9 | 500.3 | 496.6 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 226.8 | 227.8 | 228.2 | 5.2 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3203 | 1 | 47.5 | 164165.3 | 10257 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:40 | Normal | 664.2 | 663.8 | 553.6 | 446.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 226.6 | 226.4 | 228 | 3.9 | 4 | 4.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2592 | 1 | 47.4 | 164165.5 | 10257 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:45 | Normal | 648.8 | 648.4 | 546.6 | 479.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 226.2 | 226.6 | 227.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1888 | 1 | 47.5 | 164165.7 | 10257 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:50 | Normal | 646.8 | 646.4 | 515.6 | 483.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 3 | 3.2 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1657 | 1 | 47.6 | 164165.8 | 10257 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 16:55 | Normal | 658.6 | 658.2 | 520.4 | 454.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 226 | 226.8 | 227.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 1579 | 1 | 47.5 | 164166 | 10257 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:00 | Normal | 637.7 | 637.3 | 524.7 | 493.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 226.8 | 227.8 | 228.4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 1517 | 1 | 47.1 | 164166.1 | 10257 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:05 | Normal | 634.7 | 634.4 | 520.4 | 476.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 227 | 227.4 | 228.6 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 1449 | 1 | 46 | 164166.2 | 10258 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:10 | Normal | 651.3 | 650.9 | 520.5 | 423.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 227 | 227.4 | 228.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1367 | 1 | 48.3 | 164166.3 | 10258 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:15 | Normal | 653 | 652.6 | 511.2 | 399.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 228.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1327 | 1 | 49.3 | 164166.4 | 10258 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:20 | Normal | 652.8 | 652.4 | 530.5 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 226.6 | 227.4 | 228.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1250 | 1 | 47.9 | 164166.5 | 10258 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:25 | Normal | 637 | 636.7 | 505.1 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 226.6 | 228 | 228.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1174 | 1 | 45.4 | 164166.6 | 10258 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:30 | Normal | 639.7 | 639.4 | 520.2 | 463.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 227.2 | 228 | 2.5 | 2.2 | 2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1123 | 1 | 49.1 | 164166.7 | 10258 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:35 | Normal | 629.9 | 629.6 | 542.7 | 408.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 227.2 | 227.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1042 | 1 | 46.2 | 164166.8 | 10258 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:40 | Normal | 641.8 | 641.4 | 484.5 | 472.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 226.4 | 227.2 | 228.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 957 | 1 | 49.2 | 164166.9 | 10258 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:45 | Normal | 645.9 | 645.6 | 498.6 | 487.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.2 | 226.8 | 227.8 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 870 | 1 | 46.2 | 164167 | 10258 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:50 | Normal | 633.2 | 632.8 | 496.4 | 324.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 782 | 1 | 48.8 | 164167.1 | 10258 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 17:55 | Normal | 645.1 | 644.7 | 504.9 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 688 | 1 | 49.7 | 164167.1 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:00 | Normal | 632.4 | 632.1 | 436.3 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.8 | 227.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 602 | 1 | 46.5 | 164167.2 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:05 | Normal | 641.4 | 640.9 | 363.3 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 227.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 544 | 1 | 48.2 | 164167.2 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:10 | Normal | 621.2 | 617.3 | 404.8 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 526 | 1 | 49.2 | 164167.3 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:15 | Normal | 563.6 | 558.1 | 349.7 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 462 | 1 | 49.5 | 164167.3 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:20 | Normal | 461 | 444.1 | 265.9 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 454 | 1 | 49.7 | 164167.3 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-20 18:25 | Normal | 307.6 | 255.6 | 223.3 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 459 | 1 | 49.7 | 164167.4 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0