## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-21 16:20 | Normal | 585.5 | 615.6 | 329.6 | 0 | 2.8 | 3.9 | 1.8 | 0 | 227.5 | 225.8 | 227.1 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 7849 | 1 | 45.5 | 22990.3 | 1246 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:21 | Normal | 586.3 | 616.7 | 320.1 | 0 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0 | 226.5 | 225.3 | 226.3 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 59.92 | 60.02 | 60.02 | 6209 | 1 | 44 | 22990.6 | 1246 | 0.2 | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 18 | 1 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:22 | Normal | 572.4 | 588.5 | 316.2 | 0 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 0 | 226.8 | 225 | 226.3 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 6498 | 1 | 44.9 | 22990.7 | 1246 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 18 | 1 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:23 | Normal | 592.3 | 617.8 | 328.6 | 0 | 2.7 | 3.8 | 1.7 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226.9 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7818 | 1 | 45.7 | 22990.8 | 1246 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:24 | Normal | 587.1 | 603.3 | 314.7 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 0 | 227.1 | 225.4 | 226.6 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 60.06 | 60.05 | 60.09 | 6894 | 1 | 46.4 | 22991 | 1246 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 18 | 0.999 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:25 | Normal | 591 | 626.7 | 289 | 0 | 2.7 | 3.8 | 2 | 0 | 227.3 | 225.6 | 226.9 | 12.7 | 12.7 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 7978 | 1 | 47 | 22991.1 | 1246 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:26 | Normal | 592 | 599.3 | 283.3 | 0 | 2.9 | 4.2 | 2.1 | 0 | 227 | 225.6 | 226.8 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 8929 | 1 | 47.5 | 22991.2 | 1246 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 18 | 1 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:28 | Normal | 591.4 | 602.7 | 288.8 | 61 | 3 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 227.3 | 225.5 | 226.8 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8556 | 1 | 47.9 | 22991.4 | 1246 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:29 | Normal | 595.6 | 597.3 | 311.8 | 60.5 | 2.9 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 227.8 | 226 | 227.5 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8395 | 1 | 48.2 | 22991.5 | 1246 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.9 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:30 | Normal | 585.7 | 607.5 | 332 | 0 | 3 | 4 | 1.8 | 0 | 227.2 | 225.5 | 226.8 | 13.4 | 13.2 | 12.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8363 | 1 | 48.5 | 22991.7 | 1246 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:31 | Normal | 600.5 | 606.2 | 329.6 | 0 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 0 | 227 | 225.4 | 226.6 | 13 | 13 | 12.3 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 8210 | 1 | 48.4 | 22991.8 | 1246 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 18 | 1 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:32 | Normal | 599 | 625.6 | 341 | 61.1 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 227.7 | 226 | 227.2 | 12.9 | 12.5 | 12 | 59.98 | 60.02 | 59.9 | 7995 | 1 | 46.3 | 22992 | 1246 | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:33 | Normal | 609.7 | 624.1 | 333.2 | 62.1 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 227.5 | 225.8 | 227.1 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 59.92 | 7872 | 1 | 45 | 22992.1 | 1246 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 18 | 1 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:34 | Normal | 607 | 620.1 | 340.9 | 60.8 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 226.9 | 225.5 | 226.6 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7663 | 1 | 44.1 | 22992.3 | 1246 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:35 | Normal | 618.6 | 636 | 329.2 | 62.3 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 227.6 | 226.3 | 227.4 | 12 | 12.2 | 11.5 | 60.02 | 59.92 | 59.99 | 7670 | 1 | 44.7 | 22992.4 | 1246 | 0.4 | 2.3 | 1 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 1 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:36 | Normal | 617 | 617.3 | 331 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 227.4 | 225.9 | 227 | 12.3 | 11.9 | 11.4 | 59.99 | 60.01 | 60.11 | 7630 | 1 | 45.5 | 22992.5 | 1246 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 0.999 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:37 | Normal | 620.6 | 601.6 | 290.4 | 60 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 227.5 | 225.8 | 227 | 11.4 | 11 | 10.4 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 6997 | 1 | 46.2 | 22992.7 | 1246 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 18 | 1 | 0.121 | 14 | 602
2025-11-21 16:38 | Normal | 620.7 | 600.6 | 298 | 60.2 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 227.2 | 225.6 | 226.9 | 11.9 | 11.8 | 11 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 7426 | 1 | 46.8 | 22992.8 | 1246 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.6 | 18 | 1 | 0.151 | 14 | 602
2025-11-21 16:39 | Normal | 618.5 | 600.9 | 297.4 | 61.1 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 227.4 | 225.7 | 226.8 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 7209 | 1 | 47.2 | 22992.9 | 1246 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 18 | 0.999 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:40 | Normal | 618.8 | 602.8 | 332.7 | 61.1 | 2.5 | 3 | 1.2 | 0.5 | 227.2 | 225.4 | 226.4 | 10 | 10 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 6323 | 1 | 47.6 | 22993 | 1246 | 0.3 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 18 | 1 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:41 | Normal | 611.9 | 606.1 | 518 | 64 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 227 | 225.3 | 226.4 | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 7064 | 1 | 48 | 22993.2 | 1246 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 18 | 0.999 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:42 | Normal | 608.8 | 610.3 | 602.6 | 65.4 | 2.6 | 3 | 1 | 0.5 | 226.7 | 225.1 | 226.3 | 10.9 | 10.6 | 9.9 | 59.98 | 60.02 | 60.09 | 6694 | 1 | 48.2 | 22993.3 | 1246 | 0.4 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.3 | 18 | 1 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:44 | Normal | 600.9 | 610.5 | 599.1 | 65.1 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 226.3 | 224.7 | 226 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 5605 | 1 | 48.5 | 22993.4 | 1246 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 18 | 1 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:44 | Normal | 604.3 | 581.1 | 596.3 | 62.5 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 226.3 | 224.7 | 225.8 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 59.97 | 60.07 | 59.92 | 5782 | 1 | 48.7 | 22993.5 | 1246 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 18 | 0.999 | 0.12 | 14 | 602
2025-11-21 16:45 | Normal | 596.5 | 587.1 | 596.1 | 63.8 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 226.3 | 224.5 | 225.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 59.92 | 60.03 | 60.04 | 5038 | 1 | 47 | 22993.6 | 1246 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0.999 | 0.09 | 15 | 602
2025-11-21 16:47 | Normal | 599.5 | 604.1 | 594 | 64.5 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 226.8 | 224.8 | 226.2 | 8.9 | 9 | 8.2 | 60.09 | 60.01 | 59.99 | 5399 | 1 | 45.3 | 22993.7 | 1246 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 18 | 0.999 | 0.091 | 15 | 602
2025-11-21 16:48 | Normal | 586.8 | 611.8 | 593.5 | 63.5 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 225.7 | 224.4 | 225.5 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 59.91 | 60.02 | 60 | 5414 | 1 | 44.3 | 22993.8 | 1246 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 18 | 0.999 | 0.095 | 15 | 602
2025-11-21 16:49 | Normal | 571 | 607.8 | 548.3 | 63 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 225.8 | 223.9 | 225.4 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 60.06 | 60 | 60.02 | 4637 | 1 | 44.5 | 22993.9 | 1246 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0.999 | 0.089 | 14 | 602
2025-11-21 16:50 | Normal | 561.8 | 625.8 | 528.3 | 63.3 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 | 225.4 | 223.9 | 225.3 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 59.94 | 60.02 | 59.84 | 4170 | 1 | 45.3 | 22993.9 | 1246 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0.999 | 0.089 | 14 | 602
2025-11-21 16:51 | Normal | 598.7 | 612.1 | 514 | 62.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 225.1 | 223.3 | 224.9 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 59.93 | 60.03 | 60.07 | 3734 | 1 | 46 | 22994 | 1246 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 18 | 0.999 | 0.089 | 14 | 602
2025-11-21 16:52 | Normal | 619.5 | 619.5 | 484 | 61.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 225.5 | 223.4 | 224.8 | 5.8 | 6 | 4.9 | 60.21 | 60.02 | 59.99 | 3557 | 1 | 46.5 | 22994.1 | 1246 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 18 | 0.999 | 0.065 | 14 | 602
2025-11-21 16:53 | Normal | 624.5 | 618.1 | 477.6 | 61.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 225 | 223.4 | 225 | 6.5 | 6.3 | 5.4 | 59.82 | 60.01 | 59.88 | 3539 | 1 | 47 | 22994.1 | 1246 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 18 | 1 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:54 | Normal | 626.8 | 622.3 | 483.1 | 63.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 225.3 | 223.4 | 224.4 | 5.7 | 5.2 | 6 | 60.07 | 59.92 | 59.89 | 3465 | 1 | 47.4 | 22994.2 | 1246 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:55 | Normal | 614.8 | 635.3 | 480.1 | 63.9 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 225.1 | 223.5 | 224.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 59.74 | 60.09 | 60.06 | 3332 | 1 | 47.7 | 22994.3 | 1246 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:56 | Normal | 627.1 | 627.1 | 470 | 63.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 225 | 223.4 | 225.4 | 6 | 6 | 4.8 | 59.77 | 60.06 | 60.37 | 3253 | 1 | 48 | 22994.3 | 1246 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:57 | Normal | 634 | 634.1 | 422.3 | 62.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 225.2 | 223.6 | 225.4 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 60.07 | 59.95 | 60.32 | 3136 | 1 | 48.2 | 22994.4 | 1246 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 18 | 1 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:58 | Normal | 619 | 619 | 355.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225 | 5.4 | 5.6 | 3.7 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 2911 | 1 | 48.4 | 22994.4 | 1246 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 16:59 | Normal | 617.6 | 617.8 | 333.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225.4 | 4.6 | 4.1 | 4 | 60.1 | 59.95 | 60.36 | 2733 | 1 | 48.5 | 22994.5 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:00 | Normal | 625.1 | 620.4 | 321 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 225.3 | 223.5 | 224.5 | 5.1 | 5.4 | 3.4 | 60.06 | 60.11 | 60.1 | 2661 | 1 | 48.7 | 22994.5 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:01 | Normal | 633.5 | 629.6 | 312.3 | 61.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 223.6 | 224.5 | 5 | 5.6 | 3.2 | 60.24 | 60.07 | 60.11 | 2608 | 1 | 47.1 | 22994.6 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 18 | 1 | 0.059 | 15 | 602
2025-11-21 17:02 | Normal | 632.2 | 624.2 | 306.1 | 61.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.7 | 223.5 | 224.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60.29 | 60.1 | 60.05 | 2544 | 1 | 45.1 | 22994.6 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 18 | 1 | 0.059 | 15 | 602
2025-11-21 17:03 | Normal | 622 | 622 | 313.1 | 60.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.5 | 223.8 | 225.1 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 59.77 | 60.05 | 59.93 | 2521 | 1 | 44.2 | 22994.7 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:05 | Normal | 631 | 623.1 | 325.1 | 60.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 226.1 | 224 | 225.1 | 4.6 | 4.2 | 3.1 | 60.28 | 60.09 | 60.07 | 2476 | 1 | 44.7 | 22994.7 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:06 | Normal | 614 | 622.8 | 323.5 | 60.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.4 | 223.6 | 225.1 | 5.3 | 5 | 3.7 | 59.97 | 60 | 60.09 | 2418 | 1 | 45.3 | 22994.8 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 18 | 1 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:07 | Normal | 613.9 | 614 | 334.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224.4 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2355 | 1 | 45.9 | 22994.8 | 1246 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:08 | Normal | 628.8 | 622 | 338.1 | 60.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 226.2 | 224 | 225.2 | 5 | 4.8 | 3.2 | 60.12 | 60.02 | 60.04 | 2296 | 1 | 46.4 | 22994.8 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:09 | Normal | 624.7 | 618.3 | 329.9 | 60.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 225.2 | 223.5 | 224.8 | 4.9 | 5.2 | 3.4 | 60.02 | 60.11 | 60.11 | 2248 | 1 | 46.7 | 22994.9 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:10 | Normal | 618.5 | 618.5 | 328.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 225.8 | 223.8 | 225 | 5.4 | 5.1 | 2.8 | 59.86 | 60.07 | 60.14 | 2228 | 1 | 47.1 | 22994.9 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:11 | Normal | 617.7 | 609.3 | 316 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 225.9 | 224.1 | 225.5 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 60.15 | 60.07 | 60.18 | 2148 | 1 | 47.3 | 22995 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:12 | Normal | 629.2 | 619.3 | 310.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 225.9 | 224 | 225.1 | 5.3 | 5.1 | 3 | 59.98 | 60.09 | 60.12 | 2085 | 1 | 47.5 | 22995 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 18 | 0.999 | 0.057 | 14 | 602
2025-11-21 17:13 | Normal | 614.3 | 613.3 | 304.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 226.2 | 223.9 | 225.1 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 60.32 | 60.04 | 60.03 | 2011 | 1 | 47.7 | 22995 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0.999 | 0.059 | 14 | 602
2025-11-21 17:14 | Normal | 614.3 | 616.8 | 299.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 226.3 | 223.8 | 225 | 4.4 | 4.6 | 3.2 | 60.28 | 60.01 | 60.05 | 1956 | 1 | 47.9 | 22995.1 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0.999 | 0.055 | 14 | 602
2025-11-21 17:15 | Normal | 613.9 | 616.2 | 252 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 226.2 | 223.5 | 225.4 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 60.14 | 60 | 60.01 | 1864 | 1 | 48 | 22995.1 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.042 | 14 | 602
2025-11-21 17:16 | Normal | 617.4 | 621.7 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225.2 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 59.92 | 60.09 | 60.06 | 1763 | 1 | 48.1 | 22995.1 | 1246 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.038 | 14 | 602
2025-11-21 17:17 | Normal | 617.6 | 619.8 | 194.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.7 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 60.27 | 59.95 | 60.11 | 1727 | 1 | 48.2 | 22995.2 | 1246 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.04 | 14 | 602
2025-11-21 17:18 | Normal | 616.8 | 616 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.9 | 223.8 | 225.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.24 | 60.04 | 59.94 | 1674 | 1 | 48.3 | 22995.2 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.033 | 14 | 602
2025-11-21 17:19 | Normal | 620.5 | 619.6 | 196.3 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 226 | 224 | 225.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 60.27 | 60.04 | 60.05 | 1624 | 1 | 48.4 | 22995.2 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.031 | 14 | 602
2025-11-21 17:20 | Normal | 623.3 | 626.6 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.9 | 224 | 225.6 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 60.29 | 60.19 | 60.04 | 1596 | 1 | 48.4 | 22995.2 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.03 | 14 | 602
2025-11-21 17:21 | Normal | 621 | 621.1 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.6 | 225.1 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 1572 | 1 | 48.5 | 22995.3 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.033 | 14 | 602
2025-11-21 17:23 | Normal | 625.5 | 625.5 | 190.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.9 | 223.3 | 225.4 | 5.4 | 3.6 | 4.5 | 60.14 | 59.97 | 59.98 | 1552 | 1 | 48.5 | 22995.3 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 18 | 1 | 0.032 | 14 | 602
2025-11-21 17:24 | Normal | 619.5 | 619.8 | 189.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.9 | 223.8 | 225.5 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 60.29 | 60.1 | 59.95 | 1520 | 1 | 48.6 | 22995.3 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 1 | 0.03 | 14 | 602
2025-11-21 17:25 | Normal | 614.5 | 620.4 | 190.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.5 | 223.4 | 225 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 59.91 | 60.23 | 59.83 | 1502 | 1 | 48.6 | 22995.4 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.033 | 14 | 602
2025-11-21 17:26 | Normal | 623.6 | 621 | 190.3 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.9 | 224.1 | 225.5 | 5 | 5.2 | 3.3 | 59.86 | 60.04 | 60.06 | 1500 | 1 | 48.7 | 22995.4 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:27 | Normal | 609.3 | 609.4 | 190 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 226 | 224.1 | 225.3 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 60.21 | 60.11 | 59.93 | 1478 | 1 | 48.7 | 22995.4 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:28 | Normal | 601.7 | 599.5 | 189.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.9 | 223.9 | 225.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 60.35 | 60.1 | 60 | 1424 | 1 | 47.6 | 22995.4 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 1 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:29 | Normal | 599.9 | 602.6 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 226.2 | 224 | 225.3 | 4 | 4.1 | 3 | 60.35 | 60.02 | 60.06 | 1391 | 1 | 45.2 | 22995.5 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:30 | Normal | 603.9 | 601.6 | 189.9 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.8 | 225.2 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 59.92 | 59.88 | 60.07 | 1371 | 1 | 44 | 22995.5 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:31 | Normal | 624.6 | 624.6 | 190.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.7 | 223.8 | 225.3 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 59.9 | 60.06 | 60.06 | 1357 | 1 | 44.6 | 22995.5 | 1247 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:32 | Normal | 620.8 | 599.5 | 189.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226.3 | 223.6 | 225.3 | 4 | 3.9 | 3.1 | 60.06 | 59.94 | 60.04 | 1335 | 1 | 45.2 | 22995.5 | 1247 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:33 | Normal | 601.3 | 563.2 | 190 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.1 | 223.6 | 225.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 59.73 | 59.94 | 60.02 | 1231 | 1 | 45.7 | 22995.6 | 1247 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:34 | Normal | 602.6 | 532.6 | 189.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.8 | 225.3 | 4.6 | 4.5 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1144 | 1 | 46.1 | 22995.6 | 1247 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:35 | Normal | 601.2 | 524.5 | 190.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.5 | 225.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 59.86 | 59.91 | 59.95 | 1061 | 1 | 46.5 | 22995.6 | 1247 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:36 | Normal | 602.8 | 505.7 | 190.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.7 | 225.2 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 946 | 1 | 46.8 | 22995.6 | 1247 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:37 | Normal | 605.1 | 510.3 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.6 | 225 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.87 | 826 | 1 | 47 | 22995.6 | 1247 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:38 | Normal | 598.6 | 499.3 | 190.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225 | 3.7 | 4.4 | 4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 732 | 1 | 47.2 | 22995.6 | 1247 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:39 | Normal | 600.5 | 503.1 | 186.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225 | 224 | 224.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 60.38 | 59.99 | 678 | 1 | 47.4 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:40 | Normal | 600.9 | 467.7 | 190.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.2 | 223.2 | 225 | 4.1 | 4 | 3.6 | 59.63 | 60.02 | 60.06 | 642 | 1 | 47.5 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:42 | Normal | 599.6 | 461.1 | 188.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225 | 223.4 | 224.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.86 | 60.1 | 59.85 | 602 | 1 | 47.6 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:43 | Normal | 600.7 | 472.7 | 190.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.4 | 225.2 | 4 | 4.2 | 3.6 | 59.88 | 59.93 | 59.83 | 570 | 1 | 47.7 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:44 | Normal | 602.3 | 583.5 | 188.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.3 | 224.8 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 584 | 1 | 47.8 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:45 | Normal | 601.8 | 532.5 | 190.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.7 | 225 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 544 | 1 | 47.8 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:46 | Normal | 600.5 | 489.5 | 197.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.7 | 225 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 529 | 1 | 47.9 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:47 | Normal | 593.6 | 505.5 | 188.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 59.84 | 59.66 | 60.01 | 516 | 1 | 48 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:48 | Normal | 595.9 | 503 | 196.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 224.7 | 223.1 | 224.7 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 59.47 | 59.86 | 59.92 | 515 | 1 | 48 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 14 | 602
2025-11-21 17:49 | Normal | 598.8 | 504.1 | 189.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.4 | 224.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 59.88 | 59.9 | 59.88 | 448 | 1 | 48 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:50 | Normal | 601 | 518.7 | 186.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.2 | 223.2 | 225.1 | 3.6 | 4 | 3.7 | 60.17 | 59.88 | 60.12 | 456 | 1 | 48.1 | 22995.7 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:51 | Normal | 601.4 | 511.9 | 310 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.5 | 224.1 | 225.7 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 60.38 | 60.01 | 59.85 | 441 | 1 | 48.1 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:52 | Normal | 604 | 499.1 | 544 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.5 | 224.6 | 226.5 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 59.89 | 60.02 | 60.08 | 412 | 1 | 48.1 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:53 | Normal | 600.7 | 522.5 | 582.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224.4 | 225.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.85 | 59.97 | 365 | 1 | 48.1 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 14 | 602
2025-11-21 17:54 | Normal | 594.6 | 588.5 | 576.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 312 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:55 | Normal | 542.6 | 536.1 | 561.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.7 | 224.8 | 225.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 344 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 602
2025-11-21 17:56 | Normal | 527.2 | 528.6 | 506.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.6 | 224.7 | 225.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 348 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 14 | 602
2025-11-21 17:57 | Normal | 529.3 | 558.3 | 531.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 355 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.029 | 15 | 602
2025-11-21 17:58 | Normal | 541.5 | 520.8 | 518.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 223.2 | 225 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.9 | 60 | 400 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 17:59 | Normal | 541.7 | 516.8 | 512.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226 | 223.4 | 225.3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 391 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 602
2025-11-21 18:00 | Normal | 559.5 | 582 | 244.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223 | 225.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 60.02 | 60.06 | 60 | 365 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 18:01 | Normal | 482.9 | 521 | 474.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.5 | 225.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 364 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 15 | 602
2025-11-21 18:02 | Normal | 526.3 | 384.6 | 331.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 223.4 | 225.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.09 | 60.07 | 365 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 18:04 | Normal | 503.7 | 222.6 | 528.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226 | 223.1 | 225.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60.01 | 60.12 | 60.01 | 360 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.026 | 15 | 602
2025-11-21 18:05 | Normal | 497.5 | 546.8 | 457.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.6 | 223.2 | 225.5 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 372 | 1 | 48 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 18:06 | Normal | 500 | 453.9 | 234.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.8 | 223.6 | 225.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 363 | 1 | 47.9 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 18:07 | Normal | 489.1 | 474.7 | 177.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 223.5 | 225.5 | 3.7 | 4.2 | 4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 343 | 1 | 47.9 | 22995.8 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.025 | 15 | 602
2025-11-21 18:08 | Normal | 540.5 | 464.5 | 211.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.3 | 223.4 | 225.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.96 | 60.1 | 312 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 14 | 602
2025-11-21 18:09 | Normal | 519.2 | 191 | 284.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 223.8 | 225.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.07 | 60.01 | 297 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.024 | 15 | 602
2025-11-21 18:10 | Normal | 509.3 | 181.1 | 92.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.2 | 224.8 | 3.7 | 4 | 3.7 | 59.96 | 60.03 | 59.85 | 351 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.027 | 15 | 602
2025-11-21 18:11 | Normal | 501 | 193 | 78.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.5 | 224.9 | 3.7 | 4 | 3.7 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 308 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.025 | 14 | 602
2025-11-21 18:12 | Normal | 475.3 | 144.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 226.3 | 223.6 | 224.7 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 309 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.999 | 0.026 | 14 | 602
2025-11-21 18:13 | Normal | 457.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 225.8 | 222.8 | 224.4 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 335 | 1 | 47.9 | 22995.9 | 1247 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.999 | 0.028 | 14 | 602