## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-26 04:41 | Normal | 199.7 | 475.6 | 199.2 | 463.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 37.2 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.062 | 0.624 | 6 | 1603
2025-11-26 04:41 | Normal | 199.6 | 491.6 | 199.4 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 36 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.005 | 0.176 | 6 | 1603
2025-11-26 04:41 | Normal | 199.8 | 479.5 | 200.1 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19 | 1 | 36.5 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.041 | 0.625 | 6 | 1603
2025-11-26 04:42 | Normal | 199.7 | 498.6 | 200.4 | 416.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 38.2 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.079 | 0.189 | 6 | 1603
2025-11-26 04:43 | Normal | 199.9 | 483.6 | 199.4 | 439.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46 | 1 | 39 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.097 | 0.624 | 6 | 1603
2025-11-26 04:44 | Normal | 200 | 449.7 | 199.7 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 66 | 1 | 39.7 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.113 | 0.625 | 6 | 1603
2025-11-26 04:45 | Normal | 199.8 | 474.5 | 200.1 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 56 | 1 | 39.3 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.624 | 6 | 1603
2025-11-26 04:46 | Normal | 200 | 450.5 | 200 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 53 | 1 | 37.8 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.083 | 0.624 | 6 | 1603
2025-11-26 04:47 | Normal | 200.3 | 441 | 198.4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26 | 1 | 37 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.041 | 0.624 | 6 | 1603
2025-11-26 04:48 | Normal | 200.7 | 414 | 171.8 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 36.4 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.025 | 0.625 | 6 | 1603
2025-11-26 04:49 | Normal | 199.6 | 384.5 | 185.3 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14 | 1 | 36.1 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.025 | 0.625 | 6 | 1603
2025-11-26 04:54 | Normal | 199.6 | 296.5 | 201.5 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29 | 1 | 35.8 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 04:59 | Normal | 199.7 | 315.3 | 199.8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 79 | 1 | 36 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:04 | Normal | 199.8 | 459.6 | 218 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 202 | 1 | 36.3 | 48509.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:09 | Normal | 205.3 | 499.5 | 407.7 | 492.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 221 | 221.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 514 | 1 | 36.7 | 48509.6 | 4349 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:14 | Normal | 232.9 | 512.5 | 496.9 | 516.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 222 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 680 | 1 | 37 | 48509.6 | 4349 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:19 | Normal | 412.2 | 513.7 | 464.8 | 493.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 848 | 1 | 37.3 | 48509.7 | 4349 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:24 | Normal | 501.2 | 533.5 | 485.7 | 496.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221 | 220.8 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1061 | 1 | 37.7 | 48509.8 | 4349 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:29 | Normal | 506.8 | 513.5 | 522 | 491.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1307 | 1 | 37.9 | 48509.9 | 4350 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:34 | Normal | 513.5 | 508.6 | 512.5 | 495.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221 | 222 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1625 | 1 | 38.2 | 48510 | 4350 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:39 | Normal | 507.6 | 515.3 | 511.7 | 496 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 220.4 | 221 | 222.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1874 | 1 | 38.4 | 48510.1 | 4350 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:44 | Normal | 546.5 | 513 | 526.8 | 517.3 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 5.6 | 5 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2035 | 1 | 38.6 | 48510.3 | 4350 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:49 | Normal | 533.7 | 514.9 | 494.2 | 524.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2179 | 1 | 38.8 | 48510.5 | 4350 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:54 | Normal | 541.8 | 545.6 | 505.4 | 508 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 221 | 221.2 | 222 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 2434 | 1 | 39 | 48510.7 | 4350 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 05:59 | Normal | 549.9 | 560.6 | 513 | 513.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2854 | 1 | 39.2 | 48510.9 | 4350 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:04 | Normal | 551.8 | 556.5 | 511.7 | 517.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 221.6 | 221.6 | 223 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3308 | 1 | 39.5 | 48511.1 | 4350 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:09 | Normal | 572 | 545.5 | 513.7 | 510.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 221.8 | 221.6 | 223 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3908 | 1 | 39.8 | 48511.4 | 4350 | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:14 | Normal | 565 | 548.6 | 514.8 | 510 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 221.6 | 222.4 | 223 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 4606 | 1 | 40.1 | 48511.8 | 4350 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:19 | Normal | 551.2 | 546.6 | 518.5 | 525.7 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 221.6 | 222.2 | 223 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4806 | 1 | 40.2 | 48512.2 | 4350 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:24 | Normal | 523.1 | 549 | 521.8 | 524.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 14.1 | 13.9 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5075 | 1 | 40.3 | 48512.6 | 4350 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:29 | Normal | 544.3 | 541.2 | 512 | 506.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 221.8 | 222 | 223.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5358 | 1 | 40.5 | 48513 | 4351 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:34 | Normal | 533.2 | 544.4 | 526 | 528.1 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5527 | 1 | 40.6 | 48513.5 | 4351 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:39 | Normal | 534.9 | 553.6 | 527.9 | 525.1 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6284 | 1 | 40.8 | 48514 | 4351 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:44 | Normal | 552.1 | 520.4 | 523.5 | 521.7 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6750 | 1 | 40.9 | 48514.5 | 4351 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:49 | Normal | 541.3 | 516.6 | 512.5 | 512.8 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8170 | 1 | 41 | 48515.1 | 4351 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:54 | Normal | 538.4 | 523.6 | 514.9 | 521.1 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7787 | 1 | 41.3 | 48515.8 | 4351 | 2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 06:59 | Normal | 529.3 | 529.9 | 513 | 516.2 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 223 | 222.6 | 223 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7255 | 1 | 41.4 | 48516.5 | 4351 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:04 | Normal | 524.5 | 521.4 | 507.8 | 518 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6129 | 1 | 41.5 | 48517.1 | 4351 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:09 | Normal | 536 | 510.5 | 510.8 | 518.2 | 3.3 | 4.1 | 3 | 3.2 | 221.8 | 222.6 | 223 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6922 | 1 | 41.5 | 48517.6 | 4351 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:14 | Normal | 530.8 | 511.4 | 518.2 | 524.3 | 3.6 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 7365 | 1 | 41.6 | 48518.2 | 4351 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:19 | Normal | 551.5 | 525.5 | 530.5 | 524.7 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 4.6 | 222.8 | 223.6 | 224 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10591 | 1 | 41.6 | 48518.9 | 4351 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:24 | Normal | 557.5 | 505.8 | 528.9 | 524.1 | 6 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 223.8 | 224 | 224.6 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13019 | 1 | 41.9 | 48519.8 | 4351 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 5.4 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:29 | Normal | 541.8 | 508.6 | 523.6 | 528.2 | 7.9 | 9.8 | 6.4 | 6.4 | 225 | 224.4 | 225 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14993 | 1 | 42.2 | 48521 | 4352 | 4.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 6.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:34 | Normal | 513.1 | 512.2 | 514.7 | 521 | 9.8 | 10.1 | 7 | 6.9 | 224 | 224.6 | 225 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16229 | 1 | 42.7 | 48522.3 | 4352 | 6.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 6.2 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:39 | Normal | 516.1 | 504.8 | 516.1 | 516.8 | 10.1 | 10.4 | 7.5 | 7.3 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 16922 | 1 | 43.1 | 48523.7 | 4352 | 6.3 | 3.8 | 0 | 3.5 | 6.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:44 | Normal | 521.5 | 498.7 | 501.6 | 507.3 | 9.3 | 10 | 7.3 | 7.1 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16203 | 1 | 43 | 48525 | 4352 | 5.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 6.1 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:49 | Normal | 519.7 | 502.5 | 518 | 509.3 | 11.6 | 12.1 | 7.8 | 8 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 60 | 60 | 60 | 18833 | 1 | 43 | 48526.4 | 4352 | 6.5 | 4.9 | 0 | 5 | 6.8 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:54 | Normal | 511.9 | 502.6 | 508 | 507.2 | 12.6 | 12.7 | 8 | 7.8 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 19536 | 1 | 44 | 48528.1 | 4352 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 07:59 | Normal | 508.8 | 493.5 | 512.5 | 508.8 | 13.8 | 14.1 | 8.8 | 8.6 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21148 | 1 | 44.7 | 48529.8 | 4352 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:04 | Normal | 503.7 | 491.5 | 505.1 | 516.3 | 14.2 | 14.4 | 9.1 | 8.9 | 225 | 224.8 | 225.6 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21642 | 1 | 45.3 | 48531.6 | 4352 | 7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:09 | Normal | 501.8 | 488.5 | 501.8 | 515.1 | 14.4 | 14.6 | 9.4 | 9.1 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21999 | 1 | 45.9 | 48533.4 | 4352 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:14 | Normal | 503.7 | 485.5 | 509.5 | 506.8 | 14.5 | 14.7 | 9.5 | 9.5 | 224.4 | 224 | 225 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 22358 | 1 | 46.6 | 48535.3 | 4352 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:19 | Normal | 496.8 | 487.6 | 500.6 | 506.9 | 14.8 | 14.6 | 10 | 9.8 | 224.6 | 224.2 | 225 | 60.4 | 60.2 | 60.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 22659 | 1 | 47.3 | 48537.1 | 4352 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:24 | Normal | 500.7 | 489.2 | 502.7 | 505.9 | 15 | 15.3 | 10.5 | 10.3 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 62.5 | 62.2 | 62.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23429 | 1 | 47.7 | 48539 | 4352 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:29 | Normal | 499.7 | 484.4 | 505 | 498.3 | 15.3 | 15.5 | 10.6 | 10.6 | 224.6 | 224 | 224.6 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 23905 | 1 | 48.2 | 48541 | 4353 | 7.5 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:34 | Normal | 491.8 | 482.5 | 496.9 | 502.2 | 15.1 | 15.1 | 10.6 | 10.5 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 23082 | 1 | 48.9 | 48543 | 4353 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:39 | Normal | 494.6 | 487.4 | 496.5 | 502.8 | 15.7 | 15.6 | 11.4 | 11.1 | 223.6 | 223.6 | 225 | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24566 | 1 | 49.7 | 48545 | 4353 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:44 | Normal | 490.8 | 475.4 | 497.2 | 495.6 | 16.1 | 16.3 | 11.6 | 11.5 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 66.9 | 66.8 | 66.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25133 | 1 | 50.5 | 48547.1 | 4353 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:49 | Normal | 489.7 | 480.7 | 496.6 | 497 | 16.1 | 16.1 | 11.8 | 11.7 | 224.4 | 224 | 225.2 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 60.04 | 59.95 | 60.06 | 25376 | 1 | 51.9 | 48549.2 | 4353 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:54 | Normal | 487.4 | 478.5 | 492.7 | 499.9 | 16.5 | 16.5 | 12.3 | 11.9 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 69.1 | 68.7 | 68.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25982 | 1 | 53.6 | 48551.4 | 4353 | 7.9 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 08:59 | Normal | 492.9 | 478.6 | 497.7 | 495 | 16.7 | 16.6 | 12.3 | 12.3 | 224.2 | 224.2 | 226 | 70.6 | 70.4 | 70.4 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 26478 | 1 | 54.7 | 48553.6 | 4353 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.1 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:04 | Normal | 490 | 472.8 | 493.7 | 492.9 | 16.6 | 16.7 | 12.8 | 12.6 | 224 | 224.4 | 225.2 | 71 | 70.8 | 70.7 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26696 | 1 | 55.8 | 48555.8 | 4353 | 8.2 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:09 | Normal | 484.9 | 482.6 | 489.5 | 488.8 | 17 | 16.6 | 13.1 | 13.1 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 72.1 | 71.9 | 71.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27035 | 1 | 56.7 | 48558 | 4353 | 8.2 | 8 | 0.4 | 8 | 8.3 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:14 | Normal | 493.2 | 473 | 490 | 494.3 | 16.8 | 17.1 | 13.3 | 13.3 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 27288 | 1 | 57.8 | 48560.3 | 4353 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:19 | Normal | 487.2 | 470 | 480.9 | 488.2 | 17 | 17.4 | 13.7 | 13.6 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 73.4 | 73.3 | 73.4 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 27608 | 1 | 58.7 | 48562.6 | 4353 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:24 | Normal | 488.8 | 471.5 | 487.1 | 484.2 | 17.1 | 17.5 | 13.8 | 14 | 224 | 224.4 | 224.2 | 74 | 73.6 | 73.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27764 | 1 | 59.6 | 48564.9 | 4353 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:29 | Normal | 484.9 | 467.6 | 486.7 | 480.9 | 17.3 | 17.6 | 14.1 | 14.2 | 224 | 224.6 | 224.2 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27999 | 1 | 60.6 | 48567.2 | 4354 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:34 | Normal | 487.2 | 468.2 | 480.4 | 484.4 | 17.3 | 17.8 | 14.3 | 14.5 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 75 | 75 | 74.9 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 28255 | 1 | 61.5 | 48569.6 | 4354 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:39 | Normal | 481.2 | 465 | 477.4 | 483.6 | 17.6 | 18 | 14.9 | 14.7 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 76.4 | 76 | 75.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 28650 | 1 | 62.1 | 48571.9 | 4354 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:44 | Normal | 482 | 463.8 | 481.6 | 485.8 | 17.8 | 18.1 | 15 | 14.8 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 76.9 | 76.9 | 77 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 28941 | 1 | 62.7 | 48574.3 | 4354 | 8.7 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:49 | Normal | 480.2 | 464.9 | 475.4 | 481.7 | 18 | 18 | 15.5 | 15.3 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 77.7 | 77.5 | 77.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29163 | 1 | 63.2 | 48576.8 | 4354 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:54 | Normal | 475.7 | 460.4 | 470.3 | 475.5 | 18 | 18.3 | 15.7 | 15.5 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 77.6 | 77.4 | 77.5 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 29157 | 1 | 63.8 | 48579.2 | 4354 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 0.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 09:59 | Normal | 465 | 456.5 | 474.9 | 475.8 | 18.1 | 18.5 | 15.8 | 15.6 | 224.2 | 224.6 | 223.8 | 77.9 | 77.7 | 77.8 | 60.1 | 60.05 | 60.03 | 29247 | 1 | 64.5 | 48581.6 | 4354 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:04 | Normal | 472.1 | 455.8 | 470.1 | 470.4 | 18.2 | 18.5 | 16.2 | 16 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 29533 | 1 | 64.9 | 48584.1 | 4354 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 9 | 0.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:09 | Normal | 474.5 | 465.2 | 464.5 | 467.8 | 18.3 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 79.2 | 79 | 79 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29677 | 1 | 65.1 | 48586.5 | 4354 | 8.9 | 8.7 | 0.5 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:14 | Normal | 476.9 | 452.6 | 467.1 | 471.3 | 18.1 | 18.5 | 16.6 | 16.3 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 60.09 | 59.97 | 60.04 | 29764 | 1 | 65.5 | 48589 | 4354 | 8.8 | 8.6 | 0.4 | 8.9 | 9 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:19 | Normal | 481.1 | 462.8 | 478 | 475.2 | 18.1 | 18.3 | 16.4 | 16.1 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29908 | 1 | 65.7 | 48591.5 | 4354 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:24 | Normal | 488.6 | 479.4 | 488.2 | 486.4 | 17.8 | 17.4 | 16.1 | 15.8 | 223.8 | 224.2 | 223.8 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29799 | 1 | 65.9 | 48594 | 4354 | 8.6 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:29 | Normal | 480.6 | 477.3 | 476.7 | 476.9 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 80 | 79.9 | 79.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 29781 | 1 | 66 | 48596.5 | 4355 | 8.7 | 8.4 | 0.6 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:34 | Normal | 485.7 | 476.5 | 485.1 | 486.3 | 17.6 | 17.3 | 16.3 | 15.8 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 78.9 | 78.6 | 78.7 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 29828 | 1 | 66.3 | 48599 | 4355 | 8.6 | 8.4 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 8 | 8.3 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:39 | Normal | 488.5 | 471.3 | 477 | 483.3 | 17.3 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29864 | 1 | 66.5 | 48601.4 | 4355 | 8.4 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:44 | Normal | 472.4 | 463.1 | 470.2 | 478.1 | 17.7 | 17.5 | 16.7 | 15.9 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 79.7 | 79.1 | 79.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29821 | 1 | 66.9 | 48603.9 | 4355 | 8.6 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:49 | Normal | 465.6 | 466.2 | 472.9 | 467.2 | 18.5 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29871 | 1 | 67.2 | 48606.4 | 4355 | 8.9 | 8.8 | 0.7 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:54 | Normal | 474.3 | 470 | 473.2 | 472.5 | 17.8 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 224 | 224.4 | 225 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29891 | 1 | 67.5 | 48608.9 | 4355 | 8.8 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 10:59 | Normal | 470.4 | 462.1 | 462.3 | 463.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 224.2 | 225.2 | 225 | 79.4 | 79.3 | 79.2 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 29914 | 1 | 67.3 | 48611.4 | 4355 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:04 | Normal | 452.7 | 448.5 | 455.9 | 445.2 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 18 | 224.6 | 225.2 | 225 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 30042 | 1 | 67.6 | 48613.9 | 4355 | 8.8 | 8.7 | 0.7 | 8.8 | 9 | 0.3 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:09 | Normal | 457.6 | 448.7 | 451.1 | 446 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 18 | 224.6 | 225.2 | 225 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30052 | 1 | 67.5 | 48616.4 | 4355 | 8.8 | 8.7 | 0.7 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:14 | Normal | 461.7 | 457.4 | 457.4 | 455.7 | 18.1 | 17.8 | 18 | 17.8 | 224.4 | 225.6 | 225 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 29910 | 1 | 67.8 | 48618.9 | 4355 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:19 | Normal | 460.5 | 467.3 | 458.8 | 457.1 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 17.5 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 29900 | 1 | 68.1 | 48621.4 | 4355 | 8.4 | 8.4 | 0.7 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:24 | Normal | 458.4 | 457.2 | 446.7 | 451.7 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 224 | 224.6 | 225 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 28456 | 1 | 68 | 48623.8 | 4355 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:29 | Normal | 465.5 | 465.3 | 458.8 | 462 | 17.3 | 17.1 | 17.9 | 17.3 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 79.4 | 79.4 | 79.1 | 60.07 | 60 | 60.01 | 30004 | 1 | 67.8 | 48626.3 | 4356 | 8.1 | 7.9 | 1 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:34 | Normal | 448.2 | 450.9 | 450.9 | 442 | 18.3 | 18 | 18.3 | 18.6 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 79.4 | 79.3 | 79.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30006 | 1 | 67.8 | 48628.8 | 4356 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:39 | Normal | 448.4 | 446.3 | 438.3 | 442.6 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 18.5 | 224.6 | 225.2 | 225 | 78.9 | 78.8 | 78.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29808 | 1 | 67.7 | 48631.3 | 4356 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:44 | Normal | 453.4 | 451.1 | 449.3 | 440.6 | 17.2 | 17 | 17.9 | 18.1 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 76.6 | 76.4 | 76.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 28767 | 1 | 67.7 | 48633.7 | 4356 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:49 | Normal | 451.4 | 447.1 | 451.3 | 443.5 | 17.9 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 225.2 | 226 | 225.6 | 79.2 | 78.9 | 79.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29959 | 1 | 67.2 | 48636.2 | 4356 | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:54 | Normal | 449.7 | 452.1 | 446.6 | 441.6 | 17.6 | 17.3 | 18.8 | 18.6 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 78.3 | 77.9 | 78.4 | 59.97 | 60.07 | 59.97 | 29663 | 1 | 66.9 | 48638.6 | 4356 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 11:59 | Normal | 453.4 | 448.1 | 444 | 443.1 | 17.5 | 17.7 | 18.6 | 18.8 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 78.2 | 78.2 | 78.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 29591 | 1 | 66.5 | 48641.1 | 4356 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:04 | Normal | 450.9 | 455.6 | 449 | 442.3 | 17.3 | 17.1 | 18.6 | 18.6 | 225 | 226.2 | 225.6 | 78 | 77.7 | 77.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29471 | 1 | 66.3 | 48643.6 | 4356 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:09 | Normal | 454.1 | 445.9 | 447 | 446.2 | 17 | 17.3 | 18.6 | 18.5 | 224.8 | 225.4 | 225 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29333 | 1 | 66.1 | 48646 | 4356 | 8.4 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 0.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:14 | Normal | 454.1 | 454.9 | 445.7 | 444.9 | 17 | 17.1 | 18.9 | 18.9 | 225 | 226.2 | 225 | 77.9 | 77.7 | 77.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29435 | 1 | 65.5 | 48648.5 | 4356 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:19 | Normal | 446.8 | 439.6 | 438.6 | 434.8 | 17.1 | 17.5 | 18.8 | 19 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 77.6 | 77.3 | 77.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29303 | 1 | 65.3 | 48650.9 | 4356 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:24 | Normal | 448.4 | 447.3 | 441.2 | 439.4 | 17.2 | 17.1 | 19 | 19 | 224.8 | 225.6 | 224.4 | 77.9 | 77.5 | 77.8 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 29381 | 1 | 65.5 | 48653.4 | 4356 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:29 | Normal | 449 | 449.7 | 441.1 | 434.4 | 17.1 | 17.1 | 19.1 | 19.2 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 29430 | 1 | 65.5 | 48655.8 | 4357 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:34 | Normal | 451 | 444.8 | 445.1 | 434.4 | 16.6 | 17 | 18.9 | 19.1 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 77 | 76.8 | 76.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29012 | 1 | 65.3 | 48658.2 | 4357 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:39 | Normal | 455.5 | 452.2 | 440.4 | 433.7 | 16.5 | 16.8 | 19.3 | 19.5 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 77.7 | 77.6 | 77.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29292 | 1 | 65.3 | 48660.6 | 4357 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.1 | 0.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:44 | Normal | 457.8 | 453.5 | 444.9 | 433.8 | 16.1 | 16.5 | 18.9 | 19 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 28949 | 1 | 65.3 | 48663.1 | 4357 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8.1 | 0.5 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:49 | Normal | 454.3 | 453.3 | 435.9 | 439.3 | 16.3 | 16.5 | 19.3 | 19.2 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 77.3 | 77.1 | 77.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 28995 | 1 | 65.2 | 48665.4 | 4357 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:54 | Normal | 451.3 | 452.1 | 446.4 | 435.7 | 16.1 | 16.2 | 18.6 | 19.1 | 224.2 | 225.2 | 225 | 75.7 | 75.6 | 75.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28906 | 1 | 64.6 | 48667.6 | 4357 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.6 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 12:59 | Normal | 462.8 | 455.2 | 450.6 | 432.9 | 15.5 | 15.8 | 18.3 | 19.3 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 75.9 | 75.7 | 75.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 28474 | 1 | 64.4 | 48669.9 | 4357 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.6 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:04 | Normal | 462.6 | 458.1 | 440.2 | 438.5 | 16 | 16.3 | 19.5 | 19.7 | 223.2 | 224 | 223.8 | 78.2 | 78 | 78.2 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 29288 | 1 | 64.4 | 48672.3 | 4357 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:09 | Normal | 461.8 | 472.5 | 458.5 | 468.8 | 14.6 | 13 | 17 | 16.2 | 222.8 | 223.2 | 223 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22209 | 1 | 63.7 | 48673.9 | 4357 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 8.7 | 8 | 8.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:14 | Normal | 507.6 | 511.4 | 491.7 | 491.1 | 7.8 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 220.4 | 221.2 | 221 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23702 | 1 | 62.6 | 48675.6 | 4357 | 4 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 4.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:19 | Normal | 471.6 | 453.3 | 450.5 | 441.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 220 | 219.2 | 220.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7301 | 1 | 61.1 | 48677 | 4357 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:24 | Normal | 477.5 | 471.2 | 476.5 | 451.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 219.4 | 219 | 220 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8516 | 1 | 59.5 | 48678 | 4357 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:29 | Normal | 474.3 | 466.1 | 465.5 | 456.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7392 | 1 | 58.4 | 48679.4 | 4358 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:34 | Normal | 504.6 | 474.2 | 481.7 | 473.9 | 6.7 | 6.3 | 7.5 | 7.9 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14306 | 1 | 56.9 | 48680.4 | 4358 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:39 | Normal | 479.8 | 469.5 | 486 | 479.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.3 | 216.4 | 216.8 | 218 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7189 | 1 | 56.7 | 48682.1 | 4358 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:44 | Normal | 493.9 | 496.7 | 506.4 | 498.5 | 5.8 | 7.6 | 8 | 8 | 219 | 218.4 | 221 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60 | 60 | 60 | 10927 | 1 | 55.3 | 48682.7 | 4358 | 2.7 | 3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:49 | Normal | 532.6 | 516.6 | 490.3 | 527.5 | 9.1 | 8 | 11.8 | 10.1 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 60.05 | 59.95 | 60.02 | 26834 | 1 | 54.3 | 48684 | 4358 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 0.1 | 6.2 | 5.1 | 6.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:54 | Normal | 516.2 | 489.7 | 484.1 | 481.4 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 18.8 | 221.4 | 220.8 | 223.2 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29421 | 1 | 53.8 | 48685.3 | 4358 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.7 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 13:59 | Normal | 501 | 488.6 | 497.4 | 497.7 | 13.1 | 14.3 | 16.5 | 16.2 | 218.4 | 219 | 220.2 | 75.4 | 75.1 | 75.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21570 | 1 | 55.4 | 48687.7 | 4358 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 14:04 | Normal | 518.7 | 507.5 | 502 | 488.6 | 8.7 | 7.8 | 11.3 | 12.1 | 217 | 217.2 | 218.4 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 10092 | 1 | 55 | 48688.6 | 4358 | 4 | 4 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 6.1 | 5 | 6.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 14:09 | Normal | 487 | 478.9 | 487.1 | 467.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.6 | 215.8 | 216 | 216.6 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7295 | 1 | 53.5 | 48689.3 | 4358 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-26 14:14 | Normal | 478.5 | 486.3 | 492.9 | 473.1 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 215.8 | 216.2 | 216.6 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 7935 | 1 | 52.4 | 48690.2 | 4358 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 18 | 0 | 0