## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-27 04:41 | Normal | 497.8 | 515.1 | 482.3 | 534.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228 | 229.6 | 228.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 66 | 1 | 21.2 | 9491.4 | 472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 04:46 | Normal | 480.9 | 523.4 | 489.2 | 482.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.2 | 228 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 21.7 | 9491.4 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 04:51 | Normal | 427.6 | 528.7 | 503.2 | 460.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30 | 1 | 22.1 | 9491.4 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 04:56 | Normal | 469.9 | 516.3 | 504.1 | 471.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 229 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 84 | 1 | 22.3 | 9491.4 | 472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:01 | Normal | 527.6 | 517.1 | 516.5 | 541.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 247 | 1 | 22.6 | 9491.5 | 472 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:06 | Normal | 518.8 | 519.1 | 515.3 | 524.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 229 | 230.2 | 229.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 561 | 1 | 22.8 | 9491.5 | 472 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:11 | Normal | 522 | 542.2 | 525 | 525.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 964 | 1 | 23 | 9491.6 | 472 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:16 | Normal | 520.7 | 530 | 531.4 | 539.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1352 | 1 | 23.1 | 9491.6 | 473 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:21 | Normal | 506 | 545.3 | 540.7 | 528.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.2 | 230.8 | 229.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1366 | 1 | 23.1 | 9491.8 | 473 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:26 | Normal | 539.3 | 552.4 | 523.1 | 526.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1783 | 1 | 23.1 | 9491.9 | 473 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:31 | Normal | 553.5 | 542.1 | 552.4 | 550.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 230 | 231.2 | 230.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2213 | 1 | 23.6 | 9492.1 | 473 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:36 | Normal | 527.7 | 540.2 | 546 | 522 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 229.4 | 230.2 | 229.2 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2301 | 1 | 23.9 | 9492.3 | 473 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:41 | Normal | 547 | 543.1 | 520.2 | 561 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 229.8 | 230.8 | 229.6 | 7 | 7.2 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2499 | 1 | 24 | 9492.5 | 473 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:46 | Normal | 562.9 | 568.1 | 550 | 524.7 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2707 | 1 | 24.3 | 9492.7 | 473 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:51 | Normal | 588.8 | 553.3 | 557 | 569.2 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3310 | 1 | 24.5 | 9492.9 | 473 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 05:56 | Normal | 515.6 | 571.6 | 556.7 | 554 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3577 | 1 | 25 | 9493.2 | 473 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:01 | Normal | 585.7 | 559.9 | 569.7 | 569 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 229.2 | 231 | 230 | 16.7 | 16.8 | 17 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5828 | 1 | 25.4 | 9493.6 | 473 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:06 | Normal | 578.9 | 556.1 | 564.7 | 561.2 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 20 | 19.9 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7624 | 1 | 26.3 | 9494.1 | 473 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:11 | Normal | 548.9 | 559.1 | 548.9 | 554.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 229 | 229.8 | 228.8 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5456 | 1 | 26.9 | 9494.7 | 473 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:16 | Normal | 563 | 564.2 | 562 | 567.5 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7975 | 1 | 27.1 | 9495.2 | 474 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:21 | Normal | 553.5 | 542 | 545 | 562.4 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 228.2 | 230.6 | 229.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5697 | 1 | 27.3 | 9495.7 | 474 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:26 | Normal | 555.8 | 562.1 | 561.9 | 549.3 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 229.2 | 230.4 | 229 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 5739 | 1 | 27.5 | 9496.1 | 474 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:31 | Normal | 564.1 | 555.5 | 561.9 | 565.7 | 4.1 | 4 | 2.8 | 3 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 17.9 | 17.7 | 18 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6312 | 1 | 27.7 | 9496.7 | 474 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:36 | Normal | 566.7 | 556 | 568.7 | 570.4 | 5.8 | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 229.6 | 230.6 | 231 | 25.9 | 25.8 | 26 | 60.02 | 60 | 60 | 8973 | 1 | 27.8 | 9497.3 | 474 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:41 | Normal | 568.9 | 577.1 | 576.2 | 575.6 | 9.9 | 8.9 | 6.3 | 6.7 | 231.8 | 232.6 | 231.4 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16314 | 1 | 28.8 | 9498.3 | 474 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:46 | Normal | 568.8 | 552.8 | 562.8 | 570.1 | 10.1 | 9.6 | 6.9 | 7.1 | 231.4 | 232 | 232.2 | 44.4 | 44.5 | 44.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17332 | 1 | 30.5 | 9499.7 | 474 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:51 | Normal | 555.8 | 552 | 558 | 552.3 | 8.7 | 8.2 | 6.1 | 6.3 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 38.1 | 38 | 38.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 14989 | 1 | 32 | 9501.1 | 474 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 06:56 | Normal | 573.7 | 544.3 | 564.5 | 565 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 230.8 | 232.8 | 231.4 | 44.9 | 44.8 | 45 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 17553 | 1 | 32.8 | 9502.4 | 474 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:01 | Normal | 567 | 555.1 | 567.1 | 575.4 | 11.8 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 54 | 53.8 | 54 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 20647 | 1 | 34.1 | 9504.1 | 474 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:06 | Normal | 569.7 | 553 | 558.9 | 558.4 | 12 | 12 | 9.6 | 9.7 | 232.6 | 233.6 | 233.6 | 56.8 | 56.6 | 56.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21342 | 1 | 35.3 | 9505.9 | 474 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:11 | Normal | 555.8 | 555.1 | 558.8 | 566.2 | 12.6 | 12.2 | 9.9 | 10 | 232.2 | 232.8 | 233 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 23189 | 1 | 36 | 9507.7 | 474 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:16 | Normal | 549.8 | 541.9 | 554 | 553.3 | 10.2 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 231.2 | 230.8 | 230.6 | 47.6 | 47.4 | 47.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 19760 | 1 | 37 | 9509.7 | 475 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:21 | Normal | 549.9 | 552.1 | 554.1 | 562.4 | 12.3 | 12.1 | 10.1 | 10.2 | 231 | 231.4 | 231.6 | 57.5 | 57.2 | 57.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 23244 | 1 | 37 | 9511.6 | 475 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:26 | Normal | 547.9 | 549.1 | 557.5 | 558.7 | 12 | 11.8 | 10 | 10.1 | 230 | 231.2 | 231.6 | 56.9 | 56.5 | 56.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22298 | 1 | 37.2 | 9513.4 | 475 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:31 | Normal | 553.7 | 553.3 | 554.2 | 556.9 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 8 | 229.8 | 230.6 | 230.6 | 44 | 44 | 44.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16766 | 1 | 36.6 | 9514.9 | 475 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:36 | Normal | 546.8 | 551 | 554.6 | 557.8 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 8 | 229.6 | 230.6 | 230 | 43.4 | 43 | 43.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 16420 | 1 | 35.7 | 9516.2 | 475 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:41 | Normal | 551.8 | 556.1 | 556.8 | 559.1 | 10.1 | 10 | 8.9 | 9 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 49.1 | 48.8 | 49.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 20382 | 1 | 35.4 | 9517.8 | 475 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:46 | Normal | 547.7 | 548.8 | 554 | 561.4 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 8 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 44 | 43.9 | 44.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16702 | 1 | 35 | 9519.2 | 475 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:51 | Normal | 552.7 | 560.1 | 559.9 | 552.3 | 9.1 | 9 | 8.3 | 8.5 | 229.4 | 230.8 | 230 | 45.7 | 45.5 | 45.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17447 | 1 | 34.6 | 9520.6 | 475 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 07:56 | Normal | 559.9 | 554.3 | 556.9 | 557.4 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9 | 229 | 231 | 230.8 | 49.7 | 49.4 | 49.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 18781 | 1 | 34.6 | 9522.3 | 475 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:01 | Normal | 547.8 | 552.2 | 559.1 | 549.6 | 9 | 9 | 8.3 | 8.6 | 228.4 | 230 | 229.8 | 45.5 | 45.3 | 45.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17744 | 1 | 34.5 | 9523.9 | 475 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:06 | Normal | 549.5 | 551.8 | 555.7 | 559.9 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 8.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 47.7 | 47.6 | 47.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18791 | 1 | 34.4 | 9525.4 | 475 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:11 | Normal | 558.8 | 558.9 | 557.6 | 556.9 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 228.2 | 229.4 | 229.6 | 46.8 | 46.5 | 46.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18122 | 1 | 34.3 | 9526.9 | 475 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:16 | Normal | 551.2 | 557.3 | 561.1 | 554.5 | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 10.1 | 230.8 | 231.4 | 232 | 54 | 53.8 | 54.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20867 | 1 | 34.4 | 9528.6 | 476 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:21 | Normal | 552.9 | 557 | 551.6 | 553.1 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 11.4 | 231.6 | 231.8 | 232 | 60.3 | 60 | 60.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24292 | 1 | 35.1 | 9530.6 | 476 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:26 | Normal | 553.9 | 552.1 | 549.7 | 554.1 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.9 | 230.6 | 232 | 231.4 | 58 | 57.8 | 58 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22608 | 1 | 35.6 | 9532.5 | 476 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:31 | Normal | 553.7 | 547 | 556.3 | 558.6 | 11.5 | 11.6 | 10.6 | 10.8 | 230 | 231.8 | 232.4 | 57.3 | 57 | 57.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 22421 | 1 | 35.7 | 9534.4 | 476 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:36 | Normal | 550.2 | 547.5 | 551.4 | 549.8 | 12.5 | 12.6 | 11.5 | 11.8 | 231 | 231.6 | 232.4 | 61.8 | 61.6 | 61.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24551 | 1 | 36.2 | 9536.5 | 476 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:41 | Normal | 553.8 | 553 | 549.4 | 555.7 | 12.5 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 62.1 | 61.9 | 62.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 24701 | 1 | 36.5 | 9538.5 | 476 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:46 | Normal | 544.8 | 542.9 | 543.8 | 555.2 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 230 | 231.2 | 231.8 | 51.6 | 51.5 | 51.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 20322 | 1 | 36.8 | 9540.4 | 476 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:51 | Normal | 550.2 | 545.6 | 545 | 552.5 | 11.1 | 11.3 | 10.5 | 10.6 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 55.6 | 55.3 | 55.6 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 21905 | 1 | 36.6 | 9542.2 | 476 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 08:56 | Normal | 544.9 | 554.2 | 545.1 | 548.5 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 52.1 | 51.9 | 51.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20380 | 1 | 36.4 | 9543.9 | 476 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:01 | Normal | 548.8 | 548.1 | 547.5 | 549.7 | 11 | 11 | 10.4 | 10.5 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 55 | 54.8 | 55.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 21446 | 1 | 36.3 | 9545.7 | 476 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:06 | Normal | 544.2 | 544.2 | 550.7 | 547.2 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 11.7 | 230.4 | 231 | 230.8 | 61.2 | 60.7 | 61.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 23844 | 1 | 36.5 | 9547.6 | 476 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:11 | Normal | 555.9 | 546.1 | 550.1 | 545.4 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 9.8 | 229.2 | 230.4 | 231 | 50.6 | 50.5 | 50.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19825 | 1 | 36.5 | 9549.4 | 476 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:16 | Normal | 560 | 543.3 | 551.4 | 547.8 | 14.6 | 15 | 13.6 | 14.1 | 230.2 | 231.4 | 232 | 74 | 73.6 | 74 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 28655 | 1 | 36.4 | 9551.2 | 477 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:21 | Normal | 550.6 | 546 | 549.2 | 550.5 | 10.9 | 11 | 10.5 | 10.7 | 228.8 | 230.6 | 231 | 55.5 | 55.3 | 55.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 21763 | 1 | 36.7 | 9553.2 | 477 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:26 | Normal | 545.1 | 548.3 | 548.2 | 547.6 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 12 | 230.2 | 232 | 231.4 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24853 | 1 | 36.7 | 9555 | 477 | 4 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:31 | Normal | 541.2 | 542.4 | 543.4 | 554.8 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 12 | 230 | 231.8 | 232.2 | 62.2 | 61.8 | 62 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24038 | 1 | 37 | 9557 | 477 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:36 | Normal | 541 | 546.2 | 545.5 | 537.9 | 18.5 | 18.1 | 17.1 | 17.6 | 232.2 | 232.8 | 232.8 | 90.1 | 89.8 | 89.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 37342 | 1 | 39 | 9560.2 | 477 | 6 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:41 | Normal | 544.7 | 539 | 538.2 | 543.6 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 230 | 231.6 | 231 | 61.9 | 61.5 | 61.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 24182 | 1 | 39.7 | 9562.5 | 477 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:46 | Normal | 548.9 | 535.9 | 537.7 | 538.1 | 19.8 | 20.5 | 19 | 19.6 | 232.4 | 233 | 233.4 | 100.1 | 99.7 | 99.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 38241 | 1 | 39.9 | 9565 | 477 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:51 | Normal | 528.9 | 536.1 | 536 | 538.4 | 22.5 | 22 | 20.8 | 21 | 233 | 233.8 | 234.6 | 107.6 | 106.8 | 106.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 43505 | 1 | 41.9 | 9568.5 | 477 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 09:56 | Normal | 531.6 | 524.9 | 535.6 | 530.7 | 16.8 | 17.1 | 15.6 | 16.4 | 230.8 | 232.4 | 232.4 | 82.6 | 82.2 | 82.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32321 | 1 | 43.9 | 9571.7 | 477 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:01 | Normal | 528.7 | 533 | 540 | 543.4 | 18.3 | 17.8 | 17 | 17.4 | 231.6 | 232.2 | 233.4 | 88.8 | 88.7 | 88.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35276 | 1 | 43.9 | 9574.5 | 477 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:06 | Normal | 531.4 | 524.3 | 532.7 | 539.9 | 19.1 | 19.2 | 18 | 18.1 | 231.6 | 232.4 | 232.8 | 93.1 | 92.9 | 92.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 37267 | 1 | 44.5 | 9577.6 | 477 | 6 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:11 | Normal | 523.8 | 521 | 522.3 | 530.6 | 21.8 | 21.8 | 20.6 | 20.7 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 104.3 | 104 | 104.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 42407 | 1 | 45.4 | 9580.9 | 477 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:16 | Normal | 527.8 | 529.1 | 524.1 | 531.6 | 15.9 | 15.6 | 15 | 15.1 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 76.6 | 76.2 | 76.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 30494 | 1 | 45 | 9583.3 | 478 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:21 | Normal | 533.8 | 530.1 | 548.5 | 542.8 | 26.4 | 26.2 | 23.8 | 24.6 | 233.6 | 233.8 | 235 | 126.5 | 125.6 | 125.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 50494 | 1 | 45.3 | 9586.4 | 478 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:26 | Normal | 540.8 | 535 | 541.4 | 546.7 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 24.6 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 126.9 | 126.3 | 126.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50833 | 1 | 46.6 | 9589.9 | 478 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:31 | Normal | 518.1 | 517.2 | 522.1 | 509.5 | 24.5 | 23.7 | 22.7 | 24 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 117.2 | 116.9 | 117 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 44201 | 1 | 49.5 | 9594 | 478 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:36 | Normal | 510.2 | 504.5 | 511.2 | 513.6 | 20.6 | 20.6 | 19.5 | 20.1 | 232.4 | 232.8 | 233 | 97.6 | 97.3 | 97.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37359 | 1 | 50.2 | 9597.4 | 478 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:41 | Normal | 510.8 | 508 | 504.6 | 510 | 20.6 | 20.8 | 19.8 | 20.1 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 41306 | 1 | 51.2 | 9601.2 | 478 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:46 | Normal | 509.9 | 510.1 | 523.3 | 520.6 | 24.5 | 24.2 | 22.7 | 23.1 | 233.4 | 233.4 | 234 | 114 | 113.4 | 113.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 41552 | 1 | 50.1 | 9603.8 | 478 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:51 | Normal | 511.2 | 509.3 | 509.3 | 512.6 | 26.6 | 26.5 | 25.5 | 25.8 | 233.8 | 234 | 233.4 | 124.4 | 124.1 | 123.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 50552 | 1 | 51.7 | 9607.9 | 478 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 10:56 | Normal | 528.1 | 524.4 | 529.4 | 532.8 | 26.3 | 26.1 | 25 | 24.9 | 234.2 | 233.8 | 234 | 125.1 | 124.7 | 124.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 50723 | 1 | 53.6 | 9612 | 478 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:01 | Normal | 499.6 | 505.8 | 505.1 | 509.3 | 16.7 | 16.1 | 16 | 15.8 | 231.4 | 232 | 231.6 | 75.5 | 75.3 | 75.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 33757 | 1 | 54.1 | 9615.5 | 478 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:06 | Normal | 524.8 | 513.1 | 507.4 | 507.8 | 14.1 | 14.8 | 14.1 | 14.5 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 69.7 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26139 | 1 | 53 | 9618.5 | 478 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:11 | Normal | 524.4 | 514.2 | 522 | 518.4 | 18.4 | 18.8 | 18 | 18.5 | 232.6 | 232.6 | 231.6 | 91.3 | 91 | 90.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34055 | 1 | 51.1 | 9621 | 478 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:16 | Normal | 537.9 | 531.1 | 530.1 | 534.4 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 234.6 | 234.8 | 234.2 | 125.6 | 125.2 | 124.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 50737 | 1 | 51.5 | 9624.8 | 479 | 8 | 7.9 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:21 | Normal | 522.7 | 511.1 | 521.6 | 517 | 22.8 | 23.1 | 22.1 | 22.8 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 109 | 108.4 | 108.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45011 | 1 | 52.6 | 9628.3 | 479 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:26 | Normal | 510.9 | 505.2 | 519.2 | 510.5 | 16.8 | 17 | 16.3 | 16.8 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 80.1 | 80.1 | 80 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31814 | 1 | 52.1 | 9631.3 | 479 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:31 | Normal | 514 | 514.3 | 515 | 512.5 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 23.6 | 234 | 233.8 | 235 | 113.1 | 112.7 | 112.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45728 | 1 | 51.1 | 9634.5 | 479 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:36 | Normal | 511 | 511.1 | 510.8 | 518.2 | 20.3 | 20.3 | 19.7 | 20.2 | 233.2 | 234 | 234.2 | 96.3 | 95.9 | 95.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 39520 | 1 | 51.6 | 9637.8 | 479 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:41 | Normal | 518.6 | 504.8 | 511 | 514.3 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 233 | 232.4 | 232.2 | 95.1 | 94.8 | 94.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 37634 | 1 | 51.7 | 9641.1 | 479 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:46 | Normal | 506.5 | 511.8 | 513.9 | 510.3 | 21.5 | 21 | 21 | 21.3 | 233.8 | 233.8 | 233.6 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 43441 | 1 | 52 | 9644.6 | 479 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:51 | Normal | 501.3 | 510.8 | 505.5 | 514.1 | 21 | 20.5 | 20.6 | 21 | 233.4 | 233 | 233.2 | 98.7 | 98.6 | 98.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 44150 | 1 | 53 | 9648.3 | 479 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 11:56 | Normal | 512.9 | 509.2 | 515.9 | 511.3 | 17 | 17 | 16.8 | 17.3 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 81.5 | 81.3 | 81.4 | 59.99 | 60 | 60 | 31805 | 1 | 52.2 | 9651 | 479 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:01 | Normal | 507.9 | 504.2 | 502.2 | 510.6 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 234.6 | 234.8 | 234.2 | 123.1 | 123 | 122.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 50031 | 1 | 52.1 | 9654.4 | 479 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:06 | Normal | 509.9 | 501.1 | 502 | 501.6 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 24 | 234 | 233.4 | 233.8 | 109.9 | 109.6 | 109.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 44396 | 1 | 53.6 | 9658.2 | 479 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:11 | Normal | 511 | 512.2 | 523.7 | 515.1 | 19 | 19 | 18.5 | 19.6 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 92.1 | 91.8 | 91.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34960 | 1 | 52.6 | 9660.8 | 479 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | 0.3 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:16 | Normal | 509.4 | 505.6 | 507.4 | 512.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 230.6 | 232 | 231 | 75.1 | 74.9 | 75 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 30251 | 1 | 52.2 | 9663.9 | 480 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:21 | Normal | 522.8 | 521 | 522.8 | 517.4 | 18 | 18 | 18.1 | 18.5 | 231.4 | 232.8 | 231.2 | 88.2 | 88.1 | 88.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33159 | 1 | 50.7 | 9666.3 | 480 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:26 | Normal | 521.9 | 515.1 | 520.9 | 510.4 | 17.8 | 18 | 17.8 | 18.6 | 232.2 | 233.2 | 232.6 | 87.7 | 87.4 | 87.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 35787 | 1 | 50 | 9669.2 | 480 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:31 | Normal | 510 | 500.1 | 511.1 | 499.4 | 25 | 25.1 | 25.5 | 26.1 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 121.2 | 120.7 | 120.7 | 60 | 60.01 | 60 | 47208 | 1 | 52 | 9673.2 | 480 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:36 | Normal | 509.6 | 506.9 | 509.2 | 507.5 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 230 | 231.6 | 230.6 | 68.7 | 68.7 | 68.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26581 | 1 | 52.3 | 9676 | 480 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:41 | Normal | 517 | 516 | 511.3 | 513 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.1 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 86.1 | 85.9 | 85.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 34254 | 1 | 50.6 | 9678.5 | 480 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:46 | Normal | 513.9 | 515.2 | 512.5 | 513.8 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 20 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 93.8 | 93.6 | 93.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 37529 | 1 | 50.6 | 9681.5 | 480 | 6.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:51 | Normal | 509.8 | 510.1 | 501 | 511.4 | 26 | 25.8 | 26.8 | 27 | 233.2 | 233.6 | 233.6 | 125.6 | 125.2 | 125.2 | 60 | 60 | 60 | 48546 | 1 | 51.5 | 9685.1 | 480 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 12:56 | Normal | 513.4 | 495 | 499 | 500.3 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 232.6 | 233 | 231.8 | 96.2 | 96 | 95.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39481 | 1 | 52.3 | 9688.4 | 480 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:01 | Normal | 513 | 512.1 | 507.5 | 514.9 | 13.5 | 13.6 | 14 | 14.1 | 229.6 | 231.4 | 231.4 | 66.1 | 65.8 | 66 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 24669 | 1 | 52.5 | 9691.5 | 480 | 4 | 4 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:06 | Normal | 517.7 | 520.9 | 514.1 | 507.5 | 23.6 | 23.3 | 24.6 | 25.5 | 232.4 | 233.4 | 233.4 | 117.6 | 117.3 | 117.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 43001 | 1 | 50.8 | 9694 | 480 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:11 | Normal | 511.7 | 508 | 510.9 | 511.1 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 60 | 60 | 60.01 | 24843 | 1 | 51.8 | 9697.3 | 480 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 1 | 4 | 4.1 | 4 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:16 | Normal | 524.7 | 526.1 | 517.1 | 519.4 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 16.1 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 76.6 | 76.4 | 76.6 | 59.99 | 60 | 60 | 29605 | 1 | 49.8 | 9699.4 | 481 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:21 | Normal | 519.8 | 521.4 | 522.3 | 520.9 | 15.3 | 15 | 15.1 | 16.1 | 228.2 | 228.8 | 229 | 76.5 | 76.3 | 76.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28752 | 1 | 48.9 | 9701.8 | 481 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:26 | Normal | 518.1 | 517.3 | 524.1 | 520.5 | 20.6 | 20.3 | 20.9 | 21.7 | 230.2 | 231.4 | 231 | 102.4 | 101.9 | 102.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 40239 | 1 | 49.3 | 9704.9 | 481 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:31 | Normal | 516.8 | 512.2 | 512.3 | 508.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.5 | 228.4 | 229.2 | 230.2 | 72.1 | 71.8 | 71.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28334 | 1 | 50 | 9708 | 481 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:36 | Normal | 521.6 | 517 | 517.8 | 515.2 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 14.3 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 66.7 | 66.5 | 66.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25961 | 1 | 49 | 9710.1 | 481 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:41 | Normal | 522.1 | 516.4 | 519.3 | 520.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 14 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 66 | 65.8 | 65.9 | 60 | 60 | 59.99 | 27097 | 1 | 47.9 | 9712.3 | 481 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 4 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:46 | Normal | 528 | 526.8 | 528.1 | 529.7 | 13.1 | 13 | 13 | 14 | 229.2 | 230.8 | 231 | 65.4 | 65.2 | 65.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 24320 | 1 | 46.8 | 9714.2 | 481 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:51 | Normal | 524.8 | 518.1 | 524.3 | 534.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 15.3 | 230.8 | 232 | 231.2 | 73.5 | 73.3 | 73.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28637 | 1 | 46.6 | 9716.6 | 481 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 13:56 | Normal | 523.7 | 521.9 | 533.3 | 520.7 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 14.3 | 230 | 231.6 | 230 | 66.3 | 66.5 | 66.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 26111 | 1 | 46.6 | 9719.2 | 481 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:01 | Normal | 530.3 | 528.3 | 520.5 | 524.7 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 17 | 230.4 | 232.4 | 231 | 78 | 77.7 | 77.8 | 59.99 | 60.03 | 60 | 31442 | 1 | 46.2 | 9721.5 | 481 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:06 | Normal | 520.8 | 518.1 | 516.9 | 515.2 | 13.6 | 13.8 | 14 | 15 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 68.8 | 68.6 | 68.8 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 27620 | 1 | 46.7 | 9724.3 | 481 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:11 | Normal | 527.9 | 526 | 523.9 | 527.1 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 15.9 | 229.4 | 231.2 | 231 | 73.5 | 73.7 | 73.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29535 | 1 | 45.6 | 9726 | 481 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:16 | Normal | 521.7 | 518.9 | 518.3 | 522.7 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 18.7 | 230.6 | 232 | 232 | 85.7 | 85.6 | 85.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 33811 | 1 | 46.2 | 9728.9 | 482 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:21 | Normal | 523.1 | 523.2 | 523.2 | 522.5 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 20.5 | 231 | 232.2 | 232.2 | 92.4 | 92 | 92.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 35664 | 1 | 46.6 | 9731.6 | 482 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 6.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:26 | Normal | 513 | 515.2 | 510.6 | 510.9 | 20.3 | 20.1 | 19.6 | 22.7 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 99.1 | 98.7 | 98.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 39406 | 1 | 47.9 | 9734.9 | 482 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:31 | Normal | 517.7 | 514.9 | 506 | 504.4 | 17.8 | 18 | 17.3 | 20.5 | 231 | 232.4 | 231.8 | 88.2 | 87.7 | 88.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 34818 | 1 | 48.8 | 9738 | 482 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:36 | Normal | 507.1 | 510.3 | 507.9 | 507.5 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 13.7 | 228.6 | 230 | 230 | 59.2 | 59.1 | 59.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 23890 | 1 | 48.7 | 9740.7 | 482 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:41 | Normal | 518.9 | 516 | 526.1 | 510.7 | 18.8 | 18.9 | 17.4 | 21.8 | 229.4 | 231.4 | 230 | 93.6 | 93.3 | 93.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 36843 | 1 | 48.3 | 9743.4 | 482 | 6 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:46 | Normal | 508.4 | 513.8 | 505 | 515.5 | 18.2 | 17.8 | 16.9 | 20.5 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 87.8 | 87.2 | 87.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 36447 | 1 | 48.9 | 9746.4 | 482 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:51 | Normal | 514 | 511.2 | 506.4 | 506.6 | 18 | 18.1 | 16.6 | 21.3 | 231.8 | 233.4 | 232.6 | 88.7 | 88.6 | 88.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35160 | 1 | 49.1 | 9749.3 | 482 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 14:56 | Normal | 514.7 | 515.9 | 502.2 | 510.4 | 17.1 | 17 | 15.6 | 20.1 | 230.2 | 232.4 | 232 | 83.9 | 83.5 | 83.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33291 | 1 | 49 | 9752 | 482 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:01 | Normal | 512.9 | 518.9 | 507.2 | 509.4 | 16.1 | 16 | 14.7 | 19.1 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 78.6 | 78.3 | 78.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 31241 | 1 | 48.8 | 9754.7 | 482 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 0.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:06 | Normal | 511.8 | 524.1 | 518.4 | 510.9 | 13.3 | 13 | 11.6 | 15.7 | 229.6 | 231.8 | 231 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 60 | 60 | 60 | 25537 | 1 | 48.2 | 9757 | 482 | 4 | 4 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:11 | Normal | 538 | 521.2 | 516.8 | 515.2 | 10.5 | 11 | 9.9 | 13.2 | 230.4 | 231 | 229.6 | 54.6 | 54.5 | 54.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19292 | 1 | 46.8 | 9758.7 | 482 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:16 | Normal | 525.1 | 531.1 | 534.4 | 515.7 | 12.8 | 13.1 | 11.3 | 16 | 230.8 | 232.8 | 231.4 | 65 | 64.7 | 65 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25348 | 1 | 45.8 | 9760.6 | 483 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:21 | Normal | 522 | 530.2 | 523.7 | 525.3 | 14.1 | 14 | 11.8 | 17.1 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 70 | 69.9 | 70 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26999 | 1 | 45.3 | 9762.7 | 483 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:26 | Normal | 529.7 | 532.6 | 542.6 | 521.8 | 12.4 | 12.4 | 10.2 | 15.5 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24460 | 1 | 45.2 | 9764.8 | 483 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:31 | Normal | 520 | 526.3 | 512.7 | 522.9 | 13.4 | 13.2 | 10.8 | 16.5 | 231 | 232.4 | 231.6 | 65.6 | 65.5 | 65.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25829 | 1 | 44.8 | 9766.9 | 483 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:36 | Normal | 533 | 522.2 | 548 | 521.5 | 12.3 | 12.6 | 9.5 | 15.8 | 230 | 231.2 | 231 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24400 | 1 | 44.6 | 9769 | 483 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:41 | Normal | 516 | 510.1 | 513.9 | 509.3 | 4.6 | 5 | 4.7 | 5.8 | 227.4 | 229.6 | 228.6 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8978 | 1 | 43.6 | 9770.2 | 483 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:46 | Normal | 533.7 | 531.9 | 544.9 | 533.2 | 11.3 | 11.5 | 8.7 | 14.6 | 229.8 | 230 | 231.2 | 58 | 57.8 | 58 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 22669 | 1 | 42.8 | 9771.8 | 483 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:51 | Normal | 536 | 529.6 | 558.6 | 522.8 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 10.8 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 60 | 59.97 | 60 | 17102 | 1 | 42.1 | 9773.2 | 483 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 15:56 | Normal | 536.8 | 533 | 559.2 | 532.3 | 7.2 | 7.7 | 5.6 | 9.6 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14777 | 1 | 41.3 | 9774.4 | 483 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:01 | Normal | 526.5 | 522.1 | 529.8 | 520.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.5 | 226.4 | 228.6 | 227.2 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7051 | 1 | 40.4 | 9775.5 | 483 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:06 | Normal | 533.1 | 516.2 | 527.8 | 515 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 226.6 | 228.8 | 227.4 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6321 | 1 | 39.8 | 9776.2 | 483 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:11 | Normal | 533.9 | 530.2 | 537.1 | 525.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 226.4 | 228.8 | 226.6 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6242 | 1 | 38.9 | 9776.7 | 483 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:16 | Normal | 533.1 | 525.5 | 538.2 | 520 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5826 | 1 | 38.3 | 9777.4 | 484 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:21 | Normal | 534.7 | 525.9 | 529.2 | 523.6 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 226.8 | 228.4 | 227.6 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5594 | 1 | 37.9 | 9778.2 | 484 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:26 | Normal | 558.7 | 527.9 | 553.4 | 545.9 | 3.1 | 4 | 3.5 | 4.6 | 225.8 | 228.2 | 227.4 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6398 | 1 | 37.3 | 9778.6 | 484 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:31 | Normal | 538.6 | 543 | 529.7 | 541.1 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 226.2 | 228.4 | 227 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5482 | 1 | 36.8 | 9779.2 | 484 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:36 | Normal | 532.6 | 520.9 | 526.2 | 528.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 226.6 | 228.4 | 227 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5057 | 1 | 36.4 | 9779.6 | 484 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:41 | Normal | 546.5 | 539.2 | 541.2 | 540.3 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 226 | 228 | 227.8 | 14.9 | 15 | 15.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5300 | 1 | 36.1 | 9780.1 | 484 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:46 | Normal | 541.8 | 524.1 | 557.6 | 547 | 2.3 | 3 | 2.6 | 3.1 | 227 | 228.6 | 227 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4843 | 1 | 35.7 | 9780.5 | 484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:51 | Normal | 562.8 | 549.4 | 580.4 | 532.1 | 3 | 4 | 3.3 | 5.1 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6650 | 1 | 35.5 | 9781.1 | 484 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 16:56 | Normal | 561 | 540 | 574 | 544.4 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 20 | 20.1 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7667 | 1 | 35.3 | 9781.7 | 484 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:01 | Normal | 558.9 | 546.2 | 574.8 | 540.8 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 228.8 | 231 | 230 | 17.9 | 18 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6324 | 1 | 35.2 | 9782.3 | 484 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:06 | Normal | 551.8 | 528.2 | 566.8 | 525.3 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 230.4 | 232 | 231.2 | 15 | 15.1 | 15.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5365 | 1 | 35 | 9782.8 | 484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:11 | Normal | 556.9 | 531.2 | 556.3 | 550.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 229.4 | 231 | 230.6 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4421 | 1 | 34.7 | 9783.2 | 484 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:16 | Normal | 537.4 | 537.1 | 527.1 | 552.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3021 | 1 | 34.4 | 9783.5 | 485 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:21 | Normal | 543.8 | 532.9 | 562.9 | 549.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 230 | 230.8 | 229.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2173 | 1 | 34.2 | 9783.7 | 485 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:26 | Normal | 540.6 | 520 | 558.4 | 541.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1518 | 1 | 33.9 | 9783.9 | 485 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:31 | Normal | 504.7 | 512.2 | 525.4 | 533.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 229.8 | 230.2 | 230 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1019 | 1 | 33.6 | 9784 | 485 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:36 | Normal | 503.8 | 501.1 | 510.1 | 498.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 231 | 230.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 650 | 1 | 33.3 | 9784 | 485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:41 | Normal | 517.1 | 485 | 533.4 | 511.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 477 | 1 | 33.1 | 9784.1 | 485 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:46 | Normal | 517.7 | 506.8 | 519.2 | 487.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 267 | 1 | 32.7 | 9784.1 | 485 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:51 | Normal | 508.4 | 523.9 | 494.7 | 496.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 231 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 191 | 1 | 32.4 | 9784.1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 17:56 | Normal | 484 | 505 | 475.1 | 516.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 227 | 228.6 | 227.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 131 | 1 | 32.1 | 9784.1 | 485 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:01 | Normal | 496.7 | 486.2 | 448.2 | 468.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 226.8 | 228.6 | 227.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 74 | 1 | 31.7 | 9784.1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:06 | Normal | 433.9 | 491 | 449.2 | 477.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 57 | 1 | 31.5 | 9784.1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:11 | Normal | 364 | 491.7 | 487.4 | 492.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11 | 1 | 31.1 | 9784.1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:16 | Normal | 400.2 | 450.1 | 419.1 | 443.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 230 | 228.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10 | 1 | 30.8 | 9784.1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:21 | Normal | 344.6 | 372.5 | 368.3 | 363.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 228.4 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 30.5 | 9784.1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-27 18:26 | Normal | 250.3 | 247.4 | 236.1 | 253.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 229.4 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 30.2 | 9784.1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0