## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-28 04:39 | Check | 423.4 | 427.7 | 427.8 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.4 | 48888.3 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1670
2025-11-28 04:39 | Check | 449.7 | 452.2 | 443.6 | 442.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 34.6 | 48888.3 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1666
2025-11-28 04:39 | Check | 388.5 | 389 | 414.7 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.6 | 48888.3 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1670