## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-29 04:44 | Normal | 442.2 | 496.6 | 494 | 520.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1 | 22.7 | 10112.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 04:49 | Normal | 495.7 | 522.5 | 518.8 | 514.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.2 | 231 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 149 | 1 | 23.1 | 10112.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 04:54 | Normal | 512.9 | 529.7 | 508.1 | 519.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 296 | 1 | 23.5 | 10112.8 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 04:59 | Normal | 497.4 | 516 | 519 | 506.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 225.2 | 227 | 226.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 534 | 1 | 24 | 10112.9 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:04 | Normal | 509.9 | 515.7 | 506.9 | 494.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 227.2 | 226 | 2.7 | 2.7 | 3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 865 | 1 | 24.3 | 10112.9 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:09 | Normal | 526.5 | 546.9 | 538.5 | 519.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1032 | 1 | 24.6 | 10113 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:14 | Normal | 548.4 | 525.7 | 531.1 | 540.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 225.8 | 227 | 226.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1134 | 1 | 24.9 | 10113.1 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:19 | Normal | 511.2 | 550.8 | 532.1 | 536.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 227 | 227.8 | 227.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1143 | 1 | 25.2 | 10113.2 | 500 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:24 | Normal | 520.2 | 526.7 | 536.2 | 529.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 226.2 | 228.2 | 227 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1180 | 1 | 25.4 | 10113.3 | 500 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:29 | Normal | 520.6 | 546.9 | 547 | 533.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 226.6 | 227.8 | 227 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1258 | 1 | 25.6 | 10113.4 | 500 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:34 | Normal | 564.6 | 556.8 | 550.1 | 543.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 226.6 | 227 | 226.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1495 | 1 | 25.7 | 10113.5 | 500 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:39 | Normal | 545.7 | 566.3 | 547.2 | 566 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 227.2 | 228 | 227.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1905 | 1 | 26.1 | 10113.6 | 500 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:44 | Normal | 560.1 | 578.7 | 556.7 | 523.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2850 | 1 | 26.5 | 10113.8 | 501 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:49 | Normal | 542.5 | 578.9 | 549 | 539.5 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 227.2 | 228.4 | 227.2 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4682 | 1 | 27.2 | 10114.1 | 501 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:54 | Normal | 519.4 | 534.9 | 558.5 | 567.3 | 3.9 | 4 | 3.1 | 3.2 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6174 | 1 | 28.2 | 10114.6 | 501 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 05:59 | Normal | 522.6 | 528.6 | 555.7 | 540 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 228.2 | 230.2 | 228.6 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6931 | 1 | 29.8 | 10115.1 | 501 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:04 | Normal | 518.6 | 558.1 | 533.4 | 554.9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 228 | 229.6 | 229 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 9216 | 1 | 31.5 | 10115.8 | 501 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:09 | Normal | 532.7 | 547.1 | 544.6 | 556.2 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 227 | 228 | 228.2 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8435 | 1 | 33 | 10116.6 | 501 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:14 | Normal | 541.4 | 550.9 | 545.8 | 550.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 228.2 | 229.6 | 228.2 | 16 | 16 | 16.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5597 | 1 | 33 | 10117.2 | 501 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:19 | Normal | 552.4 | 547.1 | 550.1 | 546.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 19.9 | 20 | 20.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7664 | 1 | 32.5 | 10117.7 | 501 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:24 | Normal | 555.5 | 557.8 | 555 | 547.5 | 5.6 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 228.8 | 229.2 | 228.2 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9805 | 1 | 32.6 | 10118.5 | 501 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:29 | Normal | 555.4 | 557.9 | 542.4 | 547.8 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 228 | 229.4 | 229 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9983 | 1 | 32.7 | 10119.3 | 501 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:34 | Normal | 555.3 | 552.1 | 559 | 552.7 | 7 | 6.8 | 5.4 | 5.5 | 228.8 | 229 | 229.2 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 12333 | 1 | 32.6 | 10120.2 | 501 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:39 | Normal | 558.2 | 557.7 | 555.9 | 559.2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 229.4 | 230 | 229.8 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 60 | 59.99 | 60 | 10853 | 1 | 32.7 | 10121.1 | 501 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:44 | Normal | 556.5 | 549.7 | 543.6 | 554.8 | 6 | 6.1 | 5 | 5 | 229 | 229.6 | 230 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10757 | 1 | 32.9 | 10122.1 | 502 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:49 | Normal | 558.4 | 553.8 | 558.5 | 555.9 | 9 | 8.3 | 6.8 | 6.7 | 230.4 | 231 | 230 | 40 | 40 | 40.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16625 | 1 | 33.4 | 10123.2 | 502 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:54 | Normal | 549.8 | 554.2 | 551.6 | 554.9 | 8.6 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 229.4 | 230.6 | 230 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 15721 | 1 | 34.3 | 10124.5 | 502 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 06:59 | Normal | 549.3 | 551.9 | 555 | 551.5 | 6.4 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 229 | 229.4 | 228.8 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 11226 | 1 | 34.4 | 10125.5 | 502 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:04 | Normal | 546.1 | 540.6 | 550.6 | 540.1 | 4.8 | 5 | 4 | 4.1 | 228 | 229.4 | 228.2 | 22.8 | 23 | 23 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8691 | 1 | 34.2 | 10126.3 | 502 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:09 | Normal | 538.8 | 535.4 | 538.9 | 550.3 | 4.8 | 5 | 3.9 | 3.8 | 227.8 | 229 | 228.2 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8466 | 1 | 33.9 | 10127 | 502 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:14 | Normal | 543.2 | 542.8 | 548.7 | 533.3 | 4.9 | 5.1 | 4 | 4 | 228.6 | 229 | 228.8 | 22.9 | 22.8 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8705 | 1 | 33.7 | 10127.8 | 502 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:19 | Normal | 551.6 | 552.9 | 551.7 | 542 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 229 | 229.6 | 229 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11159 | 1 | 33.8 | 10128.7 | 502 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:24 | Normal | 546.5 | 545.8 | 546.1 | 553.6 | 6 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | 228.8 | 228 | 227.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10388 | 1 | 34.1 | 10129.6 | 502 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:29 | Normal | 548.1 | 552.6 | 548 | 552.4 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 229.2 | 230.2 | 229 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9639 | 1 | 34.1 | 10130.4 | 502 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:34 | Normal | 541 | 551.4 | 547 | 545.4 | 6 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 229.4 | 229.4 | 228.8 | 27 | 27 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10263 | 1 | 34.2 | 10131.3 | 502 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:39 | Normal | 556.3 | 549.7 | 553.7 | 553.5 | 7.9 | 8 | 6.1 | 6.1 | 229 | 229.4 | 229.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 13545 | 1 | 34.4 | 10132.3 | 502 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:44 | Normal | 551 | 554.1 | 556.7 | 558.6 | 9 | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 230 | 230.4 | 230.2 | 42.8 | 42.7 | 42.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15971 | 1 | 34.9 | 10133.5 | 503 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:49 | Normal | 545.5 | 545.9 | 552.1 | 554.7 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 6.8 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15343 | 1 | 36.3 | 10135.1 | 503 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:54 | Normal | 542.2 | 544.7 | 554.4 | 560.9 | 13.2 | 13.3 | 10.5 | 10.6 | 230.4 | 230.2 | 231.6 | 60.8 | 60.7 | 60.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 25392 | 1 | 37.7 | 10137 | 503 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 07:59 | Normal | 545.5 | 534.9 | 548.3 | 551.6 | 16.9 | 17.2 | 13.3 | 13.9 | 232.4 | 231 | 232.2 | 77.9 | 77.7 | 77.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 30130 | 1 | 40.2 | 10139.3 | 503 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:04 | Normal | 531.2 | 532.6 | 534.3 | 541.6 | 18.2 | 18.1 | 14.7 | 14.6 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 32535 | 1 | 42.8 | 10142 | 503 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:09 | Normal | 524 | 518.3 | 537.1 | 538 | 18.8 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 233 | 231.6 | 231.8 | 84.1 | 83.9 | 83.9 | 60 | 59.99 | 60 | 33239 | 1 | 45.3 | 10144.8 | 503 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:14 | Normal | 515.7 | 515.1 | 529.3 | 526.8 | 19.6 | 19.2 | 15.5 | 16 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 85.7 | 85.5 | 85.3 | 59.99 | 60 | 60 | 33926 | 1 | 47.2 | 10147.6 | 503 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:19 | Normal | 502.3 | 507.8 | 526.8 | 525.1 | 20 | 19.8 | 15.9 | 16.3 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 86.8 | 86.4 | 86.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 34456 | 1 | 48.8 | 10150.4 | 503 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:24 | Normal | 510.5 | 515 | 524 | 526.2 | 20.3 | 19.8 | 16.6 | 16.7 | 233 | 232.2 | 232.4 | 88.7 | 88.4 | 88.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35088 | 1 | 50.2 | 10153.3 | 503 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:29 | Normal | 515.4 | 508.8 | 522.9 | 524.4 | 20.3 | 20.6 | 16.8 | 17.2 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 90.4 | 90.1 | 90 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35819 | 1 | 51.5 | 10156.3 | 503 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:34 | Normal | 502.5 | 510.6 | 515.6 | 519.6 | 21.1 | 20.7 | 17.6 | 17.7 | 233 | 232.4 | 232.2 | 92.3 | 91.9 | 91.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36530 | 1 | 52.6 | 10159.3 | 503 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:39 | Normal | 511.4 | 503.7 | 516 | 524.4 | 21.1 | 21.3 | 17.9 | 17.9 | 233 | 233.2 | 233.4 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37191 | 1 | 53.4 | 10162.4 | 503 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:44 | Normal | 507.6 | 511 | 519.2 | 521.5 | 21.5 | 21.1 | 18.1 | 18.3 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 95.2 | 95 | 94.8 | 60 | 60.01 | 60 | 37807 | 1 | 54 | 10165.5 | 504 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:49 | Normal | 511.6 | 503.3 | 518.6 | 508.1 | 21.6 | 21.6 | 18.5 | 19.1 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 97.1 | 96.7 | 96.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38644 | 1 | 54.7 | 10168.7 | 504 | 7 | 6.9 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:54 | Normal | 507.3 | 497.8 | 509.1 | 516.6 | 22.1 | 22.1 | 19.1 | 19.1 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 98.3 | 97.9 | 97.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 39027 | 1 | 55.2 | 10171.9 | 504 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 08:59 | Normal | 499.7 | 497 | 515.2 | 512.6 | 22.6 | 22.6 | 19.3 | 19.6 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 39809 | 1 | 55.6 | 10175.2 | 504 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:04 | Normal | 502.3 | 503.5 | 504.3 | 508.7 | 22.7 | 22.7 | 20 | 19.8 | 233.4 | 232.4 | 233 | 101.2 | 100.8 | 100.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 40297 | 1 | 55.9 | 10178.6 | 504 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:09 | Normal | 502.5 | 500.9 | 505.9 | 509.3 | 23.1 | 22.7 | 20.2 | 20.4 | 232.6 | 232.6 | 233 | 102.9 | 102.4 | 102.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 40932 | 1 | 56.2 | 10181.9 | 504 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:14 | Normal | 505 | 503 | 511.3 | 501.4 | 23.4 | 23.2 | 20.6 | 21 | 233.6 | 233 | 233.8 | 104.6 | 104.4 | 104 | 60 | 59.99 | 59.98 | 41700 | 1 | 56.1 | 10185.4 | 504 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:19 | Normal | 504.3 | 497.8 | 504 | 512.6 | 23.5 | 23.5 | 21.1 | 20.5 | 233.4 | 232.6 | 233.6 | 105.8 | 105.5 | 105.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 42038 | 1 | 56.4 | 10188.9 | 504 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:24 | Normal | 498.4 | 498 | 503.2 | 505.8 | 24.1 | 23.6 | 21.5 | 21.5 | 232.6 | 232.4 | 233 | 107 | 106.7 | 106.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42545 | 1 | 56.1 | 10192.4 | 504 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:29 | Normal | 501.6 | 493.7 | 506.2 | 503.5 | 24 | 24.3 | 21.5 | 21.8 | 232.8 | 232 | 232.8 | 107.9 | 107.4 | 107.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 42966 | 1 | 56.2 | 10195.9 | 504 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:34 | Normal | 491.5 | 494.9 | 505.1 | 506.6 | 24.3 | 24.1 | 21.8 | 21.8 | 233 | 233.2 | 233.6 | 108.3 | 107.9 | 107.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 43120 | 1 | 56.4 | 10199.5 | 504 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:39 | Normal | 485.5 | 491.9 | 498 | 502.6 | 25 | 24.5 | 22.3 | 22.3 | 232.8 | 232 | 232.8 | 109.8 | 109.4 | 108.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43621 | 1 | 56.8 | 10203.2 | 504 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:44 | Normal | 490.8 | 484.1 | 503 | 495.8 | 24.6 | 24.8 | 22.2 | 22.6 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 109.8 | 109.3 | 109.1 | 60 | 60 | 60 | 43697 | 1 | 57.3 | 10206.8 | 505 | 7.9 | 8 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:49 | Normal | 489.8 | 485.2 | 499 | 500.4 | 24.9 | 25 | 22.7 | 22.8 | 233.2 | 232.8 | 233 | 111.4 | 110.9 | 110.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 44096 | 1 | 57.7 | 10210.5 | 505 | 8.1 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:54 | Normal | 488.2 | 483.8 | 492.9 | 497.3 | 25.1 | 25.3 | 23.1 | 23.2 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 112.7 | 112.1 | 112.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 44791 | 1 | 58.1 | 10214.2 | 505 | 8.2 | 8 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 09:59 | Normal | 482.1 | 482.6 | 488.6 | 490 | 25.5 | 25.2 | 23.3 | 23.4 | 234 | 232.2 | 232.8 | 113 | 112.7 | 112.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 44905 | 1 | 58.5 | 10217.9 | 505 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:04 | Normal | 487.6 | 484.1 | 498.2 | 495.7 | 25.3 | 25.3 | 23.1 | 23.7 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 113.5 | 112.8 | 112.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 45086 | 1 | 59.1 | 10221.7 | 505 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:09 | Normal | 480.5 | 485.1 | 489.1 | 494.3 | 25.9 | 25.5 | 23.8 | 23.9 | 233.6 | 232.4 | 233 | 113.9 | 113.6 | 113.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 45298 | 1 | 59.6 | 10225.4 | 505 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:14 | Normal | 491.3 | 485.8 | 489 | 482.4 | 25.8 | 25.9 | 24.1 | 24.6 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 115.8 | 115.1 | 115.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46016 | 1 | 60.1 | 10229.2 | 505 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:19 | Normal | 489.7 | 485.1 | 496.4 | 490 | 26 | 26 | 24 | 24.6 | 233.6 | 231.8 | 233 | 115.7 | 115.2 | 115.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46050 | 1 | 60.5 | 10233.1 | 505 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:24 | Normal | 482.1 | 471.7 | 481.7 | 479 | 26.3 | 26.5 | 24.6 | 25.1 | 233.2 | 232 | 232.8 | 116.4 | 116 | 115.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 46372 | 1 | 61 | 10236.9 | 505 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:29 | Normal | 487.4 | 476.9 | 489.2 | 481.6 | 26.1 | 26.6 | 24.9 | 25.3 | 233.2 | 232.4 | 233 | 117.2 | 116.6 | 116.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 46573 | 1 | 61.5 | 10240.8 | 505 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 9 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:34 | Normal | 486.4 | 482.5 | 486.7 | 491.4 | 26.4 | 26.4 | 25 | 24.9 | 233.6 | 231.8 | 233 | 117.4 | 116.7 | 116.8 | 59.98 | 60 | 60 | 46660 | 1 | 61.8 | 10244.7 | 505 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:39 | Normal | 484.2 | 473.5 | 479.8 | 489 | 26.2 | 26.7 | 25.3 | 25.3 | 233.2 | 232.4 | 233 | 117.5 | 117.2 | 116.8 | 60 | 60.01 | 60 | 46740 | 1 | 62.2 | 10248.6 | 505 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:44 | Normal | 482.1 | 473.6 | 481 | 480.5 | 26.6 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 233 | 232 | 232.8 | 118.2 | 117.7 | 117.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 46960 | 1 | 62.7 | 10252.5 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:49 | Normal | 476 | 475.6 | 471.8 | 475.5 | 26.9 | 26.4 | 26 | 25.8 | 232.6 | 231.6 | 233 | 117.9 | 117.2 | 116.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46835 | 1 | 63.2 | 10256.4 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:54 | Normal | 479.3 | 473.7 | 486.3 | 481.8 | 26.5 | 26.6 | 25.3 | 25.6 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 118.1 | 118 | 117.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 46953 | 1 | 63.5 | 10260.3 | 506 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 10:59 | Normal | 476.1 | 473.6 | 485.7 | 484.1 | 26.9 | 26.8 | 25.3 | 25.8 | 233 | 232.2 | 233.2 | 118.8 | 118.3 | 118 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 47241 | 1 | 63.7 | 10264.2 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:04 | Normal | 479.1 | 472.8 | 474.7 | 475.1 | 26.7 | 26.5 | 26.1 | 26.3 | 233 | 232.4 | 233.2 | 117.8 | 117.3 | 117 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 47138 | 1 | 63.9 | 10268.1 | 506 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:09 | Normal | 477.6 | 478.1 | 478 | 481.6 | 26.7 | 26.4 | 26 | 26 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 119.3 | 118.6 | 118.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 47357 | 1 | 64 | 10272.1 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:14 | Normal | 476.5 | 477.8 | 476.3 | 477.7 | 26.8 | 26.5 | 26 | 26.4 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 118.9 | 118.1 | 118.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47169 | 1 | 64.3 | 10276 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:19 | Normal | 474.4 | 475 | 475.1 | 480.4 | 26.7 | 26.5 | 25.9 | 26.1 | 233 | 232.2 | 233.2 | 118.6 | 118.1 | 117.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 47106 | 1 | 64.4 | 10280 | 506 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:24 | Normal | 478.5 | 479.8 | 482.6 | 478.1 | 26.3 | 26.5 | 25.8 | 26.3 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 118.6 | 118 | 117.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 47079 | 1 | 64.8 | 10283.9 | 506 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:29 | Normal | 474.6 | 476.1 | 479.3 | 478.7 | 26.7 | 26.5 | 26 | 26.5 | 233.4 | 232.4 | 233 | 119 | 118.4 | 118.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 47213 | 1 | 64.7 | 10287.8 | 506 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:34 | Normal | 479.5 | 479.1 | 472.2 | 479 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 118.4 | 117.9 | 117.6 | 60 | 59.99 | 60 | 47054 | 1 | 64.8 | 10291.8 | 506 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:39 | Normal | 473 | 475.4 | 478.5 | 479.1 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 232.8 | 232 | 232.8 | 118.2 | 117.7 | 117.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 46952 | 1 | 65.1 | 10295.7 | 506 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:44 | Normal | 481.4 | 467.9 | 478.9 | 476.4 | 25.9 | 26.5 | 25.9 | 26.2 | 232.8 | 232.4 | 233 | 117.6 | 117.3 | 116.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 46717 | 1 | 65.1 | 10299.6 | 507 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:49 | Normal | 480.3 | 474.4 | 483.3 | 476.6 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 118.4 | 117.8 | 117.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 47080 | 1 | 64.9 | 10303.5 | 507 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:54 | Normal | 474.4 | 477.8 | 477.9 | 480.3 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 233 | 232.2 | 232.6 | 117.4 | 116.9 | 116.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 46669 | 1 | 65 | 10307.4 | 507 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 11:59 | Normal | 479.9 | 473.9 | 479 | 473.6 | 25.8 | 26 | 25.8 | 26.6 | 233 | 231.8 | 232.4 | 117.4 | 117.1 | 116.9 | 60 | 60.01 | 60 | 46633 | 1 | 65 | 10311.3 | 507 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:04 | Normal | 473.1 | 474.5 | 472.7 | 466.3 | 25.9 | 25.8 | 26.1 | 26.7 | 232.6 | 232.8 | 232.8 | 116.2 | 115.9 | 115.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 46254 | 1 | 65.1 | 10315.1 | 507 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:09 | Normal | 476 | 470.4 | 474.5 | 476.9 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 232.6 | 232.6 | 232.6 | 116 | 115.6 | 115.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 46025 | 1 | 65 | 10319 | 507 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:14 | Normal | 476.1 | 475.4 | 468.6 | 476 | 25.7 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 117.3 | 116.5 | 116.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 46543 | 1 | 64.9 | 10322.8 | 507 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:19 | Normal | 516.4 | 500.7 | 488.7 | 502.3 | 6.8 | 5.2 | 7.7 | 5.5 | 228.6 | 229.6 | 229.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16742 | 1 | 62.2 | 10324.9 | 507 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:24 | Normal | 501.2 | 499.7 | 496.7 | 492.3 | 25 | 24.9 | 25.7 | 26.2 | 232.2 | 231.8 | 233 | 120 | 119.4 | 119.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47560 | 1 | 59.6 | 10327.5 | 507 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:29 | Normal | 496.9 | 485.8 | 487.1 | 481 | 25.1 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 117.4 | 117.2 | 116.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46729 | 1 | 60.9 | 10331.4 | 507 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:34 | Normal | 483.2 | 481.8 | 481.8 | 481.2 | 25 | 24.7 | 25.5 | 25.8 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 115 | 114.7 | 114.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 45708 | 1 | 61.9 | 10335.3 | 507 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:39 | Normal | 482.6 | 484 | 484.8 | 487.3 | 24.8 | 24.4 | 25.1 | 25.5 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 114.4 | 113.7 | 113.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 45343 | 1 | 62.1 | 10339.1 | 507 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:44 | Normal | 481.1 | 478 | 480.9 | 483.8 | 24.8 | 24.6 | 25.6 | 25.5 | 232.6 | 232 | 232.2 | 113.5 | 113.2 | 113.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 45044 | 1 | 62.3 | 10342.8 | 508 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:49 | Normal | 482.4 | 475.9 | 478.1 | 481.5 | 24 | 24.3 | 25.2 | 25.3 | 232 | 231.4 | 232 | 112.3 | 111.7 | 111.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 44444 | 1 | 62.6 | 10346.6 | 508 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:54 | Normal | 486.3 | 479.6 | 482 | 485.4 | 23.9 | 24.3 | 25.3 | 25.3 | 230.8 | 230 | 230.8 | 113.3 | 112.8 | 112.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 44692 | 1 | 62.7 | 10350.3 | 508 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 12:59 | Normal | 480.9 | 481.1 | 478.5 | 478 | 23.4 | 23.5 | 24.8 | 25.1 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 110 | 109.6 | 109.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43630 | 1 | 62.9 | 10354 | 508 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:04 | Normal | 483.4 | 479 | 482.1 | 485.7 | 23.9 | 23.6 | 25 | 25 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 111.6 | 110.9 | 110.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 44058 | 1 | 62.8 | 10357.6 | 508 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:09 | Normal | 486.3 | 473 | 482.1 | 477.4 | 23.4 | 23.8 | 24.6 | 25 | 231.6 | 231 | 231 | 110 | 109.6 | 109.7 | 60 | 60 | 60.01 | 43567 | 1 | 62.7 | 10361.2 | 508 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:14 | Normal | 487.4 | 478.8 | 476.3 | 482.7 | 22.7 | 23 | 24 | 24.5 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 107.5 | 107 | 107.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 42515 | 1 | 62.5 | 10364.8 | 508 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:19 | Normal | 488.4 | 481.7 | 479 | 479.4 | 23 | 23.1 | 24.4 | 24.9 | 231.4 | 230 | 230.8 | 109.5 | 108.8 | 108.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43121 | 1 | 62.2 | 10368.4 | 508 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:24 | Normal | 484.8 | 487.4 | 486.3 | 482.7 | 23 | 22.5 | 23.6 | 24.6 | 232 | 231 | 231.4 | 108 | 107.8 | 107.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42742 | 1 | 62.2 | 10372 | 508 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:29 | Normal | 491.5 | 482.8 | 488.1 | 489.5 | 22.4 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 231.4 | 230.8 | 232 | 107.6 | 107.1 | 107 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 42583 | 1 | 61.9 | 10375.5 | 508 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:34 | Normal | 492.5 | 489.1 | 481.9 | 490.7 | 22.3 | 22.4 | 23.6 | 24.2 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 106.6 | 106.1 | 106 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 42120 | 1 | 61.8 | 10379.1 | 508 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:39 | Normal | 492.1 | 484.1 | 484 | 486 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.9 | 231.4 | 231 | 231.8 | 107.5 | 106.8 | 107.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 42534 | 1 | 61.4 | 10382.6 | 508 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:44 | Normal | 483.5 | 468 | 488.9 | 483.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9526 | 1 | 59.7 | 10384.6 | 509 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:49 | Normal | 508.3 | 507.8 | 500.8 | 507.3 | 21 | 21.2 | 22.1 | 23.2 | 231 | 230.8 | 230.2 | 106 | 105.7 | 105.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41785 | 1 | 56.9 | 10386.5 | 509 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 7 | 0 | 7.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:54 | Normal | 504.1 | 499.9 | 499 | 500.6 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 22.6 | 230 | 230.6 | 230.4 | 100.4 | 100.1 | 99.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39608 | 1 | 57.2 | 10389.9 | 509 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 13:59 | Normal | 492.6 | 497 | 495 | 497.4 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 22.8 | 230.2 | 230.4 | 230.4 | 100.3 | 100.3 | 100 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 39493 | 1 | 57.5 | 10393.1 | 509 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:04 | Normal | 494.3 | 491.7 | 491.1 | 493.6 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 22.8 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 99.7 | 99.6 | 99.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 39197 | 1 | 57.7 | 10396.4 | 509 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:09 | Normal | 492.5 | 494.8 | 487.3 | 491.8 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 22.6 | 230 | 229.2 | 229.8 | 98.2 | 98 | 98.1 | 60 | 60 | 60.01 | 38563 | 1 | 57.8 | 10399.7 | 509 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:14 | Normal | 489.3 | 484.8 | 480.9 | 483.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 23.1 | 229 | 229.2 | 229.4 | 98.7 | 98.2 | 98.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 38808 | 1 | 57.8 | 10402.9 | 509 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:19 | Normal | 497.1 | 491.2 | 494.4 | 488 | 19.5 | 19.9 | 19.4 | 22.6 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 60 | 60 | 60.01 | 37462 | 1 | 57.7 | 10406.1 | 509 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 7.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:24 | Normal | 484.5 | 479.9 | 482 | 466.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 227 | 227.8 | 227.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7027 | 1 | 56.5 | 10408.2 | 509 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:29 | Normal | 494.4 | 497.8 | 490.2 | 486.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 226 | 226.6 | 225.6 | 15.8 | 16 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5487 | 1 | 53.1 | 10408.7 | 509 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:34 | Normal | 507.3 | 505.9 | 509.3 | 497.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 226.2 | 226 | 225.8 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60 | 5583 | 1 | 50.2 | 10409.1 | 509 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:39 | Normal | 509.5 | 520 | 516.9 | 511.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 225.2 | 225.6 | 225.2 | 17 | 17.1 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5904 | 1 | 48.2 | 10409.6 | 509 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:44 | Normal | 518.1 | 518.6 | 505.2 | 509.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4710 | 1 | 46.4 | 10410.1 | 510 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:49 | Normal | 516.5 | 517.2 | 521.9 | 519.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3 | 225.2 | 225.6 | 224.6 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4747 | 1 | 44.8 | 10410.4 | 510 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:54 | Normal | 541.3 | 539.8 | 551.7 | 539.2 | 14.8 | 15 | 13.1 | 17.7 | 228.8 | 228.4 | 228.4 | 77.7 | 77.5 | 77.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30443 | 1 | 44.5 | 10412.1 | 510 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 14:59 | Normal | 536.8 | 534.6 | 521.5 | 531.6 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 15.7 | 227.8 | 227.4 | 228 | 69.6 | 69.8 | 69.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 27733 | 1 | 45.5 | 10414.5 | 510 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:04 | Normal | 495.4 | 504 | 508.3 | 499.7 | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 224.6 | 226.2 | 224.6 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4817 | 1 | 45.7 | 10416.3 | 510 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:09 | Normal | 507.6 | 512.9 | 513.8 | 515.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 226 | 226.8 | 225.8 | 16 | 16 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5524 | 1 | 44.1 | 10416.7 | 510 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:14 | Normal | 512.4 | 520.3 | 519.1 | 515.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 226 | 226.8 | 226 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5886 | 1 | 42.6 | 10417.3 | 510 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:19 | Normal | 535.4 | 533.9 | 541 | 538.2 | 13.3 | 13.6 | 11.3 | 16.5 | 228 | 227.4 | 227.2 | 69.7 | 69.7 | 69.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 27072 | 1 | 42.8 | 10419.2 | 510 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:24 | Normal | 531.7 | 501.5 | 537 | 519.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 228.6 | 230.2 | 229 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7388 | 1 | 42.4 | 10420.2 | 510 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:29 | Normal | 517.4 | 515 | 527.9 | 520.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 17.9 | 18 | 18 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6326 | 1 | 41.3 | 10420.9 | 510 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:34 | Normal | 530.4 | 539.9 | 545.1 | 535.5 | 4.1 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7796 | 1 | 40.8 | 10421.9 | 510 | 1 | 1.3 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:39 | Normal | 526.4 | 515.9 | 520.3 | 512.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 228 | 229.8 | 228.4 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4696 | 1 | 40.3 | 10422.7 | 510 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:44 | Normal | 508.4 | 520.9 | 537.3 | 521.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 4 | 227.6 | 229.4 | 228.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5607 | 1 | 39.9 | 10423.5 | 511 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:49 | Normal | 517 | 511 | 513.4 | 518 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 227.2 | 228 | 226.8 | 13.9 | 14 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4833 | 1 | 39.6 | 10424.4 | 511 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:54 | Normal | 518.3 | 533.6 | 533.3 | 515.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 227 | 227.8 | 227.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5025 | 1 | 38.9 | 10424.8 | 511 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 15:59 | Normal | 540.4 | 550.9 | 571.3 | 535.5 | 5.3 | 6 | 4.2 | 7.6 | 226.8 | 228.4 | 227.6 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10535 | 1 | 38.2 | 10425.3 | 511 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:04 | Normal | 553.3 | 540.7 | 570.7 | 541.1 | 5.4 | 6.6 | 4.9 | 8.6 | 227.4 | 228.6 | 227 | 32.5 | 32.7 | 32.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 12363 | 1 | 38.2 | 10426.4 | 511 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:10 | Normal | 526.4 | 532.7 | 520.1 | 514.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 227 | 228.4 | 227.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5485 | 1 | 38 | 10427.2 | 511 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:14 | Normal | 528.4 | 529.8 | 527.4 | 519.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 226 | 227.2 | 226.6 | 13.9 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4862 | 1 | 37.5 | 10427.6 | 511 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:19 | Normal | 560.2 | 545.4 | 535.1 | 519.6 | 4 | 6 | 4.4 | 8.1 | 227.2 | 228.2 | 226.8 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10754 | 1 | 37.1 | 10428.2 | 511 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:24 | Normal | 566.3 | 536.4 | 543.7 | 513.7 | 3.6 | 5.6 | 4.2 | 7.8 | 227.2 | 228.2 | 226.4 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 10280 | 1 | 37.1 | 10429.1 | 511 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:30 | Normal | 560.3 | 525.7 | 552.9 | 496.4 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 5 | 226.4 | 227.4 | 226 | 17.7 | 17.8 | 18 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6419 | 1 | 36.9 | 10429.7 | 511 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:35 | Normal | 537.8 | 524.6 | 555.2 | 524.5 | 2.6 | 3.6 | 3 | 4.6 | 225.4 | 227.4 | 225.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5818 | 1 | 36.8 | 10430.2 | 511 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:40 | Normal | 554.4 | 536.9 | 551.3 | 537.6 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5856 | 1 | 36.5 | 10430.7 | 511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:44 | Normal | 531.5 | 526.9 | 538.7 | 528.1 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 226 | 227.2 | 226.6 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3921 | 1 | 36.2 | 10431.1 | 512 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:50 | Normal | 534.5 | 532.1 | 535.4 | 530 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3597 | 1 | 36 | 10431.4 | 512 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 16:55 | Normal | 531.5 | 519.9 | 526.8 | 514.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 225.6 | 227 | 225.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2755 | 1 | 35.6 | 10431.7 | 512 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:00 | Normal | 522.4 | 521 | 523.9 | 514.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2681 | 1 | 35.2 | 10431.9 | 512 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:04 | Normal | 524.4 | 516.7 | 518.7 | 519.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 227 | 228.2 | 227.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2437 | 1 | 34.7 | 10432.1 | 512 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:10 | Normal | 528.2 | 543.7 | 515.5 | 524.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 227.4 | 228.6 | 227 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2310 | 1 | 34.4 | 10432.3 | 512 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:14 | Normal | 517.3 | 526.8 | 529.2 | 507.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 227 | 228.2 | 227.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2127 | 1 | 34.1 | 10432.5 | 512 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:20 | Normal | 523.3 | 534.9 | 518.3 | 509.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 1944 | 1 | 33.8 | 10432.7 | 512 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:25 | Normal | 500.1 | 504.9 | 513.3 | 515.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 226.6 | 227.4 | 227 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1709 | 1 | 33.4 | 10432.8 | 512 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:30 | Normal | 516.4 | 528.8 | 507.1 | 511.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 226.4 | 227.6 | 227 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1517 | 1 | 33.1 | 10433 | 512 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:34 | Normal | 537.5 | 515.9 | 517.3 | 525.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 226.4 | 228.2 | 227 | 3.8 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1380 | 1 | 32.8 | 10433.1 | 512 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:40 | Normal | 522.6 | 497.8 | 521.2 | 513.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 230.4 | 228.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1240 | 1 | 32.6 | 10433.2 | 512 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:45 | Normal | 515.5 | 498.9 | 529.1 | 498.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 957 | 1 | 32.4 | 10433.3 | 513 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:50 | Normal | 500.4 | 519.8 | 492.4 | 510.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 664 | 1 | 32.1 | 10433.3 | 513 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 17:55 | Normal | 500.3 | 502.8 | 498.1 | 505.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 229.6 | 229 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 427 | 1 | 31.8 | 10433.4 | 513 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:00 | Normal | 528 | 512.4 | 516 | 499.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 132 | 1 | 31.6 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:05 | Normal | 490.5 | 514.5 | 437.2 | 498.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 229 | 228 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2 | 1 | 31.3 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:10 | Normal | 451.6 | 501.2 | 435.2 | 484.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14 | 1 | 31.1 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:15 | Normal | 433.2 | 453.3 | 461.4 | 450.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 229.6 | 228.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 30.8 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:20 | Normal | 399.8 | 403.5 | 379.8 | 332.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.8 | 227.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11 | 1 | 30.5 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:25 | Normal | 301.2 | 330.2 | 282.2 | 299.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.6 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 30.2 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-29 18:30 | Normal | 180 | 198.9 | 172.6 | 175.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 228.6 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9 | 1 | 30 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0