## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-30 04:42 | Wait | 503.7 | 503.4 | 503.6 | 503.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 04:47 | Normal | 499.7 | 518.4 | 482.6 | 500.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 229.6 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 21.9 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 04:52 | Normal | 501.7 | 546.4 | 517.6 | 502.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 44 | 1 | 22.4 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 04:57 | Normal | 520.7 | 532.7 | 504.4 | 527.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 107 | 1 | 22.7 | 10433.4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:02 | Normal | 523.9 | 511.4 | 535.5 | 526.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 232 | 1 | 22.9 | 10433.5 | 514 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:07 | Normal | 485.9 | 515.6 | 535.5 | 484.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 465 | 1 | 23 | 10433.5 | 514 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:12 | Normal | 522 | 562.5 | 526.5 | 549.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 230.8 | 230 | 2 | 2 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 709 | 1 | 23 | 10433.5 | 514 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:17 | Normal | 532.5 | 566.7 | 528.1 | 519.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 836 | 1 | 23.7 | 10433.6 | 514 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:22 | Normal | 525.9 | 563.6 | 543.5 | 525.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231 | 230.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 957 | 1 | 23.9 | 10433.7 | 514 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:27 | Normal | 523.9 | 544 | 516.6 | 513.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 230 | 231.4 | 230.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1150 | 1 | 24.3 | 10433.8 | 514 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:32 | Normal | 549.9 | 569.4 | 534.5 | 531.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1290 | 1 | 24.8 | 10433.9 | 514 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:37 | Normal | 537.8 | 566.5 | 526.2 | 544.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 229.6 | 231.2 | 230 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1502 | 1 | 25.3 | 10434 | 514 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:42 | Normal | 549.8 | 579.7 | 557.6 | 524.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 229.8 | 232 | 230.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1823 | 1 | 25.7 | 10434.1 | 514 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:47 | Normal | 544 | 580.5 | 553.7 | 553.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2203 | 1 | 26.3 | 10434.3 | 514 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:52 | Normal | 543.2 | 567.8 | 547.1 | 526.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 9.1 | 9 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3182 | 1 | 27.3 | 10434.5 | 514 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 05:57 | Normal | 517.8 | 564.7 | 548.7 | 528 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.3 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3904 | 1 | 28.5 | 10434.8 | 514 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:02 | Normal | 514.7 | 510.3 | 542.6 | 558.9 | 4.5 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 230.8 | 231.8 | 231.8 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5612 | 1 | 30 | 10435.2 | 515 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:07 | Normal | 523.8 | 493.4 | 557.6 | 564.3 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 3 | 231.6 | 233.4 | 231.6 | 18.1 | 18 | 18.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 6394 | 1 | 31.5 | 10435.7 | 515 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:12 | Normal | 554.9 | 467.6 | 548.9 | 542.1 | 6.4 | 5.8 | 3.2 | 3.3 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8816 | 1 | 32.9 | 10436.4 | 515 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:17 | Normal | 557.1 | 485.7 | 542.7 | 550.2 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9697 | 1 | 34 | 10437.1 | 515 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:22 | Normal | 552.9 | 485.6 | 550.6 | 563.9 | 7.6 | 7.1 | 4.1 | 4.3 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10971 | 1 | 35.1 | 10438 | 515 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:27 | Normal | 545.9 | 460.6 | 547.4 | 552.6 | 8.4 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 232.4 | 233.6 | 232.8 | 31.5 | 31.4 | 31.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 12162 | 1 | 36.1 | 10439 | 515 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:32 | Normal | 550.7 | 471.6 | 549.2 | 552.7 | 9 | 8.3 | 5.2 | 5.4 | 232 | 233.8 | 232.8 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 13152 | 1 | 36.8 | 10440 | 515 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:37 | Normal | 551.7 | 519.5 | 550.3 | 561.6 | 9.6 | 9.1 | 5.7 | 5.8 | 232.8 | 233.8 | 233.8 | 38 | 37.9 | 38.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14665 | 1 | 37.8 | 10441.2 | 515 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:42 | Normal | 553.8 | 500.6 | 560.5 | 552.7 | 10.2 | 9.9 | 6.1 | 6.4 | 233.4 | 234 | 233.8 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 60 | 59.97 | 60 | 15700 | 1 | 38.7 | 10442.4 | 515 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:47 | Normal | 545.5 | 500.5 | 552.8 | 561 | 10.8 | 10.4 | 6.6 | 6.8 | 233 | 235 | 233.8 | 43 | 43 | 43 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16689 | 1 | 39.5 | 10443.8 | 515 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:52 | Normal | 544.8 | 518.2 | 562.1 | 564.3 | 11.3 | 11 | 7.2 | 7.5 | 233.6 | 234.6 | 234.2 | 46 | 46 | 46.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 18252 | 1 | 40 | 10445.3 | 515 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 06:57 | Normal | 547 | 542.7 | 551.2 | 562.5 | 11.8 | 11.1 | 7.8 | 7.9 | 234 | 234.6 | 234.2 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19325 | 1 | 40.6 | 10446.8 | 515 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:02 | Normal | 544.8 | 521.6 | 556.3 | 557.6 | 12.3 | 12 | 8.3 | 8.5 | 234 | 234.4 | 234.2 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20340 | 1 | 41.6 | 10448.5 | 516 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3 | 3.9 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:07 | Normal | 541.7 | 544.3 | 552.4 | 558.8 | 12.7 | 12.2 | 8.8 | 9 | 234.2 | 234.6 | 234.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 21368 | 1 | 42.3 | 10450.2 | 516 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:12 | Normal | 544.7 | 536.4 | 543.4 | 560.8 | 13.3 | 13.2 | 9.5 | 9.3 | 234.2 | 235.4 | 235.4 | 56.6 | 56.5 | 56.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 22524 | 1 | 43 | 10452 | 516 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:17 | Normal | 539.7 | 529 | 554.1 | 550.1 | 14 | 13.8 | 9.9 | 10 | 234.4 | 235.4 | 235 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23660 | 1 | 43.9 | 10454 | 516 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:22 | Normal | 537.8 | 539.6 | 549.9 | 545.3 | 14.5 | 14.3 | 10.4 | 10.6 | 234.2 | 235.2 | 235.2 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24750 | 1 | 44.6 | 10456 | 516 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:27 | Normal | 533.8 | 534.6 | 548.3 | 548.7 | 15.1 | 15 | 11 | 11.1 | 232.6 | 232 | 232.8 | 65.6 | 65.6 | 65.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 25729 | 1 | 45.3 | 10458.1 | 516 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:32 | Normal | 531.7 | 536.5 | 549 | 544.1 | 15.5 | 15.2 | 11.5 | 11.6 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 68 | 67.6 | 67.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26652 | 1 | 46.3 | 10460.3 | 516 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:37 | Normal | 531.5 | 532.2 | 540.9 | 542.1 | 16.1 | 15.9 | 11.9 | 12.3 | 232.2 | 233 | 232.2 | 69.8 | 69.6 | 69.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 27471 | 1 | 47.1 | 10462.5 | 516 | 5 | 4.9 | 5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:42 | Normal | 533.4 | 525.3 | 542.5 | 541.5 | 16.3 | 16.3 | 12.3 | 12.6 | 232.8 | 233.6 | 233.4 | 71.7 | 71.4 | 71.7 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 28419 | 1 | 48 | 10464.9 | 516 | 5 | 4.9 | 5 | 0.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:47 | Normal | 522 | 522.8 | 539.3 | 536.6 | 16.9 | 16.8 | 12.8 | 13.1 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 29187 | 1 | 49.1 | 10467.3 | 516 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:52 | Normal | 519.6 | 520.3 | 537.3 | 543.5 | 17.5 | 17.3 | 13.4 | 13.4 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 75.8 | 76 | 75.8 | 59.98 | 60 | 60 | 30088 | 1 | 49.9 | 10469.8 | 516 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 07:57 | Normal | 523.8 | 516.5 | 536.2 | 536.6 | 17.7 | 18 | 14.1 | 14.1 | 233 | 232.6 | 232.6 | 78.1 | 78 | 77.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30949 | 1 | 50.7 | 10472.3 | 516 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:02 | Normal | 524.8 | 516.5 | 535.5 | 533.7 | 18.2 | 18.3 | 14.5 | 14.6 | 232.4 | 232.8 | 232.2 | 80.4 | 80.2 | 80.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31858 | 1 | 51.4 | 10474.9 | 517 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:07 | Normal | 517.6 | 518.2 | 530.4 | 532.9 | 18.8 | 18.8 | 15 | 15.1 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 83.1 | 82.6 | 82.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32732 | 1 | 52.3 | 10477.6 | 517 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.8 | 5.9 | 6 | 6.2 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:12 | Normal | 519.8 | 511.4 | 528.3 | 534.6 | 18.8 | 19 | 15.3 | 15.4 | 232.6 | 232.8 | 233 | 83.5 | 83.3 | 83.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 33033 | 1 | 52.9 | 10480.4 | 517 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:17 | Normal | 504.8 | 515.7 | 528.4 | 525.8 | 19.4 | 19.1 | 15.6 | 15.9 | 233.2 | 232 | 231.6 | 84.4 | 84.3 | 84.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 33596 | 1 | 53.6 | 10483.2 | 517 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:22 | Normal | 514 | 507.4 | 525.3 | 528.7 | 19.3 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 233 | 232.6 | 233 | 85.9 | 85.5 | 85.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34050 | 1 | 54.2 | 10486 | 517 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:27 | Normal | 512.8 | 506.5 | 517.7 | 526 | 19.8 | 19.8 | 16.5 | 16.6 | 233.4 | 232.4 | 233 | 88 | 87.4 | 87.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 34816 | 1 | 55 | 10488.9 | 517 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:32 | Normal | 509.7 | 506.4 | 520.2 | 521.5 | 20.2 | 20.1 | 16.8 | 17 | 232.8 | 233 | 232.6 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 35158 | 1 | 55.5 | 10491.8 | 517 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:37 | Normal | 510.6 | 510.5 | 521.1 | 525.3 | 20.8 | 20.6 | 17.3 | 17.6 | 233 | 233 | 232.6 | 92.4 | 92 | 92 | 60 | 60 | 60 | 36573 | 1 | 55.9 | 10494.7 | 517 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:42 | Normal | 510.1 | 509.8 | 513.5 | 522.8 | 20.8 | 20.8 | 17.9 | 18 | 233.2 | 233 | 232.8 | 93.4 | 93.1 | 93 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37009 | 1 | 56.4 | 10497.8 | 517 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:47 | Normal | 502.9 | 506.8 | 518.3 | 517.8 | 20.8 | 20.7 | 17.6 | 17.8 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 93 | 92.3 | 92.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 36785 | 1 | 56.6 | 10500.9 | 517 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:52 | Normal | 498.5 | 498.4 | 515.2 | 523.6 | 21.9 | 21.7 | 18.4 | 18.5 | 233 | 232.2 | 233.4 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 60 | 60.01 | 60 | 38309 | 1 | 56.8 | 10504.1 | 517 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 08:57 | Normal | 496.9 | 497.6 | 506.5 | 514.9 | 22.3 | 22.3 | 19.1 | 19.4 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 98.7 | 98.3 | 98.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39212 | 1 | 57 | 10507.3 | 517 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:02 | Normal | 503.8 | 501.7 | 510 | 519.4 | 22.1 | 22.1 | 19.3 | 19.3 | 233 | 232.4 | 233.6 | 99.2 | 98.9 | 98.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 39745 | 1 | 57.4 | 10510.6 | 518 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:07 | Normal | 501.8 | 503.5 | 504.1 | 513.5 | 22.8 | 22.8 | 19.8 | 19.9 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 101.8 | 101.2 | 101.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 40197 | 1 | 57.4 | 10513.9 | 518 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:12 | Normal | 497.1 | 495.9 | 511.7 | 518 | 23.4 | 23.4 | 20.3 | 20.6 | 233 | 233.6 | 234 | 104.3 | 103.7 | 103.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 41372 | 1 | 57.5 | 10517.3 | 518 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:17 | Normal | 498.9 | 495.9 | 513.4 | 514.9 | 23.5 | 23.5 | 20.7 | 21 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 105.7 | 105.2 | 105.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41874 | 1 | 57.6 | 10520.8 | 518 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:22 | Normal | 495.7 | 491.5 | 507.7 | 515.1 | 24 | 24.1 | 21.2 | 21.3 | 233.2 | 233.2 | 233.6 | 107.3 | 106.8 | 106.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42795 | 1 | 58 | 10524.3 | 518 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:27 | Normal | 494 | 494.5 | 504.3 | 505 | 24.1 | 23.9 | 21.4 | 21.7 | 233.4 | 233.4 | 234 | 107 | 106.5 | 106.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42636 | 1 | 58.3 | 10527.9 | 518 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:32 | Normal | 496.5 | 487.3 | 507.4 | 511.5 | 24 | 24.1 | 20.9 | 21.7 | 233.4 | 233 | 232.8 | 106.9 | 106.3 | 106.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42388 | 1 | 58.3 | 10531.4 | 518 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8.1 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:37 | Normal | 491 | 490.7 | 501.6 | 508 | 24.1 | 24.1 | 21.6 | 21.6 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 107.6 | 107.3 | 107 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 42902 | 1 | 58.5 | 10535 | 518 | 7.7 | 7.6 | 8 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:42 | Normal | 496.7 | 495 | 505.7 | 508.3 | 24.1 | 24.4 | 22.1 | 22.3 | 234.2 | 233 | 233.6 | 109.6 | 109.2 | 108.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 43714 | 1 | 58.7 | 10538.6 | 518 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:47 | Normal | 489.8 | 492.6 | 498.4 | 510.9 | 24.9 | 24.6 | 22.5 | 22.3 | 233.6 | 233 | 233 | 110.8 | 110 | 109.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 44056 | 1 | 59 | 10542.2 | 518 | 8 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:52 | Normal | 489 | 489.7 | 499.9 | 499.1 | 25.1 | 25.1 | 22.7 | 23.1 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 111.8 | 111.3 | 111.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 44488 | 1 | 59.3 | 10545.9 | 518 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 09:57 | Normal | 486.5 | 481.7 | 497.6 | 495.8 | 25.3 | 25.3 | 23 | 23.4 | 233.2 | 233 | 233.2 | 112.5 | 112.1 | 111.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 44799 | 1 | 59.6 | 10549.6 | 518 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:02 | Normal | 483 | 484.8 | 498.8 | 502.2 | 25.5 | 25.5 | 23.1 | 23.4 | 233.4 | 233 | 233.2 | 113.2 | 112.6 | 112.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 45184 | 1 | 60 | 10553.4 | 519 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:07 | Normal | 484.8 | 480.4 | 497.9 | 501.2 | 25.7 | 26 | 23.4 | 23.8 | 233 | 233.2 | 233.6 | 114.2 | 113.8 | 113.4 | 60 | 60 | 60.01 | 45463 | 1 | 60.5 | 10557.2 | 519 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:12 | Normal | 482.9 | 485.7 | 493.3 | 504.6 | 26.2 | 25.9 | 24.1 | 24.3 | 233.4 | 232.6 | 233 | 117 | 116.4 | 116.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46591 | 1 | 61 | 10561 | 519 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:17 | Normal | 491.8 | 483.5 | 498.4 | 499.8 | 25.8 | 26 | 24.1 | 24.6 | 233.2 | 233.4 | 234 | 116.6 | 115.9 | 115.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 46465 | 1 | 61.5 | 10564.9 | 519 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:22 | Normal | 481.7 | 482.8 | 493.9 | 501.9 | 26.3 | 26.1 | 24.4 | 24.7 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 117.2 | 116.6 | 116.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 46644 | 1 | 61.8 | 10568.8 | 519 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:27 | Normal | 489.7 | 490.5 | 491.5 | 507.7 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 24.5 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 116.6 | 116.2 | 116 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 46522 | 1 | 62.2 | 10572.6 | 519 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:32 | Normal | 477 | 479.8 | 495.8 | 502.1 | 26.2 | 26.1 | 24 | 24.6 | 233 | 232.6 | 233.8 | 115.7 | 115 | 114.8 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 46141 | 1 | 62.7 | 10576.5 | 519 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:37 | Normal | 482.6 | 485.1 | 490.3 | 494.4 | 26.5 | 26.5 | 25.1 | 25.1 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 118.8 | 118.4 | 117.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47306 | 1 | 62.8 | 10580.4 | 519 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:42 | Normal | 486 | 475.9 | 488.4 | 495.7 | 26.5 | 26.7 | 25.3 | 25.2 | 234.6 | 233 | 233.8 | 119 | 118.4 | 118.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 47405 | 1 | 63.3 | 10584.3 | 519 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:47 | Normal | 486.1 | 484.9 | 492 | 496.5 | 26.6 | 26.6 | 25.3 | 25.7 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 120.1 | 119.4 | 119.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 47889 | 1 | 63.5 | 10588.3 | 519 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:52 | Normal | 485 | 483.1 | 495.4 | 499.9 | 26.3 | 26.1 | 24.9 | 25.5 | 234 | 233 | 233.8 | 118.5 | 117.9 | 117.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 47295 | 1 | 63.6 | 10592.3 | 519 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 10:57 | Normal | 483.3 | 472 | 489.8 | 492.1 | 26.5 | 26.9 | 25.3 | 25.6 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 118.3 | 117.9 | 117.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47280 | 1 | 63.9 | 10596.2 | 519 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:02 | Normal | 477.8 | 475.5 | 488.4 | 502.7 | 26.7 | 26.5 | 25.3 | 25 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 118.3 | 117.7 | 117.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 47120 | 1 | 64.1 | 10600.1 | 520 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:07 | Normal | 489.2 | 484 | 492.9 | 494.5 | 26 | 26.4 | 25 | 25.8 | 233.8 | 233.6 | 233.2 | 118.5 | 117.7 | 118 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 47416 | 1 | 64.3 | 10604.1 | 520 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:12 | Normal | 483.7 | 473.5 | 490.3 | 488.6 | 26.3 | 26.8 | 25.5 | 26.3 | 234.2 | 233.8 | 234 | 119.6 | 118.9 | 118.9 | 60.01 | 60 | 60 | 47724 | 1 | 64.6 | 10608 | 520 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:17 | Normal | 479.3 | 479.6 | 489 | 496.8 | 26.4 | 26.8 | 25.6 | 26.3 | 234.4 | 233 | 233.6 | 120 | 119.5 | 119.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 47953 | 1 | 64.8 | 10612 | 520 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 9 | 9 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:22 | Normal | 481.8 | 478.6 | 479.6 | 485.9 | 25.5 | 25.8 | 25.1 | 25.6 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 116 | 115.4 | 115.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46391 | 1 | 65.1 | 10615.9 | 520 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:27 | Normal | 478 | 490.9 | 489 | 486.2 | 9.8 | 15.3 | 7.8 | 12.6 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35379 | 1 | 65 | 10619.7 | 520 | 2.8 | 4 | 3 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:32 | Normal | 487.3 | 483 | 496.8 | 496.6 | 27.1 | 27.1 | 26.1 | 27 | 234.2 | 233.6 | 234 | 123.7 | 123.4 | 123.5 | 60 | 60 | 60 | 49322 | 1 | 63.5 | 10622.9 | 520 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:37 | Normal | 489.5 | 483.3 | 487.9 | 489 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | 26.9 | 234 | 232.6 | 233.2 | 122.3 | 121.6 | 121.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 48823 | 1 | 64.2 | 10627 | 520 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:42 | Normal | 481.5 | 474.3 | 488.7 | 491.2 | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 26.7 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 121.4 | 120.9 | 120.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 48308 | 1 | 64.8 | 10631 | 520 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:47 | Normal | 476.7 | 474.3 | 484.8 | 485.2 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 27.3 | 234 | 232.4 | 233.4 | 122.1 | 121.6 | 121.3 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 48580 | 1 | 65.4 | 10635.1 | 520 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:52 | Normal | 482.7 | 476.5 | 491.1 | 498.4 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11270 | 1 | 63.4 | 10637.3 | 520 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 11:57 | Normal | 493.5 | 502.4 | 501.4 | 494.8 | 28 | 26.9 | 27.4 | 28 | 232.6 | 232 | 232.4 | 129.5 | 129.2 | 128.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41330 | 1 | 61.7 | 10640.4 | 520 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:02 | Normal | 483.9 | 485.6 | 481.2 | 488.4 | 27.3 | 27 | 27.6 | 27.8 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 124.9 | 124 | 123.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 49468 | 1 | 62.6 | 10644.3 | 521 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:07 | Normal | 485.7 | 480.5 | 486.7 | 492 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 122 | 121.3 | 121.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 48567 | 1 | 63.4 | 10648.4 | 521 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:12 | Normal | 475 | 479.7 | 486.5 | 482.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 27.4 | 232.2 | 231 | 232.8 | 122.3 | 121.5 | 121.5 | 60 | 60 | 60 | 48442 | 1 | 64.4 | 10652.4 | 521 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:17 | Normal | 476.2 | 470.8 | 477 | 484.2 | 26.6 | 27 | 27.1 | 27.1 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 122.6 | 122 | 121.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 48351 | 1 | 65.2 | 10656.5 | 521 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:22 | Normal | 468.9 | 473.7 | 472.6 | 484.7 | 27 | 26.8 | 27.3 | 27.7 | 233.8 | 233 | 233.2 | 122.5 | 121.9 | 121.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 48377 | 1 | 65.7 | 10660.4 | 521 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:27 | Normal | 472.1 | 466.8 | 472.7 | 480 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.8 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11343 | 1 | 65.6 | 10663.7 | 521 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:32 | Normal | 485.5 | 484.4 | 487.3 | 496.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 228 | 229 | 228.4 | 24 | 24 | 24 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9108 | 1 | 60.9 | 10664.6 | 521 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:37 | Normal | 498.7 | 507.4 | 506.3 | 506.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9700 | 1 | 56.8 | 10665.3 | 521 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:42 | Normal | 502.9 | 502.6 | 511.2 | 512.7 | 25.6 | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 123.9 | 123.4 | 123.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 49244 | 1 | 57.1 | 10668.8 | 521 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:47 | Normal | 496.2 | 490 | 497.7 | 496.4 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.4 | 233.4 | 232 | 232.4 | 116.7 | 116.2 | 115.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 46287 | 1 | 59.5 | 10672.8 | 521 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:52 | Normal | 486.2 | 485.8 | 485.7 | 486.9 | 25 | 25.1 | 25.8 | 26.1 | 233 | 232.8 | 232.6 | 117.3 | 116.9 | 116.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46545 | 1 | 60.9 | 10676.7 | 521 | 8 | 7.9 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 12:57 | Normal | 480.8 | 484.3 | 483.5 | 483.6 | 24.8 | 24.6 | 26 | 25.9 | 233.2 | 232 | 232.4 | 116.4 | 115.9 | 115.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46256 | 1 | 61.9 | 10680.6 | 521 | 8 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:02 | Normal | 479.2 | 481.1 | 482.1 | 491.8 | 26.3 | 25.4 | 26.8 | 25 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 119.9 | 119.4 | 119.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 30878 | 1 | 62.5 | 10684.1 | 522 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:07 | Normal | 489.9 | 484.7 | 495.4 | 482.8 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.9 | 228 | 229.6 | 228.6 | 25.8 | 25.8 | 26 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10277 | 1 | 59.4 | 10685.7 | 522 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:12 | Normal | 497.9 | 501.1 | 503.8 | 495 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 26 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 118.8 | 118.4 | 118.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 46934 | 1 | 57.5 | 10688 | 522 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:17 | Normal | 502.9 | 504.6 | 504.7 | 510.1 | 23.6 | 23.4 | 24.5 | 24.8 | 230 | 229 | 229.4 | 117 | 116.4 | 116.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 45894 | 1 | 56.9 | 10690.2 | 522 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:22 | Normal | 499.8 | 492.7 | 494.5 | 493.9 | 23.1 | 23.3 | 24.1 | 24.8 | 232.6 | 232.6 | 232.6 | 111.6 | 111.2 | 111.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 44284 | 1 | 57.9 | 10694 | 522 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:27 | Normal | 492 | 486.3 | 492.8 | 485.1 | 23.4 | 23.3 | 24.1 | 25.3 | 232 | 231.8 | 232 | 111.6 | 111 | 110.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 44188 | 1 | 59 | 10697.7 | 522 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:32 | Normal | 490 | 487.7 | 486.5 | 490.6 | 23.3 | 23.5 | 24.5 | 25.3 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 111.9 | 111.1 | 111.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 44150 | 1 | 59.8 | 10701.4 | 522 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 0 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:37 | Normal | 488.9 | 476.1 | 477.4 | 478.6 | 23.2 | 23.7 | 24.3 | 25.6 | 231.8 | 232 | 231.6 | 109.9 | 109.7 | 109.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 43716 | 1 | 60.5 | 10705 | 522 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:42 | Normal | 496.8 | 495.7 | 480.7 | 492.9 | 22.5 | 22.4 | 23.8 | 24.6 | 231.8 | 231.4 | 231 | 108.9 | 108.6 | 108.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 42985 | 1 | 58.9 | 10707.5 | 522 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 8.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:47 | Normal | 485.2 | 483.8 | 488.5 | 483.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 228.6 | 229.4 | 229 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8378 | 1 | 57.5 | 10709.3 | 522 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:52 | Normal | 512.9 | 522.3 | 509.3 | 517 | 22 | 21.5 | 21.8 | 23.4 | 231 | 231.4 | 230.8 | 107.5 | 107.1 | 106.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 41880 | 1 | 54.6 | 10710.8 | 522 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 13:57 | Normal | 534.4 | 526.8 | 543.8 | 533.7 | 10.2 | 15.8 | 7.3 | 15.5 | 229.6 | 229.6 | 229.8 | 59 | 59.8 | 58.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 27220 | 1 | 54.3 | 10713.1 | 522 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:02 | Normal | 512 | 508.8 | 505.9 | 505.2 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 23.8 | 231 | 231.2 | 231.4 | 105.7 | 105.5 | 105.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 41899 | 1 | 53.3 | 10715.4 | 523 | 6.8 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:07 | Normal | 502.1 | 508.1 | 500.9 | 499.9 | 21.8 | 21.8 | 22 | 24.2 | 230.8 | 230.4 | 231 | 106.7 | 106.3 | 106.5 | 60 | 60 | 59.99 | 42139 | 1 | 53.6 | 10718.1 | 523 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:12 | Normal | 497.3 | 494 | 488 | 500.2 | 20.7 | 20.9 | 21 | 22.8 | 229.6 | 230.4 | 230 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39620 | 1 | 55.1 | 10721.5 | 523 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:17 | Normal | 498.8 | 502.2 | 489.2 | 496.8 | 16.6 | 17.1 | 17 | 19.8 | 228.8 | 229.6 | 228.6 | 83.5 | 83.6 | 83.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 32846 | 1 | 55.8 | 10724.7 | 523 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:22 | Normal | 498.7 | 492.6 | 490.6 | 491 | 17.4 | 16.1 | 17.9 | 19.1 | 228.6 | 229.4 | 227.8 | 82.6 | 82.3 | 82.4 | 60 | 60.03 | 60 | 29294 | 1 | 55.4 | 10727.3 | 523 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:27 | Normal | 494.9 | 494.6 | 483.4 | 490.8 | 18.3 | 18 | 18.1 | 20.5 | 230 | 231 | 230.2 | 87.7 | 87.3 | 87.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 34491 | 1 | 55 | 10730.2 | 523 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:32 | Normal | 491.1 | 483.8 | 490.5 | 484.9 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 20.8 | 20.8 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8270 | 1 | 53.7 | 10731.9 | 523 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:37 | Normal | 487.9 | 493.6 | 506.5 | 495.7 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 223.8 | 226 | 224.8 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4660 | 1 | 50.7 | 10732.5 | 523 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:42 | Normal | 508.1 | 512.1 | 509.9 | 492.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 224 | 226 | 224.8 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3938 | 1 | 47.9 | 10732.9 | 523 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:47 | Normal | 513.7 | 516.7 | 526.7 | 511.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 10.8 | 10.8 | 11 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3741 | 1 | 45.3 | 10733.2 | 523 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:52 | Normal | 550.5 | 541.4 | 537.3 | 546.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 226.8 | 228 | 226.8 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4267 | 1 | 43 | 10733.5 | 523 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 14:57 | Normal | 549.8 | 554.5 | 543.4 | 562.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4553 | 1 | 40.5 | 10733.9 | 523 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:02 | Normal | 552.8 | 545.5 | 559.9 | 562.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 226.4 | 228.4 | 227 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5079 | 1 | 39.1 | 10734.3 | 524 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:07 | Normal | 555.4 | 553.7 | 556.2 | 550.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 227 | 227.6 | 226.8 | 15 | 15.3 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5268 | 1 | 38 | 10734.7 | 524 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:12 | Normal | 547.7 | 548.5 | 559.1 | 558.4 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6243 | 1 | 37.1 | 10735.2 | 524 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:17 | Normal | 563.5 | 558.5 | 564.7 | 560 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4 | 228.2 | 229.8 | 229 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7759 | 1 | 36.5 | 10735.8 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:22 | Normal | 561.7 | 555.3 | 568.4 | 566.8 | 4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 228.2 | 230.6 | 229 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 8129 | 1 | 36.1 | 10736.4 | 524 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:27 | Normal | 559.8 | 564.5 | 562.4 | 569.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9399 | 1 | 35.9 | 10737.2 | 524 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:32 | Normal | 550.2 | 553.8 | 559.3 | 557.9 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 229.4 | 231 | 229.4 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8522 | 1 | 35.7 | 10737.9 | 524 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:37 | Normal | 553.3 | 545.8 | 557.4 | 556.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 229 | 230.2 | 228.8 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7798 | 1 | 35.5 | 10738.6 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:42 | Normal | 554.7 | 545.5 | 549.1 | 554.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7769 | 1 | 35.3 | 10739.2 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:47 | Normal | 542.1 | 542.2 | 544.3 | 544.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.1 | 229 | 230.4 | 228.6 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7713 | 1 | 35.1 | 10739.9 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:52 | Normal | 537.7 | 545.5 | 545.4 | 548.7 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 229.2 | 230 | 229 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8128 | 1 | 34.9 | 10740.5 | 524 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 15:57 | Normal | 545 | 543.6 | 556.1 | 555.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 229.2 | 229.8 | 228.6 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8300 | 1 | 34.8 | 10741.2 | 524 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:02 | Normal | 541.2 | 541 | 555.7 | 533.3 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 229 | 230.2 | 229.4 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 60 | 60.02 | 60 | 8886 | 1 | 34.8 | 10741.9 | 525 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:07 | Normal | 541.4 | 554.7 | 560.8 | 539.6 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.1 | 228.4 | 229.6 | 229.4 | 24.9 | 24.9 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9550 | 1 | 34.7 | 10742.7 | 525 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:12 | Normal | 559 | 550.8 | 559.2 | 540.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10684 | 1 | 34.8 | 10743.6 | 525 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:17 | Normal | 540.7 | 540.5 | 550.1 | 531.5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.3 | 229 | 230 | 229.4 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9589 | 1 | 34.8 | 10744.4 | 525 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:22 | Normal | 545.9 | 538.6 | 556.5 | 543.8 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 21.8 | 21.9 | 22.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8403 | 1 | 34.9 | 10745.2 | 525 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:27 | Normal | 539.4 | 537.3 | 534.7 | 540 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 230.2 | 231 | 230.8 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6501 | 1 | 34.7 | 10745.8 | 525 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:32 | Normal | 532 | 538.8 | 552.2 | 540.7 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5488 | 1 | 34.6 | 10746.3 | 525 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:37 | Normal | 534.8 | 528.6 | 525.8 | 532.1 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 228.8 | 230 | 228.8 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4739 | 1 | 34.4 | 10746.7 | 525 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:42 | Normal | 536.9 | 533.4 | 538.4 | 524.8 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 229.4 | 230.8 | 229 | 11.9 | 12 | 12.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4223 | 1 | 34.2 | 10747.1 | 525 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:47 | Normal | 534.7 | 532.5 | 541.5 | 549.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 10.8 | 11 | 11.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3841 | 1 | 33.9 | 10747.4 | 525 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:52 | Normal | 521.8 | 533.7 | 529.5 | 539.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 229.6 | 232 | 230.4 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3654 | 1 | 33.6 | 10747.8 | 525 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 16:57 | Normal | 541.8 | 526.5 | 544.8 | 532.3 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.6 | 232 | 230 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3605 | 1 | 33.3 | 10748.1 | 525 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:02 | Normal | 546.4 | 542.5 | 541.6 | 539.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3752 | 1 | 33.1 | 10748.4 | 526 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:07 | Normal | 538.4 | 540.7 | 534.2 | 536.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3682 | 1 | 32.9 | 10748.7 | 526 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:12 | Normal | 533.9 | 531.6 | 515.7 | 504.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 230.8 | 232 | 230 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3264 | 1 | 32.7 | 10749 | 526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:17 | Normal | 543.9 | 541.5 | 506.3 | 532.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 230.4 | 232 | 231 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2471 | 1 | 32.5 | 10749.2 | 526 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:23 | Normal | 511.8 | 520.5 | 497.6 | 531.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 230 | 231.6 | 230.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1862 | 1 | 32.4 | 10749.4 | 526 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:27 | Normal | 521.8 | 526.6 | 525.4 | 521.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1357 | 1 | 32.1 | 10749.5 | 526 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:33 | Normal | 511.6 | 521.9 | 513.2 | 526.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.4 | 231 | 229.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1059 | 1 | 31.9 | 10749.6 | 526 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:37 | Normal | 521.2 | 492.5 | 512.4 | 493 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230 | 231.8 | 229.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 811 | 1 | 31.7 | 10749.7 | 526 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:42 | Normal | 503.1 | 519.7 | 500.7 | 535 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 229.8 | 231.6 | 230 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 606 | 1 | 31.4 | 10749.7 | 526 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:48 | Normal | 508.8 | 500.8 | 521.5 | 524.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 229.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 383 | 1 | 31.2 | 10749.8 | 526 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:52 | Normal | 530 | 522.8 | 474.5 | 546.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 225 | 1 | 30.9 | 10749.8 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 17:58 | Normal | 500.8 | 507.6 | 469.6 | 525.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41 | 1 | 30.6 | 10749.8 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:02 | Normal | 483.3 | 502.1 | 477.5 | 500.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 230.4 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 30.2 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:08 | Normal | 481.2 | 495.4 | 432.2 | 442.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 230.6 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 30 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:13 | Normal | 419.3 | 466.7 | 428.5 | 370.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 18 | 1 | 29.7 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:18 | Normal | 396.7 | 433.6 | 414.7 | 407.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17 | 1 | 29.5 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:22 | Normal | 312.3 | 347.3 | 291.8 | 324.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 230.6 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 20 | 1 | 29.4 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-30 18:27 | Normal | 223.2 | 240.5 | 205.9 | 213 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229.4 | 229.4 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16 | 1 | 29.1 | 10749.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0