## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-06 04:44 | Normal | 379.2 | 473.2 | 452.2 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 30.9 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.054 | 0.629 | 11 | 492
2025-11-06 04:46 | Normal | 200.2 | 470.4 | 401.5 | 489.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32 | 1 | 33.9 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.035 | 0.63 | 11 | 492
2025-11-06 04:47 | Normal | 199.5 | 465.3 | 360.2 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 58 | 1 | 35 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.056 | 0.629 | 11 | 492
2025-11-06 04:48 | Normal | 200 | 479 | 321.4 | 468.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 28 | 1 | 36 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.062 | 0.632 | 11 | 492
2025-11-06 04:49 | Normal | 199 | 476.2 | 257.2 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6 | 1 | 36.8 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.04 | 0.63 | 11 | 492
2025-11-06 04:50 | Normal | 197.7 | 464.2 | 226.6 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 37.5 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.022 | 0.63 | 11 | 492
2025-11-06 04:51 | Normal | 200.3 | 484.3 | 229.1 | 462.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 38.1 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.008 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 04:52 | Normal | 200.1 | 483.1 | 169.8 | 458.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 38.6 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.017 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 04:53 | Normal | 201 | 467.4 | 170.5 | 435.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.2 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 39.1 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.033 | 0.63 | 11 | 492
2025-11-06 04:54 | Normal | 199.9 | 468.2 | 189.8 | 443.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19 | 1 | 39.5 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.032 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 04:55 | Normal | 200.5 | 460.3 | 238.9 | 454 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21 | 1 | 40 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.04 | 0.63 | 11 | 492
2025-11-06 04:56 | Normal | 200.1 | 472.2 | 193.5 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27 | 1 | 38.2 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.051 | 0.632 | 11 | 492
2025-11-06 04:57 | Normal | 199.3 | 451.2 | 207.7 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 47 | 1 | 36.8 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.092 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 04:58 | Normal | 199.8 | 459.3 | 200.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 63 | 1 | 35.8 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.113 | 0.177 | 11 | 492
2025-11-06 04:59 | Normal | 200.3 | 485.1 | 206.8 | 487.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 94 | 1 | 35.3 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.133 | 0.632 | 11 | 492
2025-11-06 05:00 | Normal | 199.9 | 477.2 | 200.2 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 73 | 1 | 36 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.176 | 0.473 | 11 | 492
2025-11-06 05:01 | Normal | 199.6 | 472.3 | 200 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.6 | 224 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 125 | 1 | 37.5 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.531 | 0.157 | 11 | 492
2025-11-06 05:02 | Normal | 199.8 | 497.1 | 199.8 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 154 | 1 | 38.6 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.201 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 05:03 | Normal | 199.8 | 492.4 | 199.1 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.8 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 133 | 1 | 39.5 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.209 | 0.631 | 11 | 492
2025-11-06 05:04 | Normal | 199.5 | 499.1 | 235 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.8 | 224.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 55 | 1 | 39.5 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.548 | 0.2 | 11 | 492
2025-11-06 05:04 | Check | 477.4 | 478 | 478.5 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 29.2 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 492
2025-11-06 05:04 | Check | 494.5 | 493.3 | 491.5 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 28.9 | 45022.2 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 492
2025-11-06 05:05 | Normal | 199.8 | 485.2 | 232.9 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 224.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 135 | 1 | 37.8 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.625 | 0.153 | 11 | 492
2025-11-06 05:06 | Normal | 199.7 | 464.6 | 200.9 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 133 | 1 | 36.7 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.265 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:07 | Normal | 199.8 | 491.2 | 221.4 | 500.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 119 | 1 | 36.1 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.404 | 0.322 | 11 | 492
2025-11-06 05:08 | Normal | 199.9 | 500.2 | 200.7 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 219.8 | 221.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 132 | 1 | 35.7 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.54 | 0.24 | 9 | 492
2025-11-06 05:09 | Normal | 199.5 | 488.7 | 224.5 | 489 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 152 | 1 | 35.4 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.317 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:10 | Normal | 199.6 | 486.2 | 289.7 | 515.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 187 | 1 | 35.3 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.35 | 0.622 | 11 | 492
2025-11-06 05:11 | Normal | 200 | 503.1 | 325.9 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 278 | 1 | 35.1 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.381 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:12 | Normal | 199.5 | 498.2 | 326 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 235 | 1 | 35 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.929 | 0.151 | 11 | 492
2025-11-06 05:13 | Normal | 200.2 | 507.6 | 323.5 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220 | 221.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 285 | 1 | 35 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.488 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:14 | Normal | 199.8 | 521.5 | 349.7 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 323 | 1 | 35 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.472 | 0.625 | 11 | 492
2025-11-06 05:15 | Normal | 216 | 522.2 | 410.8 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 362 | 1 | 36.7 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.552 | 0.623 | 11 | 492
2025-11-06 05:16 | Normal | 200.5 | 487.7 | 431.7 | 527.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 409 | 1 | 38.1 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.547 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:17 | Normal | 207.7 | 511.3 | 447 | 499.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 466 | 1 | 39.2 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0.584 | 0.624 | 11 | 492
2025-11-06 05:18 | Normal | 200.4 | 522 | 450.4 | 510.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220 | 221.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 499 | 1 | 39.9 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.664 | 0.617 | 11 | 492
2025-11-06 05:19 | Normal | 229.5 | 515.8 | 482.8 | 481.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 540 | 1 | 38.2 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.703 | 0.614 | 11 | 492
2025-11-06 05:20 | Normal | 256.9 | 503.3 | 512.1 | 514.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 599 | 1 | 37.4 | 45022.3 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.701 | 0.613 | 11 | 492
2025-11-06 05:21 | Normal | 322.7 | 519.1 | 522.5 | 504.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220 | 221.2 | 2 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 619 | 1 | 36.8 | 45022.4 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.707 | 0.611 | 11 | 492
2025-11-06 05:22 | Normal | 389.5 | 502.1 | 490 | 511.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 697 | 1 | 36.5 | 45022.4 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.775 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:23 | Normal | 431.9 | 492.2 | 498.7 | 517.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 740 | 1 | 36.2 | 45022.4 | 4082 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.787 | 0.607 | 11 | 492
2025-11-06 05:24 | Normal | 440.9 | 516.3 | 506.8 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 762 | 1 | 36.1 | 45022.4 | 4082 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.804 | 0.606 | 11 | 492
2025-11-06 05:25 | Normal | 425 | 521.4 | 514.9 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220 | 221.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 760 | 1 | 36 | 45022.4 | 4082 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.799 | 0.607 | 11 | 492
2025-11-06 05:26 | Normal | 442 | 518.4 | 510.9 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220 | 221.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 821 | 1 | 35.9 | 45022.4 | 4082 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0.817 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:27 | Normal | 436.5 | 508.4 | 502.4 | 512.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 873 | 1 | 35.9 | 45022.4 | 4082 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.842 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:28 | Normal | 463 | 522.1 | 481.8 | 508.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 961 | 1 | 35.9 | 45022.4 | 4082 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.865 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:29 | Normal | 519.4 | 513.3 | 521.2 | 493.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.2 | 221.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1040 | 1 | 35.9 | 45022.5 | 4082 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.869 | 0.616 | 9 | 492
2025-11-06 05:30 | Normal | 514.1 | 521.4 | 521.8 | 491.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1086 | 1 | 35.9 | 45022.5 | 4082 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.882 | 0.614 | 9 | 492
2025-11-06 05:31 | Normal | 506.6 | 504.2 | 494.5 | 521.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1111 | 1 | 35.9 | 45022.5 | 4082 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.891 | 0.612 | 9 | 492
2025-11-06 05:32 | Normal | 501.4 | 504.4 | 496.4 | 517.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1103 | 1 | 36 | 45022.5 | 4082 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.89 | 0.61 | 9 | 492
2025-11-06 05:33 | Normal | 521 | 505.2 | 518.8 | 506.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220 | 221.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 1120 | 1 | 36 | 45022.5 | 4082 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.889 | 0.613 | 9 | 492
2025-11-06 05:34 | Normal | 532.5 | 504.5 | 496.7 | 498.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1138 | 1 | 36 | 45022.6 | 4082 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.889 | 0.613 | 11 | 492
2025-11-06 05:35 | Normal | 515.7 | 512.2 | 511.5 | 506.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1141 | 1 | 36.1 | 45022.6 | 4082 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.9 | 0.61 | 9 | 492
2025-11-06 05:36 | Normal | 521.6 | 523.1 | 516.3 | 512.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220 | 221.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1130 | 1 | 36.1 | 45022.6 | 4082 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.894 | 0.61 | 9 | 492
2025-11-06 05:37 | Normal | 527.9 | 497.3 | 500.7 | 521.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220 | 221.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1203 | 1 | 36.1 | 45022.6 | 4082 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.893 | 0.609 | 11 | 492
2025-11-06 05:38 | Normal | 527.8 | 515.2 | 502.2 | 500 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1246 | 1 | 36.1 | 45022.6 | 4082 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.914 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:39 | Normal | 540.8 | 500.2 | 485 | 507 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 220 | 221.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1294 | 1 | 36.2 | 45022.7 | 4082 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0.917 | 0.606 | 9 | 492
2025-11-06 05:40 | Normal | 496.6 | 530.2 | 524.9 | 510.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1331 | 1 | 36.2 | 45022.7 | 4082 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.912 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:41 | Normal | 526.5 | 533.1 | 510.7 | 502.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220 | 221.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1362 | 1 | 36.3 | 45022.7 | 4082 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.928 | 0.607 | 11 | 492
2025-11-06 05:42 | Normal | 532.6 | 532.1 | 506.8 | 488.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1384 | 1 | 36.3 | 45022.7 | 4082 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.926 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:43 | Normal | 541.9 | 524.2 | 516.9 | 485.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1442 | 1 | 36.4 | 45022.7 | 4082 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.934 | 0.607 | 9 | 492
2025-11-06 05:44 | Normal | 531.7 | 530.1 | 506.9 | 516 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 222 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1475 | 1 | 36.5 | 45022.8 | 4082 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.938 | 0.608 | 9 | 492
2025-11-06 05:45 | Normal | 535.9 | 522.2 | 518.4 | 522 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220 | 219.6 | 221 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1546 | 1 | 36.5 | 45022.8 | 4082 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.938 | 0.608 | 9 | 492
2025-11-06 05:46 | Normal | 512.8 | 517.2 | 521.8 | 505.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220 | 220.4 | 221.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1601 | 1 | 36.6 | 45022.8 | 4082 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.95 | 0.597 | 9 | 492
2025-11-06 05:47 | Normal | 544.8 | 535.3 | 517.5 | 521.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221 | 220.8 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1665 | 1 | 36.6 | 45022.8 | 4082 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.946 | 0.599 | 9 | 492
2025-11-06 05:48 | Normal | 551.4 | 508.8 | 512.5 | 510.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1727 | 1 | 36.6 | 45022.9 | 4082 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.952 | 0.593 | 9 | 492
2025-11-06 05:49 | Normal | 531.4 | 503.6 | 535.1 | 507.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1793 | 1 | 36.6 | 45022.9 | 4083 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.961 | 0.59 | 11 | 492
2025-11-06 05:50 | Normal | 526.7 | 508.3 | 531.5 | 526.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1862 | 1 | 36.7 | 45022.9 | 4083 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0.96 | 0.589 | 11 | 492
2025-11-06 05:51 | Normal | 547.8 | 524.3 | 519.3 | 509.9 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1920 | 1 | 36.8 | 45023 | 4083 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.966 | 0.588 | 9 | 492
2025-11-06 05:52 | Normal | 520.6 | 527 | 530.6 | 513.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 221.2 | 220.6 | 222 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1986 | 1 | 36.8 | 45023 | 4083 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0.963 | 0.605 | 11 | 492
2025-11-06 05:53 | Normal | 529.8 | 505.3 | 493 | 514.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 222 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.11 | 60.13 | 60.11 | 2091 | 1 | 36.8 | 45023 | 4083 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.963 | 0.605 | 11 | 492
2025-11-06 05:54 | Normal | 533.3 | 532.6 | 501.3 | 515.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 2211 | 1 | 36.9 | 45023.1 | 4083 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0.975 | 0.595 | 11 | 492
2025-11-06 05:55 | Normal | 545 | 530.2 | 505.7 | 515.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 220.8 | 221 | 222.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 2312 | 1 | 36.9 | 45023.1 | 4083 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0.974 | 0.6 | 11 | 492
2025-11-06 05:56 | Normal | 566.1 | 537.4 | 526.3 | 518.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 221 | 220.6 | 222 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.13 | 60.12 | 60.13 | 2517 | 1 | 37 | 45023.1 | 4083 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0.979 | 0.597 | 11 | 492
2025-11-06 05:57 | Normal | 535 | 544.3 | 511.9 | 520.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 2670 | 1 | 37 | 45023.2 | 4083 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0.987 | 0.581 | 11 | 492
2025-11-06 05:58 | Normal | 550.8 | 546.6 | 520.8 | 519.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 2799 | 1 | 37 | 45023.2 | 4083 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0.983 | 0.571 | 11 | 492
2025-11-06 05:59 | Normal | 530.9 | 546.3 | 518.9 | 531 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 221 | 220.8 | 222 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 2974 | 1 | 37.1 | 45023.3 | 4083 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0.988 | 0.59 | 11 | 492
2025-11-06 06:00 | Normal | 547.8 | 546.1 | 519.3 | 510.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 221 | 220.8 | 221.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3121 | 1 | 37.2 | 45023.3 | 4083 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0.988 | 0.586 | 11 | 492
2025-11-06 06:01 | Normal | 545.3 | 546.4 | 534.8 | 529.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3263 | 1 | 37.2 | 45023.4 | 4083 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0.989 | 0.584 | 9 | 492
2025-11-06 06:06 | Normal | 555.6 | 554.1 | 530.7 | 533.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3580 | 1 | 37.5 | 45023.7 | 4083 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:11 | Normal | 555.8 | 549.2 | 488.1 | 535.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 3918 | 1 | 37.9 | 45024 | 4083 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:16 | Normal | 543.3 | 564.9 | 530 | 521.1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3957 | 1 | 38.2 | 45024.3 | 4083 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:21 | Normal | 572.3 | 489.2 | 521.7 | 524.9 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.2 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 12.1 | 12 | 12 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4448 | 1 | 38.6 | 45024.7 | 4083 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:26 | Normal | 558.1 | 512.2 | 500.4 | 526.5 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5806 | 1 | 39 | 45025.1 | 4083 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:31 | Normal | 554.9 | 508.1 | 528.6 | 519.8 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7580 | 1 | 39.4 | 45025.7 | 4083 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:36 | Normal | 544 | 547.4 | 521.2 | 529.2 | 4.1 | 4 | 3.4 | 3.4 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 7717 | 1 | 39.9 | 45026.3 | 4083 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:41 | Normal | 538.2 | 553.1 | 521.8 | 516.9 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 26.1 | 25.9 | 26 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9646 | 1 | 40.3 | 45027 | 4083 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:46 | Normal | 512.9 | 501.2 | 514.7 | 522.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 220.2 | 220 | 221.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5573 | 1 | 40.5 | 45027.5 | 4083 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:51 | Normal | 521 | 501.2 | 519.8 | 515.8 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 16 | 15.9 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5842 | 1 | 40.6 | 45028 | 4084 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 06:56 | Normal | 513.5 | 514.2 | 516.1 | 509.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6066 | 1 | 40.7 | 45028.5 | 4084 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:01 | Normal | 517.3 | 509.9 | 521.5 | 511.6 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6636 | 1 | 40.8 | 45029 | 4084 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:06 | Normal | 526.7 | 512.1 | 511.8 | 522 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 220.6 | 220.6 | 222 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7207 | 1 | 41 | 45029.6 | 4084 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:11 | Normal | 526.9 | 517.2 | 505.8 | 513.7 | 4 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 219.8 | 219.8 | 221.8 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8533 | 1 | 41.1 | 45030.2 | 4084 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:16 | Normal | 521.1 | 508.5 | 512.6 | 519.7 | 4 | 4.5 | 3.6 | 4 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7750 | 1 | 41.3 | 45030.9 | 4084 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:21 | Normal | 517.5 | 508.1 | 505.5 | 503.6 | 4 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 219.4 | 219.4 | 221 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 8322 | 1 | 41.5 | 45031.7 | 4084 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:26 | Normal | 509 | 506.3 | 502.1 | 501.1 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 220 | 219.8 | 221 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6626 | 1 | 41.6 | 45032.2 | 4084 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:31 | Normal | 522.9 | 516.3 | 511.8 | 508.9 | 4 | 4.2 | 3.5 | 4 | 220 | 219.6 | 221.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8243 | 1 | 41.6 | 45032.8 | 4084 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:36 | Normal | 513.9 | 507.4 | 506.5 | 506.7 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.7 | 221 | 220.8 | 221.6 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7227 | 1 | 41.7 | 45033.4 | 4084 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:41 | Normal | 525.9 | 516.6 | 519.4 | 515.5 | 7.1 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 222 | 221.4 | 223 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13191 | 1 | 41.8 | 45034.2 | 4084 | 4.1 | 3 | 0 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:46 | Normal | 517.1 | 508.3 | 512.8 | 503 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.7 | 221.2 | 221.2 | 222 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9025 | 1 | 42 | 45035 | 4084 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:51 | Normal | 516.9 | 505.3 | 504.1 | 501.1 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9222 | 1 | 42.2 | 45036 | 4085 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 07:56 | Normal | 512.6 | 506.2 | 504.7 | 496.8 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.6 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8603 | 1 | 42.3 | 45036.7 | 4085 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:01 | Normal | 536.1 | 521.4 | 529.2 | 509.7 | 8 | 9.8 | 7.2 | 7.7 | 222 | 222.6 | 222.8 | 45.2 | 45.1 | 45 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 15032 | 1 | 42.3 | 45037.6 | 4085 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:06 | Normal | 516.9 | 502.8 | 516.8 | 512.1 | 14 | 14.6 | 10.3 | 10.5 | 223 | 223.6 | 224.4 | 62.2 | 62.2 | 62 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 24411 | 1 | 42.8 | 45039.1 | 4085 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:11 | Normal | 496.8 | 510.3 | 490.6 | 498.6 | 7 | 7.4 | 5.8 | 6 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14038 | 1 | 43 | 45040.5 | 4085 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:16 | Normal | 516.9 | 511.4 | 519.4 | 505.6 | 11.1 | 12 | 8.4 | 8.7 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 20206 | 1 | 43.1 | 45041.5 | 4085 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.6 | 6 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:21 | Normal | 514.4 | 500 | 502.8 | 499.3 | 10.6 | 11.3 | 8.1 | 8.5 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17983 | 1 | 43.7 | 45043.1 | 4085 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:26 | Normal | 508.2 | 488 | 509 | 496 | 12.9 | 13.4 | 9.5 | 9.8 | 221.6 | 221.8 | 222 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21153 | 1 | 44.4 | 45044.8 | 4085 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:31 | Normal | 501.7 | 484.4 | 497.4 | 495.5 | 12.5 | 13.1 | 9.5 | 9.7 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 20307 | 1 | 45.1 | 45046.5 | 4085 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:36 | Normal | 489.7 | 480.1 | 492.6 | 487.7 | 13.6 | 14.1 | 10.5 | 10.5 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 22218 | 1 | 45.8 | 45048.3 | 4085 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:41 | Normal | 493.7 | 478.2 | 495.4 | 489.4 | 12.6 | 13 | 9.8 | 10 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 20339 | 1 | 46.8 | 45050.1 | 4085 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:46 | Normal | 494.8 | 478.3 | 495.9 | 497 | 9.2 | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 42 | 41.9 | 41.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16134 | 1 | 47.7 | 45051.7 | 4085 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:51 | Normal | 490 | 487 | 498.6 | 491.2 | 15 | 15.3 | 11.8 | 11.8 | 222.6 | 222 | 224.2 | 65.7 | 65.1 | 65.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24205 | 1 | 47.8 | 45053.2 | 4086 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 08:56 | Normal | 482.7 | 473.1 | 491 | 490.4 | 15.5 | 15.6 | 12.2 | 12.1 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 24706 | 1 | 49.6 | 45055.3 | 4086 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:01 | Normal | 477.9 | 469.6 | 488.1 | 483.1 | 15.9 | 16 | 12.5 | 12.6 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 67.9 | 67.7 | 67.7 | 60.03 | 59.97 | 60.07 | 25260 | 1 | 51.4 | 45057.3 | 4086 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.7 | 8 | 0 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:06 | Normal | 476 | 469.4 | 472 | 485.1 | 15.5 | 15.6 | 12.5 | 12.2 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 66 | 65.8 | 65.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24364 | 1 | 53.1 | 45059.4 | 4086 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:11 | Normal | 469 | 463.4 | 479.2 | 479.2 | 15.8 | 16 | 12.8 | 12.8 | 223 | 222.6 | 224.4 | 67.2 | 67.1 | 67.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25218 | 1 | 54.3 | 45061.5 | 4086 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 8 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:16 | Normal | 470.7 | 468 | 476.3 | 481.5 | 16.8 | 17.2 | 13.8 | 13.8 | 223 | 222.4 | 224.2 | 72.6 | 72.4 | 72.5 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 27099 | 1 | 55.4 | 45063.6 | 4086 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0.1 | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:21 | Normal | 473.1 | 470.5 | 481.3 | 474.3 | 16.1 | 16.1 | 13.3 | 13.5 | 222.6 | 222 | 223.8 | 69.9 | 69.6 | 69.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26111 | 1 | 56.5 | 45065.8 | 4086 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:26 | Normal | 466.8 | 465.2 | 477.8 | 469.9 | 14.6 | 14.7 | 12.1 | 12.5 | 222.4 | 222 | 223 | 63.4 | 63.2 | 63.2 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 24445 | 1 | 57.3 | 45068 | 4086 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:31 | Normal | 470.1 | 457.5 | 475.3 | 466.5 | 16.1 | 16.5 | 13.8 | 14.3 | 222 | 222.2 | 223.6 | 70.7 | 70.5 | 70.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26498 | 1 | 57.9 | 45070.1 | 4086 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:36 | Normal | 465.1 | 461.6 | 476.3 | 470.4 | 15.3 | 15.5 | 13.1 | 13.6 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 67 | 66.9 | 67 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 25226 | 1 | 58.7 | 45072.3 | 4086 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:41 | Normal | 478.8 | 479.6 | 488.9 | 473.8 | 13.7 | 13.5 | 11.8 | 12.7 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 23062 | 1 | 58.5 | 45074.2 | 4086 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:46 | Normal | 481.6 | 462.8 | 484.5 | 472.5 | 14.6 | 15.3 | 12.7 | 13.5 | 221.6 | 222 | 223 | 66.9 | 66.9 | 66.7 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 24563 | 1 | 58.1 | 45076.2 | 4086 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:51 | Normal | 481.8 | 469.2 | 483.9 | 475.9 | 13 | 13.6 | 11.7 | 12.2 | 221 | 220.8 | 222.2 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 22549 | 1 | 58 | 45078.1 | 4087 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 09:56 | Normal | 488.3 | 475.7 | 489.4 | 472.5 | 10.7 | 11.2 | 9.6 | 10.4 | 221 | 220.2 | 222.2 | 51.2 | 51 | 51.1 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 19077 | 1 | 57.3 | 45079.9 | 4087 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:01 | Normal | 485.8 | 476.3 | 488.8 | 480.9 | 11.1 | 11.5 | 10 | 10.6 | 221.2 | 220.4 | 223 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 19552 | 1 | 56.2 | 45081.5 | 4087 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:06 | Normal | 487 | 473.4 | 492.8 | 475.5 | 14 | 14.6 | 12.8 | 13.5 | 222.6 | 222 | 223.6 | 66.3 | 66 | 66.1 | 59.96 | 60.09 | 59.95 | 24132 | 1 | 55.8 | 45083.2 | 4087 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:11 | Normal | 483 | 469.2 | 477.9 | 473.7 | 14 | 14.6 | 13.1 | 13.6 | 222.6 | 222 | 224.2 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 24428 | 1 | 56.1 | 45085.3 | 4087 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.4 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:16 | Normal | 475.1 | 464.6 | 474.1 | 473.2 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.5 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 75.1 | 75 | 75 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 28045 | 1 | 56.7 | 45087.4 | 4087 | 8 | 8 | 0.4 | 8 | 8.4 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:21 | Normal | 477.5 | 463.8 | 475.3 | 467.4 | 13.8 | 14.3 | 13.1 | 13.5 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 23551 | 1 | 57.5 | 45089.6 | 4087 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:26 | Normal | 474.6 | 462.9 | 472.5 | 461.5 | 14 | 14.4 | 13.4 | 14 | 221.2 | 221 | 222.6 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24679 | 1 | 57.8 | 45091.6 | 4087 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:31 | Normal | 473.2 | 470.6 | 481.9 | 467 | 13.9 | 14.1 | 13 | 13.8 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 65.1 | 65 | 64.9 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 24253 | 1 | 57.8 | 45093.7 | 4087 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 7 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:36 | Normal | 479.9 | 468.3 | 482.8 | 472 | 12 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 220.6 | 220 | 222.2 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 59.94 | 59.97 | 60 | 20678 | 1 | 57.3 | 45095.4 | 4087 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:41 | Normal | 482.5 | 474.5 | 482.7 | 467.8 | 13.5 | 14 | 13 | 13.9 | 220.8 | 221 | 222.2 | 64.8 | 64.7 | 64.6 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 23118 | 1 | 56.9 | 45097.2 | 4087 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:46 | Normal | 483.5 | 474.4 | 481.7 | 476.6 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 14 | 221.2 | 221.2 | 223 | 67.3 | 67.3 | 66.9 | 60.1 | 59.95 | 60.1 | 25072 | 1 | 57 | 45099.3 | 4087 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0.1 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:51 | Normal | 481.3 | 464.5 | 475.3 | 465.5 | 15 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 71.2 | 70.8 | 71.2 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 25807 | 1 | 57.3 | 45101.4 | 4088 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 10:56 | Normal | 478.4 | 467.7 | 470.9 | 463.9 | 14.7 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 221.6 | 221 | 222.6 | 70 | 69.9 | 70 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26262 | 1 | 57.9 | 45103.7 | 4088 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:01 | Normal | 475.6 | 471.1 | 476.8 | 461.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 80.1 | 79.8 | 79.8 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 29105 | 1 | 58.2 | 45105.9 | 4088 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8 | 8.9 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:06 | Normal | 466 | 458.4 | 466.1 | 455.2 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 16.5 | 221.4 | 221.2 | 223 | 74.6 | 74.4 | 74.3 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 27937 | 1 | 59 | 45108.2 | 4088 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 8 | 7.7 | 8.3 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:11 | Normal | 472.8 | 460.9 | 465.4 | 459.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 221.2 | 222 | 222.6 | 69.8 | 69.7 | 69.4 | 59.95 | 60.1 | 59.96 | 25873 | 1 | 59.4 | 45110.5 | 4088 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:16 | Normal | 482.1 | 465 | 465.5 | 458.5 | 13.5 | 14.3 | 14 | 14.6 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 66.2 | 66.2 | 66 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 24056 | 1 | 59.3 | 45112.5 | 4088 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 7 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:21 | Normal | 465.7 | 464.9 | 467.8 | 457.8 | 15 | 15.1 | 14.6 | 15.5 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 26082 | 1 | 59.3 | 45114.7 | 4088 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:26 | Normal | 470.7 | 467.3 | 465.3 | 464.5 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 222 | 221.4 | 222.8 | 71.7 | 71.5 | 71.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26459 | 1 | 59.4 | 45116.8 | 4088 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:31 | Normal | 463.2 | 463.6 | 460.4 | 458.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.3 | 221.6 | 221 | 222.4 | 68.5 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 25307 | 1 | 59.4 | 45119 | 4088 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:36 | Normal | 467.2 | 460.7 | 464.3 | 462.4 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 71.2 | 71.1 | 71.3 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 26703 | 1 | 59.3 | 45121.2 | 4088 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:41 | Normal | 465 | 458.5 | 459.9 | 447 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16.2 | 221 | 221.4 | 222.4 | 70.9 | 70.7 | 70.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25759 | 1 | 59.1 | 45123.3 | 4088 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 8 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:46 | Normal | 462.6 | 450 | 455 | 443 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 14.3 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23143 | 1 | 59.2 | 45125.6 | 4088 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:51 | Normal | 471.6 | 461.2 | 460.6 | 460.7 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 15 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24706 | 1 | 58.8 | 45127.6 | 4089 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 0.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 11:56 | Normal | 469.9 | 461.1 | 464.2 | 455.3 | 14 | 14.4 | 15.2 | 15.6 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 68.9 | 68.8 | 68.9 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 25368 | 1 | 58.5 | 45129.7 | 4089 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:01 | Normal | 467 | 462.2 | 457 | 455.9 | 15 | 15.1 | 16 | 16.3 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 72.2 | 72.3 | 72 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 26785 | 1 | 58.5 | 45131.8 | 4089 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:06 | Normal | 468.9 | 459.3 | 464.7 | 451.9 | 14.8 | 15.1 | 15.9 | 16.4 | 221.2 | 220.8 | 222 | 71.6 | 71.5 | 71.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26587 | 1 | 58.9 | 45134.1 | 4089 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:11 | Normal | 464.2 | 463.7 | 462.3 | 456.4 | 14.7 | 14.9 | 15.9 | 16.4 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 26414 | 1 | 59 | 45136.3 | 4089 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:16 | Normal | 475 | 466.3 | 454.6 | 452.8 | 13.6 | 14.1 | 15.3 | 15.6 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 68.3 | 68.1 | 68 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 25152 | 1 | 59.1 | 45138.5 | 4089 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:21 | Normal | 470.3 | 464.5 | 449.8 | 453.9 | 15.6 | 15.8 | 17.5 | 17.6 | 221 | 221.2 | 222.4 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 28267 | 1 | 59.4 | 45140.8 | 4089 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:26 | Normal | 467.6 | 457.1 | 456.7 | 442.8 | 15.6 | 15.8 | 17.4 | 18.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 76.1 | 75.8 | 76 | 60.08 | 59.95 | 60.08 | 28290 | 1 | 59.8 | 45143.2 | 4089 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 8.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:31 | Normal | 462.7 | 459.1 | 453.6 | 442.6 | 14.8 | 15 | 16.8 | 17.4 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26798 | 1 | 60.2 | 45145.5 | 4089 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:36 | Normal | 466 | 462.5 | 454 | 444.9 | 13.5 | 14 | 15.5 | 16.1 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 67.8 | 67.6 | 67.7 | 60.08 | 59.95 | 60.08 | 24933 | 1 | 60.1 | 45147.6 | 4089 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:41 | Normal | 458.6 | 457.1 | 451.7 | 445.7 | 15.2 | 15.4 | 17.4 | 18.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 75 | 74.7 | 74.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27502 | 1 | 60 | 45149.7 | 4089 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 8.8 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:46 | Normal | 459.8 | 460.8 | 449.4 | 444.5 | 13.2 | 13.2 | 15.3 | 15.8 | 219.4 | 220 | 221.2 | 65.7 | 65.4 | 65.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24420 | 1 | 60 | 45151.9 | 4089 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:51 | Normal | 467.1 | 462.5 | 455.5 | 453.5 | 12 | 12.2 | 13.9 | 14.1 | 219.8 | 219.8 | 221.6 | 60.7 | 60.5 | 60.5 | 59.94 | 59.96 | 60 | 22555 | 1 | 59.4 | 45153.8 | 4090 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 12:56 | Normal | 470 | 456.4 | 457 | 452 | 14.2 | 14.6 | 16.7 | 17.3 | 221 | 220.6 | 221.8 | 72.2 | 72 | 72 | 59.94 | 59.95 | 60 | 26422 | 1 | 59.2 | 45156 | 4090 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:01 | Normal | 471.9 | 459.3 | 459.2 | 452.3 | 12.6 | 13.1 | 15 | 15.7 | 219.6 | 220 | 221.2 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | 60.1 | 59.96 | 60.03 | 24206 | 1 | 59.1 | 45158 | 4090 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:06 | Normal | 475.4 | 465.6 | 463.7 | 456.6 | 11 | 11.3 | 13.1 | 13.8 | 218.8 | 218.6 | 220.4 | 57.5 | 57.5 | 57.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21207 | 1 | 58.6 | 45159.8 | 4090 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:11 | Normal | 461.5 | 463.9 | 461 | 460.8 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 15.1 | 219 | 218.8 | 220.6 | 63.7 | 63.6 | 63.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23599 | 1 | 58.1 | 45161.7 | 4090 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 7.5 | 7 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:16 | Normal | 480.7 | 475.2 | 469.7 | 461.9 | 12.2 | 12 | 14.6 | 15 | 219.2 | 218.6 | 220 | 64.1 | 63.8 | 63.9 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 23282 | 1 | 57.8 | 45163.6 | 4090 | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:21 | Normal | 468.9 | 464.4 | 463.9 | 458.1 | 12.7 | 13 | 15.4 | 15.8 | 219 | 218.8 | 220 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 59.95 | 60.06 | 59.94 | 24892 | 1 | 57.9 | 45165.6 | 4090 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:26 | Normal | 470.8 | 465.3 | 463.2 | 459.2 | 12 | 12.1 | 14.6 | 15 | 218.2 | 218 | 220.2 | 63.4 | 63.2 | 63.2 | 59.95 | 60.1 | 59.95 | 23014 | 1 | 57.8 | 45167.5 | 4090 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:31 | Normal | 478.5 | 470.3 | 456.5 | 451.6 | 11.5 | 11.7 | 14.5 | 15 | 218.2 | 217.8 | 219.6 | 62.1 | 62 | 61.9 | 60.1 | 59.97 | 60.09 | 22396 | 1 | 57.5 | 45169.4 | 4090 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:36 | Normal | 465.1 | 468.5 | 464.3 | 451.9 | 10.1 | 10.2 | 12.5 | 13.1 | 220.2 | 219.4 | 222 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 19969 | 1 | 57.1 | 45171.1 | 4090 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:41 | Normal | 468 | 466.3 | 460.1 | 456.4 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 13.3 | 220.2 | 219.6 | 222.2 | 53.2 | 53.1 | 53 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 20386 | 1 | 56.5 | 45172.8 | 4090 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:46 | Normal | 476.2 | 470.6 | 466.1 | 458.1 | 9.7 | 9.9 | 12.3 | 12.9 | 220.2 | 220 | 221.4 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19949 | 1 | 56.2 | 45174.5 | 4090 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:51 | Normal | 483.3 | 479.7 | 467.6 | 457.6 | 11.2 | 11.4 | 14.8 | 15.1 | 220.4 | 220.4 | 222 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 22863 | 1 | 55.9 | 45176.2 | 4091 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 7.5 | 7 | 7.7 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 13:56 | Normal | 475 | 478.4 | 461.6 | 453.7 | 11 | 10.8 | 14.5 | 15 | 220.6 | 220 | 222.4 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 21293 | 1 | 55.8 | 45178 | 4091 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:01 | Normal | 479.2 | 472.1 | 463.4 | 456.5 | 11.2 | 11.4 | 15 | 15.5 | 220 | 220.2 | 222 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 23052 | 1 | 55.8 | 45179.9 | 4091 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:06 | Normal | 473.4 | 475.8 | 462.3 | 454 | 9.8 | 9.8 | 13.1 | 13.5 | 219.6 | 218.8 | 221.8 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 19958 | 1 | 55.8 | 45181.7 | 4091 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:11 | Normal | 475 | 469.3 | 464.9 | 461 | 9.5 | 9.6 | 12.8 | 13.1 | 219.6 | 218.8 | 221.8 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 19994 | 1 | 55.2 | 45183.3 | 4091 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:16 | Normal | 478.9 | 475.4 | 474.5 | 466.5 | 8.8 | 9.1 | 11.8 | 12.5 | 219.6 | 219.4 | 221.6 | 51 | 50.9 | 50.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 18332 | 1 | 54.9 | 45184.9 | 4091 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:21 | Normal | 483.6 | 479.1 | 469.5 | 464.5 | 10 | 10.1 | 13.8 | 14.4 | 220 | 219 | 221.4 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 21148 | 1 | 54.8 | 45186.6 | 4091 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:26 | Normal | 480.7 | 483.1 | 475.5 | 466.5 | 8.9 | 9 | 12.4 | 13 | 219.2 | 218 | 221.2 | 52.7 | 52.5 | 52.5 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 19264 | 1 | 54.6 | 45188.2 | 4091 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:31 | Normal | 483.8 | 481.2 | 470 | 466 | 8.6 | 8.8 | 12.4 | 13 | 219 | 217.6 | 220.6 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 18997 | 1 | 54.4 | 45189.8 | 4091 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:36 | Normal | 488.6 | 482.1 | 471.2 | 463.3 | 8 | 8.1 | 11.6 | 12.3 | 218.6 | 217.6 | 220 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 17931 | 1 | 54.1 | 45191.3 | 4091 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:41 | Normal | 484 | 478.3 | 470.9 | 464 | 8 | 8.1 | 11.6 | 12.3 | 218.8 | 218 | 219.2 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18230 | 1 | 53.7 | 45192.8 | 4091 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 6 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:46 | Normal | 493 | 477.5 | 479.2 | 470.3 | 7.2 | 7.6 | 10.9 | 11.6 | 217.6 | 217.2 | 219.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 16416 | 1 | 53.3 | 45194.2 | 4091 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:51 | Normal | 484 | 486.5 | 472.9 | 477 | 6 | 6.2 | 9 | 9.5 | 217 | 217.2 | 218.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 14017 | 1 | 52.7 | 45195.4 | 4092 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 14:56 | Normal | 487.7 | 484.1 | 479.5 | 470.5 | 7.5 | 7.6 | 11.3 | 12.1 | 219.4 | 218.8 | 220 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 17380 | 1 | 52.1 | 45196.7 | 4092 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:01 | Normal | 490 | 488.3 | 484.5 | 470.4 | 7.2 | 7.3 | 10 | 12.1 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 16582 | 1 | 51.9 | 45198.2 | 4092 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 6.1 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:06 | Normal | 492.6 | 492 | 486.9 | 475 | 7 | 7.1 | 7.6 | 12 | 219 | 218.4 | 220 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 15229 | 1 | 51.5 | 45199.5 | 4092 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:11 | Normal | 488.9 | 486.3 | 489.6 | 468.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 10 | 218.4 | 218.2 | 219.6 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 60 | 60.04 | 59.99 | 12735 | 1 | 51.2 | 45200.6 | 4092 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 4.9 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:16 | Normal | 500.9 | 497.4 | 490.1 | 478.2 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 7.9 | 218 | 217.2 | 218.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10363 | 1 | 50.5 | 45201.6 | 4092 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:21 | Normal | 489.1 | 498.5 | 493.7 | 469.7 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 7 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9689 | 1 | 50 | 45202.5 | 4092 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:26 | Normal | 492.4 | 485.2 | 499.4 | 485.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 215.8 | 216 | 216.8 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8009 | 1 | 49.2 | 45203.2 | 4092 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:31 | Normal | 491.7 | 486.2 | 491.9 | 489 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.4 | 215.4 | 215.2 | 216.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6354 | 1 | 48.4 | 45203.8 | 4092 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:36 | Normal | 491.9 | 509.3 | 498.3 | 490.3 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 215.6 | 215.6 | 217 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6815 | 1 | 47.9 | 45204.3 | 4092 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:41 | Normal | 496 | 501.2 | 513.8 | 501.5 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 216 | 215.8 | 217.4 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8292 | 1 | 47.5 | 45204.9 | 4092 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:46 | Normal | 501.9 | 499.5 | 502.9 | 500 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.8 | 216 | 216.2 | 217.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60 | 60 | 60 | 8488 | 1 | 47.2 | 45205.6 | 4092 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.6 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:51 | Normal | 502.3 | 496.3 | 512.1 | 496 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 6.3 | 217.2 | 216.4 | 217.8 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8904 | 1 | 47.1 | 45206.3 | 4093 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 15:56 | Normal | 497.8 | 502.3 | 511.8 | 487.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 215.8 | 215.2 | 217.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5302 | 1 | 46.9 | 45207 | 4093 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:01 | Normal | 494 | 497.4 | 504.5 | 494.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 215.2 | 215.2 | 216.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4906 | 1 | 46.6 | 45207.4 | 4093 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:06 | Normal | 498.8 | 499.2 | 503.3 | 500.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 215.6 | 215.2 | 216.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4877 | 1 | 46.3 | 45207.8 | 4093 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:11 | Normal | 495.1 | 490.2 | 515.2 | 498.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.9 | 214.6 | 214.4 | 216.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4452 | 1 | 46.1 | 45208.2 | 4093 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:16 | Normal | 496.2 | 484.4 | 502.9 | 501 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 214.8 | 214.8 | 216 | 15 | 15 | 15 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5204 | 1 | 45.9 | 45208.6 | 4093 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:21 | Normal | 487.6 | 480.3 | 509.8 | 504.9 | 2 | 2.2 | 3 | 4.2 | 214.8 | 214.8 | 216 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5555 | 1 | 45.7 | 45209.1 | 4093 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:26 | Normal | 496.7 | 474.2 | 520.2 | 502.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 4 | 215.2 | 215.6 | 217 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4759 | 1 | 45.6 | 45209.5 | 4093 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:31 | Normal | 508 | 479.2 | 544.2 | 491.1 | 1.6 | 2 | 1.4 | 4.5 | 214.8 | 215.4 | 216.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4721 | 1 | 45.5 | 45209.9 | 4093 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:36 | Normal | 482.9 | 466.4 | 525.4 | 493.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 214.6 | 214.8 | 215.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3211 | 1 | 45.3 | 45210.2 | 4093 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:41 | Normal | 492.1 | 480.1 | 498.2 | 495.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 217.4 | 216.8 | 218.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2319 | 1 | 45.1 | 45210.5 | 4093 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:46 | Normal | 483.1 | 504.3 | 494 | 470.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2106 | 1 | 44.9 | 45210.7 | 4093 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:51 | Normal | 455.1 | 477.4 | 499.5 | 503.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.6 | 217.4 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1834 | 1 | 44.8 | 45210.8 | 4094 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 16:56 | Normal | 492.5 | 483.3 | 501 | 491.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.4 | 217 | 219 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1764 | 1 | 44.6 | 45211 | 4094 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:01 | Normal | 495.7 | 488.9 | 508.2 | 479.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 217.6 | 217 | 219 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1764 | 1 | 44.5 | 45211.1 | 4094 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:06 | Normal | 501.7 | 459.2 | 510.2 | 490.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219 | 218 | 220.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1563 | 1 | 44.3 | 45211.2 | 4094 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:11 | Normal | 481 | 493.4 | 524 | 481.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 218.4 | 218 | 219.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1406 | 1 | 44.3 | 45211.4 | 4094 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:16 | Normal | 481.1 | 476.9 | 486.9 | 486 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.8 | 217.6 | 219.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1143 | 1 | 44.1 | 45211.5 | 4094 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:21 | Normal | 482.7 | 491.1 | 503.9 | 502.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219 | 220.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1076 | 1 | 44 | 45211.6 | 4094 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:26 | Normal | 450.1 | 482.4 | 492.7 | 517.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 220.4 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 922 | 1 | 43.9 | 45211.7 | 4094 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:31 | Normal | 418 | 492.3 | 479.7 | 487.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 685 | 1 | 43.8 | 45211.7 | 4094 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:36 | Normal | 321.2 | 495.3 | 452.8 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 217.8 | 220 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 495 | 1 | 43.7 | 45211.8 | 4094 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:41 | Normal | 199.7 | 409.3 | 379.9 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 217.6 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 248 | 1 | 43.6 | 45211.8 | 4094 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:46 | Normal | 199 | 402.3 | 199.9 | 449.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 72 | 1 | 43.5 | 45211.8 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:51 | Normal | 199.5 | 374.8 | 200 | 381.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24 | 1 | 43.4 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 17:56 | Normal | 196.7 | 314.4 | 199.4 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 43.3 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 18:01 | Normal | 177 | 260 | 212.1 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 43.2 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 18:06 | Normal | 200.7 | 196.6 | 189.3 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.1 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 18:11 | Normal | 195.3 | 199 | 200 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-11-06 18:16 | Normal | 200.4 | 198.8 | 202.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 45211.8 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0