## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-08 05:07 | Wait | 31.1 | 25.7 | 42.5 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 36.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-11-08 05:07 | Wait | 176.2 | 170.1 | 192.1 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 36.6 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-11-08 05:07 | Check | 409.4 | 406.4 | 405.3 | 405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 4 | 37.4 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 28 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-11-08 05:09 | Wait | 106.3 | 99.7 | 123.4 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 39.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 474
2025-11-08 05:10 | Check | 442.6 | 447.9 | 452.5 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 37.9 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 443
2025-11-08 05:11 | Check | 463.5 | 464.1 | 464.9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 37.5 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 436
2025-11-08 05:12 | Check | 452 | 452.4 | 459.1 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 36.2 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 440
2025-11-08 05:13 | Normal | 409 | 408.5 | 471.4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 37.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.252 | 13 | 300
2025-11-08 05:14 | Normal | 197.8 | 417.6 | 200.8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 13 | 1 | 38.7 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.024 | 0.619 | 16 | 300
2025-11-08 05:15 | Normal | 199.7 | 423.6 | 200.5 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 94 | 1 | 39.7 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.054 | 0.619 | 16 | 300
2025-11-08 05:16 | Normal | 200.1 | 415.5 | 199.6 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 49 | 1 | 38.9 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.088 | 0.621 | 16 | 300
2025-11-08 05:17 | Normal | 199.5 | 422.5 | 200 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 64 | 1 | 37.8 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.111 | 0.623 | 16 | 300
2025-11-08 05:18 | Normal | 200.1 | 424.7 | 205.9 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 99 | 1 | 37.2 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.163 | 0.627 | 16 | 300
2025-11-08 05:19 | Normal | 199.6 | 431.4 | 200 | 463 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 119 | 1 | 36.8 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.224 | 0.629 | 16 | 300
2025-11-08 05:20 | Normal | 199.4 | 425.5 | 246.7 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 167 | 1 | 36.6 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.31 | 0.631 | 16 | 300
2025-11-08 05:21 | Normal | 199.6 | 460.3 | 244.9 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219.4 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 226 | 1 | 36.4 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.361 | 0.635 | 16 | 300
2025-11-08 05:22 | Normal | 199.8 | 465.6 | 242.1 | 457.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 219 | 1 | 36.3 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.329 | 0.637 | 16 | 300
2025-11-08 05:23 | Normal | 199.8 | 447.9 | 200.1 | 475.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 137 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.24 | 0.634 | 16 | 300
2025-11-08 05:24 | Normal | 199.6 | 426.2 | 221.8 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 93 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.139 | 0.636 | 16 | 300
2025-11-08 05:25 | Normal | 200 | 397.4 | 207.7 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 113 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.213 | 0.635 | 16 | 300
2025-11-08 05:26 | Normal | 199.7 | 421.4 | 206.7 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 120 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4108 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.217 | 0.636 | 16 | 300
2025-11-08 05:27 | Normal | 199.8 | 430.3 | 201.7 | 503.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219 | 220.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 142 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.166 | 0.518 | 13 | 300
2025-11-08 05:28 | Normal | 199.8 | 415.6 | 199.7 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 140 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.206 | 0.634 | 13 | 300
2025-11-08 05:29 | Normal | 200 | 414.9 | 199.6 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 113 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.2 | 0.636 | 13 | 300
2025-11-08 05:30 | Normal | 199.7 | 428.6 | 200.9 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 112 | 1 | 36.1 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.184 | 0.636 | 13 | 300
2025-11-08 05:31 | Normal | 199.8 | 442.6 | 199.7 | 490 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 117 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.144 | 0.637 | 13 | 300
2025-11-08 05:32 | Normal | 199.5 | 452.5 | 200.8 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 140 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.184 | 0.638 | 13 | 300
2025-11-08 05:33 | Normal | 200 | 491.6 | 215.3 | 469.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 183 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0.314 | 0.638 | 13 | 300
2025-11-08 05:34 | Normal | 199.8 | 496.5 | 253.9 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 302 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0.45 | 0.637 | 13 | 300
2025-11-08 05:35 | Normal | 208.7 | 491.6 | 265 | 506.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 373 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0.54 | 0.632 | 13 | 300
2025-11-08 05:36 | Normal | 256.2 | 500.9 | 396.9 | 487 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 219 | 219 | 220.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 526 | 1 | 36.2 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.661 | 0.626 | 13 | 300
2025-11-08 05:37 | Normal | 292.2 | 488.7 | 493.9 | 500.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 601 | 1 | 36.3 | 45402.8 | 4109 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.731 | 0.616 | 13 | 300
2025-11-08 05:38 | Normal | 360.3 | 484.7 | 498.8 | 516.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 637 | 1 | 36.3 | 45402.9 | 4109 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.753 | 0.612 | 13 | 300
2025-11-08 05:39 | Normal | 344.2 | 480.7 | 478.8 | 475.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 677 | 1 | 36.3 | 45402.9 | 4109 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.786 | 0.606 | 11 | 300
2025-11-08 05:40 | Normal | 345.2 | 509.6 | 497.9 | 484.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 738 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0.786 | 0.605 | 11 | 300
2025-11-08 05:41 | Normal | 334.4 | 479.7 | 505 | 492 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 218.8 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 751 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.81 | 0.604 | 11 | 300
2025-11-08 05:42 | Normal | 353.4 | 495.5 | 499.8 | 498 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 700 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0.781 | 0.604 | 11 | 300
2025-11-08 05:43 | Normal | 432.1 | 504.7 | 514.9 | 499.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 691 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0.776 | 0.607 | 11 | 300
2025-11-08 05:44 | Normal | 489.9 | 513 | 469.1 | 483.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 880 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0.861 | 0.606 | 11 | 300
2025-11-08 05:45 | Normal | 493.8 | 488.6 | 477.9 | 509.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219 | 218.6 | 219.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1000 | 1 | 36.4 | 45402.9 | 4109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 28 | 0.867 | 0.621 | 11 | 300
2025-11-08 05:46 | Normal | 498.7 | 468.4 | 481.8 | 479.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1220 | 1 | 36.5 | 45403 | 4109 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0.915 | 0.606 | 11 | 300
2025-11-08 05:47 | Normal | 502.5 | 492.7 | 521.8 | 507.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219 | 218.8 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1325 | 1 | 36.5 | 45403 | 4109 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0.912 | 0.611 | 11 | 300
2025-11-08 05:48 | Normal | 524.6 | 492.5 | 505.7 | 518.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1253 | 1 | 36.4 | 45403 | 4109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0.915 | 0.61 | 11 | 300
2025-11-08 05:49 | Normal | 530.3 | 494.5 | 512.5 | 509.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1275 | 1 | 36.5 | 45403 | 4109 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 28 | 0.918 | 0.613 | 11 | 300
2025-11-08 05:50 | Normal | 498.7 | 511.5 | 473.9 | 493.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1638 | 1 | 36.6 | 45403.1 | 4109 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.947 | 0.599 | 11 | 300
2025-11-08 05:51 | Normal | 504.1 | 503.8 | 507 | 502.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1676 | 1 | 36.6 | 45403.1 | 4109 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 28 | 0.952 | 0.597 | 11 | 300
2025-11-08 05:52 | Normal | 506.2 | 506.6 | 525.5 | 490.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.6 | 220 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1690 | 1 | 36.6 | 45403.1 | 4109 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.951 | 0.593 | 11 | 300
2025-11-08 05:53 | Normal | 522.4 | 512.1 | 521.7 | 507 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1965 | 1 | 36.6 | 45403.1 | 4109 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.963 | 0.595 | 9 | 300
2025-11-08 05:54 | Normal | 499.8 | 525.4 | 506.4 | 521.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 6.1 | 6 | 6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2205 | 1 | 36.6 | 45403.2 | 4109 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 28 | 0.978 | 0.598 | 9 | 300
2025-11-08 05:55 | Normal | 520.5 | 498.2 | 521.9 | 516.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1959 | 1 | 36.7 | 45403.2 | 4109 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.96 | 0.6 | 9 | 300
2025-11-08 05:56 | Normal | 501.7 | 473.1 | 491.9 | 512.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1780 | 1 | 36.7 | 45403.2 | 4109 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.956 | 0.595 | 9 | 300
2025-11-08 05:57 | Normal | 511.7 | 507.4 | 518.7 | 511.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219 | 220 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1717 | 1 | 36.8 | 45403.3 | 4109 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.953 | 0.601 | 9 | 300
2025-11-08 05:58 | Normal | 521.9 | 497.5 | 503.5 | 487.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219 | 220.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1585 | 1 | 36.8 | 45403.3 | 4109 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 28 | 0.951 | 0.603 | 9 | 300
2025-11-08 05:59 | Normal | 505 | 503.4 | 510 | 512.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.8 | 219.2 | 220 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1815 | 1 | 36.8 | 45403.3 | 4109 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0.963 | 0.596 | 9 | 300
2025-11-08 06:00 | Normal | 498 | 491.7 | 469 | 512.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2013 | 1 | 36.8 | 45403.4 | 4109 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.968 | 0.612 | 9 | 300
2025-11-08 06:01 | Normal | 515.8 | 516.5 | 498 | 504.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 219 | 219.6 | 220 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1921 | 1 | 36.9 | 45403.4 | 4109 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0.963 | 0.595 | 9 | 300
2025-11-08 06:02 | Normal | 500.8 | 503.5 | 500.6 | 507 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1533 | 1 | 36.9 | 45403.4 | 4109 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0.94 | 0.608 | 9 | 300
2025-11-08 06:03 | Normal | 488.8 | 499.6 | 511.7 | 479 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1478 | 1 | 36.9 | 45403.4 | 4109 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 28 | 0.938 | 0.613 | 9 | 300
2025-11-08 06:04 | Normal | 504 | 497.9 | 514.3 | 496.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 1375 | 1 | 36.9 | 45403.5 | 4109 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0.921 | 0.611 | 9 | 300
2025-11-08 06:05 | Normal | 514.1 | 491.5 | 496.5 | 497.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1343 | 1 | 36.9 | 45403.5 | 4109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 28 | 0.922 | 0.61 | 9 | 300
2025-11-08 06:06 | Normal | 506.8 | 501.6 | 516.9 | 494.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 218.4 | 219 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1280 | 1 | 37 | 45403.5 | 4109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 28 | 0.912 | 0.605 | 9 | 300
2025-11-08 06:07 | Normal | 506.9 | 511.6 | 501.9 | 491.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1169 | 1 | 37 | 45403.5 | 4109 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 28 | 0.903 | 0.606 | 9 | 300
2025-11-08 06:08 | Normal | 516.7 | 498.5 | 519.6 | 505.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 218.8 | 220 | 4 | 3.9 | 4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1402 | 1 | 37.1 | 45403.6 | 4109 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 28 | 0.929 | 0.606 | 9 | 300
2025-11-08 06:09 | Normal | 482.8 | 505.7 | 520.2 | 493 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 1500 | 1 | 37.1 | 45403.6 | 4109 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 28 | 0.942 | 0.604 | 9 | 300
2025-11-08 06:10 | Normal | 506.5 | 484.1 | 519.9 | 516.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1686 | 1 | 37.1 | 45403.6 | 4109 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0.961 | 0.586 | 9 | 300
2025-11-08 06:11 | Normal | 527.9 | 523.6 | 506.8 | 511.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 219.2 | 219 | 220.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 1907 | 1 | 37.2 | 45403.6 | 4109 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0.966 | 0.588 | 9 | 300
2025-11-08 06:12 | Normal | 473 | 499.6 | 534.1 | 508 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 6.1 | 6 | 6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 2213 | 1 | 37.2 | 45403.7 | 4109 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 28 | 0.972 | 0.589 | 9 | 300
2025-11-08 06:13 | Normal | 498.9 | 499.6 | 530.6 | 499.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 220.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 2084 | 1 | 37.2 | 45403.7 | 4109 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0.968 | 0.605 | 9 | 300
2025-11-08 06:14 | Normal | 521.8 | 508.5 | 499.8 | 517 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 219 | 219 | 220 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2210 | 1 | 37.2 | 45403.7 | 4109 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0.977 | 0.594 | 9 | 300
2025-11-08 06:15 | Normal | 523.5 | 512.5 | 501.3 | 511.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2394 | 1 | 37.2 | 45403.8 | 4109 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 28 | 0.976 | 0.596 | 9 | 300
2025-11-08 06:16 | Normal | 526.8 | 516.7 | 520 | 509.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 2903 | 1 | 37.3 | 45403.8 | 4109 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.987 | 0.579 | 9 | 300
2025-11-08 06:17 | Normal | 513.8 | 510.5 | 525.9 | 506.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 219 | 219 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2986 | 1 | 37.3 | 45403.9 | 4109 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.987 | 0.577 | 9 | 300
2025-11-08 06:18 | Normal | 506.8 | 510.5 | 498.7 | 500.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2526 | 1 | 37.4 | 45403.9 | 4109 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0.979 | 0.598 | 6 | 300
2025-11-08 06:19 | Normal | 517.6 | 511.4 | 509.5 | 503.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 218.8 | 219 | 219.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2314 | 1 | 37.4 | 45404 | 4109 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0.977 | 0.589 | 9 | 300
2025-11-08 06:20 | Normal | 508.4 | 512.3 | 506 | 509.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 219 | 220 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2094 | 1 | 37.4 | 45404 | 4109 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0.969 | 0.603 | 6 | 300
2025-11-08 06:21 | Normal | 500.8 | 503.5 | 504 | 495.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219 | 219.2 | 220.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2134 | 1 | 37.4 | 45404 | 4109 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 28 | 0.975 | 0.595 | 6 | 300
2025-11-08 06:22 | Normal | 510.4 | 506.5 | 522.8 | 502 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2432 | 1 | 37.5 | 45404.1 | 4109 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 28 | 0.977 | 0.588 | 6 | 300
2025-11-08 06:23 | Normal | 495.8 | 515.5 | 518.5 | 514.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2686 | 1 | 37.5 | 45404.1 | 4109 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 28 | 0.985 | 0.58 | 6 | 300
2025-11-08 06:24 | Normal | 501.7 | 531.5 | 516.9 | 508.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 219 | 219.2 | 220.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2709 | 1 | 37.6 | 45404.2 | 4109 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.985 | 0.576 | 6 | 300
2025-11-08 06:25 | Normal | 506.9 | 498.3 | 499.8 | 508.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 219.4 | 219.2 | 220 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2857 | 1 | 37.6 | 45404.2 | 4109 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 28 | 0.984 | 0.586 | 6 | 300
2025-11-08 06:26 | Normal | 497 | 497.6 | 496.1 | 528.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2490 | 1 | 37.6 | 45404.3 | 4109 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0.975 | 0.597 | 6 | 300
2025-11-08 06:27 | Normal | 491.3 | 503.6 | 482.1 | 512.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.2 | 220 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2306 | 1 | 37.7 | 45404.3 | 4110 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 28 | 0.977 | 0.596 | 6 | 300
2025-11-08 06:29 | Normal | 527 | 512.4 | 533.8 | 509.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3009 | 1 | 37.6 | 45404.3 | 4110 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0.988 | 0.593 | 6 | 300
2025-11-08 06:30 | Normal | 519.8 | 506.5 | 519.5 | 513.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3173 | 1 | 37.7 | 45404.4 | 4110 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 28 | 0.987 | 0.591 | 6 | 300
2025-11-08 06:31 | Normal | 518.5 | 522.4 | 495.6 | 513.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 219.6 | 220 | 221.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3083 | 1 | 37.7 | 45404.4 | 4110 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0.985 | 0.599 | 6 | 300
2025-11-08 06:32 | Normal | 516.6 | 518.5 | 527.8 | 511.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2816 | 1 | 37.8 | 45404.5 | 4110 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0.983 | 0.576 | 6 | 300
2025-11-08 06:33 | Normal | 513.7 | 526.6 | 513.7 | 510.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2812 | 1 | 37.8 | 45404.5 | 4110 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 28 | 0.984 | 0.58 | 6 | 300
2025-11-08 06:34 | Normal | 524.7 | 521.7 | 497.8 | 498.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 219.2 | 219 | 219.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2911 | 1 | 37.8 | 45404.6 | 4110 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.986 | 0.582 | 6 | 300
2025-11-08 06:34 | Normal | 493.3 | 522.3 | 517.3 | 497.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2835 | 1 | 37.9 | 45404.6 | 4110 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0.985 | 0.577 | 6 | 300
2025-11-08 06:39 | Normal | 510.9 | 501.5 | 499 | 498.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1908 | 1 | 38.1 | 45404.8 | 4110 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 06:44 | Normal | 521.1 | 493.6 | 515.9 | 502.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219 | 219.4 | 220.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2342 | 1 | 38.2 | 45405 | 4110 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 06:49 | Normal | 520.1 | 531.7 | 535.9 | 535.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3993 | 1 | 38.3 | 45405.2 | 4110 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 06:54 | Normal | 542.9 | 536.5 | 532.8 | 518.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5974 | 1 | 38.5 | 45405.7 | 4110 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 06:59 | Normal | 563.4 | 529.3 | 529.9 | 531.2 | 6.3 | 7.9 | 5.7 | 5.8 | 221.8 | 222 | 222.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12943 | 1 | 38.8 | 45406.4 | 4110 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 4.6 | 0 | 3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:04 | Normal | 532 | 514.8 | 520.7 | 511.1 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7539 | 1 | 36.8 | 45407.2 | 4110 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:09 | Normal | 562.2 | 520.4 | 522.3 | 514.6 | 5.1 | 6.6 | 4.8 | 5 | 222 | 222.8 | 222.8 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 10062 | 1 | 37.1 | 45407.9 | 4110 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:14 | Normal | 540 | 526.7 | 519.5 | 507.8 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8755 | 1 | 37.8 | 45408.9 | 4110 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:19 | Normal | 524.7 | 520.4 | 522.7 | 519 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7872 | 1 | 38.1 | 45409.4 | 4110 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:24 | Normal | 532.4 | 521.3 | 515.5 | 520.6 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 224 | 224.2 | 224.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7148 | 1 | 38.2 | 45410.1 | 4110 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:29 | Normal | 544.3 | 527.4 | 514.2 | 506.5 | 5 | 5.7 | 4.6 | 5 | 224.8 | 225 | 226 | 27.1 | 27 | 27 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11485 | 1 | 38.5 | 45410.9 | 4111 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:34 | Normal | 531.7 | 523.7 | 523.7 | 519 | 8.5 | 9 | 6.7 | 6.9 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 41 | 40.8 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 15213 | 1 | 38.9 | 45411.9 | 4111 | 5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 5.1 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:39 | Normal | 520.9 | 515.5 | 521 | 504.1 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7733 | 1 | 39.2 | 45412.8 | 4111 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:44 | Normal | 538 | 529.1 | 521 | 532.1 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 6.8 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11451 | 1 | 39.4 | 45413.7 | 4111 | 4.4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4.5 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:49 | Normal | 524.7 | 521.4 | 515 | 517.3 | 5.3 | 5.8 | 5 | 5.4 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10849 | 1 | 39.6 | 45414.6 | 4111 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:54 | Normal | 547.8 | 539.6 | 525.1 | 519.5 | 6 | 7 | 5.6 | 5.9 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11027 | 1 | 39.8 | 45415.6 | 4111 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 07:59 | Normal | 511.7 | 517.5 | 512 | 513.2 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 222.2 | 222 | 222.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6830 | 1 | 39.9 | 45416.3 | 4111 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:04 | Normal | 535.7 | 527.5 | 521.8 | 526 | 10 | 10.6 | 7.3 | 7.3 | 224.4 | 225.6 | 224.4 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17601 | 1 | 39.9 | 45417.3 | 4111 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:09 | Normal | 532.6 | 528.8 | 522.2 | 517.7 | 11.6 | 12 | 8.4 | 8.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 51.9 | 52 | 51.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19469 | 1 | 40 | 45418.9 | 4111 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:14 | Normal | 527.2 | 517.9 | 515.5 | 519.7 | 12.7 | 13.2 | 9.3 | 9.2 | 225 | 225.8 | 226.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21230 | 1 | 42.2 | 45420.6 | 4111 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:19 | Normal | 517.6 | 500.5 | 513.9 | 517.1 | 13.3 | 13.8 | 9.5 | 9.4 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 57.7 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21892 | 1 | 42.9 | 45422.4 | 4111 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0.1 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:24 | Normal | 514.9 | 506.6 | 515.5 | 520.7 | 11.7 | 12.1 | 8.6 | 8.6 | 225 | 225.6 | 225.2 | 52 | 51.8 | 51.8 | 60 | 60 | 60.01 | 19349 | 1 | 43 | 45424.1 | 4111 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:29 | Normal | 525.6 | 521.3 | 521.2 | 509.5 | 10 | 11.5 | 8.4 | 8.6 | 226 | 225.8 | 225.8 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 21419 | 1 | 43.1 | 45425.9 | 4112 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:34 | Normal | 506.5 | 507.5 | 513.5 | 511.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11316 | 1 | 43.1 | 45426.8 | 4112 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:39 | Normal | 506.6 | 503.3 | 503.7 | 504.9 | 7.6 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 223 | 223.2 | 223.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14567 | 1 | 44.2 | 45428.9 | 4112 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:44 | Normal | 515.2 | 508.8 | 511.8 | 498.9 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12498 | 1 | 44.4 | 45429.9 | 4112 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:49 | Normal | 536.8 | 519.5 | 513.4 | 519.6 | 7.2 | 8 | 6.3 | 6.4 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14207 | 1 | 44.1 | 45431.1 | 4112 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:54 | Normal | 519.6 | 510.5 | 504.9 | 502.1 | 4.7 | 5.3 | 4 | 4.3 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8589 | 1 | 43.8 | 45431.9 | 4112 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 08:59 | Normal | 513.9 | 505.7 | 517.9 | 513.1 | 15.3 | 15.6 | 11.8 | 11.8 | 226 | 225.2 | 225.8 | 68.4 | 68.3 | 68.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26086 | 1 | 44.7 | 45433.9 | 4112 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 6 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:05 | Normal | 505.2 | 503.9 | 503.9 | 507 | 15 | 15.1 | 12 | 11.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25268 | 1 | 46.6 | 45436.1 | 4112 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:09 | Normal | 499.8 | 494.4 | 502.6 | 501.2 | 15.9 | 16.3 | 12.8 | 12.9 | 226.4 | 226.2 | 226 | 70.2 | 70.1 | 70.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26537 | 1 | 48.4 | 45438.2 | 4112 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:14 | Normal | 488.3 | 488 | 492.2 | 494.4 | 16.1 | 16.5 | 13.5 | 13.3 | 226 | 225.6 | 226.4 | 71.1 | 71 | 71.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27077 | 1 | 50 | 45440.5 | 4112 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:20 | Normal | 488.4 | 488 | 495.9 | 496.2 | 15.6 | 16.1 | 13.2 | 13 | 226.2 | 226.2 | 227 | 69.6 | 69.6 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26223 | 1 | 51.5 | 45442.7 | 4112 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:25 | Normal | 491.9 | 483.7 | 502.7 | 486 | 17.5 | 18 | 15 | 15.5 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 59.94 | 59.93 | 60 | 29699 | 1 | 52.7 | 45445 | 4112 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.6 | 9.1 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:30 | Normal | 550.6 | 527.2 | 534.1 | 539.3 | 14.4 | 17.8 | 15.4 | 14.7 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 79.2 | 79 | 78.8 | 60.1 | 59.95 | 60.1 | 30194 | 1 | 52.8 | 45446.8 | 4113 | 7.3 | 7 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:34 | Normal | 492.7 | 496.4 | 509.6 | 494.8 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 8 | 223 | 222.6 | 223.6 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14541 | 1 | 51.4 | 45448.2 | 4113 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:40 | Normal | 493.5 | 508.3 | 498.4 | 496.7 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13826 | 1 | 49.8 | 45449.4 | 4113 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:44 | Normal | 516.9 | 521.4 | 509 | 494.1 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 224 | 223.8 | 224.6 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18330 | 1 | 48.2 | 45450.6 | 4113 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:50 | Normal | 504.8 | 504.6 | 512.2 | 494.4 | 8.6 | 9 | 8 | 8.7 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 43 | 42.8 | 42.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16016 | 1 | 47.8 | 45452 | 4113 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:54 | Normal | 508 | 493.5 | 498.6 | 504.9 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 223.6 | 223.4 | 224 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14758 | 1 | 47.2 | 45453.3 | 4113 | 4 | 3.8 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 09:59 | Normal | 480 | 510.5 | 513.3 | 496.6 | 15.5 | 14.6 | 13.6 | 14.8 | 225.8 | 225.8 | 226 | 71.7 | 71.6 | 71.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19639 | 1 | 48.3 | 45455.4 | 4113 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:04 | Normal | 528 | 481.7 | 539.4 | 525.1 | 13 | 15.1 | 9.6 | 12.5 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 66 | 65.9 | 65.9 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 21358 | 1 | 49.7 | 45457.5 | 4113 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 4.2 | 6.4 | 5.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:10 | Normal | 490.6 | 488.4 | 491.7 | 488 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14539 | 1 | 49.3 | 45458.9 | 4113 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:15 | Normal | 510.5 | 500.3 | 518.7 | 498.9 | 10 | 11.1 | 9.7 | 10.6 | 224 | 223.6 | 224.4 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20997 | 1 | 48.6 | 45460.4 | 4113 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:20 | Normal | 494.9 | 497.8 | 493.3 | 494.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13518 | 1 | 48.4 | 45461.7 | 4113 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:25 | Normal | 519.3 | 514 | 513.1 | 495.5 | 16.6 | 17.2 | 16.1 | 17 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 82.6 | 82.4 | 82.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 31213 | 1 | 48.1 | 45463.4 | 4113 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8 | 8.5 | 8.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:30 | Normal | 476.5 | 471.2 | 488.5 | 479.8 | 16.8 | 17.3 | 15.8 | 15.9 | 226.2 | 226.2 | 227 | 76.9 | 76.8 | 76.7 | 60.01 | 60.07 | 60 | 29021 | 1 | 50.1 | 45465.8 | 4114 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.3 | 8 | 7.8 | 8 | 7.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:35 | Normal | 482 | 486.8 | 480.7 | 486.5 | 15.6 | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 226 | 225.4 | 226.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27805 | 1 | 52.2 | 45468.2 | 4114 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:40 | Normal | 484.2 | 468.9 | 476.2 | 466.3 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 16.4 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 76.9 | 76.8 | 76.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29222 | 1 | 53.2 | 45470.4 | 4114 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:45 | Normal | 500.1 | 499.7 | 492.6 | 499.9 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 225 | 225 | 225.6 | 67 | 67 | 66.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 29002 | 1 | 54.7 | 45472.9 | 4114 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:50 | Normal | 472 | 487.2 | 481.5 | 474.6 | 16.7 | 15.6 | 15.4 | 16.2 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 27449 | 1 | 54.6 | 45474.7 | 4114 | 9.1 | 8.6 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 8.9 | 8.2 | 9.5 | 8.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 10:55 | Normal | 517.6 | 508.1 | 505.7 | 495.6 | 11.7 | 13.3 | 13 | 13.9 | 225 | 225.6 | 226.6 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24623 | 1 | 54.6 | 45476.9 | 4114 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:00 | Normal | 483.5 | 481.3 | 485.7 | 471.9 | 12 | 12.1 | 11.6 | 12.4 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 57.1 | 57 | 57 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 21607 | 1 | 54.7 | 45478.9 | 4114 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:05 | Normal | 492.4 | 489.1 | 491.3 | 481.5 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.9 | 225.4 | 224.6 | 227 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 20781 | 1 | 54.1 | 45480.7 | 4114 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:10 | Normal | 506.3 | 483.7 | 482.6 | 486.4 | 16.1 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 225.6 | 226.6 | 227.8 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 28583 | 1 | 54.1 | 45482.7 | 4114 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:15 | Normal | 478.6 | 469.4 | 483.1 | 465.4 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11.5 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19768 | 1 | 54 | 45484.6 | 4114 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:20 | Normal | 487.2 | 485 | 485.2 | 472.5 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 13.1 | 224.6 | 224.2 | 226 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 22377 | 1 | 53.7 | 45486.5 | 4114 | 6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:25 | Normal | 518 | 482.9 | 491.2 | 495.9 | 11 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 225.2 | 225.2 | 226.6 | 65.3 | 65 | 65 | 59.94 | 59.94 | 60 | 23664 | 1 | 53.6 | 45488.4 | 4114 | 5.4 | 5.1 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:30 | Normal | 488.8 | 480.6 | 491.9 | 478.1 | 11.3 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 224.6 | 224 | 225.4 | 56.1 | 56 | 56 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 20862 | 1 | 53.8 | 45490.4 | 4115 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:35 | Normal | 513.9 | 522.7 | 519.3 | 506.4 | 15 | 13.4 | 14 | 16.6 | 226.6 | 226.2 | 227.8 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 28469 | 1 | 53.6 | 45492.4 | 4115 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 7 | 8.7 | 7.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:40 | Normal | 472.1 | 471.8 | 473.5 | 477.7 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 19525 | 1 | 54.2 | 45494.5 | 4115 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:45 | Normal | 506.6 | 522.4 | 518.2 | 512.4 | 14.8 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 226 | 225.8 | 227.2 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 27338 | 1 | 54.1 | 45496.5 | 4115 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:50 | Normal | 494.3 | 490.5 | 481.2 | 480.6 | 15 | 16.2 | 17.1 | 16.8 | 225.8 | 225.8 | 227 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 26635 | 1 | 53.7 | 45498.4 | 4115 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 7.8 | 8 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 11:55 | Normal | 483.8 | 490.6 | 493.7 | 477.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 223.4 | 223 | 224 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 60.01 | 60 | 60 | 15808 | 1 | 53.3 | 45500.2 | 4115 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:00 | Normal | 509.9 | 498.9 | 524 | 499.1 | 16 | 15.1 | 14 | 16.6 | 225 | 225.2 | 225.8 | 70.9 | 70.9 | 70.7 | 60.05 | 59.96 | 60.06 | 28668 | 1 | 52.2 | 45501.8 | 4115 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.2 | 9.6 | 8.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:05 | Normal | 504 | 491.7 | 497.3 | 487.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 224 | 223.6 | 224.2 | 47 | 46.9 | 46.9 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 17444 | 1 | 51.9 | 45503.5 | 4115 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:10 | Normal | 521.5 | 501 | 517.4 | 517.8 | 15.8 | 17.1 | 16 | 16.1 | 226 | 225.8 | 226.6 | 81.4 | 81.1 | 81.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 27393 | 1 | 51.9 | 45505.5 | 4115 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:15 | Normal | 481.5 | 496.7 | 479.7 | 480.9 | 12.5 | 11.6 | 12.8 | 13.3 | 225.4 | 225 | 226 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20725 | 1 | 52.7 | 45507.6 | 4115 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:20 | Normal | 509.3 | 508 | 507 | 514.3 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 16.1 | 225.6 | 226.4 | 227.2 | 81.4 | 81.1 | 81.4 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 29786 | 1 | 53.4 | 45509.8 | 4115 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 8 | 0.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:25 | Normal | 539 | 525.5 | 503.2 | 509.5 | 12.4 | 15 | 18.3 | 17.4 | 226.4 | 226.2 | 227.8 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30101 | 1 | 52.9 | 45511.5 | 4115 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:30 | Normal | 479.3 | 477.1 | 478.1 | 474.3 | 14 | 14.1 | 15.6 | 16.1 | 225.8 | 224.6 | 226.4 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26806 | 1 | 53.5 | 45513.9 | 4116 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:35 | Normal | 480.7 | 469.1 | 467.3 | 464.4 | 14.3 | 14.3 | 16.1 | 16.6 | 228.8 | 228 | 230 | 70.1 | 69.9 | 69.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26812 | 1 | 54.2 | 45516.3 | 4116 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:40 | Normal | 476.4 | 473.9 | 465.9 | 457.9 | 15.8 | 16 | 18 | 18.8 | 228 | 228 | 229 | 77.9 | 77.7 | 77.8 | 59.96 | 60.1 | 59.95 | 28878 | 1 | 55.1 | 45518.7 | 4116 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:45 | Normal | 478.4 | 473.2 | 475.3 | 461.7 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 226 | 225.8 | 226.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.01 | 60.08 | 60 | 15017 | 1 | 55 | 45520.7 | 4116 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:50 | Normal | 477.3 | 475 | 472.1 | 466.4 | 14.4 | 14.6 | 16.5 | 16.9 | 227.8 | 228.4 | 229.2 | 71.9 | 71.8 | 71.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 28273 | 1 | 54.6 | 45522.7 | 4116 | 7 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 12:55 | Normal | 501.9 | 517.6 | 516.8 | 506.1 | 16.8 | 14.9 | 15.6 | 17.4 | 229.4 | 229 | 230.4 | 79.2 | 79.1 | 79.5 | 59.95 | 60.11 | 60.02 | 31644 | 1 | 55.1 | 45525 | 4116 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 9.2 | 8.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:00 | Normal | 479.1 | 467 | 467.7 | 470.9 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 42.1 | 42 | 42 | 60 | 59.98 | 60 | 15495 | 1 | 55.8 | 45527.3 | 4116 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:05 | Normal | 482.5 | 472.1 | 483.9 | 467.4 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 223.8 | 224 | 224 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10751 | 1 | 54.4 | 45528.5 | 4116 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:10 | Normal | 494.3 | 486.1 | 494.2 | 490.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 13522 | 1 | 52.5 | 45529.5 | 4116 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:15 | Normal | 552.9 | 498.3 | 512.7 | 475.8 | 9.3 | 15.8 | 16.3 | 19.3 | 226.4 | 226.6 | 227.6 | 74.2 | 74 | 74.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 26654 | 1 | 52 | 45531.2 | 4116 | 4.8 | 4.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 9.9 | 9.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:20 | Normal | 489.8 | 489.5 | 488.3 | 482.6 | 13.3 | 13.5 | 15.3 | 15.8 | 226.6 | 226.4 | 227.2 | 68.1 | 68 | 67.8 | 60.03 | 60.08 | 60 | 27415 | 1 | 51.6 | 45532.9 | 4116 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:25 | Normal | 498.2 | 491 | 494 | 496.3 | 7.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 223.4 | 224 | 224 | 38 | 38 | 38 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13995 | 1 | 51.1 | 45534.3 | 4116 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:30 | Normal | 502.7 | 500.6 | 504.4 | 503.7 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 29 | 29 | 29 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10717 | 1 | 49.9 | 45535.3 | 4117 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:35 | Normal | 513.1 | 505.8 | 507.8 | 512.1 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 36.1 | 36 | 36 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13248 | 1 | 48.6 | 45536.2 | 4117 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:40 | Normal | 518.1 | 507.8 | 519.4 | 498.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60 | 60 | 60 | 11005 | 1 | 47.7 | 45537.2 | 4117 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:45 | Normal | 524.4 | 510.1 | 512.2 | 505.4 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 224.8 | 224.6 | 225 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15682 | 1 | 47.2 | 45538.3 | 4117 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:50 | Normal | 507 | 514.9 | 511.1 | 499.3 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16114 | 1 | 46.8 | 45539.6 | 4117 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 13:55 | Normal | 502.6 | 509.2 | 518.3 | 501.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 223.4 | 223.8 | 224 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11473 | 1 | 46.4 | 45540.6 | 4117 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:00 | Normal | 513.7 | 507.7 | 513.5 | 502.8 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12586 | 1 | 46 | 45541.6 | 4117 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:05 | Normal | 516.4 | 507 | 510.1 | 508.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.6 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10008 | 1 | 45.7 | 45542.5 | 4117 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:10 | Normal | 523.6 | 508.7 | 518.7 | 507.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 222.6 | 223 | 223.4 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10120 | 1 | 45.2 | 45543.4 | 4117 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:15 | Normal | 518.1 | 517.9 | 513.5 | 515.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10129 | 1 | 44.8 | 45544.2 | 4117 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:20 | Normal | 505 | 511.8 | 516.8 | 510.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8750 | 1 | 44.6 | 45545 | 4117 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:25 | Normal | 516.4 | 502 | 505.2 | 517.5 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 5 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8525 | 1 | 44.4 | 45545.7 | 4117 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:30 | Normal | 527.3 | 526.8 | 532.5 | 518.8 | 6 | 6.2 | 6.6 | 7.5 | 223 | 224.2 | 224 | 35 | 35.1 | 35 | 59.98 | 59.97 | 60 | 12941 | 1 | 44.2 | 45546.6 | 4118 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3 | 3.8 | 3.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:35 | Normal | 517.6 | 534.4 | 522.9 | 524.2 | 14.2 | 13.6 | 18.5 | 18.6 | 227.6 | 227.8 | 228.4 | 81.7 | 81.5 | 81.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 26029 | 1 | 44.6 | 45548.2 | 4118 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9.4 | 9.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:40 | Normal | 507 | 504.7 | 509.7 | 500.8 | 6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 223 | 223.2 | 224 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12529 | 1 | 45.5 | 45549.8 | 4118 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:45 | Normal | 517.9 | 514.5 | 513.1 | 500.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 221 | 221.2 | 221.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8910 | 1 | 45.1 | 45550.7 | 4118 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:50 | Normal | 525.1 | 512.8 | 505.1 | 506.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 8376 | 1 | 44.6 | 45551.5 | 4118 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 14:55 | Normal | 504.8 | 507.8 | 509.8 | 495 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7618 | 1 | 44.2 | 45552.1 | 4118 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:00 | Normal | 504.2 | 516.7 | 512.3 | 506.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 220.8 | 221 | 222.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8273 | 1 | 43.8 | 45552.8 | 4118 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:05 | Normal | 507.2 | 517.9 | 518.7 | 512 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9103 | 1 | 43.7 | 45553.5 | 4118 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:10 | Normal | 503.3 | 510.9 | 528.3 | 511.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 4 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6993 | 1 | 43.6 | 45554.2 | 4118 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:15 | Normal | 513 | 517.6 | 516.8 | 516.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 220.8 | 221.2 | 222 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7733 | 1 | 43.4 | 45554.8 | 4118 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:20 | Normal | 518.6 | 518.7 | 531.1 | 507.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 221 | 220.4 | 221.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6949 | 1 | 43.3 | 45555.4 | 4118 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:25 | Normal | 530.1 | 519.7 | 528.2 | 511.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6684 | 1 | 43.2 | 45556 | 4118 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:30 | Normal | 523.5 | 519.6 | 525.7 | 510 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5914 | 1 | 43 | 45556.5 | 4119 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:35 | Normal | 513.8 | 521.7 | 528.5 | 530.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 5 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8225 | 1 | 43 | 45557.1 | 4119 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:40 | Normal | 522.7 | 529.6 | 535.9 | 536.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 223 | 222.8 | 224.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11994 | 1 | 43 | 45557.9 | 4119 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:45 | Normal | 513.9 | 530.7 | 511.8 | 517.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.6 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6042 | 1 | 43 | 45558.7 | 4119 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:50 | Normal | 524 | 502.7 | 530 | 511.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 26 | 25.9 | 26.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7538 | 1 | 42.9 | 45559.3 | 4119 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 15:55 | Normal | 527.7 | 512.6 | 534.5 | 531.8 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 8 | 222.4 | 222.4 | 223 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12819 | 1 | 42.7 | 45560.1 | 4119 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:00 | Normal | 520.3 | 523.9 | 524.1 | 507.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 59.99 | 6007 | 1 | 42.8 | 45560.8 | 4119 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:05 | Normal | 520.2 | 511.8 | 535.6 | 515 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6237 | 1 | 42.6 | 45561.2 | 4119 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:10 | Normal | 475 | 497.8 | 527.3 | 517.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3136 | 1 | 42.5 | 45561.6 | 4119 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:15 | Normal | 510.9 | 498.8 | 507 | 515.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 7.1 | 7 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2547 | 1 | 42.2 | 45561.9 | 4119 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:20 | Normal | 517.2 | 500.7 | 525 | 521.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 219 | 219.6 | 220.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2641 | 1 | 42 | 45562.1 | 4119 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:25 | Normal | 509.9 | 511.6 | 524.8 | 482.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60 | 3044 | 1 | 41.9 | 45562.3 | 4119 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:30 | Normal | 498.5 | 527.9 | 521.1 | 498.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 219.6 | 219.4 | 221 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3027 | 1 | 41.7 | 45562.6 | 4120 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:35 | Normal | 502.1 | 510.7 | 536.3 | 508.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 220 | 219.4 | 220.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3128 | 1 | 41.5 | 45562.8 | 4120 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:40 | Normal | 504.8 | 523.7 | 522.9 | 527.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 219.6 | 219.4 | 220 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 60 | 59.98 | 60 | 3047 | 1 | 41.4 | 45563.1 | 4120 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:45 | Normal | 524.3 | 518.8 | 520.1 | 499.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 3358 | 1 | 41.3 | 45563.4 | 4120 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:50 | Normal | 511.6 | 519.6 | 491.8 | 503.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3047 | 1 | 41.2 | 45563.6 | 4120 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 16:55 | Normal | 519.9 | 505.7 | 525.8 | 526 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 220 | 219.8 | 220.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2777 | 1 | 41.1 | 45563.9 | 4120 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:00 | Normal | 507.7 | 505.5 | 522.3 | 505.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1878 | 1 | 41 | 45564.1 | 4120 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:05 | Normal | 514.2 | 477.3 | 507.9 | 487.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1267 | 1 | 40.9 | 45564.2 | 4120 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:10 | Normal | 465.8 | 481.5 | 518.7 | 507 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 218.8 | 220 | 3 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1035 | 1 | 40.9 | 45564.3 | 4120 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:15 | Normal | 463 | 485.2 | 504.3 | 503 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 220 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 808 | 1 | 40.8 | 45564.4 | 4120 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:20 | Normal | 217.6 | 509.7 | 445 | 511.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 431 | 1 | 40.7 | 45564.4 | 4120 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:25 | Normal | 200.3 | 467 | 474.6 | 486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 352 | 1 | 40.6 | 45564.5 | 4120 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:30 | Normal | 199.8 | 483.8 | 508.8 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 419 | 1 | 40.4 | 45564.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:35 | Normal | 199.5 | 461.5 | 448.7 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 426 | 1 | 40.4 | 45564.5 | 4121 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:40 | Normal | 200 | 447.8 | 259.9 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 107 | 1 | 40.3 | 45564.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:45 | Normal | 200.1 | 401 | 199.5 | 477.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 43 | 1 | 40.3 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:50 | Normal | 180 | 173.6 | 178 | 432.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2 | 1 | 40.3 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 17:55 | Normal | 215.5 | 186.9 | 167.7 | 386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.1 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 18:00 | Normal | 188.4 | 186.3 | 219 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 18:05 | Normal | 200.4 | 201.8 | 197.5 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-11-08 18:10 | Normal | 202.1 | 196 | 204.1 | 285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.9 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0