## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-09 04:44 | Wait | 534.3 | 532.8 | 534.4 | 532.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 17.5 | 4300.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 04:49 | Normal | 512.4 | 530 | 543.8 | 534.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232.2 | 232 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6 | 1 | 16.4 | 4300.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 04:54 | Normal | 529.2 | 522.2 | 535.9 | 553.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 29 | 1 | 17 | 4300.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 04:59 | Normal | 558.4 | 566.3 | 527.7 | 539.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 128 | 1 | 17.5 | 4300.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:04 | Normal | 550.3 | 539.6 | 542.9 | 546.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 2 | 2 | 2.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 453 | 1 | 18 | 4300.6 | 229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:09 | Normal | 555.5 | 539.1 | 543.9 | 553.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.8 | 233.6 | 232.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 716 | 1 | 18.4 | 4300.7 | 229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:14 | Normal | 566.4 | 551.5 | 543.8 | 533.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 231.6 | 233.2 | 232.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1141 | 1 | 18.8 | 4300.7 | 229 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:19 | Normal | 563.2 | 566.6 | 538.8 | 547.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 232.4 | 233.6 | 233 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1627 | 1 | 19.2 | 4300.9 | 230 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:24 | Normal | 573.5 | 551.6 | 520.6 | 536.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 231 | 233 | 232.4 | 5 | 5.7 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1521 | 1 | 19.6 | 4301 | 230 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:29 | Normal | 567.4 | 577.4 | 565.8 | 523.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2171 | 1 | 19.9 | 4301.1 | 230 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:34 | Normal | 574 | 565.9 | 575.7 | 563 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 232.6 | 233.8 | 234 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2649 | 1 | 20.2 | 4301.4 | 230 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:39 | Normal | 574.6 | 573.2 | 550.2 | 551.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 231.6 | 233.6 | 233 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2022 | 1 | 20.4 | 4301.6 | 230 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:44 | Normal | 539.4 | 572.6 | 558 | 529.9 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 232.6 | 233 | 232.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1931 | 1 | 20.5 | 4301.7 | 230 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:49 | Normal | 550.6 | 594.7 | 557.1 | 539.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 232 | 233.4 | 232.8 | 8 | 8 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2773 | 1 | 20.7 | 4301.9 | 230 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:54 | Normal | 546.3 | 566.6 | 564.9 | 537.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 232.2 | 234.2 | 233 | 9 | 9 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3194 | 1 | 21.1 | 4302.2 | 230 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:59 | Normal | 523.9 | 529.9 | 580.3 | 550.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3888 | 1 | 21.3 | 4302.5 | 230 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:04 | Normal | 550.3 | 546.5 | 573.7 | 584.8 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 230 | 231 | 230.8 | 14.8 | 15 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5273 | 1 | 21.8 | 4302.9 | 230 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:09 | Normal | 549.4 | 546.5 | 579 | 568.5 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 14.7 | 14.8 | 15 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4727 | 1 | 22.7 | 4303.3 | 230 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:14 | Normal | 579 | 540.4 | 566.7 | 577.2 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 230.4 | 231.2 | 231.8 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9076 | 1 | 23.5 | 4304 | 230 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:19 | Normal | 575.4 | 539.5 | 571.1 | 574.8 | 7.5 | 5.3 | 4 | 4.2 | 230.6 | 232.2 | 232 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10474 | 1 | 24.8 | 4304.9 | 231 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:24 | Normal | 575.3 | 552.4 | 571.7 | 571.2 | 8.1 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12060 | 1 | 26 | 4305.8 | 231 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:29 | Normal | 571.7 | 559.5 | 578.7 | 575.2 | 8.3 | 7.1 | 4.6 | 5 | 231.8 | 233 | 232.6 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12946 | 1 | 27.1 | 4306.8 | 231 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:34 | Normal | 569.1 | 564.3 | 574.7 | 574.1 | 9.4 | 8.1 | 5.5 | 5.8 | 231.2 | 233.4 | 233 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14811 | 1 | 28.4 | 4308 | 231 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:39 | Normal | 571.4 | 552.6 | 572.7 | 577.1 | 9.6 | 8.8 | 5.8 | 6.1 | 232.4 | 232.8 | 232.4 | 40 | 39.7 | 39.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15318 | 1 | 29.1 | 4309.1 | 231 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.9 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:44 | Normal | 564.3 | 553.1 | 563.7 | 583.1 | 10.8 | 9.8 | 6.8 | 7 | 231.8 | 233.4 | 232.8 | 45.1 | 45 | 45.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17644 | 1 | 29.9 | 4310.3 | 231 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:49 | Normal | 565.6 | 561.7 | 578.1 | 568.4 | 10.6 | 9.5 | 6.8 | 7 | 231.6 | 233.8 | 233.8 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18083 | 1 | 31.4 | 4311.9 | 231 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:54 | Normal | 563.2 | 525.4 | 575.6 | 572.1 | 11.1 | 10.8 | 7.4 | 7.6 | 232.4 | 233.4 | 234.4 | 48.3 | 48.1 | 48.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19440 | 1 | 32.1 | 4313.4 | 231 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:59 | Normal | 562.6 | 556.7 | 576.3 | 575.7 | 12.5 | 11.8 | 8.5 | 8.6 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 54.6 | 54.5 | 54.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 21581 | 1 | 32.9 | 4315 | 231 | 4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:04 | Normal | 565.8 | 551 | 577.9 | 570.4 | 11.9 | 11.5 | 8.2 | 8.5 | 233 | 232.6 | 233.6 | 53.3 | 53 | 53.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 21102 | 1 | 33.7 | 4316.7 | 231 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:09 | Normal | 553.2 | 549.2 | 564.6 | 562.9 | 10.6 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 233 | 233.4 | 233 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18103 | 1 | 34.2 | 4318.4 | 231 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:14 | Normal | 553.8 | 548.2 | 557.3 | 564.8 | 9.6 | 9.8 | 7 | 7 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 43.6 | 43.3 | 43.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17496 | 1 | 33.8 | 4319.9 | 231 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:19 | Normal | 556.6 | 557.4 | 577.4 | 569 | 12.3 | 12.5 | 8.9 | 9.3 | 233 | 234.4 | 234.6 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22270 | 1 | 34.4 | 4321.7 | 232 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:24 | Normal | 559.4 | 550.2 | 565.7 | 576.2 | 13.1 | 13.5 | 9.5 | 9.9 | 232.4 | 234.4 | 233.6 | 58.9 | 58.7 | 59.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22741 | 1 | 35.7 | 4323.8 | 232 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:29 | Normal | 547.2 | 548 | 548.3 | 551.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6.1 | 232.4 | 233.2 | 232.6 | 34 | 33.9 | 34.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13286 | 1 | 35.3 | 4325.3 | 232 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:34 | Normal | 565 | 562.4 | 558.7 | 572.2 | 12.7 | 13.1 | 10.3 | 11.3 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 63.2 | 63 | 63.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24385 | 1 | 34.2 | 4326.9 | 232 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:39 | Normal | 550.1 | 554.3 | 571.4 | 564.2 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.8 | 233.4 | 234 | 233.4 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 23921 | 1 | 34.2 | 4328.8 | 232 | 4.5 | 4 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:44 | Normal | 561.3 | 551.5 | 561.8 | 566.4 | 10.5 | 10.7 | 8.7 | 9.1 | 232.2 | 233.2 | 234 | 51.3 | 51 | 51.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19353 | 1 | 33.8 | 4330.5 | 232 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:49 | Normal | 544.3 | 547.3 | 557.6 | 559.1 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 9 | 232 | 233 | 233.6 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20298 | 1 | 33.4 | 4332.2 | 232 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:54 | Normal | 555.8 | 554.1 | 558.2 | 558.3 | 10.3 | 10.4 | 8.8 | 9 | 232 | 233.4 | 233.4 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 19716 | 1 | 33.5 | 4334 | 232 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:59 | Normal | 553.4 | 554.4 | 554.8 | 553.4 | 10.1 | 10 | 8.5 | 8.7 | 232.6 | 232.6 | 233.6 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 19454 | 1 | 33.4 | 4335.8 | 232 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:04 | Normal | 548.2 | 547.4 | 557.3 | 551.9 | 11.9 | 12.1 | 10 | 10.4 | 233.6 | 234.4 | 234.8 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 60 | 60.02 | 60 | 22851 | 1 | 34 | 4338 | 232 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:09 | Normal | 555.5 | 550.7 | 547.8 | 554.4 | 12.9 | 13.3 | 11.1 | 11.3 | 233.4 | 233.8 | 233.6 | 62.1 | 61.8 | 62.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 24632 | 1 | 34.5 | 4340.1 | 232 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:14 | Normal | 547.7 | 539 | 558.4 | 575 | 12.3 | 13.4 | 10 | 10.6 | 233 | 234.4 | 235.4 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24553 | 1 | 34.7 | 4342.1 | 232 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:19 | Normal | 562.1 | 544.2 | 566 | 576.7 | 15.1 | 19.3 | 12.1 | 14.6 | 234.6 | 234.8 | 235.2 | 83.3 | 83 | 83 | 59.96 | 60 | 59.96 | 34764 | 1 | 35.9 | 4344.6 | 233 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:24 | Normal | 536.6 | 538.8 | 543.7 | 545.4 | 22 | 21.5 | 18.1 | 18.4 | 234.8 | 235 | 235.4 | 100.1 | 99.8 | 99.6 | 60.01 | 60 | 60 | 40358 | 1 | 39.1 | 4347.8 | 233 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:29 | Normal | 527.2 | 526.4 | 543.6 | 554 | 22.5 | 22.2 | 18.9 | 18.5 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 102.3 | 102 | 101.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40769 | 1 | 41.7 | 4351.1 | 233 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:34 | Normal | 527.9 | 528.9 | 537.6 | 554.5 | 21 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | 235 | 234.6 | 235.8 | 95.3 | 94.8 | 95.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 34557 | 1 | 43.4 | 4354.5 | 233 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:39 | Normal | 527.3 | 520.5 | 534.3 | 542 | 14.5 | 14.4 | 12.5 | 12.6 | 232.8 | 234 | 233.4 | 66.6 | 66.4 | 66.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26031 | 1 | 43.3 | 4357.2 | 233 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:44 | Normal | 546.5 | 537.8 | 553.6 | 538 | 17.3 | 17.6 | 14.6 | 15.7 | 234.6 | 234.2 | 235.2 | 83.2 | 82.7 | 83 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30333 | 1 | 41.7 | 4359.4 | 233 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:49 | Normal | 534.1 | 534.4 | 546 | 557 | 16.6 | 18 | 13.1 | 14.6 | 234 | 234.8 | 235 | 79.6 | 79.4 | 79.5 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 34745 | 1 | 42.4 | 4362.4 | 233 | 5 | 5.6 | 5.1 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:54 | Normal | 520.4 | 523.8 | 537.2 | 534.2 | 23 | 22.6 | 19.5 | 19.7 | 234.6 | 235.8 | 234.8 | 104.3 | 104 | 103.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 42040 | 1 | 44.4 | 4365.8 | 233 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:59 | Normal | 524.4 | 516.5 | 527.4 | 533.9 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 19.6 | 235.6 | 234.4 | 236 | 102.4 | 101.8 | 101.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41069 | 1 | 45.6 | 4369.2 | 233 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:04 | Normal | 519.7 | 516.8 | 525.1 | 523.7 | 22.5 | 22.6 | 20 | 20.2 | 234.8 | 234.4 | 235.2 | 103 | 102.7 | 102.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 41384 | 1 | 46.2 | 4372.7 | 233 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:09 | Normal | 522.1 | 518.3 | 520.7 | 517.3 | 23 | 22.8 | 20.4 | 20.6 | 235.2 | 235 | 235.2 | 105 | 104.5 | 104.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 42189 | 1 | 46.6 | 4376.2 | 233 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:14 | Normal | 523.2 | 508.3 | 516.6 | 518.4 | 22.7 | 23.1 | 20.6 | 20.4 | 234.6 | 234.6 | 235.2 | 103.6 | 103.1 | 103.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 43457 | 1 | 47 | 4379.7 | 233 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:19 | Normal | 509 | 510.2 | 519.3 | 523.8 | 23.5 | 23.3 | 20.8 | 20.8 | 235 | 234.4 | 235.4 | 105.5 | 105.1 | 105 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42496 | 1 | 47.2 | 4383.2 | 234 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:24 | Normal | 510.5 | 512.5 | 519.4 | 515.7 | 23.8 | 23.5 | 21.3 | 21.6 | 234.6 | 233.4 | 235.4 | 107.6 | 107 | 106.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 43145 | 1 | 47.5 | 4386.8 | 234 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:29 | Normal | 507 | 508.9 | 516.6 | 515.1 | 24.2 | 23.9 | 21.5 | 21.8 | 235 | 235 | 235.4 | 109 | 108.6 | 108.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43712 | 1 | 48 | 4390.4 | 234 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:34 | Normal | 510.4 | 508.7 | 517.9 | 515.4 | 24.5 | 24.1 | 21.7 | 22.3 | 234.4 | 234.2 | 235 | 109.9 | 109.2 | 109.5 | 60 | 60 | 60.01 | 44059 | 1 | 48.7 | 4394.1 | 234 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:39 | Normal | 509 | 497.2 | 516.7 | 506.2 | 24.4 | 24.6 | 22 | 22.6 | 235.2 | 234.8 | 235.4 | 110.7 | 110 | 110.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 44392 | 1 | 49.2 | 4397.8 | 234 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:44 | Normal | 501 | 501.5 | 505.3 | 513.9 | 25 | 24.7 | 22.6 | 22.8 | 235.2 | 234.4 | 234.4 | 111.7 | 111.1 | 111.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 44788 | 1 | 49.9 | 4401.5 | 234 | 8 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:49 | Normal | 501.3 | 501.5 | 509.6 | 506.2 | 25.3 | 25 | 23.1 | 23.5 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 113.5 | 113 | 113 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45529 | 1 | 50.6 | 4405.3 | 234 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:54 | Normal | 497 | 492.2 | 507.1 | 507.7 | 25.1 | 24.9 | 22.9 | 23.1 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 111.9 | 111.2 | 111.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45410 | 1 | 50.9 | 4409 | 234 | 8.1 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:59 | Normal | 507.5 | 500.2 | 508.3 | 502.1 | 23.3 | 23.6 | 22 | 22.3 | 234 | 233.4 | 234.8 | 107.5 | 107 | 106.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 42242 | 1 | 50.7 | 4412.5 | 234 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:04 | Normal | 495.2 | 490.4 | 506.1 | 504.7 | 25.3 | 25.5 | 23.1 | 23.8 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 113.2 | 112.6 | 112.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 45413 | 1 | 51.1 | 4416.2 | 234 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:09 | Normal | 496.7 | 493.8 | 498.1 | 508.3 | 24.6 | 24.9 | 23.1 | 23.4 | 234.2 | 234.2 | 235.4 | 112 | 111.5 | 111.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 44711 | 1 | 52.2 | 4420.1 | 234 | 8 | 7.9 | 8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:14 | Normal | 507.7 | 511.1 | 524 | 502.1 | 21.1 | 20.6 | 18.8 | 19.8 | 233.4 | 233.8 | 233.6 | 93.4 | 93 | 93.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39851 | 1 | 51.7 | 4423.2 | 234 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:19 | Normal | 502.7 | 498 | 514.1 | 505 | 23.6 | 23.2 | 22 | 22.5 | 234.2 | 233 | 234.2 | 108.6 | 108.1 | 107.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 41306 | 1 | 51.1 | 4426.7 | 235 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:24 | Normal | 492.8 | 493.8 | 495.9 | 514.3 | 21.8 | 22.2 | 20.2 | 20.2 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 97.3 | 96.9 | 97 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 44727 | 1 | 52.2 | 4430.5 | 235 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:29 | Normal | 511.2 | 509.2 | 509.5 | 499 | 23.8 | 23.8 | 22.9 | 23.5 | 234 | 233.4 | 234.8 | 109 | 108.7 | 108.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41555 | 1 | 52.8 | 4434.2 | 235 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:34 | Normal | 517.8 | 509.3 | 511.7 | 521.4 | 23 | 24.1 | 22.3 | 22.1 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 107.5 | 107.2 | 107.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 49765 | 1 | 53 | 4438 | 235 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:39 | Normal | 498.1 | 504.1 | 495.6 | 513.2 | 25.4 | 25.2 | 24.7 | 24.1 | 234.4 | 234 | 234.4 | 116.5 | 116 | 116 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47244 | 1 | 53.5 | 4441.7 | 235 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:44 | Normal | 497.4 | 490.4 | 503 | 504.6 | 26.1 | 26.5 | 25 | 25.5 | 234.6 | 233.6 | 235.2 | 119.1 | 118.6 | 118.6 | 60.01 | 60 | 60 | 47306 | 1 | 54.4 | 4445.8 | 235 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:49 | Normal | 506.3 | 500.4 | 514.5 | 515 | 26.3 | 26.7 | 24.8 | 25.2 | 234.8 | 234.4 | 234.2 | 122 | 121.3 | 121.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 51013 | 1 | 55.1 | 4449.7 | 235 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:54 | Normal | 490.1 | 495.3 | 491.6 | 497.2 | 28.2 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 127.1 | 126.2 | 126.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 50178 | 1 | 55.9 | 4453.7 | 235 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 0.4 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:59 | Normal | 488.1 | 497.4 | 490.2 | 493.2 | 28.1 | 27.1 | 27 | 27.3 | 234.4 | 233.8 | 235 | 125.4 | 124.9 | 124.6 | 60.01 | 60 | 60 | 49412 | 1 | 56.7 | 4457.9 | 235 | 8.7 | 8.8 | 9 | 1 | 8.7 | 9 | 9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:04 | Normal | 492.4 | 484.6 | 485.8 | 486.3 | 27.1 | 27.3 | 26.4 | 26.8 | 234.8 | 233.8 | 234 | 123 | 122.5 | 122.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 49175 | 1 | 57 | 4461.9 | 235 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:09 | Normal | 495.3 | 485.4 | 490.3 | 491.8 | 26.5 | 27 | 26.2 | 26.6 | 234.2 | 233.8 | 234 | 122.1 | 121.4 | 121.7 | 59.99 | 60 | 60 | 48862 | 1 | 57.1 | 4465.8 | 235 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.8 | 8.6 | 9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:14 | Normal | 491 | 497.1 | 491.5 | 493.2 | 26.5 | 26.6 | 25.9 | 26.2 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 121.8 | 121.2 | 121.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48814 | 1 | 57.2 | 4469.9 | 235 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:19 | Normal | 495.6 | 486.7 | 494 | 493.6 | 26.3 | 26.6 | 25.8 | 26.3 | 234.2 | 233.2 | 235 | 122.1 | 121.3 | 120.9 | 60.01 | 60 | 60 | 48758 | 1 | 57.5 | 4473.9 | 236 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:24 | Normal | 486.4 | 497.5 | 493.7 | 486.3 | 26.3 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 120.4 | 119.9 | 119.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 48226 | 1 | 57.9 | 4478 | 236 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:29 | Normal | 492.5 | 489.6 | 490 | 495.3 | 26.1 | 26.2 | 26 | 26.3 | 234 | 233 | 234.2 | 120.4 | 119.9 | 119.8 | 60 | 60 | 60 | 48198 | 1 | 58.1 | 4482 | 236 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:34 | Normal | 494.2 | 491.3 | 492.8 | 490.3 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 120.4 | 119.8 | 119.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 48111 | 1 | 58.5 | 4486 | 236 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:39 | Normal | 486.1 | 487.4 | 495.1 | 496.4 | 26.2 | 26.2 | 26 | 26.1 | 233.8 | 233.6 | 234 | 121 | 120.6 | 120.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 48342 | 1 | 58.7 | 4490 | 236 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:44 | Normal | 485.5 | 490.6 | 501.3 | 496.9 | 25.2 | 25 | 24.8 | 25.3 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 116.6 | 116 | 115.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 46324 | 1 | 58.8 | 4494 | 236 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:49 | Normal | 488.4 | 490.7 | 495 | 491.7 | 26 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 233.4 | 233.8 | 234.4 | 120.2 | 119.3 | 119.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 48230 | 1 | 58.9 | 4498 | 236 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:54 | Normal | 491.5 | 495 | 498 | 496.6 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 26.2 | 234.6 | 234 | 234.4 | 120.1 | 119.7 | 119.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 47990 | 1 | 59 | 4502 | 236 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:59 | Normal | 491.7 | 493.7 | 494.5 | 491.1 | 25.5 | 25.6 | 25.9 | 26.5 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 119.4 | 119.2 | 119 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47835 | 1 | 59.2 | 4506 | 236 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:04 | Normal | 490.2 | 486.4 | 485.6 | 489.2 | 26 | 25.8 | 26.1 | 26.6 | 234.4 | 233.8 | 233.8 | 120.1 | 119.6 | 119.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 47875 | 1 | 59.3 | 4509.9 | 236 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:09 | Normal | 488.6 | 488.7 | 491.8 | 483.4 | 25.9 | 25.7 | 26.1 | 26.9 | 233.8 | 233.4 | 234.8 | 120 | 119.2 | 119.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48060 | 1 | 59.4 | 4513.9 | 236 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:14 | Normal | 487.1 | 481.2 | 479.9 | 490.5 | 26.2 | 26.4 | 27.1 | 26.8 | 234.4 | 233.2 | 234 | 121.8 | 121.3 | 121.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 48611 | 1 | 59.5 | 4518 | 236 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:19 | Normal | 489.1 | 483.5 | 483.5 | 479.5 | 25.6 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 118.7 | 117.9 | 117.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 47234 | 1 | 59.4 | 4521.8 | 237 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:24 | Normal | 489.4 | 485.5 | 490.5 | 489.1 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.6 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 119 | 118 | 118.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 47352 | 1 | 59.2 | 4525.7 | 237 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:29 | Normal | 496.5 | 493.6 | 493.5 | 500.4 | 25 | 25.3 | 26.1 | 26.3 | 234.6 | 232.8 | 234 | 119.5 | 118.7 | 118.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 47710 | 1 | 59.3 | 4529.7 | 237 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:34 | Normal | 498.4 | 498.3 | 499.4 | 497 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.9 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 118 | 117.4 | 117.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 47016 | 1 | 59.4 | 4533.6 | 237 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:39 | Normal | 498.5 | 492.6 | 495.6 | 496.2 | 24.1 | 24.5 | 25.3 | 25.7 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 116.7 | 115.9 | 115.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46592 | 1 | 59.5 | 4537.5 | 237 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:44 | Normal | 527.6 | 503.1 | 511.4 | 527.8 | 21.5 | 23.7 | 22.7 | 22.5 | 234 | 233.8 | 234 | 114.7 | 114.3 | 114.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39851 | 1 | 58 | 4540.3 | 237 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:49 | Normal | 499.1 | 491.2 | 494 | 498.6 | 23.8 | 24 | 25 | 25.3 | 233 | 233 | 233.2 | 114.7 | 114.2 | 113.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 45713 | 1 | 57.5 | 4544.1 | 237 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:54 | Normal | 500.1 | 497.3 | 501.1 | 502.6 | 23.6 | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 113.6 | 113.1 | 113.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 45296 | 1 | 57.9 | 4547.9 | 237 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:59 | Normal | 500.8 | 496.9 | 509 | 496.5 | 23.3 | 23.2 | 23.7 | 24.9 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 111.8 | 111.5 | 111.3 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 44751 | 1 | 57.7 | 4551.6 | 237 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:04 | Normal | 498.7 | 498.8 | 498 | 499.4 | 22.7 | 22.8 | 23.8 | 24.5 | 233.8 | 233 | 233.4 | 110.1 | 109.5 | 109.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 43875 | 1 | 57.6 | 4555.3 | 237 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:09 | Normal | 498.4 | 497.5 | 497.1 | 496.5 | 22.5 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 108.9 | 108.4 | 108.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 43385 | 1 | 57.3 | 4559 | 237 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:14 | Normal | 495.1 | 502.5 | 496.7 | 490.1 | 22.3 | 22 | 23.2 | 24.2 | 232.8 | 232.8 | 233.6 | 107 | 106.3 | 106.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 42708 | 1 | 57.1 | 4562.6 | 237 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:19 | Normal | 496.5 | 499.6 | 500.9 | 501.4 | 22 | 21.6 | 22.5 | 23.6 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 105.8 | 105.3 | 104.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 42148 | 1 | 56.8 | 4566.1 | 238 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:24 | Normal | 503.4 | 498.4 | 493.1 | 504.6 | 21.6 | 21.5 | 22.5 | 23.3 | 233.4 | 233.2 | 233 | 104.4 | 103.9 | 103.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 41617 | 1 | 56.4 | 4569.6 | 238 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0.2 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:29 | Normal | 503.3 | 498.3 | 497.5 | 502.1 | 21.2 | 21.3 | 22 | 23.3 | 233 | 233 | 233.6 | 103.2 | 103 | 102.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41159 | 1 | 56 | 4573 | 238 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:34 | Normal | 499.6 | 496.8 | 498.9 | 500.6 | 21 | 21.1 | 21.6 | 23.1 | 233 | 233 | 233.8 | 101.4 | 101 | 101.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 40418 | 1 | 55.7 | 4576.4 | 238 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:39 | Normal | 501.5 | 496.9 | 503.1 | 501.2 | 21 | 20.8 | 21.6 | 23 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 101.5 | 100.8 | 101.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40348 | 1 | 55.3 | 4579.8 | 238 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:44 | Normal | 499.4 | 494.6 | 503.7 | 501.4 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 23 | 232.2 | 233.2 | 233.2 | 101 | 100.5 | 100.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 40199 | 1 | 54.9 | 4583.2 | 238 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:49 | Normal | 497.4 | 497.4 | 499.9 | 499.4 | 21.3 | 21 | 21.5 | 23.7 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 102.5 | 101.8 | 101.9 | 59.99 | 60 | 60 | 40786 | 1 | 54.7 | 4586.5 | 238 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:54 | Normal | 497 | 499.1 | 494.7 | 494.1 | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 23.4 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 99.6 | 99.1 | 99.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 40811 | 1 | 54.5 | 4589.9 | 238 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:59 | Normal | 502.3 | 501.3 | 497.6 | 505.2 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 20.8 | 232.4 | 233.2 | 233.2 | 89.5 | 89.4 | 89 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 34550 | 1 | 53.9 | 4592.9 | 238 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6 | 5.7 | 0.4 | 6.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:04 | Normal | 508.6 | 504.8 | 510.2 | 503.8 | 20.8 | 21 | 20.6 | 23.8 | 232.4 | 232.8 | 233.2 | 102 | 101.7 | 101.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 40748 | 1 | 53 | 4596 | 238 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:09 | Normal | 505.3 | 511.4 | 504.5 | 511 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 11572 | 1 | 50.5 | 4597.4 | 238 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:14 | Normal | 527.1 | 530.3 | 530.6 | 526.2 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | 18.2 | 231.4 | 232.8 | 232 | 79.4 | 79.1 | 79.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 33558 | 1 | 48.7 | 4599.6 | 238 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:19 | Normal | 535.8 | 533.6 | 535.6 | 535 | 14.3 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 70.4 | 70.3 | 70.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22150 | 1 | 48.2 | 4601.9 | 239 | 4.2 | 4.1 | 4 | 1.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:24 | Normal | 517.1 | 516.3 | 520.3 | 508.8 | 16.9 | 17.4 | 16.1 | 20.3 | 231.2 | 232.2 | 232 | 86.1 | 85.9 | 85.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31560 | 1 | 48.5 | 4604.9 | 239 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:29 | Normal | 503.8 | 516.9 | 508.1 | 514.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 229 | 229.6 | 229.4 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10755 | 1 | 47.5 | 4606.7 | 239 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:34 | Normal | 529.4 | 527.5 | 521 | 530.5 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 17.6 | 231.6 | 231.8 | 232 | 76.8 | 76.5 | 76.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 29720 | 1 | 45.5 | 4608.2 | 239 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:39 | Normal | 520.8 | 520.9 | 522.9 | 523.5 | 18.1 | 18 | 16.6 | 21.1 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 90.9 | 90.4 | 90.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34869 | 1 | 45.5 | 4610.8 | 239 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:44 | Normal | 522.3 | 519.4 | 521.6 | 517.1 | 13.5 | 13.7 | 12.5 | 16 | 230.4 | 230.6 | 231.4 | 67.8 | 67.4 | 67.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 26877 | 1 | 46 | 4613.4 | 239 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.6 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:49 | Normal | 507.4 | 514.4 | 520.9 | 518.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 227.6 | 228.8 | 228.6 | 27.9 | 27.8 | 28 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 10585 | 1 | 44.5 | 4614.7 | 239 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:54 | Normal | 532.2 | 533.4 | 537.9 | 523.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 229 | 230 | 230 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12904 | 1 | 42.5 | 4615.7 | 239 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:59 | Normal | 539.9 | 539.1 | 536.3 | 546.7 | 13.2 | 13.4 | 12.1 | 15.6 | 230 | 230.6 | 230.6 | 68.7 | 68.3 | 68.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 26931 | 1 | 42 | 4617.5 | 239 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:04 | Normal | 524.7 | 534.9 | 539.9 | 536.3 | 10.1 | 10 | 9 | 11.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 51.5 | 51.3 | 51.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 20146 | 1 | 42.2 | 4619.6 | 239 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:09 | Normal | 535.2 | 539.3 | 544.5 | 542 | 13.2 | 13.3 | 11.3 | 15.8 | 229.4 | 231 | 230.2 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 25956 | 1 | 41.6 | 4621.4 | 239 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:14 | Normal | 539.9 | 539 | 552.8 | 531.7 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | 17.3 | 229.6 | 230.4 | 230.6 | 71.9 | 71.3 | 71.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26843 | 1 | 41.8 | 4623.5 | 239 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:19 | Normal | 523.3 | 534.1 | 538.8 | 528.6 | 7.7 | 7.7 | 7 | 9 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 39 | 39.1 | 39.2 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 14893 | 1 | 41.4 | 4625.2 | 240 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:24 | Normal | 524.2 | 521.3 | 536.9 | 506.4 | 6.3 | 6.5 | 6 | 7.6 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 12463 | 1 | 40.1 | 4626.4 | 240 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:29 | Normal | 534.4 | 529.5 | 545 | 536.5 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11702 | 1 | 39.3 | 4627.4 | 240 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:34 | Normal | 533.3 | 541.3 | 540.9 | 534.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 230.4 | 231.2 | 231 | 28.9 | 28.9 | 29 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11005 | 1 | 38.5 | 4628.3 | 240 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:39 | Normal | 535.3 | 533.5 | 540.7 | 534.5 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 8.3 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 36.2 | 36 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14101 | 1 | 38 | 4629.6 | 240 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:44 | Normal | 546.1 | 545.4 | 574.8 | 538.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 9.4 | 231 | 232 | 231.6 | 39.3 | 39.2 | 39.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14319 | 1 | 37.6 | 4630.6 | 240 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:49 | Normal | 567.3 | 543.3 | 578.6 | 547.7 | 7.1 | 8.8 | 6.1 | 11 | 231 | 233.4 | 232.2 | 43.5 | 43.2 | 43.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 16362 | 1 | 37.4 | 4632 | 240 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:54 | Normal | 537.8 | 536 | 555.1 | 530.8 | 5.7 | 6.9 | 5.5 | 8.6 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12780 | 1 | 37.3 | 4633.4 | 240 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:59 | Normal | 536.4 | 538.5 | 563.1 | 544.9 | 6.2 | 7.8 | 5.6 | 9.9 | 230.4 | 231.8 | 231.8 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 60 | 60.02 | 60 | 14301 | 1 | 37 | 4634.5 | 240 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:04 | Normal | 542 | 538.1 | 563 | 545.6 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 7.7 | 230 | 231.8 | 230.6 | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11068 | 1 | 36.6 | 4635.5 | 240 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:09 | Normal | 544.1 | 550.3 | 546.5 | 545.2 | 5.4 | 7.8 | 5 | 10.8 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 36.7 | 36.7 | 37 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14172 | 1 | 36.3 | 4636.7 | 240 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:14 | Normal | 558 | 535.2 | 560.5 | 530.1 | 4.3 | 6.7 | 3.9 | 9.5 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11919 | 1 | 36 | 4637.7 | 240 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:19 | Normal | 567.8 | 548.4 | 570.6 | 543.4 | 3.4 | 5.6 | 3.3 | 8.3 | 229 | 231.4 | 230.2 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10163 | 1 | 35.7 | 4638.6 | 241 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:24 | Normal | 561.8 | 535.5 | 538.3 | 523.9 | 2.9 | 5 | 2.8 | 7.5 | 229.4 | 231 | 229.8 | 22.7 | 22.8 | 23 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8703 | 1 | 35.4 | 4639.4 | 241 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:29 | Normal | 560.4 | 540.4 | 525.3 | 511.9 | 2.5 | 4.3 | 2.7 | 6.8 | 228.8 | 229.6 | 229.4 | 20.2 | 20.1 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7698 | 1 | 34.9 | 4640.1 | 241 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:34 | Normal | 562 | 533.3 | 521.7 | 522.4 | 2.1 | 3.9 | 2.4 | 6 | 228.6 | 229.6 | 229 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6222 | 1 | 34.6 | 4640.7 | 241 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:39 | Normal | 493.3 | 527.5 | 549.1 | 516.3 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 5.1 | 227.8 | 229 | 228.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5285 | 1 | 34.4 | 4641.1 | 241 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:44 | Normal | 517.3 | 538.7 | 523.8 | 478 | 1.3 | 2.9 | 2 | 4.8 | 227.2 | 230.2 | 228.6 | 13 | 13 | 13.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4574 | 1 | 34.1 | 4641.6 | 241 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:49 | Normal | 492.6 | 545.5 | 532 | 404.4 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 4.6 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 11 | 11.1 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3885 | 1 | 33.7 | 4641.9 | 241 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:54 | Normal | 539 | 542.3 | 570.7 | 365.2 | 1 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 227 | 228.6 | 227.2 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2574 | 1 | 33.4 | 4642.2 | 241 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:59 | Normal | 532.4 | 527.6 | 549.8 | 548.6 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 227.2 | 228.8 | 228.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1653 | 1 | 33 | 4642.4 | 241 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:04 | Normal | 523.2 | 525.5 | 507.6 | 538.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 227.4 | 229.4 | 228 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1130 | 1 | 32.6 | 4642.5 | 241 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:09 | Normal | 519 | 513.1 | 520.8 | 530.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 228.2 | 229.8 | 228.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 920 | 1 | 32.2 | 4642.5 | 241 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:14 | Normal | 515.5 | 540.4 | 531 | 505.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228 | 229.8 | 228.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 700 | 1 | 31.8 | 4642.6 | 241 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:19 | Normal | 500.9 | 532.7 | 533.8 | 529.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 730 | 1 | 31.4 | 4642.7 | 242 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:24 | Normal | 540.9 | 500.5 | 500.9 | 515.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 229 | 228 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 581 | 1 | 31.1 | 4642.7 | 242 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:29 | Normal | 523.7 | 492.4 | 533.6 | 524.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 227.2 | 229.2 | 227.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 573 | 1 | 30.8 | 4642.8 | 242 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:34 | Normal | 498.7 | 513.7 | 522.9 | 518.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 229.4 | 228.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60 | 434 | 1 | 30.4 | 4642.8 | 242 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:39 | Normal | 518.2 | 511.4 | 531.9 | 548.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 249 | 1 | 30.2 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:44 | Normal | 467.5 | 506.7 | 491.1 | 521.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 196 | 1 | 29.8 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:49 | Normal | 527.2 | 499.4 | 463.8 | 539.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 229.2 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44 | 1 | 29.5 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:54 | Normal | 514.8 | 523.6 | 448.5 | 529.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.4 | 230 | 227.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 29.2 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:59 | Normal | 478.5 | 498 | 380.5 | 498.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 229.4 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8 | 1 | 28.8 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:04 | Normal | 412.9 | 468.6 | 295.9 | 468.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 13 | 1 | 28.6 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:09 | Normal | 366.3 | 400.7 | 214 | 393.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227 | 228.4 | 227.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 11 | 1 | 28.3 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:14 | Normal | 260.8 | 278.6 | 205.3 | 270.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227 | 228.4 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 28.1 | 4642.9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:19 | Normal | 155.8 | 177.6 | 153 | 158.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 226.6 | 228.2 | 226.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 27.9 | 4642.9 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0