## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-09 04:45 | Check | 477 | 478.6 | 464.8 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 0 | 4 | 28.6 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 04:50 | Normal | 200.1 | 430 | 232.3 | 459.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20 | 1 | 33.9 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 04:55 | Normal | 199.4 | 465.9 | 202.9 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 55 | 1 | 37.2 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:00 | Normal | 200 | 493.1 | 236.9 | 524.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 55 | 1 | 39 | 45564.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:05 | Normal | 199.8 | 504.1 | 369.8 | 519.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 189 | 1 | 37 | 45564.6 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:10 | Normal | 199.6 | 516.7 | 493 | 496.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 223 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 374 | 1 | 38.9 | 45564.6 | 4122 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:15 | Normal | 256.4 | 523 | 527.9 | 503.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222 | 222 | 223.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 783 | 1 | 35.2 | 45564.6 | 4122 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:20 | Normal | 424.8 | 527.1 | 509.6 | 520.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 916 | 1 | 39.9 | 45564.7 | 4122 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:25 | Normal | 450.8 | 510.9 | 541.8 | 523.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1037 | 1 | 36.3 | 45564.8 | 4122 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:30 | Normal | 538.9 | 540 | 534.6 | 508.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1555 | 1 | 37.7 | 45564.9 | 4122 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:35 | Normal | 526.6 | 543.9 | 536.4 | 519.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1521 | 1 | 37 | 45565 | 4122 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:40 | Normal | 550.7 | 524.2 | 492.4 | 534.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 223.2 | 223 | 224.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1212 | 1 | 37.1 | 45565.1 | 4122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:45 | Normal | 529.1 | 533.1 | 533 | 517.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1169 | 1 | 35 | 45565.2 | 4122 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:50 | Normal | 534.7 | 552.1 | 534.8 | 519 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 224 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1427 | 1 | 38.6 | 45565.4 | 4122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 05:55 | Normal | 549.7 | 535 | 538.6 | 530.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 222.8 | 224 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1409 | 1 | 35.7 | 45565.5 | 4122 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:00 | Normal | 551.7 | 525.8 | 545 | 517.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1384 | 1 | 35.3 | 45565.6 | 4122 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:05 | Normal | 550.9 | 526.2 | 527.8 | 524.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1760 | 1 | 35.3 | 45565.7 | 4123 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:10 | Normal | 550.1 | 551.2 | 510 | 538.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 221 | 220.4 | 222.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1953 | 1 | 35.4 | 45565.9 | 4123 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:15 | Normal | 547.6 | 430 | 525 | 541.7 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2638 | 1 | 35.6 | 45566 | 4123 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:20 | Normal | 410.6 | 504.9 | 527.8 | 527.4 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 3580 | 1 | 35.8 | 45566.3 | 4123 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:25 | Normal | 533.9 | 505.1 | 529.8 | 531.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60 | 59.99 | 4232 | 1 | 36 | 45566.6 | 4123 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:30 | Normal | 552 | 552 | 531.9 | 531.5 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2.1 | 222.4 | 221.8 | 223 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5305 | 1 | 36.3 | 45567 | 4123 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:35 | Normal | 540.6 | 563.1 | 518.6 | 520.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 222.4 | 222 | 223.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4309 | 1 | 36.6 | 45567.5 | 4123 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:40 | Normal | 550.3 | 482.2 | 523.9 | 534.5 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 222.6 | 222 | 223.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6778 | 1 | 37 | 45568 | 4123 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:45 | Normal | 554.3 | 519.1 | 531.6 | 524.2 | 4.6 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8212 | 1 | 37.4 | 45568.6 | 4123 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:50 | Normal | 547 | 505.9 | 516 | 518.5 | 4 | 4.8 | 3 | 3 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7538 | 1 | 37.9 | 45569.3 | 4123 | 2 | 1.9 | 0 | 0.9 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 06:55 | Normal | 539.8 | 502.8 | 524.9 | 529.4 | 4.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 223.4 | 223.4 | 224 | 25 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60 | 60 | 9550 | 1 | 38.3 | 45570 | 4123 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:00 | Normal | 547.1 | 507.8 | 525 | 533.6 | 5.4 | 8.1 | 4.3 | 4.2 | 223 | 223 | 224.2 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 11233 | 1 | 36.2 | 45570.9 | 4123 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:05 | Normal | 547 | 518.8 | 520.5 | 522.1 | 5 | 7.5 | 4.2 | 4.3 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10386 | 1 | 36.5 | 45571.7 | 4124 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 4.9 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:10 | Normal | 539.2 | 505.6 | 523.7 | 523.2 | 4.2 | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 223 | 222.6 | 224 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 8879 | 1 | 37.1 | 45572.5 | 4124 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 3.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:15 | Normal | 544.5 | 519.3 | 527.2 | 525.7 | 5.2 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 11359 | 1 | 37.5 | 45573.3 | 4124 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:20 | Normal | 546.7 | 508.7 | 522.2 | 517.9 | 6.1 | 9 | 5.6 | 5.6 | 223.8 | 224.4 | 225 | 36.2 | 34.8 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13337 | 1 | 37.9 | 45574.3 | 4124 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:25 | Normal | 524.8 | 511.3 | 512.9 | 515.7 | 4.9 | 6 | 4.2 | 4.4 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9458 | 1 | 38.3 | 45575.3 | 4124 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:30 | Normal | 525.6 | 512 | 518.6 | 520.3 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7957 | 1 | 38.4 | 45576.1 | 4124 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:35 | Normal | 528.6 | 515.6 | 516.2 | 522.8 | 8.3 | 8.9 | 6.7 | 6.8 | 223 | 222.8 | 224.2 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14771 | 1 | 38.7 | 45577.1 | 4124 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:40 | Normal | 522 | 520.1 | 514.4 | 517.9 | 6.1 | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 224 | 223.2 | 224.6 | 31 | 30.9 | 31 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11641 | 1 | 39.1 | 45578.2 | 4124 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:45 | Normal | 527.7 | 518.9 | 513 | 524.6 | 6.6 | 7.1 | 5.6 | 5.8 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12459 | 1 | 39.4 | 45579.2 | 4124 | 3.7 | 3 | 0 | 3.2 | 3.8 | 0 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:50 | Normal | 525.5 | 519.4 | 515.5 | 514.6 | 6.8 | 7.5 | 5.8 | 6 | 224 | 223.2 | 224 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12789 | 1 | 39.6 | 45580.2 | 4124 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 07:55 | Normal | 521.6 | 503.6 | 504.2 | 515 | 7.1 | 8 | 6.1 | 6.2 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 36 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13463 | 1 | 39.9 | 45581.3 | 4124 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:00 | Normal | 528.9 | 520.1 | 514.7 | 524.4 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 6.6 | 224.2 | 223.8 | 225 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14709 | 1 | 39.9 | 45582.4 | 4124 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.8 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:05 | Normal | 542.2 | 515.1 | 517.3 | 518 | 8.7 | 10.1 | 7.2 | 7.5 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19206 | 1 | 40 | 45583.8 | 4125 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:10 | Normal | 517.7 | 519 | 508.5 | 520.1 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 224.4 | 224 | 225.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14267 | 1 | 41.9 | 45585 | 4125 | 4 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.5 | 0 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:15 | Normal | 506.8 | 532.1 | 508.9 | 519.6 | 9.6 | 9.9 | 7.4 | 7.1 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17241 | 1 | 42.3 | 45586.3 | 4125 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:20 | Normal | 520.1 | 507.2 | 517.3 | 530.9 | 13.8 | 15.1 | 10.3 | 9.5 | 226.4 | 226 | 226.2 | 62.9 | 62.7 | 62.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21376 | 1 | 42.8 | 45588 | 4125 | 6.3 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:25 | Normal | 501.9 | 498.3 | 509.9 | 506.2 | 15.3 | 15.3 | 10.7 | 10.7 | 226 | 225.6 | 225.6 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24446 | 1 | 43.1 | 45590.1 | 4125 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:30 | Normal | 500.6 | 492 | 509.2 | 502.9 | 16.5 | 16.9 | 12.2 | 12.3 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 26453 | 1 | 44.2 | 45592.1 | 4125 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 8.7 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:35 | Normal | 500.5 | 488 | 507 | 500.6 | 12.3 | 12.1 | 9.5 | 10 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 53.4 | 53.2 | 53.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21141 | 1 | 45.2 | 45594.1 | 4125 | 6.2 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 6.2 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:40 | Normal | 500.7 | 483 | 502 | 497.7 | 9 | 9.6 | 7.5 | 7.8 | 224 | 223.4 | 224.6 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16171 | 1 | 45.6 | 45595.7 | 4125 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 5 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:45 | Normal | 529.3 | 508.5 | 547.9 | 524.6 | 14.1 | 17.5 | 11.3 | 12.8 | 226.4 | 226 | 226.4 | 75.3 | 75.1 | 75.3 | 60 | 60.01 | 60 | 23162 | 1 | 45.5 | 45597.2 | 4125 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 8.2 | 8.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:50 | Normal | 505.2 | 504.5 | 516.7 | 500.4 | 15.1 | 13.1 | 10.9 | 11.3 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19650 | 1 | 46.7 | 45599.1 | 4125 | 7.2 | 7 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0 | 5.4 | 4.8 | 6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 08:55 | Normal | 488.8 | 476 | 489.3 | 488 | 15.8 | 16.1 | 12.3 | 12.2 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 67 | 66.8 | 66.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 25381 | 1 | 48.6 | 45601.3 | 4125 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:00 | Normal | 486.6 | 478.9 | 496.1 | 492.7 | 15.8 | 15.9 | 12.3 | 12.2 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 67.3 | 67.2 | 67.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25474 | 1 | 50.1 | 45603.5 | 4125 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 7.6 | 8 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:05 | Normal | 484.5 | 477.8 | 487.6 | 495.1 | 16 | 16 | 12.8 | 12.4 | 226.2 | 225.4 | 227 | 68.1 | 67.9 | 67.8 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 25795 | 1 | 51.6 | 45605.6 | 4126 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:10 | Normal | 481.3 | 475.6 | 482.3 | 487.1 | 16.3 | 16.3 | 13.2 | 12.9 | 226.4 | 225.2 | 227 | 69.4 | 69.2 | 69.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26296 | 1 | 53 | 45607.8 | 4126 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:15 | Normal | 479.4 | 473 | 479 | 493.3 | 16.2 | 16.5 | 13.3 | 13 | 226.6 | 225 | 227.6 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26445 | 1 | 54 | 45609.9 | 4126 | 7.9 | 7.7 | 0.4 | 7.9 | 8.3 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:20 | Normal | 472.3 | 473.5 | 486.6 | 481.3 | 16.6 | 16.3 | 13.3 | 13.3 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 70.3 | 69.9 | 70 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26544 | 1 | 54.8 | 45612.1 | 4126 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:25 | Normal | 471 | 463.2 | 480.9 | 479.5 | 16.8 | 17 | 13.8 | 13.8 | 225.8 | 226 | 227.2 | 71.1 | 71 | 71.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26951 | 1 | 55.7 | 45614.4 | 4126 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:30 | Normal | 470.2 | 471.3 | 474.7 | 480.4 | 16.9 | 16.7 | 14.1 | 13.9 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 71.9 | 71.8 | 71.8 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 27183 | 1 | 56.6 | 45616.6 | 4126 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:35 | Normal | 466.6 | 466.8 | 480.3 | 479 | 17 | 17.1 | 14.1 | 14.1 | 226 | 225.2 | 225.8 | 72.4 | 72.5 | 72.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27379 | 1 | 57.3 | 45618.9 | 4126 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:40 | Normal | 464.4 | 471.6 | 475.3 | 480.9 | 17.2 | 16.8 | 14.5 | 14.3 | 226 | 225.6 | 226.6 | 73.1 | 73 | 73 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27576 | 1 | 57.9 | 45621.2 | 4126 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:45 | Normal | 470.2 | 458.4 | 484.3 | 477.9 | 17.2 | 17.4 | 14.4 | 14.8 | 225 | 225.6 | 226 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 27822 | 1 | 58.6 | 45623.5 | 4126 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:50 | Normal | 466.5 | 463.4 | 474.4 | 472.1 | 17.3 | 17.6 | 15.1 | 15.2 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 75 | 74.9 | 74.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 28321 | 1 | 59 | 45625.8 | 4126 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 09:55 | Normal | 468.2 | 463.6 | 477.5 | 473.2 | 16.6 | 16.5 | 14.1 | 14.5 | 225.4 | 225.4 | 226 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 27206 | 1 | 59 | 45628.2 | 4126 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:00 | Normal | 476.4 | 468.6 | 475.9 | 471.6 | 17 | 17.6 | 15.4 | 15.7 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 28400 | 1 | 59 | 45630.3 | 4126 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:05 | Normal | 466.2 | 454.5 | 465.7 | 472.4 | 17.6 | 17.8 | 15.8 | 15.8 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 29033 | 1 | 59.2 | 45632.6 | 4127 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:10 | Normal | 473.3 | 457.4 | 471.2 | 469.8 | 15.1 | 15.7 | 14 | 14.1 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24440 | 1 | 59.7 | 45635 | 4127 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:15 | Normal | 475.2 | 473.3 | 466.3 | 474 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 11.2 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 59.95 | 59.94 | 60 | 22197 | 1 | 59.1 | 45636.8 | 4127 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:20 | Normal | 487 | 475.2 | 475.7 | 483.4 | 17.1 | 17.6 | 16.1 | 15.8 | 226 | 225.6 | 225.6 | 78.2 | 77.9 | 78.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28565 | 1 | 58.8 | 45639 | 4127 | 8.6 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:25 | Normal | 485.2 | 490.4 | 491.5 | 473.2 | 16.7 | 16.2 | 15.1 | 16.3 | 225.4 | 225.6 | 226 | 77.1 | 77 | 77 | 60.11 | 59.97 | 60.1 | 30313 | 1 | 59.4 | 45641.4 | 4127 | 8 | 7.8 | 0.6 | 8 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:30 | Normal | 488.7 | 478.9 | 474.7 | 474.3 | 14 | 14.9 | 13.9 | 14 | 224 | 224.2 | 224.8 | 66.8 | 66.6 | 66.7 | 59.94 | 59.95 | 60 | 28156 | 1 | 59.8 | 45643.7 | 4127 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:35 | Normal | 468.1 | 460.4 | 470.1 | 471.7 | 18.3 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 225.6 | 225.4 | 226 | 83.1 | 82.6 | 82.8 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 27796 | 1 | 60 | 45646.1 | 4127 | 8.6 | 8.5 | 0.6 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:40 | Normal | 486.8 | 486 | 472.8 | 490.4 | 17 | 16.7 | 16.7 | 15.6 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 77.6 | 77.5 | 77.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 30502 | 1 | 60.3 | 45648.4 | 4127 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.5 | 8 | 8.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:45 | Normal | 460.1 | 455.4 | 455.6 | 466.1 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | 17.2 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 79.1 | 79.1 | 79 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 29718 | 1 | 60.9 | 45650.8 | 4127 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 9 | 0.2 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:50 | Normal | 466.5 | 462.7 | 461.3 | 457.9 | 17 | 17.5 | 16.5 | 17 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 77.2 | 77.1 | 77.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28880 | 1 | 61.1 | 45653.3 | 4127 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.3 | 8 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 10:55 | Normal | 486.1 | 479.3 | 485.7 | 482.3 | 17.1 | 17.4 | 16.5 | 16.8 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 80 | 79.5 | 79.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29940 | 1 | 61.3 | 45655.7 | 4127 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:00 | Normal | 467.7 | 477 | 461.2 | 482.9 | 17.8 | 16.8 | 17.7 | 16 | 224.6 | 225.8 | 225.8 | 79.8 | 79.7 | 79.7 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 29908 | 1 | 61.7 | 45658.2 | 4127 | 8.6 | 8.5 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:05 | Normal | 465.6 | 452.3 | 457.5 | 457.4 | 16.9 | 17.3 | 17 | 17 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28647 | 1 | 62 | 45660.6 | 4128 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:10 | Normal | 458.8 | 444.3 | 460.7 | 449.9 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 225 | 225.6 | 226.2 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 28873 | 1 | 62.3 | 45663.1 | 4128 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:15 | Normal | 459.4 | 464.8 | 460.2 | 459.8 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 225 | 225.2 | 226.2 | 79.9 | 79.9 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29938 | 1 | 62.3 | 45665.6 | 4128 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:20 | Normal | 465.3 | 450.6 | 457.6 | 457.3 | 17.6 | 18 | 18 | 18 | 225 | 225 | 225.4 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30000 | 1 | 62.4 | 45668.1 | 4128 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 8.9 | 9 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:25 | Normal | 466 | 451.2 | 456 | 450.6 | 17.1 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 78.9 | 78.7 | 78.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 29728 | 1 | 62.5 | 45670.5 | 4128 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:30 | Normal | 460.9 | 455.2 | 453.3 | 455 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 79.4 | 79.2 | 79 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29868 | 1 | 62.7 | 45673 | 4128 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:35 | Normal | 463.3 | 456 | 456.5 | 452 | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.3 | 224 | 225.2 | 224.8 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 29741 | 1 | 62.8 | 45675.5 | 4128 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:40 | Normal | 456.1 | 459.5 | 452.8 | 454.6 | 17.5 | 17.4 | 18.4 | 18.5 | 224.6 | 225.2 | 225 | 79.6 | 79.4 | 79.6 | 60.1 | 59.97 | 60.09 | 29951 | 1 | 62.8 | 45678 | 4128 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:45 | Normal | 461.2 | 449.5 | 454.9 | 446.5 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 224.6 | 225 | 225 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 29767 | 1 | 62.5 | 45680.4 | 4128 | 8 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.7 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:50 | Normal | 465.3 | 454.6 | 447.2 | 454.8 | 16.8 | 17 | 18.3 | 18.3 | 224.4 | 225 | 224.6 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 29569 | 1 | 62.3 | 45682.9 | 4128 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 11:55 | Normal | 461.3 | 456.7 | 461.6 | 444.2 | 17.1 | 17 | 17.8 | 18.8 | 225 | 225.4 | 224.8 | 79 | 78.8 | 78.8 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 29766 | 1 | 62.2 | 45685.4 | 4128 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:00 | Normal | 461 | 454.1 | 451.8 | 447.3 | 16.9 | 17 | 18.3 | 18.6 | 225 | 224.8 | 225.2 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29647 | 1 | 62.1 | 45687.8 | 4128 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:05 | Normal | 460.1 | 451.4 | 449.7 | 451.4 | 16.8 | 17.1 | 18.5 | 18.5 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 78.5 | 78.3 | 78.4 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 29508 | 1 | 62.2 | 45690.3 | 4129 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:10 | Normal | 465.3 | 451.9 | 441.1 | 447.1 | 16.7 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 224.4 | 225 | 225.4 | 78.8 | 78.7 | 78.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29632 | 1 | 62.2 | 45692.8 | 4129 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:15 | Normal | 457.4 | 451.6 | 441.8 | 439.8 | 17 | 17.3 | 19 | 19.2 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 79.3 | 79.1 | 79.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29901 | 1 | 62.2 | 45695.2 | 4129 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:20 | Normal | 453.2 | 450.4 | 447 | 446.6 | 16.6 | 16.7 | 18.5 | 18.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 77.5 | 77.2 | 77.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29171 | 1 | 62.1 | 45697.7 | 4129 | 7.7 | 8 | 0.6 | 7.9 | 8.3 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:25 | Normal | 463.1 | 459.4 | 444.1 | 447.7 | 16.5 | 16.6 | 18.8 | 18.8 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 78.6 | 78.4 | 78.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29588 | 1 | 62.1 | 45700.1 | 4129 | 7.9 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:30 | Normal | 456.3 | 457.5 | 446.3 | 444.9 | 16.3 | 16.3 | 18.6 | 18.9 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 77.3 | 77.1 | 77.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29135 | 1 | 62.3 | 45702.6 | 4129 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:35 | Normal | 465.9 | 468.2 | 449.2 | 451.8 | 15.8 | 15.9 | 18.5 | 18.8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 77.4 | 77 | 77 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 29010 | 1 | 62.5 | 45705 | 4129 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:40 | Normal | 461.6 | 466.8 | 453.6 | 446.3 | 15.9 | 16 | 18.4 | 18.9 | 224 | 224.4 | 224.8 | 77.2 | 77 | 77.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28825 | 1 | 62.4 | 45707.3 | 4129 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:45 | Normal | 488.7 | 486 | 474.6 | 486.3 | 15.6 | 15.9 | 18.3 | 17.7 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29952 | 1 | 60.7 | 45708.9 | 4129 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:50 | Normal | 467.1 | 458.4 | 455.3 | 457.5 | 15.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 | 223.8 | 224 | 224.2 | 75.5 | 75.2 | 74.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28294 | 1 | 60.4 | 45711.2 | 4129 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 12:55 | Normal | 472.4 | 468.6 | 461.3 | 463 | 14.9 | 15.1 | 17.6 | 18 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 75.2 | 75.3 | 75 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28254 | 1 | 60.5 | 45713.5 | 4129 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:00 | Normal | 468.2 | 462.5 | 454.6 | 457.2 | 14.6 | 14.8 | 17.5 | 17.8 | 224 | 224.8 | 224.8 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27565 | 1 | 60.7 | 45715.8 | 4129 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:05 | Normal | 464.3 | 471.4 | 456.5 | 451.2 | 14.4 | 14.1 | 17.2 | 17.8 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 71.9 | 72 | 71.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 27042 | 1 | 60.5 | 45718.1 | 4130 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.2 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:10 | Normal | 469.2 | 466.4 | 453.3 | 455 | 14.1 | 14.1 | 17.1 | 17.6 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 71.7 | 71.5 | 71.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26903 | 1 | 60.4 | 45720.4 | 4130 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7 | 0.2 | 8.7 | 8.2 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:15 | Normal | 476 | 472.6 | 452.7 | 461.6 | 13.7 | 13.9 | 17 | 17.5 | 224 | 223.6 | 224.4 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26592 | 1 | 60.1 | 45722.6 | 4130 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:20 | Normal | 467.3 | 464 | 445.7 | 459.1 | 13.5 | 13.7 | 17 | 17.3 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26252 | 1 | 59.9 | 45724.8 | 4130 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:25 | Normal | 468.1 | 471.4 | 457.8 | 459.4 | 13.3 | 13.5 | 16.6 | 17.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 26036 | 1 | 59.9 | 45727 | 4130 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:30 | Normal | 474.9 | 465.2 | 455.4 | 461.9 | 13 | 13.5 | 16.6 | 16.9 | 223.4 | 224 | 224.8 | 68.5 | 68.3 | 68.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25697 | 1 | 59.6 | 45729.1 | 4130 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:35 | Normal | 469.3 | 470.5 | 458.2 | 455.8 | 12.8 | 13 | 16.5 | 17 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 67.8 | 67.6 | 67.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25414 | 1 | 59.4 | 45731.3 | 4130 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:40 | Normal | 474.3 | 471.5 | 456.3 | 451.8 | 12.6 | 13 | 16.5 | 17.1 | 224 | 223.6 | 224.2 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25381 | 1 | 59.2 | 45733.4 | 4130 | 5.9 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:45 | Normal | 472.9 | 471.1 | 451 | 457.6 | 12.5 | 12.9 | 16.8 | 17 | 224 | 224.2 | 224.6 | 67.9 | 67.7 | 67.8 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 25421 | 1 | 59 | 45735.5 | 4130 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:50 | Normal | 472 | 475.2 | 453.8 | 460.2 | 12.8 | 12.9 | 17.1 | 17.5 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 69.1 | 68.8 | 69 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25905 | 1 | 58.9 | 45737.6 | 4130 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 13:55 | Normal | 476.5 | 469.7 | 456.9 | 451.5 | 10.8 | 11.1 | 14.7 | 15.3 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 59.7 | 59.5 | 59.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22296 | 1 | 58.9 | 45739.7 | 4130 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:00 | Normal | 472.1 | 475.3 | 459.1 | 455.7 | 11 | 11.1 | 14.8 | 15.3 | 222.8 | 223.2 | 224 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22767 | 1 | 58.4 | 45741.7 | 4130 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:05 | Normal | 469.6 | 472.9 | 456.4 | 453 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8708 | 1 | 57.9 | 45743.6 | 4131 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:10 | Normal | 498.5 | 491.9 | 486.2 | 466.5 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8651 | 1 | 56.1 | 45744.2 | 4131 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:15 | Normal | 492 | 487.2 | 481.6 | 474.3 | 10.8 | 10.1 | 14 | 14.8 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 59.5 | 59.6 | 59.6 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 24100 | 1 | 55.2 | 45745.8 | 4131 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.2 | 7.5 | 6.5 | 8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:20 | Normal | 493.9 | 514.4 | 478.8 | 475.4 | 12.5 | 12 | 18 | 18.5 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 73.5 | 73.3 | 73.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27493 | 1 | 54.5 | 45747.2 | 4131 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 5.7 | 0.2 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:25 | Normal | 472.6 | 475.9 | 481.2 | 467.7 | 9.4 | 8 | 11.7 | 12.6 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 19622 | 1 | 54.6 | 45749.1 | 4131 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 6.3 | 5.3 | 7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:30 | Normal | 494.4 | 491.5 | 489.8 | 478.2 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 220.2 | 219.8 | 221 | 22.2 | 22 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7703 | 1 | 53.4 | 45749.8 | 4131 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:35 | Normal | 496.6 | 497.2 | 484.9 | 483.5 | 9 | 9.1 | 13 | 13.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 19939 | 1 | 52 | 45751 | 4131 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:40 | Normal | 497.4 | 496.1 | 470.9 | 482.5 | 7.1 | 7.3 | 10.1 | 10.5 | 222 | 221.4 | 222.6 | 43 | 42.9 | 43 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17298 | 1 | 52.1 | 45752.8 | 4131 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:45 | Normal | 478.3 | 484.5 | 477.2 | 469.8 | 6.8 | 6.9 | 9.6 | 10.1 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15317 | 1 | 52.3 | 45754.4 | 4131 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:50 | Normal | 483.7 | 481.7 | 495.7 | 486.2 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 219.2 | 218.8 | 220 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7215 | 1 | 51.3 | 45755.1 | 4131 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 14:55 | Normal | 509 | 503.5 | 507.6 | 501.2 | 7.7 | 7.8 | 11.4 | 12.1 | 221.2 | 221 | 222 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16017 | 1 | 50.1 | 45755.9 | 4131 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:00 | Normal | 505.2 | 498.5 | 497.4 | 490.9 | 7.5 | 7.6 | 11.1 | 12 | 221.2 | 220.4 | 222 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17612 | 1 | 50.1 | 45757.2 | 4131 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:05 | Normal | 493.4 | 497.8 | 495.3 | 484.9 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 219.4 | 218.8 | 220.6 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12009 | 1 | 50.1 | 45758.5 | 4132 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:10 | Normal | 502.4 | 492.8 | 492.6 | 487.2 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 12.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 16469 | 1 | 49.8 | 45759.7 | 4132 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 4 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:15 | Normal | 490.7 | 500.9 | 490.1 | 480.8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 11.8 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16142 | 1 | 49.7 | 45761 | 4132 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.8 | 5.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:20 | Normal | 494.4 | 492.8 | 490.5 | 491.1 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9079 | 1 | 49.1 | 45761.9 | 4132 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:25 | Normal | 482.6 | 497.9 | 484.9 | 485.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7112 | 1 | 48.3 | 45762.6 | 4132 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:30 | Normal | 490.6 | 493.9 | 498.6 | 495.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 221.4 | 221.4 | 222 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6956 | 1 | 47.7 | 45763.1 | 4132 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:35 | Normal | 492.2 | 497.7 | 507.3 | 499.9 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7893 | 1 | 47.3 | 45763.7 | 4132 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:40 | Normal | 494.5 | 500 | 507.5 | 492.1 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 221.8 | 221.2 | 222.2 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7294 | 1 | 46.9 | 45764.5 | 4132 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:45 | Normal | 509.6 | 507.5 | 516.6 | 504.8 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 7 | 222 | 222.2 | 222.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10276 | 1 | 46.7 | 45765.2 | 4132 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:50 | Normal | 517.8 | 496.8 | 517 | 508.6 | 4.7 | 5 | 6.1 | 8.1 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 31 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11156 | 1 | 46.6 | 45766 | 4132 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 15:55 | Normal | 507.7 | 482.8 | 510.2 | 491.8 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 6 | 221.4 | 221.6 | 223 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8236 | 1 | 46.5 | 45766.9 | 4132 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:00 | Normal | 495.4 | 483.7 | 508.5 | 489.1 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8017 | 1 | 46.3 | 45767.6 | 4132 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:05 | Normal | 514.7 | 483 | 518 | 508.5 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8743 | 1 | 46.1 | 45768.2 | 4133 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:10 | Normal | 509.3 | 503.7 | 489.8 | 502.4 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 7.1 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 24 | 24 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8833 | 1 | 45.8 | 45769 | 4133 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:15 | Normal | 507.5 | 481.9 | 505.5 | 495.2 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7598 | 1 | 45.6 | 45769.6 | 4133 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:20 | Normal | 497.7 | 475.8 | 500.9 | 502.5 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 220.2 | 220 | 221.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6556 | 1 | 45.6 | 45770.2 | 4133 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:25 | Normal | 511.6 | 465 | 518.5 | 509.1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 5 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5455 | 1 | 45.3 | 45770.7 | 4133 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:30 | Normal | 492.1 | 462.5 | 535.5 | 481.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3977 | 1 | 45.1 | 45771.1 | 4133 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:35 | Normal | 508.6 | 485.9 | 513.1 | 484.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 4 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 9.1 | 9 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3327 | 1 | 45 | 45771.4 | 4133 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:40 | Normal | 505.7 | 462.9 | 526.4 | 491.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 2.9 | 219 | 218.8 | 219.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2616 | 1 | 44.8 | 45771.6 | 4133 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:45 | Normal | 497.6 | 460.8 | 511.6 | 478.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 2330 | 1 | 44.6 | 45771.8 | 4133 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:50 | Normal | 499.5 | 476.8 | 522.3 | 486.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 218.2 | 218.4 | 220 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2120 | 1 | 44.5 | 45772 | 4133 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 16:55 | Normal | 493.8 | 475.3 | 503.6 | 418.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 217.4 | 218 | 218.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1365 | 1 | 44.3 | 45772.2 | 4133 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:00 | Normal | 446.4 | 455.8 | 467.3 | 494.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 792 | 1 | 44.1 | 45772.3 | 4133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:05 | Normal | 434.7 | 481.8 | 496.5 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 651 | 1 | 43.9 | 45772.3 | 4134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:10 | Normal | 266.5 | 489.7 | 431.5 | 507.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 465 | 1 | 43.7 | 45772.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:15 | Normal | 199.8 | 479.7 | 387.5 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 346 | 1 | 43.5 | 45772.4 | 4134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:20 | Normal | 199.8 | 458.9 | 404.9 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 326 | 1 | 43.3 | 45772.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:25 | Normal | 199.6 | 455.7 | 355.1 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.4 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.11 | 60.09 | 60.11 | 257 | 1 | 43.2 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:30 | Normal | 199.7 | 429.6 | 226.5 | 517.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 209 | 1 | 43 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:35 | Normal | 199.7 | 462 | 225.9 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218 | 220 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 148 | 1 | 42.9 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:40 | Normal | 200 | 461.4 | 199.8 | 484.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 90 | 1 | 42.7 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:45 | Normal | 199.1 | 371 | 199.7 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 42.6 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:50 | Normal | 190.7 | 207.2 | 200 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5 | 1 | 42.4 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 17:55 | Normal | 184 | 190.5 | 188 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:00 | Normal | 188.4 | 188 | 186.7 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 45772.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:05 | Normal | 195.2 | 200.5 | 185.4 | 336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-09 18:10 | Normal | 204.3 | 201.8 | 204.6 | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42 | 45772.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0