## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-07 04:55 | Wait | 476.3 | 419.6 | 476.8 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-07 05:00 | Normal | 199.5 | 329.5 | 187.5 | 532.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 34.2 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:05 | Normal | 199.4 | 376.2 | 202.1 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.4 | 235.2 | 237.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 114 | 1 | 37.2 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:10 | Normal | 202.9 | 397.2 | 200.9 | 525.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.6 | 236 | 238.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 137 | 1 | 39.1 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:15 | Normal | 359.4 | 422.3 | 375.1 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 237 | 236 | 237.8 | 1 | 1.3 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 272 | 1 | 40.1 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:20 | Normal | 532.7 | 427.3 | 532.7 | 551.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.4 | 238.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 251 | 1 | 41.2 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-07 05:25 | Normal | 544.7 | 408.1 | 566.6 | 546.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 237 | 236 | 238.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 422 | 1 | 42.3 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-07 05:30 | Normal | 545.9 | 434.3 | 569.5 | 544.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 236.8 | 236.2 | 238.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 554 | 1 | 43.1 | 32297.4 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 05:35 | Normal | 544.7 | 444.3 | 576.5 | 561.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.4 | 238 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 652 | 1 | 44 | 32297.4 | 3239 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 05:40 | Normal | 557.9 | 454.7 | 583.2 | 557.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 237.2 | 235.8 | 238.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 786 | 1 | 44.7 | 32297.5 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-07 05:45 | Normal | 533.7 | 444.3 | 599.2 | 557.6 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 236.2 | 236.6 | 238.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 895 | 1 | 45.5 | 32297.6 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-07 05:50 | Normal | 567 | 399.3 | 593.8 | 584.3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 236.8 | 236 | 238.4 | 2.9 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1170 | 1 | 46.2 | 32297.7 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 05:55 | Normal | 561.6 | 428.2 | 559.2 | 577.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 234.8 | 233.8 | 236 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1440 | 1 | 46.9 | 32297.8 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:00 | Normal | 559.8 | 437.3 | 571.9 | 580.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.2 | 235 | 233.6 | 236 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1581 | 1 | 47.6 | 32297.9 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:05 | Normal | 598.7 | 460.3 | 600.6 | 575.1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 234.2 | 233.8 | 235.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1784 | 1 | 48.3 | 32298 | 3240 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:10 | Normal | 565.8 | 449.3 | 585.6 | 581.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 234.4 | 234.2 | 236.4 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2389 | 1 | 49 | 32298.2 | 3240 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:15 | Normal | 595.8 | 466.2 | 567.8 | 591.1 | 0.3 | 4.3 | 0 | 0.3 | 234.6 | 234.4 | 236.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2722 | 1 | 49.7 | 32298.4 | 3240 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 06:20 | Normal | 606.9 | 466.4 | 584.2 | 600.1 | 0.3 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 234.2 | 234.2 | 235.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2983 | 1 | 47.5 | 32298.7 | 3240 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 06:25 | Normal | 536.1 | 463.3 | 592.3 | 594.9 | 0.5 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 234.4 | 234.4 | 236.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 3212 | 1 | 49.7 | 32298.9 | 3240 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:30 | Normal | 425.9 | 469.5 | 478.6 | 600.7 | 3 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 236 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4860 | 1 | 48.6 | 32299.2 | 3240 | 0 | 1.7 | 1.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 06:35 | Normal | 443.8 | 466.2 | 501.1 | 586.1 | 3.3 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 235 | 234.6 | 236 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 5373 | 1 | 47.1 | 32299.7 | 3240 | 0 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:40 | Normal | 464.7 | 460.2 | 493.7 | 570 | 3.6 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 235 | 233.8 | 236 | 14.9 | 15.2 | 15 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 5856 | 1 | 45.4 | 32300.1 | 3241 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:45 | Normal | 465.6 | 465.1 | 499 | 618.1 | 4 | 7 | 1.8 | 0.3 | 234.8 | 234.4 | 236.4 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6274 | 1 | 49.9 | 32300.6 | 3241 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:50 | Normal | 478.6 | 460.1 | 520.5 | 600.1 | 4.3 | 7.5 | 2 | 0.4 | 235.4 | 234.2 | 236.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6873 | 1 | 49.7 | 32301.2 | 3241 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-07 06:55 | Normal | 489.7 | 457.2 | 534.8 | 466.5 | 4.6 | 8 | 2.2 | 2.5 | 235 | 234.8 | 236.6 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8374 | 1 | 49.4 | 32301.8 | 3241 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 07:00 | Normal | 504.8 | 457.3 | 524 | 487.4 | 4.9 | 8.3 | 2.4 | 2.6 | 235.6 | 235.4 | 237 | 22.8 | 23.1 | 22.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8916 | 1 | 49.2 | 32302.6 | 3241 | 0 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-07 07:05 | Normal | 501.7 | 455.3 | 539.5 | 498.2 | 5.3 | 9 | 2.6 | 2.8 | 235.8 | 235.6 | 236.8 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 60 | 60 | 60 | 9583 | 1 | 49 | 32303.3 | 3241 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-07 07:10 | Normal | 513.7 | 454.3 | 541.9 | 510.9 | 5.6 | 9.4 | 2.7 | 3 | 236 | 235.2 | 237.6 | 26.1 | 26.4 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 10235 | 1 | 49 | 32304.2 | 3241 | 0 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:15 | Normal | 522.6 | 453.4 | 537.9 | 502.3 | 6 | 9.8 | 2.9 | 3.2 | 235.4 | 235.2 | 237 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10824 | 1 | 48.9 | 32305 | 3241 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:20 | Normal | 522 | 450.3 | 550.9 | 522.7 | 6.3 | 10.4 | 3.1 | 3.3 | 236 | 235.6 | 237.2 | 29.2 | 29.3 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11520 | 1 | 48.9 | 32306 | 3241 | 0 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:25 | Normal | 518 | 444.5 | 546.3 | 522.1 | 4.1 | 6.6 | 2 | 2.2 | 235.8 | 235 | 236.8 | 19.1 | 18.9 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7847 | 1 | 49 | 32306.9 | 3241 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:30 | Normal | 534 | 453.4 | 559.8 | 531.3 | 7.1 | 11.3 | 3.5 | 3.8 | 236.2 | 235.6 | 237.6 | 32.5 | 32.4 | 31.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12841 | 1 | 49.2 | 32307.8 | 3241 | 0.1 | 4 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:35 | Normal | 542.7 | 446.4 | 550.7 | 567.3 | 7.5 | 12 | 3.6 | 3.9 | 236.4 | 236 | 237 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13567 | 1 | 49.5 | 32308.9 | 3241 | 0.1 | 4.1 | 3 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:40 | Normal | 543 | 449.4 | 570.1 | 564.1 | 7.8 | 12.3 | 3.8 | 4.1 | 236 | 236.2 | 237.2 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14011 | 1 | 49.9 | 32310.1 | 3242 | 0.1 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:45 | Normal | 541 | 442.5 | 570.7 | 553.4 | 8.1 | 12.8 | 3.8 | 4.3 | 235.8 | 236 | 237.8 | 36.5 | 36 | 36.1 | 60 | 60 | 60.03 | 14409 | 1 | 48 | 32311.3 | 3242 | 0.1 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:50 | Normal | 547.7 | 441.3 | 562.4 | 553.9 | 8.7 | 13.6 | 4.2 | 4.6 | 235.6 | 235.6 | 237.2 | 39.2 | 39.2 | 38.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15443 | 1 | 45.8 | 32312.5 | 3242 | 0 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:55 | Normal | 547.8 | 435.2 | 561.8 | 553.4 | 8.9 | 14.5 | 4.3 | 4.7 | 235.8 | 235.8 | 236.8 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 16247 | 1 | 45.7 | 32313.8 | 3242 | 0.1 | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:00 | Normal | 561.8 | 443.3 | 562.5 | 550 | 9.3 | 14.7 | 4.6 | 5 | 235.4 | 236.2 | 236.8 | 42.5 | 42.2 | 42 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 16825 | 1 | 44 | 32315.1 | 3242 | 0.1 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:05 | Normal | 562.1 | 351.9 | 401.1 | 512.6 | 7.6 | 13.1 | 3.9 | 4.5 | 235.2 | 236 | 237.2 | 34 | 34 | 34 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7225 | 1 | 44 | 32316.3 | 3242 | 0 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:10 | Normal | 552.7 | 432.2 | 547.5 | 547.9 | 10.4 | 15.9 | 5.1 | 5.5 | 236 | 236.2 | 237 | 46.1 | 45.7 | 45.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 18120 | 1 | 44.1 | 32317.7 | 3242 | 0.1 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:15 | Normal | 547.8 | 429.3 | 551.5 | 539.1 | 11.6 | 17.6 | 5.6 | 6.1 | 236.2 | 236.6 | 237.4 | 50.2 | 50 | 49.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19934 | 1 | 44.6 | 32319.3 | 3242 | 0.1 | 6.4 | 4.9 | 6.1 | 6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:20 | Normal | 537.6 | 424 | 501.6 | 520.1 | 4.1 | 8.1 | 2.1 | 2.2 | 235.2 | 235 | 236.2 | 20 | 19.8 | 20 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10339 | 1 | 45.2 | 32320.9 | 3242 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:25 | Normal | 549.9 | 424.4 | 554.4 | 545.5 | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 234.6 | 234.4 | 236 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4449 | 1 | 45.1 | 32322 | 3242 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:30 | Normal | 554 | 434.1 | 547.5 | 549 | 11.1 | 17.4 | 5.6 | 6 | 236 | 236.4 | 238 | 50 | 49.7 | 49.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 19720 | 1 | 47 | 32323 | 3242 | 0.1 | 6.2 | 4.7 | 6.1 | 6 | 5.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:35 | Normal | 543.3 | 434.9 | 539.8 | 546.3 | 11.1 | 17 | 5.5 | 5.9 | 236.8 | 237.2 | 238 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19334 | 1 | 45.6 | 32324.6 | 3242 | 0.1 | 6.1 | 4.6 | 6 | 5.9 | 5 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:40 | Normal | 544.2 | 429.2 | 545.7 | 534.4 | 11.4 | 17.4 | 5.6 | 6.1 | 236.2 | 236.6 | 237.6 | 49.4 | 49.4 | 48.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19644 | 1 | 45.9 | 32326.2 | 3243 | 0.1 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:45 | Normal | 536.6 | 422.2 | 542.9 | 531.4 | 11.8 | 17.8 | 5.7 | 6.3 | 236.2 | 236.8 | 237.4 | 50 | 49.7 | 49.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 19910 | 1 | 46.2 | 32327.8 | 3243 | 0.2 | 6.5 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:50 | Normal | 535.8 | 425.4 | 539.5 | 532 | 12.1 | 18 | 5.8 | 6.3 | 236.8 | 236.8 | 237.6 | 50.9 | 50.6 | 50.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 20279 | 1 | 46.5 | 32329.5 | 3243 | 0.1 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:55 | Normal | 534.9 | 426.4 | 531.1 | 529.5 | 12.3 | 18.5 | 6.1 | 6.5 | 236.6 | 237.2 | 237.8 | 51.9 | 51.7 | 51.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20619 | 1 | 46.8 | 32331.2 | 3243 | 0.1 | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:00 | Normal | 531.8 | 417.2 | 530.8 | 525.2 | 12.5 | 19 | 6.2 | 6.6 | 236.2 | 236.8 | 237.4 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20916 | 1 | 47.1 | 32332.9 | 3243 | 0.1 | 7 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:05 | Normal | 531.2 | 418.3 | 528.8 | 522.3 | 12.7 | 19.3 | 6.3 | 6.8 | 236.6 | 236.8 | 237.6 | 53.5 | 53.5 | 53.1 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 21247 | 1 | 47.4 | 32334.7 | 3243 | 0.1 | 7 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:10 | Normal | 529.8 | 419.2 | 527.5 | 524.9 | 13 | 19.3 | 6.4 | 6.8 | 237.2 | 237 | 238.4 | 54.1 | 53.8 | 53.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 21511 | 1 | 47.7 | 32336.5 | 3243 | 0 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:15 | Normal | 520.9 | 414.5 | 530.5 | 523 | 13.5 | 20.1 | 6.6 | 7 | 237 | 236.8 | 238.6 | 54.9 | 55 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22014 | 1 | 47.9 | 32338.3 | 3243 | 0.1 | 7.5 | 5.6 | 7 | 7 | 5.9 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:20 | Normal | 523.7 | 413.2 | 522.1 | 516.6 | 13.5 | 20.1 | 6.8 | 7.2 | 236.8 | 236.6 | 238.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 22332 | 1 | 48.2 | 32340.1 | 3243 | 0.1 | 7.4 | 5.9 | 7 | 7 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:25 | Normal | 517.9 | 413.3 | 521.4 | 519 | 14 | 20.7 | 6.8 | 7.3 | 237 | 237.2 | 238.4 | 56.7 | 57 | 56.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 22691 | 1 | 48.5 | 32341.8 | 3243 | 0 | 7.7 | 6 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:30 | Normal | 522.9 | 408.5 | 520.1 | 514.5 | 14.9 | 21.9 | 7.4 | 8 | 236.8 | 236.6 | 237.8 | 60.3 | 60.6 | 60.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 24115 | 1 | 48.8 | 32343.8 | 3243 | 0.1 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 0 | 8.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:35 | Normal | 495.2 | 388.6 | 545.5 | 480.3 | 4 | 7.7 | 1.7 | 2.3 | 234.6 | 234.6 | 236 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5571 | 1 | 48.8 | 32345 | 3243 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:40 | Normal | 537.5 | 388.3 | 554.1 | 532.9 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 12786 | 1 | 48.8 | 32346.8 | 3244 | 0 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:45 | Normal | 510.5 | 423 | 523.7 | 502.2 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 234.6 | 234 | 235.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7497 | 1 | 48.8 | 32348.3 | 3244 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:50 | Normal | 530.5 | 413.2 | 522.8 | 548.4 | 16.1 | 24 | 8 | 7.9 | 236.8 | 237.8 | 239 | 65.8 | 66.1 | 65.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 26356 | 1 | 48.4 | 32349.5 | 3244 | 0.1 | 8.4 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:55 | Normal | 517.1 | 408.5 | 519.6 | 522.1 | 16 | 23.6 | 7.9 | 8.2 | 237 | 237.6 | 238.4 | 64 | 63.9 | 64.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25531 | 1 | 49.2 | 32351.6 | 3244 | 0.2 | 8.6 | 7 | 8.1 | 8 | 7.1 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:00 | Normal | 506.4 | 403.1 | 499.8 | 505.3 | 16.4 | 24 | 8.1 | 8.6 | 237 | 237 | 238 | 64.8 | 64.4 | 64.1 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 25241 | 1 | 50 | 32353.8 | 3244 | 0.1 | 9 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:05 | Normal | 513.7 | 402.2 | 510.9 | 501.3 | 16.1 | 23.6 | 8 | 8.5 | 236.8 | 236.6 | 238.2 | 63.6 | 63.7 | 63.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 25485 | 1 | 50.5 | 32355.9 | 3244 | 0.1 | 8.9 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 7 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:10 | Normal | 514.6 | 401.2 | 474.6 | 508.1 | 16.8 | 24.3 | 8.5 | 8.4 | 237 | 237.4 | 238.6 | 66 | 66.2 | 65.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21600 | 1 | 50.8 | 32357.9 | 3244 | 0 | 9.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 8.9 | 0 | 8.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:15 | Normal | 503.4 | 395 | 505.4 | 492.9 | 17 | 24.7 | 8.4 | 9 | 237 | 237.6 | 238.4 | 66.2 | 65.8 | 65.5 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 26461 | 1 | 51.1 | 32360.1 | 3244 | 0.1 | 9.2 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:20 | Normal | 502.9 | 409.5 | 515 | 519 | 7.6 | 23.6 | 3.8 | 3.7 | 236.2 | 236 | 237 | 42.1 | 41.7 | 41.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17951 | 1 | 51.3 | 32362 | 3244 | 0 | 4.6 | 3.3 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:25 | Normal | 535.5 | 411.9 | 509.6 | 511.8 | 17 | 23.5 | 9 | 9.3 | 237.6 | 237 | 238.6 | 68.6 | 69.3 | 68.7 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 28165 | 1 | 50.7 | 32363.4 | 3244 | 0 | 9.5 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7 | 9.4 | 0 | 9.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:30 | Normal | 483.6 | 403.1 | 511.2 | 508.1 | 18.1 | 27.3 | 9.3 | 8.5 | 237 | 237 | 238.2 | 67.3 | 67.2 | 67 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 29076 | 1 | 51 | 32365.4 | 3244 | 0.1 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 9.6 | 0 | 9.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:35 | Normal | 502.9 | 396.9 | 502.7 | 501.2 | 17.3 | 25.5 | 8.6 | 9 | 237.2 | 237.4 | 238.6 | 67.2 | 67.2 | 67.1 | 60.05 | 59.97 | 60.05 | 26981 | 1 | 51.4 | 32367.4 | 3244 | 0.1 | 9.3 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.9 | 0 | 9.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:40 | Normal | 498.1 | 390.4 | 502.1 | 496.4 | 18.1 | 26.5 | 8.8 | 9.5 | 238 | 237.2 | 238.6 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 27806 | 1 | 51.9 | 32369.7 | 3245 | 0.1 | 9.7 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 8 | 9.4 | 0 | 9.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:45 | Normal | 500 | 394.1 | 502.8 | 485.2 | 18.5 | 27.5 | 9.1 | 9.9 | 237 | 237.4 | 239 | 72.3 | 72.2 | 71.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28966 | 1 | 52 | 32371.8 | 3245 | 0.1 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 9.7 | 0 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:50 | Normal | 495.1 | 392.7 | 488.4 | 497.8 | 17.7 | 25.7 | 8.8 | 9.1 | 236.8 | 237 | 238 | 67.1 | 67.3 | 66.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26933 | 1 | 52.6 | 32374.1 | 3245 | 0.1 | 9.6 | 7.9 | 9 | 8.9 | 7.8 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:55 | Normal | 490.9 | 388.3 | 490 | 492.5 | 18 | 26 | 8.8 | 9.3 | 237.2 | 237.2 | 238.6 | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 27363 | 1 | 52.8 | 32376.3 | 3245 | 0.1 | 9.6 | 8 | 9 | 9 | 7.8 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:00 | Normal | 519.6 | 377.9 | 444.6 | 455.9 | 7.5 | 8.4 | 4.8 | 3.9 | 235.4 | 234.8 | 236.8 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14451 | 1 | 53 | 32378.6 | 3245 | 0 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 5.3 | 0 | 4.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:05 | Normal | 493.6 | 391.2 | 490.6 | 488.1 | 18 | 26.2 | 8.8 | 9.5 | 237 | 237.4 | 238.8 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 27298 | 1 | 53.1 | 32380.7 | 3245 | 0.1 | 9.7 | 8 | 9 | 9 | 7.9 | 9.2 | 0 | 9.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:10 | Normal | 484.9 | 384.3 | 482.9 | 483.3 | 20.4 | 29.3 | 10.1 | 10.6 | 237.6 | 237.6 | 238.4 | 74.8 | 75 | 74.7 | 59.94 | 60 | 59.97 | 29959 | 1 | 53.3 | 32383.1 | 3245 | 0.1 | 10.6 | 9.3 | 10 | 10 | 8.9 | 10.4 | 0 | 11.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:15 | Normal | 496.9 | 395.4 | 494.8 | 488.2 | 18.9 | 27.2 | 9.4 | 10 | 237.4 | 237.6 | 238.6 | 71.3 | 71.2 | 70.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 28528 | 1 | 52.9 | 32385 | 3245 | 0.2 | 10.1 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 9.7 | 0 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:20 | Normal | 449.6 | 375.9 | 509.7 | 470.5 | 7.3 | 6.2 | 3.7 | 3.3 | 234.8 | 234.6 | 236.2 | 22 | 22 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60 | 6464 | 1 | 53.2 | 32387.2 | 3245 | 0 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:25 | Normal | 483.5 | 421.3 | 494.2 | 551.4 | 6.7 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 235.2 | 235.2 | 237 | 25.8 | 26 | 25.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13341 | 1 | 53 | 32388.7 | 3245 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.5 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:30 | Normal | 541.4 | 394.6 | 551.4 | 510 | 9.3 | 12.8 | 4.6 | 4.6 | 235.6 | 236.2 | 237 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 20966 | 1 | 52.3 | 32390 | 3245 | 0.1 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:35 | Normal | 497.2 | 396.3 | 495.4 | 491 | 20.3 | 28.6 | 10 | 10.7 | 237.4 | 237.2 | 238.8 | 76.7 | 76.4 | 76.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 30463 | 1 | 53 | 32392.5 | 3245 | 0.1 | 10.9 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:40 | Normal | 524.4 | 435.7 | 524.6 | 511 | 16.3 | 15.7 | 8 | 8.8 | 236.6 | 236.4 | 237.4 | 60.3 | 60.3 | 59.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 16625 | 1 | 52.9 | 32394 | 3246 | 0 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 8.1 | 0 | 9.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:45 | Normal | 497.8 | 409.1 | 510.4 | 480.9 | 6.6 | 7.6 | 3.1 | 3.4 | 235.4 | 234.6 | 236 | 24.5 | 25.1 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11536 | 1 | 53.2 | 32396.2 | 3246 | 0 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:50 | Normal | 506.5 | 399.3 | 512 | 501.5 | 18.2 | 26.5 | 9 | 9.6 | 237 | 237.6 | 238.4 | 71 | 70.7 | 70.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 28503 | 1 | 52.9 | 32397.9 | 3246 | 0.1 | 9.7 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 8 | 9.4 | 0 | 10.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:55 | Normal | 498.2 | 392.1 | 494.8 | 497.7 | 18 | 25.9 | 8.8 | 9.2 | 237.2 | 237.2 | 238.4 | 68.2 | 68.3 | 68 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 27250 | 1 | 53.6 | 32400.2 | 3246 | 0.1 | 9.7 | 8 | 8.8 | 9 | 7.8 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:00 | Normal | 490.5 | 389 | 496 | 490.5 | 18.8 | 26.9 | 9.1 | 9.8 | 237.2 | 237.2 | 238.6 | 70.4 | 70.8 | 70.3 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 28249 | 1 | 54 | 32402.6 | 3246 | 0.1 | 10 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 8.1 | 9.6 | 0 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:05 | Normal | 500.7 | 399.3 | 502.5 | 500 | 19 | 27.1 | 9.3 | 9.8 | 237.6 | 236.6 | 238.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 29267 | 1 | 53.6 | 32404.2 | 3246 | 0.1 | 10.2 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 8.2 | 9.8 | 0 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:10 | Normal | 503.6 | 386.4 | 508.2 | 503.8 | 15.2 | 24.5 | 7.8 | 7.3 | 236.4 | 236.4 | 237.6 | 57.9 | 57.7 | 57.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 28692 | 1 | 54.2 | 32406.6 | 3246 | 0.1 | 9 | 7.4 | 8.3 | 9 | 7.5 | 9 | 0 | 8.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:15 | Normal | 509.8 | 403.1 | 506 | 499.5 | 18 | 25.8 | 8.8 | 9.5 | 237.2 | 237.4 | 239 | 70.6 | 70.5 | 70 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 28285 | 1 | 53.5 | 32407.8 | 3246 | 0 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | 9 | 7.7 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:20 | Normal | 496.3 | 395.9 | 500.8 | 491.5 | 18.6 | 26.6 | 9 | 9.8 | 237.2 | 237.2 | 238.8 | 70.9 | 70.7 | 70.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 28337 | 1 | 54.1 | 32410.2 | 3246 | 0.2 | 9.8 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 8 | 9.5 | 0 | 10.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:25 | Normal | 492.5 | 395.9 | 493.7 | 493.2 | 19.3 | 27.9 | 9.5 | 10.1 | 237.6 | 237.2 | 239.6 | 72.8 | 73.1 | 72.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29306 | 1 | 54.2 | 32412.2 | 3246 | 0.1 | 10.3 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 8.5 | 9.9 | 0 | 10.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:30 | Normal | 513.3 | 413.8 | 517.4 | 505.9 | 3.3 | 4.9 | 1.5 | 1.8 | 234.6 | 234 | 235.8 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5592 | 1 | 53.4 | 32413 | 3246 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:35 | Normal | 522.7 | 408.9 | 527.5 | 515.1 | 17.6 | 25.6 | 8.6 | 9.2 | 237 | 237.6 | 239 | 70.4 | 70.2 | 69.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 28222 | 1 | 53.1 | 32414.7 | 3246 | 0.1 | 9.5 | 8 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:40 | Normal | 506.7 | 402.3 | 504.1 | 498.6 | 17.8 | 25.4 | 8.6 | 9.3 | 237 | 237.2 | 238.6 | 68.4 | 68.3 | 68.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 27393 | 1 | 54.7 | 32417 | 3247 | 0 | 9.4 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:45 | Normal | 583.5 | 446.1 | 560.8 | 570.7 | 6.8 | 14 | 3.6 | 4.5 | 235.4 | 235.8 | 236.8 | 37 | 37.2 | 36.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8863 | 1 | 55.3 | 32418.8 | 3247 | 0 | 3.7 | 2.6 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 3.2 | 0 | 4.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:50 | Normal | 503.3 | 403 | 506 | 499.4 | 17 | 24 | 8.3 | 8.8 | 237.2 | 237 | 238.4 | 65.9 | 65.5 | 65.5 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 26347 | 1 | 55.7 | 32421 | 3247 | 0.1 | 9.2 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 0 | 9.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:55 | Normal | 494.3 | 395.9 | 495 | 485.5 | 17.5 | 24.8 | 8.6 | 9.1 | 237.6 | 236.6 | 238.4 | 66.5 | 66.6 | 66.3 | 60.02 | 60.05 | 60 | 26508 | 1 | 56.7 | 32423.2 | 3247 | 0.1 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:00 | Normal | 496.1 | 392.6 | 497.9 | 490.4 | 17.3 | 25.1 | 8.5 | 8.9 | 237.2 | 236.4 | 238.6 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26283 | 1 | 57.5 | 32425.3 | 3247 | 0 | 9.3 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:05 | Normal | 495.4 | 396.3 | 500.2 | 485.5 | 18 | 25.7 | 8.7 | 9.3 | 237 | 237.2 | 238.8 | 67.8 | 67.9 | 67.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 27074 | 1 | 58.1 | 32427.5 | 3247 | 0.1 | 9.4 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:10 | Normal | 505.4 | 401 | 506.4 | 502 | 17.8 | 25.6 | 8.6 | 9.1 | 237.2 | 237 | 238.8 | 68.9 | 69.1 | 68.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27678 | 1 | 57.5 | 32429 | 3247 | 0.1 | 9.4 | 8 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:15 | Normal | 512.7 | 426 | 484.3 | 470.7 | 16.3 | 22.1 | 8.5 | 9.2 | 236.6 | 236.4 | 238 | 65.2 | 65.3 | 65.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25501 | 1 | 58.1 | 32431.1 | 3247 | 0 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 8.8 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:20 | Normal | 520.8 | 409.3 | 518.9 | 509.4 | 18.8 | 25.7 | 9.2 | 9.8 | 237.4 | 236.8 | 238.6 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29362 | 1 | 57 | 32432.1 | 3247 | 0 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:25 | Normal | 501.9 | 400 | 503.3 | 497.2 | 11 | 26.1 | 5 | 6.3 | 236.4 | 236 | 237.4 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 26934 | 1 | 57.9 | 32434.3 | 3247 | 0.1 | 6.2 | 4.5 | 8.9 | 8.9 | 8 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:30 | Normal | 505.4 | 398.9 | 503.6 | 498.1 | 16.5 | 24 | 8.2 | 8.6 | 236.6 | 237.2 | 238.2 | 64.2 | 64.1 | 64.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25729 | 1 | 58.2 | 32436.4 | 3247 | 0.1 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:35 | Normal | 505.9 | 399 | 505.6 | 493.1 | 16.3 | 23.5 | 8 | 8.6 | 236.4 | 236.2 | 237.6 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25321 | 1 | 58.8 | 32438.5 | 3247 | 0.1 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:40 | Normal | 441.2 | 406.1 | 446.4 | 502.2 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 234 | 233.8 | 235.6 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6716 | 1 | 59 | 32440.2 | 3248 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:45 | Normal | 536.4 | 420.1 | 526.7 | 507.2 | 15.5 | 23.6 | 7.7 | 8.3 | 236.6 | 236.6 | 238 | 65.7 | 65.3 | 65.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25980 | 1 | 57.7 | 32441.4 | 3248 | 0 | 8.4 | 6.8 | 8 | 8 | 7.2 | 8.1 | 0 | 8.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:50 | Normal | 514.3 | 410.8 | 514.9 | 515.4 | 15.5 | 22.8 | 7.7 | 8 | 236.2 | 236.8 | 238.4 | 61.7 | 61.7 | 61.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 24707 | 1 | 58.7 | 32443.5 | 3248 | 0 | 8.3 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:55 | Normal | 511.8 | 407.8 | 511.3 | 509.9 | 15.1 | 22.1 | 7.5 | 7.8 | 236.4 | 236.4 | 237.4 | 59.6 | 59.9 | 59.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23831 | 1 | 59.4 | 32445.6 | 3248 | 0.1 | 8 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:00 | Normal | 508.4 | 403 | 512.1 | 500.6 | 15 | 21.5 | 7.3 | 7.8 | 236 | 236 | 237.6 | 59 | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 59.99 | 23418 | 1 | 60 | 32447.5 | 3248 | 0.2 | 8.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:05 | Normal | 520.8 | 414 | 524.7 | 525.3 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 234 | 233.6 | 234.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4138 | 1 | 58.3 | 32448.2 | 3248 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:10 | Normal | 553.3 | 433 | 542.6 | 520.1 | 7 | 21.5 | 3.5 | 3.6 | 235.4 | 235 | 236.2 | 42.9 | 43.1 | 43 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 19117 | 1 | 56.1 | 32448.8 | 3248 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:15 | Normal | 535.7 | 423 | 537.6 | 525.1 | 14.5 | 21.3 | 7.1 | 7.6 | 235.8 | 236.4 | 237 | 60 | 59.7 | 59.7 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 23939 | 1 | 57.2 | 32450.8 | 3248 | 0 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:20 | Normal | 523 | 413.6 | 517.2 | 513.2 | 14.6 | 21.6 | 7.4 | 7.8 | 236 | 235.6 | 237.8 | 60 | 60 | 59.7 | 60 | 60.07 | 60.04 | 23959 | 1 | 58.5 | 32452.8 | 3248 | 0.1 | 7.9 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:25 | Normal | 518.5 | 412 | 516.2 | 507.7 | 14.6 | 21.3 | 7.2 | 7.6 | 236.2 | 235.8 | 237 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23229 | 1 | 59.2 | 32454.7 | 3248 | 0 | 7.9 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:30 | Normal | 519.6 | 407.4 | 522.9 | 509.4 | 14.7 | 21.5 | 7.3 | 7.7 | 236 | 236 | 237.6 | 58.8 | 58.9 | 58.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 23512 | 1 | 59.5 | 32456.7 | 3248 | 0.1 | 7.9 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:35 | Normal | 513.6 | 408 | 514.6 | 511 | 13.9 | 20.3 | 6.8 | 7.2 | 236 | 235.6 | 236.8 | 55.7 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60 | 60 | 22103 | 1 | 60 | 32458.6 | 3248 | 0 | 7.3 | 6.3 | 7 | 6.9 | 6.2 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:40 | Normal | 518.8 | 411.1 | 513.5 | 511 | 13.3 | 19.7 | 6.6 | 7 | 235.4 | 235.4 | 236.6 | 54.1 | 54 | 53.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21525 | 1 | 60.5 | 32460.4 | 3249 | 0.1 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:45 | Normal | 531.4 | 422.1 | 480.2 | 507.5 | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 2.5 | 234 | 233.6 | 234.8 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7942 | 1 | 59.8 | 32461.7 | 3249 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:50 | Normal | 523.7 | 415.2 | 525.8 | 521.2 | 13.8 | 20.3 | 6.8 | 7.1 | 235.2 | 235.6 | 237 | 56.4 | 56.4 | 56.2 | 60 | 60.02 | 60 | 22339 | 1 | 59.7 | 32463.3 | 3249 | 0 | 7.3 | 6.3 | 7 | 6.9 | 6.2 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:55 | Normal | 516.9 | 414.2 | 516.3 | 511.8 | 13.7 | 20 | 6.8 | 7.1 | 235 | 235.2 | 236.8 | 55.4 | 55.5 | 55.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21928 | 1 | 60.7 | 32465.1 | 3249 | 0 | 7.5 | 6 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:00 | Normal | 517.5 | 406.9 | 513.9 | 509.3 | 13.8 | 20.3 | 6.8 | 7.3 | 235 | 235 | 236.6 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22004 | 1 | 61.7 | 32466.9 | 3249 | 0.1 | 7.4 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:05 | Normal | 529.7 | 421.2 | 525.8 | 526.3 | 10.6 | 16.7 | 5.2 | 5.5 | 234.6 | 233.6 | 235.6 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 60 | 59.99 | 60 | 17221 | 1 | 61.5 | 32468.3 | 3249 | 0 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:10 | Normal | 524.3 | 415.9 | 529.6 | 519 | 4.5 | 6.4 | 2.1 | 2.3 | 233.2 | 232.8 | 234.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7792 | 1 | 60 | 32469.3 | 3249 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:15 | Normal | 537.4 | 429.1 | 540.7 | 536.1 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 232 | 231.4 | 233 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5538 | 1 | 57.6 | 32469.8 | 3249 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:20 | Normal | 542.2 | 434.8 | 532.2 | 543.6 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 231.4 | 231 | 232.8 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4755 | 1 | 55.6 | 32470.3 | 3249 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:25 | Normal | 553.5 | 444 | 554.9 | 539.3 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 231.8 | 231.4 | 232.4 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5148 | 1 | 53.8 | 32470.7 | 3249 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:30 | Normal | 552.3 | 437.2 | 550.6 | 547.1 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 231.8 | 230.6 | 232.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4342 | 1 | 52.3 | 32471.1 | 3249 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:35 | Normal | 547 | 441.7 | 548 | 557.7 | 2.1 | 3.1 | 1 | 1.1 | 231.2 | 230.8 | 232.6 | 9.9 | 10.3 | 10 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3943 | 1 | 51 | 32471.4 | 3249 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:40 | Normal | 553.2 | 449.8 | 556.2 | 556.7 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 231.6 | 231 | 233 | 11 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4254 | 1 | 50 | 32471.8 | 3250 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:45 | Normal | 548.1 | 431.7 | 527.9 | 544.8 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 230.6 | 230 | 231.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2929 | 1 | 49 | 32472.1 | 3250 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:50 | Normal | 558.5 | 446 | 517.6 | 548.1 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 231 | 230.6 | 231.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2490 | 1 | 48 | 32472.3 | 3250 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:55 | Normal | 551.4 | 439.9 | 555.3 | 541.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 230.4 | 232.2 | 6 | 6.1 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2305 | 1 | 47 | 32472.5 | 3250 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:00 | Normal | 537.9 | 441.4 | 555.7 | 550.2 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 231 | 230.2 | 231.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2470 | 1 | 46.1 | 32472.7 | 3250 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:05 | Normal | 555.5 | 443 | 547.6 | 548.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 231 | 230.2 | 232 | 6.2 | 6 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2342 | 1 | 45.4 | 32472.9 | 3250 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:10 | Normal | 567.2 | 454.7 | 547.4 | 554.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 230 | 232 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2420 | 1 | 49.5 | 32473.1 | 3250 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:15 | Normal | 565.5 | 458.1 | 544.6 | 552.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 230.2 | 232.2 | 6 | 6 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2324 | 1 | 49.8 | 32473.3 | 3250 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:20 | Normal | 553.4 | 458 | 519.4 | 581.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 230.8 | 232.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2095 | 1 | 49.5 | 32473.5 | 3250 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:25 | Normal | 557.5 | 456 | 562.6 | 555 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 230.2 | 232 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2083 | 1 | 47.8 | 32473.6 | 3250 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:30 | Normal | 570.4 | 455 | 559.5 | 555.2 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 230.4 | 232.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3094 | 1 | 46.6 | 32473.8 | 3250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:35 | Normal | 556.7 | 452.3 | 564.3 | 517 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 230.2 | 232.6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2426 | 1 | 45.4 | 32474.3 | 3250 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:40 | Normal | 562.4 | 456.4 | 569.7 | 521.4 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 230.6 | 232.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2820 | 1 | 46 | 32474.5 | 3251 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:45 | Normal | 583.6 | 460 | 574.3 | 532.8 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 231.4 | 230.8 | 232.8 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3329 | 1 | 47.6 | 32474.7 | 3251 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:50 | Normal | 552.6 | 456.1 | 566.4 | 521.1 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 230.2 | 232.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2789 | 1 | 48.7 | 32475.1 | 3251 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:55 | Normal | 555 | 453.9 | 529.7 | 480.5 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 231 | 230.6 | 232.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2943 | 1 | 49.7 | 32475.3 | 3251 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:00 | Normal | 551.4 | 451.1 | 588.1 | 512.9 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 231.6 | 230.4 | 232 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2857 | 1 | 49.2 | 32475.6 | 3251 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:05 | Normal | 542.4 | 447 | 593.6 | 519.2 | 2.4 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 231.6 | 231 | 232.6 | 11.9 | 12 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4545 | 1 | 47 | 32475.8 | 3251 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:10 | Normal | 530.7 | 424.1 | 571.5 | 498.7 | 2.1 | 3.8 | 1 | 1.1 | 231.2 | 230.6 | 232.4 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4128 | 1 | 45.5 | 32476.2 | 3251 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:15 | Normal | 512.5 | 398 | 568.8 | 472 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 1 | 232 | 230.8 | 233 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3428 | 1 | 46.1 | 32476.5 | 3251 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:20 | Normal | 492.6 | 386.1 | 527.1 | 454.2 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 231.2 | 230.2 | 232.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2841 | 1 | 47.7 | 32476.7 | 3251 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:25 | Normal | 483.7 | 439.1 | 559.4 | 411.9 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 230.8 | 232.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2549 | 1 | 48.8 | 32477 | 3251 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:30 | Normal | 460.7 | 433.1 | 544.9 | 381.7 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 230.2 | 231.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2057 | 1 | 49.5 | 32477.2 | 3251 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:35 | Normal | 529.5 | 414.8 | 505.3 | 558.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230 | 232.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1406 | 1 | 50 | 32477.3 | 3251 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:40 | Normal | 519.7 | 430.5 | 542.4 | 543.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 230 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1108 | 1 | 47.4 | 32477.4 | 3252 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:45 | Normal | 514.3 | 411.1 | 542.4 | 529.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 230 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 548 | 1 | 45.9 | 32477.5 | 3252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:50 | Normal | 530.3 | 419.9 | 528.5 | 520 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 230.2 | 232.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 831 | 1 | 44.9 | 32477.5 | 3252 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:55 | Normal | 506.6 | 404.2 | 482.1 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 313 | 1 | 46.4 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:00 | Normal | 516.7 | 413.1 | 542.7 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232 | 0.8 | 0.8 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 47.2 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:05 | Normal | 236.5 | 375.8 | 455.7 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 232.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 47.7 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:10 | Normal | 436 | 395.3 | 211.4 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 88 | 1 | 48 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:15 | Normal | 471.8 | 207.5 | 301.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 234.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 73 | 1 | 48.2 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:20 | Normal | 482.8 | 198.3 | 227.7 | 347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31 | 1 | 48.2 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:25 | Normal | 217.4 | 279.4 | 482.5 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 16 | 1 | 48.2 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:30 | Normal | 185.3 | 218.3 | 208.1 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 233.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 48.1 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:35 | Normal | 199.3 | 191.6 | 195.6 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 233.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 47.7 | 32477.6 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0