## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-07 04:59 | Wait | 478.9 | 479.2 | 478.4 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 24 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:04 | Normal | 363.3 | 200.4 | 199.7 | 306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 106 | 1 | 24.5 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:09 | Normal | 335.6 | 200 | 201.6 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 147 | 1 | 24.9 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:14 | Normal | 410.7 | 231 | 227.8 | 201.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 242 | 1 | 25.2 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:19 | Normal | 506.4 | 422.8 | 308.8 | 200 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 374 | 1 | 25.6 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:24 | Normal | 498.5 | 480.4 | 479.6 | 347 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 513 | 1 | 25.8 | 34090.1 | 2046 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:29 | Normal | 510.1 | 468.8 | 469.8 | 418.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.4 | 235.6 | 237 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 679 | 1 | 26 | 34090.1 | 2046 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:34 | Normal | 519.6 | 531 | 494.8 | 410.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 793 | 1 | 26.3 | 34090.2 | 2046 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:39 | Normal | 528.6 | 535.8 | 524.1 | 452 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 237 | 235.4 | 236.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1038 | 1 | 26.5 | 34090.3 | 2046 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:44 | Normal | 479.5 | 491.8 | 517.7 | 495 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1416 | 1 | 26.8 | 34090.4 | 2047 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:49 | Normal | 445.4 | 524.5 | 562.6 | 560 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 237.6 | 235 | 235.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1719 | 1 | 27 | 34090.5 | 2047 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:54 | Normal | 456.3 | 482.7 | 558 | 558.6 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 237.2 | 235.4 | 236 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2009 | 1 | 27.2 | 34090.7 | 2047 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 05:59 | Normal | 483.4 | 462 | 514.5 | 564.3 | 2.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2357 | 1 | 27.4 | 34090.8 | 2047 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:04 | Normal | 489.6 | 439.8 | 523.5 | 537.9 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 234.8 | 233 | 234 | 7 | 7 | 6.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 2718 | 1 | 27.6 | 34091 | 2047 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:09 | Normal | 485.7 | 406 | 457 | 570.4 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 235.4 | 232.8 | 233.2 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3342 | 1 | 27.9 | 34091.3 | 2047 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:14 | Normal | 500.3 | 383.9 | 448.2 | 570.4 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 235.2 | 233 | 233.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3734 | 1 | 28.1 | 34091.6 | 2047 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:19 | Normal | 503.5 | 372.8 | 472.6 | 564 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 234.8 | 232.8 | 233 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4112 | 1 | 28.3 | 34091.9 | 2047 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:24 | Normal | 515.4 | 341 | 476.5 | 554.9 | 5.2 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4669 | 1 | 28.6 | 34092.3 | 2047 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:29 | Normal | 512.7 | 398.9 | 486.7 | 568.7 | 5.8 | 2 | 2.3 | 0.3 | 235.6 | 233.2 | 233.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5067 | 1 | 28.9 | 34092.7 | 2047 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:34 | Normal | 511.1 | 455.9 | 483.7 | 553.1 | 6.3 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 235 | 233.4 | 234.2 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5674 | 1 | 29.1 | 34093.1 | 2047 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:39 | Normal | 510.5 | 470.7 | 485.1 | 583.6 | 6.8 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6118 | 1 | 29.3 | 34093.6 | 2047 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:44 | Normal | 520.3 | 431.8 | 489.3 | 568.9 | 7.3 | 4 | 2.9 | 0.4 | 235.4 | 233.2 | 234 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7149 | 1 | 29.7 | 34094.2 | 2048 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:49 | Normal | 525.5 | 463.8 | 512.2 | 566.2 | 7.7 | 4.6 | 2.9 | 0.5 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7755 | 1 | 30 | 34094.8 | 2048 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:54 | Normal | 517.5 | 466.8 | 500.5 | 572.4 | 8.6 | 5.1 | 3.3 | 0.5 | 235.8 | 233.4 | 233.8 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 8425 | 1 | 30.4 | 34095.5 | 2048 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 06:59 | Normal | 522.4 | 445.7 | 494.7 | 571.9 | 8.9 | 5.5 | 3.5 | 0.6 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8754 | 1 | 30.7 | 34096.2 | 2048 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:04 | Normal | 516.4 | 457.6 | 472.4 | 394.5 | 9.6 | 5.8 | 4.1 | 3.1 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10376 | 1 | 31 | 34097 | 2048 | 3 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:09 | Normal | 513 | 427.8 | 457.4 | 489.2 | 10.1 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 236 | 234 | 234.6 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10987 | 1 | 31.3 | 34097.9 | 2048 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:14 | Normal | 528 | 406.1 | 391.7 | 549.4 | 10.6 | 6.6 | 7.3 | 3.5 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12372 | 1 | 31.6 | 34098.9 | 2048 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:19 | Normal | 519.5 | 413.8 | 430.2 | 576.3 | 11.3 | 6.7 | 7.6 | 3.7 | 236 | 234.2 | 234.8 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13108 | 1 | 32 | 34099.9 | 2048 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:24 | Normal | 524.4 | 422.7 | 501.7 | 575.7 | 11.5 | 7 | 7.5 | 3.9 | 236 | 233.8 | 234.4 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 60 | 60 | 60.01 | 13990 | 1 | 32.3 | 34101.1 | 2048 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:29 | Normal | 529.6 | 423.9 | 504.4 | 571.4 | 12.2 | 7.5 | 8.3 | 4.1 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14997 | 1 | 32.7 | 34102.3 | 2048 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:34 | Normal | 520.2 | 443.9 | 499.6 | 573.3 | 12.9 | 7.9 | 8.9 | 4.4 | 236.6 | 233.2 | 235.2 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15903 | 1 | 32.9 | 34103.4 | 2048 | 4 | 4 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:39 | Normal | 516 | 463.3 | 463.2 | 570.3 | 13.2 | 8.1 | 11.3 | 4.6 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16886 | 1 | 33.4 | 34104.8 | 2048 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:44 | Normal | 521.9 | 450.5 | 475.8 | 567.4 | 14.3 | 8.8 | 13.6 | 4.9 | 236.2 | 234.6 | 234.2 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18981 | 1 | 33.9 | 34106.2 | 2049 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:49 | Normal | 466.2 | 451.7 | 522.5 | 568.5 | 18 | 8.6 | 13.8 | 5 | 236.8 | 234.2 | 234.8 | 51.8 | 51.5 | 51.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20546 | 1 | 34.5 | 34107.9 | 2049 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:54 | Normal | 495.3 | 459.2 | 525 | 567.3 | 19.3 | 9.1 | 14.4 | 5.1 | 236.8 | 234.4 | 235 | 56.1 | 56 | 55.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22176 | 1 | 35.3 | 34109.7 | 2049 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4 | 4.7 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 07:59 | Normal | 502.5 | 500.9 | 518.6 | 561.8 | 21 | 9.9 | 15.7 | 6.1 | 236.6 | 233.8 | 234.2 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24655 | 1 | 36 | 34111.6 | 2049 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:04 | Normal | 516.3 | 502.7 | 533.8 | 573.2 | 17.7 | 7.8 | 12.3 | 4.6 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 50.8 | 50.6 | 50.5 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 18680 | 1 | 36.7 | 34113.4 | 2049 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:09 | Normal | 508.1 | 491.5 | 508.1 | 548.6 | 20.3 | 9.8 | 15.2 | 5.7 | 236.2 | 234.4 | 235 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 25529 | 1 | 37.3 | 34115.3 | 2049 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:14 | Normal | 510.6 | 506.7 | 515 | 550.8 | 22 | 10.8 | 16.6 | 6.2 | 236 | 233.8 | 234.4 | 66.8 | 66.4 | 66.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26392 | 1 | 38.1 | 34117.3 | 2049 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:19 | Normal | 517.2 | 500.6 | 521.8 | 550.9 | 24.3 | 11.5 | 17.7 | 7.3 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 73.4 | 72.8 | 73.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29220 | 1 | 39.2 | 34119.5 | 2049 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 6 | 0 | 0.1 | 6.4 | 5.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:24 | Normal | 506.1 | 514.6 | 513.9 | 541.5 | 26.4 | 11.8 | 19.3 | 8.1 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 78.8 | 78.3 | 78.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31762 | 1 | 40.7 | 34122.1 | 2049 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:29 | Normal | 517.2 | 522.8 | 526 | 533 | 7.1 | 3.8 | 6 | 3.6 | 236 | 234.2 | 234.2 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9122 | 1 | 41.8 | 34123.9 | 2049 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:34 | Normal | 521.7 | 527 | 509.7 | 525.6 | 6 | 3.5 | 6 | 3.7 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8769 | 1 | 41.8 | 34125.6 | 2049 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:39 | Normal | 509.6 | 528.6 | 532.4 | 512.3 | 25.1 | 12 | 18.3 | 12.1 | 236.8 | 235 | 235.6 | 82.1 | 81.7 | 81.9 | 59.99 | 60 | 60 | 32863 | 1 | 42.6 | 34128.3 | 2049 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.4 | 5.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:44 | Normal | 506.3 | 517.7 | 515.3 | 526.2 | 25.5 | 12.3 | 18.8 | 12 | 236.2 | 235 | 235.4 | 81.8 | 81.4 | 81.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32854 | 1 | 44.1 | 34131 | 2050 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:49 | Normal | 506.1 | 513.6 | 525.7 | 536.7 | 26 | 12.6 | 19 | 12.4 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 83.7 | 83.4 | 83.6 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 33540 | 1 | 45.4 | 34133.8 | 2050 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:54 | Normal | 506.1 | 517.6 | 510.7 | 541.2 | 26.4 | 12.6 | 19.6 | 12.8 | 236.6 | 235.2 | 234.8 | 85.4 | 85 | 85 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 34132 | 1 | 46.6 | 34136.6 | 2050 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 08:59 | Normal | 502.5 | 507.7 | 527.7 | 518.6 | 26.4 | 13.1 | 19.2 | 12.8 | 236.6 | 235.8 | 234.8 | 86.2 | 85.9 | 86 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 34697 | 1 | 47.6 | 34139.5 | 2050 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.8 | 5.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:04 | Normal | 507.6 | 507.9 | 525.3 | 513.1 | 26.9 | 13.2 | 19.8 | 13.5 | 236.8 | 235.6 | 235.2 | 87.6 | 87.2 | 87.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 35290 | 1 | 48.4 | 34142.4 | 2050 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7 | 6.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:09 | Normal | 492.3 | 508.7 | 512.3 | 529 | 28.3 | 13.6 | 20.6 | 13.6 | 237 | 234.8 | 235.4 | 89.9 | 89.5 | 89.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 36011 | 1 | 49.2 | 34145.3 | 2050 | 7 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:14 | Normal | 492.9 | 507.8 | 506.3 | 534.5 | 28.3 | 13.8 | 21.1 | 14 | 236.4 | 235.8 | 235 | 91.3 | 91.2 | 91.3 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 36638 | 1 | 49.9 | 34148.4 | 2050 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:19 | Normal | 493.6 | 500.9 | 510.8 | 534.2 | 29.1 | 14.1 | 21.3 | 14 | 237 | 235.4 | 235.6 | 92.5 | 92 | 92.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 37088 | 1 | 50.8 | 34151.4 | 2050 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.4 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:24 | Normal | 494.1 | 499.9 | 507.6 | 525.2 | 29.6 | 14.3 | 21.5 | 14.5 | 237 | 235.2 | 235.6 | 93.9 | 93.4 | 93.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37626 | 1 | 51.6 | 34154.5 | 2050 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:29 | Normal | 488.8 | 503.3 | 510.8 | 531.1 | 30 | 14.3 | 21.8 | 14.5 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 95.2 | 95 | 94.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38149 | 1 | 52.3 | 34157.7 | 2050 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.6 | 6.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:34 | Normal | 484.6 | 503.8 | 511.5 | 522 | 30.6 | 14.7 | 22.2 | 15 | 237 | 235.6 | 235.8 | 97.2 | 96.7 | 96.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 38815 | 1 | 53 | 34160.9 | 2050 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:39 | Normal | 486.9 | 491.5 | 494 | 521.3 | 21.3 | 6.9 | 11.4 | 6.1 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 48.3 | 48.1 | 48 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28799 | 1 | 53.9 | 34164.2 | 2050 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 6.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:44 | Normal | 499.3 | 516.8 | 520.3 | 539.2 | 33.3 | 15.9 | 24.1 | 16.2 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 106.2 | 105.9 | 106.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42568 | 1 | 52.2 | 34166 | 2051 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.4 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:49 | Normal | 496.1 | 504.9 | 511.3 | 535.9 | 33.2 | 16 | 24 | 16.1 | 236.2 | 235.6 | 235.8 | 107.3 | 107 | 107.1 | 60.01 | 60 | 60 | 43270 | 1 | 50.8 | 34167.9 | 2051 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:54 | Normal | 507.9 | 525.7 | 531.5 | 533.7 | 19.9 | 12.2 | 16.1 | 12.1 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 72.3 | 72 | 72.1 | 60 | 60.03 | 60 | 14207 | 1 | 50.6 | 34169.9 | 2051 | 4.4 | 6 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 0 | 0.6 | 6.9 | 3.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 09:59 | Normal | 508.6 | 513.9 | 517.9 | 542.1 | 33.7 | 16.5 | 25 | 16.6 | 236.4 | 235.6 | 235.4 | 110.8 | 110.3 | 110.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 43872 | 1 | 49.8 | 34172.4 | 2051 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:04 | Normal | 479.3 | 504.7 | 505.9 | 525.7 | 37.3 | 17.8 | 27.2 | 18.1 | 237.4 | 234.8 | 235.4 | 116.7 | 115.8 | 116.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 46550 | 1 | 52.2 | 34176.2 | 2051 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.1 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:09 | Normal | 484.4 | 491.9 | 509.3 | 523.6 | 34.1 | 16.5 | 24.7 | 16.7 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 106.5 | 106.3 | 106.5 | 59.99 | 60 | 60 | 42806 | 1 | 53.6 | 34179.3 | 2051 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:14 | Normal | 474.9 | 494.5 | 500.3 | 516.4 | 35.2 | 16.8 | 25.7 | 17.1 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 107.8 | 107 | 107.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43166 | 1 | 55.2 | 34182.8 | 2051 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:19 | Normal | 473.4 | 487.8 | 498 | 511.1 | 35.1 | 17.1 | 25.7 | 17.3 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 108.4 | 107.8 | 108.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43283 | 1 | 56.4 | 34186.2 | 2051 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 0 | 0.3 | 9.1 | 8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:24 | Normal | 458.8 | 485.5 | 509.3 | 500.6 | 13.3 | 4.8 | 7.4 | 4 | 236 | 233.4 | 234.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23652 | 1 | 57 | 34189.3 | 2051 | 4 | 2.9 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2 | 3.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:29 | Normal | 474.5 | 489.8 | 523.4 | 514 | 24.1 | 10.3 | 17.3 | 15.4 | 235.6 | 235.2 | 235.2 | 76.1 | 75.8 | 76.1 | 60 | 60 | 60.01 | 35079 | 1 | 55.8 | 34191.6 | 2051 | 4.9 | 6.3 | 4.7 | 7.6 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 3.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:34 | Normal | 493.7 | 489.8 | 504.1 | 497.4 | 26.5 | 10.6 | 17.8 | 9.1 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 74.9 | 74.5 | 74.7 | 60 | 59.99 | 60 | 28381 | 1 | 56.9 | 34195.1 | 2051 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 3.9 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4.3 | 8.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:39 | Normal | 470.3 | 494.7 | 497.3 | 515.6 | 37 | 17.6 | 27 | 18 | 236.6 | 235 | 235.6 | 114.1 | 113.3 | 113.7 | 60 | 60 | 60 | 45686 | 1 | 56.1 | 34197.7 | 2051 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:44 | Normal | 477.5 | 489.9 | 488.4 | 508.4 | 35.6 | 17.4 | 26.6 | 18 | 236.8 | 235 | 234.8 | 111.1 | 110.1 | 110.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 44503 | 1 | 57.5 | 34201.5 | 2052 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.4 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:49 | Normal | 463.7 | 482.2 | 479.9 | 500.9 | 38.3 | 18.8 | 28.6 | 19.2 | 237 | 235 | 235.6 | 116.7 | 115.9 | 116.3 | 60.01 | 60 | 60 | 46446 | 1 | 59 | 34205.2 | 2052 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 9.8 | 0 | 0.2 | 10.1 | 8.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:54 | Normal | 462.3 | 471.7 | 478.8 | 500.8 | 37.5 | 18.4 | 28 | 18.7 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 45413 | 1 | 60.2 | 34208.9 | 2052 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.8 | 8.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 10:59 | Normal | 461.1 | 473.4 | 481.3 | 500.5 | 36.4 | 18 | 27 | 18 | 236.8 | 235 | 235.6 | 110.1 | 109.5 | 109.8 | 59.99 | 60 | 60 | 44067 | 1 | 61.2 | 34212.6 | 2052 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:04 | Normal | 457.3 | 478.6 | 486.1 | 499.2 | 37 | 17.6 | 26.8 | 18.2 | 237 | 234.8 | 235.2 | 110.2 | 109.5 | 110 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43882 | 1 | 61.8 | 34216.2 | 2052 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:09 | Normal | 465.2 | 475.8 | 484.8 | 500.9 | 37 | 17.9 | 27.2 | 18 | 236.8 | 234.2 | 234.8 | 110.7 | 110.2 | 110.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 44351 | 1 | 62.2 | 34219.9 | 2052 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:14 | Normal | 455 | 473 | 479.2 | 493.6 | 38.8 | 18.8 | 28.8 | 19.1 | 236.2 | 235.6 | 235.2 | 116.1 | 115.8 | 116 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 46426 | 1 | 62.7 | 34223.7 | 2052 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.1 | 8.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:19 | Normal | 486.3 | 477.5 | 505.3 | 518.3 | 36.3 | 19.1 | 28.6 | 19.5 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 119.2 | 118.5 | 118.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 41841 | 1 | 61.1 | 34225.9 | 2052 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 0 | 0.3 | 10.5 | 8.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:24 | Normal | 466.2 | 484.3 | 489 | 509.3 | 38.5 | 18.3 | 28.5 | 19 | 237.2 | 235.2 | 235.4 | 116.7 | 116.1 | 116.3 | 60.02 | 60 | 60 | 46762 | 1 | 61.3 | 34229.5 | 2052 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 9.7 | 0 | 0.2 | 10 | 8.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:29 | Normal | 485.5 | 522.8 | 536.8 | 534.8 | 38.4 | 16 | 23.8 | 18.4 | 237.4 | 234.6 | 235.8 | 114 | 113.3 | 113.4 | 60 | 60.01 | 60 | 44895 | 1 | 62.5 | 34233.4 | 2052 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 5.8 | 9.2 | 0 | 0.2 | 8.9 | 4.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:34 | Normal | 490.7 | 500.7 | 511.7 | 536.2 | 37.4 | 18.1 | 27 | 17.2 | 236.4 | 234.8 | 236 | 118.3 | 117.9 | 118.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32059 | 1 | 61.7 | 34236 | 2052 | 9 | 9.6 | 9 | 9.1 | 7.9 | 9.4 | 0 | 0.2 | 9.6 | 7.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:39 | Normal | 477 | 483.6 | 503.1 | 513.5 | 36.8 | 18.3 | 26.7 | 18.6 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 114.7 | 113.9 | 114.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 46047 | 1 | 62.3 | 34239.9 | 2052 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8 | 9.7 | 0 | 0.4 | 9.6 | 7.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:44 | Normal | 481.8 | 497.1 | 497.4 | 513.3 | 10.7 | 5 | 8 | 5.3 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13210 | 1 | 61.7 | 34242.3 | 2053 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:49 | Normal | 463.4 | 492.1 | 495.3 | 507.4 | 40.5 | 19.1 | 29.3 | 19.8 | 237 | 234.8 | 235.8 | 122.3 | 121.4 | 121.8 | 60 | 59.98 | 60 | 49018 | 1 | 60.2 | 34245.4 | 2053 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 8.8 | 10.2 | 0 | 0.2 | 10.5 | 9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:54 | Normal | 480.9 | 519.7 | 516.3 | 532.6 | 22.6 | 13.3 | 22.5 | 17.3 | 236.4 | 235 | 235.2 | 86.5 | 85.9 | 86.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 27339 | 1 | 59.6 | 34247.6 | 2053 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 9.7 | 0 | 0.5 | 9.9 | 4.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 11:59 | Normal | 468 | 483.4 | 495.8 | 516.7 | 37.3 | 18.1 | 27.4 | 18.5 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 114.9 | 114.5 | 114.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 46208 | 1 | 59.9 | 34251.4 | 2053 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0.3 | 9.7 | 8.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:04 | Normal | 461 | 482.6 | 488.9 | 506.8 | 37.3 | 17.8 | 27 | 18.1 | 236.6 | 235 | 234.8 | 112.3 | 111.8 | 111.9 | 60 | 60.01 | 60 | 44884 | 1 | 61.3 | 34255.2 | 2053 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.6 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:09 | Normal | 495.7 | 512.9 | 520 | 536.4 | 35.5 | 17.1 | 25.9 | 17.6 | 236.6 | 235 | 235.4 | 112.2 | 111.7 | 112 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45135 | 1 | 62.4 | 34259 | 2053 | 8.6 | 9 | 8.6 | 9.1 | 7.2 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.7 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:14 | Normal | 465.3 | 474.7 | 483.6 | 498.6 | 39.1 | 19 | 29.1 | 19.5 | 236.2 | 234 | 235.6 | 118.5 | 118.2 | 118.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 45238 | 1 | 62.8 | 34262.1 | 2053 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 10 | 0 | 0.2 | 10.2 | 9.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:19 | Normal | 472.1 | 487.2 | 481.7 | 508.6 | 6.4 | 3 | 4.9 | 3.1 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7731 | 1 | 62.8 | 34264.9 | 2053 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:24 | Normal | 476.1 | 485.4 | 499.6 | 513.6 | 36.4 | 17.8 | 26.7 | 17.9 | 237 | 235.4 | 235.2 | 112.5 | 112.1 | 112.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 45144 | 1 | 61.3 | 34268 | 2053 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:29 | Normal | 468.1 | 487.2 | 487.1 | 505.7 | 39 | 18.7 | 29.1 | 19.1 | 237.2 | 234.4 | 235 | 119.6 | 118.9 | 119.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 47371 | 1 | 62.6 | 34271.7 | 2053 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.9 | 0 | 0.2 | 10.3 | 9.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:34 | Normal | 480.5 | 483.9 | 496.2 | 512.3 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 235.4 | 233.8 | 234 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9084 | 1 | 62.1 | 34274.2 | 2053 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:39 | Normal | 477.6 | 497 | 496.5 | 516.3 | 37.8 | 18.1 | 28 | 18.3 | 236 | 235 | 234.6 | 117.3 | 116.9 | 117.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 47565 | 1 | 60.6 | 34276.8 | 2053 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0.3 | 9.7 | 9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:44 | Normal | 472.8 | 482 | 489.6 | 501.5 | 36 | 17.4 | 26.4 | 17.8 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 109.8 | 109.4 | 109.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43993 | 1 | 61.7 | 34280.6 | 2054 | 9 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.2 | 9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:49 | Normal | 461.6 | 468.9 | 484.8 | 499.9 | 36.9 | 18 | 27.1 | 18 | 237.4 | 235.2 | 236 | 110.3 | 109.7 | 110 | 60.01 | 60 | 60 | 44276 | 1 | 62.8 | 34284.2 | 2054 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:54 | Normal | 468.5 | 490.8 | 492.4 | 503.2 | 35.3 | 17 | 26 | 17.3 | 236.6 | 235 | 235.2 | 108.2 | 107.8 | 107.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 43512 | 1 | 62.7 | 34286.8 | 2054 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9 | 8.2 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 12:59 | Normal | 469.4 | 481.2 | 494.7 | 504.7 | 35 | 16.9 | 25.5 | 17.3 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 106.6 | 105.9 | 106.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42645 | 1 | 62.6 | 34290.4 | 2054 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9 | 7.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:04 | Normal | 472.6 | 484.9 | 480.5 | 499.5 | 36.3 | 17.8 | 27.3 | 18 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 111.2 | 110.9 | 111.2 | 60 | 60 | 60 | 44477 | 1 | 63.2 | 34294 | 2054 | 9 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:09 | Normal | 478.5 | 487.7 | 495.6 | 506.6 | 34.1 | 16.7 | 25.2 | 17 | 236.2 | 235 | 235.8 | 105.8 | 105.3 | 105.8 | 60.01 | 60 | 60 | 42380 | 1 | 62.6 | 34296.8 | 2054 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:14 | Normal | 482.7 | 480.9 | 488.9 | 515.9 | 7.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 | 234.8 | 234 | 234.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9699 | 1 | 62.6 | 34299.7 | 2054 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2 | 1.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:19 | Normal | 466.3 | 500.5 | 498.6 | 510.3 | 28.7 | 9.8 | 14.8 | 7.1 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 39523 | 1 | 62.1 | 34303 | 2054 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 4.4 | 7.1 | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 | 7.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:24 | Normal | 476.6 | 486 | 495.9 | 495.7 | 8.8 | 4.4 | 6.7 | 4.6 | 234.4 | 232.6 | 234 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11047 | 1 | 62.7 | 34306.1 | 2054 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:29 | Normal | 476.6 | 503.1 | 504.5 | 519.4 | 36.7 | 17.1 | 26.6 | 17.9 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 113 | 112.6 | 113 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43393 | 1 | 61 | 34308.5 | 2054 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 7.8 | 9 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:34 | Normal | 476.3 | 494.7 | 492.3 | 520.2 | 5.7 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 18 | 18 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7378 | 1 | 60.5 | 34310.6 | 2054 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:39 | Normal | 497.3 | 483.5 | 493.2 | 531.9 | 20.6 | 7 | 10.8 | 3 | 235.2 | 234.6 | 233.4 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20866 | 1 | 58.9 | 34312.9 | 2054 | 6.4 | 4.3 | 6.8 | 2.3 | 5.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | 7.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:44 | Normal | 489.3 | 507.8 | 503.2 | 529.9 | 32.6 | 15.8 | 24.5 | 16.2 | 236 | 234.2 | 234.2 | 104.7 | 104 | 104.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 41745 | 1 | 58.7 | 34316.1 | 2055 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:49 | Normal | 498.5 | 506.9 | 520.1 | 538.6 | 34.2 | 16.9 | 25.3 | 17 | 236 | 234.6 | 234.4 | 111.8 | 111.2 | 111.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44141 | 1 | 57.7 | 34317.9 | 2055 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0.3 | 9 | 8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:54 | Normal | 484.5 | 493.8 | 500.7 | 526.5 | 31.7 | 15.4 | 23.5 | 15.6 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 100.6 | 99.9 | 100.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 40287 | 1 | 58.8 | 34321.5 | 2055 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 13:59 | Normal | 486.2 | 488.6 | 504.3 | 525.1 | 30.1 | 15 | 22.3 | 15 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 96.3 | 95.7 | 95.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 38508 | 1 | 59.7 | 34324.7 | 2055 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.5 | 0 | 0.5 | 8 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:04 | Normal | 475.4 | 488.6 | 498.8 | 527.1 | 29.9 | 14.5 | 21.9 | 14.6 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 94 | 93.4 | 93.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37590 | 1 | 60.1 | 34327.9 | 2055 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0.3 | 7.8 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:09 | Normal | 485 | 505.5 | 517.3 | 527.6 | 20.4 | 13.2 | 18.3 | 14.9 | 235.6 | 234.4 | 234.2 | 81.2 | 80.6 | 80.8 | 60 | 60 | 60 | 28034 | 1 | 59.9 | 34330.8 | 2055 | 3.6 | 6 | 3.6 | 6.8 | 4.9 | 7.6 | 0 | 0.5 | 8 | 2.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:14 | Normal | 486.3 | 503.7 | 519.4 | 533.5 | 6 | 3 | 4.1 | 2.8 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7721 | 1 | 57.1 | 34331.6 | 2055 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:19 | Normal | 501.5 | 506.9 | 516.1 | 539.6 | 29.2 | 14.1 | 21.6 | 14.3 | 235.4 | 234 | 234.2 | 95.5 | 94.8 | 95 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 38077 | 1 | 56 | 34334.2 | 2055 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:24 | Normal | 490.5 | 492.9 | 506.4 | 533.2 | 29.3 | 14.3 | 21.5 | 14.3 | 235.4 | 234.4 | 233.8 | 93.7 | 93.3 | 93.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37332 | 1 | 57.3 | 34337.3 | 2055 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:29 | Normal | 488.7 | 496.1 | 508.8 | 519.2 | 28.8 | 14.1 | 21.3 | 14.3 | 235.4 | 233.8 | 234 | 92 | 91.5 | 92 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 36678 | 1 | 58.2 | 34340.4 | 2055 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.4 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:34 | Normal | 483.6 | 491 | 504.3 | 522.6 | 29.2 | 14.2 | 21.5 | 14.3 | 235.6 | 233.8 | 234 | 92.1 | 91.5 | 91.8 | 60 | 59.99 | 60 | 36646 | 1 | 58.5 | 34343.4 | 2055 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 0.5 | 7.5 | 7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:39 | Normal | 483.4 | 494.2 | 491.4 | 520.2 | 27.6 | 13.6 | 20.8 | 13.8 | 235 | 234 | 234 | 87.5 | 87.2 | 87.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35098 | 1 | 58.2 | 34346.5 | 2055 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:44 | Normal | 480.8 | 493.1 | 501.8 | 526.1 | 27.6 | 13.3 | 20.3 | 13.5 | 235.6 | 233.8 | 233.6 | 87.1 | 86.7 | 87 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 34744 | 1 | 57.5 | 34349.3 | 2056 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:49 | Normal | 491.3 | 503.2 | 499.1 | 523.2 | 23.3 | 9.1 | 14.6 | 8.2 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31586 | 1 | 56.9 | 34352.2 | 2056 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 3.1 | 0 | 0.3 | 4 | 6.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:54 | Normal | 489.7 | 503 | 515.4 | 533.7 | 27.6 | 13.2 | 20.1 | 13.5 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 88.7 | 88.3 | 88.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 35409 | 1 | 55.1 | 34354 | 2056 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 14:59 | Normal | 486.6 | 496 | 502.5 | 537.5 | 24.8 | 10.8 | 16.5 | 10.2 | 235.2 | 233.2 | 233.2 | 73.6 | 73.2 | 73.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28822 | 1 | 54.8 | 34356.9 | 2056 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:04 | Normal | 489.3 | 496.7 | 512.4 | 525.1 | 27.5 | 13.2 | 20.1 | 13.6 | 234.6 | 233.6 | 233 | 88.2 | 87.7 | 87.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35008 | 1 | 54.6 | 34359.7 | 2056 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:09 | Normal | 479.3 | 493.7 | 503.1 | 519.1 | 27.2 | 13 | 19.9 | 13.5 | 234.4 | 232.6 | 233 | 86.3 | 86 | 85.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34389 | 1 | 54.6 | 34362.6 | 2056 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 0 | 0.3 | 7 | 6.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:14 | Normal | 488.4 | 510.8 | 520.5 | 536.4 | 12.5 | 6.1 | 9.5 | 6.7 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17662 | 1 | 53.7 | 34364.5 | 2056 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.7 | 2.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:19 | Normal | 500.4 | 514.7 | 512.3 | 543.4 | 8 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 233 | 231.6 | 231.8 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10340 | 1 | 51.5 | 34365.7 | 2056 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2 | 1.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:24 | Normal | 511.4 | 515.7 | 525.6 | 548.5 | 6.4 | 3 | 4.6 | 3 | 232.2 | 230.2 | 231.8 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60 | 60 | 8618 | 1 | 49.4 | 34366.4 | 2056 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:29 | Normal | 512.5 | 515.8 | 525.1 | 550.1 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7566 | 1 | 47.7 | 34367.1 | 2056 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:34 | Normal | 516.4 | 526.6 | 530.9 | 555.1 | 6 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 232.6 | 230.2 | 231 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8085 | 1 | 46.2 | 34367.8 | 2056 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:39 | Normal | 519.5 | 526.9 | 545.7 | 560.8 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6709 | 1 | 44.8 | 34368.4 | 2056 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:44 | Normal | 531.6 | 533.9 | 535.9 | 565.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 2.1 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6416 | 1 | 43.4 | 34368.9 | 2057 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:49 | Normal | 522.4 | 531.7 | 537.4 | 548.3 | 4.1 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5879 | 1 | 42.4 | 34369.4 | 2057 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:54 | Normal | 517.2 | 535.5 | 533.8 | 559 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 231.6 | 229.2 | 230 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4473 | 1 | 41.5 | 34369.9 | 2057 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 15:59 | Normal | 524.1 | 518.8 | 533.8 | 546.8 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 232 | 229.4 | 230.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4116 | 1 | 40.7 | 34370.2 | 2057 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:04 | Normal | 520.2 | 536.6 | 529.5 | 563 | 2.6 | 1 | 1.7 | 1.1 | 232.2 | 230 | 230.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3797 | 1 | 40.1 | 34370.5 | 2057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:09 | Normal | 520.4 | 537.6 | 539.3 | 557.4 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 231.4 | 229.8 | 231.4 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4006 | 1 | 39.8 | 34370.9 | 2057 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:14 | Normal | 520.1 | 535.7 | 548.2 | 561.2 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 231.6 | 230 | 230 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3659 | 1 | 39.3 | 34371.2 | 2057 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:19 | Normal | 535.3 | 538.8 | 542.2 | 559.3 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3926 | 1 | 38.8 | 34371.5 | 2057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:24 | Normal | 528.3 | 518.9 | 549 | 552 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 232 | 230.4 | 231.8 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3644 | 1 | 38.5 | 34371.8 | 2057 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:29 | Normal | 521.1 | 525.5 | 531.6 | 554.5 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1 | 231.8 | 230 | 230.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3307 | 1 | 37.9 | 34372.1 | 2057 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:34 | Normal | 524.3 | 534.4 | 545 | 559.1 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 232.2 | 230 | 230.4 | 9 | 9.2 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3554 | 1 | 37.4 | 34372.4 | 2057 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:39 | Normal | 548.3 | 547.7 | 563.7 | 586.1 | 6.3 | 3 | 4.5 | 3.1 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8960 | 1 | 37.2 | 34372.9 | 2057 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:44 | Normal | 516.3 | 535.9 | 522.7 | 557.6 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 232 | 229.8 | 230.6 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 3918 | 1 | 37.1 | 34373.4 | 2058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:49 | Normal | 520.5 | 534.9 | 533.4 | 557.4 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 232 | 230.6 | 231.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4175 | 1 | 36.8 | 34373.8 | 2058 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:54 | Normal | 540.7 | 550.9 | 544.2 | 581.8 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 18.1 | 18.2 | 17.8 | 59.99 | 60 | 60 | 7021 | 1 | 36.6 | 34374.2 | 2058 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 16:59 | Normal | 531.6 | 547 | 529.3 | 565.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 232.2 | 229.8 | 230.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5055 | 1 | 36.4 | 34374.8 | 2058 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:04 | Normal | 532.5 | 534.8 | 523.6 | 561.1 | 2.7 | 1.1 | 2 | 1.3 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4160 | 1 | 36.3 | 34375.2 | 2058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:09 | Normal | 532.7 | 543 | 537 | 571.9 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4473 | 1 | 36.2 | 34375.5 | 2058 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:14 | Normal | 541.6 | 541.9 | 537.4 | 576.2 | 4.2 | 2 | 3.1 | 2.1 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6314 | 1 | 36.1 | 34376 | 2058 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:19 | Normal | 540 | 542.5 | 533.7 | 567.4 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5370 | 1 | 36.1 | 34376.5 | 2058 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:24 | Normal | 527.5 | 525.9 | 525.3 | 570.1 | 3 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4537 | 1 | 36 | 34376.9 | 2058 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:29 | Normal | 524.6 | 537 | 527.7 | 566.8 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3920 | 1 | 35.9 | 34377.3 | 2058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:34 | Normal | 522.7 | 520.9 | 522.7 | 555.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 232 | 230.2 | 230.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3591 | 1 | 35.9 | 34377.6 | 2058 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:39 | Normal | 503.4 | 516.7 | 517.9 | 550.6 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2169 | 1 | 35.8 | 34377.8 | 2058 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:44 | Normal | 522.2 | 528.8 | 526.7 | 542.7 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 231.8 | 230 | 230.2 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2757 | 1 | 35.6 | 34378 | 2059 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:49 | Normal | 495.5 | 514.9 | 517 | 532 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1508 | 1 | 35.4 | 34378.2 | 2059 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:54 | Normal | 497.8 | 511.8 | 516.8 | 524.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 232 | 230.2 | 230.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1164 | 1 | 35.3 | 34378.3 | 2059 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 17:59 | Normal | 486.4 | 506.5 | 526.8 | 545.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 230.2 | 230.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1236 | 1 | 35.2 | 34378.4 | 2059 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:04 | Normal | 484.5 | 484.7 | 489.8 | 487 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 512 | 1 | 35 | 34378.5 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:09 | Normal | 451.6 | 476.9 | 468.1 | 502.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 232.2 | 230 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 496 | 1 | 34.8 | 34378.5 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:14 | Normal | 434.4 | 309.9 | 256.7 | 475 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 322 | 1 | 34.5 | 34378.5 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:19 | Normal | 406.7 | 199.3 | 199.2 | 479.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 212 | 1 | 34.3 | 34378.6 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:24 | Normal | 334.9 | 199.4 | 198.8 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 94 | 1 | 34.2 | 34378.6 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:29 | Normal | 200 | 199.4 | 201 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 34 | 34378.6 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:34 | Normal | 234.5 | 186 | 201.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 33.8 | 34378.6 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:39 | Normal | 215.7 | 192.3 | 206.8 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 33.7 | 34378.6 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-07 18:44 | Normal | 201.8 | 203.6 | 201.5 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 33.4 | 34378.6 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0