## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-07 04:57 | Wait | 468.3 | 468.4 | 468.2 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.1 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:02 | Normal | 233.6 | 246.1 | 400.6 | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 86 | 1 | 34.8 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:07 | Normal | 199.6 | 199.8 | 288.4 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 143 | 1 | 39 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-07 05:12 | Normal | 199.7 | 199.7 | 277.9 | 438.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 228 | 227 | 1.6 | 2 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 231 | 1 | 41.1 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-07 05:17 | Normal | 201.8 | 199.9 | 470.1 | 345.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 353 | 1 | 42.7 | 33069.1 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:22 | Normal | 258.8 | 205.8 | 470.8 | 462.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 494 | 1 | 44 | 33069.1 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:27 | Normal | 312.7 | 316.6 | 490.3 | 469.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 704 | 1 | 44.9 | 33069.2 | 1707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-07 05:32 | Normal | 462.9 | 465.9 | 466.3 | 493 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 226.4 | 228.4 | 227.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1039 | 1 | 45.6 | 33069.2 | 1707 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:37 | Normal | 485.8 | 501.8 | 479.3 | 464.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 226.4 | 228 | 228 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1189 | 1 | 46.3 | 33069.3 | 1707 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:42 | Normal | 495.4 | 491.5 | 494.1 | 488.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 227.2 | 228.8 | 228 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1411 | 1 | 46.9 | 33069.4 | 1708 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:47 | Normal | 507.7 | 326.8 | 496.9 | 500.7 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2032 | 1 | 47.4 | 33069.6 | 1708 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:52 | Normal | 525.6 | 331.7 | 503.1 | 487.4 | 0.6 | 2.4 | 1 | 0.8 | 226.4 | 228.6 | 227.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2560 | 1 | 47.9 | 33069.8 | 1708 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 05:57 | Normal | 517.7 | 345.2 | 516.4 | 500.8 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 1 | 227.4 | 228.6 | 228 | 8.9 | 8.7 | 9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3441 | 1 | 48.5 | 33070 | 1708 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:02 | Normal | 500.6 | 505.4 | 520.4 | 500.9 | 2.1 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4877 | 1 | 49.1 | 33070.4 | 1708 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:07 | Normal | 491.7 | 520.4 | 502.8 | 499.6 | 3.4 | 4.2 | 1.8 | 1.7 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6222 | 1 | 49.7 | 33070.8 | 1708 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-07 06:12 | Normal | 507.8 | 521.8 | 513.1 | 521.8 | 4.5 | 4.8 | 2.1 | 2 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 60 | 60.01 | 60 | 7493 | 1 | 46.7 | 33071.4 | 1708 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:17 | Normal | 515.8 | 516.8 | 515.8 | 499.6 | 5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 22 | 21.8 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8053 | 1 | 49.2 | 33072.1 | 1708 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:22 | Normal | 513.8 | 514.7 | 516.2 | 511.9 | 5.6 | 6 | 3 | 3 | 225.6 | 226.4 | 226 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9043 | 1 | 47 | 33072.8 | 1708 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:27 | Normal | 516.1 | 518 | 512 | 512.9 | 6.2 | 6.5 | 3.3 | 3.5 | 225.6 | 226.8 | 226 | 27 | 26.8 | 27.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 9932 | 1 | 49.8 | 33073.6 | 1708 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:32 | Normal | 504.9 | 513.8 | 521 | 509.1 | 6.8 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 225.4 | 227.2 | 226.2 | 29.3 | 29.1 | 29.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10807 | 1 | 48.8 | 33074.4 | 1708 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:37 | Normal | 507.9 | 511.8 | 522.2 | 517 | 7.3 | 7.6 | 4.1 | 4.3 | 226 | 227 | 226 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11714 | 1 | 47.5 | 33075.4 | 1708 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:42 | Normal | 512.8 | 508.7 | 516 | 512.7 | 8 | 8.3 | 4.8 | 5 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12931 | 1 | 45.2 | 33076.4 | 1709 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:47 | Normal | 502.9 | 514.9 | 515.5 | 512.2 | 8.5 | 8.6 | 5.2 | 5.5 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 37 | 36.6 | 37 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13629 | 1 | 49.9 | 33077.5 | 1709 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:52 | Normal | 505.9 | 509 | 514.1 | 516.9 | 9.2 | 9.5 | 5.8 | 6.1 | 226 | 227.4 | 226.6 | 40.3 | 40.1 | 40.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14856 | 1 | 49.7 | 33078.7 | 1709 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 06:57 | Normal | 502 | 511 | 519.1 | 503.8 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 6.7 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15718 | 1 | 49.7 | 33080 | 1709 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:02 | Normal | 507.6 | 507.7 | 518.8 | 510.5 | 10.4 | 10.5 | 6.8 | 7.1 | 226.4 | 227.6 | 227 | 45.2 | 45.2 | 45.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17039 | 1 | 50 | 33081.3 | 1709 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:07 | Normal | 498.1 | 507.4 | 510.5 | 507.5 | 10.8 | 11 | 7.3 | 7.5 | 227 | 226.8 | 227.2 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 60 | 60 | 60 | 17698 | 1 | 45.4 | 33082.8 | 1709 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:12 | Normal | 502.9 | 504.9 | 509.9 | 511.6 | 11.6 | 11.7 | 8 | 8 | 226.8 | 228 | 227.2 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 60 | 60 | 59.99 | 19079 | 1 | 46.9 | 33084.3 | 1709 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:17 | Normal | 502.5 | 500.6 | 514.2 | 509 | 12.1 | 12.3 | 8.6 | 8.6 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 53.2 | 53 | 53.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20058 | 1 | 43.2 | 33085.9 | 1709 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:22 | Normal | 503.4 | 505 | 510.4 | 501.2 | 12.3 | 12.5 | 9 | 9 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 54.8 | 54.6 | 54.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20621 | 1 | 43.9 | 33087.6 | 1709 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:27 | Normal | 494.9 | 495.7 | 505.1 | 508.8 | 13 | 13.3 | 9.6 | 9.6 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 57.8 | 57.7 | 57.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21812 | 1 | 45.2 | 33089.4 | 1709 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:32 | Normal | 493.8 | 498.9 | 510.9 | 506.6 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.2 | 227.4 | 227.6 | 228 | 60.6 | 60.3 | 60.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22593 | 1 | 46.2 | 33091.1 | 1709 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:37 | Normal | 486 | 499.1 | 504.8 | 499.5 | 14.2 | 14.3 | 10.7 | 11 | 227.4 | 227.8 | 228.6 | 63.3 | 63.2 | 63.5 | 59.99 | 60 | 60 | 23961 | 1 | 46.7 | 33093 | 1709 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:42 | Normal | 489.1 | 495.7 | 505.6 | 503.3 | 14.8 | 15.1 | 11.4 | 11.7 | 228 | 228.4 | 228 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 25037 | 1 | 47.2 | 33095 | 1710 | 5.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:47 | Normal | 496 | 497.9 | 503.1 | 498.8 | 15 | 15.3 | 11.8 | 12 | 228 | 228.8 | 228.4 | 67.9 | 67.9 | 68.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25714 | 1 | 47.8 | 33097.1 | 1710 | 5.4 | 5.4 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:52 | Normal | 496 | 491.8 | 505.7 | 495.9 | 15.7 | 16 | 12.3 | 12.7 | 228.2 | 228.4 | 228.2 | 70.9 | 70.2 | 70.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 27997 | 1 | 48.4 | 33099.3 | 1710 | 5.6 | 5.7 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 07:57 | Normal | 484.7 | 491.7 | 510.9 | 498.7 | 16.9 | 17.1 | 13.4 | 13.6 | 227.6 | 228.4 | 228.2 | 75.7 | 75.6 | 75.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29794 | 1 | 48.9 | 33101.7 | 1710 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.7 | 6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:02 | Normal | 466.8 | 500.2 | 488.2 | 500.5 | 6.6 | 7.8 | 6.1 | 7.3 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 30.8 | 30.8 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 24351 | 1 | 49.3 | 33104.2 | 1710 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:07 | Normal | 491.5 | 493.6 | 501.6 | 502.3 | 17.8 | 18.2 | 14.6 | 14.7 | 227.8 | 228.4 | 228.4 | 80.9 | 80.9 | 80.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31842 | 1 | 49.3 | 33106.3 | 1710 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:12 | Normal | 485.5 | 486.7 | 497.4 | 493.1 | 18.5 | 18.9 | 14.9 | 15.1 | 228.4 | 227.8 | 228.2 | 82.8 | 82.3 | 82.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 32494 | 1 | 49.5 | 33108.7 | 1710 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:17 | Normal | 484.4 | 487.8 | 500.3 | 497.4 | 19.6 | 20 | 16 | 16.1 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 87.3 | 86.9 | 86.9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 34243 | 1 | 50.3 | 33111.4 | 1710 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:22 | Normal | 487.6 | 483.7 | 496.2 | 502.9 | 21.4 | 22 | 18.2 | 17.7 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 95.2 | 95.2 | 95.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 37468 | 1 | 51 | 33114.4 | 1710 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.3 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:27 | Normal | 476.9 | 475.8 | 482.5 | 484.1 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9178 | 1 | 51.4 | 33116.8 | 1710 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:32 | Normal | 466.1 | 466 | 475.7 | 472.4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7457 | 1 | 50.8 | 33118.7 | 1710 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:37 | Normal | 476.4 | 473.6 | 489.9 | 484.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7828 | 1 | 50.7 | 33121.1 | 1710 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:42 | Normal | 480 | 482.9 | 497.2 | 494 | 20.8 | 21.1 | 17.5 | 17.3 | 228.8 | 228.6 | 229 | 91.9 | 91.6 | 91.6 | 60 | 60 | 60 | 36420 | 1 | 51 | 33124 | 1711 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:47 | Normal | 475.5 | 485.3 | 490.2 | 489.8 | 21 | 21.2 | 18.1 | 18 | 228.6 | 228.4 | 229.4 | 93.1 | 92.7 | 92.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36741 | 1 | 51.5 | 33127 | 1711 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:52 | Normal | 482.7 | 481.9 | 490.7 | 485.7 | 21.3 | 21.8 | 18.6 | 18.5 | 229 | 228.8 | 228.8 | 94.7 | 94.2 | 94 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37265 | 1 | 52 | 33130.1 | 1711 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 08:57 | Normal | 477.8 | 471.7 | 488.3 | 491.9 | 21.8 | 22.2 | 19 | 18.7 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 96 | 95.6 | 95.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36667 | 1 | 52.3 | 33133.3 | 1711 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 6.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:02 | Normal | 470.7 | 473.7 | 492.5 | 488.1 | 22.6 | 22.6 | 19.4 | 19.5 | 229.2 | 228.6 | 228.8 | 98 | 97.7 | 97.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 37376 | 1 | 52.7 | 33136.3 | 1711 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:07 | Normal | 475.5 | 473.6 | 483.9 | 487.5 | 22.6 | 23 | 19.9 | 19.8 | 228.2 | 228.8 | 229.2 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 37858 | 1 | 53.2 | 33139.5 | 1711 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:12 | Normal | 475.8 | 472.8 | 490.1 | 483.9 | 23 | 23.2 | 20.3 | 20.6 | 229.2 | 228.8 | 229 | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 38483 | 1 | 53.8 | 33142.6 | 1711 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 6.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:17 | Normal | 476.3 | 472.4 | 490.8 | 487.6 | 23.4 | 23.6 | 20.8 | 21 | 229.2 | 229 | 229.8 | 102 | 101.9 | 102.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 39093 | 1 | 54.1 | 33145.9 | 1711 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 0.2 | 7.3 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:22 | Normal | 472.6 | 475.3 | 491.2 | 484 | 23.7 | 24.3 | 21.1 | 21.5 | 229.6 | 229.2 | 229.2 | 104.4 | 103.9 | 103.8 | 59.99 | 60 | 60 | 39888 | 1 | 55 | 33149.1 | 1711 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:27 | Normal | 467.8 | 470.8 | 484.7 | 478.4 | 24.1 | 24.4 | 21.9 | 21.8 | 229.4 | 229.2 | 229 | 105.7 | 105.2 | 105.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 40328 | 1 | 56.5 | 33152.5 | 1711 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7.7 | 7.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:32 | Normal | 462.5 | 462.4 | 477.4 | 480.1 | 24.8 | 25.2 | 22.3 | 22.1 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 107.1 | 107.2 | 106.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40897 | 1 | 58 | 33155.9 | 1711 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 7.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:37 | Normal | 464.7 | 459.7 | 481.5 | 482.2 | 26.9 | 27.5 | 24.5 | 24.1 | 228.8 | 228 | 229.6 | 116.2 | 115.8 | 115.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44381 | 1 | 59.1 | 33159.4 | 1711 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:42 | Normal | 468.9 | 479.9 | 491.1 | 489.8 | 27 | 27 | 24.4 | 24.2 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 119 | 118.6 | 118.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 45574 | 1 | 57.3 | 33161 | 1712 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:47 | Normal | 475.1 | 471.3 | 505.3 | 479.9 | 22.8 | 20.7 | 18.4 | 18.1 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 36689 | 1 | 58.7 | 33164.4 | 1712 | 7.8 | 7.7 | 0 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:52 | Normal | 442.7 | 448.7 | 463.4 | 467.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6726 | 1 | 59 | 33166.8 | 1712 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 09:57 | Normal | 472.9 | 468.9 | 482.5 | 481.2 | 27.2 | 27.7 | 25.3 | 25.3 | 230 | 228.8 | 229.6 | 120.6 | 120.2 | 120 | 60 | 60 | 59.99 | 46229 | 1 | 58.5 | 33169.9 | 1712 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 8.6 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:02 | Normal | 470.1 | 469.1 | 480.2 | 477.7 | 27.8 | 28.3 | 25.8 | 26.2 | 229 | 228.4 | 229 | 122.5 | 122.3 | 121.8 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 46730 | 1 | 60.8 | 33173.7 | 1712 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:07 | Normal | 455.7 | 462.7 | 476.7 | 474.5 | 28 | 28.3 | 25.8 | 26.2 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 122 | 121.8 | 121.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 46696 | 1 | 62.8 | 33177.6 | 1712 | 9.7 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:12 | Normal | 459.5 | 462.7 | 477.4 | 468.7 | 27.2 | 28.1 | 25.8 | 26.1 | 229.6 | 228.2 | 229.4 | 121 | 120.8 | 120.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 46253 | 1 | 64 | 33181.4 | 1712 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:17 | Normal | 456.9 | 455.8 | 474.2 | 470.8 | 27.9 | 28.1 | 26.2 | 26.1 | 229.2 | 229.2 | 230 | 121.5 | 121.3 | 121.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 46485 | 1 | 65.2 | 33185.2 | 1712 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:22 | Normal | 450.9 | 455.9 | 465.2 | 466.7 | 30.4 | 30.5 | 28.9 | 28.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 130.6 | 129.7 | 130.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50007 | 1 | 66.5 | 33189.1 | 1712 | 10.5 | 10.6 | 0 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:27 | Normal | 469.7 | 458.4 | 456.8 | 478.1 | 17.5 | 11.6 | 20.1 | 11.8 | 227.6 | 227.4 | 228 | 79.4 | 79.3 | 79.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 26735 | 1 | 65.2 | 33191.3 | 1712 | 6.1 | 6.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 7.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:32 | Normal | 492.6 | 482.4 | 495.9 | 498.1 | 11.7 | 15 | 12 | 13.2 | 226.4 | 226.8 | 227 | 57.5 | 57.2 | 57.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 44082 | 1 | 65.2 | 33195.1 | 1712 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.5 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:37 | Normal | 497.7 | 471.6 | 481.8 | 482.4 | 26.8 | 30.5 | 28.8 | 28.4 | 230 | 228.8 | 229.6 | 133.3 | 132.6 | 132.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 50772 | 1 | 63.8 | 33197.2 | 1712 | 9.3 | 9.5 | 0 | 7.9 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:42 | Normal | 456.8 | 458.9 | 467.6 | 461.3 | 28.8 | 29.4 | 28.2 | 28 | 229.6 | 229.4 | 229.8 | 127.2 | 126.5 | 126.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 48610 | 1 | 64.7 | 33201.3 | 1713 | 9.9 | 10 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:47 | Normal | 478.3 | 468.6 | 478.2 | 489.2 | 23.8 | 25.7 | 24.8 | 26.5 | 230 | 229.4 | 230 | 128.5 | 128.2 | 128 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 49581 | 1 | 66.6 | 33205.4 | 1713 | 8.4 | 8.7 | 0 | 6.7 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:52 | Normal | 454.5 | 462.5 | 470.7 | 470.4 | 29.4 | 28.8 | 27.8 | 27.4 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 129.4 | 129.4 | 129.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 49219 | 1 | 68 | 33209.5 | 1713 | 10 | 10.3 | 0.1 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 10:57 | Normal | 454 | 453 | 462.3 | 456.9 | 29.1 | 29.6 | 28 | 28.5 | 230 | 228.6 | 229.8 | 126.8 | 126.1 | 126.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 48429 | 1 | 68.5 | 33213.3 | 1713 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.8 | 10 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:02 | Normal | 448.7 | 442.5 | 453.7 | 452.2 | 29.9 | 30.6 | 29 | 28.8 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 128.2 | 128.1 | 128 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 49189 | 1 | 69.3 | 33217.3 | 1713 | 10.3 | 10.4 | 0 | 9 | 10.3 | 10.5 | 0.3 | 9.5 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:07 | Normal | 446.1 | 444 | 456.4 | 458 | 29.5 | 30.2 | 28.9 | 28.5 | 229 | 228.6 | 229.6 | 127.5 | 126.9 | 126.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 48668 | 1 | 70.2 | 33221.4 | 1713 | 10.1 | 10.3 | 0 | 9 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:12 | Normal | 451.2 | 445.2 | 456.2 | 447.9 | 29.3 | 30.3 | 29.2 | 29.5 | 229.6 | 229.2 | 230 | 128.1 | 127.8 | 127.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 48909 | 1 | 70.8 | 33225.4 | 1713 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.8 | 10.3 | 10.3 | 0.3 | 9.5 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:17 | Normal | 445.5 | 449.3 | 447 | 456.4 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 9 | 227 | 227.4 | 226.6 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13215 | 1 | 71 | 33229.1 | 1713 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:22 | Normal | 482.5 | 476.4 | 491.7 | 486.5 | 25.6 | 27.2 | 25.5 | 26.2 | 229.2 | 229 | 230 | 122.6 | 122.1 | 122.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 50072 | 1 | 70.2 | 33233 | 1713 | 9.5 | 9.8 | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.6 | 9.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:27 | Normal | 480.2 | 454.2 | 459.2 | 459.8 | 21.1 | 26.1 | 30 | 30.6 | 229.4 | 229 | 229.2 | 120.9 | 120.8 | 120.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 46835 | 1 | 71.1 | 33237 | 1713 | 7.2 | 8 | 0 | 5.8 | 8.3 | 8.9 | 0.3 | 8.6 | 10.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:32 | Normal | 443.3 | 456.2 | 460.8 | 447 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.5 | 227.4 | 227.4 | 227.2 | 69.1 | 68.8 | 68.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20679 | 1 | 70.9 | 33240.1 | 1713 | 4.9 | 5.3 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:37 | Normal | 482.8 | 459.8 | 467.1 | 494.8 | 28 | 31.3 | 31 | 26.3 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 133.4 | 132.9 | 132.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 50984 | 1 | 67.8 | 33243.2 | 1713 | 9.6 | 9.9 | 0 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 0.2 | 9.9 | 10.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:42 | Normal | 450.6 | 460.1 | 456.4 | 465.3 | 20.2 | 18.6 | 18.9 | 16.2 | 228 | 227.8 | 228.4 | 85.2 | 84.9 | 84.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 26214 | 1 | 68.2 | 33246.7 | 1714 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 6.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:47 | Normal | 493.2 | 477.1 | 477.8 | 466.5 | 25.5 | 29.1 | 30.2 | 31.1 | 229.4 | 228.6 | 229.8 | 133.1 | 132.6 | 132.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 49919 | 1 | 66.4 | 33250 | 1714 | 8.3 | 8.6 | 0 | 7 | 9.7 | 9.8 | 0.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:52 | Normal | 448.8 | 451.6 | 457.3 | 448 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5 | 225.8 | 226 | 226 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8756 | 1 | 65.5 | 33252.4 | 1714 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 11:57 | Normal | 454.9 | 456.9 | 455.9 | 453.6 | 29.8 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 230 | 229.2 | 229.6 | 133.4 | 132.4 | 132.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 50876 | 1 | 64.4 | 33255.9 | 1714 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | 9 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.5 | 10.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:02 | Normal | 457.3 | 451.3 | 459.8 | 447.3 | 28.6 | 29.8 | 29.3 | 30 | 229.2 | 229 | 230.2 | 129 | 128.6 | 128.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49235 | 1 | 66 | 33260 | 1714 | 9.9 | 10.1 | 0.1 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:07 | Normal | 478.4 | 483.5 | 481 | 478.1 | 27.5 | 26.8 | 27.7 | 28 | 229.4 | 228.8 | 229.2 | 127 | 126.5 | 126.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 47645 | 1 | 67 | 33264.1 | 1714 | 9.2 | 9.6 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.4 | 9.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:12 | Normal | 466.3 | 467.2 | 466.2 | 451 | 29.1 | 29.3 | 30.3 | 31.1 | 229 | 228.8 | 229.8 | 133 | 132.7 | 132.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 50938 | 1 | 65.8 | 33267 | 1714 | 10 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | 10 | 10 | 0.2 | 9 | 10.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:17 | Normal | 442.9 | 429.8 | 445.1 | 435.7 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 225.4 | 226 | 226 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9399 | 1 | 66.5 | 33270.5 | 1714 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:22 | Normal | 456.2 | 455.1 | 458.5 | 462 | 28.6 | 29.1 | 29.7 | 29.2 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 128.7 | 128.6 | 128.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 49337 | 1 | 65.2 | 33273.9 | 1714 | 9.9 | 10 | 0 | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 9 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:27 | Normal | 501.9 | 496.4 | 446 | 433.7 | 18.1 | 15.2 | 30 | 30.6 | 228.6 | 228.6 | 229.2 | 103.7 | 103.4 | 103.5 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 48311 | 1 | 66.4 | 33278 | 1714 | 5.9 | 7.3 | 0 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 10.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:32 | Normal | 450.6 | 441.9 | 449.1 | 432.8 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 225.4 | 226.8 | 226 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 9703 | 1 | 65.8 | 33281.1 | 1714 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:37 | Normal | 473.3 | 448.6 | 473 | 460.8 | 5 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 226 | 226.4 | 226.2 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 60 | 60 | 60 | 10231 | 1 | 62.1 | 33282.2 | 1714 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:42 | Normal | 464.8 | 470.2 | 472.8 | 469.5 | 28.5 | 29 | 29.6 | 29.6 | 229.8 | 229.4 | 230 | 131.4 | 130.9 | 130.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 50232 | 1 | 62.2 | 33286.2 | 1715 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:47 | Normal | 454.5 | 452.1 | 468.9 | 466.4 | 28.3 | 29.1 | 30 | 29.4 | 229.2 | 228.6 | 229.4 | 129.8 | 129.2 | 129.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 49493 | 1 | 64.1 | 33290.3 | 1715 | 9.6 | 9.9 | 0 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 9.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:52 | Normal | 456.9 | 460.9 | 466.2 | 459.9 | 27.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 229 | 228 | 229.8 | 128.4 | 128.1 | 127.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 49453 | 1 | 64 | 33293.2 | 1715 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 12:57 | Normal | 452 | 451.1 | 455.3 | 459 | 27 | 27.4 | 29 | 28.7 | 228.8 | 228.8 | 229 | 123.2 | 122.8 | 122.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 47085 | 1 | 64.3 | 33297.2 | 1715 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 8.5 | 9.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:02 | Normal | 448.9 | 448 | 447.3 | 449.2 | 28.5 | 28.6 | 30.6 | 29.7 | 229 | 229 | 229.6 | 127.4 | 127.3 | 126.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 48512 | 1 | 65.3 | 33301.2 | 1715 | 9.8 | 10 | 0.1 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:07 | Normal | 449.6 | 454.4 | 455.8 | 450.5 | 26.6 | 26.8 | 28.6 | 28.7 | 228.8 | 229 | 229.6 | 121.3 | 121 | 120.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 46400 | 1 | 66 | 33305.1 | 1715 | 9.1 | 9.3 | 0 | 7.9 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:12 | Normal | 441.5 | 458.2 | 483.8 | 449.9 | 15.9 | 15.6 | 13.2 | 12.8 | 227 | 227.2 | 227.2 | 67.6 | 67.2 | 67.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34367 | 1 | 66 | 33308.8 | 1715 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.8 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:17 | Normal | 459.1 | 453.1 | 469.1 | 458.1 | 27.1 | 27.9 | 29 | 29.5 | 229 | 228.8 | 229.4 | 126 | 125.1 | 125.2 | 60 | 59.99 | 60 | 46612 | 1 | 64.8 | 33312 | 1715 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 9.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:22 | Normal | 450.8 | 470.8 | 464.2 | 458 | 24.3 | 22.8 | 30.9 | 31 | 228 | 228 | 228.6 | 124.7 | 124 | 124.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 29560 | 1 | 65 | 33315.4 | 1715 | 7.8 | 8.9 | 0 | 5.8 | 7 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 10.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:27 | Normal | 474.3 | 461.9 | 469.4 | 459 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 9 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14540 | 1 | 62.2 | 33317.2 | 1715 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:32 | Normal | 464.7 | 460.7 | 467.4 | 464.2 | 27.7 | 28.3 | 30.1 | 30.1 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 129 | 129.2 | 129.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 49564 | 1 | 62.1 | 33320.7 | 1715 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:37 | Normal | 465.7 | 458.7 | 475.1 | 463.7 | 25.3 | 26.1 | 27.8 | 28.1 | 228.4 | 227.8 | 229 | 121 | 120.6 | 120.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 46234 | 1 | 63.6 | 33324.6 | 1715 | 8.7 | 9 | 0.1 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 9.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:42 | Normal | 455.2 | 457.2 | 462.3 | 461.1 | 25.6 | 26.1 | 28.3 | 28 | 228.4 | 228.4 | 228.8 | 120.4 | 120.4 | 120.3 | 59.93 | 59.91 | 59.96 | 45953 | 1 | 64.1 | 33328.4 | 1716 | 8.8 | 9 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 9.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:47 | Normal | 453.7 | 451.7 | 462 | 452.7 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11022 | 1 | 63.1 | 33330.7 | 1716 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:52 | Normal | 477.9 | 473.6 | 488.4 | 477.3 | 24.5 | 25.5 | 27.3 | 28 | 228.8 | 228.2 | 228.6 | 121.9 | 121.1 | 121 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47565 | 1 | 60.7 | 33332.9 | 1716 | 8.2 | 8.5 | 0 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.1 | 9.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 13:57 | Normal | 467.1 | 472.3 | 470.9 | 462.3 | 24.3 | 24.5 | 26.1 | 27 | 228.6 | 228 | 228.6 | 116.1 | 115.7 | 115.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 44237 | 1 | 61.7 | 33336.7 | 1716 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 8.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:02 | Normal | 461.3 | 472.5 | 468.8 | 460.4 | 23.7 | 23.8 | 26.3 | 26.4 | 228.4 | 228.2 | 228.2 | 112.4 | 112.1 | 111.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42782 | 1 | 62.1 | 33340.3 | 1716 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 0.1 | 7.5 | 8.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:07 | Normal | 447.8 | 448.7 | 451.1 | 435.8 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 225 | 225.6 | 224.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60 | 60 | 60 | 7234 | 1 | 61.8 | 33343.1 | 1716 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:12 | Normal | 489.9 | 501 | 501.3 | 499 | 18.8 | 12.2 | 19.3 | 11.8 | 227.8 | 226.8 | 227.6 | 78.9 | 78.4 | 78.4 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 27026 | 1 | 58.4 | 33343.8 | 1716 | 7 | 7.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 7.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:17 | Normal | 476.8 | 474.8 | 475.8 | 476.6 | 23 | 23.4 | 25.9 | 25.8 | 228.2 | 228 | 228.6 | 112.8 | 112.7 | 112.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 43022 | 1 | 58.8 | 33347.4 | 1716 | 7.8 | 8 | 0 | 7 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:22 | Normal | 470.4 | 477.4 | 476.3 | 473 | 23 | 22.8 | 25.5 | 25.5 | 228 | 227.8 | 228.2 | 111.1 | 110.4 | 110.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42074 | 1 | 59.6 | 33350.9 | 1716 | 7.8 | 8 | 0 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:27 | Normal | 470.1 | 472.2 | 467.3 | 467 | 22.8 | 23 | 26 | 26.2 | 227.8 | 228 | 228.8 | 110.6 | 110.5 | 110.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 42209 | 1 | 60.3 | 33354.5 | 1716 | 7.8 | 8 | 0 | 7 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:32 | Normal | 465.3 | 468.1 | 465.7 | 459.3 | 22.5 | 22.7 | 25.2 | 25.9 | 227.8 | 227.6 | 228.2 | 108.2 | 107.8 | 107.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41140 | 1 | 60.7 | 33357.9 | 1716 | 7.8 | 8 | 0 | 7 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:37 | Normal | 458.8 | 459.6 | 466.4 | 464 | 22.4 | 22.8 | 25.2 | 25.5 | 228.2 | 227.6 | 228.6 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40751 | 1 | 61.1 | 33361.4 | 1716 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 8.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:42 | Normal | 463.7 | 467.8 | 462.9 | 450.8 | 21.2 | 21.6 | 24.5 | 24.8 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 102.7 | 102.4 | 102.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 39041 | 1 | 61.2 | 33364.7 | 1717 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:47 | Normal | 461 | 461.7 | 453.7 | 474.3 | 19.2 | 19 | 21.9 | 20.1 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 91.6 | 91.2 | 91.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34400 | 1 | 60.8 | 33367.9 | 1717 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 5.8 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:52 | Normal | 473.5 | 469.5 | 472 | 469.6 | 21 | 21.4 | 24.2 | 24.3 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 103.6 | 103.2 | 103.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39367 | 1 | 59.6 | 33370.6 | 1717 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 14:57 | Normal | 465.5 | 470.6 | 467.8 | 460.5 | 21.1 | 21.1 | 24.2 | 24.6 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 102.8 | 102.4 | 102.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 38887 | 1 | 59.7 | 33373.9 | 1717 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:02 | Normal | 462.9 | 469.8 | 456.3 | 458.9 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 227.8 | 227.4 | 228 | 103.3 | 103.5 | 103.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 39230 | 1 | 60 | 33377.1 | 1717 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 8.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:07 | Normal | 467.6 | 464.7 | 458.4 | 451.1 | 21.3 | 21.7 | 25.2 | 25.6 | 227.8 | 227.2 | 227.6 | 104.5 | 104.1 | 104 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 39581 | 1 | 59.7 | 33380.3 | 1717 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:12 | Normal | 465.7 | 465.7 | 459.5 | 466 | 10.5 | 11.1 | 12 | 12 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 17573 | 1 | 58.9 | 33382.7 | 1717 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:17 | Normal | 480.1 | 462.7 | 471.2 | 457.9 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 9 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 40.6 | 40.3 | 40.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15719 | 1 | 57.2 | 33384.6 | 1717 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:22 | Normal | 467.4 | 471.5 | 470.6 | 461.6 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 27 | 26.8 | 26.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9832 | 1 | 55.2 | 33385.5 | 1717 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:27 | Normal | 460.7 | 473.7 | 478.8 | 477.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8468 | 1 | 53.5 | 33386.3 | 1717 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:32 | Normal | 477.5 | 479.5 | 483 | 479.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 223 | 223.4 | 223 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9640 | 1 | 52.2 | 33387 | 1717 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:37 | Normal | 471.7 | 481.7 | 486.9 | 481.4 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 222 | 223.4 | 222.8 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7782 | 1 | 51 | 33387.8 | 1717 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:42 | Normal | 489.5 | 492.9 | 490.9 | 474.6 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 222.4 | 223.2 | 223 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7553 | 1 | 50 | 33388.4 | 1718 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:47 | Normal | 485.7 | 491.6 | 491.6 | 484.4 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7435 | 1 | 48.9 | 33389 | 1718 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:52 | Normal | 489.8 | 489.6 | 490.3 | 490 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 221 | 222.2 | 222 | 14.8 | 14.7 | 15 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5714 | 1 | 47.7 | 33389.6 | 1718 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 15:57 | Normal | 479.3 | 485.8 | 490.2 | 495.9 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4910 | 1 | 46.7 | 33390 | 1718 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:02 | Normal | 482.7 | 473.4 | 489.5 | 472.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.4 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4482 | 1 | 45.7 | 33390.4 | 1718 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:07 | Normal | 490.8 | 482.7 | 482.3 | 483 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4796 | 1 | 48.7 | 33390.8 | 1718 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:12 | Normal | 480.7 | 491.7 | 498.8 | 498.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 221.8 | 222.2 | 222 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4531 | 1 | 49.2 | 33391.2 | 1718 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:17 | Normal | 493.5 | 484.5 | 508.9 | 501.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 221.2 | 223.2 | 222.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4784 | 1 | 49.7 | 33391.5 | 1718 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:22 | Normal | 510.4 | 493.4 | 508.8 | 492.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 222.2 | 223 | 222.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4517 | 1 | 50 | 33391.9 | 1718 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:27 | Normal | 499.7 | 481.5 | 495.7 | 492.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 221.8 | 222.6 | 222 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4067 | 1 | 48.2 | 33392.3 | 1718 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:32 | Normal | 491.8 | 497.5 | 504.2 | 497.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 221.6 | 222.8 | 222 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4040 | 1 | 47 | 33392.6 | 1718 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:37 | Normal | 512.8 | 508.3 | 513.9 | 505 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 221.8 | 223.2 | 222.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6418 | 1 | 46.5 | 33393 | 1718 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:42 | Normal | 490.7 | 497.6 | 505.8 | 495.5 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5393 | 1 | 46.2 | 33393.7 | 1719 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:47 | Normal | 485.8 | 499.7 | 506 | 501.6 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 13.1 | 13 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5032 | 1 | 45.5 | 33394.1 | 1719 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:52 | Normal | 515.5 | 507.5 | 508.4 | 510.1 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 19 | 18.7 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7110 | 1 | 45 | 33394.6 | 1719 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 16:57 | Normal | 503.8 | 502.7 | 501.9 | 498.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 221.6 | 223.2 | 222 | 12.9 | 12.7 | 13 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4988 | 1 | 44.9 | 33395.2 | 1719 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:02 | Normal | 485.6 | 497.7 | 509.9 | 499.8 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 222.2 | 223 | 222.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60 | 60 | 60.01 | 5662 | 1 | 45.8 | 33395.7 | 1719 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:07 | Normal | 496.6 | 500.6 | 510.4 | 506 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 221.8 | 223.4 | 222.2 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5878 | 1 | 46.4 | 33396.1 | 1719 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:12 | Normal | 495.4 | 502.4 | 517.7 | 500.4 | 3 | 3 | 6.4 | 6.5 | 222 | 223.2 | 223.2 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9405 | 1 | 47 | 33396.7 | 1719 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:17 | Normal | 501.6 | 498.6 | 508.8 | 502.4 | 2.6 | 2.6 | 5.8 | 5.8 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8304 | 1 | 47.7 | 33397.5 | 1719 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:22 | Normal | 502.6 | 499.6 | 505.8 | 490.6 | 2 | 2.1 | 5 | 5.1 | 222 | 223.6 | 223 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7194 | 1 | 48.4 | 33398.1 | 1719 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:27 | Normal | 491.7 | 490.7 | 509 | 496.8 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 4.5 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6660 | 1 | 48.9 | 33398.7 | 1719 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:32 | Normal | 506.6 | 481.4 | 504.3 | 496 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 15.8 | 15.7 | 16 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6114 | 1 | 49.2 | 33399.3 | 1719 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:37 | Normal | 493.5 | 485.5 | 502.1 | 495 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5323 | 1 | 49.6 | 33399.7 | 1719 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:42 | Normal | 477.1 | 483.6 | 499.9 | 483 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3787 | 1 | 49.8 | 33400 | 1720 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:47 | Normal | 485.6 | 468.6 | 482.9 | 464.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 221 | 222.4 | 221.4 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2351 | 1 | 50 | 33400.3 | 1720 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:52 | Normal | 477.7 | 469.6 | 471.9 | 480.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 221 | 222.6 | 221.6 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1420 | 1 | 50 | 33400.5 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 17:57 | Normal | 451.4 | 485.4 | 472.1 | 465.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1826 | 1 | 50 | 33400.6 | 1720 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:02 | Normal | 421.7 | 427.8 | 463.1 | 452.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 222.8 | 221.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 786 | 1 | 50 | 33400.7 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:07 | Normal | 425.6 | 388.4 | 467.6 | 495.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 222.8 | 221.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 900 | 1 | 49.9 | 33400.8 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:12 | Normal | 227.5 | 199.9 | 465.1 | 469.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 224.6 | 223.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 478 | 1 | 49.7 | 33400.8 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:17 | Normal | 199.5 | 199.8 | 427 | 456.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 338 | 1 | 49.4 | 33400.9 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:22 | Normal | 200 | 199.7 | 385.9 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 137 | 1 | 49.1 | 33400.9 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:27 | Normal | 200.3 | 200.3 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 222.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35 | 1 | 48.5 | 33400.9 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:32 | Normal | 183.9 | 216.8 | 202.5 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 223.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18 | 1 | 47.7 | 33400.9 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:37 | Normal | 211.2 | 207.2 | 175.2 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 46.2 | 33400.9 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:42 | Normal | 192 | 195.8 | 197.9 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6 | 1 | 49 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-07 18:47 | Normal | 203 | 196 | 199.8 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 223 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 49.6 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0