## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-07 05:00 | Wait | 483.2 | 483.7 | 482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.8 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:05 | Normal | 327 | 199.7 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 114 | 1 | 25.3 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:10 | Normal | 199.7 | 199.8 | 455.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 234.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 151 | 1 | 25.7 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:15 | Normal | 297.4 | 207.8 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 248 | 1 | 26 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:20 | Normal | 502.8 | 249 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 357 | 1 | 26.3 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:25 | Normal | 515.9 | 346.9 | 507.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 446 | 1 | 26.5 | 26246.7 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:30 | Normal | 545.2 | 448.7 | 495.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 586 | 1 | 26.8 | 26246.7 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:35 | Normal | 535.4 | 501.7 | 521.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235 | 235.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 703 | 1 | 27 | 26246.8 | 1877 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:40 | Normal | 539.6 | 554.5 | 523.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 758 | 1 | 27.2 | 26246.8 | 1877 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:45 | Normal | 552.4 | 480.6 | 509.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 911 | 1 | 27.4 | 26246.9 | 1877 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:50 | Normal | 571.5 | 502 | 504.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 236 | 236 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 996 | 1 | 27.6 | 26247 | 1877 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 05:55 | Normal | 580 | 471.5 | 519.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.2 | 236 | 236.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1085 | 1 | 27.8 | 26247 | 1878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:00 | Normal | 584.1 | 496.5 | 526.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.2 | 3 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1178 | 1 | 27.9 | 26247.1 | 1878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:05 | Normal | 589.5 | 362.9 | 505.8 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1585 | 1 | 28.1 | 26247.2 | 1878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:10 | Normal | 588.1 | 415.5 | 537.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1899 | 1 | 28.3 | 26247.4 | 1878 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:15 | Normal | 589.7 | 551.8 | 531.5 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2358 | 1 | 28.5 | 26247.6 | 1878 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:20 | Normal | 508.6 | 553.7 | 542 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3474 | 1 | 28.8 | 26247.8 | 1878 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:25 | Normal | 549.9 | 555.8 | 529 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3998 | 1 | 29 | 26248.1 | 1878 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:30 | Normal | 579.4 | 559.7 | 532.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4422 | 1 | 29.3 | 26248.5 | 1878 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:35 | Normal | 587.7 | 560 | 479.3 | 0 | 5.3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 234.6 | 234 | 234.2 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5876 | 1 | 29.5 | 26248.9 | 1878 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:40 | Normal | 583.6 | 559.8 | 531.8 | 0 | 5.8 | 3.9 | 2.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 233.8 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6718 | 1 | 29.8 | 26249.4 | 1878 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:45 | Normal | 591.5 | 566.9 | 554.2 | 0 | 6.2 | 4.1 | 2.3 | 0 | 236 | 234 | 234.2 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 7380 | 1 | 30.2 | 26250 | 1878 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:50 | Normal | 591.4 | 567.6 | 468.7 | 0 | 6.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 20.8 | 21.1 | 20.8 | 60 | 59.96 | 60 | 8172 | 1 | 30.5 | 26250.7 | 1878 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 06:55 | Normal | 587.7 | 571.7 | 531.7 | 0 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9288 | 1 | 30.9 | 26251.4 | 1879 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:00 | Normal | 596.2 | 575.3 | 549.2 | 0 | 7.6 | 5 | 5 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.4 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 9804 | 1 | 31.2 | 26252.2 | 1879 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:05 | Normal | 587 | 568.7 | 546 | 0 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 236 | 235.4 | 235.2 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10612 | 1 | 31.6 | 26253 | 1879 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:10 | Normal | 575.9 | 570.9 | 546.3 | 0 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.8 | 28.1 | 28.3 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11090 | 1 | 32 | 26253.9 | 1879 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:15 | Normal | 584.6 | 571.7 | 514.3 | 0 | 9.3 | 6.3 | 7.3 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 30.9 | 31.2 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 12220 | 1 | 32.3 | 26254.9 | 1879 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:20 | Normal | 582.6 | 566.1 | 512.1 | 0 | 9.8 | 6.6 | 8.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13196 | 1 | 32.7 | 26256 | 1879 | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:25 | Normal | 567.7 | 563.7 | 532.9 | 0 | 12.1 | 6.9 | 9.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14671 | 1 | 33.1 | 26257.1 | 1879 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:30 | Normal | 585.5 | 565 | 553.1 | 0 | 13.2 | 7.3 | 9.5 | 0 | 238 | 236.4 | 236.6 | 40.3 | 40.7 | 40.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16060 | 1 | 33.6 | 26258.4 | 1879 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:35 | Normal | 583.4 | 568.7 | 554.9 | 0 | 14.3 | 7.9 | 10.2 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 43.1 | 43.3 | 43 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17140 | 1 | 33.9 | 26259.6 | 1879 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:40 | Normal | 583.8 | 558.7 | 545.3 | 0 | 13.9 | 7.8 | 10.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.6 | 41.8 | 42 | 41.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16778 | 1 | 34.5 | 26261.1 | 1879 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:45 | Normal | 581.4 | 559.5 | 543.6 | 0 | 15.6 | 8.6 | 11.4 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 46.8 | 46.9 | 46.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18756 | 1 | 34.9 | 26262.6 | 1879 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:50 | Normal | 586.5 | 563 | 542.7 | 0 | 16.2 | 9 | 11.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 19552 | 1 | 35.4 | 26264.2 | 1879 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 07:55 | Normal | 580.2 | 557.5 | 543.4 | 0 | 16.9 | 9.5 | 12.2 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 50.4 | 50.6 | 50.3 | 59.99 | 60 | 60 | 20330 | 1 | 35.8 | 26265.9 | 1880 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0 | 0.6 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:00 | Normal | 579 | 561.6 | 543.8 | 0 | 15.9 | 9.1 | 12.1 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20125 | 1 | 36.4 | 26267.6 | 1880 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:05 | Normal | 575.7 | 536.7 | 528.2 | 0 | 14 | 8.3 | 11 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11290 | 1 | 36.9 | 26269.3 | 1880 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:10 | Normal | 575.1 | 537.5 | 533.5 | 0 | 19.5 | 13.6 | 14.4 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237 | 60.7 | 60.8 | 60.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24435 | 1 | 37.3 | 26271.2 | 1880 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:15 | Normal | 575.3 | 554.6 | 539.5 | 0 | 20 | 13.6 | 14.3 | 0 | 239 | 237.2 | 237 | 61.7 | 61.9 | 61.6 | 60 | 59.98 | 60 | 24957 | 1 | 37.6 | 26273 | 1880 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 0 | 2.9 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:20 | Normal | 564.6 | 545.9 | 535.5 | 0 | 21.9 | 15.5 | 15.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 67.5 | 67.6 | 67.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 27201 | 1 | 38.3 | 26275.1 | 1880 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 3.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:25 | Normal | 564.1 | 539.2 | 529.3 | 0 | 23 | 16.4 | 16.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 71.4 | 71.5 | 71 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29160 | 1 | 39.2 | 26277.5 | 1880 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:30 | Normal | 590.8 | 513.5 | 551 | 0 | 10.2 | 9.6 | 6.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 20511 | 1 | 39.4 | 26279.1 | 1880 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:35 | Normal | 592.6 | 520.4 | 563.9 | 0 | 21.7 | 18 | 14.8 | 0 | 239.8 | 237.4 | 239 | 70.6 | 70.8 | 70.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 29334 | 1 | 39.2 | 26280.5 | 1880 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:40 | Normal | 568.3 | 556.7 | 536.5 | 0 | 22.5 | 15.6 | 16.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.2 | 69.8 | 69.9 | 69.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28552 | 1 | 39.3 | 26282.4 | 1880 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:45 | Normal | 564 | 553.5 | 528.7 | 0 | 22.6 | 15.8 | 16.5 | 0 | 240.2 | 238 | 239 | 69.8 | 70.1 | 69.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28464 | 1 | 39.9 | 26284.8 | 1880 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6 | 0.2 | 3.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:50 | Normal | 579.6 | 560.6 | 534.2 | 0 | 22.5 | 16 | 17 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 69.3 | 68.9 | 69.1 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 29106 | 1 | 40.4 | 26287.2 | 1880 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 3.6 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 08:55 | Normal | 552.9 | 546.9 | 518.2 | 0 | 23.6 | 16.5 | 17.5 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.8 | 71.8 | 71.9 | 71.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 29330 | 1 | 41.1 | 26289.6 | 1881 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 3.7 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:00 | Normal | 567.3 | 556.2 | 533.5 | 0 | 23 | 16.5 | 16.9 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.6 | 71.7 | 71.8 | 71.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28902 | 1 | 41.7 | 26292 | 1881 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 0.5 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:05 | Normal | 559.5 | 541.9 | 517.2 | 0 | 24.1 | 17.5 | 18.1 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 74.6 | 74.5 | 74.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30483 | 1 | 42.3 | 26294.5 | 1881 | 6 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 0.7 | 3.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:10 | Normal | 564 | 557.7 | 539.7 | 0 | 23.5 | 17.3 | 16.2 | 0 | 239 | 238 | 238.4 | 74.2 | 74.4 | 74 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29932 | 1 | 42.9 | 26297 | 1881 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 0.9 | 3.9 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:15 | Normal | 564.7 | 568.8 | 535.2 | 0 | 24.1 | 16.3 | 17.5 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.4 | 73.1 | 73.4 | 72.9 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 30389 | 1 | 43.2 | 26299.3 | 1881 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 0.8 | 3.4 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:20 | Normal | 581.9 | 574.8 | 548.8 | 0 | 21 | 14.5 | 15.2 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 68.2 | 68.2 | 68 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 27582 | 1 | 43.4 | 26301.6 | 1881 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 2.8 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:25 | Normal | 605.1 | 575.8 | 534.6 | 0 | 17 | 15.6 | 17.5 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.4 | 66 | 66.1 | 65.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 27888 | 1 | 43.3 | 26303.8 | 1881 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.4 | 5.7 | 0.9 | 3 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:30 | Normal | 610.7 | 568.6 | 537.1 | 0 | 14.9 | 17 | 17.7 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 67 | 67 | 66.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24940 | 1 | 43.4 | 26306.1 | 1881 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 6 | 1 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:35 | Normal | 588.2 | 562.7 | 549.2 | 0 | 20.5 | 18.2 | 16 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.8 | 73.4 | 73.4 | 73.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27924 | 1 | 43.6 | 26308.4 | 1881 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:40 | Normal | 524.2 | 509.9 | 496.5 | 0 | 6 | 4.3 | 4.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 6899 | 1 | 43.8 | 26310.5 | 1881 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:45 | Normal | 605.9 | 566.8 | 566.1 | 0 | 20.1 | 20.6 | 14.3 | 0 | 239.8 | 238.2 | 237.8 | 74.3 | 74.5 | 74.1 | 60 | 60.01 | 60 | 28996 | 1 | 43 | 26312.2 | 1881 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 6.6 | 7 | 2.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:50 | Normal | 612.2 | 552.9 | 554.3 | 0 | 17.9 | 23 | 16.7 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.2 | 77.3 | 77.5 | 77.2 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 28827 | 1 | 43 | 26314.2 | 1881 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 7.2 | 7.4 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 09:55 | Normal | 542.8 | 475.8 | 522.7 | 0 | 10.5 | 8.5 | 6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11484 | 1 | 42.7 | 26315.5 | 1882 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:00 | Normal | 585.2 | 558.2 | 515.9 | 0 | 17 | 13.4 | 10.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 52.8 | 53 | 52.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22132 | 1 | 42.4 | 26317.6 | 1882 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 5 | 5.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:05 | Normal | 617.7 | 570.5 | 529.3 | 0 | 16 | 21.4 | 22.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239 | 71.8 | 71.9 | 71.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 29739 | 1 | 43.2 | 26320.1 | 1882 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 7 | 7.3 | 2.4 | 4.2 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:10 | Normal | 617.5 | 542.2 | 512.1 | 0 | 12.7 | 23.6 | 21.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 73.1 | 73.4 | 73 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 28649 | 1 | 43.7 | 26322.5 | 1882 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 7.1 | 7.4 | 3.3 | 5 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:15 | Normal | 622.7 | 559.1 | 535.7 | 0 | 9.2 | 20.6 | 19.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.2 | 63 | 63.1 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 29927 | 1 | 44.4 | 26324.9 | 1882 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 6.5 | 6.8 | 1.9 | 4.2 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:20 | Normal | 598.4 | 548.8 | 517.9 | 0 | 16.6 | 22.5 | 21.7 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 75.2 | 75.2 | 74.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 29961 | 1 | 45 | 26327.3 | 1882 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 7 | 7.3 | 2.8 | 4.8 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:25 | Normal | 597.9 | 545.1 | 511.8 | 0 | 4.3 | 12.8 | 17 | 0 | 236.4 | 236 | 236.6 | 40.6 | 40.8 | 40.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23812 | 1 | 45.1 | 26329.6 | 1882 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:30 | Normal | 555.9 | 512.2 | 504.9 | 0 | 19.5 | 15.3 | 6.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 54.4 | 54.6 | 54.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16313 | 1 | 44.3 | 26330.7 | 1882 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 6 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:35 | Normal | 596.1 | 550.5 | 554.7 | 0 | 22.7 | 20.5 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 69.2 | 69.3 | 68.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 29108 | 1 | 44.4 | 26333 | 1882 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 8.9 | 9 | 1.1 | 1.8 | 3.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:40 | Normal | 602.5 | 579.9 | 544.5 | 0 | 17 | 16.2 | 17.6 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 68 | 68 | 67.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 22973 | 1 | 44.6 | 26335.1 | 1882 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4 | 5.6 | 5.7 | 1.3 | 3 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:45 | Normal | 608.2 | 541.1 | 507.3 | 0 | 11.1 | 23.5 | 23.3 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 75.2 | 75.3 | 74.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 30688 | 1 | 45.1 | 26337.5 | 1882 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 6.9 | 7.4 | 3.5 | 4.9 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:50 | Normal | 615.6 | 524.3 | 504.1 | 0 | 9 | 27.3 | 24.6 | 0 | 239.8 | 236.6 | 239.2 | 74 | 74 | 73.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 28551 | 1 | 45.8 | 26340 | 1882 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 8.2 | 8.5 | 4 | 5.8 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 10:55 | Normal | 620.4 | 518.7 | 500.3 | 0 | 5.5 | 27.6 | 23.9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 69.9 | 69.9 | 69.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 32406 | 1 | 46.2 | 26342.4 | 1883 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 8.3 | 8.4 | 4.1 | 6 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:00 | Normal | 613.2 | 532 | 506.3 | 0 | 7.6 | 25.6 | 23 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 70.1 | 70.3 | 69.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32685 | 1 | 46.8 | 26345 | 1883 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 7.7 | 8 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:05 | Normal | 615.4 | 550.7 | 514 | 0 | 7.1 | 22 | 22 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 64.6 | 64.8 | 64.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29342 | 1 | 47.2 | 26347.5 | 1883 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 6.8 | 7 | 3 | 4.5 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:10 | Normal | 603.8 | 541.3 | 505.1 | 0 | 15.9 | 25.5 | 24.5 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 75.5 | 75.7 | 75.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 32197 | 1 | 47.5 | 26350 | 1883 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 7.6 | 8 | 3.7 | 5.3 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:35 | Normal | 531.4 | 506.9 | 489.4 | 0 | 9.6 | 7.1 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 29 | 29.1 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11096 | 1 | 47.4 | 26361.3 | 1883 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:40 | Normal | 602.1 | 549.4 | 530.3 | 0 | 14.8 | 23.6 | 19.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 74.2 | 74.5 | 74.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 27504 | 1 | 47.2 | 26363.5 | 1883 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 7.3 | 7.5 | 3.3 | 4.5 | 6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:45 | Normal | 538.7 | 487.5 | 498.3 | 0 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 60 | 59.99 | 60 | 20788 | 1 | 47.3 | 26365.6 | 1883 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:50 | Normal | 617.7 | 531.7 | 527.3 | 0 | 11.1 | 28.6 | 22.4 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 76 | 76 | 75.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 31157 | 1 | 46.9 | 26367.7 | 1883 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 9 | 4.1 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 11:55 | Normal | 630.3 | 546.8 | 579.4 | 0 | 15.6 | 28.3 | 13.8 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239 | 75.9 | 75.8 | 75.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31852 | 1 | 46 | 26368.8 | 1884 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 8.7 | 8.8 | 4.1 | 6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:00 | Normal | 600.2 | 539.8 | 545.7 | 0 | 19.3 | 26.5 | 18 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 80.7 | 80.9 | 80.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30010 | 1 | 46.2 | 26371.3 | 1884 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 8.1 | 8.3 | 4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:05 | Normal | 594.6 | 532.9 | 527.9 | 0 | 17.8 | 26.2 | 19.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 79.5 | 79.4 | 79 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30369 | 1 | 47.2 | 26374 | 1884 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 8 | 8.1 | 3.7 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:10 | Normal | 562.9 | 523.6 | 501 | 0 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14454 | 1 | 47.8 | 26376.4 | 1884 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:15 | Normal | 550.3 | 595.4 | 539.6 | 0 | 30.2 | 7 | 16.8 | 0 | 238 | 237.4 | 238 | 69.9 | 70.2 | 69.7 | 59.93 | 60 | 59.92 | 31137 | 1 | 48 | 26378.8 | 1884 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:20 | Normal | 524.1 | 476.9 | 496.4 | 0 | 7.4 | 6.1 | 5.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8880 | 1 | 47.9 | 26380.5 | 1884 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:25 | Normal | 611 | 533.8 | 520.7 | 0 | 12.4 | 26.3 | 21.7 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.8 | 77.8 | 78 | 77.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30089 | 1 | 47.6 | 26382.8 | 1884 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 7.9 | 8 | 3.9 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:30 | Normal | 604.6 | 566.4 | 545.7 | 0 | 15.1 | 19.8 | 15.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.8 | 68.9 | 69.1 | 68.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 28012 | 1 | 48.3 | 26385.2 | 1884 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 6.9 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:35 | Normal | 529.7 | 484.2 | 498.8 | 0 | 7.1 | 5.5 | 5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 21.1 | 21.3 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 8181 | 1 | 48.1 | 26386.7 | 1884 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:40 | Normal | 648.3 | 597.9 | 597.6 | 0 | 8.9 | 16.3 | 8.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 50.5 | 50.7 | 50.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 30347 | 1 | 46.6 | 26387.7 | 1884 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.6 | 5.7 | 1.2 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:45 | Normal | 631.3 | 554.5 | 518.8 | 0 | 5.1 | 24.1 | 23.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.8 | 68.4 | 69 | 68.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 31105 | 1 | 47.5 | 26390.2 | 1884 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 5 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:50 | Normal | 610.2 | 546 | 513.3 | 0 | 12.2 | 23.5 | 22.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28334 | 1 | 49 | 26392.7 | 1884 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 7 | 7.3 | 3.6 | 4.9 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 12:55 | Normal | 595 | 532 | 529.3 | 0 | 16.3 | 25.1 | 19 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.6 | 80.8 | 80.7 | 80.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29744 | 1 | 49.4 | 26394.8 | 1885 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | 7.6 | 7.6 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:00 | Normal | 610.2 | 541.4 | 517.1 | 0 | 10.5 | 23.8 | 21.1 | 0 | 239.4 | 236.4 | 238 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 29655 | 1 | 50.5 | 26397.3 | 1885 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 7.2 | 7.3 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:05 | Normal | 602.6 | 525 | 499.9 | 0 | 13.2 | 26.6 | 23.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 78.4 | 78.7 | 78.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 30026 | 1 | 51.8 | 26399.9 | 1885 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3 | 8.2 | 8.2 | 4 | 5.5 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:10 | Normal | 579.8 | 551.2 | 515.2 | 0 | 20.6 | 19.3 | 21 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.6 | 78.8 | 79 | 78.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29504 | 1 | 52.2 | 26402.2 | 1885 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 6.6 | 5.2 | 2.6 | 4 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:15 | Normal | 588.2 | 567.9 | 542.7 | 0 | 22.8 | 17.8 | 19.5 | 0 | 239 | 238.2 | 239.2 | 80.8 | 80.9 | 80.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 31922 | 1 | 52.5 | 26404.4 | 1885 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:20 | Normal | 570.8 | 554.7 | 540.2 | 0 | 24.7 | 17 | 17.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 79.6 | 79.7 | 79.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30012 | 1 | 52.9 | 26406.8 | 1885 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.9 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:25 | Normal | 515.2 | 437.8 | 493.9 | 0 | 6.9 | 6 | 5.1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8191 | 1 | 53.2 | 26408.8 | 1885 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:30 | Normal | 577.7 | 589.7 | 548.8 | 0 | 31 | 16.5 | 23 | 0 | 239 | 236.8 | 239.4 | 78.3 | 78.2 | 77.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32192 | 1 | 51.6 | 26410.4 | 1885 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7 | 7 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:35 | Normal | 530.9 | 496.7 | 493.6 | 0 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6278 | 1 | 51.9 | 26412.5 | 1885 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:40 | Normal | 563.2 | 556.5 | 524.3 | 0 | 28 | 16.5 | 21.1 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.2 | 82 | 81.9 | 81.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 34095 | 1 | 52.1 | 26414.9 | 1885 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.8 | 1.6 | 3.8 | 4.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:45 | Normal | 567.3 | 518.6 | 533.3 | 0 | 24.7 | 19.5 | 17.9 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 80.7 | 80.6 | 80.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36617 | 1 | 53.9 | 26417.9 | 1885 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 8.6 | 1.7 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:50 | Normal | 546.3 | 491.9 | 514.8 | 0 | 11.3 | 9.3 | 7.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13971 | 1 | 52.6 | 26419.1 | 1885 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 13:55 | Normal | 537.8 | 543.7 | 501.9 | 0 | 30.5 | 17.5 | 22.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 86.6 | 86.9 | 86.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34853 | 1 | 52.8 | 26421.7 | 1886 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 1.5 | 3.7 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:00 | Normal | 539.3 | 480.6 | 500.7 | 0 | 29.2 | 20.3 | 22 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.8 | 84.6 | 84.6 | 84.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34705 | 1 | 54.3 | 26424.7 | 1886 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 8.5 | 1.5 | 5 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:05 | Normal | 533.9 | 478.1 | 492.5 | 0 | 29.1 | 19.8 | 21.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 82.6 | 82.6 | 82.1 | 60 | 60.02 | 60 | 33606 | 1 | 55.6 | 26427.5 | 1886 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.4 | 8.2 | 1.5 | 4.9 | 5.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:10 | Normal | 535.4 | 455.4 | 501.8 | 0 | 11.9 | 7.5 | 4.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7601 | 1 | 56 | 26429.7 | 1886 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3 | 4.1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:15 | Normal | 552.5 | 449.8 | 519.8 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6808 | 1 | 52.5 | 26430.3 | 1886 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:20 | Normal | 548 | 499.4 | 517 | 0 | 28.3 | 19.4 | 21.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 84.3 | 84.3 | 83.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34423 | 1 | 52 | 26432.5 | 1886 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | 4.9 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:25 | Normal | 542.9 | 496 | 505.3 | 0 | 28.4 | 19.3 | 21.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 83.3 | 83.4 | 82.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 34033 | 1 | 53.8 | 26435.4 | 1886 | 7 | 7 | 7.1 | 6.8 | 8 | 1.6 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:30 | Normal | 531.2 | 486.5 | 499.5 | 0 | 28.3 | 19.5 | 21.1 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 81.8 | 81.7 | 81.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 33372 | 1 | 55.5 | 26438.2 | 1886 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.5 | 8 | 1.8 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:35 | Normal | 528.6 | 480 | 500.5 | 0 | 28.7 | 20 | 21.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 82.4 | 82.3 | 82 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33583 | 1 | 56.6 | 26441 | 1886 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 7.9 | 2.1 | 4.7 | 5.1 | 6.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:40 | Normal | 538.3 | 442.5 | 497.2 | 0 | 26.8 | 20.6 | 20.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 78.1 | 78.3 | 78 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 32024 | 1 | 57.4 | 26443.7 | 1886 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.5 | 2 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:45 | Normal | 538.9 | 448 | 501.6 | 0 | 26.5 | 19.8 | 20 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.6 | 76.7 | 77 | 76.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31449 | 1 | 57.6 | 26446.4 | 1886 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6 | 7 | 2 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:50 | Normal | 532.9 | 421 | 503.7 | 0 | 27 | 19.8 | 19.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 75.4 | 75.4 | 74.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31206 | 1 | 57.7 | 26448.9 | 1886 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 2 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 14:55 | Normal | 550.9 | 430.7 | 510.8 | 0 | 26.7 | 20.6 | 20 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 77.6 | 77.9 | 77.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 31961 | 1 | 56 | 26450.6 | 1887 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6 | 7.2 | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:00 | Normal | 533.3 | 427.5 | 502.1 | 0 | 26.3 | 20 | 20 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.4 | 75.8 | 75.9 | 75.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30929 | 1 | 55.9 | 26453.3 | 1887 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 2 | 6 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:05 | Normal | 531.3 | 417 | 498.3 | 0 | 27 | 19.2 | 20.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30602 | 1 | 56 | 26455.8 | 1887 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 2.3 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:10 | Normal | 529.6 | 358.7 | 494.9 | 0 | 26.6 | 20.9 | 20 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 73.4 | 73.3 | 72.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29699 | 1 | 56 | 26458.3 | 1887 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 2.1 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:15 | Normal | 548.2 | 462.2 | 526.1 | 0 | 15.7 | 10.3 | 11.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 45 | 45.2 | 45 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19096 | 1 | 54.2 | 26459.7 | 1887 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 3 | 3 | 3.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:20 | Normal | 547.7 | 439.4 | 519.6 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 8507 | 1 | 51.7 | 26460.7 | 1887 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:25 | Normal | 550.1 | 456.7 | 519.3 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 19 | 19.1 | 19.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7438 | 1 | 49.3 | 26461.3 | 1887 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:30 | Normal | 550.3 | 451.7 | 523.6 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6837 | 1 | 47.6 | 26461.9 | 1887 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:35 | Normal | 554.5 | 471 | 520 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7068 | 1 | 46.1 | 26462.5 | 1887 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:40 | Normal | 554.9 | 469.8 | 529.4 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5753 | 1 | 44.7 | 26463 | 1887 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:45 | Normal | 556.5 | 472.7 | 527.2 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5722 | 1 | 43.5 | 26463.5 | 1887 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:50 | Normal | 558.9 | 472.8 | 524.3 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4952 | 1 | 42.4 | 26464 | 1887 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 15:55 | Normal | 550.4 | 457.9 | 517 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3765 | 1 | 41.6 | 26464.3 | 1888 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:00 | Normal | 554.3 | 467.7 | 521.8 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 9.1 | 9.2 | 9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3612 | 1 | 40.7 | 26464.6 | 1888 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:05 | Normal | 558.2 | 451.6 | 508.6 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3322 | 1 | 40 | 26464.9 | 1888 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:10 | Normal | 555.5 | 469.4 | 529.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3469 | 1 | 39.8 | 26465.2 | 1888 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:15 | Normal | 562.7 | 440.7 | 538.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 231.6 | 230 | 230.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3244 | 1 | 39.4 | 26465.5 | 1888 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:20 | Normal | 562.6 | 473.9 | 524.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3479 | 1 | 39.1 | 26465.7 | 1888 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:25 | Normal | 554.6 | 457.7 | 524.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3177 | 1 | 38.6 | 26466 | 1888 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:30 | Normal | 559.6 | 459.1 | 527.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2899 | 1 | 38 | 26466.3 | 1888 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:35 | Normal | 560.4 | 480.6 | 533.3 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3141 | 1 | 37.6 | 26466.5 | 1888 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:40 | Normal | 548 | 473.7 | 553.6 | 0 | 3.9 | 4.1 | 5.8 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7200 | 1 | 37.3 | 26466.9 | 1888 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:45 | Normal | 563.5 | 450 | 534.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3310 | 1 | 37.1 | 26467.3 | 1888 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:50 | Normal | 570.5 | 468.9 | 533 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 8.7 | 9 | 8.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3454 | 1 | 36.9 | 26467.6 | 1888 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 16:55 | Normal | 597.1 | 464.8 | 545.7 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4684 | 1 | 36.8 | 26467.9 | 1889 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:00 | Normal | 576.8 | 461.4 | 535.4 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 9 | 9.3 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3519 | 1 | 36.7 | 26468.3 | 1889 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:05 | Normal | 563.4 | 456.6 | 538.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 8 | 8.1 | 7.7 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 3097 | 1 | 36.6 | 26468.5 | 1889 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:10 | Normal | 557.6 | 492.9 | 543.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2987 | 1 | 36.5 | 26468.8 | 1889 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:15 | Normal | 584.1 | 458.3 | 543.3 | 0 | 1.8 | 2.9 | 3 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4212 | 1 | 36.5 | 26469.1 | 1889 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:20 | Normal | 583.4 | 463.8 | 539.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3715 | 1 | 36.4 | 26469.5 | 1889 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:25 | Normal | 577.4 | 458.5 | 547.5 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3141 | 1 | 36.3 | 26469.7 | 1889 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:30 | Normal | 571 | 461.5 | 532.5 | 0 | 1.4 | 2 | 1.7 | 0 | 231 | 229.4 | 230.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2882 | 1 | 36.3 | 26470 | 1889 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:35 | Normal | 555.7 | 411 | 532.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 2548 | 1 | 36.2 | 26470.2 | 1889 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:40 | Normal | 536.5 | 432.8 | 498.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1739 | 1 | 36 | 26470.4 | 1889 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:45 | Normal | 542.8 | 456.8 | 527.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 2091 | 1 | 36 | 26470.6 | 1889 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:50 | Normal | 512.4 | 456.7 | 503.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1216 | 1 | 35.8 | 26470.7 | 1889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 17:55 | Normal | 521.3 | 448.8 | 508.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 3.1 | 3.4 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1109 | 1 | 35.7 | 26470.8 | 1890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:00 | Normal | 526.4 | 452.8 | 499.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 229.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 972 | 1 | 35.5 | 26470.9 | 1890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:05 | Normal | 498 | 346.8 | 452.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 425 | 1 | 35.4 | 26470.9 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:10 | Normal | 452.8 | 408.8 | 454.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 390 | 1 | 35.2 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:15 | Normal | 400.8 | 210.7 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 245 | 1 | 35.1 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:20 | Normal | 425 | 200 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 183 | 1 | 34.9 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:25 | Normal | 199.8 | 199.6 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 67 | 1 | 34.7 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:30 | Normal | 200 | 199.4 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37 | 1 | 34.6 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:35 | Normal | 170 | 225.2 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20 | 1 | 34.4 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:40 | Normal | 213.3 | 213.4 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 24 | 1 | 34.2 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-07 18:45 | Normal | 196.8 | 202.3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20 | 1 | 34 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0