## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-25 05:11 | Wait | 500.8 | 501 | 500.2 | 500.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.8 | 38249.1 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:16 | Normal | 468.9 | 209.3 | 450 | 502.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 103 | 1 | 21.1 | 38249.1 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:21 | Normal | 524.1 | 200.1 | 301.2 | 525.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 93 | 1 | 21.5 | 38249.1 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:26 | Normal | 512 | 202.1 | 465.3 | 522.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 242 | 1 | 21.8 | 38249.1 | 2286 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:31 | Normal | 497 | 209.6 | 481.8 | 491.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234 | 231.2 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 392 | 1 | 22 | 38249.1 | 2286 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:36 | Normal | 526 | 312.3 | 517.3 | 514.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233 | 231.6 | 232 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 488 | 1 | 22.2 | 38249.2 | 2286 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:41 | Normal | 516 | 527.8 | 520.4 | 548.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 607 | 1 | 22.4 | 38249.2 | 2286 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:46 | Normal | 512.9 | 512 | 548.4 | 548.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232.4 | 231 | 232.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 713 | 1 | 22.6 | 38249.3 | 2286 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:51 | Normal | 526.9 | 546.7 | 553.8 | 571.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 233 | 231.6 | 231.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 922 | 1 | 22.7 | 38249.3 | 2287 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 05:56 | Normal | 466.3 | 410.1 | 533.6 | 561.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1410 | 1 | 22.8 | 38249.4 | 2287 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:01 | Normal | 473.9 | 404.9 | 572.5 | 591.4 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 232.8 | 231.6 | 232 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1920 | 1 | 23 | 38249.6 | 2287 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:06 | Normal | 488.9 | 412.8 | 547.9 | 586.9 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2232 | 1 | 23 | 38249.7 | 2287 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:11 | Normal | 495.9 | 378.7 | 543.3 | 567.9 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 233 | 231.2 | 231.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2575 | 1 | 23.1 | 38249.9 | 2287 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:16 | Normal | 509.8 | 348.7 | 466.4 | 598.2 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 233 | 229.8 | 231.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3279 | 1 | 23.1 | 38250.2 | 2287 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:21 | Normal | 523.1 | 357.9 | 482.8 | 574.5 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 233 | 230.8 | 231.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3773 | 1 | 23.1 | 38250.5 | 2287 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:26 | Normal | 525.9 | 338.7 | 476.5 | 561.6 | 4.9 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4149 | 1 | 23.8 | 38250.8 | 2287 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:31 | Normal | 537.9 | 331.7 | 492 | 586.4 | 5.3 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4615 | 1 | 24 | 38251.2 | 2287 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:36 | Normal | 528.7 | 305.9 | 491.1 | 577.3 | 6 | 2 | 2.3 | 0.3 | 232.8 | 231 | 231.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5002 | 1 | 24.2 | 38251.6 | 2287 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:41 | Normal | 530.3 | 290.8 | 510.3 | 579.6 | 6.6 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 233 | 230.8 | 231.2 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5469 | 1 | 24.4 | 38252 | 2287 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:46 | Normal | 527.3 | 276.8 | 503.8 | 588.4 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 233.6 | 231 | 231.6 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5876 | 1 | 24.6 | 38252.5 | 2287 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:51 | Normal | 540.1 | 298 | 502.2 | 616.1 | 7.6 | 4.3 | 2.8 | 0.2 | 233 | 231.6 | 232 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6797 | 1 | 25 | 38253 | 2288 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 06:56 | Normal | 526.8 | 396.5 | 521.1 | 592.4 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 0.3 | 233 | 230.8 | 231.2 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7537 | 1 | 25.3 | 38253.6 | 2288 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:01 | Normal | 529.8 | 381.7 | 520.8 | 580.9 | 8.8 | 5.1 | 3.3 | 0.3 | 233 | 231 | 231.8 | 21 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8110 | 1 | 25.6 | 38254.3 | 2288 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:06 | Normal | 536.6 | 351.6 | 505.7 | 596.8 | 9.3 | 5.9 | 3.5 | 0.3 | 232.2 | 231 | 231.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8648 | 1 | 26 | 38255 | 2288 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:11 | Normal | 523.8 | 366.7 | 419.1 | 447.1 | 10 | 6.1 | 6.5 | 1 | 232.2 | 230.8 | 231 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10165 | 1 | 26.3 | 38255.7 | 2288 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:16 | Normal | 535.2 | 368.5 | 421.1 | 410.1 | 10.5 | 6.5 | 7.1 | 3.3 | 232.8 | 230.8 | 231 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11715 | 1 | 26.7 | 38256.7 | 2288 | 3 | 2.8 | 2.9 | 1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:21 | Normal | 532 | 373.5 | 430.6 | 493.4 | 11 | 6.8 | 7.5 | 3.6 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 60 | 60 | 60.01 | 12681 | 1 | 27.1 | 38257.7 | 2288 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:26 | Normal | 537.8 | 350.9 | 458.1 | 519.9 | 11.5 | 7.3 | 7.8 | 3.8 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13490 | 1 | 27.5 | 38258.8 | 2288 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:31 | Normal | 535 | 367.8 | 491.2 | 588 | 12.3 | 7.5 | 8.2 | 4 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14635 | 1 | 28 | 38259.9 | 2288 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:36 | Normal | 538.9 | 356.9 | 507.1 | 584.9 | 12.7 | 7.8 | 8.6 | 4.1 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 60 | 60 | 59.99 | 15267 | 1 | 28.3 | 38261.2 | 2288 | 4 | 4 | 3.9 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0.4 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:41 | Normal | 539.1 | 330.9 | 522.6 | 577.9 | 13.3 | 8.6 | 9 | 4.4 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15925 | 1 | 28.7 | 38262.5 | 2288 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:46 | Normal | 534.9 | 343.6 | 432.9 | 570 | 13.7 | 8.8 | 13.2 | 4.6 | 232 | 231 | 231 | 45.1 | 45 | 44.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17373 | 1 | 29.3 | 38263.9 | 2288 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:51 | Normal | 536.5 | 395.4 | 486.1 | 571.9 | 14.2 | 8.5 | 13.8 | 4.8 | 232.4 | 230.8 | 230.6 | 49.1 | 49.2 | 48.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 19056 | 1 | 29.8 | 38265.4 | 2289 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 07:56 | Normal | 530.4 | 410.5 | 521.4 | 574.1 | 15.1 | 8.3 | 14.6 | 5 | 232 | 230.2 | 230.4 | 52.2 | 51.8 | 52 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 20253 | 1 | 30.6 | 38267 | 2289 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 4.7 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:01 | Normal | 532 | 401.9 | 538.7 | 572.2 | 15.6 | 9.6 | 14.9 | 5.3 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 54.9 | 54.7 | 54.5 | 60 | 59.99 | 60 | 21293 | 1 | 31.2 | 38268.8 | 2289 | 5 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:06 | Normal | 498.1 | 410.8 | 544.2 | 571 | 18.9 | 10 | 15.3 | 5.5 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 58.4 | 58.1 | 58.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22742 | 1 | 31.8 | 38270.6 | 2289 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:11 | Normal | 498.9 | 427 | 541.5 | 560.6 | 20.7 | 10.4 | 15.9 | 5.6 | 231.6 | 231 | 231 | 62.4 | 62.2 | 62.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24236 | 1 | 32.6 | 38272.6 | 2289 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:16 | Normal | 517.7 | 473.7 | 532.3 | 565.9 | 22.1 | 10 | 16.5 | 5.8 | 232 | 231.8 | 230.4 | 66.8 | 66.5 | 66.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25487 | 1 | 33.6 | 38274.6 | 2289 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 4 | 5.3 | 0 | 0.6 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:21 | Normal | 528 | 445 | 534.7 | 566.6 | 22.4 | 11.3 | 17 | 6 | 232 | 231.4 | 231.4 | 68.6 | 68.2 | 68.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26700 | 1 | 34.7 | 38276.8 | 2289 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:26 | Normal | 527.7 | 484.6 | 537.9 | 553.8 | 23.4 | 10.6 | 17.1 | 6.3 | 232 | 230.6 | 231.4 | 71.1 | 70.8 | 71 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27957 | 1 | 35.9 | 38279.1 | 2289 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:31 | Normal | 516.9 | 480.9 | 529.9 | 455.1 | 23.6 | 10.2 | 17.3 | 11.6 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 77.8 | 77.2 | 77.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30329 | 1 | 37.1 | 38281.5 | 2289 | 6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:36 | Normal | 519.2 | 483.4 | 532.5 | 485.5 | 24.7 | 11.8 | 17.9 | 12 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 80.6 | 80 | 80.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 31563 | 1 | 38.7 | 38284.1 | 2289 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 6 | 0 | 0.5 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:41 | Normal | 520.9 | 496.6 | 541.4 | 499.7 | 25.1 | 12 | 18.6 | 12.3 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 83.4 | 82.8 | 82.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32557 | 1 | 40.1 | 38286.7 | 2289 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.3 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:46 | Normal | 513.7 | 503.9 | 540.2 | 523.6 | 25.6 | 12.3 | 18.7 | 12.5 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 85.5 | 85 | 85.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 33466 | 1 | 41.3 | 38289.5 | 2289 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:51 | Normal | 519.1 | 503.8 | 535.1 | 530.8 | 26.3 | 12.6 | 19.5 | 12.8 | 232.4 | 230.4 | 230.2 | 87.9 | 87.1 | 87.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34437 | 1 | 42.5 | 38292.4 | 2290 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 08:56 | Normal | 515.6 | 509.2 | 523 | 539.5 | 26.7 | 12.8 | 20.1 | 13 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 89.1 | 89 | 88.9 | 59.99 | 60 | 60 | 35189 | 1 | 43.7 | 38295.3 | 2290 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 0.5 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:01 | Normal | 515.6 | 495.4 | 528.2 | 540.1 | 27.6 | 13.3 | 20.4 | 13.3 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 91.1 | 90.8 | 91 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 35979 | 1 | 45 | 38298.2 | 2290 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6 | 6.8 | 0 | 0.5 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:06 | Normal | 507.2 | 515 | 527.2 | 537.1 | 28 | 13.8 | 21 | 13.6 | 232 | 230.8 | 230.4 | 93.6 | 93.1 | 93.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36808 | 1 | 46 | 38301.3 | 2290 | 7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 0 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:11 | Normal | 506.2 | 508.9 | 528.1 | 542.9 | 29.1 | 14.3 | 21.4 | 14.2 | 232 | 231 | 230.4 | 96.9 | 96.4 | 96.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 37891 | 1 | 47.1 | 38304.4 | 2290 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7 | 6.5 | 7.1 | 0 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:16 | Normal | 501.9 | 509.5 | 519.2 | 534.5 | 29.7 | 14.3 | 22.1 | 14.5 | 232 | 230.4 | 230.6 | 98.4 | 97.8 | 98.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 38464 | 1 | 48.1 | 38307.5 | 2290 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 0 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:21 | Normal | 498.5 | 504.3 | 517.3 | 535 | 31 | 15.1 | 23 | 14.9 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 101.4 | 101 | 101.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 39846 | 1 | 49.1 | 38310.8 | 2290 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 0 | 0.5 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:26 | Normal | 494.3 | 498.1 | 511.2 | 536 | 31.4 | 15.2 | 23.3 | 14.9 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 101.6 | 100.9 | 101 | 59.99 | 60 | 60 | 39885 | 1 | 49.9 | 38314.1 | 2290 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7 | 7.6 | 0 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:31 | Normal | 501.1 | 496.8 | 508 | 529.2 | 32.1 | 15.7 | 24 | 15.7 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 105.5 | 104.7 | 105 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 41259 | 1 | 51.1 | 38317.5 | 2290 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 8 | 0 | 0.5 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:36 | Normal | 492.2 | 494.1 | 505 | 516.2 | 34 | 16.5 | 25.3 | 16.5 | 232 | 231 | 231.2 | 110.6 | 109.5 | 110 | 60 | 60.01 | 60.01 | 43157 | 1 | 52.5 | 38321.1 | 2290 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:41 | Normal | 484.5 | 487.7 | 500.6 | 515.6 | 26.3 | 13.4 | 17.3 | 11.4 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 79.3 | 78.9 | 79 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42476 | 1 | 53.6 | 38324.7 | 2290 | 5.9 | 8.5 | 5.8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0.4 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:46 | Normal | 519.5 | 530.4 | 519.9 | 530.1 | 34.6 | 16.9 | 27.1 | 17.6 | 231.4 | 231.4 | 231.2 | 114.7 | 114.8 | 114.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46122 | 1 | 51.5 | 38326.4 | 2290 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 0 | 0.4 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:51 | Normal | 490.4 | 496.1 | 499.3 | 516.4 | 35.8 | 17.8 | 27.2 | 17.9 | 232 | 230 | 230.2 | 117 | 116.1 | 116.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45525 | 1 | 52.9 | 38330.2 | 2291 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 0 | 0.4 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 09:56 | Normal | 526.9 | 526.1 | 518.8 | 525.7 | 33.1 | 16.6 | 27.5 | 19.1 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 116.9 | 115.9 | 116.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34807 | 1 | 53.6 | 38333.2 | 2291 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 6.6 | 9.5 | 0 | 0.4 | 9.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:01 | Normal | 476 | 488.1 | 488.3 | 492.4 | 36.2 | 17.7 | 27.1 | 17.6 | 235.4 | 235.6 | 235.2 | 112.5 | 111.9 | 112.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 45351 | 1 | 54.6 | 38337.1 | 2291 | 9.1 | 9 | 9 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 0.5 | 9.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:06 | Normal | 487.2 | 485.4 | 493.3 | 514.9 | 35 | 17.2 | 26.3 | 17.1 | 236.2 | 234.6 | 234.4 | 109.5 | 108.7 | 109.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44139 | 1 | 55.7 | 38340.8 | 2291 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 0 | 0.5 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:12 | Normal | 470.3 | 482.6 | 487.5 | 509.2 | 37 | 17.8 | 27.4 | 17.7 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 112.8 | 112 | 112.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45262 | 1 | 56.4 | 38344.5 | 2291 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:16 | Normal | 487.3 | 490.4 | 507.9 | 535.3 | 33.6 | 15.4 | 20.1 | 12.2 | 235 | 235.2 | 234.8 | 96.7 | 96.2 | 96.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 31334 | 1 | 57.1 | 38348 | 2291 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 6.3 | 0 | 0.6 | 5.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:21 | Normal | 470.1 | 473.9 | 486.3 | 504.7 | 39.3 | 19.1 | 29.2 | 19.1 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 119.4 | 118.8 | 118.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 47483 | 1 | 57.5 | 38351.9 | 2291 | 10 | 9.9 | 10 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 0 | 0.3 | 10.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:26 | Normal | 481.7 | 514.4 | 471.2 | 487.2 | 22.8 | 14.5 | 22.4 | 17 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 86.4 | 85.7 | 86 | 59.98 | 60 | 60 | 20746 | 1 | 58.4 | 38355.5 | 2291 | 5.2 | 6.2 | 5 | 7 | 3.9 | 8.7 | 0 | 0.8 | 8.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:32 | Normal | 480.4 | 477.1 | 493.6 | 513 | 40.3 | 19.8 | 30 | 19.6 | 235.8 | 234.4 | 235 | 123.9 | 123.1 | 123.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 49444 | 1 | 57 | 38358.4 | 2291 | 10.2 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 0 | 0.4 | 10.6 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:36 | Normal | 490.8 | 498.9 | 515.2 | 518.4 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 234.4 | 232.8 | 234 | 23.1 | 23 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9039 | 1 | 55.9 | 38360.4 | 2291 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:41 | Normal | 518.5 | 511.8 | 531.5 | 530.6 | 7.1 | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9469 | 1 | 52.1 | 38361.2 | 2291 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:46 | Normal | 547 | 546.7 | 588.9 | 572.2 | 37.8 | 19.4 | 24.3 | 19.7 | 235.4 | 235 | 236 | 131.1 | 130.2 | 130.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49663 | 1 | 49.1 | 38362.5 | 2291 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 0 | 0.4 | 9.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:52 | Normal | 486.6 | 504.7 | 519.1 | 549.3 | 41 | 19.1 | 26 | 17.1 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 122.7 | 121.6 | 121.9 | 60 | 59.98 | 60 | 48466 | 1 | 51 | 38366.3 | 2292 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 0 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 10:56 | Normal | 494.2 | 505.3 | 512 | 517.2 | 6.7 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8299 | 1 | 53.4 | 38369.6 | 2292 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:02 | Normal | 510.7 | 527.9 | 528.6 | 565.6 | 39.2 | 18.6 | 29.1 | 17.6 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 127.3 | 126.6 | 126.6 | 60.01 | 60 | 60 | 50932 | 1 | 50.7 | 38371.3 | 2292 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 8.2 | 10.1 | 0 | 0.5 | 10.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:06 | Normal | 496.1 | 500.4 | 497.3 | 511.5 | 6.8 | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 234 | 232.6 | 233.2 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60 | 60 | 8438 | 1 | 53.3 | 38374.9 | 2292 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:11 | Normal | 507 | 523 | 517.8 | 544.7 | 7.8 | 3.4 | 5.5 | 3.4 | 234 | 232.4 | 233.4 | 26 | 25.7 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10030 | 1 | 50.2 | 38375.6 | 2292 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:16 | Normal | 502.8 | 519.8 | 522.6 | 535.7 | 37.3 | 16.3 | 23.1 | 13.6 | 235.4 | 235 | 234.2 | 108.7 | 108 | 108 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41208 | 1 | 49.8 | 38378.7 | 2292 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 7.3 | 8.4 | 7 | 0 | 0.5 | 7.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:22 | Normal | 498.4 | 526.2 | 530.4 | 541.8 | 9 | 5.5 | 8.4 | 5.9 | 233.4 | 233.6 | 234 | 33 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13844 | 1 | 50.4 | 38380.8 | 2292 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0.7 | 4.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:26 | Normal | 550.1 | 535.5 | 541.2 | 538.1 | 8.3 | 5.2 | 8 | 5.8 | 234.2 | 233 | 233.8 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 30261 | 1 | 48.6 | 38383.1 | 2292 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:31 | Normal | 493.4 | 532.7 | 530.4 | 546.9 | 25.5 | 7.6 | 14 | 6.3 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 70 | 69.6 | 69.8 | 60.01 | 60 | 60 | 17743 | 1 | 49.2 | 38385.8 | 2292 | 6.4 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 0 | 0.8 | 3.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:36 | Normal | 503.3 | 518.5 | 524.1 | 534.3 | 7 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8962 | 1 | 48.6 | 38387.4 | 2292 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:42 | Normal | 545.6 | 564.5 | 545.6 | 599 | 36.8 | 16.7 | 29.5 | 15.6 | 235.6 | 235 | 234.6 | 127.6 | 126.8 | 127 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 50982 | 1 | 46.4 | 38389.1 | 2292 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 6.8 | 9.6 | 0 | 0.5 | 10.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:46 | Normal | 523.6 | 520.9 | 526.7 | 558.7 | 16.8 | 7.5 | 9.3 | 6.8 | 234.4 | 234 | 233.8 | 52.7 | 52.7 | 52.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14257 | 1 | 47.5 | 38391.6 | 2292 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:51 | Normal | 512.5 | 529.6 | 532.9 | 549.2 | 35.3 | 16.3 | 25.6 | 16.7 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 117.2 | 116.5 | 117 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47509 | 1 | 50.1 | 38395.8 | 2293 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 7.3 | 9.1 | 0 | 0.4 | 9.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 11:56 | Normal | 479.4 | 486.1 | 483.7 | 500.4 | 38.4 | 18.6 | 28 | 18.8 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 119.3 | 119.5 | 119.2 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 47973 | 1 | 53.5 | 38399.7 | 2293 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.4 | 10.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:02 | Normal | 488.4 | 497.6 | 500 | 542.3 | 37.9 | 18.2 | 28.3 | 16.6 | 235.8 | 235.6 | 235.4 | 117.4 | 116.8 | 117 | 60.01 | 60 | 60 | 47097 | 1 | 55.6 | 38403.7 | 2293 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 9.5 | 0 | 0.4 | 10 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:06 | Normal | 517.5 | 500.7 | 528.7 | 525.5 | 24.5 | 8 | 9.8 | 3.4 | 235 | 233.8 | 234.8 | 59.9 | 59.5 | 59.6 | 59.99 | 60 | 60 | 10216 | 1 | 54.7 | 38405.5 | 2293 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:11 | Normal | 504.1 | 510.2 | 509.9 | 530.7 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | 235 | 233.8 | 234.2 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 8122 | 1 | 52 | 38407.4 | 2293 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:17 | Normal | 484 | 501.1 | 498.5 | 524.7 | 38.9 | 18.6 | 29 | 19 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 122.5 | 121.8 | 122 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 49106 | 1 | 52.5 | 38411.1 | 2293 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 8.5 | 9.7 | 0 | 0.4 | 10.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:22 | Normal | 472.8 | 491 | 500.7 | 514.4 | 38.4 | 18.3 | 27.8 | 18.8 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 118 | 117.1 | 117.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 47186 | 1 | 54.9 | 38415.1 | 2293 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 9.5 | 0 | 0.4 | 10 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:26 | Normal | 480.4 | 487.6 | 498.1 | 508.3 | 36.8 | 18 | 27.1 | 18.3 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 114.3 | 113.6 | 114 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 45787 | 1 | 56.7 | 38418.9 | 2293 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0.4 | 9.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:32 | Normal | 472.6 | 474.9 | 485.3 | 503.4 | 37.5 | 18.4 | 27.6 | 18.3 | 235.6 | 235.4 | 235.4 | 114.4 | 113.9 | 114.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 45758 | 1 | 57.7 | 38422.8 | 2293 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 0.4 | 9.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:37 | Normal | 482.8 | 506.6 | 484.1 | 533.5 | 28.1 | 15.6 | 24.8 | 16.5 | 235.8 | 235 | 235.2 | 95.7 | 94.9 | 95.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 35377 | 1 | 58.8 | 38426.4 | 2293 | 6 | 9.3 | 6.1 | 7.8 | 7.3 | 8.5 | 0 | 0.3 | 9.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:42 | Normal | 507.8 | 538 | 530.7 | 563 | 39.6 | 17.8 | 28.6 | 18 | 236 | 235.6 | 235.6 | 127 | 126.1 | 126.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48944 | 1 | 55.5 | 38427.5 | 2293 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 9.7 | 0 | 0.3 | 10.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:47 | Normal | 524.1 | 526.2 | 538.5 | 547.5 | 10.6 | 3.6 | 6.3 | 3.6 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 31.3 | 31 | 31.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10088 | 1 | 54 | 38429.7 | 2293 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:52 | Normal | 484.8 | 501.7 | 514.5 | 524.9 | 40.1 | 19.4 | 29.1 | 19.6 | 235.6 | 235 | 234.4 | 127.5 | 126.9 | 127 | 59.99 | 59.99 | 60 | 50801 | 1 | 53.5 | 38433.1 | 2294 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9 | 10 | 0 | 0.3 | 10.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 12:57 | Normal | 501.6 | 525.7 | 530.3 | 552.2 | 38.6 | 18.4 | 28.5 | 18.8 | 236.2 | 235 | 234.6 | 127.6 | 126.7 | 127 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45740 | 1 | 53.1 | 38434.8 | 2294 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 9.8 | 0 | 0.3 | 10.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:02 | Normal | 490.3 | 506.7 | 512.9 | 523.6 | 38 | 18 | 27.7 | 18.7 | 235.4 | 234.8 | 235 | 120.4 | 119.8 | 120.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 47960 | 1 | 54.5 | 38438.8 | 2294 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 9.4 | 0 | 0.4 | 9.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:07 | Normal | 507.5 | 527.6 | 533.4 | 549.1 | 37 | 17.1 | 26 | 17.3 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 119 | 118.4 | 118.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 48992 | 1 | 56.4 | 38442.7 | 2294 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 0 | 0.2 | 9.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:12 | Normal | 483.5 | 488.2 | 502.6 | 515.3 | 37.3 | 18.3 | 27.8 | 18.5 | 234.6 | 234.4 | 234.2 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47278 | 1 | 57.3 | 38446.1 | 2294 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0.4 | 9.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:17 | Normal | 512.3 | 511.5 | 522.2 | 535.3 | 24.7 | 13 | 19.8 | 13.5 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 87.1 | 86.5 | 86.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23844 | 1 | 57.7 | 38449.2 | 2294 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 6.9 | 0 | 0.6 | 7.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:22 | Normal | 523.6 | 516.8 | 508.8 | 547.4 | 14.8 | 7 | 10.5 | 6.8 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 49.9 | 49.6 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20962 | 1 | 55.8 | 38451.4 | 2294 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:27 | Normal | 483.8 | 508.3 | 526 | 551.3 | 37.4 | 17.7 | 25.6 | 17.5 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 116.3 | 116.9 | 115.9 | 59.99 | 60 | 60 | 46740 | 1 | 55.5 | 38454.8 | 2294 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8 | 9.2 | 0 | 0.4 | 9.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:32 | Normal | 490 | 500.8 | 499.7 | 524.2 | 34.1 | 16.4 | 25.4 | 16.8 | 234 | 234.4 | 234.2 | 108 | 107.4 | 107.8 | 60 | 60.01 | 60 | 43048 | 1 | 56.7 | 38458.5 | 2294 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.5 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:37 | Normal | 506.2 | 515.2 | 523.8 | 546.6 | 26 | 10.9 | 16.8 | 10 | 234.6 | 233 | 233.4 | 78.8 | 78.1 | 78.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24444 | 1 | 56.8 | 38461.2 | 2294 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 0.5 | 5.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:42 | Normal | 491.6 | 492.5 | 507.4 | 524.5 | 32.6 | 15.9 | 23.7 | 15.8 | 234.8 | 233.8 | 233 | 103.7 | 103 | 103.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 41110 | 1 | 56.6 | 38464.7 | 2294 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:47 | Normal | 494.3 | 500.6 | 510.4 | 522.4 | 31.5 | 15.3 | 23.3 | 15.7 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 101.6 | 101 | 101.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 40337 | 1 | 57.1 | 38468 | 2294 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7 | 7.8 | 0 | 0.5 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:52 | Normal | 488.1 | 503.4 | 506.7 | 525.2 | 31 | 14.8 | 22.7 | 15.1 | 234.8 | 233 | 233.6 | 98.7 | 98 | 98.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 39119 | 1 | 57.4 | 38471.3 | 2295 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.4 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 13:56 | Normal | 487.1 | 503.3 | 512.9 | 523.2 | 30.6 | 14.6 | 22.1 | 14.9 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 97.4 | 96.9 | 97.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 38677 | 1 | 57.6 | 38474.6 | 2295 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0.5 | 7.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:02 | Normal | 497.9 | 505.4 | 505.3 | 528.4 | 29.9 | 14.4 | 22.3 | 14.8 | 234 | 233.2 | 234.2 | 96.6 | 96.2 | 96.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 38305 | 1 | 57.5 | 38477.8 | 2295 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 0 | 0.5 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:07 | Normal | 496.8 | 499.7 | 515.6 | 533.7 | 29.7 | 14.4 | 21.7 | 14.5 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 95.9 | 95.2 | 95.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38044 | 1 | 57.2 | 38481 | 2295 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 0 | 0.5 | 7.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:12 | Normal | 493.1 | 506.3 | 516.7 | 531.4 | 30.1 | 14.7 | 22.3 | 14.7 | 234 | 233.6 | 233.6 | 98 | 97.4 | 97.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 38591 | 1 | 57.4 | 38484.1 | 2295 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 0 | 0.6 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:17 | Normal | 493.2 | 493.6 | 506.7 | 538.6 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 232.8 | 232 | 231.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5692 | 1 | 55.1 | 38485.4 | 2295 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:22 | Normal | 522.5 | 531.6 | 532.5 | 560.4 | 8.6 | 4.6 | 7.5 | 5.3 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 35.1 | 35 | 35 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10418 | 1 | 51.2 | 38486 | 2295 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.6 | 3.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:27 | Normal | 515.5 | 520.6 | 529.7 | 544 | 30.3 | 14.7 | 22.4 | 15 | 234 | 232.4 | 233.2 | 101.5 | 100.7 | 101 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40129 | 1 | 50.3 | 38488.7 | 2295 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 0 | 0.5 | 7.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:32 | Normal | 507.2 | 515.4 | 526.6 | 545.4 | 28.2 | 13.5 | 20.6 | 13.8 | 234.6 | 232 | 233 | 93.3 | 92.8 | 93.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 36876 | 1 | 52.2 | 38491.8 | 2295 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:37 | Normal | 494.6 | 534.6 | 535.4 | 553.9 | 10.6 | 4.7 | 6.9 | 4.8 | 232.8 | 231.2 | 232 | 34.2 | 33.8 | 33.9 | 59.97 | 60 | 60.02 | 17755 | 1 | 53.3 | 38494.8 | 2295 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:42 | Normal | 523.7 | 528.7 | 545.2 | 560.4 | 28.6 | 14 | 21 | 14.3 | 234 | 233.2 | 233.2 | 98 | 97.2 | 97.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38801 | 1 | 51 | 38496 | 2295 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.4 | 7 | 0 | 0.5 | 7.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:47 | Normal | 506.2 | 521.9 | 524.4 | 563.1 | 9.4 | 5.3 | 7.5 | 5.7 | 233.2 | 231.4 | 231.2 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10974 | 1 | 51.1 | 38499 | 2295 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:52 | Normal | 524.7 | 533.4 | 548.4 | 562.3 | 26 | 12.5 | 19 | 12.6 | 233.4 | 232.8 | 233 | 89.3 | 88.9 | 88.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35430 | 1 | 48.7 | 38500.2 | 2296 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 0 | 0.5 | 6.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 14:57 | Normal | 514.1 | 533.2 | 536.4 | 552.1 | 24.6 | 11.7 | 18.1 | 12.1 | 233.8 | 232 | 232 | 82.9 | 82.4 | 82.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 32887 | 1 | 48.1 | 38503 | 2296 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:02 | Normal | 502.5 | 503.5 | 507.8 | 539.9 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 232.4 | 230.6 | 231 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3548 | 1 | 46.7 | 38504.2 | 2296 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:07 | Normal | 526.9 | 542.1 | 529.8 | 563.4 | 5.9 | 2.8 | 4.5 | 3 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8090 | 1 | 44.4 | 38505.1 | 2296 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:12 | Normal | 536.2 | 543.4 | 551.8 | 576.2 | 25.5 | 12.3 | 18.8 | 12.5 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 89.4 | 88.8 | 88.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33814 | 1 | 43.2 | 38506.6 | 2296 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0 | 0.5 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:17 | Normal | 522.1 | 544 | 530.9 | 571.8 | 21.2 | 7.3 | 10.7 | 4.2 | 232.6 | 231 | 232.2 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12330 | 1 | 43.7 | 38508.5 | 2296 | 5.9 | 4.3 | 5.8 | 3.2 | 3.9 | 1.8 | 0 | 0.7 | 2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:22 | Normal | 536.8 | 542 | 550.5 | 575.5 | 24.5 | 12 | 18.1 | 12.1 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 86 | 85.7 | 85.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34188 | 1 | 42.3 | 38509.8 | 2296 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 0 | 0.5 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:27 | Normal | 542 | 534.7 | 550 | 564.8 | 13.8 | 6.6 | 10.1 | 6.7 | 234.8 | 232 | 233.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 16033 | 1 | 41.8 | 38511.2 | 2296 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:32 | Normal | 530.3 | 532.6 | 547.2 | 556.6 | 24.5 | 11.7 | 17.8 | 12 | 235.8 | 233.4 | 233.4 | 83 | 82.7 | 82.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33174 | 1 | 42.4 | 38514 | 2296 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0.5 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:37 | Normal | 523 | 526.4 | 543 | 552.1 | 23.5 | 11.2 | 17.1 | 11.6 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 78.9 | 77.3 | 78.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31499 | 1 | 43.4 | 38516.6 | 2296 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:42 | Normal | 517.1 | 531.2 | 538.5 | 560.1 | 21.8 | 10.3 | 16.1 | 10.7 | 235 | 233.4 | 234.6 | 73.3 | 73.1 | 73.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29294 | 1 | 43.7 | 38519.1 | 2296 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 5.1 | 0 | 0.5 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:47 | Normal | 531.5 | 547.7 | 539.2 | 560.2 | 19.5 | 9.1 | 14.6 | 9.8 | 235.2 | 233 | 233.4 | 67.4 | 67.2 | 67.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 26495 | 1 | 43.2 | 38521 | 2296 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 0 | 0.6 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:52 | Normal | 530.3 | 530.5 | 541.4 | 564.4 | 18.5 | 9 | 13.6 | 9.1 | 234.8 | 233.6 | 233 | 63.6 | 63.1 | 63.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 24978 | 1 | 42.6 | 38523.1 | 2297 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 15:57 | Normal | 503.4 | 523.5 | 520.8 | 542.3 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5322 | 1 | 41.8 | 38524.5 | 2297 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:02 | Normal | 542.1 | 547.4 | 560.1 | 574.3 | 16.9 | 8.1 | 12.2 | 8.4 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 23261 | 1 | 40.7 | 38525.9 | 2297 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:07 | Normal | 534.7 | 540.9 | 539.4 | 574.2 | 16 | 7.6 | 12 | 7.9 | 234.6 | 233 | 233.8 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21816 | 1 | 40.5 | 38527.8 | 2297 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:12 | Normal | 537.2 | 539.5 | 550.2 | 566.2 | 15.3 | 7.5 | 11.3 | 7.6 | 235.2 | 233 | 233.4 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 21151 | 1 | 40.3 | 38529.6 | 2297 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:17 | Normal | 540.2 | 537.4 | 540.8 | 572 | 13.7 | 6.6 | 10.4 | 6.8 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 18976 | 1 | 40.2 | 38531.3 | 2297 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.6 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:22 | Normal | 542.2 | 543.3 | 548.7 | 575.8 | 12.2 | 5.9 | 9.1 | 6.1 | 235.4 | 233.2 | 233.4 | 43.3 | 43.1 | 43 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 16881 | 1 | 39.6 | 38532.8 | 2297 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:27 | Normal | 537.3 | 540.5 | 540.5 | 570.3 | 11 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 234.8 | 233.2 | 233 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15347 | 1 | 39.1 | 38534.1 | 2297 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:32 | Normal | 542.1 | 543.3 | 541.9 | 564 | 10.1 | 5 | 7.6 | 5.1 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 14228 | 1 | 38.5 | 38535.3 | 2297 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:37 | Normal | 542.7 | 540.8 | 546 | 565.9 | 9.3 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 234.8 | 232.4 | 232.8 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13068 | 1 | 37.9 | 38536.5 | 2297 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:42 | Normal | 544.4 | 547.6 | 551.8 | 577.5 | 8.5 | 4 | 6.1 | 4.1 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11856 | 1 | 37.4 | 38537.5 | 2297 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:47 | Normal | 536.3 | 545.2 | 551.6 | 575.9 | 7.5 | 3.5 | 5.4 | 3.7 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 27.2 | 27 | 27 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10573 | 1 | 36.8 | 38538.4 | 2297 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:52 | Normal | 545.2 | 544.4 | 548 | 575.1 | 6.7 | 3.2 | 5 | 3.3 | 233.6 | 232.8 | 233 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9586 | 1 | 36.3 | 38539.3 | 2298 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 16:57 | Normal | 540.3 | 543.5 | 548.9 | 577.9 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 3 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8709 | 1 | 35.8 | 38540 | 2298 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:02 | Normal | 541.1 | 538.4 | 545.1 | 581.8 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 234.4 | 233 | 234 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 7654 | 1 | 35.4 | 38540.7 | 2298 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:07 | Normal | 540.3 | 550.5 | 548.9 | 578 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 235 | 232.6 | 233.8 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6878 | 1 | 35.1 | 38541.3 | 2298 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:12 | Normal | 534.2 | 536.4 | 554.6 | 579.6 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 2 | 235.6 | 232.6 | 233.4 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6006 | 1 | 34.8 | 38541.8 | 2298 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:17 | Normal | 539.3 | 541.4 | 540.3 | 578.2 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 234 | 232.6 | 233.8 | 13 | 13 | 12.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5112 | 1 | 34.5 | 38542.3 | 2298 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:22 | Normal | 541.3 | 546.5 | 536 | 565 | 2.9 | 1.3 | 2 | 1.4 | 234.4 | 232.2 | 234 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4363 | 1 | 34.3 | 38542.7 | 2298 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:27 | Normal | 534.3 | 513.4 | 531.5 | 572.6 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 234.6 | 232 | 233.2 | 9 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3617 | 1 | 33.9 | 38543 | 2298 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:32 | Normal | 516.1 | 526.1 | 543.5 | 573.7 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2938 | 1 | 33.6 | 38543.3 | 2298 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:37 | Normal | 522.4 | 529.6 | 531.6 | 565.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 235 | 232.6 | 233.8 | 6.1 | 6 | 5.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2351 | 1 | 33.3 | 38543.5 | 2298 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:42 | Normal | 515.1 | 536.4 | 542.3 | 563.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 235.4 | 233 | 234 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1864 | 1 | 33.1 | 38543.7 | 2298 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:47 | Normal | 501.2 | 524.5 | 546.2 | 544.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1462 | 1 | 32.8 | 38543.8 | 2298 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:52 | Normal | 505.9 | 524.4 | 547.8 | 544.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 236 | 233.2 | 234 | 3 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1113 | 1 | 32.5 | 38543.9 | 2299 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 17:57 | Normal | 499.3 | 490.6 | 528.5 | 556 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60 | 881 | 1 | 32.4 | 38544 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:02 | Normal | 492.4 | 520.4 | 516.9 | 516.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236 | 234.2 | 234.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 739 | 1 | 32.1 | 38544.1 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:07 | Normal | 471.7 | 492.8 | 456.9 | 523.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 632 | 1 | 31.8 | 38544.1 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:12 | Normal | 483.2 | 457.4 | 489.3 | 491.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 477 | 1 | 31.7 | 38544.2 | 2299 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:17 | Normal | 447.3 | 451.8 | 290.7 | 480.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 331 | 1 | 31.4 | 38544.2 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:22 | Normal | 347.1 | 281.1 | 199.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 145 | 1 | 31.2 | 38544.2 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:27 | Normal | 301.4 | 200.7 | 200.2 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 76 | 1 | 31 | 38544.2 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:32 | Normal | 207.7 | 205 | 217.9 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.2 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 37 | 1 | 30.8 | 38544.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:37 | Normal | 215.4 | 183.9 | 182 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 28 | 1 | 30.5 | 38544.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:42 | Normal | 214.3 | 199.3 | 204.2 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 30.4 | 38544.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-25 18:47 | Normal | 171.1 | 195.1 | 189.5 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.4 | 236.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 30.1 | 38544.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0