## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-25 05:10 | Wait | 488.2 | 488.2 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.3 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:11 | Wait | 499.8 | 499.6 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:12 | Wait | 510.2 | 510.1 | 502.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 21.5 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:13 | Wait | 518.8 | 518.7 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.4 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:14 | Wait | 528.5 | 524.6 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:15 | Wait | 538.1 | 529.3 | 518.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:16 | Normal | 519.6 | 531 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14 | 1 | 21.5 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:17 | Normal | 500.6 | 200 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 108 | 1 | 21.8 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:18 | Normal | 498.5 | 200 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 128 | 1 | 21.9 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:19 | Normal | 523 | 199.9 | 452.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 124 | 1 | 22 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:20 | Normal | 512.9 | 200.2 | 453 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 106 | 1 | 22.1 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:21 | Normal | 520.6 | 199.2 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 137 | 1 | 22.2 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:22 | Normal | 527.3 | 208.1 | 487.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 119 | 1 | 22.2 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:23 | Normal | 531 | 200.1 | 482.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 160 | 1 | 22.2 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:24 | Normal | 508.1 | 200.1 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 193 | 1 | 22.3 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:25 | Normal | 534 | 199.7 | 510.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 148 | 1 | 22.4 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:26 | Normal | 527.8 | 220.8 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 205 | 1 | 22.5 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:27 | Normal | 539.7 | 261.9 | 499.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 212 | 1 | 22.5 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:28 | Normal | 552.9 | 276.6 | 510.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 194 | 1 | 22.4 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:29 | Normal | 542.6 | 311.5 | 513.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 220 | 1 | 22.6 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:30 | Normal | 543 | 321.3 | 522.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 313 | 1 | 22.6 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:31 | Normal | 543.9 | 390.5 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 266 | 1 | 22.7 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:32 | Normal | 534.2 | 403.8 | 515 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 373 | 1 | 22.7 | 29733 | 2112 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:33 | Normal | 551.1 | 452.4 | 525.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 359 | 1 | 22.7 | 29733.1 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:34 | Normal | 541.2 | 431 | 513.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 406 | 1 | 22.8 | 29733.1 | 2112 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:35 | Normal | 546.8 | 436.7 | 497.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 412 | 1 | 22.8 | 29733.1 | 2112 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:36 | Normal | 547.8 | 434.5 | 509 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 434 | 1 | 22.8 | 29733.1 | 2112 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:37 | Normal | 531.8 | 464.9 | 498 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 445 | 1 | 22.9 | 29733.1 | 2112 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:38 | Normal | 545 | 457.9 | 526.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 506 | 1 | 22.8 | 29733.1 | 2112 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:39 | Normal | 536.9 | 444.7 | 514.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 536 | 1 | 22.9 | 29733.1 | 2113 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:40 | Normal | 563.8 | 493.7 | 510.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.6 | 231 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 552 | 1 | 23 | 29733.1 | 2113 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:41 | Normal | 571.9 | 509.7 | 521.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 489 | 1 | 23 | 29733.1 | 2113 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:42 | Normal | 562.7 | 511.7 | 533.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 538 | 1 | 23 | 29733.1 | 2113 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:43 | Normal | 569 | 512.6 | 515.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 582 | 1 | 23 | 29733.1 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:44 | Normal | 543.1 | 528.9 | 522.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 573 | 1 | 23 | 29733.1 | 2113 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:45 | Normal | 555.8 | 538.1 | 506.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 609 | 1 | 23 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:46 | Normal | 566 | 558.3 | 512.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 630 | 1 | 23 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:47 | Normal | 560 | 513.8 | 518.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 672 | 1 | 23.1 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:48 | Normal | 541.8 | 491.7 | 523.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 712 | 1 | 23.1 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:49 | Normal | 564.6 | 552.7 | 528.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 659 | 1 | 23 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:50 | Normal | 546.7 | 560.7 | 524.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 690 | 1 | 23 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:51 | Normal | 546.6 | 556.9 | 512.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 717 | 1 | 23 | 29733.2 | 2113 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-25 05:56 | Normal | 566.8 | 503.8 | 533.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 836 | 1 | 23.1 | 29733.3 | 2113 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:01 | Normal | 566.3 | 506.2 | 532.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 231.6 | 231 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 914 | 1 | 23.1 | 29733.4 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:06 | Normal | 578.5 | 506.6 | 524.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 983 | 1 | 23.8 | 29733.4 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:11 | Normal | 608.6 | 396.6 | 507.3 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1497 | 1 | 24 | 29733.5 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:16 | Normal | 609.9 | 451.6 | 553.3 | 0 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1768 | 1 | 24.2 | 29733.7 | 2113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:21 | Normal | 533.9 | 485.9 | 548.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2856 | 1 | 24.4 | 29733.8 | 2113 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:26 | Normal | 551.7 | 572.9 | 556.6 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3404 | 1 | 24.5 | 29734.1 | 2113 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:31 | Normal | 583.6 | 574.8 | 543.8 | 0 | 3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3798 | 1 | 24.8 | 29734.4 | 2113 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:36 | Normal | 599.9 | 571.8 | 549.3 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4282 | 1 | 25 | 29734.8 | 2113 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:41 | Normal | 603.9 | 568.7 | 563 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4693 | 1 | 25.2 | 29735.1 | 2114 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:46 | Normal | 603.9 | 575.5 | 441.1 | 0 | 5.8 | 3.8 | 2.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6587 | 1 | 25.4 | 29735.6 | 2114 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:51 | Normal | 601.1 | 581.7 | 566.7 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7413 | 1 | 25.7 | 29736.2 | 2114 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 06:56 | Normal | 599.5 | 579.6 | 566.6 | 0 | 6.8 | 4.4 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 19.7 | 20.1 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7764 | 1 | 26.1 | 29736.8 | 2114 | 0.3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:01 | Normal | 597.6 | 582.6 | 501.6 | 0 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8794 | 1 | 26.4 | 29737.5 | 2114 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:06 | Normal | 596.9 | 575.8 | 493.4 | 0 | 7.9 | 5.2 | 5.3 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 9837 | 1 | 26.8 | 29738.3 | 2114 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:11 | Normal | 591 | 577.8 | 558 | 0 | 8.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10713 | 1 | 27.2 | 29739.1 | 2114 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:16 | Normal | 589.6 | 585.7 | 559 | 0 | 9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 11408 | 1 | 27.7 | 29740.1 | 2114 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.7 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:21 | Normal | 593.7 | 582.7 | 559.2 | 0 | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 30.8 | 31.2 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12071 | 1 | 28.1 | 29741 | 2114 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:26 | Normal | 589.4 | 564.6 | 549.2 | 0 | 10.1 | 6.7 | 7.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12970 | 1 | 28.4 | 29742.1 | 2114 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:31 | Normal | 591 | 579.8 | 511.7 | 0 | 10.6 | 7 | 9.8 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 36.8 | 37.1 | 36.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14334 | 1 | 28.7 | 29743.2 | 2114 | 0.6 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:36 | Normal | 581.4 | 568.7 | 548.5 | 0 | 12.9 | 7.5 | 10.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 41.7 | 41.9 | 41.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16216 | 1 | 29.3 | 29744.5 | 2114 | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:41 | Normal | 591 | 576.6 | 553.5 | 0 | 14.5 | 7.8 | 10.6 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 59.99 | 60 | 60 | 17888 | 1 | 29.8 | 29745.9 | 2115 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:46 | Normal | 586.6 | 567 | 555.9 | 0 | 15.3 | 8.2 | 11 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18691 | 1 | 30.3 | 29747.4 | 2115 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:51 | Normal | 587.7 | 556.8 | 547.2 | 0 | 16 | 8.6 | 11.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19377 | 1 | 30.8 | 29749 | 2115 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 07:56 | Normal | 590.9 | 564.8 | 554.7 | 0 | 16.4 | 9 | 12 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 50.6 | 50.7 | 50.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 20139 | 1 | 31.3 | 29750.7 | 2115 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:01 | Normal | 576.9 | 565 | 547 | 0 | 17.5 | 9.3 | 12.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 52.5 | 52.8 | 52.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 20785 | 1 | 31.8 | 29752.4 | 2115 | 4.1 | 4.7 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:06 | Normal | 571.8 | 573.9 | 551.7 | 0 | 18.2 | 9.8 | 13.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 54.2 | 54.3 | 54.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 21522 | 1 | 32.4 | 29754.1 | 2115 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:11 | Normal | 578.1 | 564.2 | 548.9 | 0 | 18.7 | 10.6 | 13.5 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 56.8 | 56.9 | 56.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22533 | 1 | 32.9 | 29756 | 2115 | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 0.8 | 4.6 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:16 | Normal | 581.2 | 564.1 | 539.8 | 0 | 19.3 | 11.7 | 14.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 59.6 | 59.6 | 59.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 23686 | 1 | 33.5 | 29757.9 | 2115 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0 | 1.6 | 4.7 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:21 | Normal | 577.9 | 557 | 538.9 | 0 | 20 | 13.4 | 14.6 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 63.2 | 63.3 | 63 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 25082 | 1 | 34 | 29760 | 2115 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0 | 3 | 4.8 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:26 | Normal | 575.1 | 563.4 | 539.7 | 0 | 20.5 | 14.1 | 15.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 65.3 | 65.5 | 65.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25849 | 1 | 34.6 | 29762.1 | 2115 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 3.1 | 5 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:31 | Normal | 565.9 | 547.9 | 539.8 | 0 | 21.2 | 14.9 | 15.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 66.9 | 66.9 | 66.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26553 | 1 | 35.3 | 29764.3 | 2115 | 5.1 | 5.7 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 0 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:36 | Normal | 562.6 | 539.7 | 532.2 | 0 | 21.7 | 15.5 | 15.8 | 0 | 234.4 | 233 | 235 | 68.6 | 68.7 | 68.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 27239 | 1 | 36 | 29766.5 | 2115 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 3.5 | 5.3 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:41 | Normal | 562.7 | 544.7 | 537.4 | 0 | 22.6 | 15.9 | 16.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 70.2 | 70.3 | 70.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 28224 | 1 | 36.5 | 29768.8 | 2116 | 5.4 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 3.7 | 5.4 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:46 | Normal | 563.8 | 536.7 | 527.5 | 0 | 22.8 | 16.3 | 16.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 72 | 71.9 | 71.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 28823 | 1 | 37.2 | 29771.2 | 2116 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:51 | Normal | 560.4 | 539.4 | 526 | 0 | 23.6 | 16.6 | 17.3 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 73.7 | 73.6 | 73.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29554 | 1 | 37.7 | 29773.6 | 2116 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 3.9 | 5.6 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 08:56 | Normal | 556.9 | 531.6 | 528.8 | 0 | 23.9 | 17.3 | 17.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 75 | 75 | 74.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30063 | 1 | 38.3 | 29776.1 | 2116 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:01 | Normal | 553.9 | 535.6 | 525.7 | 0 | 24.8 | 17.6 | 18.1 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 30771 | 1 | 38.9 | 29778.7 | 2116 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 4.1 | 6.2 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:06 | Normal | 552.9 | 532.7 | 528.3 | 0 | 25.1 | 18.3 | 18.5 | 0 | 234 | 233.6 | 234.6 | 78.3 | 78.4 | 78 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 31408 | 1 | 39.5 | 29781.2 | 2116 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:11 | Normal | 559 | 532.9 | 525.1 | 0 | 26.1 | 19.1 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 81 | 80.9 | 80.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 32553 | 1 | 40 | 29783.9 | 2116 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:16 | Normal | 551.2 | 521.8 | 522.9 | 0 | 26.9 | 20 | 19.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 83 | 83.3 | 82.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33369 | 1 | 40.4 | 29786.6 | 2116 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 0.9 | 4.5 | 6.5 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:21 | Normal | 545.5 | 517.8 | 510.5 | 0 | 27.8 | 21.1 | 20.5 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235 | 86.8 | 87 | 86.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34909 | 1 | 41.3 | 29789.5 | 2116 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 1.3 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:26 | Normal | 547 | 492.9 | 515.7 | 0 | 28.6 | 23.5 | 21.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 88.5 | 88.6 | 88.4 | 60 | 60 | 60 | 35564 | 1 | 42.2 | 29792.4 | 2116 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 2.6 | 5.6 | 7 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:31 | Normal | 542.4 | 492.7 | 512.1 | 0 | 29.8 | 25.4 | 21.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 92.6 | 92.6 | 92.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37225 | 1 | 43.1 | 29795.5 | 2116 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 3.4 | 5.9 | 7.2 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:36 | Normal | 537.1 | 489.6 | 502.8 | 0 | 30.9 | 27.1 | 22.9 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 96.7 | 96.7 | 96.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38960 | 1 | 44.2 | 29798.7 | 2116 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 4.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:41 | Normal | 531.3 | 497.7 | 498.2 | 0 | 32.6 | 27.8 | 24.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 100.8 | 100.9 | 100.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40509 | 1 | 45.4 | 29802 | 2117 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 6 | 7.9 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:46 | Normal | 532.7 | 488.3 | 492.9 | 0 | 33.4 | 28.6 | 24.3 | 0 | 235.8 | 234 | 236.2 | 102.1 | 102.3 | 101.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41224 | 1 | 46.5 | 29805.3 | 2117 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8 | 8.5 | 8.7 | 4.5 | 6.4 | 8.1 | 7.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:51 | Normal | 533.6 | 485 | 493.9 | 0 | 33.2 | 29 | 24.6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 102.3 | 102.4 | 101.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 41182 | 1 | 47.6 | 29808.7 | 2117 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8 | 8.6 | 8.8 | 4.7 | 6.6 | 8.1 | 7.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 09:56 | Normal | 572.1 | 561.8 | 533.3 | 0 | 28.8 | 21.5 | 21.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 90.8 | 90.8 | 90.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34996 | 1 | 47.6 | 29811.4 | 2117 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 7.3 | 1.5 | 4.1 | 6.7 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:01 | Normal | 585.9 | 554.6 | 518.5 | 0 | 23.2 | 21.5 | 22.3 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.4 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 32836 | 1 | 47.1 | 29814.2 | 2117 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.6 | 1.7 | 4.7 | 7.4 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:06 | Normal | 580 | 542.2 | 516.4 | 0 | 23.5 | 23.3 | 21.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239 | 85.6 | 85.6 | 85.3 | 59.98 | 60 | 60 | 35499 | 1 | 46.8 | 29817.1 | 2117 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:11 | Normal | 563 | 548.7 | 510.3 | 0 | 27.5 | 22.6 | 22.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 91.2 | 91.5 | 90.9 | 60 | 59.97 | 60 | 36391 | 1 | 47 | 29820.1 | 2117 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 1.6 | 4.7 | 7.5 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:16 | Normal | 564.7 | 533.4 | 511.6 | 0 | 26.2 | 24.7 | 23.3 | 0 | 239.8 | 238 | 239.8 | 91.7 | 91.9 | 91.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 36306 | 1 | 47.3 | 29823.3 | 2117 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 8 | 2.7 | 5.3 | 7.3 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:21 | Normal | 562.5 | 527.9 | 495.7 | 0 | 28.3 | 26.4 | 25.7 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 99.2 | 99.3 | 98.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 37575 | 1 | 47.4 | 29826.3 | 2117 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:26 | Normal | 576.4 | 549.4 | 512.1 | 0 | 25.8 | 23 | 24.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 94.6 | 94.6 | 94.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 32668 | 1 | 47.2 | 29829 | 2117 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | 8 | 1.7 | 4.8 | 7.8 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:31 | Normal | 570.4 | 558.9 | 552.2 | 0 | 30 | 23.3 | 18.9 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.6 | 94.5 | 94.9 | 94.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 38887 | 1 | 46.5 | 29831.2 | 2117 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 1.9 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:36 | Normal | 528.9 | 493.6 | 498.1 | 0 | 7 | 5.1 | 4.9 | 0 | 233.8 | 233 | 234.2 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8310 | 1 | 45.9 | 29833.3 | 2117 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:41 | Normal | 554.2 | 510.9 | 516.6 | 0 | 7 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60 | 59.99 | 8680 | 1 | 43.6 | 29834 | 2118 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:46 | Normal | 590.8 | 577.9 | 541.8 | 0 | 18.5 | 13 | 15.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 64.4 | 64.4 | 64.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 18732 | 1 | 42.1 | 29835.2 | 2118 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 1.2 | 2.6 | 4.7 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:51 | Normal | 571.2 | 542.8 | 533 | 0 | 25 | 20.8 | 26.2 | 0 | 239 | 237 | 237.6 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32191 | 1 | 42 | 29837.4 | 2118 | 6.7 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5 | 4.2 | 4.9 | 7.8 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 10:56 | Normal | 539.4 | 501 | 514.5 | 0 | 6.5 | 4.8 | 4.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7821 | 1 | 42.4 | 29839.5 | 2118 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:01 | Normal | 617.9 | 583.7 | 568.1 | 0 | 23 | 22.3 | 17.5 | 0 | 239.2 | 237 | 239.4 | 88.5 | 88.5 | 88.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35300 | 1 | 41.2 | 29841.1 | 2118 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 7.6 | 7.9 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:06 | Normal | 522.1 | 503.8 | 500.7 | 0 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7681 | 1 | 42.7 | 29843.9 | 2118 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:11 | Normal | 550.2 | 499.4 | 511.1 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.6 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8467 | 1 | 41.4 | 29844.6 | 2118 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:16 | Normal | 622.3 | 562.8 | 541 | 0 | 17.6 | 26.3 | 22.6 | 0 | 239 | 237.4 | 239.6 | 88.1 | 88.3 | 88 | 60 | 60 | 60 | 40334 | 1 | 42.1 | 29847.4 | 2118 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 8.3 | 8.6 | 3 | 5.5 | 7.1 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:21 | Normal | 533.8 | 500.7 | 507.6 | 0 | 7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 22 | 22 | 22 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8340 | 1 | 42 | 29848.9 | 2118 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:26 | Normal | 605.2 | 584.2 | 563.1 | 0 | 14 | 10.8 | 7.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 49.1 | 49.3 | 49 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 21627 | 1 | 40.9 | 29850.3 | 2118 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:31 | Normal | 574.5 | 541 | 539.4 | 0 | 29.6 | 31 | 22.3 | 0 | 239.6 | 239.8 | 240.2 | 107.9 | 107.8 | 107.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 18324 | 1 | 40.5 | 29851.9 | 2118 | 7 | 7 | 7.8 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 5.9 | 7.2 | 7 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:36 | Normal | 559.5 | 497 | 521.9 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8031 | 1 | 39.7 | 29852.7 | 2118 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:41 | Normal | 651.2 | 575.4 | 567.2 | 0 | 11.8 | 26.1 | 22.2 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.6 | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 34893 | 1 | 39 | 29854.2 | 2119 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 8 | 8 | 3.5 | 6 | 7.3 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:46 | Normal | 559.7 | 515.6 | 519.5 | 0 | 6.6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8383 | 1 | 39 | 29855.4 | 2119 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:51 | Normal | 629.3 | 556.8 | 542.9 | 0 | 18.5 | 28.4 | 24.2 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 88.3 | 88.4 | 87.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35701 | 1 | 39.3 | 29857.6 | 2119 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 8.7 | 8.8 | 4 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 11:56 | Normal | 610.5 | 548.4 | 510.2 | 0 | 14.9 | 26.4 | 26 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 87 | 87.2 | 86.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32681 | 1 | 40.9 | 29860.5 | 2119 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 8.3 | 8.4 | 3.1 | 5.9 | 8.2 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:01 | Normal | 615.3 | 547.8 | 533.5 | 0 | 11.8 | 25.2 | 21.7 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.6 | 75.8 | 75.7 | 75.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 34831 | 1 | 42.4 | 29863.4 | 2119 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 8.1 | 8.2 | 2.8 | 5.7 | 7 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:06 | Normal | 511.4 | 551.9 | 556 | 0 | 27.1 | 20.6 | 8.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 70.2 | 70.3 | 70 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30122 | 1 | 43.5 | 29866.1 | 2119 | 5.8 | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 7 | 7.7 | 1.3 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:11 | Normal | 518.1 | 479.6 | 495.3 | 0 | 5.6 | 4.2 | 4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 6966 | 1 | 43.4 | 29867.8 | 2119 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:16 | Normal | 605.3 | 551.6 | 569.8 | 0 | 21.3 | 27.3 | 15.6 | 0 | 238.8 | 238 | 238.8 | 83.5 | 83.5 | 83.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33467 | 1 | 42.2 | 29869.6 | 2119 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 8.6 | 8.7 | 3.5 | 5.9 | 5 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:21 | Normal | 611.6 | 546.3 | 527.3 | 0 | 14.1 | 24.4 | 21.1 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 77.6 | 77.7 | 77.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32695 | 1 | 43.1 | 29872.4 | 2119 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 7.7 | 7.8 | 2.9 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:26 | Normal | 591.8 | 521.6 | 503.8 | 0 | 18 | 27.5 | 24.4 | 0 | 238.8 | 238.8 | 238.6 | 87.7 | 87.8 | 87.4 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 34818 | 1 | 44.1 | 29875.2 | 2119 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.3 | 8.4 | 4 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:31 | Normal | 579.3 | 527.4 | 503.5 | 0 | 22.6 | 26.7 | 24.5 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 91.1 | 91 | 90.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 35244 | 1 | 45.1 | 29878.1 | 2119 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 8.3 | 3.6 | 5.8 | 7.8 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:36 | Normal | 545 | 521.9 | 492 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 4917 | 1 | 46.1 | 29880.8 | 2119 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:41 | Normal | 614.8 | 546.3 | 565.6 | 0 | 23.5 | 24 | 14.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 84.9 | 84.8 | 84.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 28070 | 1 | 44.3 | 29881.4 | 2120 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 1.8 | 3.4 | 4.7 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:46 | Normal | 543.8 | 526 | 505.8 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7364 | 1 | 44.5 | 29883.4 | 2120 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:51 | Normal | 601 | 548.8 | 523.6 | 0 | 20.8 | 26.5 | 23.9 | 0 | 238.6 | 238 | 238.8 | 92.9 | 92.7 | 92.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37569 | 1 | 45.6 | 29886.4 | 2120 | 5 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 8.2 | 8.6 | 3.3 | 5.8 | 7.8 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 12:56 | Normal | 599.6 | 567.8 | 559.2 | 0 | 26.5 | 22 | 18.8 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239.2 | 91.4 | 91.5 | 91 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 32186 | 1 | 45.4 | 29887.8 | 2120 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 7.7 | 1.7 | 3.6 | 6 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:01 | Normal | 577 | 555.5 | 514.8 | 0 | 27.3 | 25.4 | 25.2 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 98.6 | 98.4 | 98.1 | 60 | 60 | 60 | 40280 | 1 | 46.5 | 29890.9 | 2120 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 3.3 | 5.4 | 8 | 8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:06 | Normal | 575.8 | 556.5 | 536.9 | 0 | 29 | 26 | 22.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 98.8 | 98.9 | 98.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 40127 | 1 | 48.4 | 29894.1 | 2120 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7 | 8.3 | 8.2 | 3.2 | 5.6 | 7.3 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:11 | Normal | 522.5 | 502.8 | 502.7 | 0 | 36.1 | 29.5 | 25.6 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 107.8 | 107.7 | 107.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 44471 | 1 | 49.7 | 29897.1 | 2120 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 5 | 6 | 8.2 | 8.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:16 | Normal | 546.5 | 511.4 | 513.9 | 0 | 11.4 | 8.6 | 7.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.4 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12704 | 1 | 50.7 | 29899.5 | 2120 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:21 | Normal | 548.1 | 515.1 | 521.8 | 0 | 20.5 | 15.2 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234 | 236 | 59.4 | 59.4 | 59.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28327 | 1 | 50 | 29902.3 | 2120 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 4.1 | 1.5 | 2.9 | 3 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:26 | Normal | 526.3 | 456.8 | 498.9 | 0 | 35 | 32.5 | 25.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 106.3 | 106.1 | 105.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 43484 | 1 | 51.5 | 29905.6 | 2120 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 8.4 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:31 | Normal | 525.3 | 442.7 | 493.2 | 0 | 32.8 | 30.3 | 24.3 | 0 | 238.2 | 237 | 238.4 | 98.8 | 98.7 | 98.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 40387 | 1 | 53.4 | 29909.1 | 2120 | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:36 | Normal | 551.6 | 430.9 | 489.6 | 0 | 16.6 | 18.8 | 17.3 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 56.4 | 56.4 | 56.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19561 | 1 | 54.4 | 29912.1 | 2120 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:41 | Normal | 532 | 453.5 | 502.7 | 0 | 31 | 27.9 | 23 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238.6 | 94.6 | 94.6 | 94 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 38482 | 1 | 54.6 | 29915.2 | 2121 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:46 | Normal | 530.8 | 417.3 | 499.3 | 0 | 30.8 | 28.4 | 23 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 91.4 | 91.4 | 90.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 37465 | 1 | 55.6 | 29918.3 | 2121 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 8.5 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:51 | Normal | 534.2 | 430.5 | 501.1 | 0 | 29.4 | 26 | 22.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 88.6 | 88.6 | 88.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35723 | 1 | 56 | 29921.4 | 2121 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 7 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 13:56 | Normal | 539.1 | 459.6 | 498.8 | 0 | 29.3 | 22.2 | 22 | 0 | 237.4 | 236 | 238.4 | 84.9 | 84.9 | 84.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34649 | 1 | 56 | 29924.3 | 2121 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 8.5 | 1.5 | 6.3 | 6 | 6.9 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:01 | Normal | 534.2 | 459.7 | 499.6 | 0 | 29 | 21.3 | 21.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 84.6 | 84.4 | 84.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 34338 | 1 | 55.9 | 29927.2 | 2121 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 8.3 | 0.9 | 6.2 | 6 | 7 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:06 | Normal | 532.6 | 461.1 | 501.1 | 0 | 28.8 | 21.1 | 21.5 | 0 | 237.4 | 236 | 238 | 83.3 | 83.3 | 82.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 33891 | 1 | 55.8 | 29930 | 2121 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.7 | 8.3 | 1.2 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:11 | Normal | 536.5 | 451.8 | 503.6 | 0 | 28.8 | 21.8 | 21.6 | 0 | 237 | 235.4 | 237.4 | 84.8 | 84.6 | 84.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34259 | 1 | 56 | 29932.9 | 2121 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 8.4 | 1.3 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:16 | Normal | 530 | 484.4 | 496.2 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5608 | 1 | 54.3 | 29934.5 | 2121 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:21 | Normal | 551.6 | 472.8 | 521.4 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8094 | 1 | 50.8 | 29935.1 | 2121 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:26 | Normal | 565.3 | 483.9 | 534.2 | 0 | 29 | 21.1 | 21.5 | 0 | 236.8 | 234.6 | 237.4 | 88.4 | 88.6 | 88.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36004 | 1 | 48.8 | 29936.9 | 2121 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 1.4 | 6 | 5.6 | 6.8 | 7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:31 | Normal | 554.1 | 477.1 | 517.6 | 0 | 27 | 19.6 | 20.4 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 80.9 | 80.9 | 80.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32825 | 1 | 50.1 | 29939.8 | 2121 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.3 | 7.6 | 1.1 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:36 | Normal | 545.4 | 466.8 | 523.5 | 0 | 23.7 | 15.8 | 17 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 68.5 | 68.3 | 68.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 24845 | 1 | 51.1 | 29942.5 | 2121 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:41 | Normal | 571.7 | 479.9 | 544.7 | 0 | 26.8 | 19.5 | 19.4 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 83.2 | 83.4 | 83.1 | 60 | 60 | 60 | 30648 | 1 | 49 | 29943.5 | 2122 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:46 | Normal | 548.6 | 474.2 | 522.5 | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 18 | 18 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19367 | 1 | 49.9 | 29946.3 | 2122 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:51 | Normal | 565.5 | 458.7 | 526.8 | 0 | 25.2 | 18.6 | 19.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 76.9 | 76.9 | 76.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30775 | 1 | 48.8 | 29947.7 | 2122 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 1 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 14:56 | Normal | 566.6 | 447.1 | 522.5 | 0 | 23.8 | 17.5 | 18.1 | 0 | 236 | 234 | 236.2 | 71.6 | 71.6 | 71.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 29042 | 1 | 49.3 | 29950.2 | 2122 | 6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 6.4 | 0.8 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:01 | Normal | 538.9 | 408.7 | 508.8 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3054 | 1 | 48.2 | 29951.4 | 2122 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:06 | Normal | 559.3 | 475.6 | 529.5 | 0 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 7054 | 1 | 45.4 | 29952.1 | 2122 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:11 | Normal | 591.3 | 436.4 | 558.4 | 0 | 21.6 | 11.4 | 12.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 59.7 | 59.6 | 59.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17543 | 1 | 43.8 | 29953 | 2122 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:16 | Normal | 570 | 474.5 | 531.2 | 0 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8088 | 1 | 43.8 | 29954.6 | 2122 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:21 | Normal | 583.1 | 478.1 | 548.9 | 0 | 23.8 | 13.3 | 18 | 0 | 235.6 | 233 | 235.6 | 70.7 | 70.8 | 70.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28528 | 1 | 42.3 | 29955.6 | 2122 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 2 | 1.7 | 5.6 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:26 | Normal | 571.3 | 486.2 | 542.9 | 0 | 8.6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10526 | 1 | 41.3 | 29956.5 | 2122 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:31 | Normal | 565.6 | 495.4 | 548.3 | 0 | 23.6 | 13.6 | 18.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 69.6 | 69.7 | 69.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 28391 | 1 | 41 | 29958.2 | 2122 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 2.4 | 2.2 | 5 | 4.3 | 5.5 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:36 | Normal | 524.2 | 479.8 | 535.5 | 0 | 22.9 | 12.8 | 17.3 | 0 | 237.4 | 236 | 237.8 | 63.8 | 63.6 | 63.4 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 25883 | 1 | 41.5 | 29960.4 | 2122 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 2 | 2.1 | 5 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:41 | Normal | 508.8 | 481.9 | 530.7 | 0 | 21.3 | 11.3 | 16.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 58.6 | 58.7 | 58.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 23490 | 1 | 41.5 | 29962.4 | 2123 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:46 | Normal | 570.6 | 468.7 | 539.4 | 0 | 16.3 | 10.2 | 14.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 51.6 | 51.6 | 51.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 20472 | 1 | 41 | 29963.9 | 2123 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:51 | Normal | 571.9 | 452.7 | 533.6 | 0 | 11.6 | 6.9 | 9 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13015 | 1 | 40.1 | 29965.2 | 2123 | 3 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 15:56 | Normal | 550.9 | 468.7 | 522.4 | 0 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4413 | 1 | 39.3 | 29965.9 | 2123 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:01 | Normal | 559.7 | 468.8 | 546.7 | 0 | 13.6 | 9.3 | 12.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 17873 | 1 | 38.7 | 29967 | 2123 | 4.1 | 3.7 | 3 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:06 | Normal | 487 | 464.2 | 542.1 | 0 | 13.6 | 8.8 | 12.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235 | 41 | 40.9 | 40.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16116 | 1 | 38.7 | 29968.4 | 2123 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:11 | Normal | 504.1 | 465.6 | 542.6 | 0 | 11.1 | 8.5 | 11.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15006 | 1 | 38.5 | 29969.7 | 2123 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:16 | Normal | 568.4 | 464.4 | 543.9 | 0 | 8.6 | 7.4 | 10.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13321 | 1 | 38.1 | 29970.9 | 2123 | 3.5 | 3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:21 | Normal | 575.1 | 481.6 | 538.6 | 0 | 7.5 | 6.3 | 9.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11944 | 1 | 37.7 | 29971.9 | 2123 | 3.1 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:26 | Normal | 544.1 | 480.3 | 544.5 | 0 | 6.8 | 5.7 | 8.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10815 | 1 | 37.4 | 29972.9 | 2123 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:31 | Normal | 486.8 | 481.7 | 540.2 | 0 | 6.3 | 5.4 | 8.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9909 | 1 | 36.9 | 29973.7 | 2123 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:36 | Normal | 423.9 | 487.7 | 539.4 | 0 | 6 | 4.8 | 7.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8852 | 1 | 36.5 | 29974.5 | 2123 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:41 | Normal | 405.6 | 461.7 | 541.4 | 0 | 3.9 | 4.7 | 7.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60 | 59.97 | 60 | 7530 | 1 | 36.1 | 29975.2 | 2124 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:46 | Normal | 447.4 | 466.6 | 541.6 | 0 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6931 | 1 | 35.7 | 29975.8 | 2124 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:51 | Normal | 314.8 | 467.2 | 550.4 | 0 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60 | 6308 | 1 | 35.3 | 29976.3 | 2124 | 2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 16:56 | Normal | 260.8 | 455.7 | 542.2 | 0 | 7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 13.9 | 14 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5623 | 1 | 34.9 | 29976.8 | 2124 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:01 | Normal | 262.7 | 470.8 | 538.8 | 0 | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5145 | 1 | 34.8 | 29977.3 | 2124 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:06 | Normal | 267.6 | 468.6 | 553 | 0 | 5.8 | 2.9 | 3 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4681 | 1 | 34.6 | 29977.7 | 2124 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:11 | Normal | 257.7 | 475.9 | 539.7 | 0 | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4196 | 1 | 34.4 | 29978.1 | 2124 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:16 | Normal | 285.5 | 452.1 | 545.4 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3680 | 1 | 34.2 | 29978.4 | 2124 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:21 | Normal | 281.7 | 463.7 | 542.5 | 0 | 2.9 | 2 | 2.2 | 0 | 233.8 | 233 | 233.2 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3168 | 1 | 34 | 29978.7 | 2124 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:26 | Normal | 310.6 | 457.9 | 547.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 6.3 | 6.4 | 6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2442 | 1 | 33.8 | 29978.9 | 2124 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:31 | Normal | 299.5 | 455.8 | 554.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2058 | 1 | 33.6 | 29979.1 | 2124 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:36 | Normal | 254.7 | 440.7 | 542.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1392 | 1 | 33.4 | 29979.2 | 2124 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:41 | Normal | 532.4 | 447.7 | 521.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1256 | 1 | 33.2 | 29979.3 | 2125 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:46 | Normal | 544.5 | 384 | 531.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 951 | 1 | 33.1 | 29979.4 | 2125 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:51 | Normal | 530.5 | 281.7 | 513.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 762 | 1 | 32.9 | 29979.5 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 17:56 | Normal | 543.8 | 512.1 | 482.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 668 | 1 | 32.7 | 29979.6 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:01 | Normal | 535.4 | 465.1 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 2 | 2.4 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 581 | 1 | 32.5 | 29979.6 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:06 | Normal | 521.8 | 376.7 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 484 | 1 | 32.3 | 29979.6 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:11 | Normal | 475.1 | 417.9 | 457.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 416 | 1 | 32.1 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:16 | Normal | 443.6 | 200 | 441.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 257 | 1 | 32 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:21 | Normal | 236.8 | 199.7 | 439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 133 | 1 | 31.7 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:26 | Normal | 199.4 | 199.6 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 71 | 1 | 31.6 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:31 | Normal | 200 | 200.6 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 38 | 1 | 31.5 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:36 | Normal | 177.6 | 178.2 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31 | 1 | 31.3 | 29979.7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:41 | Normal | 183.4 | 193.1 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21 | 1 | 31.1 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-25 18:46 | Normal | 194.3 | 181.2 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 30.9 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0