## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-15 05:36 | Wait | 495.5 | 495.9 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 24.4 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 05:41 | Normal | 414.4 | 199.8 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 129 | 1 | 24.9 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 05:46 | Normal | 397.2 | 199.8 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 202 | 1 | 25.1 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 05:51 | Normal | 405.9 | 230.8 | 478 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234 | 235 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 281 | 1 | 25.4 | 38558.3 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 05:56 | Normal | 500.7 | 298.8 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 350 | 1 | 25.6 | 38558.4 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:01 | Normal | 524.8 | 409 | 512 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 455 | 1 | 25.8 | 38558.4 | 2705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:06 | Normal | 531.6 | 378.8 | 512.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 482 | 1 | 26.1 | 38558.4 | 2705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:11 | Normal | 542.9 | 408.9 | 515.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 559 | 1 | 26.3 | 38558.5 | 2705 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:16 | Normal | 568.6 | 413.9 | 522.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 2.2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 683 | 1 | 26.5 | 38558.5 | 2705 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:21 | Normal | 567.4 | 518.9 | 533.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1251 | 1 | 26.7 | 38558.6 | 2705 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:26 | Normal | 580.9 | 544.7 | 523 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1491 | 1 | 26.9 | 38558.7 | 2705 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:31 | Normal | 596.7 | 556.8 | 544.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2021 | 1 | 27.1 | 38558.9 | 2706 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:36 | Normal | 598.6 | 555.7 | 553.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2387 | 1 | 27.4 | 38559 | 2706 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:41 | Normal | 579.8 | 561.9 | 537.6 | 0 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2983 | 1 | 27.6 | 38559.3 | 2706 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:46 | Normal | 583.7 | 563.8 | 550.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 8.6 | 8.6 | 8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3349 | 1 | 28 | 38559.5 | 2706 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:51 | Normal | 591.6 | 552.8 | 538.6 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3721 | 1 | 28.3 | 38559.8 | 2706 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 06:56 | Normal | 592.6 | 565.7 | 543.5 | 0 | 3.2 | 3 | 0.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4129 | 1 | 28.6 | 38560.1 | 2706 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:01 | Normal | 560.7 | 542.8 | 549.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 2247 | 1 | 28.9 | 38560.4 | 2706 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:06 | Normal | 584.7 | 568 | 526.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 12.2 | 10.9 | 11.4 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 4114 | 1 | 29.3 | 38560.7 | 2706 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:11 | Normal | 584.8 | 568.7 | 487.9 | 0 | 6.1 | 4.1 | 2.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7008 | 1 | 29.6 | 38561.2 | 2706 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:16 | Normal | 578.7 | 564.7 | 534.1 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234 | 18 | 18.1 | 17.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7199 | 1 | 30.1 | 38561.8 | 2706 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:21 | Normal | 589.9 | 571 | 517.5 | 0 | 6.9 | 4.6 | 2.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7702 | 1 | 30.5 | 38562.5 | 2706 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:26 | Normal | 581.9 | 570.7 | 492.8 | 0 | 7.4 | 4.9 | 3.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8349 | 1 | 30.9 | 38563.1 | 2706 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:31 | Normal | 592.1 | 581.3 | 508.3 | 0 | 7.6 | 5 | 5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9687 | 1 | 31.2 | 38563.9 | 2707 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:36 | Normal | 575.9 | 564.9 | 501.9 | 0 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 26.6 | 26.8 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10408 | 1 | 31.6 | 38564.7 | 2707 | 0.4 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:41 | Normal | 573.1 | 571.9 | 499.7 | 0 | 9.1 | 5.9 | 6 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 27.8 | 28 | 27.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10858 | 1 | 32 | 38565.6 | 2707 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:46 | Normal | 578.9 | 560.2 | 491 | 0 | 9.4 | 6.3 | 6.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11572 | 1 | 32.3 | 38566.5 | 2707 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:51 | Normal | 571.8 | 566.6 | 483.7 | 0 | 10.1 | 6.6 | 8.2 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 32.7 | 32.8 | 32.4 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12696 | 1 | 32.7 | 38567.6 | 2707 | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 07:56 | Normal | 567.6 | 549.8 | 485.3 | 0 | 11 | 7.1 | 9.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 36.1 | 37.2 | 36 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14042 | 1 | 33.1 | 38568.7 | 2707 | 0.9 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:01 | Normal | 575.2 | 560.6 | 484.1 | 0 | 14 | 7.6 | 10 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 41.1 | 41.2 | 40.8 | 60 | 59.98 | 60 | 16063 | 1 | 33.7 | 38570 | 2707 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:06 | Normal | 578.5 | 554.3 | 481.9 | 0 | 14.8 | 8.1 | 10.6 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 16938 | 1 | 34.3 | 38571.3 | 2707 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:11 | Normal | 580.1 | 554 | 472.8 | 0 | 16 | 8.9 | 11.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 46.1 | 46 | 45.7 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 18228 | 1 | 34.8 | 38572.8 | 2707 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:16 | Normal | 571.6 | 556.8 | 482.1 | 0 | 16.9 | 9.3 | 11.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 48.2 | 48.5 | 48.1 | 60 | 60 | 60.01 | 19149 | 1 | 35.4 | 38574.4 | 2707 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.6 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:21 | Normal | 569.9 | 536.9 | 467.1 | 0 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 0 | 232 | 230.6 | 232.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9255 | 1 | 35.6 | 38575.6 | 2707 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:26 | Normal | 565.2 | 502.8 | 471.7 | 0 | 6.8 | 4.7 | 4.1 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.4 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7981 | 1 | 35.4 | 38576.3 | 2707 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:31 | Normal | 563.8 | 529.5 | 489 | 0 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 8500 | 1 | 35.1 | 38577 | 2708 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:36 | Normal | 579.5 | 539.9 | 472.3 | 0 | 9.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.6 | 29.5 | 29.7 | 29.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 11598 | 1 | 35 | 38577.9 | 2708 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:41 | Normal | 588.5 | 548.9 | 475.9 | 0 | 20.7 | 13.3 | 15.3 | 0 | 236 | 233 | 234.4 | 62.2 | 62.4 | 61.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 25042 | 1 | 35.3 | 38579.2 | 2708 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 2 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:46 | Normal | 579.8 | 537.6 | 474.9 | 0 | 20.8 | 14.6 | 15.2 | 0 | 235.8 | 232.8 | 233.6 | 63.2 | 63.1 | 62.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 25157 | 1 | 36.4 | 38581.3 | 2708 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 3.2 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:51 | Normal | 568 | 507.1 | 464.1 | 0 | 20.6 | 15.9 | 15 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 62.7 | 62.9 | 62.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24990 | 1 | 37.4 | 38583.4 | 2708 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 3.9 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 08:56 | Normal | 563.8 | 484.9 | 461.2 | 0 | 20.5 | 16.3 | 14.9 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 62.1 | 62.2 | 61.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24628 | 1 | 38.3 | 38585.4 | 2708 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:01 | Normal | 564.9 | 523.1 | 461.9 | 0 | 20.5 | 14.3 | 15.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 61.6 | 61.6 | 61.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24448 | 1 | 38.8 | 38587.5 | 2708 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 2.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:06 | Normal | 559.1 | 471.4 | 458.6 | 0 | 21.2 | 16.8 | 15.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 63.8 | 63.7 | 63.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25295 | 1 | 39.4 | 38589.6 | 2708 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:11 | Normal | 563.5 | 502.7 | 456.3 | 0 | 21.7 | 15.2 | 16 | 0 | 235.8 | 232.8 | 234.4 | 63.6 | 63.6 | 63.2 | 60.02 | 60 | 60 | 25278 | 1 | 40 | 38591.7 | 2708 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 3.1 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:16 | Normal | 557 | 446 | 453.7 | 0 | 22.2 | 17.9 | 16.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 65.4 | 65.5 | 65.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 26010 | 1 | 40.2 | 38593.8 | 2708 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:21 | Normal | 550.7 | 444.3 | 455.9 | 0 | 22.6 | 18.3 | 16.7 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 66.7 | 67 | 66.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 26559 | 1 | 40.8 | 38596 | 2708 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:26 | Normal | 556.4 | 445.6 | 457.7 | 0 | 23 | 18.8 | 17.3 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.8 | 67.7 | 67.7 | 67.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26951 | 1 | 41.3 | 38598.2 | 2708 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 0.8 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:31 | Normal | 548.6 | 449 | 469.3 | 0 | 23.3 | 19.2 | 17.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 69.6 | 69.8 | 69.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27968 | 1 | 41.8 | 38600.5 | 2709 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 1.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:36 | Normal | 550.1 | 445.4 | 473.6 | 0 | 24 | 20.8 | 17.3 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 71.7 | 71.7 | 71.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 28786 | 1 | 42.3 | 38602.9 | 2709 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 2.1 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:41 | Normal | 543.6 | 455.6 | 477.7 | 0 | 24.6 | 20.5 | 17.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 72.8 | 72.7 | 72.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 29288 | 1 | 42.9 | 38605.3 | 2709 | 6 | 6.4 | 5.8 | 6 | 6.6 | 6.8 | 2 | 4.9 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:46 | Normal | 544.5 | 416.6 | 462.9 | 0 | 25.1 | 23.9 | 18.5 | 0 | 235.4 | 233 | 234.8 | 75.2 | 75.2 | 74.9 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 30325 | 1 | 43.5 | 38607.8 | 2709 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 4.1 | 5.7 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:51 | Normal | 549.1 | 420.9 | 449 | 0 | 25.3 | 24.9 | 19 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 76.9 | 76.9 | 76.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 30947 | 1 | 44.1 | 38610.3 | 2709 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 09:56 | Normal | 537.5 | 414.5 | 477.9 | 0 | 26.1 | 25.5 | 18.6 | 0 | 236.4 | 234 | 235.6 | 78.4 | 78.4 | 77.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 31588 | 1 | 44.6 | 38612.9 | 2709 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 7 | 7.1 | 4.9 | 6 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:01 | Normal | 539.5 | 433.7 | 481.2 | 0 | 26.8 | 25.4 | 18.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 80 | 79.9 | 79.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 32172 | 1 | 45.3 | 38615.6 | 2709 | 6.6 | 7 | 6.4 | 6.6 | 7 | 7.1 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:06 | Normal | 540.9 | 432.7 | 476.1 | 0 | 27 | 25.8 | 19 | 0 | 236.2 | 233.8 | 236.6 | 81.1 | 80.8 | 80.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 32647 | 1 | 45.9 | 38618.3 | 2709 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:11 | Normal | 537.3 | 434 | 445 | 0 | 28.2 | 26.7 | 20.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 84.1 | 84.1 | 83.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33898 | 1 | 46.5 | 38621.1 | 2709 | 7 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:16 | Normal | 527.5 | 423.9 | 462.8 | 0 | 29.3 | 28 | 20.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235 | 86.2 | 86.3 | 85.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35302 | 1 | 47.4 | 38624 | 2709 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8 | 7.7 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:21 | Normal | 549.7 | 449.9 | 468.6 | 0 | 20.1 | 17.8 | 13.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 59.1 | 59.2 | 58.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 23303 | 1 | 47.3 | 38626.1 | 2709 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:26 | Normal | 548.3 | 453.8 | 486.8 | 0 | 13.6 | 11.3 | 8.5 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 39.5 | 39.6 | 39.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15736 | 1 | 46.3 | 38627.7 | 2709 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:31 | Normal | 556.5 | 452.7 | 488.6 | 0 | 14.7 | 12.8 | 9.6 | 0 | 232.6 | 230 | 231.4 | 44.2 | 44.4 | 44 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17874 | 1 | 45 | 38629.1 | 2710 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:36 | Normal | 559.9 | 445.2 | 490.4 | 0 | 17.3 | 16.6 | 13 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.6 | 56.1 | 55.9 | 55.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20762 | 1 | 44.8 | 38631.1 | 2710 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:41 | Normal | 544.6 | 442.5 | 491.6 | 0 | 29.8 | 28.3 | 21.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 90.6 | 90.8 | 90.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 39051 | 1 | 44.6 | 38633.3 | 2710 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 8 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:46 | Normal | 545.3 | 440.6 | 500 | 0 | 19.8 | 18.6 | 14.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 234.4 | 62.5 | 62.7 | 62.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 24104 | 1 | 45.3 | 38635.7 | 2710 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:51 | Normal | 548.2 | 446.6 | 488.2 | 0 | 21.6 | 19.3 | 14.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.4 | 64.5 | 64.4 | 64.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 26431 | 1 | 45.6 | 38638 | 2710 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 3.4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 10:56 | Normal | 534.8 | 446.3 | 501 | 0 | 32.6 | 29.5 | 23.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 98.1 | 98.2 | 97.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 39581 | 1 | 45.4 | 38640.2 | 2710 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 5.8 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:01 | Normal | 540.1 | 435 | 513.5 | 0 | 19 | 17.9 | 14.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 60 | 60.1 | 59.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 23950 | 1 | 46.1 | 38642.7 | 2710 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:06 | Normal | 542.4 | 436.8 | 511.4 | 0 | 7 | 6.2 | 5.1 | 0 | 232.4 | 230 | 232.4 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8398 | 1 | 46.5 | 38644.8 | 2710 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:11 | Normal | 539.7 | 430.9 | 519.4 | 0 | 11.8 | 11.3 | 7.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14751 | 1 | 46.2 | 38647 | 2710 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:16 | Normal | 526.1 | 417.2 | 500 | 0 | 32.8 | 31.5 | 24.2 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236.4 | 98.9 | 98.7 | 98 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 40994 | 1 | 47.5 | 38650.2 | 2710 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:21 | Normal | 549.4 | 453.4 | 511.4 | 0 | 10.8 | 10.1 | 8.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.6 | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 10673 | 1 | 48.1 | 38652.1 | 2710 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:26 | Normal | 540.3 | 454.7 | 498.7 | 0 | 30.3 | 27.3 | 20.9 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.6 | 93.2 | 93.1 | 92.5 | 59.99 | 60 | 60 | 28758 | 1 | 49 | 38655.4 | 2710 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7 | 7.9 | 7.8 | 4.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:31 | Normal | 522.2 | 415.9 | 490.3 | 0 | 34 | 32.5 | 24.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.8 | 100.6 | 100.6 | 100.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40820 | 1 | 50.7 | 38658.9 | 2711 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:36 | Normal | 514.1 | 413.8 | 483.1 | 0 | 34.7 | 33.2 | 25.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.8 | 102.1 | 101.9 | 101.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41387 | 1 | 52.2 | 38662.3 | 2711 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 9 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:41 | Normal | 540.8 | 420.4 | 509.7 | 0 | 6.5 | 6 | 5 | 0 | 232.4 | 230 | 231.6 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7501 | 1 | 51.1 | 38663.8 | 2711 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:46 | Normal | 529.9 | 421.9 | 501.3 | 0 | 33.6 | 33 | 24.7 | 0 | 237.6 | 234.8 | 237.4 | 102.8 | 102.9 | 102.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41675 | 1 | 51.2 | 38667 | 2711 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 8.9 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:51 | Normal | 521.9 | 412.4 | 494.7 | 0 | 34.7 | 33.4 | 25.5 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 103 | 103.2 | 102.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 41789 | 1 | 53 | 38670.5 | 2711 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 9 | 6.6 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 11:56 | Normal | 518.6 | 417.6 | 484.1 | 0 | 32.7 | 31.6 | 24.4 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237 | 98 | 97.9 | 97.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 39832 | 1 | 54.4 | 38673.9 | 2711 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 8.6 | 6 | 7.4 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:01 | Normal | 520 | 422.4 | 487.9 | 0 | 32.3 | 31.1 | 23.7 | 0 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 96.5 | 96.5 | 95.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39083 | 1 | 55 | 38677.2 | 2711 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:06 | Normal | 517.9 | 419.7 | 495.7 | 0 | 31.6 | 30.5 | 23.1 | 0 | 238 | 235.2 | 237.2 | 95.3 | 95 | 94.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 38622 | 1 | 55.3 | 38680.4 | 2711 | 7.9 | 8 | 8 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:11 | Normal | 541.9 | 408.8 | 509.4 | 0 | 18.3 | 24.5 | 22.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 76.8 | 76.8 | 76.5 | 59.99 | 60 | 60 | 23928 | 1 | 54.9 | 38683.1 | 2711 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:16 | Normal | 531.1 | 417.9 | 494.5 | 0 | 30.5 | 29.8 | 22.8 | 0 | 238.4 | 235 | 236.6 | 93.1 | 93.1 | 92.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37755 | 1 | 54.7 | 38686.3 | 2711 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 6 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:21 | Normal | 531.5 | 419.7 | 499.2 | 0 | 30.6 | 29.8 | 22.3 | 0 | 239 | 235.8 | 237.6 | 92.3 | 92.4 | 91.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 37674 | 1 | 54.9 | 38689.5 | 2711 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7 | 8.4 | 7.8 | 6.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:26 | Normal | 526.2 | 418 | 498.1 | 0 | 30.7 | 30.6 | 22.6 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 93.9 | 94.1 | 93.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38127 | 1 | 55.3 | 38692.6 | 2711 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:31 | Normal | 528 | 429.7 | 498 | 0 | 7.1 | 6.6 | 4.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9119 | 1 | 55.4 | 38695.5 | 2712 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:36 | Normal | 532.2 | 431 | 496 | 0 | 31.3 | 30.8 | 23.3 | 0 | 238 | 235.8 | 237.6 | 96.8 | 96.8 | 96.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39403 | 1 | 54.8 | 38698.6 | 2712 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:41 | Normal | 526.5 | 429.1 | 499 | 0 | 10.8 | 20.5 | 23.5 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 59 | 59.1 | 58.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21915 | 1 | 55.3 | 38701.6 | 2712 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:46 | Normal | 516.4 | 436.9 | 486.8 | 0 | 36.2 | 34 | 26.8 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.6 | 108.7 | 108.7 | 107.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 44029 | 1 | 55.1 | 38704.6 | 2712 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.4 | 9.9 | 9.5 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:51 | Normal | 529.7 | 451.8 | 499.7 | 0 | 21.5 | 19.6 | 9 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 58.8 | 58.9 | 58.4 | 60 | 60 | 60.02 | 18282 | 1 | 56.3 | 38707.9 | 2712 | 4.7 | 5 | 6.1 | 5.5 | 7.1 | 7 | 1.2 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 12:56 | Normal | 519.6 | 433.6 | 488.8 | 0 | 31.9 | 31.1 | 23.8 | 0 | 238.2 | 235 | 237.2 | 98.1 | 98.2 | 97.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 39832 | 1 | 56 | 38711 | 2712 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 8.8 | 8.4 | 6.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:01 | Normal | 520.2 | 435.5 | 487.5 | 0 | 30.5 | 29 | 22.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.8 | 92.7 | 92.9 | 92 | 60 | 59.99 | 60.01 | 37542 | 1 | 56.2 | 38714.2 | 2712 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 8.4 | 8 | 5.4 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:06 | Normal | 519.4 | 440.5 | 497.3 | 0 | 30.9 | 29.7 | 22.6 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 95 | 94.9 | 94 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38241 | 1 | 55.9 | 38717.2 | 2712 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.4 | 8 | 5.8 | 7 | 7.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:11 | Normal | 520.2 | 440.9 | 489.1 | 0 | 31.6 | 30.3 | 23.4 | 0 | 236 | 233 | 234 | 96.8 | 96.9 | 96 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 38810 | 1 | 56.1 | 38720.5 | 2712 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 8.6 | 8.2 | 6.1 | 7 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:16 | Normal | 525.9 | 441.7 | 496.8 | 0 | 26.9 | 26.6 | 22.3 | 0 | 234.8 | 231 | 233.4 | 87.7 | 87.6 | 86.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 34482 | 1 | 56.4 | 38723.7 | 2712 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:21 | Normal | 518.5 | 435.8 | 490.5 | 0 | 33.1 | 32 | 24.4 | 0 | 235.8 | 232 | 234.2 | 101.6 | 101.7 | 101 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 40751 | 1 | 56.9 | 38727 | 2712 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 6.6 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:26 | Normal | 520.9 | 431.9 | 485.4 | 0 | 31.6 | 29.1 | 23.5 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 95.7 | 95.8 | 95.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38244 | 1 | 57.6 | 38730.3 | 2712 | 7.9 | 8 | 8 | 7.4 | 8.9 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:31 | Normal | 523.7 | 447.7 | 496.8 | 0 | 30.1 | 25.6 | 22.1 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.8 | 90.3 | 90.5 | 89.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36181 | 1 | 57.4 | 38733.4 | 2713 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 8.6 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:36 | Normal | 520.8 | 422.5 | 497.3 | 0 | 29.6 | 26.4 | 22 | 0 | 234 | 231.4 | 233.6 | 88.8 | 88.8 | 88.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 35317 | 1 | 57.1 | 38736.3 | 2713 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7 | 8.3 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:41 | Normal | 530.3 | 426.2 | 499 | 0 | 30.1 | 25.4 | 22.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 90.3 | 90.3 | 89.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 36016 | 1 | 56.7 | 38739.3 | 2713 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 8.7 | 3.6 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:46 | Normal | 524.1 | 449.6 | 490.9 | 0 | 28.1 | 21.6 | 20.1 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232 | 81.2 | 81.2 | 80.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33237 | 1 | 56.6 | 38742.2 | 2713 | 7 | 7 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 3.3 | 5 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:51 | Normal | 536.7 | 453.3 | 509.3 | 0 | 13.4 | 11.3 | 9.8 | 0 | 230.8 | 228 | 229.6 | 41.6 | 41.7 | 41.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 16303 | 1 | 55 | 38744.1 | 2713 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 13:56 | Normal | 549.8 | 461.4 | 514.8 | 0 | 9 | 8.1 | 6.8 | 0 | 229.4 | 226.4 | 227.8 | 29.4 | 29.5 | 29 | 60 | 59.99 | 60 | 11578 | 1 | 52.5 | 38745.4 | 2713 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:01 | Normal | 544.8 | 487.2 | 510.9 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 229.8 | 226.2 | 228 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4419 | 1 | 49.3 | 38746 | 2713 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:06 | Normal | 545.5 | 444 | 524.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 230 | 226.4 | 229.6 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3339 | 1 | 45.9 | 38746.4 | 2713 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:11 | Normal | 569.6 | 458.2 | 513.6 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 230.2 | 227 | 229.2 | 8.9 | 9 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3361 | 1 | 43.1 | 38746.6 | 2713 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:16 | Normal | 570.5 | 488.1 | 544.3 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 230.6 | 227.8 | 230.2 | 11.4 | 11.3 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4393 | 1 | 40.5 | 38747 | 2713 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:21 | Normal | 572.4 | 477.1 | 531.8 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 231.4 | 227.4 | 230.6 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3325 | 1 | 38.8 | 38747.3 | 2713 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:26 | Normal | 574.6 | 487.1 | 537.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.2 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3033 | 1 | 37.4 | 38747.6 | 2713 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:31 | Normal | 579.4 | 484.9 | 536.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231.8 | 228.6 | 230.8 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2512 | 1 | 36.1 | 38747.8 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:36 | Normal | 573.9 | 513.3 | 530.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 230.8 | 227.8 | 230.2 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2349 | 1 | 35.2 | 38748 | 2714 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:41 | Normal | 579.4 | 466.1 | 535.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 230.2 | 227.6 | 230 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2618 | 1 | 34.5 | 38748.2 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:46 | Normal | 565.6 | 473.5 | 526.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231.6 | 228.4 | 229.6 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2513 | 1 | 34 | 38748.4 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:51 | Normal | 576.4 | 452.2 | 532.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 231 | 228 | 230 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2417 | 1 | 33.6 | 38748.6 | 2714 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 14:56 | Normal | 561.5 | 482.9 | 538.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 227.8 | 230 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2185 | 1 | 33.3 | 38748.8 | 2714 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:01 | Normal | 575.3 | 480 | 519 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 231 | 227.8 | 230.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1831 | 1 | 32.9 | 38749 | 2714 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:06 | Normal | 564.3 | 498.3 | 508.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.2 | 227.8 | 230 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1745 | 1 | 32.7 | 38749.1 | 2714 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:11 | Normal | 554.6 | 480.1 | 511.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 231.4 | 228.4 | 230.2 | 5 | 4.9 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1825 | 1 | 32.4 | 38749.3 | 2714 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:16 | Normal | 552.6 | 485.1 | 530.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 227.8 | 230 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2145 | 1 | 32.2 | 38749.5 | 2714 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:21 | Normal | 566.8 | 512.6 | 542.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2487 | 1 | 32.1 | 38749.7 | 2714 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:26 | Normal | 570.2 | 457.2 | 541.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 232 | 228.6 | 231.4 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2936 | 1 | 31.9 | 38749.9 | 2714 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:31 | Normal | 578.8 | 467.9 | 537.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 232 | 228.8 | 231.6 | 8.7 | 8.6 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3323 | 1 | 31.7 | 38750.1 | 2715 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:36 | Normal | 579.8 | 482.9 | 522.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 232.2 | 229.2 | 231.4 | 9.1 | 9 | 8.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3530 | 1 | 31.6 | 38750.4 | 2715 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:41 | Normal | 568.8 | 484.1 | 543.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3744 | 1 | 31.6 | 38750.7 | 2715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:46 | Normal | 578.8 | 483.3 | 548 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 232.6 | 230 | 232.2 | 10.1 | 10 | 9.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3933 | 1 | 31.6 | 38751.1 | 2715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:51 | Normal | 567.8 | 499.3 | 551.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 233 | 229.6 | 232 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4368 | 1 | 31.6 | 38751.4 | 2715 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 15:56 | Normal | 584.6 | 510 | 552.2 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 233.8 | 230 | 232 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5478 | 1 | 31.6 | 38751.8 | 2715 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:01 | Normal | 598.2 | 497.6 | 560.3 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 0 | 234 | 231.6 | 233.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7040 | 1 | 31.6 | 38752.3 | 2715 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:06 | Normal | 605.1 | 504.1 | 560.9 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 235.2 | 232 | 234 | 26 | 25.9 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10194 | 1 | 31.7 | 38753.1 | 2715 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:11 | Normal | 594.1 | 500.1 | 563.7 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.4 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 25 | 24.9 | 24.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9742 | 1 | 32 | 38753.9 | 2715 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:16 | Normal | 591.8 | 502.9 | 562.1 | 0 | 6.3 | 5.3 | 5 | 0 | 234.6 | 231.2 | 234.6 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8869 | 1 | 32.3 | 38754.7 | 2715 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:21 | Normal | 598 | 498.1 | 556 | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8173 | 1 | 32.5 | 38755.4 | 2715 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:26 | Normal | 590.8 | 478.3 | 558.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6886 | 1 | 32.6 | 38756.1 | 2715 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:31 | Normal | 585.4 | 501.8 | 554.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 232.2 | 229.6 | 232.2 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4568 | 1 | 32.5 | 38756.5 | 2716 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:36 | Normal | 572.9 | 475.2 | 534.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3608 | 1 | 32.4 | 38756.9 | 2716 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:41 | Normal | 568.5 | 484 | 541.2 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.6 | 8.9 | 9 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3488 | 1 | 32.2 | 38757.1 | 2716 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:46 | Normal | 574.8 | 475.6 | 547.8 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232.4 | 229.2 | 231.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 3212 | 1 | 32.1 | 38757.4 | 2716 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:51 | Normal | 565.5 | 484 | 544.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.4 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2932 | 1 | 32 | 38757.7 | 2716 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 16:56 | Normal | 558.2 | 476 | 541.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 232.8 | 229.8 | 231.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2568 | 1 | 31.8 | 38757.9 | 2716 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:01 | Normal | 555.1 | 507.2 | 546.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2436 | 1 | 31.6 | 38758.1 | 2716 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:06 | Normal | 551.6 | 463.1 | 501.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231 | 231.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2403 | 1 | 31.5 | 38758.3 | 2716 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:11 | Normal | 553 | 458.4 | 513 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.4 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2039 | 1 | 31.3 | 38758.5 | 2716 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:16 | Normal | 542.7 | 445.2 | 502.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1478 | 1 | 31.2 | 38758.7 | 2716 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:21 | Normal | 533.7 | 459.1 | 519.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 230.6 | 232.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1149 | 1 | 31.1 | 38758.8 | 2716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:26 | Normal | 530.6 | 511 | 499.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 933 | 1 | 31 | 38758.8 | 2716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:31 | Normal | 518.6 | 508.2 | 511.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1093 | 1 | 30.8 | 38758.9 | 2717 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:36 | Normal | 532.4 | 508.1 | 486.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 234 | 230.8 | 233.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1248 | 1 | 30.8 | 38759 | 2717 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:41 | Normal | 528.5 | 508.9 | 504.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1046 | 1 | 30.7 | 38759.1 | 2717 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:46 | Normal | 436.8 | 253.4 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231 | 233.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 252 | 1 | 30.6 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:51 | Normal | 199.8 | 199.9 | 427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 100 | 1 | 30.5 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 17:56 | Normal | 199.8 | 199.7 | 358.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 79 | 1 | 30.3 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 18:01 | Normal | 200.1 | 197.2 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 61 | 1 | 30.3 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 18:06 | Normal | 201.8 | 191.5 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32 | 1 | 30.2 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-15 18:11 | Normal | 194.8 | 176.1 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 30.1 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0