## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-23 04:51 | Wait | 480.5 | 481 | 479.9 | 480.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 04:56 | Normal | 447.9 | 200.8 | 293.9 | 360.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.6 | 225 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 118 | 1 | 34.6 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:01 | Normal | 431.8 | 199.9 | 456.2 | 377.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226 | 224.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 243 | 1 | 37.4 | 28505.3 | 1541 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:06 | Normal | 490.8 | 300.6 | 448.1 | 494.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 226 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 408 | 1 | 39.2 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:11 | Normal | 476.7 | 436 | 470 | 454.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 625 | 1 | 40 | 28505.4 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:16 | Normal | 464.8 | 441.7 | 468 | 470.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 774 | 1 | 41 | 28505.4 | 1541 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:21 | Normal | 475.9 | 462.7 | 485.2 | 448.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 226.4 | 225 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 873 | 1 | 41.7 | 28505.5 | 1541 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:26 | Normal | 475.6 | 486.2 | 482.5 | 483.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 225 | 226.4 | 225.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1028 | 1 | 42.3 | 28505.6 | 1541 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:31 | Normal | 476.6 | 479.7 | 479.1 | 478.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 225 | 226 | 225.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1149 | 1 | 42.9 | 28505.7 | 1541 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:36 | Normal | 500.8 | 480.7 | 497.3 | 481.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1254 | 1 | 43.4 | 28505.8 | 1541 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:41 | Normal | 498.9 | 494.7 | 507 | 500.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1379 | 1 | 43.8 | 28505.9 | 1542 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:46 | Normal | 506 | 470 | 517.4 | 497.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225 | 226.2 | 225.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1508 | 1 | 44.2 | 28506 | 1542 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:51 | Normal | 487.9 | 502.8 | 527 | 506.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 4.9 | 4.8 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1777 | 1 | 44.6 | 28506.1 | 1542 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 05:56 | Normal | 509.8 | 517.8 | 534.9 | 498.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 225 | 226.6 | 225.8 | 5.7 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2197 | 1 | 45.1 | 28506.3 | 1542 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:01 | Normal | 489.1 | 498.5 | 426.6 | 495.9 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3287 | 1 | 45.5 | 28506.5 | 1542 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:06 | Normal | 494.5 | 441.5 | 390.3 | 488.2 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 1 | 224.8 | 226 | 225.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4393 | 1 | 46 | 28506.8 | 1542 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:11 | Normal | 507.9 | 509.7 | 408.1 | 474.3 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 2 | 226 | 226.8 | 225.8 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5529 | 1 | 46.4 | 28507.3 | 1542 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:16 | Normal | 501.9 | 507.8 | 434 | 521.3 | 3 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6482 | 1 | 47 | 28507.8 | 1542 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:21 | Normal | 429.8 | 521.8 | 396.1 | 490.3 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 3.8 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7223 | 1 | 47.5 | 28508.4 | 1542 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:26 | Normal | 499 | 508.9 | 401.8 | 509.1 | 3.8 | 3.3 | 6.5 | 4.4 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 22.1 | 21.8 | 22 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8082 | 1 | 48.2 | 28509 | 1542 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:31 | Normal | 513.8 | 523.7 | 420.9 | 472.1 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 6.6 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 27.1 | 26.8 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9761 | 1 | 49 | 28509.7 | 1542 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:36 | Normal | 511.9 | 515.3 | 402 | 483 | 5 | 4.8 | 7.5 | 7.3 | 222.6 | 223.6 | 223 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10961 | 1 | 38.4 | 28510.6 | 1542 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:41 | Normal | 515.9 | 511.8 | 385.1 | 473.2 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 223 | 223.8 | 223.2 | 33.2 | 33 | 33 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 11919 | 1 | 38.4 | 28511.6 | 1543 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:46 | Normal | 517.8 | 514.8 | 394.9 | 457.9 | 5.9 | 5.8 | 9.3 | 9.8 | 223 | 224.2 | 223.4 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13435 | 1 | 45 | 28512.6 | 1543 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:51 | Normal | 509.9 | 511.8 | 425.1 | 454.2 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 10.2 | 223.4 | 224 | 223.4 | 39.4 | 39.1 | 39.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14203 | 1 | 37.5 | 28513.8 | 1543 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 06:56 | Normal | 513.9 | 514.8 | 437.4 | 447.5 | 7.1 | 7.1 | 9.3 | 10.9 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15059 | 1 | 36.9 | 28515 | 1543 | 2.1 | 2 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:01 | Normal | 508.6 | 518.5 | 461 | 443.3 | 7.6 | 7.5 | 9.9 | 10.7 | 223.8 | 224.8 | 224 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15822 | 1 | 41.3 | 28516.3 | 1543 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:06 | Normal | 506.9 | 514.8 | 456.2 | 431.4 | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 11.6 | 223.6 | 224.2 | 223.2 | 46.4 | 46.1 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17155 | 1 | 39.3 | 28517.7 | 1543 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:11 | Normal | 514.1 | 511.1 | 495.7 | 435.1 | 8.5 | 8.6 | 10.8 | 12.5 | 223.8 | 223.8 | 224 | 50.1 | 50.1 | 50 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18510 | 1 | 38.3 | 28519.2 | 1543 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:16 | Normal | 516.7 | 507.3 | 492 | 432 | 9 | 9.3 | 11.3 | 13.1 | 223.2 | 224 | 223.6 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 60 | 59.98 | 60 | 19541 | 1 | 38.7 | 28520.8 | 1543 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:21 | Normal | 512 | 510.9 | 499.2 | 487.3 | 9.7 | 9.8 | 11.9 | 12.8 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 20945 | 1 | 39.3 | 28522.4 | 1543 | 3 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:26 | Normal | 511.8 | 504.7 | 500.5 | 494.7 | 10.1 | 10.5 | 12.3 | 14.2 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 60.2 | 59.9 | 60 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 22391 | 1 | 40.1 | 28524.3 | 1543 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:31 | Normal | 510.7 | 513.7 | 504.3 | 495.5 | 10.6 | 10.9 | 12.7 | 14.8 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 63 | 62.7 | 62.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23389 | 1 | 41.4 | 28526.2 | 1543 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:36 | Normal | 502.4 | 513.6 | 502.1 | 499.4 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 15.3 | 225 | 225.4 | 224.4 | 65.6 | 65.5 | 65.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 24498 | 1 | 42.7 | 28528.2 | 1543 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:41 | Normal | 510.8 | 499.8 | 499.7 | 493.9 | 11.6 | 12 | 13.5 | 15.7 | 225 | 225.6 | 224.6 | 67 | 66.7 | 67 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25033 | 1 | 43.8 | 28530.2 | 1544 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:46 | Normal | 502.5 | 506.5 | 491.7 | 491.3 | 12.2 | 12.4 | 13 | 15.8 | 224.4 | 225 | 225 | 65.1 | 65 | 65.2 | 60 | 60 | 60 | 26421 | 1 | 44.9 | 28532.4 | 1544 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 3.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:51 | Normal | 502 | 500.7 | 489.2 | 497.4 | 13.1 | 13.3 | 15 | 16.8 | 222 | 223 | 222.8 | 74.3 | 73.9 | 74 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23507 | 1 | 45.8 | 28534.4 | 1544 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 07:56 | Normal | 508.2 | 500.9 | 485.9 | 497.2 | 13.5 | 13.6 | 15.5 | 17.3 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 76 | 75.8 | 75.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 29031 | 1 | 46.9 | 28536.8 | 1544 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:01 | Normal | 508.2 | 495.7 | 445.4 | 490.5 | 13.8 | 14.3 | 17.6 | 17.8 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 78 | 77.5 | 77.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 29833 | 1 | 48.1 | 28539.3 | 1544 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:06 | Normal | 498.2 | 502.9 | 448 | 486.2 | 14.5 | 14.7 | 18.1 | 18.4 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 80.4 | 80 | 79.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30856 | 1 | 49 | 28541.8 | 1544 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:11 | Normal | 501.8 | 497.6 | 466.8 | 486 | 15.3 | 15.7 | 18.8 | 19.1 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 32559 | 1 | 50.1 | 28544.4 | 1544 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:16 | Normal | 501.1 | 495.1 | 460 | 480.2 | 16.2 | 16.5 | 19.7 | 20.1 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 87.9 | 87.7 | 87.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 33693 | 1 | 51.2 | 28547.2 | 1544 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:21 | Normal | 499.5 | 495.3 | 462 | 483.3 | 16.5 | 16.9 | 20 | 20.2 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 34494 | 1 | 51.7 | 28549.8 | 1544 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:26 | Normal | 504.9 | 499.8 | 463 | 480.2 | 17 | 17.5 | 20.7 | 21.2 | 223.6 | 223 | 223.2 | 93 | 92.5 | 92.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 35683 | 1 | 51.7 | 28552.1 | 1544 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:31 | Normal | 470.3 | 456.7 | 455.4 | 479.4 | 12.1 | 11 | 11.9 | 10.1 | 222 | 223 | 221.8 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 59.97 | 13034 | 1 | 52.1 | 28554.5 | 1544 | 3 | 3 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:36 | Normal | 506.2 | 463.4 | 457.3 | 472.3 | 18 | 16.4 | 19 | 9.5 | 223 | 222.4 | 222.6 | 90.2 | 89.4 | 90.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7567 | 1 | 52.3 | 28556.8 | 1544 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 2 | 4.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:41 | Normal | 498.8 | 499.7 | 473.2 | 488.3 | 19.1 | 19.7 | 22.1 | 22.7 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 101.1 | 101 | 101.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 37422 | 1 | 52.8 | 28559.7 | 1545 | 6 | 6.1 | 6 | 0.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:46 | Normal | 492.3 | 488.6 | 484.2 | 470.3 | 13.6 | 9.4 | 13.1 | 8.2 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 79.2 | 79.7 | 79.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10460 | 1 | 54 | 28562.3 | 1545 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:51 | Normal | 502 | 502.7 | 469 | 481.2 | 20.1 | 20.4 | 23.1 | 24 | 223.6 | 224 | 224.2 | 105.5 | 105.1 | 105.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 39012 | 1 | 53.5 | 28564.6 | 1545 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 08:56 | Normal | 502.7 | 494.3 | 465.5 | 484.9 | 20.5 | 21.1 | 25.2 | 26 | 223.8 | 223.2 | 224 | 109.1 | 108.9 | 109.1 | 60 | 60 | 60 | 42468 | 1 | 54 | 28567.3 | 1545 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:01 | Normal | 503.6 | 489.7 | 469.9 | 485.2 | 21.2 | 22.2 | 24.3 | 24.8 | 224 | 223.6 | 224 | 110.4 | 110 | 110.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 39866 | 1 | 54.6 | 28569.9 | 1545 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.4 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0.5 | 6.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:06 | Normal | 502.7 | 494.6 | 473.2 | 487.4 | 20 | 21.2 | 23.6 | 24.6 | 223 | 223.2 | 223.2 | 106.9 | 106.4 | 106.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 40499 | 1 | 54 | 28572 | 1545 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:11 | Normal | 499.8 | 490.6 | 462.9 | 483.1 | 21.3 | 22 | 24.3 | 24.5 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 108.7 | 108.4 | 108.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 40278 | 1 | 55.2 | 28575.3 | 1545 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:16 | Normal | 494.1 | 488.2 | 455.4 | 483.7 | 21.3 | 21.8 | 24.2 | 24.3 | 223.8 | 223 | 223.8 | 108.2 | 107.7 | 107.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40047 | 1 | 56.5 | 28578.5 | 1545 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 7 | 0.4 | 7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:21 | Normal | 491.8 | 486.8 | 464.9 | 481.1 | 22.5 | 23.1 | 25.1 | 25.5 | 226.8 | 225.8 | 226.2 | 111.5 | 111.2 | 111.1 | 59.99 | 60 | 60 | 41756 | 1 | 57.6 | 28581.9 | 1545 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0.6 | 7.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:26 | Normal | 476.8 | 468 | 488.9 | 460.6 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16152 | 1 | 58.5 | 28585.1 | 1545 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:31 | Normal | 468.7 | 484.5 | 471.5 | 484.7 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 223.4 | 223.8 | 223.2 | 29.9 | 29.8 | 30 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20238 | 1 | 58.5 | 28588.1 | 1545 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:36 | Normal | 486.9 | 503.5 | 478.8 | 478.6 | 24.8 | 23.6 | 26.5 | 28.1 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 124.7 | 124.5 | 124.6 | 60 | 60 | 59.99 | 26414 | 1 | 57.8 | 28590.6 | 1545 | 7.9 | 8.1 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:41 | Normal | 491.6 | 479.8 | 466.2 | 478.3 | 27 | 28 | 28.7 | 29.3 | 227 | 226 | 226.4 | 130.2 | 129.9 | 129.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 48661 | 1 | 59.1 | 28594.5 | 1546 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 8.3 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:46 | Normal | 525.6 | 534.6 | 498.5 | 484.2 | 25.3 | 22 | 29.6 | 32.1 | 226.8 | 225.8 | 226.2 | 133.2 | 133 | 132.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 50100 | 1 | 61 | 28598.1 | 1546 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 8.6 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:51 | Normal | 482.9 | 471.7 | 472.4 | 459.6 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 7.5 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12215 | 1 | 60.3 | 28600.6 | 1546 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 09:56 | Normal | 485.2 | 477.8 | 475.6 | 467.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6.1 | 223 | 223.4 | 223 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10459 | 1 | 57.5 | 28602 | 1546 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:01 | Normal | 517 | 529.9 | 515.5 | 524.2 | 27.5 | 24.6 | 27.5 | 25.8 | 226.4 | 225 | 226.2 | 132.2 | 131.9 | 131.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50005 | 1 | 57.6 | 28605.2 | 1546 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8 | 0.5 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:06 | Normal | 497.4 | 490.3 | 498.6 | 495.6 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 222.6 | 223.2 | 223 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26199 | 1 | 58.5 | 28608.1 | 1546 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:11 | Normal | 464.3 | 456.1 | 455.9 | 444.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.8 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11089 | 1 | 59.3 | 28611 | 1546 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:16 | Normal | 471.9 | 465.2 | 466.9 | 459.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 222 | 222.6 | 222.6 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8764 | 1 | 57.7 | 28612.7 | 1546 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:21 | Normal | 520.9 | 523.9 | 529.4 | 508.6 | 27.3 | 26.5 | 25.2 | 27.7 | 226 | 226.6 | 226.8 | 133.2 | 133 | 132.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 49545 | 1 | 57 | 28615.6 | 1546 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:26 | Normal | 474.6 | 476.5 | 483.9 | 471.4 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 7 | 222.8 | 223.2 | 222.6 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12822 | 1 | 57.2 | 28617.5 | 1546 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:31 | Normal | 516.1 | 528.2 | 513 | 500 | 13.8 | 17 | 17.5 | 23.1 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 49604 | 1 | 57.1 | 28620.4 | 1546 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 7 | 8 | 0 | 6.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:36 | Normal | 499.3 | 495.3 | 500.6 | 507.8 | 28.3 | 29 | 28.2 | 26.3 | 229.6 | 228.6 | 229 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 60 | 60.01 | 60 | 50584 | 1 | 58.8 | 28624.3 | 1546 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:41 | Normal | 476.3 | 467.3 | 476.8 | 464 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 7.8 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14567 | 1 | 60.7 | 28627.6 | 1547 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:46 | Normal | 493.3 | 482.2 | 484.6 | 469.8 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.8 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13583 | 1 | 57.5 | 28628.7 | 1547 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:51 | Normal | 517.1 | 492.9 | 498.3 | 492.5 | 25.6 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 228.8 | 228.4 | 229 | 133.2 | 133.1 | 133 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 50515 | 1 | 57.6 | 28632 | 1547 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 10:56 | Normal | 482.9 | 476.9 | 464.9 | 467 | 28.2 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 228.8 | 228.4 | 229 | 130.4 | 130 | 130 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 49544 | 1 | 60.5 | 28636.2 | 1547 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 9.3 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:01 | Normal | 482 | 471 | 465.8 | 462.9 | 28.1 | 29 | 29.3 | 29.6 | 229.6 | 228.8 | 229.2 | 130.3 | 129.7 | 129.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 49474 | 1 | 62.6 | 28640.2 | 1547 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 9.3 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:06 | Normal | 480.6 | 480.5 | 479.9 | 478.5 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 30.9 | 229 | 228.2 | 229 | 133.1 | 133 | 132.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50583 | 1 | 64.3 | 28644.1 | 1547 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.4 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:11 | Normal | 503.9 | 495.9 | 497.2 | 488.4 | 28 | 28.3 | 27.5 | 28.6 | 228.2 | 227.8 | 228.4 | 133 | 132.8 | 133 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 43695 | 1 | 65.9 | 28648.3 | 1547 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:16 | Normal | 485.7 | 468.7 | 495.9 | 456.5 | 29.2 | 31 | 26.4 | 31.3 | 229.2 | 229.2 | 229.2 | 133 | 132.8 | 132.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 50595 | 1 | 66.2 | 28652 | 1547 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 10.1 | 9.8 | 10 | 0.6 | 8.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:21 | Normal | 447.1 | 449.9 | 453.3 | 433.5 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | 225 | 226.4 | 225.4 | 29 | 29 | 28.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10830 | 1 | 66.1 | 28654.9 | 1547 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:26 | Normal | 469.4 | 468.1 | 470.6 | 461.8 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 225.4 | 225.8 | 224.8 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10505 | 1 | 61.6 | 28655.8 | 1547 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:31 | Normal | 462.1 | 451 | 460.5 | 450.7 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 8266 | 1 | 61.8 | 28659.2 | 1547 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:36 | Normal | 502.9 | 505.9 | 503.3 | 502.4 | 28.1 | 27.4 | 27.3 | 27 | 229.2 | 228.6 | 228.6 | 132.4 | 132.3 | 132 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50632 | 1 | 61.2 | 28662 | 1547 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 9 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:41 | Normal | 478 | 468.8 | 480.6 | 468.5 | 29 | 29.8 | 28 | 29 | 229.2 | 229.2 | 229.2 | 130.7 | 130.6 | 130.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48477 | 1 | 63.7 | 28666.2 | 1548 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.4 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:46 | Normal | 500.4 | 479.3 | 482.3 | 479.8 | 27 | 30.8 | 29 | 29.4 | 229.6 | 229 | 229.4 | 132.8 | 133.1 | 132.9 | 60.01 | 60 | 60 | 50616 | 1 | 65.9 | 28670.3 | 1548 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 10.1 | 9.6 | 10 | 0.6 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:51 | Normal | 450.3 | 446.3 | 440.9 | 439.9 | 23.8 | 19.8 | 23.6 | 17.9 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 108.1 | 107.8 | 108.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 43201 | 1 | 67.9 | 28674.5 | 1548 | 6 | 6 | 5.8 | 2.9 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 7.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 11:56 | Normal | 453.8 | 443.4 | 449.7 | 445.6 | 8 | 8 | 7.1 | 7.6 | 225.4 | 225.2 | 225 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11783 | 1 | 67.2 | 28677.3 | 1548 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:01 | Normal | 507 | 485.6 | 498.7 | 497.1 | 27.3 | 31.1 | 26.5 | 27.1 | 229.6 | 229 | 229.2 | 133.3 | 132.6 | 132.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 43654 | 1 | 67.2 | 28681.1 | 1548 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 0.8 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:06 | Normal | 475.4 | 466.7 | 461.2 | 465.3 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 8 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 38.3 | 38.2 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13830 | 1 | 63.7 | 28682.3 | 1548 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:11 | Normal | 465.3 | 458.4 | 469.7 | 450 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 7.3 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12152 | 1 | 63.2 | 28685.4 | 1548 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:16 | Normal | 512.4 | 493.4 | 507.7 | 486 | 27 | 30.2 | 26 | 29.6 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50677 | 1 | 63.9 | 28688.9 | 1548 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:21 | Normal | 459.9 | 439.8 | 446.4 | 446.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 225 | 225.8 | 225.2 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7741 | 1 | 63.9 | 28691.5 | 1548 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:26 | Normal | 478.2 | 473.1 | 474.5 | 463.6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10325 | 1 | 59.7 | 28692.2 | 1548 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:31 | Normal | 529.7 | 500.3 | 501 | 483.1 | 24.4 | 29.5 | 27.6 | 29.6 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 49813 | 1 | 59.3 | 28695.3 | 1548 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.5 | 8.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:36 | Normal | 465.2 | 467.9 | 473.4 | 458.9 | 30.2 | 30.6 | 28.3 | 29.3 | 229.4 | 229 | 229.4 | 131.8 | 131.8 | 131.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 50210 | 1 | 62.6 | 28699.5 | 1548 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0.2 | 10.1 | 9.8 | 10 | 0.2 | 9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:41 | Normal | 464.8 | 460.8 | 468.3 | 464.1 | 29.5 | 30.1 | 27.8 | 28 | 228.8 | 228.2 | 229.4 | 128.2 | 127.8 | 127.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 48711 | 1 | 64.7 | 28703.6 | 1549 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 0.5 | 8.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:46 | Normal | 463 | 458.3 | 464.9 | 463.7 | 31 | 31.3 | 28.6 | 29 | 229.2 | 228.8 | 229 | 132.6 | 131.4 | 131.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 49662 | 1 | 66.1 | 28707.6 | 1549 | 10 | 10 | 9.9 | 0.4 | 10.4 | 10 | 10.2 | 0.5 | 9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:51 | Normal | 472.1 | 466 | 470.3 | 459.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 225.4 | 225.6 | 225 | 23 | 23 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8287 | 1 | 63 | 28708.5 | 1549 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 12:56 | Normal | 478.4 | 466.4 | 471.9 | 464.1 | 28 | 28.5 | 26.1 | 26.7 | 229.2 | 229.2 | 229 | 123.1 | 123 | 122.9 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 46876 | 1 | 62.9 | 28712.3 | 1549 | 9 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:01 | Normal | 470.2 | 466 | 471.5 | 469.5 | 30.1 | 31 | 27.7 | 28.3 | 229.4 | 228.8 | 229 | 131.4 | 131.1 | 130.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 49639 | 1 | 64 | 28716.1 | 1549 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 9.8 | 10 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:06 | Normal | 476 | 474.8 | 472.3 | 466.5 | 29.3 | 30.4 | 27.9 | 28.3 | 229.2 | 229 | 229 | 131.2 | 131 | 130.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 49555 | 1 | 63.5 | 28719.2 | 1549 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 10 | 9.8 | 9.9 | 0.4 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:11 | Normal | 469.8 | 463.8 | 467.4 | 466.5 | 29.3 | 30.1 | 27.3 | 27.4 | 228.6 | 228.4 | 229 | 127.1 | 126.6 | 126.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 48280 | 1 | 64.3 | 28722.9 | 1549 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:16 | Normal | 466.9 | 465.7 | 468.2 | 461.3 | 28 | 28.6 | 26 | 26.2 | 229 | 228.6 | 228.6 | 121.1 | 121.1 | 121 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 45979 | 1 | 65.7 | 28726.8 | 1549 | 8.9 | 9 | 9 | 0.5 | 9.3 | 9 | 9.3 | 0.7 | 8.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:21 | Normal | 464.8 | 463.7 | 464.9 | 462.1 | 27.7 | 28.3 | 25.3 | 25.4 | 228.2 | 227.4 | 228.8 | 119.3 | 118.9 | 119 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 45053 | 1 | 66.6 | 28730.6 | 1549 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:26 | Normal | 481.1 | 466.1 | 474.7 | 472.8 | 29 | 30 | 26.7 | 26.9 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 127.6 | 127.4 | 127.2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 48289 | 1 | 66 | 28733.4 | 1549 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.5 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.6 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:31 | Normal | 448.2 | 440.1 | 453.4 | 442.6 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 5 | 225.2 | 225 | 224.6 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8763 | 1 | 66.1 | 28736.4 | 1549 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:36 | Normal | 486.7 | 485.6 | 495.1 | 486.4 | 27.5 | 27.8 | 24.5 | 25 | 229.2 | 228.4 | 228.4 | 122.2 | 122.3 | 122.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46754 | 1 | 62.5 | 28738.1 | 1549 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0.5 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.5 | 7.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:41 | Normal | 463.5 | 453.1 | 455.1 | 450.2 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7416 | 1 | 63.5 | 28741.4 | 1550 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:46 | Normal | 468.2 | 462.1 | 460.8 | 465.8 | 6 | 5.8 | 5 | 5.5 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9253 | 1 | 63.2 | 28744.1 | 1550 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:51 | Normal | 494 | 487.2 | 486.9 | 483.5 | 27.1 | 27.8 | 24.4 | 24.8 | 228.6 | 228.2 | 228 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 46261 | 1 | 61.3 | 28746.4 | 1550 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.5 | 7.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 13:56 | Normal | 491 | 483.7 | 482.4 | 483.4 | 27.3 | 28.1 | 25.1 | 25.2 | 227.8 | 227.8 | 227.6 | 123.1 | 122.7 | 122.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 36479 | 1 | 62.3 | 28749.6 | 1550 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 7.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:01 | Normal | 471.9 | 466 | 472.1 | 465.3 | 7 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 225.2 | 225.8 | 224.8 | 32 | 31.7 | 32 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11618 | 1 | 61.7 | 28752.1 | 1550 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:06 | Normal | 475.7 | 490.1 | 488.8 | 482.5 | 9.1 | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 225.8 | 225.6 | 225.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 23070 | 1 | 59.6 | 28753.7 | 1550 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:11 | Normal | 502.5 | 498.6 | 498.9 | 494.1 | 25.1 | 26 | 22.2 | 22.6 | 227.2 | 228.2 | 228.4 | 116.4 | 116.2 | 116.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 44328 | 1 | 58.2 | 28755.6 | 1550 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:16 | Normal | 476.2 | 471.1 | 479.1 | 464.3 | 6 | 6 | 5 | 5.6 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10326 | 1 | 58.8 | 28758.3 | 1550 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:21 | Normal | 499.7 | 496.6 | 501.2 | 493.4 | 25.3 | 25.9 | 22.1 | 22.5 | 227.4 | 227.8 | 228 | 114.3 | 114 | 114 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43514 | 1 | 57.3 | 28760.2 | 1550 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:26 | Normal | 477.1 | 469.9 | 469.6 | 463.8 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 224.4 | 225.2 | 224.2 | 21 | 21.1 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7538 | 1 | 58 | 28762.6 | 1550 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:31 | Normal | 495.3 | 494.2 | 491.4 | 493.6 | 23.2 | 23.7 | 20.1 | 20.3 | 227.8 | 227.6 | 227.4 | 104 | 103.4 | 103.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 39196 | 1 | 57.7 | 28765.4 | 1550 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 6.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:36 | Normal | 485.9 | 485.8 | 487 | 480.1 | 22.3 | 22.8 | 19 | 19.5 | 226.8 | 227.2 | 227.6 | 98.2 | 97.9 | 98.1 | 60 | 60.01 | 60 | 37147 | 1 | 58.7 | 28768.5 | 1550 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:41 | Normal | 486.4 | 465.6 | 484 | 480.9 | 9.2 | 9.8 | 8.3 | 9.6 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11425 | 1 | 59.2 | 28771.5 | 1551 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:46 | Normal | 485.7 | 486.6 | 485.6 | 480.7 | 21.6 | 22 | 18.1 | 18.5 | 227.6 | 227.4 | 227.4 | 96.2 | 95.7 | 95.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 36979 | 1 | 58.2 | 28773.6 | 1551 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.2 | 5.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:51 | Normal | 489.3 | 488 | 484.4 | 483.5 | 20.9 | 21.2 | 17.5 | 17.6 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 92.3 | 91.6 | 91.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 36168 | 1 | 58.2 | 28776.7 | 1551 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 14:56 | Normal | 477.7 | 476.6 | 483.2 | 484.4 | 20.6 | 20.8 | 16.9 | 17 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 88.9 | 88.8 | 88.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 34866 | 1 | 58.5 | 28779.6 | 1551 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:01 | Normal | 496.5 | 482.5 | 486.2 | 476.3 | 19.3 | 19.6 | 17.1 | 17.3 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 88.1 | 88 | 87.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36303 | 1 | 58 | 28782.2 | 1551 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:06 | Normal | 484.2 | 489.2 | 492.1 | 483.3 | 19.7 | 19.8 | 16.1 | 16.5 | 226.8 | 226.6 | 227 | 86.3 | 86.2 | 86.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 34016 | 1 | 57 | 28784.4 | 1551 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:11 | Normal | 482.2 | 481.2 | 487.5 | 490.7 | 19 | 19 | 15.1 | 14.6 | 226.8 | 226.8 | 226.2 | 82.5 | 82.1 | 82 | 60 | 60 | 60 | 25368 | 1 | 56.6 | 28787.1 | 1551 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0.4 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:16 | Normal | 487.3 | 482.2 | 488.9 | 481.1 | 18 | 18.4 | 14.5 | 14.5 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 79.2 | 78.8 | 78.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30885 | 1 | 55.9 | 28789.7 | 1551 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:21 | Normal | 490.8 | 486.8 | 492.3 | 484.5 | 17.6 | 17.8 | 13.7 | 14.1 | 226 | 226.2 | 226.2 | 77.5 | 77.4 | 77.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 30314 | 1 | 54.6 | 28791.6 | 1551 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:26 | Normal | 493.2 | 482.1 | 488.3 | 484.2 | 16 | 15.7 | 13 | 13.1 | 224.6 | 224.8 | 225 | 68.2 | 67.9 | 68.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28833 | 1 | 54.1 | 28794 | 1551 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:31 | Normal | 477.2 | 475.1 | 467.3 | 464.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 222.8 | 223.4 | 222.8 | 13 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4869 | 1 | 52.5 | 28794.4 | 1551 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:36 | Normal | 506.7 | 504.6 | 505 | 503.3 | 16.8 | 17 | 13 | 12.9 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 75.4 | 75 | 75.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 29513 | 1 | 51 | 28795.6 | 1551 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:41 | Normal | 477.1 | 482 | 476.5 | 471.7 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4305 | 1 | 50.2 | 28796.2 | 1552 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:46 | Normal | 500 | 490.9 | 491.1 | 484.3 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 223.4 | 224.2 | 222.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6107 | 1 | 49 | 28796.7 | 1552 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:51 | Normal | 482.1 | 486.1 | 492.7 | 480.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 223.2 | 224.4 | 224 | 13 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5037 | 1 | 48.1 | 28797.5 | 1552 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 15:56 | Normal | 510.8 | 508.3 | 509.3 | 497.5 | 14.3 | 14.6 | 10.3 | 10.6 | 226 | 226 | 225.6 | 63.8 | 63.4 | 63.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23998 | 1 | 47.8 | 28799.2 | 1552 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:01 | Normal | 496.8 | 502.8 | 498 | 503.1 | 13 | 13.1 | 9.2 | 9.1 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 56.3 | 56 | 56.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20946 | 1 | 48.2 | 28801.1 | 1552 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:06 | Normal | 505.1 | 501 | 504.9 | 512.1 | 12.2 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 225 | 225.6 | 225.4 | 53.2 | 52.8 | 53 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 19628 | 1 | 47.6 | 28801.5 | 1552 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:11 | Normal | 497.1 | 496 | 496.1 | 496.3 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 40.6 | 40.3 | 40.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 15026 | 1 | 47.3 | 28802.9 | 1552 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:16 | Normal | 495.5 | 499.9 | 502.1 | 502.3 | 11 | 11 | 7.2 | 7.1 | 225 | 225 | 224.8 | 46.7 | 46.3 | 46.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17327 | 1 | 47.2 | 28804.2 | 1552 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:21 | Normal | 496.2 | 494.2 | 488.6 | 494 | 10.7 | 10.6 | 7 | 6.9 | 224 | 224.8 | 224.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16444 | 1 | 47 | 28805.6 | 1552 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:26 | Normal | 496 | 503.1 | 497.5 | 499.6 | 10.3 | 10.5 | 6.5 | 6.6 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 43.4 | 43.5 | 43.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15900 | 1 | 46.8 | 28807 | 1552 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:31 | Normal | 496.1 | 495 | 501.1 | 493.3 | 10 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 224 | 224.6 | 223.6 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 60 | 60 | 59.99 | 15440 | 1 | 46.7 | 28808.2 | 1552 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:36 | Normal | 493.6 | 497.5 | 498.2 | 493.4 | 8.1 | 8.9 | 5.5 | 5.6 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 36 | 35.9 | 36.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13073 | 1 | 46.5 | 28809.4 | 1552 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:41 | Normal | 497.2 | 496.1 | 493.6 | 491.7 | 8.1 | 9.2 | 5.3 | 5.5 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 13256 | 1 | 46 | 28810.6 | 1553 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:46 | Normal | 499 | 492.9 | 496.6 | 497.7 | 6.5 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 224 | 225 | 223.8 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10448 | 1 | 45.4 | 28811.2 | 1553 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:51 | Normal | 506.9 | 507.8 | 498.2 | 493.3 | 5.5 | 7.1 | 4 | 4 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9760 | 1 | 45.1 | 28811.9 | 1553 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 16:56 | Normal | 498 | 500.8 | 494.4 | 496.6 | 5.5 | 7.1 | 3.7 | 3.8 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 26.2 | 26 | 26.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9543 | 1 | 47.5 | 28812.8 | 1553 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:01 | Normal | 504.1 | 508.1 | 496.4 | 490.5 | 4.2 | 5.8 | 3.1 | 3.3 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7940 | 1 | 49.2 | 28813.4 | 1553 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:06 | Normal | 487 | 485.4 | 491.2 | 481.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 222.8 | 223.4 | 222.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3033 | 1 | 49.4 | 28813.8 | 1553 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:11 | Normal | 500.1 | 498.1 | 506.5 | 484.8 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 223 | 223.6 | 223.4 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4149 | 1 | 45.5 | 28814.1 | 1553 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:16 | Normal | 492.1 | 496.1 | 475.3 | 487.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 223.2 | 224.2 | 223.4 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3762 | 1 | 47.5 | 28814.5 | 1553 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:21 | Normal | 511.9 | 503.8 | 480.9 | 484.7 | 2.1 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 14 | 13.8 | 14 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5394 | 1 | 49 | 28815 | 1553 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:26 | Normal | 501.1 | 499 | 492.3 | 492.5 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4691 | 1 | 49.9 | 28815.4 | 1553 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:31 | Normal | 507 | 477.9 | 479.7 | 487.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 223.6 | 222.8 | 6.8 | 6.7 | 7 | 60 | 60.01 | 60 | 2751 | 1 | 46.8 | 28815.7 | 1553 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:36 | Normal | 481.9 | 475.9 | 467.2 | 469.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 222.4 | 224 | 223.2 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2236 | 1 | 45.8 | 28815.9 | 1553 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:41 | Normal | 485.8 | 478.6 | 465 | 464.2 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 222.6 | 224 | 222.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2141 | 1 | 47.5 | 28816.1 | 1554 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:46 | Normal | 472.9 | 478.1 | 468.5 | 460.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1671 | 1 | 48.4 | 28816.3 | 1554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:51 | Normal | 477.5 | 474.1 | 469.6 | 468.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1337 | 1 | 48.8 | 28816.4 | 1554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 17:56 | Normal | 470.3 | 482.1 | 446.6 | 462.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1101 | 1 | 49.1 | 28816.5 | 1554 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:01 | Normal | 459 | 426.9 | 456.2 | 447.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.8 | 223.4 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 856 | 1 | 49.4 | 28816.6 | 1554 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:06 | Normal | 464.9 | 424.9 | 397.2 | 452.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 224 | 223 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 525 | 1 | 49.5 | 28816.6 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:11 | Normal | 420.1 | 199.8 | 208.2 | 337.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 157 | 1 | 49.5 | 28816.6 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:16 | Normal | 411 | 198.2 | 198.9 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26 | 1 | 49.6 | 28816.7 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:21 | Normal | 276 | 196.7 | 219.9 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 49.5 | 28816.7 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:26 | Normal | 186.1 | 221.4 | 220.5 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 49.4 | 28816.7 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:31 | Normal | 197.1 | 205.7 | 203.6 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 49.2 | 28816.7 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:36 | Normal | 202.2 | 202.8 | 193.7 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 49 | 28816.7 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-23 18:41 | Normal | 183.8 | 192.4 | 203.1 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4 | 1 | 48.5 | 28816.7 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0