## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-04 04:48 | Wait | 458.9 | 459.2 | 458.6 | 459.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.2 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 04:53 | Wait | 477.1 | 497.9 | 497.6 | 498 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 04:58 | Normal | 492.5 | 517.4 | 502.9 | 517.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 66 | 1 | 33.6 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:03 | Normal | 304.4 | 496.5 | 491.3 | 534.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 237.2 | 235.6 | 236 | 1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 82 | 1 | 36.8 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 05:08 | Wait | 512.6 | 553.6 | 553.2 | 553.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.2 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:13 | Normal | 476.9 | 525.5 | 528.7 | 528.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 262 | 1 | 39.5 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:18 | Normal | 494.9 | 531.5 | 551.8 | 553.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 238.2 | 235.2 | 236.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 376 | 1 | 40 | 17166.3 | 1224 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 05:23 | Normal | 459.1 | 499.4 | 495.7 | 515.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 237.4 | 235.8 | 236 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 372 | 1 | 41 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 05:28 | Normal | 488 | 541.2 | 532.5 | 502.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 237.6 | 235.2 | 236.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 289 | 1 | 41.5 | 17166.4 | 1224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:33 | Normal | 492 | 538.4 | 538.8 | 498.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 237 | 235 | 236.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 438 | 1 | 42.1 | 17166.4 | 1224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:38 | Normal | 471.5 | 543.3 | 513.6 | 527.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 394 | 1 | 42.6 | 17166.4 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:43 | Normal | 467.8 | 508.1 | 523.2 | 546.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 236.8 | 235 | 236.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 404 | 1 | 42.9 | 17166.5 | 1225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-04 05:48 | Normal | 481 | 524.4 | 521.9 | 533 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 236.6 | 234.8 | 236 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 412 | 1 | 43.1 | 17166.5 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 05:53 | Normal | 504.4 | 535.6 | 534.7 | 532.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 236.6 | 234.6 | 236.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 542 | 1 | 43.6 | 17166.5 | 1225 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 05:58 | Normal | 484.9 | 531.3 | 547.8 | 536.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 747 | 1 | 43.9 | 17166.6 | 1225 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 06:03 | Normal | 485 | 547.4 | 531.8 | 554.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1171 | 1 | 44 | 17166.7 | 1225 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 06:08 | Normal | 486 | 570.4 | 526.1 | 502.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 236.2 | 234 | 235.4 | 4 | 4 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1553 | 1 | 44.3 | 17166.8 | 1225 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 06:13 | Normal | 511.1 | 549.4 | 540.7 | 532.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60 | 60.05 | 1838 | 1 | 44.6 | 17166.9 | 1225 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 06:18 | Normal | 508.2 | 538.4 | 537 | 544.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 6 | 6 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2282 | 1 | 44.9 | 17167.1 | 1225 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 06:23 | Normal | 508 | 550.4 | 554.7 | 557 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2872 | 1 | 45.3 | 17167.3 | 1225 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-04 06:28 | Normal | 509.9 | 575.4 | 542.6 | 560.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3465 | 1 | 45.6 | 17167.6 | 1225 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 06:33 | Normal | 525 | 566.6 | 547.5 | 554.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4205 | 1 | 46 | 17167.9 | 1225 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 06:38 | Normal | 526.9 | 556.3 | 553.7 | 557 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 237.4 | 234.6 | 236 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4605 | 1 | 46.4 | 17168.3 | 1226 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 06:43 | Normal | 525.7 | 572.3 | 569.3 | 549.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 237.6 | 234.2 | 235.6 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4744 | 1 | 47 | 17168.7 | 1226 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-04 06:48 | Normal | 520 | 562.5 | 550.9 | 542.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | 236.6 | 234 | 234.8 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4605 | 1 | 47.6 | 17169 | 1226 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 06:53 | Normal | 520 | 547.4 | 545.3 | 557.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 236.4 | 234 | 234.8 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4603 | 1 | 48.2 | 17169.4 | 1226 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 06:58 | Normal | 531.3 | 554.7 | 550.9 | 561.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 236 | 234.2 | 235.2 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4853 | 1 | 48.8 | 17169.8 | 1226 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:03 | Normal | 518.8 | 557.2 | 555.8 | 552.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 236.4 | 233.6 | 235.2 | 13.1 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5124 | 1 | 49.4 | 17170.2 | 1226 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 07:08 | Normal | 520.1 | 565.5 | 557.5 | 547.9 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 236.2 | 233.6 | 234.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5472 | 1 | 45.1 | 17170.7 | 1226 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:13 | Normal | 534.1 | 583.3 | 546.7 | 564 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 236.4 | 233.6 | 234.2 | 17 | 16.9 | 16.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6666 | 1 | 48.6 | 17171.2 | 1226 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-04 07:18 | Normal | 531.1 | 566.5 | 547.8 | 558.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 7139 | 1 | 46.7 | 17171.8 | 1226 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:23 | Normal | 523 | 569.4 | 560.2 | 563.4 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 236 | 233.4 | 234.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7910 | 1 | 49 | 17172.4 | 1226 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 07:28 | Normal | 518.8 | 548.3 | 545.5 | 552.6 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 236.2 | 233.4 | 235 | 25.5 | 25.6 | 25.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10031 | 1 | 47 | 17173.1 | 1226 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 07:33 | Normal | 519 | 562.5 | 553.6 | 560.8 | 4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 18 | 18 | 17.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7039 | 1 | 50 | 17173.9 | 1226 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:38 | Normal | 516.1 | 558.8 | 547.3 | 557.2 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 235.4 | 232.8 | 234 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7614 | 1 | 49 | 17174.5 | 1227 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 07:43 | Normal | 525 | 568.5 | 556.9 | 549.2 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 235 | 232 | 233.2 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6628 | 1 | 47.7 | 17175.1 | 1227 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:48 | Normal | 491.1 | 530.6 | 537.1 | 534.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2957 | 1 | 45.3 | 17175.5 | 1227 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:53 | Normal | 492.2 | 551.3 | 531 | 531.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 233.2 | 230.6 | 231.2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2414 | 1 | 49.7 | 17175.7 | 1227 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 07:58 | Normal | 514.1 | 552.5 | 546.6 | 557.9 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4492 | 1 | 48.6 | 17175.9 | 1227 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:03 | Normal | 526.2 | 559.6 | 552.4 | 557.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 235.6 | 232.6 | 233.8 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5474 | 1 | 46.8 | 17176.4 | 1227 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:08 | Normal | 511 | 553.4 | 524.7 | 546.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 234.2 | 232 | 232.6 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3797 | 1 | 50 | 17176.7 | 1227 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:13 | Normal | 515.9 | 574.3 | 563.5 | 556.8 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4270 | 1 | 49.1 | 17177.1 | 1227 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:18 | Normal | 523 | 564.5 | 558.8 | 556.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 234.4 | 232 | 232.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 6276 | 1 | 47.8 | 17177.5 | 1227 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:23 | Normal | 522.8 | 560.4 | 540.2 | 542.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 233.2 | 231.2 | 232 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5464 | 1 | 45.5 | 17178.1 | 1227 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 08:28 | Normal | 501.7 | 536.5 | 537.8 | 541.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1863 | 1 | 49.9 | 17178.3 | 1227 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:33 | Normal | 477 | 535.3 | 513.8 | 546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 233.4 | 231 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 732 | 1 | 49.1 | 17178.4 | 1227 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:38 | Normal | 452.7 | 499.9 | 517.3 | 537.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 359 | 1 | 47.9 | 17178.5 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:43 | Normal | 480.9 | 524.6 | 546.4 | 520.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 233.8 | 231.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 376 | 1 | 48.6 | 17178.5 | 1228 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 08:48 | Normal | 433.1 | 528.5 | 517.8 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 263 | 1 | 48.6 | 17178.5 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 08:53 | Normal | 385.1 | 515.4 | 510.5 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 196 | 1 | 49.5 | 17178.5 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 08:58 | Normal | 475 | 531.6 | 520.9 | 539.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 278 | 1 | 49.5 | 17178.6 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 09:03 | Normal | 466.9 | 521.3 | 525.7 | 541.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 234 | 231.6 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 415 | 1 | 49.2 | 17178.6 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 09:08 | Normal | 491.1 | 558.4 | 540.5 | 522.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1739 | 1 | 48.8 | 17178.7 | 1228 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:13 | Normal | 512.1 | 549.6 | 557.8 | 556.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 234.4 | 232.4 | 233 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2594 | 1 | 48.5 | 17178.9 | 1228 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:18 | Normal | 520.9 | 579.3 | 562.4 | 570.9 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 235.6 | 233 | 233.6 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5506 | 1 | 48.5 | 17179.2 | 1228 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:23 | Normal | 524.1 | 570.6 | 560.8 | 554.6 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6029 | 1 | 48.7 | 17179.7 | 1228 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 09:28 | Normal | 528.8 | 565.3 | 560.8 | 569.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 235 | 232.6 | 233.8 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5638 | 1 | 49.1 | 17180.2 | 1228 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:33 | Normal | 517.1 | 574.6 | 538.3 | 542.9 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 15.2 | 15.2 | 15 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5928 | 1 | 49.7 | 17180.6 | 1228 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:38 | Normal | 527.1 | 571.5 | 550.3 | 567.1 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 235.4 | 232.8 | 234 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 60 | 59.98 | 60 | 6812 | 1 | 47.1 | 17181.2 | 1229 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:43 | Normal | 509.9 | 569.4 | 559.4 | 563.1 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 235.6 | 232.8 | 233.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6546 | 1 | 49.5 | 17181.7 | 1229 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:48 | Normal | 508.2 | 563.6 | 561.8 | 564.5 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 235.4 | 233 | 233.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6599 | 1 | 47.6 | 17182.3 | 1229 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:53 | Normal | 528 | 570.4 | 552.8 | 551.3 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5766 | 1 | 50 | 17182.8 | 1229 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 09:58 | Normal | 520.9 | 570.3 | 543.5 | 556.2 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5713 | 1 | 48.9 | 17183.3 | 1229 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:03 | Normal | 516.3 | 559.8 | 554.2 | 549.9 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6070 | 1 | 47.1 | 17183.8 | 1229 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:08 | Normal | 502.9 | 522.4 | 559.8 | 547.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 234 | 232.2 | 232 | 7.1 | 7 | 6.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2906 | 1 | 49.4 | 17184.2 | 1229 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:13 | Normal | 475.1 | 522.5 | 515.8 | 537.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 234.2 | 232.2 | 232.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1138 | 1 | 49.1 | 17184.3 | 1229 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:18 | Normal | 469.6 | 528.1 | 523.6 | 517 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 233.4 | 231.4 | 232 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 758 | 1 | 47.3 | 17184.4 | 1229 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:23 | Normal | 461 | 510.4 | 513.7 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 231.4 | 231.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 223 | 1 | 49.8 | 17184.4 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 10:28 | Normal | 463.5 | 516.9 | 542.2 | 505.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 400 | 1 | 48.1 | 17184.4 | 1229 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 10:33 | Normal | 489.1 | 541.3 | 519.8 | 554.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 728 | 1 | 48.8 | 17184.5 | 1229 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 10:38 | Normal | 461 | 532.5 | 526.4 | 515.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60 | 783 | 1 | 48.9 | 17184.6 | 1230 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:43 | Normal | 439 | 493.6 | 517.8 | 519.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 351 | 1 | 48.9 | 17184.6 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:48 | Normal | 484.8 | 535.6 | 502.7 | 523.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 233.8 | 231 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 543 | 1 | 48.8 | 17184.6 | 1230 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:53 | Normal | 476 | 550.4 | 524.9 | 531.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 937 | 1 | 48.7 | 17184.7 | 1230 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 10:58 | Normal | 513.8 | 551.9 | 542.5 | 507.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1410 | 1 | 48.7 | 17184.8 | 1230 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 11:03 | Normal | 464.1 | 524.3 | 524.6 | 513.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 234.8 | 232.8 | 233 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 267 | 1 | 48.8 | 17184.9 | 1230 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 11:08 | Normal | 268.2 | 528.7 | 514.7 | 519.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 184 | 1 | 48.6 | 17184.9 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 11:13 | Normal | 428.1 | 549.6 | 517.9 | 542.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 234.8 | 233 | 233.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 367 | 1 | 48.1 | 17184.9 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 11:18 | Normal | 496.2 | 536.5 | 540.6 | 522.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 867 | 1 | 47.6 | 17185 | 1230 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 11:23 | Normal | 452.1 | 519.3 | 538.7 | 543.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 235.6 | 233.2 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 327 | 1 | 47.3 | 17185.1 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 11:28 | Normal | 396 | 539.5 | 548.7 | 542.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 240 | 1 | 47 | 17185.1 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 11:33 | Normal | 477 | 505.5 | 514.6 | 538 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 235.2 | 233.2 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 205 | 1 | 46.6 | 17185.1 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 11:38 | Normal | 441.1 | 506.4 | 528.5 | 534.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 256 | 1 | 46.4 | 17185.1 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 11:43 | Normal | 489.2 | 525.6 | 506.8 | 512.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 505 | 1 | 46.1 | 17185.2 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 11:48 | Normal | 479.1 | 534.5 | 516.5 | 545.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 235 | 233.6 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 406 | 1 | 46 | 17185.2 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 11:53 | Normal | 481.8 | 537.7 | 520.7 | 484.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 327 | 1 | 45.9 | 17185.2 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 11:58 | Normal | 495.1 | 547.2 | 533.8 | 516 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 421 | 1 | 45.9 | 17185.2 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:03 | Normal | 458 | 509.5 | 539.2 | 523.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 236 | 233.6 | 234.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 290 | 1 | 46 | 17185.3 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:08 | Normal | 472.2 | 532.3 | 533.9 | 533.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 376 | 1 | 46 | 17185.3 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:13 | Normal | 503.1 | 567.7 | 544.7 | 518.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 514 | 1 | 46.1 | 17185.3 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:18 | Normal | 505.3 | 550.5 | 546.9 | 546.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 577 | 1 | 46.1 | 17185.4 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:23 | Normal | 485.2 | 549.5 | 549.9 | 538.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 819 | 1 | 46.1 | 17185.4 | 1231 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 12:28 | Normal | 509.1 | 543.5 | 523.4 | 555.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 235.4 | 233.4 | 235 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 948 | 1 | 46.2 | 17185.5 | 1231 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 12:33 | Normal | 497.1 | 536.7 | 527.7 | 544.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 235.6 | 233.6 | 235 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 1113 | 1 | 46.2 | 17185.6 | 1231 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 12:38 | Normal | 490.2 | 548.7 | 566.8 | 530.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 235.8 | 233.2 | 235.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 1318 | 1 | 46.2 | 17185.7 | 1232 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 12:43 | Normal | 501 | 562.5 | 528.8 | 545.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 236.2 | 234 | 235.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1570 | 1 | 46.3 | 17185.8 | 1232 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 12:48 | Normal | 500 | 552.4 | 535.8 | 554.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1866 | 1 | 46.4 | 17186 | 1232 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 12:53 | Normal | 514.1 | 560.5 | 545.9 | 540.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 235.4 | 233 | 234.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2072 | 1 | 46.5 | 17186.1 | 1232 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 12:58 | Normal | 511 | 561.5 | 515.8 | 548.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 235.2 | 233 | 234.2 | 6 | 5.9 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 2277 | 1 | 46.7 | 17186.3 | 1232 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:03 | Normal | 508 | 564.4 | 531.6 | 556.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 235 | 232.6 | 234.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2448 | 1 | 46.9 | 17186.5 | 1232 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:08 | Normal | 521 | 556.3 | 549.5 | 529.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 235 | 232.8 | 234.4 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2611 | 1 | 47 | 17186.7 | 1232 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:13 | Normal | 515.1 | 567.6 | 541.9 | 556.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 235.2 | 232.6 | 234 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2755 | 1 | 47.2 | 17186.9 | 1232 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 13:18 | Normal | 521.9 | 569.3 | 558 | 543.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 235.6 | 232.6 | 234.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2923 | 1 | 47.4 | 17187.2 | 1232 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 13:23 | Normal | 521.9 | 561.3 | 565 | 564.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 234.4 | 232 | 233.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2996 | 1 | 47.7 | 17187.4 | 1232 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:28 | Normal | 507.9 | 554.4 | 546.8 | 546.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 234.6 | 232.4 | 234.4 | 8 | 8 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3065 | 1 | 47.9 | 17187.7 | 1232 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 13:33 | Normal | 511.3 | 556.4 | 566.5 | 560.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3097 | 1 | 48.3 | 17187.9 | 1232 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 13:38 | Normal | 515 | 571.5 | 560.5 | 553 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 234.8 | 232.2 | 234 | 8.1 | 8 | 7.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3142 | 1 | 48.6 | 17188.2 | 1233 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:43 | Normal | 503.1 | 539.5 | 554.4 | 544.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 235 | 232.2 | 233.2 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3193 | 1 | 49 | 17188.5 | 1233 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 13:48 | Normal | 516.9 | 550.4 | 538 | 557.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 234.8 | 233 | 234.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3235 | 1 | 49.2 | 17188.7 | 1233 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 13:53 | Normal | 509.4 | 548.4 | 557.6 | 556.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3301 | 1 | 49.6 | 17189 | 1233 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 13:58 | Normal | 510.4 | 563.2 | 548.2 | 555.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 235.2 | 233 | 234 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3480 | 1 | 49.9 | 17189.3 | 1233 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 14:03 | Normal | 513.7 | 562.4 | 558 | 538.1 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3769 | 1 | 46.6 | 17189.6 | 1233 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:08 | Normal | 520.2 | 556.5 | 559.4 | 541.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4070 | 1 | 48.6 | 17189.9 | 1233 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:13 | Normal | 514 | 558.6 | 544.5 | 558.9 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 235 | 233 | 233.6 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4489 | 1 | 49.5 | 17190.3 | 1233 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 14:18 | Normal | 530.8 | 557.2 | 566.8 | 558.2 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4904 | 1 | 45.7 | 17190.7 | 1233 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 14:23 | Normal | 517 | 561.5 | 565.9 | 561.5 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 235.2 | 233 | 234.2 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5308 | 1 | 48.4 | 17191.1 | 1233 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:28 | Normal | 527 | 568.5 | 553.8 | 544.2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 236 | 232.8 | 234.2 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5667 | 1 | 49.8 | 17191.6 | 1233 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:33 | Normal | 517.9 | 575.3 | 550.5 | 581.9 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 236.2 | 233.2 | 234.6 | 15.3 | 15.2 | 15 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5980 | 1 | 48.1 | 17192 | 1233 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:38 | Normal | 523.1 | 571.5 | 563.5 | 581.8 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 235.6 | 233 | 234.6 | 16 | 15.9 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6206 | 1 | 50 | 17192.5 | 1234 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:43 | Normal | 523 | 560.3 | 554.4 | 554.7 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 235.8 | 233 | 234.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6452 | 1 | 48.7 | 17193.1 | 1234 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:48 | Normal | 517.7 | 573.3 | 544.8 | 574.1 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3 | 235.6 | 233.6 | 235 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6555 | 1 | 46.3 | 17193.6 | 1234 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 14:53 | Normal | 525.1 | 564.6 | 550.8 | 564.2 | 3.7 | 2.8 | 3 | 3 | 235.2 | 233 | 234.2 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6518 | 1 | 49.6 | 17194.2 | 1234 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 14:58 | Normal | 519.3 | 566.5 | 564.5 | 571.9 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6188 | 1 | 48.3 | 17194.7 | 1234 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 15:03 | Normal | 524 | 560.4 | 553.8 | 557.1 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 236.2 | 233 | 234.2 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 60 | 60 | 60.02 | 5788 | 1 | 45.7 | 17195.2 | 1234 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 15:08 | Normal | 525.1 | 545.5 | 549.8 | 563.7 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 14 | 13.9 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5443 | 1 | 49.5 | 17195.7 | 1234 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 15:13 | Normal | 523 | 559.4 | 551.8 | 554.2 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 235.6 | 232.6 | 233.6 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5240 | 1 | 48.2 | 17196.1 | 1234 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:18 | Normal | 519 | 556.4 | 552.6 | 557.1 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5259 | 1 | 45.1 | 17196.5 | 1234 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:23 | Normal | 518.9 | 567.3 | 559.7 | 559 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5350 | 1 | 49.4 | 17197 | 1234 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:28 | Normal | 521 | 565.4 | 552.9 | 570.2 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 235 | 232.4 | 234.2 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5327 | 1 | 48 | 17197.4 | 1234 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:33 | Normal | 528.8 | 566.2 | 554.4 | 557.9 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 60 | 59.98 | 60 | 5299 | 1 | 45.1 | 17197.9 | 1234 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:38 | Normal | 518.8 | 555.4 | 553.2 | 544.6 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5278 | 1 | 49.5 | 17198.3 | 1235 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:43 | Normal | 527 | 564.5 | 562.9 | 558.3 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 234.6 | 233 | 234 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 60 | 60.02 | 60 | 5317 | 1 | 48.3 | 17198.7 | 1235 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 15:48 | Normal | 518.9 | 565.4 | 539.6 | 553.3 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 235.2 | 232.8 | 234 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5509 | 1 | 46.3 | 17199.2 | 1235 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 15:53 | Normal | 518 | 562.6 | 551.3 | 563.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 14.4 | 14.2 | 14 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5555 | 1 | 49.9 | 17199.7 | 1235 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 15:58 | Normal | 523.1 | 555.6 | 556 | 569.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5428 | 1 | 49 | 17200.1 | 1235 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 16:03 | Normal | 518 | 568 | 553.7 | 544.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 234.6 | 232.6 | 234 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5312 | 1 | 47.8 | 17200.6 | 1235 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 16:08 | Normal | 523.1 | 549.6 | 546.7 | 568.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5181 | 1 | 45.8 | 17201 | 1235 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:13 | Normal | 515 | 566.4 | 543.5 | 553 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 234.8 | 233 | 233.8 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5087 | 1 | 49.9 | 17201.4 | 1235 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 16:18 | Normal | 517.8 | 566.2 | 556.8 | 552.2 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 235.4 | 232.8 | 234 | 13.4 | 13.3 | 13 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5186 | 1 | 49 | 17201.9 | 1235 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 16:23 | Normal | 522 | 567.4 | 547.7 | 551 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 234.8 | 232.6 | 234 | 13.3 | 13.2 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5196 | 1 | 48 | 17202.3 | 1235 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2023-12-04 16:28 | Normal | 516.1 | 556.6 | 542.6 | 553 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 5013 | 1 | 46.1 | 17202.7 | 1235 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:33 | Normal | 518 | 551.5 | 547.9 | 562.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 235.4 | 232.6 | 234 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4919 | 1 | 50 | 17203.1 | 1235 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:38 | Normal | 525 | 563.5 | 554.7 | 559 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4871 | 1 | 49.3 | 17203.5 | 1236 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 16:43 | Normal | 524 | 553.5 | 540 | 543.2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4742 | 1 | 48.2 | 17203.9 | 1236 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:48 | Normal | 514.9 | 551.3 | 546.9 | 564.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4640 | 1 | 46.5 | 17204.3 | 1236 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:53 | Normal | 524.4 | 543.4 | 550.6 | 552.1 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4458 | 1 | 50 | 17204.7 | 1236 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 16:58 | Normal | 527 | 544.6 | 549.7 | 544.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 4152 | 1 | 49.2 | 17205.1 | 1236 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:03 | Normal | 510.1 | 557.5 | 559.9 | 569.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 9.1 | 9 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3612 | 1 | 47.8 | 17205.4 | 1236 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:08 | Normal | 527.1 | 545.5 | 536.6 | 528.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 235.8 | 233 | 234.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3283 | 1 | 44.8 | 17205.7 | 1236 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:13 | Normal | 513 | 546.5 | 561.1 | 535.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 3083 | 1 | 49.4 | 17205.9 | 1236 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:18 | Normal | 510.9 | 541 | 529.5 | 541.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 235.8 | 233.2 | 234.8 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2864 | 1 | 48 | 17206.2 | 1236 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:23 | Normal | 515.9 | 555.6 | 535.8 | 557.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 236 | 233.6 | 234.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2576 | 1 | 45.7 | 17206.4 | 1236 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:28 | Normal | 509.8 | 529.3 | 553.3 | 522.1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 236 | 233.6 | 234.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2287 | 1 | 49.2 | 17206.6 | 1236 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:33 | Normal | 499 | 554.4 | 532.8 | 535.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1975 | 1 | 46.9 | 17206.8 | 1236 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:38 | Normal | 502.9 | 541.4 | 552.7 | 552 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 236 | 233.2 | 234.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1544 | 1 | 49.6 | 17206.9 | 1237 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 17:43 | Normal | 487 | 536.6 | 539.7 | 529.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1260 | 1 | 47.6 | 17207.1 | 1237 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:48 | Normal | 506.1 | 526.4 | 520.9 | 494.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 236.6 | 233.6 | 235 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 862 | 1 | 49.7 | 17207.2 | 1237 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-04 17:53 | Normal | 459 | 549.4 | 531.2 | 561.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 237 | 234.4 | 235.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 439 | 1 | 47.6 | 17207.2 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 17:58 | Normal | 422 | 540.2 | 496.5 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 329 | 1 | 49.6 | 17207.2 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 18:03 | Wait | 511.4 | 548.9 | 548.3 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 17207.2 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 18:08 | Normal | 228.5 | 476.4 | 479.8 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 235.6 | 234 | 235 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40 | 1 | 48.8 | 17207.2 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 18:13 | Normal | 201.8 | 446.4 | 402.7 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235.4 | 234 | 235 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 49.5 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-04 18:18 | Normal | 186.4 | 370.5 | 384.9 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235 | 233.6 | 234.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 49.8 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-04 18:23 | Normal | 191.5 | 283.6 | 295.3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235 | 233.4 | 234.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 50 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-04 18:28 | Normal | 199.7 | 197.8 | 199.8 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.8 | 233 | 234.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 26 | 1 | 50 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0