## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-04 04:42 | Wait | 461.9 | 465.4 | 464.1 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.8 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:48 | Wait | 483.9 | 496.9 | 509.6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:53 | Normal | 175.8 | 352.4 | 388.4 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 83 | 1 | 39.9 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:58 | Normal | 199.5 | 199.9 | 200.1 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 225.2 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 93 | 1 | 42.2 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:03 | Normal | 199.5 | 202.1 | 199.9 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 164 | 1 | 43.7 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:08 | Normal | 199.7 | 352 | 224.8 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 224.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 249 | 1 | 44.8 | 20273.4 | 1392 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:13 | Normal | 201.9 | 455.2 | 431.7 | 528.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225.2 | 226.2 | 224.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 445 | 1 | 45.5 | 20273.5 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:18 | Normal | 199.8 | 469.9 | 463.9 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 225.6 | 225.8 | 224.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 60 | 59.96 | 423 | 1 | 46.2 | 20273.5 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:23 | Normal | 199.6 | 470.7 | 394.8 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.2 | 225 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 388 | 1 | 46.8 | 20273.5 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:28 | Normal | 200.1 | 396.1 | 488.8 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.2 | 224.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 441 | 1 | 47.3 | 20273.6 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:33 | Normal | 199.4 | 419.2 | 517.8 | 519 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225.2 | 224.8 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 438 | 1 | 47.8 | 20273.6 | 1392 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:38 | Normal | 199.4 | 419.6 | 492.8 | 514.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 224.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 451 | 1 | 48.3 | 20273.6 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:43 | Normal | 199.5 | 448.8 | 468.8 | 515.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225 | 225.8 | 224.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 434 | 1 | 48.8 | 20273.7 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:48 | Normal | 214.8 | 492.9 | 495 | 532.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225 | 226.2 | 224.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.97 | 60 | 584 | 1 | 49.2 | 20273.7 | 1392 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:53 | Normal | 326 | 512.9 | 512.5 | 529.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 224.2 | 224.8 | 224 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 864 | 1 | 49.6 | 20273.8 | 1392 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:58 | Normal | 486.9 | 499.3 | 552.5 | 546.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 225.2 | 226 | 223.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1324 | 1 | 50 | 20273.9 | 1392 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:03 | Normal | 496.4 | 506.2 | 540.6 | 538 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 224.2 | 224.6 | 223.2 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 1666 | 1 | 48.1 | 20274 | 1392 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:08 | Normal | 513.3 | 532.4 | 542.2 | 546.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 1958 | 1 | 49.5 | 20274.1 | 1393 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:13 | Normal | 524.9 | 524.9 | 544.6 | 563.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 223 | 224.2 | 222.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2492 | 1 | 46.9 | 20274.3 | 1393 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:18 | Normal | 519.7 | 533.6 | 505 | 556 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3128 | 1 | 49.2 | 20274.6 | 1393 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:23 | Normal | 534.7 | 530.6 | 570 | 575 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3810 | 1 | 46.9 | 20274.9 | 1393 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:28 | Normal | 502.7 | 520.8 | 559.8 | 565.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 224.6 | 225.4 | 224.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4615 | 1 | 49.5 | 20275.2 | 1393 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:33 | Normal | 533.7 | 527.8 | 557.1 | 569.1 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 223.2 | 224 | 223.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5037 | 1 | 48 | 20275.6 | 1393 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:38 | Normal | 514.4 | 525.7 | 562.5 | 571.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 223.2 | 224 | 223 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5093 | 1 | 45.8 | 20276 | 1393 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:43 | Normal | 518.9 | 536.9 | 560.8 | 558.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3.1 | 224 | 224.6 | 223.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 5133 | 1 | 49.5 | 20276.5 | 1393 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:48 | Normal | 512 | 523.1 | 563.8 | 564.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 224.6 | 225 | 224 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5266 | 1 | 48.5 | 20276.9 | 1393 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:53 | Normal | 504.8 | 512.7 | 549.6 | 566.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 223.6 | 224.2 | 222.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 60 | 60 | 5682 | 1 | 47.6 | 20277.3 | 1393 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:58 | Normal | 522.2 | 535 | 558.3 | 563.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 224 | 225 | 223.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60.02 | 60 | 60 | 5623 | 1 | 46.4 | 20277.8 | 1393 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:03 | Normal | 517.5 | 535.1 | 561.4 | 564.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6030 | 1 | 44.9 | 20278.3 | 1393 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:08 | Normal | 533.6 | 536.6 | 564.6 | 556.9 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 223.8 | 225 | 223.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 7732 | 1 | 45.9 | 20278.9 | 1394 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:13 | Normal | 511 | 527.1 | 571.9 | 554.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 223.2 | 224.2 | 222.4 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8092 | 1 | 46.5 | 20279.6 | 1394 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:18 | Normal | 534.1 | 525 | 572.9 | 577.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 222.4 | 224 | 222.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8724 | 1 | 45.6 | 20280.2 | 1394 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:23 | Normal | 521.4 | 541.5 | 575.5 | 587.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 29.1 | 27.4 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10768 | 1 | 45.2 | 20281.1 | 1394 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:28 | Normal | 504.1 | 522.1 | 544 | 561.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 223 | 222.8 | 222 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7510 | 1 | 45.1 | 20281.8 | 1394 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:33 | Normal | 513.5 | 512.7 | 558.6 | 558.7 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 5 | 222.2 | 223 | 222.8 | 22.1 | 22 | 22 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8255 | 1 | 46 | 20282.5 | 1394 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:38 | Normal | 490 | 524.9 | 547.8 | 549.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 4 | 220.4 | 221.4 | 219.6 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6584 | 1 | 46.8 | 20283.1 | 1394 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:43 | Normal | 502.9 | 511.7 | 535.4 | 551.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.8 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 8.2 | 8 | 8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3030 | 1 | 47.4 | 20283.5 | 1394 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:48 | Normal | 497.7 | 514.6 | 526.5 | 541.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 219.4 | 220.4 | 218.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2795 | 1 | 48 | 20283.7 | 1394 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:53 | Normal | 516.5 | 507.6 | 551.2 | 557.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 3 | 221.6 | 222 | 221.2 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4889 | 1 | 48.4 | 20284.1 | 1394 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:58 | Normal | 515.7 | 526.7 | 555.8 | 561.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 223.2 | 223 | 222.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5748 | 1 | 48.5 | 20284.5 | 1394 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:03 | Normal | 505.2 | 521.2 | 534.4 | 553.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 221 | 222.4 | 221.6 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4069 | 1 | 48.8 | 20284.9 | 1394 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:08 | Normal | 500 | 518.9 | 565.1 | 554.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4536 | 1 | 49 | 20285.3 | 1395 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:13 | Normal | 510.6 | 511.7 | 573.1 | 563.1 | 2.9 | 3 | 2.6 | 4.5 | 221.2 | 222 | 220.8 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7081 | 1 | 49.2 | 20285.8 | 1395 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:18 | Normal | 500.8 | 523.8 | 549.7 | 551.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 220 | 221 | 219.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5106 | 1 | 49.5 | 20286.3 | 1395 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:23 | Normal | 473.7 | 488.8 | 534.9 | 515.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 220 | 221 | 220 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1943 | 1 | 49.8 | 20286.6 | 1395 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:28 | Normal | 433.1 | 463.8 | 436 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 793 | 1 | 50 | 20286.7 | 1395 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:33 | Normal | 286.9 | 398.1 | 214.7 | 499.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 309 | 1 | 49.5 | 20286.8 | 1395 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:38 | Normal | 229.5 | 427.7 | 221.8 | 506.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 220.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 354 | 1 | 50.1 | 20286.8 | 1395 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:43 | Normal | 200 | 392.8 | 199.6 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 228 | 1 | 50 | 20286.8 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:48 | Normal | 199.3 | 199.6 | 199.3 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 139 | 1 | 49.8 | 20286.8 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:53 | Normal | 222.8 | 223.1 | 199.8 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 266 | 1 | 49.5 | 20286.8 | 1395 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:58 | Normal | 210.6 | 400.7 | 207.6 | 512.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 395 | 1 | 48.9 | 20286.9 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:03 | Normal | 508.1 | 535 | 519.9 | 529 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 222 | 222.4 | 221.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1959 | 1 | 48.1 | 20287 | 1395 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:08 | Normal | 525.8 | 518.6 | 562 | 577 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 221.4 | 222.4 | 221 | 7.2 | 7.1 | 7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2719 | 1 | 47 | 20287.2 | 1396 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:13 | Normal | 509.8 | 536.8 | 586.5 | 581.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 222.2 | 223 | 222.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 5765 | 1 | 45.1 | 20287.5 | 1396 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:18 | Normal | 522.8 | 536.8 | 554.8 | 583.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 16.2 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6014 | 1 | 50 | 20288 | 1396 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:23 | Normal | 532.7 | 533.9 | 574.8 | 568.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60 | 5740 | 1 | 49.8 | 20288.5 | 1396 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:28 | Normal | 498.9 | 524 | 573.6 | 571.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6363 | 1 | 49.5 | 20289 | 1396 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:33 | Normal | 510.8 | 527.8 | 578.9 | 571.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 4.4 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7195 | 1 | 49.4 | 20289.6 | 1396 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:38 | Normal | 519.6 | 544.7 | 573.4 | 577.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6841 | 1 | 49.6 | 20290.2 | 1396 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:43 | Normal | 520.7 | 527.8 | 575.8 | 583.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 4.3 | 224.2 | 224.2 | 223.4 | 19.2 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7141 | 1 | 49.9 | 20290.7 | 1396 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:48 | Normal | 502.4 | 536.5 | 544.9 | 579 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 221.8 | 223.4 | 221.8 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5805 | 1 | 49.2 | 20291.3 | 1396 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:53 | Normal | 528.2 | 523.3 | 565.5 | 571.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6073 | 1 | 47 | 20291.8 | 1396 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:58 | Normal | 518.7 | 533.7 | 575.8 | 579.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 4 | 221.2 | 223 | 221.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6466 | 1 | 45.4 | 20292.3 | 1396 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:03 | Normal | 505.8 | 515.8 | 544.7 | 558.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2960 | 1 | 45.9 | 20292.7 | 1396 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:08 | Normal | 485.6 | 493.8 | 524 | 524 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 220.6 | 221.2 | 220 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1272 | 1 | 47 | 20292.9 | 1397 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:13 | Normal | 461.9 | 474.9 | 512.7 | 507.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221.6 | 221.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 783 | 1 | 47.6 | 20292.9 | 1397 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:18 | Normal | 199.4 | 379.6 | 221.6 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 158 | 1 | 47.7 | 20293 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:23 | Normal | 312.9 | 386.7 | 229.5 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 386 | 1 | 47.5 | 20293 | 1397 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:28 | Normal | 457.7 | 479.8 | 250.6 | 520.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222 | 222.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 770 | 1 | 46.9 | 20293 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:33 | Normal | 488.7 | 502.8 | 447.7 | 514.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 222 | 221.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 935 | 1 | 45.8 | 20293.1 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:38 | Normal | 398.1 | 490.7 | 205.8 | 520.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 406 | 1 | 46.6 | 20293.2 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:43 | Normal | 443.8 | 490.7 | 268.7 | 540.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222 | 222 | 221.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 595 | 1 | 49.9 | 20293.2 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:48 | Normal | 480.9 | 510 | 508.9 | 542.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 223 | 222 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1111 | 1 | 49.3 | 20293.3 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:53 | Normal | 480.5 | 499 | 536.9 | 513.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1352 | 1 | 48.6 | 20293.4 | 1397 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:58 | Normal | 391.6 | 443.9 | 454.9 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 226 | 1 | 47.6 | 20293.5 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:03 | Normal | 241.9 | 471.9 | 259.7 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 376 | 1 | 45.6 | 20293.5 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:08 | Normal | 303 | 506.6 | 325 | 543 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 223 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 801 | 1 | 49.9 | 20293.5 | 1398 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:13 | Normal | 507.8 | 506.9 | 525.9 | 531.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 223 | 224.4 | 223 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 946 | 1 | 49.1 | 20293.6 | 1398 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:18 | Normal | 316.7 | 495.8 | 372.8 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 222 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 379 | 1 | 47.8 | 20293.7 | 1398 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:23 | Normal | 231.9 | 461 | 201.1 | 517.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 234 | 1 | 45.5 | 20293.7 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:28 | Normal | 200.6 | 446.7 | 201.6 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 293 | 1 | 49.4 | 20293.7 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:33 | Normal | 199.7 | 443.2 | 200 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 272 | 1 | 48.1 | 20293.7 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:38 | Normal | 334.9 | 441.2 | 232.4 | 534.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 417 | 1 | 45.8 | 20293.8 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:43 | Normal | 411.6 | 429.5 | 206.7 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 395 | 1 | 49.3 | 20293.8 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:48 | Normal | 281.6 | 491.9 | 253.8 | 454.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 328 | 1 | 47.8 | 20293.8 | 1398 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:53 | Normal | 221.2 | 516 | 245.8 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.2 | 223.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 349 | 1 | 48.5 | 20293.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:58 | Normal | 220.6 | 472.8 | 217.9 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.2 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 323 | 1 | 49.1 | 20293.9 | 1398 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:03 | Normal | 259.6 | 474.6 | 216.4 | 487.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 400 | 1 | 47.3 | 20293.9 | 1398 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:08 | Normal | 283.7 | 464.3 | 322 | 546.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 223.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 461 | 1 | 49.9 | 20294 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:13 | Normal | 352.3 | 499.7 | 434.7 | 527.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 224.4 | 222.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 698 | 1 | 48.7 | 20294 | 1399 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:18 | Normal | 480.5 | 498 | 518 | 540.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 223.4 | 223.4 | 222.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 910 | 1 | 46.5 | 20294.1 | 1399 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:23 | Normal | 498.8 | 515.6 | 526.8 | 546.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 223.2 | 222.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1096 | 1 | 49.7 | 20294.2 | 1399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:28 | Normal | 501.6 | 503.7 | 533.5 | 543.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1241 | 1 | 48.5 | 20294.3 | 1399 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:33 | Normal | 503.1 | 507.8 | 552.3 | 530 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 223.6 | 224.4 | 222.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1452 | 1 | 46.2 | 20294.4 | 1399 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:38 | Normal | 501.5 | 504.6 | 558.8 | 540.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1699 | 1 | 49.7 | 20294.5 | 1399 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:43 | Normal | 522.5 | 504.7 | 548.5 | 559.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 223 | 222.6 | 222.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1973 | 1 | 48.5 | 20294.7 | 1399 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:48 | Normal | 492 | 515 | 545.8 | 558.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 223.6 | 224.4 | 222.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2210 | 1 | 46.7 | 20294.8 | 1399 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:53 | Normal | 522.2 | 520.9 | 559.1 | 557.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 221.6 | 222 | 221.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2405 | 1 | 49.9 | 20295 | 1399 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:58 | Normal | 506.8 | 529.9 | 533.9 | 560.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 223 | 223.6 | 222.2 | 7 | 7 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2603 | 1 | 49 | 20295.2 | 1399 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:03 | Normal | 503.6 | 519.7 | 565.9 | 553.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 222 | 222.4 | 221.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2724 | 1 | 47.7 | 20295.5 | 1399 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:08 | Normal | 517.9 | 530.9 | 558.9 | 571 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 222 | 222.8 | 221.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2895 | 1 | 45.1 | 20295.7 | 1400 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:13 | Normal | 512.8 | 524.6 | 564.8 | 565.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.7 | 222 | 223.8 | 221.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3062 | 1 | 49.7 | 20295.9 | 1400 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:18 | Normal | 521.9 | 521.8 | 562.8 | 562 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3133 | 1 | 48.8 | 20296.2 | 1400 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:23 | Normal | 515.7 | 528.9 | 552.9 | 570.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3213 | 1 | 47.7 | 20296.5 | 1400 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:28 | Normal | 516.7 | 514.7 | 566.2 | 571.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3235 | 1 | 45.9 | 20296.7 | 1400 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:33 | Normal | 506.8 | 532.9 | 545.9 | 545.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2 | 222 | 222.6 | 221.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3283 | 1 | 49.1 | 20297 | 1400 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:38 | Normal | 514.8 | 528.9 | 550.8 | 563.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3349 | 1 | 49.6 | 20297.3 | 1400 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:43 | Normal | 510.7 | 531.6 | 565.6 | 562.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 221.8 | 222.2 | 221.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3418 | 1 | 49 | 20297.6 | 1400 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:48 | Normal | 496.8 | 523.9 | 568 | 567 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2 | 221.6 | 222.2 | 221 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3503 | 1 | 48.2 | 20297.9 | 1400 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:53 | Normal | 515.8 | 537.7 | 533 | 563.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3716 | 1 | 47.4 | 20298.2 | 1400 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:58 | Normal | 521.9 | 525.8 | 558.6 | 565.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 221.8 | 222.4 | 221.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3952 | 1 | 46.1 | 20298.5 | 1400 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:03 | Normal | 527.7 | 532.8 | 582.7 | 565.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4292 | 1 | 45.7 | 20298.8 | 1400 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:08 | Normal | 530.1 | 527.8 | 566.9 | 581.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4725 | 1 | 49 | 20299.2 | 1401 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:13 | Normal | 510.6 | 527.8 | 583.8 | 575 | 2 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 221.8 | 222.8 | 220.8 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5226 | 1 | 49.9 | 20299.6 | 1401 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:18 | Normal | 516.5 | 541.5 | 561.5 | 576.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 221.6 | 221.6 | 221 | 15.3 | 15.9 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5667 | 1 | 49.6 | 20300.1 | 1401 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:23 | Normal | 530.8 | 541.8 | 578.9 | 579.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 223.2 | 223.6 | 222.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 6028 | 1 | 49.3 | 20300.5 | 1401 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:28 | Normal | 531.7 | 538.7 | 572.5 | 582.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 223.4 | 224.2 | 222.6 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6332 | 1 | 49.3 | 20301.1 | 1401 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:33 | Normal | 537.8 | 541.7 | 580.7 | 571.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 222 | 222.8 | 221.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60 | 59.98 | 6562 | 1 | 49.4 | 20301.6 | 1401 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:38 | Normal | 521.7 | 535.7 | 581.6 | 570.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 4 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6766 | 1 | 49.6 | 20302.2 | 1401 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:43 | Normal | 508.7 | 539.8 | 556.7 | 572.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 221.8 | 223 | 221.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 6885 | 1 | 49.7 | 20302.7 | 1401 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:48 | Normal | 526.4 | 531.5 | 570.3 | 579.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 4 | 223 | 223 | 222.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6791 | 1 | 50 | 20303.3 | 1401 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:53 | Normal | 521.9 | 543.9 | 575.7 | 574.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 222.2 | 222.6 | 222 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6428 | 1 | 48.5 | 20303.9 | 1401 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:58 | Normal | 523.8 | 528.7 | 574.9 | 563.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 222.2 | 223.4 | 221.8 | 16.3 | 16.1 | 16 | 60 | 60.01 | 60 | 6024 | 1 | 46.4 | 20304.4 | 1401 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:03 | Normal | 530.7 | 529.8 | 566.4 | 570.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5682 | 1 | 45.3 | 20304.9 | 1401 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:08 | Normal | 508.7 | 525.8 | 569.5 | 563.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 3.3 | 221.4 | 223.2 | 221.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5422 | 1 | 45.9 | 20305.3 | 1402 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:13 | Normal | 527.2 | 528.2 | 557.6 | 567.2 | 2 | 2.2 | 2 | 3.1 | 222 | 222.2 | 221.6 | 13.6 | 14.1 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5463 | 1 | 46.8 | 20305.8 | 1402 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:18 | Normal | 521.8 | 530.8 | 562.9 | 559.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.4 | 222.4 | 223 | 222.8 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5552 | 1 | 47.4 | 20306.2 | 1402 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:23 | Normal | 519.8 | 521.7 | 570.7 | 574.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.3 | 221 | 221.8 | 220.8 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5536 | 1 | 48 | 20306.7 | 1402 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:28 | Normal | 511.7 | 523.8 | 571.7 | 566.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.3 | 222.2 | 223.2 | 222 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5494 | 1 | 48.4 | 20307.2 | 1402 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:33 | Normal | 523.7 | 527.7 | 557.9 | 561 | 2 | 2.2 | 2 | 3.4 | 222.4 | 222.8 | 222 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5486 | 1 | 48.9 | 20307.6 | 1402 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:38 | Normal | 499.6 | 510.7 | 572.4 | 566.5 | 2.2 | 2.3 | 2 | 3.5 | 220.8 | 221.4 | 221 | 15.2 | 14.9 | 15 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5559 | 1 | 49.2 | 20308.1 | 1402 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:43 | Normal | 521.8 | 531.8 | 568.8 | 568.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 221.6 | 222.4 | 221.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 5750 | 1 | 49.5 | 20308.5 | 1402 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:48 | Normal | 527.9 | 528 | 554 | 565.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5813 | 1 | 49.8 | 20309 | 1402 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:53 | Normal | 516.9 | 530.8 | 574.8 | 572.9 | 2.2 | 2.3 | 2 | 3.5 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5670 | 1 | 50 | 20309.5 | 1402 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:58 | Normal | 517.5 | 525.7 | 573.1 | 557.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.5 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 15.1 | 15.1 | 15 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5574 | 1 | 48 | 20310 | 1402 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:03 | Normal | 513.6 | 514.6 | 551 | 563 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.4 | 221.8 | 223 | 221.8 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5400 | 1 | 46.2 | 20310.4 | 1402 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:08 | Normal | 504.8 | 525.6 | 563.5 | 561.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 221.8 | 222.6 | 221.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5321 | 1 | 44.9 | 20310.9 | 1403 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:13 | Normal | 515.8 | 529.7 | 542.5 | 558.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.3 | 221.4 | 222 | 221.2 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5388 | 1 | 45.8 | 20311.3 | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:18 | Normal | 520.7 | 526.7 | 537.6 | 558.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 3.3 | 221.6 | 222.4 | 220.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5350 | 1 | 46.8 | 20311.8 | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:23 | Normal | 505.9 | 518.8 | 575.7 | 558.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 222.2 | 221.8 | 222 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5153 | 1 | 47.3 | 20312.2 | 1403 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:28 | Normal | 497.8 | 517.8 | 563.2 | 564.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 3 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5042 | 1 | 47.8 | 20312.6 | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:33 | Normal | 526.9 | 518.9 | 582.3 | 559.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 3.1 | 220.8 | 222 | 221.2 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4971 | 1 | 48.2 | 20313.1 | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:38 | Normal | 491.8 | 509.6 | 574.1 | 550.9 | 1.9 | 2 | 1.6 | 3 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4803 | 1 | 48.5 | 20313.5 | 1403 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:43 | Normal | 520.8 | 518.9 | 525.9 | 556 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 222.2 | 223 | 221.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4662 | 1 | 48.8 | 20313.9 | 1403 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:48 | Normal | 515.9 | 524 | 567 | 554 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 221.2 | 222 | 221.4 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4382 | 1 | 49 | 20314.2 | 1403 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:53 | Normal | 514.7 | 510.6 | 538.4 | 551.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 222.8 | 223.6 | 222.4 | 11.1 | 11 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4071 | 1 | 49.2 | 20314.6 | 1403 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:58 | Normal | 502.9 | 527.8 | 560 | 547.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 222.2 | 223 | 221.4 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3644 | 1 | 49.4 | 20314.9 | 1403 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:03 | Normal | 488.4 | 533.9 | 556.9 | 550 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3363 | 1 | 49.5 | 20315.2 | 1403 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:08 | Normal | 498.8 | 505.8 | 572.3 | 545 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 222.4 | 223 | 222 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3153 | 1 | 49.6 | 20315.5 | 1404 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:13 | Normal | 485.8 | 504.8 | 568 | 555 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 222.6 | 223.2 | 221.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2933 | 1 | 49.6 | 20315.7 | 1404 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:18 | Normal | 486.6 | 509.6 | 558.9 | 534.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.6 | 223.6 | 224 | 223 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2649 | 1 | 49.4 | 20316 | 1404 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:23 | Normal | 484.6 | 502.7 | 559.5 | 546.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 223 | 224 | 222.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2362 | 1 | 49.3 | 20316.2 | 1404 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:28 | Normal | 503.7 | 513.7 | 559 | 545.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 222.8 | 223.8 | 222.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1994 | 1 | 49.1 | 20316.3 | 1404 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:33 | Normal | 461.8 | 526.7 | 563 | 529.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 223.4 | 224.2 | 222.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1594 | 1 | 48.7 | 20316.5 | 1404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:38 | Normal | 487 | 507.3 | 541.3 | 506.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1248 | 1 | 48.2 | 20316.6 | 1404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:43 | Normal | 437.8 | 519.6 | 542.8 | 522.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 224 | 224.8 | 224 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 822 | 1 | 47.5 | 20316.7 | 1404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:48 | Normal | 418.9 | 477.7 | 299.6 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.6 | 224 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 501 | 1 | 46.4 | 20316.8 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:53 | Normal | 199.6 | 361.7 | 202.8 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 182 | 1 | 46.2 | 20316.8 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:58 | Normal | 199.9 | 199.6 | 214.4 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 224 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 89 | 1 | 49.8 | 20316.8 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:03 | Normal | 217.7 | 171.9 | 222.4 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 49 | 20316.8 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:08 | Normal | 190.6 | 199.1 | 190.7 | 226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 48.1 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:13 | Normal | 196.5 | 204.9 | 196.4 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225 | 223.2 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 45.7 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:18 | Normal | 195.4 | 201.4 | 202.6 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 49.7 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:23 | Normal | 164.4 | 169.9 | 171.1 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 48.7 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0